ANEXO No. 1 PROPUESTA TÉCNICA

INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 09 PAQUETE NO. SEyC/CSEEC/15/22 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

| PARTIDA No. 1 E.P. 3 DE ABRIL, COL. BRERA, LOCALIDAD QUESERIA, MPIO. CUAUHTEMOC COLIMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
|  | 120.00 | ML | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE No. 10(MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE: GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA |  |  |
|  | 20.00 | ML | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE No. 8(MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE: GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA |  |  |
|  | 20.00 | ML | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CALIBRE No. 12 INCLUYE CINTA AISLANTE. |  |  |
|  | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA PARA TIERRA COOPER WELD DE 1.50 x 19 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: CONECTOR |  |  |
|  | 12.00 | PZA | APLICACIÓN DE 4 CORDONES DE SOLDADURA, DE 2 CM. DE LONG., EN LA TAPA DE REGISTROS ELECTRICOS, PARA EVITAR EL ROBO DE CABLES ELECTRICOS DE LA RED EXTERIOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | 1.00 | PZA | REPOSICION DE JARRO DE AIRE PARA TINACOS, CON TUBO DE CPVC DE 19 mm DE DIAMETRO Y 1.50 MTS DE ALTURA, INCL. DEMOLICIONES, RESANES, CONECCIONES NECESARIAS PRUEBAS Y LIMPIEZA. |  |  |
| PARTIDA No. 2 J.N. ELIZA VAZQUEZ SUASO, COL. VALLE DE LAS GARZAS, MPIO. MANZANILLO COLIMA. |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
|  | 30.00 | ML | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO DE CPVC HIDRAULICO, DE 13 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. |  |  |
|  | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION TAPA METALICA PARA CISTERNA 72x72 cm. CON ANGULOS Y LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 14, INCLUYE: PINTURA ESMALTE Y CANDADO |  |  |
|  | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE DUELA DE 70X80 CMS APROXIMADAMENTE, PARA CASETA DE MOTOBOMBA, INCL. DEMOLICIONES, RESANES, PINTURA ESMALTE Y CANDADO. |  |  |
|  | 1.00 | PZA | COLOCACION DE MOTOBOMBA INCL. REPOSICION DE TUBERIA DE SUCCION Y PURGADO, CON TUVO DE CPVC DE 1", TUERCA UNION Y CONECCIONES NECESARIAS. |  |  |
|  | 2.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE TIPO NARIZ DE BRONCE, PARA RIEGO Y LAVADERO EN TUBERIA EXISTENTE. |  |  |
|  | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DE FLOTADOR PARA TINACO, INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | 1.00 | SAL | REHABILITACION DE SALIDA ELECTRICA DE ALUMBRADO, CONTACTO Y/O MOTOBOMBA, INCLUYE: RETIRO DE CABLE Y ACCESORIOS EXISTENTES, CABLEA Y ACCESORIOS NECESARIOS |  |  |
|  | 15.00 | M2 | IMPERMEABILIZACION APARENTE GRANO ROJO LAMINAR MULTICAPA APP CON ALMA POLIESTER 180 G/M2, 4.0 MM. DE ESPESOR, APLICACIÓN CON TERMOFUSIÓN. INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE, LIMPIEZAS, PREPARACION DE SUPERFICIE, PRIMER, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, CON CERTIFICADO DE CALIDAD "UL", 9 AÑOS DE GARANTIA. |  |  |
|  | 30.00 | ML | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CALIBRE No. 12 INCLUYE CINTA AISLANTE. |  |  |
|  | 15.00 | ML | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 13 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| PARTIDA No. 3 J.N. MA. ELENA OCHOA SILVA, COLONIA SAN RAFAEL MPIO. COLIMA |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
|  | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 2 CIRCUITOS MONOFASICOS(SQUARE-D), 1 FASE, 3 HILOS. INCLUYE: DEMOLICIONES, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA. |  |  |
|  | 2.00 | PZA | REVISION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE: EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION DEL ESTADO FISICO DEL FOCO Y BALASTRO, EN SU CASO DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDA MOD. CE-220( EPSILON) EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS |  |  |
|  | 4.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA ALIMENTADORA DE ACERO INOXIDABLE MOD. 3140(URREA), PARA LAVABO. INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | 10.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA ALIMENTADORA DE ACERO INOXIDABLE MOD. 3135( URREA), PARA W.C. INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | 14.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ANGULAR “BARRILITO” SIN CONTRATUERCA MOD. 401 BSC, CROMADA( URREA), PARA LAVABO Y/O W.C. RETIRO DE EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | 4.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL DE PVC PARA LAVABO, MARCA EDOMEX. INCLUYE: ADAPTADOR DE HULE Y RETIRO DE EXISTENTE |  |  |
|  | 10.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRAJES DE PLASTICO, PARA TANQUE BAJO Y/O ACOPLADO. INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTES, AJUSTES, CALIBRACION, REVISION, REPARACION DEL MECANISMO ACCIONADOR, PRUEBAS Y LIMPIEZAS. |  |  |
|  | 1.00 | PZA | ELABORACION DE HIDRANTE PARA TOMA DE AGUA A BASE DE TUBERIA DE Fo. GALV. 13 mm., INCL. LLAVE DE NARIZ, CON ROSCA, CONEXIONES, DADO DE CONC. OBRA TERMINADA |  |  |
| PARTIDA No. 4 SEC. TEC. MOISES SAINZ GARZA, COL. LOMA BONITA, MPIO. VILLA DE ALVAREZ COLIMA |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
|  | 20.00 | ML | SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA. INCLUYE: LIMPIEZA ENTRE REGISTROS, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, RESANES, MATERIAL NECESARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZAS Y PRUEBAS. |  |  |
|  | 6.00 | M3 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUDES, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE |  |  |
|  | 6.00 | ML | ENCOFRADO DE CONCRETO Fc = 150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, PARA TUBERIA SANITARIA, INCLUYE: CIMBRADO, ELABORACION, VACIADO Y COLOCADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | 6.00 | M3 | RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, CON MAQUINARIA Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION |  |  |
| PARTIDA No. 5 J.N. JUAN ESCUTIA, COL. OBRERA, LOCALIDAD QUESERIA, MPIO. CUAUHTEMOC COLIMA |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
|  | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE FLOTADOR COMPLETA, ALTA PRESION DE 13 MM. PARA TINACO INCLUYE: FLOTADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | 3.00 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO DE CPVC HIDRAULICO, DE 19 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: CODOS,COPLES, TUERCA UNION, PEGAMENTO DEMOLICIONES Y RESANES,(PARA ALIMENTACION DE MOTOBOMBA). |  |  |
|  | 1.50 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO DE CPVC HIDRAULICO, DE 19 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: DEMOLICIONES, RESANES, CONECCIONES NECESARIAS, PEGAMENTO,(PARA JARRO DE AIRE). |  |  |
|  | 3.00 | ML | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO DE CPVC HIDRAULICO, DE 13 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: DEMOLICIONES, RESANES Y CONECCIONES NECESARIAS,(ALIMENTACION HCA. A TINACOS). |  |  |
|  | 1.00 | PZA | REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA DE INTERRUPTOR DE FLOTADOR PARA TINACO, MCA. SQUARE-D, INCLUYE: REPOSICION DE CABLE PARA ALIMENTACION ELECTRICA.(5.00 ML APROX.) |  |  |
| PARTIDA No. 6 E.P. MELCHOR URZUA QUIROZ, COL. NUEVO MILENIO, MPIO. COLIMA |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
|  | 25.00 | M2 | MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO LAMINAR MULTICAPA 4 MM. ROJO. INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, APLICACIÓN DE ELASTOMERICO(ACRITON) COLOR ROJO A DOS MANOS 0.50 LT/M2, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, CINCO AÑOS DE GARANTIA POR ESCRITO. |  |  |
|  | 25.00 | M2 | PINTURA VINILICA LAVABLE VINIMEX(COMEX) O SIMILARES AUTORIZADAS EN ELEMENTOS DE CONCRETO(ZOCLOS, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y LOSAS), TRABAJO TERMINADO. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, DOS MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| PARTIDA No. 7 E.P. FCO. PALACIOS JIMENEZ, COLONIA ARBOLEDAS DEL CARMEN MPIO. V. DE A. |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
|  | 120.00 | ML | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE No. 10(MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE: GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA |  |  |
|  | 20.00 | ML | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE No. 8(MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE: GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA |  |  |
|  | 30.00 | ML | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CALIBRE No. 12 INCLUYE CINTA AISLANTE. |  |  |
|  | 4.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE PARA BEBEDERO(RUGO 16 -bb) DE BRONCE CROMADA, CON RESORTE Y PIVOTE. INCLUYE: RETIRAR EXISTENTE, CONEXONES NECESARIAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | 8.00 | PZA | APLICACIÓN DE 4 CORDONES DE SOLDADURA, DE 2 CM. DE LONG., EN LA TAPA DE REGISTROS ELECTRICOS, PARA EVITAR EL ROBO DE CABLES ELECTRICOS DE LA RED EXTERIOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | 10.00 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT Fo. GALV. PARED DELGADA, INCLUYE: CODOS, COPLES, CONECTORES, ABRAZADERAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO DE 19 MM |  |  |
|  | 5.00 | PZA | SUM. Y COLO. DE CRISTAL CLARO DE 6mm DE 50X75 CMS APROX., PARA CANCELERIA DE ALUMINIO, INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  |  |
|  | 55.00 | ML | DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO PARA FORMAR CAJON DE 23 CM. DE ANCHO, PARA ALOJAR CANALON DE DESAGUE. INCLUYE: RANURADO CON DISCO ABRASIVO Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. |  |  |
|  | 20.00 | ML | FORJADO DE CANALON DE CONCRETO PARA DESAGUE, Fc = 150 KG / CM2 DE 15 CM DE ANCHO POR 10 CM. DE PROF. PROMEDIO, ACABADO PULIDO. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA |  |  |
|  | 35.00 | ML | FORJADO DE CANALON DE CONCRETO PARA DESAGUE, Fc = 150 KG / CM2 DE 20 CM DE ANCHO POR 30 CM. DE PROF. PROMEDIO. ACABADO PULIDO, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA |  |  |
|  | 20.00 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE 15 CM. DE ANCHO, CON SOLERAS DE 1/8" x 1", CON UNA SEPARACION A/C 2.5 CM. INCLUYE: MARCO DE ANGULO METALICO DE 3/16" x 1", CONTRAMARCO DE ANGULO METALICO DE 3/16" x 1 1/4", SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | 35.00 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE 25 CM. DE ANCHO, CON SOLERAS DE 1/8" x 1", CON UNA SEPARACION A/C 2.5 CM. INCLUYE: MARCO DE ANGULO METALICO DE 3/16" x 1", CONTRAMARCO DE ANGULO METALICO DE 3/16" x 1 1/4", SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE FLOTADOR COMPLETA, ALTA PRESION DE 13 MM. PARA TINACO INCLUYE: FLOTADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | 3.00 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO DE CPVC HIDRAULICO, DE 19 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: CODOS,COPLES, TUERCA UNION, PEGAMENTO DEMOLICIONES Y RESANES,(PARA ALIMENTACION DE MOTOBOMBA). |  |  |
|  | 1.50 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO DE CPVC HIDRAULICO, DE 19 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: DEMOLICIONES, RESANES, CONECCIONES NECESARIAS, PEGAMENTO,(PARA JARRO DE AIRE). |  |  |
|  | 3.00 | ML | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO DE CPVC HIDRAULICO, DE 13 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: DEMOLICIONES, RESANES Y CONECCIONES NECESARIAS,( ALIMENTACION HCA. A TINACOS) |  |  |
|  | 1.00 | PZA | REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA DE INTERRUPTOR DE FLOTADOR PARA TINACO, MCA. SQUARE-D, INCLUYE: REPOSICION DE CABLE PARA ALIMENTACION ELECTRICA.( 5.00 ML APROX.) |  |  |
|  | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUCCION DE MOTOBOMBA CON TUBO DE CPVC DE 25 MM, EN UNA LONGITUD DE 3.00 M. INCLUYE: TUERCA UNION, CONEXIONES, PICHANCHA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| PARTIDA No. 8 J.N. MARIA TERESA NARANJO VILLALOBOS, COL. BRISAS DE SALAGUA, CD. MANZANILLO |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| 1 | 7.00 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO DE POLIPROPILENO HIDRAULICO, TIPO ROSCABLE, DE 19 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: CONEXIONES NECESARIAS PARA SU INSTALACION. |  |  |
| 1 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE FLOTADOR COMPLETA, ALTA PRESION DE 19 MM. INCLUYE: FLOTADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| 1 | 1.00 | PZA | REPARACION DE FUGA DE AGUA EN TUBO DE COBRE DE 19 MM. TIPO " M ". INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, SOLDADURA DE COPLE DE COBRE DE 19 MM, PARA CONECTAR TUBO DE POLIPROPILENO HIDRAULICO, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA |  |  |
| PARTIDA No. 9 J.N. FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOZA, LOC. LOS ASMOLES, MPIO. COLIMA |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| 1 | 8.00 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO DE POLIPROPILENO HIDRAULICO, TIPO ROSCABLE, DE 19 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: CONEXIONES NECESARIAS PARA SU INSTALACION. |  |  |
| 1 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE FLOTADOR COMPLETA, ALTA PRESION DE 19 MM. INCLUYE: FLOTADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| 1 | 1.00 | PZA | REPARACION DE FUGA DE AGUA EN TUBO DE COBRE DE 19 MM. TIPO " M ". INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, SOLDADURA DE COPLE DE COBRE DE 19 MM, PARA CONECTAR TUBO DE POLIPROPILENO HIDRAULICO, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA |  |  |
| PARTIDA No. 10 E.P. MELCHOR URSUA QUIROZ, COL. NUEVO MILENIO, CD. COLIMA, MPIO. COLIMA |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| 1 | 30.00 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO DE POLIPROPILENO HIDRAULICO, TIPO ROSCABLE, DE 19 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: CONEXIONES NECESARIAS PARA SU INSTALACION. |  |  |
| 1 | 2.00 | PZA | SUMINISTRO, COLOCACION, SOLDADURA DE COPLE DE COBRE DE 19 MM, PARA CONECTAR TUBO DE POLIPROPILENO HIDRAULICO, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA |  |  |
| PARTIDA No. 11 J.N. MARIA TERESA SILVA, PALMILLAS, MPIO. CUAUHTEMOC COLIMA |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
|  | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE SOKET PARA MEDIDOR TIPO MONOFASICO DE 4 TERMINALES, TIPO INDUSTRIAL(CUADRADA) 100 AMPERES TIPO AEREA. INCLUYE: DEMOLICIONES, RESANES, MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | 4.00 | ML | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO, PARED GRUESA DE 32 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: , DEMOLICIONES, RESANES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA Y COPLE PARA ACOMETIDA, CON ENTRADA DE TUBO DE 32 MM. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | 20.00 | ML | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE No. 8(MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE: GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA |  |  |
|  | 10.00 | ML | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 19 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | 1.00 | PZA | DEMOLICION DE CIMIENTOS DE PIEDRA BRASA Y/O CONCRETO ARMADO PARA ANCLAJE DE CASTILLO EN MUROS, INCLUYE: DEMOLER PISO EXISTENTE MARCANDO EL AREA A DEMOLER CON CORTADORA, EXCAVACION( 50x50x50 CM. APROXIMADAMENTE), RELLENO, DEMOLICION DE CADENA DE DESPLANTE, COLAR ELEMENTOS DEMOLIDOS, RESANES Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. |  |  |
|  | 1.00 | PZA | ANCLAJE DE CASTILLO K, K-1, K-2 A CIMENTACION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, INCLUYE: CONCRETO Fc= 150 kg/cm2, CIMBRA Y ACERO SEGÚN CASTILLO, CUALQUIER ALTURA. |  |  |
|  | 2.00 | ML | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, DE 14x15 CM.; ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3, Fy = 4,200 KG/CM2; ESTRIBOS No. 2 A/C 15 CM. INCLUYE: CIMBRA CIMBRA APARENTE, CHAFLAN ES ESQUINAS OBRA TERMINADA |  |  |
| PARTIDA No. 12 E.P. ANGEL ANTE, T.M., COL. CENTRO, SANTIAGO, MPIO. MANZANILLO |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| 02 | 204.00 | ML | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO, CALIBRE No. 4. INCLUYE: GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, ALAMBRAR, CONECTOR PONCHABLE AISLADO, JUNTA TERMOCONTRACTIL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA |  |  |
| 02 | 72.00 | ML | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO, CALIBRE No. 6. INCLUYE: GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, ALAMBRAR, CONECTOR PONCHABLE AISLADO, JUNTA TERMOCONTRACTIL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA |  |  |
| 02 | 4.00 | PZA | REHABILITACION DE REGISTRO ELECTRICO DE 60 x 60 x 80 CM, MEDIDAS INTERIORES. INCLUYE: LIMPIEZA INTERIOR, FONDO DE GRAVA DE 10 CM. DE ESPESOR, RESANES EN APLANADO PULIDO INTERIOR Y EXTERIOR; VARILLA No. 4, FORRADA CON TUBO DE PVC, PARA SOSTENER CABLE; MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO METALICO DE 1 1/4", TAPA DE CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; CADENA DE 10 x 14 CM., CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A/C 20 CM. BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA. |  |  |
| 02 | 7.00 | PZA | APLICACIÓN DE 4 CORDONES DE SOLDADURA, DE 2 CM. DE LONG., EN LA TAPA DE REGISTROS ELECTRICOS, PARA EVITAR EL ROBO DE CABLES ELECTRICOS DE LA RED EXTERIOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| PARTIDA No. 13 J.N. CLUB DE LEONES, T.M., COL. MANZANILLO CENTRO, MPIO. MANZANILLO |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| 04 | 3.00 | PZA | REPARACION DE FUGA DE AGUA EN TUBERIA DE COBRE, CPVC O GALVANIZADA, CUALQUIER DIAMETRO, INCL. EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, RESANES, CONECCIONES, CORTES, AJUSTES, TUBO NECESARIO Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. |  |  |
| PARTIDA No. 14 E.P. BENITO JUAREZ GARCIA, AV. MEXICO MPIO. MANZANILLO COLIMA |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| 03 | 1.00 | PZA | REGISTRO SANITARIO DE 60 x 40 x 80 CM., MEDIDAS INTERIORES, CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3; APLANADO PULIDO INTERIOR, CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" x 1 1/4"; CADENA DE 10 x 14 CM., CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A/C 20 CM; TAPA DE CONCRETO Fc = 150 KG/CM2 ACABADO PULIDO RAYADO CON BROCHA; BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 03 | 1.00 | PZA | REHABILITACION DE REGISTRO SANITARIO DE 40 x 60 x( 80 a 120) CM, MEDIDAS INTERIORES. INCLUYE: LIMPIEZA INTERIOR, REPARACION DE MEDIA CAÑA, RESANES EN APLANADO PULIDO INTERIOR Y EXTERIOR; MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO METALICO DE 1 1/4", TAPA DE CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; CADENA DE 10 x 14 CM., CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A/C 20 CM. BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA. |  |  |
| PARTIDA No. 15 E.P. ARTICULO 3° CONSTITUCIONAL, ZACUALPAN MPIO. DE COMALA |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
|  | 40.00 | M3 | DEMOLICION DE CIMIENTOS DE PIEDRA DE LA REGION, ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6.CON MAQUINARIA, INCLUYE: ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. |  |  |
|  | 20.00 | ML | REPARACION DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA EN CUBIERTA METALICA,(20X30 CMS APROX.) INCL. MENSULAS DE PTR DE 1 1/2"X1 1/2", CORTES, AJUSTES, MATERIAL DE FIJACION, ANDAMIAJE, FLETES, ACARREOS,OBRA TERMINADA. |  |  |
| PARTIDA No. 16 E.S. CUAUHTÉMOC, IXTLAHUACAN |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| 29 | 1.00 | PZA | REPARACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTEL, DE 45KVA, 13,200 / 220 - 127 V., 60 HZ., INCLUYE:MANIOBRAS, EMBOBINADO DE 2 PIERNA DE MEDIA TENSION, EMPACADO GENERAL, ACEITE PARA TRANSFORMADOR, PINTURA Y ROTULACION, FLETES Y TRASLADOS. |  |  |
| PARTIDA No. 17 E.P. MARINA NACIONAL, COLONIA LIBERTAD, MANZANILLO CENTRO |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| 03 | 12.00 | ML | SONDEO, DESASOLVE Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA. INCLUYE: LIMPIEZA ENTRE REGISTROS, DEMOLICIONES, RESANES, MATERIAL NECESARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZAS Y PRUEBAS. |  |  |
| 03 | 1.00 | PZA | REGISTRO DE TRAMPA DE GRASAS, DE 45x60x80 MEDIDAS INTERIORES; FORJADO CON TABIQUE DE BARRO ROJO, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3; APLANADO INTERIOR PULIDO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" x 1 1/4"; CADENA DE 10 x 14 CM., CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A/C 20 CM; TAPA DE CONCRETO Fc = 150 KG/CM2 ACABADO PULIDO RAYADO CON BROCHA; BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; CODO DE 90° EN TUBO DE ENTRADA Y SALIDA PARA TRAMPA DE GASES; CONSTRUCCION DE DOS BARRERAS CON TABIQUE ROJO RECOCIDO A CAPUCHINO, APLANADAS CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:5, TERMINADO PULIDO; DEJANDO PASO INFERIOR, EMBOQUILLADOS, PLANTILLA PULIDA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| 03 | 2.00 | PZA | REHABILITACION DE REGISTRO SANITARIO DE 40 x 60 x( 80 a 120) CM, MEDIDAS INTERIORES. INCLUYE: LIMPIEZA INTERIOR, REPARACION DE MEDIA CAÑA, RESANES EN APLANADO PULIDO INTERIOR Y EXTERIOR; MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO METALICO DE 1 1/4", TAPA DE CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; CADENA DE 10 x 14 CM., CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A/C 20 CM. BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA. |  |  |
| A | 2.00 | PZA | SONDEO, LIMPIEZA Y/O REPARACION DE SALIDA SANITARIA. INCLUYE: DESMONTAJE Y MONTAJE DE MUEBLE SANITARIO, DEMOLICIONES, RESANES, CUELLO DE CERA, MATERIAL NECESARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZAS Y PRUEBAS. |  |  |
|  | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANOMETRO DE PRESION EN EQUIPO HIDRONEUMATICO. INCLUYE: SUSTITUCION DE ELEMENTOS DAÑADOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| PARTIDA No. 18 E.P. EDUARDO ZARZA OCAMPO, COL. SAN RAFAEL, MPIO. COLIMA |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
|  | 13.00 | PZA | REPARACION DE PUERTA DE PERFIL TUBULAR COMERCIAL Y DUELA DOBLE DE 1.00X2.50 MTS APROX., INCLUYE: DESMONTAJES, CAMBIO DE CHAPA, BISAGRAS, RENIVELACION, CORTES, AJUSTES, SOLDADURA FIJACION Y PINTURA ESMALTE. |  |  |
| PARTIDA No. 19 E.P. MIGUEL ALVAREZ GARCIA, COL. SAN PABLO, MPIO. COLIMA |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
|  | 6.00 | ML | DESMONTAR MALLA CICLON, CUALQUIER ALTURA CON BARRA SUPERIOR E INFERIOR, INCLUYE: DEMOLICIONES Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. |  |  |
|  | 6.00 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA TIPO CICLON DE 1.00 M. DE ALTURA; CAL. 11, DE 50 x 50 MM. SOBRE MURO DE TABIQUE INCLUYE: POSTES DE LINEA DIAMETRO DE 2", CAL. 18; ESQUINEROS DIAMETRO DE 3", CAL. 16; RETENIDAS DIAMETRO DE 40 MM., CAL. 20; BARRA SUPERIOR E INFERIOR DE 42 MM. DE DIAMETRO, CAL. 20; SOLERAS Y ANCLAJES DE CONCRETO |  |  |
|  | 6.00 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCERTINA SOBRE MALLA CICLON. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA |  |  |
|  | 3.00 | ML | EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CUALQUIER ESPESOR, ACABADO FLOTEADO. INCLUYE: FILETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| PARTIDA No. 20 E.P. MANUEL MURGUIA GALINDO, COL. EL ROCIO, CD. MANZANILLO, MPIO. MANZANILLO |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
|  | 2.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 2 CIRCUITOS MONOFASICOS(SQUARE-D), 1 FASE, 3 HILOS. INCLUYE: DEMOLICIONES, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | 2.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE, CONEXION DE CABLES Y CIRCUITOS, PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO. |  |  |
|  | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA. |  |  |
|  | 8.00 | PZA | REVISION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE: EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION DEL ESTADO FISICO DEL FOCO Y BALASTRO, EN SU CASO DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDA MOD. CE-220( EPSILON) EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS |  |  |
|  | 1.00 | PZA | REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO DE 1.10X0.80 MTS, EN MURO DE ACOMETIDA, INCLUYE: MATERIAL NECESARIO,HERRAJES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA |  |  |
|  | 8.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO DE VAPOR DE SODIO 400 W O FOCO VAPOR DE MERCURIO DE 400 W, PARA REFLECTOR TIPO INDUSTRIAL. INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, PRUEBAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS |  |  |
|  | 8.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALASTRO DE VAPOR DE SODIO 400 W O VAPOR DE MERCURIO DE 400 W, EN REFLECTOR INDUSTRIAL. INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, PRUEBAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS |  |  |
|  | 6.00 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO DE CPVC HIDRAULICO, DE 50 MM. DE DIAMETRO. PARA DESCARGA DE TINACOS, INCLUYE: DEMOLICIONES, RESANES, CORTES, CONECCIONES, MATERIAL DE FIJACION FLETES MANIOBRAS. |  |  |
|  | 6.00 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO DE CPVC HIDRAULICO, DE 25 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: DEMOLICIONES, RESANES, CORTES, CONECCIONES, MATERIAL DE FIJACION FLETES MANIOBRAS. |  |  |
|  | 50.00 | ML | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CALIBRE No. 12 INCLUYE CINTA AISLANTE. |  |  |
|  | 30.00 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE USO RUDO CON 2 CONDUCTORES CAL. No. 10, INCL. CINTA AISLANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. |  |  |
|  | 10.00 | M2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO SIMILAR AL EXISTENTE( REPARACION DE AREA EN MAL ESTADO), ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE: DEMOLICION DE AZULEJO, REBABEO, AFINE DE SUPERFICIE, CORTES RECTOS, REMATES, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. |  |  |
|  | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DE FLOTADOR PARA TINACO, MCA. SQUARE-D, INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | 10.00 | M2 | RESANE DE MUROS O COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO. INCLUYE: RETIRO DE CONCRETO SUELTO, TRATAMIENTO CON ADITIVO REDUCTOR DE OXIDO( QUIMOX DE IMPERQUIMIA) PARA TRATAR EL ACERO EXPUESTO, PRIMARIO EPOXICO EN ACERO TRATADO, RESANE CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:3, ACABADO PULIDO LISTO PARA RECIBIR PINTURA VINILICA, ADHESIVO PARA UNIR CONCRETO VIEJO CON EL MORTERO DE RESANE Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. |  |  |
|  | 40.00 | M2 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA LAVABLE VINIMEX( COMEX) O POLIPRISA( PRISA), EN MUROS APLANADOS, PLAFONES, COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO QUE NO REQUIEREN PLASTE. TRABAJO TERMINADO INCLUYE: RESANES, SELLADOR DE VINILICA, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| PARTIDA No. 21 J.N. "JORGE CHAVEZ CARRILLO", T.M., CALLE BAHIA DE TEJUPAN S/N, COL. SANTA CAROLINA, SALAHUA, MPIO. MANZANILLO |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| 04 | 1.00 | PZA | REPARACION DE FUGA DE AGUA EN MARCO DE ACOMETIDA HIDRAULICA A BASE DE TUBO DE Fo. GALV. INCLUYE: MOVERLO AL BORDE DEL TERRENO DEL PLANTEL(1.80 M. APROX.), TUBO DE PVC HIDRAULICO NECESARIO PARA MOVIMIENTO, CONEXIONES NECESARIAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA DE GLOBO, DADOS DE CONCRETO PARA SU FIJACIÓN, DEMOLICIONES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| PARTIDA No. 22 TELESECUNDARIA "JUSTO SIERRA", T.M., AVENIDA 16 SEPTIEMBRE S/N, RINCON DE LOPEZ, MPIO. ARMERIA |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| A | 1.49 | M2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR, MONTADO EN CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SEGUN PLANO INCOIFED(CA-2000). INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTO Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| PARTIDA No. 23 E.P. HELIODORO SILVA PALACIO, T.M., COL. INFONAVIT CAMINO REAL, CD. COLIMA, MPIO. COLIMA |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
|  | 60.00 | M2 | DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE. INCLUYE: CORTE CON DISCO ABRASVO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. |  |  |
|  | 53.00 | ML | GUARNICION DE CONCRETO Fc = 150 kg/cm2 DE 15x30 CM., SIN ARMAR. INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, RELLENO, CIMBRA ACABADO APARENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | 3.00 | M3 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE( TIERRA DE MINA), COMPACTADO CON MAQUINARIA Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION. |  |  |
|  | 26.00 | ML | RAMPAS PARA DISCAPACITADOS 1.20 DE ANCHO, DE PISO DE CONCRETO Fc = 150 kg/cm2, DE 10 cm. DE ESPESOR, ACABADO CON GRANO EXPUESTO CONCRETO LAVADO CON GRANZON 1/2", INCLUYE: SARDINELES BOLEADOS DE CONCRETO Fc = 150 kg/cm2, DE 10x10 cm. DE SECCION. |  |  |
| PARTIDA No. 24 E.P. LIBERTAD, T.M., COL. LIBERTAD, CD. TECOMÁN, MPIO. TECOMÁN |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| A | 4.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL CLARO DE 6 MM. ESPESOR, DE 0.75x1.50 MTS APROX. INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE, FLETES MANIOBRAS, VINIL, RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. |  |  |
| A | 52.00 | M2 | REPARACION DE CANCELERIA, INCLUYE: REPOSICION DE CARRETILLAS Y JALADERAS DAÑADAS, LIMPIEZA, OBRA TERMINADA. |  |  |
| A | 2.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA CORREDIZA Y CRISTAL CLARO DE 0.75X1.52 MT APROX. DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL IGUAL A LAS EXISTENTES , INCLUYE: JALADERA, FLETES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA |  |  |
| PARTIDA No. 25 E.P.PLAN DE IGUALA, SAN BUENA VENTURA, MPIO. MANZANILLO |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
|  | 4.00 | PZA | REHABILITACION DE REGISTRO ELECTRICO DE 60 x 60 x 80 CM, MEDIDAS INTERIORES(APROX).. INCLUYE: LIMPIEZA INTERIOR, FONDO DE GRAVA DE 10 CM. DE ESPESOR, RESANES EN APLANADO PULIDO INTERIOR Y EXTERIOR; VARILLA No. 4, FORRADA CON TUBO DE PVC, PARA SOSTENER CABLE; MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO METALICO DE 1 1/4", TAPA DE CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; CADENA DE 10 x 14 CM., CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A/C 20 CM. BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA. |  |  |
| PARTIDA No. 26 J.N. MERCEDES CARDENAS LARIOS, COL. LOMAS ALTAS, MPIO. VILLA DE ALVAREZ COLIMA |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
|  | 2.00 | PZA | REVISION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE: EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION DEL ESTADO FISICO DEL FOCO Y BALASTRO, EN SU CASO DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDA MOD. CE-220( EPSILON) EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS |  |  |
|  | 2.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO DE VAPOR DE SODIO 400 W O FOCO VAPOR DE MERCURIO DE 400 W, PARA REFLECTOR TIPO INDUSTRIAL. INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, PRUEBAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS |  |  |
|  | 2.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALASTRO DE VAPOR DE SODIO 400 W O VAPOR DE MERCURIO DE 400 W, EN REFLECTOR INDUSTRIAL. INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, PRUEBAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS |  |  |
|  | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO CLARO DE 4 mm.1.52X0.80 MTS APROX., EN CANCELERIA CORREDIZA,INCLUYE: DESMONTAJE DE CANCELERIA, VINIL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y RETIRO DEL MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. |  |  |
|  | 2.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOTOCELDA MOD. CE-220( EPSILON), CON BASE. INCLUYE: PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS |  |  |
|  | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO DE GRANITO CON PILETA INTEGRADA, TAMAÑO GRANDE( 1.30 x 0.90 CM.). INCLUYE:RETIRO DEL EXISTENTE, MURETES DE APOYO DE 14 CM. DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3; APLANADO AMBAS CARAS CON MORTERO CEM-CAL-ARE, PROP. 1:2:6, ACABADO FLOTEADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| PARTIDA No. 27 J.N. ROSAURA ZAPATA , COL. COLIMA CENTRO |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
|  | 2.50 | ML | DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO DE 15 x 30 CM. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. |  |  |
|  | 2.50 | ML | GUARNICION DE CONCRETO Fc = 150 kg/cm2 DE 15x45 CM., SIN ARMAR. INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, RELLENO, CIMBRA ACABADO APARENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | 5.00 | M2 | REPARACION DE REJA DE PERFIL TUBULAR, INCLUYE: DESMONTAJE, CORTES, AJUSTES, MATERIAL NECESARIO, FLETES, MANIOBRAS Y COLOCACION DE LA MISMA. |  |  |
|  | 5.00 | M2 | PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN REJA Y/O PUERTA METALICA DE PERFIL TUBULAR, POR AMBOS LADOS. TRABAJO TERMINADO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y LIMPIEZAS, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| PARTIDA No. 28 SEC. JESUS REYES HEROLES, COL.INFONAVIT LA ESTANCIA, MPIO. COLIMA |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
|  | 3.00 | PZA | REPARACION DE FUGA DE AGUA EN TUBO DE Fo. GALV. DE 13, 19 O 25 MM. . INCLUYE: CORTES, CONECCIONES NECESARIAS, 1.00 MT. DE TUBO CPVC 13, 19 O 25 MM., CORTE Y DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO Y REPOSICION DEL MISMO, EXCAVACION, RELLENO, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA |  |  |
|  | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION LLAVE DE PASO DE 25 MM, BRONCE, INCL. EL RETIRO DE LA EXISTENTE, CORTES, AJUSTES, SOLDADURA, DEMOLICIONES, RESANES Y LIMPIEZA DE OBRA. |  |  |
| PARTIDA No. 29 PRIMARIA FRANCISCO ONESIMO DIAZ, COLONIA LA VIRGENCITA, CD. COLIMA, MPIO. COLIMA |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| A | 2.00 | PZA | DESMONTAJE DE TINACO DE PLASTICO DE 800-1100 LTS. . INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE, ACARREO DE MATERIAL RECUPERABLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| A | 2.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS REFORZADO TRICAPA CAPACIDAD 1100 LTS. EQUIPADO. INCLUYE INSTALACIONES, VALVULAS Y JARRO DE AIRE SEGÚN EXISTENTES. MANO DE OBRA Y PRUEBA. |  |  |
| A | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE FLOTADOR COMPLETA ALTA PRESION DE 19 MM. INCLUYE FLOTADOR MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| A | 1.00 | PZA | INTERCONEXION Y DESCARGA DE 2 TINACOS EN BATERÍA, CON TUBO DE POLIPROPILENO DE 38 MM. INCLUYE: VÁLVULA DE COMPUERTA DE 38 MM, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| PARTIDA No. 30 OFICINA DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO, AV.MARÍA AHUMADA DE GÓMEZ EQUINA CON CALLE HIDALGO, COL. CENTRO, CD. VILLA DE ÁLVAREZ, MPIO. VILLA DE ÁLVAREZ |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| A | 2.00 | PZA | DESMONTAJE DE PUERTA DE MULTIPANEL, MADERA Y/O METALICAS,(CUALQUIER MEDIDA), INCLUYE EL ACARREO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA. |  |  |
| A | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR CON TRIPLAY DE PINO 6 MM; INCLUYE: BASTIDOR Y MARCO DE MADERA DE 0.70x2.15 M, LIMPIEZAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| A | 2.11 | M2 | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE PERFIL TUBULAR COMERCIAL PARA PUERTAS Y MAMPARAS, DOBLE VISTA. INCLUYE: BISAGRAS, HERRAJES, SOLDADURA, PRIMARIO ROJO, PINTURA ESMALTE, FLETES, GASTOS DE TALLER, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| A | 2.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA DE SOBREPONER DE SEGURIDAD CON UN SOLO CILINDRO, ACCION PARA AMBOS LADOS MOD. 800 PHILLIPS O SIMILAR. INCLUYE: RETIRO DE LA EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| PARTIDA No. 31 J.N. RAFAELA SUAREZ, T.M., AVENIDA LEONARDO BRAVO S/N, COL. UNIDAD ANTORCHISTA, CD. COLIMA, MPIO. COLIMA |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| A | 1.00 | PZA | INTERCONEXION Y DESCARGA DE 2 TINACOS EN BATERIA, CON TUBO DE POLIPROPILENO DE 38 MM. INCLUYE: VALVULA DE COMPUERTA DE 38 MM, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| A | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE FLOTADOR COMPLETA, ALTA PRESION DE 19 MM. INCLUYE: FLOTADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| A | 1.00 | PZA | REPARACIÓN DE JARRO DE AIRE EN INTERCONEXION Y DESCARGA DE 2 TINACOS EN BATERIA, CON TUBO DE POLIPROPILENO DE 19 MM. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| 05 | 1.00 | PZA | REPARACION DE SUCCION Y DESCARGA DE MOTOBOMBA CON TUBO DE POLIPROPILENO CONECTADO A FIERRO GALV. C-40, DE 32 MM. INCLUYE: SUSTITUCION DE PICHANCHA, LIMPIEZA DE CHECK, LIMPIEZA DE VALVULA COMPUERTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 04 | 1.00 | PZA | REPARACIÓN DE ALIMENTACIÓN HIDRAULICA DE ACOMETIDA HACIA CISTERNA, DAÑADA POR ROBO, CON TUBO DE POLIPROPILENO DE 13 MM. INCLUYE: CONEXIONES, EXCAVACION, RELLENO, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

___________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 2  PROPUESTA ECONÓMICA

INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 09 PAQUETE NO. SEyC/CSEEC/15/22 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

| PARTIDA No. 1 E.P. 3 DE ABRIL, COL. BRERA, LOCALIDAD QUESERIA, MPIO. CUAUHTEMOC COLIMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
|  | 120.00 | ML | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE No. 10(MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE: GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA |  |  |
|  | 20.00 | ML | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE No. 8(MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE: GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA |  |  |
|  | 20.00 | ML | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CALIBRE No. 12 INCLUYE CINTA AISLANTE. |  |  |
|  | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA PARA TIERRA COOPER WELD DE 1.50 x 19 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: CONECTOR |  |  |
|  | 12.00 | PZA | APLICACIÓN DE 4 CORDONES DE SOLDADURA, DE 2 CM. DE LONG., EN LA TAPA DE REGISTROS ELECTRICOS, PARA EVITAR EL ROBO DE CABLES ELECTRICOS DE LA RED EXTERIOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | 1.00 | PZA | REPOSICION DE JARRO DE AIRE PARA TINACOS, CON TUBO DE CPVC DE 19 mm DE DIAMETRO Y 1.50 MTS DE ALTURA, INCL. DEMOLICIONES, RESANES, CONECCIONES NECESARIAS PRUEBAS Y LIMPIEZA. |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  | $ - |
| IVA |  |  |  |  | $ - |
| TOTAL |  |  |  |  | $ - |

| PARTIDA No. 2 J.N. ELIZA VAZQUEZ SUASO, COL. VALLE DE LAS GARZAS, MPIO. MANZANILLO COLIMA. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
|  | 30.00 | ML | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO DE CPVC HIDRAULICO, DE 13 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. |  |  |
|  | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION TAPA METALICA PARA CISTERNA 72x72 cm. CON ANGULOS Y LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 14, INCLUYE: PINTURA ESMALTE Y CANDADO |  |  |
|  | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE DUELA DE 70X80 CMS APROXIMADAMENTE, PARA CASETA DE MOTOBOMBA, INCL. DEMOLICIONES, RESANES, PINTURA ESMALTE Y CANDADO. |  |  |
|  | 1.00 | PZA | COLOCACION DE MOTOBOMBA INCL. REPOSICION DE TUBERIA DE SUCCION Y PURGADO, CON TUVO DE CPVC DE 1", TUERCA UNION Y CONECCIONES NECESARIAS. |  |  |
|  | 2.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE TIPO NARIZ DE BRONCE, PARA RIEGO Y LAVADERO EN TUBERIA EXISTENTE. |  |  |
|  | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DE FLOTADOR PARA TINACO, INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | 1.00 | SAL | REHABILITACION DE SALIDA ELECTRICA DE ALUMBRADO, CONTACTO Y/O MOTOBOMBA, INCLUYE: RETIRO DE CABLE Y ACCESORIOS EXISTENTES, CABLEA Y ACCESORIOS NECESARIOS |  |  |
|  | 15.00 | M2 | IMPERMEABILIZACION APARENTE GRANO ROJO LAMINAR MULTICAPA APP CON ALMA POLIESTER 180 G/M2, 4.0 MM. DE ESPESOR, APLICACIÓN CON TERMOFUSIÓN. INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE, LIMPIEZAS, PREPARACION DE SUPERFICIE, PRIMER, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, CON CERTIFICADO DE CALIDAD "UL", 9 AÑOS DE GARANTIA. |  |  |
|  | 30.00 | ML | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CALIBRE No. 12 INCLUYE CINTA AISLANTE. |  |  |
|  | 15.00 | ML | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 13 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ - |
|  |  |  |  | IVA | $ - |
|  |  |  |  | TOTAL | $ - |

| PARTIDA No. 3 J.N. MA. ELENA OCHOA SILVA, COLONIA SAN RAFAEL MPIO. COLIMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
|  | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 2 CIRCUITOS MONOFASICOS(SQUARE-D), 1 FASE, 3 HILOS. INCLUYE: DEMOLICIONES, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA. |  |  |
|  | 2.00 | PZA | REVISION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE: EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION DEL ESTADO FISICO DEL FOCO Y BALASTRO, EN SU CASO DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDA MOD. CE-220( EPSILON) EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS |  |  |
|  | 4.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA ALIMENTADORA DE ACERO INOXIDABLE MOD. 3140( URREA), PARA LAVABO. INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | 10.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA ALIMENTADORA DE ACERO INOXIDABLE MOD. 3135( URREA), PARA W.C. INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | 14.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ANGULAR “BARRILITO” SIN CONTRATUERCA MOD. 401 BSC, CROMADA( URREA), PARA LAVABO Y/O W.C. RETIRO DE EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | 4.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL DE PVC PARA LAVABO, MARCA EDOMEX. INCLUYE: ADAPTADOR DE HULE Y RETIRO DE EXISTENTE |  |  |
|  | 10.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRAJES DE PLASTICO, PARA TANQUE BAJO Y/O ACOPLADO. INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTES, AJUSTES, CALIBRACION, REVISION, REPARACION DEL MECANISMO ACCIONADOR, PRUEBAS Y LIMPIEZAS. |  |  |
|  | 1.00 | PZA | ELABORACION DE HIDRANTE PARA TOMA DE AGUA A BASE DE TUBERIA DE Fo. GALV. 13 mm., INCL. LLAVE DE NARIZ, CON ROSCA, CONEXIONES, DADO DE CONC. OBRA TERMINADA |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ - |
|  |  |  |  | IVA | $ - |
|  |  |  |  | TOTAL | $ - |

| PARTIDA No. 4 SEC. TEC. MOISES SAINZ GARZA, COL. LOMA BONITA, MPIO. VILLA DE ALVAREZ COLIMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
|  | 20.00 | ML | SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA. INCLUYE: LIMPIEZA ENTRE REGISTROS, DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, RESANES, MATERIAL NECESARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZAS Y PRUEBAS. |  |  |
|  | 6.00 | M3 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUDES, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE |  |  |
|  | 6.00 | ML | ENCOFRADO DE CONCRETO Fc = 150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, PARA TUBERIA SANITARIA. INCLUYE: CIMBRADO, ELABORACION, VACIADO Y COLOCADO DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | 6.00 | M3 | RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, CON MAQUINARIA Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ - |
|  |  |  |  | IVA | $ - |
|  |  |  |  | TOTAL | $ - |

| PARTIDA No. 5 J.N. JUAN ESCUTIA, COL. OBRERA, LOCALIDAD QUESERIA, MPIO. CUAUHTEMOC COLIMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
|  | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE FLOTADOR COMPLETA, ALTA PRESION DE 13 MM. PARA TINACO INCLUYE: FLOTADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | 3.00 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO DE CPVC HIDRAULICO, DE 19 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: CODOS,COPLES, TUERCA UNION, PEGAMENTO DEMOLICIONES Y RESANES,(PARA ALIMENTACION DE MOTOBOMBA). |  |  |
|  | 1.50 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO DE CPVC HIDRAULICO, DE 19 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: DEMOLICIONES, RESANES, CONECCIONES NECESARIAS, PEGAMENTO,(PARA JARRO DE AIRE). |  |  |
|  | 3.00 | ML | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO DE CPVC HIDRAULICO, DE 13 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: DEMOLICIONES, RESANES Y CONECCIONES NECESARIAS,( ALIMENTACION HCA. A TINACOS) |  |  |
|  | 1.00 | PZA | REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA DE INTERRUPTOR DE FLOTADOR PARA TINACO, MCA. SQUARE-D, INCLUYE: REPOSICION DE CABLE PARA ALIMENTACION ELECTRICA.(5.00 ML APROX.) |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ - |
|  |  |  |  | IVA | $ - |
|  |  |  |  | TOTAL | $ - |

| PARTIDA No. 6 E.P. MELCHOR URZUA QUIROZ, COL. NUEVO MILENIO, MPIO. COLIMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
|  | 25.00 | M2 | MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO LAMINAR MULTICAPA 4 MM. ROJO. INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, APLICACIÓN DE ELASTOMERICO(ACRITON) COLOR ROJO A DOS MANOS 0.50 LT/M2, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, CINCO AÑOS DE GARANTIA POR ESCRITO. |  |  |
|  | 25.00 | M2 | PINTURA VINILICA LAVABLE VINIMEX(COMEX) O SIMILARES AUTORIZADAS EN ELEMENTOS DE CONCRETO(ZOCLOS, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y LOSAS), TRABAJO TERMINADO. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO, DOS MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ - |
|  |  |  |  | IVA | $ - |
|  |  |  |  | TOTAL | $ - |

| PARTIDA No. 7 E.P. FCO. PALACIOS JIMENEZ, COLONIA ARBOLEDAS DEL CARMEN MPIO. V. DE A. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
|  | 120.00 | ML | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE No. 10(MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE: GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA |  |  |
|  | 20.00 | ML | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE No. 8(MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE: GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA |  |  |
|  | 30.00 | ML | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CALIBRE No. 12 INCLUYE CINTA AISLANTE. |  |  |
|  | 4.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE PARA BEBEDERO(RUGO 16 -bb) DE BRONCE CROMADA, CON RESORTE Y PIVOTE. INCLUYE: RETIRAR EXISTENTE, CONEXONES NECESARIAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | 8.00 | PZA | APLICACIÓN DE 4 CORDONES DE SOLDADURA, DE 2 CM. DE LONG., EN LA TAPA DE REGISTROS ELECTRICOS, PARA EVITAR EL ROBO DE CABLES ELECTRICOS DE LA RED EXTERIOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | 10.00 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT Fo. GALV. PARED DELGADA, INCLUYE: CODOS, COPLES, CONECTORES, ABRAZADERAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO DE 19 MM |  |  |
|  | 5.00 | PZA | SUM. Y COLO. DE CRISTAL CLARO DE 6mm DE 50X75 CMS APROX., PARA CANCELERIA DE ALUMINIO, INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. |  |  |
|  | 55.00 | ML | DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO PARA FORMAR CAJON DE 23 CM. DE ANCHO, PARA ALOJAR CANALON DE DESAGUE. INCLUYE: RANURADO CON DISCO ABRASIVO Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. |  |  |
|  | 20.00 | ML | FORJADO DE CANALON DE CONCRETO PARA DESAGUE, Fc = 150 KG / CM2 DE 15 CM DE ANCHO POR 10 CM. DE PROF. PROMEDIO, ACABADO PULIDO. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA |  |  |
|  | 35.00 | ML | FORJADO DE CANALON DE CONCRETO PARA DESAGUE, Fc = 150 KG / CM2 DE 20 CM DE ANCHO POR 30 CM. DE PROF. PROMEDIO. ACABADO PULIDO, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA |  |  |
|  | 20.00 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE 15 CM. DE ANCHO, CON SOLERAS DE 1/8" x 1", CON UNA SEPARACION A/C 2.5 CM. INCLUYE: MARCO DE ANGULO METALICO DE 3/16" x 1", CONTRAMARCO DE ANGULO METALICO DE 3/16" x 1 1/4", SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | 35.00 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE 25 CM. DE ANCHO, CON SOLERAS DE 1/8" x 1", CON UNA SEPARACION A/C 2.5 CM. INCLUYE: MARCO DE ANGULO METALICO DE 3/16" x 1", CONTRAMARCO DE ANGULO METALICO DE 3/16" x 1 1/4", SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE FLOTADOR COMPLETA, ALTA PRESION DE 13 MM. PARA TINACO INCLUYE: FLOTADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | 3.00 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO DE CPVC HIDRAULICO, DE 19 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: CODOS, COPLES, TUERCA UNION, PEGAMENTO DEMOLICIONES Y RESANES,(PARA ALIMENTACION DE MOTOBOMBA). |  |  |
|  | 1.50 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO DE CPVC HIDRAULICO, DE 19 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: DEMOLICIONES, RESANES, CONECCIONES NECESARIAS, PEGAMENTO,(PARA JARRO DE AIRE). |  |  |
|  | 3.00 | ML | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO DE CPVC HIDRAULICO, DE 13 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: DEMOLICIONES, RESANES Y CONECCIONES NECESARIAS,( ALIMENTACION HCA. A TINACOS) |  |  |
|  | 1.00 | PZA | REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA DE INTERRUPTOR DE FLOTADOR PARA TINACO, MCA. SQUARE-D, INCLUYE: REPOSICION DE CABLE PARA ALIMENTACION ELECTRICA.(5.00 ML APROX.) |  |  |
|  | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUCCION DE MOTOBOMBA CON TUBO DE CPVC DE 25 MM, EN UNA LONGITUD DE 3.00 M. INCLUYE: TUERCA UNION, CONEXIONES, PICHANCHA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ - |
|  |  |  |  | IVA | $ - |
|  |  |  |  | TOTAL | $ - |

| PARTIDA No. 8 J.N. MARIA TERESA NARANJO VILLALOBOS, COL. BRISAS DE SALAGUA, CD. MANZANILLO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| 1 | 7.00 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO DE POLIPROPILENO HIDRAULICO, TIPO ROSCABLE, DE 19 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: CONEXIONES NECESARIAS PARA SU INSTALACION. |  |  |
| 1 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE FLOTADOR COMPLETA, ALTA PRESION DE 19 MM. INCLUYE: FLOTADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| 1 | 1.00 | PZA | REPARACION DE FUGA DE AGUA EN TUBO DE COBRE DE 19 MM. TIPO " M”. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, SOLDADURA DE COPLE DE COBRE DE 19 MM, PARA CONECTAR TUBO DE POLIPROPILENO HIDRAULICO, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ - |
|  |  |  |  | IVA | $ - |
|  |  |  |  | TOTAL | $ - |

| PARTIDA No. 9 J.N. FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOZA, LOC. LOS ASMOLES, MPIO. COLIMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| 1 | 8.00 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO DE POLIPROPILENO HIDRAULICO, TIPO ROSCABLE, DE 19 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: CONEXIONES NECESARIAS PARA SU INSTALACION. |  |  |
| 1 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE FLOTADOR COMPLETA, ALTA PRESION DE 19 MM. INCLUYE: FLOTADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| 1 | 1.00 | PZA | REPARACION DE FUGA DE AGUA EN TUBO DE COBRE DE 19 MM. TIPO " M ". INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, SOLDADURA DE COPLE DE COBRE DE 19 MM, PARA CONECTAR TUBO DE POLIPROPILENO HIDRAULICO, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ - |
|  |  |  |  | IVA | $ - |
|  |  |  |  | TOTAL | $ - |

| PARTIDA No. 10 E.P. MELCHOR URSUA QUIROZ, COL. NUEVO MILENIO, CD. COLIMA, MPIO. COLIMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| 1 | 30.00 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO DE POLIPROPILENO HIDRAULICO, TIPO ROSCABLE, DE 19 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: CONEXIONES NECESARIAS PARA SU INSTALACION. |  |  |
| 1 | 2.00 | PZA | SUMINISTRO, COLOCACION, SOLDADURA DE COPLE DE COBRE DE 19 MM, PARA CONECTAR TUBO DE POLIPROPILENO HIDRAULICO, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ - |
|  |  |  |  | IVA | $ - |
|  |  |  |  | TOTAL | $ - |

| PARTIDA No. 11 J.N. MARIA TERESA SILVA, PALMILLAS, MPIO. CUAUHTEMOC COLIMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
|  | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE SOKET PARA MEDIDOR TIPO MONOFASICO DE 4 TERMINALES, TIPO INDUSTRIAL (CUADRADA) 100 AMPERES TIPO AEREA. INCLUYE: DEMOLICIONES, RESANES, MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | 4.00 | ML | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO, PARED GRUESA DE 32 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: , DEMOLICIONES, RESANES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA Y COPLE PARA ACOMETIDA, CON ENTRADA DE TUBO DE 32 MM. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | 20.00 | ML | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE No. 8(MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE: GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA |  |  |
|  | 10.00 | ML | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 19 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | 1.00 | PZA | DEMOLICION DE CIMIENTOS DE PIEDRA BRASA Y/O CONCRETO ARMADO PARA ANCLAJE DE CASTILLO EN MUROS, INCLUYE: DEMOLER PISO EXISTENTE MARCANDO EL AREA A DEMOLER CON CORTADORA, EXCAVACION( 50x50x50 CM. APROXIMADAMENTE), RELLENO, DEMOLICION DE CADENA DE DESPLANTE, COLAR ELEMENTOS DEMOLIDOS, RESANES Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. |  |  |
|  | 1.00 | PZA | ANCLAJE DE CASTILLO K, K-1, K-2 A CIMENTACION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, INCLUYE: CONCRETO Fc= 150 kg/cm2, CIMBRA Y ACERO SEGÚN CASTILLO, CUALQUIER ALTURA. |  |  |
|  | 2.00 | ML | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, DE 14x15 CM.; ARMADA CON 4 VARILLAS No. 3, Fy = 4,200 KG/CM2; ESTRIBOS No. 2 A/C 15 CM. INCLUYE: CIMBRA CIMBRA APARENTE, CHAFLAN ES ESQUINAS OBRA TERMINADA |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ - |
|  |  |  |  | IVA | $ - |
|  |  |  |  | TOTAL | $ - |

| PARTIDA No. 12 E.P. ANGEL ANTE, T.M., COL. CENTRO, SANTIAGO, MPIO. MANZANILLO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| 02 | 204.00 | ML | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO, CALIBRE No. 4. INCLUYE: GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, ALAMBRAR, CONECTOR PONCHABLE AISLADO, JUNTA TERMOCONTRACTIL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA |  |  |
| 02 | 72.00 | ML | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO, CALIBRE No. 6. INCLUYE: GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, ALAMBRAR, CONECTOR PONCHABLE AISLADO, JUNTA TERMOCONTRACTIL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA |  |  |
| 02 | 4.00 | PZA | REHABILITACION DE REGISTRO ELECTRICO DE 60 x 60 x 80 CM, MEDIDAS INTERIORES. INCLUYE: LIMPIEZA INTERIOR, FONDO DE GRAVA DE 10 CM. DE ESPESOR, RESANES EN APLANADO PULIDO INTERIOR Y EXTERIOR; VARILLA No. 4, FORRADA CON TUBO DE PVC, PARA SOSTENER CABLE; MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO METALICO DE 1 1/4", TAPA DE CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; CADENA DE 10 x 14 CM., CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A/C 20 CM. BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA. |  |  |
| 02 | 7.00 | PZA | APLICACIÓN DE 4 CORDONES DE SOLDADURA, DE 2 CM. DE LONG., EN LA TAPA DE REGISTROS ELECTRICOS, PARA EVITAR EL ROBO DE CABLES ELECTRICOS DE LA RED EXTERIOR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ - |
|  |  |  |  | IVA | $ - |
|  |  |  |  | TOTAL | $ - |

| PARTIDA No. 13 J.N. CLUB DE LEONES, T.M., COL. MANZANILLO CENTRO, MPIO. MANZANILLO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| 04 | 3.00 | PZA | REPARACION DE FUGA DE AGUA EN TUBERIA DE COBRE, CPVC O GALVANIZADA, CUALQUIER DIAMETRO, INCL. EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, RESANES, CONECCIONES, CORTES, AJUSTES, TUBO NECESARIO Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ - |
|  |  |  |  | IVA | $ - |
|  |  |  |  | TOTAL | $ - |

| PARTIDA No. 14 E.P. BENITO JUAREZ GARCIA, AV. MEXICO MPIO. MANZANILLO COLIMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| 03 | 1.00 | PZA | REGISTRO SANITARIO DE 60 x 40 x 80 CM., MEDIDAS INTERIORES, CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3; APLANADO PULIDO INTERIOR, CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" x 1 1/4"; CADENA DE 10 x 14 CM., CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A/C 20 CM; TAPA DE CONCRETO Fc = 150 KG/CM2 ACABADO PULIDO RAYADO CON BROCHA; BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 03 | 1.00 | PZA | REHABILITACION DE REGISTRO SANITARIO DE 40 x 60 x( 80 a 120) CM, MEDIDAS INTERIORES. INCLUYE: LIMPIEZA INTERIOR, REPARACION DE MEDIA CAÑA, RESANES EN APLANADO PULIDO INTERIOR Y EXTERIOR; MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO METALICO DE 1 1/4", TAPA DE CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; CADENA DE 10 x 14 CM., CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A/C 20 CM. BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ - |
|  |  |  |  | IVA | $ - |
|  |  |  |  | TOTAL | $ - |

| PARTIDA No. 15 E.P. ARTICULO 3° CONSTITUCIONAL, ZACUALPAN MPIO. DE COMALA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
|  | 40.00 | M3 | DEMOLICION DE CIMIENTOS DE PIEDRA DE LA REGION, ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6.CON MAQUINARIA, INCLUYE: ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. |  |  |
|  | 20.00 | ML | REPARACION DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA EN CUBIERTA METALICA,(20X30 CMS APROX.) INCL. MENSULAS DE PTR DE 1 1/2"X1 1/2", CORTES, AJUSTES, MATERIAL DE FIJACION, ANDAMIAJE, FLETES, ACARREOS,OBRA TERMINADA. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ - |
|  |  |  |  | IVA | $ - |
|  |  |  |  | TOTAL | $ - |

| PARTIDA No. 16 E.S. CUAUHTÉMOC, IXTLAHUACAN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| 29 | 1.00 | PZA | REPARACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTEL, DE 45KVA, 13,200 / 220 - 127 V., 60 HZ., INCLUYE:MANIOBRAS, EMBOBINADO DE 2 PIERNA DE MEDIA TENSION, EMPACADO GENERAL, ACEITE PARA TRANSFORMADOR, PINTURA Y ROTULACION, FLETES Y TRASLADOS. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ - |
|  |  |  |  | IVA | $ - |
|  |  |  |  | TOTAL | $ - |

| PARTIDA No. 17 E.P. MARINA NACIONAL, COLONIA LIBERTAD, MANZANILLO CENTRO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| 03 | 12.00 | ML | SONDEO, DESASOLVE Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA. INCLUYE: LIMPIEZA ENTRE REGISTROS, DEMOLICIONES, RESANES, MATERIAL NECESARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZAS Y PRUEBAS. |  |  |
| 03 | 1.00 | PZA | REGISTRO DE TRAMPA DE GRASAS, DE 45x60x80 MEDIDAS INTERIORES; FORJADO CON TABIQUE DE BARRO ROJO, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3; APLANADO INTERIOR PULIDO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" x 1 1/4"; CADENA DE 10 x 14 CM., CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A/C 20 CM; TAPA DE CONCRETO Fc = 150 KG/CM2 ACABADO PULIDO RAYADO CON BROCHA; BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; CODO DE 90° EN TUBO DE ENTRADA Y SALIDA PARA TRAMPA DE GASES; CONSTRUCCION DE DOS BARRERAS CON TABIQUE ROJO RECOCIDO A CAPUCHINO, APLANADAS CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:5, TERMINADO PULIDO; DEJANDO PASO INFERIOR, EMBOQUILLADOS, PLANTILLA PULIDA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| 03 | 2.00 | PZA | REHABILITACION DE REGISTRO SANITARIO DE 40 x 60 x( 80 a 120) CM, MEDIDAS INTERIORES. INCLUYE: LIMPIEZA INTERIOR, REPARACION DE MEDIA CAÑA, RESANES EN APLANADO PULIDO INTERIOR Y EXTERIOR; MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO METALICO DE 1 1/4", TAPA DE CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; CADENA DE 10 x 14 CM., CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A/C 20 CM. BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA. |  |  |
| A | 2.00 | PZA | SONDEO, LIMPIEZA Y/O REPARACION DE SALIDA SANITARIA. INCLUYE: DESMONTAJE Y MONTAJE DE MUEBLE SANITARIO, DEMOLICIONES, RESANES, CUELLO DE CERA, MATERIAL NECESARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZAS Y PRUEBAS. |  |  |
|  | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANOMETRO DE PRESION EN EQUIPO HIDRONEUMATICO. INCLUYE: SUSTITUCION DE ELEMENTOS DAÑADOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ - |
|  |  |  |  | IVA | $ - |
|  |  |  |  | TOTAL | $ - |

| PARTIDA No. 18 E.P. EDUARDO ZARZA OCAMPO, COL. SAN RAFAEL, MPIO. COLIMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
|  | 13.00 | PZA | REPARACION DE PUERTA DE PERFIL TUBULAR COMERCIAL Y DUELA DOBLE DE 1.00X2.50 MTS APROX., INCLUYE: DESMONTAJES, CAMBIO DE CHAPA, BISAGRAS, RENIVELACION, CORTES, AJUSTES, SOLDADURA FIJACION Y PINTURA ESMALTE. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ - |
|  |  |  |  | IVA | $ - |
|  |  |  |  | TOTAL | $ - |

| PARTIDA No. 19 E.P. MIGUEL ALVAREZ GARCIA, COL. SAN PABLO, MPIO. COLIMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
|  | 6.00 | ML | DESMONTAR MALLA CICLON, CUALQUIER ALTURA CON BARRA SUPERIOR E INFERIOR, INCLUYE: DEMOLICIONES Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. |  |  |
|  | 6.00 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA TIPO CICLON DE 1.00 M. DE ALTURA; CAL. 11, DE 50 x 50 MM. SOBRE MURO DE TABIQUE INCLUYE: POSTES DE LINEA DIAMETRO DE 2", CAL. 18; ESQUINEROS DIAMETRO DE 3", CAL. 16; RETENIDAS DIAMETRO DE 40 MM., CAL. 20; BARRA SUPERIOR E INFERIOR DE 42 MM. DE DIAMETRO, CAL. 20; SOLERAS Y ANCLAJES DE CONCRETO |  |  |
|  | 6.00 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCERTINA SOBRE MALLA CICLON. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA |  |  |
|  | 3.00 | ML | EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CUALQUIER ESPESOR, ACABADO FLOTEADO. INCLUYE: FILETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ - |
|  |  |  |  | IVA | $ - |
|  |  |  |  | TOTAL | $ - |

| PARTIDA No. 20 E.P. MANUEL MURGUIA GALINDO, COL. EL ROCIO, CD. MANZANILLO, MPIO. MANZANILLO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
|  | 2.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 2 CIRCUITOS MONOFASICOS(SQUARE-D), 1 FASE, 3 HILOS. INCLUYE: DEMOLICIONES, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | 2.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE, CONEXION DE CABLES Y CIRCUITOS, PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO. |  |  |
|  | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA. |  |  |
|  | 8.00 | PZA | REVISION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE: EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION DEL ESTADO FISICO DEL FOCO Y BALASTRO, EN SU CASO DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDA MOD. CE-220( EPSILON) EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS |  |  |
|  | 1.00 | PZA | REPARACION DE PUERTA DE ALUMINIO DE 1.10X0.80 MTS, EN MURO DE ACOMETIDA, INCLUYE: MATERIAL NECESARIO,HERRAJES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA |  |  |
|  | 8.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO DE VAPOR DE SODIO 400 W O FOCO VAPOR DE MERCURIO DE 400 W, PARA REFLECTOR TIPO INDUSTRIAL. INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, PRUEBAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS |  |  |
|  | 8.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALASTRO DE VAPOR DE SODIO 400 W O VAPOR DE MERCURIO DE 400 W, EN REFLECTOR INDUSTRIAL. INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, PRUEBAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS |  |  |
|  | 6.00 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO DE CPVC HIDRAULICO, DE 50 MM. DE DIAMETRO. PARA DESCARGA DE TINACOS, INCLUYE: DEMOLICIONES, RESANES, CORTES, CONECCIONES, MATERIAL DE FIJACION FLETES MANIOBRAS. |  |  |
|  | 6.00 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO DE CPVC HIDRAULICO, DE 25 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: DEMOLICIONES, RESANES, CORTES, CONECCIONES, MATERIAL DE FIJACION FLETES MANIOBRAS. |  |  |
|  | 50.00 | ML | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW CALIBRE No. 12 INCLUYE CINTA AISLANTE. |  |  |
|  | 30.00 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE USO RUDO CON 2 CONDUCTORES CAL. No. 10, INCL. CINTA AISLANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. |  |  |
|  | 10.00 | M2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO SIMILAR AL EXISTENTE( REPARACION DE AREA EN MAL ESTADO), ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE: DEMOLICION DE AZULEJO, REBABEO, AFINE DE SUPERFICIE, CORTES RECTOS, REMATES, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. |  |  |
|  | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DE FLOTADOR PARA TINACO, MCA. SQUARE-D, INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | 10.00 | M2 | RESANE DE MUROS O COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO. INCLUYE: RETIRO DE CONCRETO SUELTO, TRATAMIENTO CON ADITIVO REDUCTOR DE OXIDO( QUIMOX DE IMPERQUIMIA) PARA TRATAR EL ACERO EXPUESTO, PRIMARIO EPOXICO EN ACERO TRATADO, RESANE CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:3, ACABADO PULIDO LISTO PARA RECIBIR PINTURA VINILICA, ADHESIVO PARA UNIR CONCRETO VIEJO CON EL MORTERO DE RESANE Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. |  |  |
|  | 40.00 | M2 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA LAVABLE VINIMEX(COMEX) O POLIPRISA(PRISA), EN MUROS APLANADOS, PLAFONES, COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO QUE NO REQUIEREN PLASTE. TRABAJO TERMINADO INCLUYE: RESANES, SELLADOR DE VINILICA, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ - |
|  |  |  |  | IVA | $ - |
|  |  |  |  | TOTAL | $ - |

| PARTIDA No. 21 J.N. "JORGE CHAVEZ CARRILLO", T.M., CALLE BAHIA DE TEJUPAN S/N, COL. SANTA CAROLINA, SALAHUA, MPIO. MANZANILLO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| 04 | 1.00 | PZA | REPARACION DE FUGA DE AGUA EN MARCO DE ACOMETIDA HIDRAULICA A BASE DE TUBO DE Fo. GALV. INCLUYE: MOVERLO AL BORDE DEL TERRENO DEL PLANTEL(1.80 M. APROX.), TUBO DE PVC HIDRAULICO NECESARIO PARA MOVIMIENTO, CONEXIONES NECESARIAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA DE GLOBO, DADOS DE CONCRETO PARA SU FIJACIÓN, DEMOLICIONES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ - |
|  |  |  |  | IVA | $ - |
|  |  |  |  | TOTAL | $ - |

| PARTIDA No. 22 TELESECUNDARIA "JUSTO SIERRA", T.M., AVENIDA 16 SEPTIEMBRE S/N, RINCON DE LOPEZ, MPIO. ARMERIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| A | 1.49 | M2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR, MONTADO EN CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SEGUN PLANO INCOIFED (CA-2000). INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTO Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ - |
|  |  |  |  | IVA | $ - |
|  |  |  |  | TOTAL | $ - |

| PARTIDA No. 23 E.P. HELIODORO SILVA PALACIO, T.M., COL. INFONAVIT CAMINO REAL, CD. COLIMA, MPIO. COLIMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
|  | 60.00 | M2 | DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE. INCLUYE: CORTE CON DISCO ABRASVO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. |  |  |
|  | 53.00 | ML | GUARNICION DE CONCRETO Fc = 150 kg/cm2 DE 15x30 CM., SIN ARMAR. INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, RELLENO, CIMBRA ACABADO APARENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | 3.00 | M3 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE( TIERRA DE MINA), COMPACTADO CON MAQUINARIA Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION. |  |  |
|  | 26.00 | ML | RAMPAS PARA DISCAPACITADOS 1.20 DE ANCHO, DE PISO DE CONCRETO Fc = 150 kg/cm2, DE 10 cm. DE ESPESOR, ACABADO CON GRANO EXPUESTO CONCRETO LAVADO CON GRANZON 1/2", INCLUYE: SARDINELES BOLEADOS DE CONCRETO Fc = 150 kg/cm2, DE 10x10 cm. DE SECCION. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ - |
|  |  |  |  | IVA | $ - |
|  |  |  |  | TOTAL | $ - |

| PARTIDA No. 24 E.P. LIBERTAD, T.M., COL. LIBERTAD, CD. TECOMÁN, MPIO. TECOMÁN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| A | 4.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL CLARO DE 6 MM. ESPESOR, DE 0.75x1.50 MTS APROX. INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE, FLETES MANIOBRAS, VINIL, RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. |  |  |
| A | 52.00 | M2 | REPARACION DE CANCELERIA, INCLUYE: REPOSICION DE CARRETILLAS Y JALADERAS DAÑADAS, LIMPIEZA, OBRA TERMINADA. |  |  |
| A | 2.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA CORREDIZA Y CRISTAL CLARO DE 0.75X1.52 MT APROX. DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL IGUAL A LAS EXISTENTES , INCLUYE: JALADERA, FLETES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ - |
|  |  |  |  | IVA | $ - |
|  |  |  |  | TOTAL | $ - |

| PARTIDA No. 25 E.P.PLAN DE IGUALA, SAN BUENA VENTURA, MPIO. MANZANILLO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
|  | 4.00 | PZA | REHABILITACION DE REGISTRO ELECTRICO DE 60 x 60 x 80 CM, MEDIDAS INTERIORES(APROX).. INCLUYE: LIMPIEZA INTERIOR, FONDO DE GRAVA DE 10 CM. DE ESPESOR, RESANES EN APLANADO PULIDO INTERIOR Y EXTERIOR; VARILLA No. 4, FORRADA CON TUBO DE PVC, PARA SOSTENER CABLE; MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO METALICO DE 1 1/4", TAPA DE CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; CADENA DE 10 x 14 CM., CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A/C 20 CM. BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ - |
|  |  |  |  | IVA | $ - |
|  |  |  |  | TOTAL | $ - |

| PARTIDA No. 26 J.N. MERCEDES CARDENAS LARIOS, COL. LOMAS ALTAS, MPIO. VILLA DE ALVAREZ COLIMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
|  | 2.00 | PZA | REVISION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE: EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION DEL ESTADO FISICO DEL FOCO Y BALASTRO, EN SU CASO DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDA MOD. CE-220( EPSILON) EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS |  |  |
|  | 2.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO DE VAPOR DE SODIO 400 W O FOCO VAPOR DE MERCURIO DE 400 W, PARA REFLECTOR TIPO INDUSTRIAL. INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, PRUEBAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS |  |  |
|  | 2.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALASTRO DE VAPOR DE SODIO 400 W O VAPOR DE MERCURIO DE 400 W, EN REFLECTOR INDUSTRIAL. INCLUYE: DESMONTAJE DEL EXISTENTE, PRUEBAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS |  |  |
|  | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO CLARO DE 4 mm.1.52X0.80 MTS APROX., EN CANCELERIA CORREDIZA,INCLUYE: DESMONTAJE DE CANCELERIA, VINIL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y RETIRO DEL MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. |  |  |
|  | 2.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOTOCELDA MOD. CE-220( EPSILON), CON BASE. INCLUYE: PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS |  |  |
|  | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO DE GRANITO CON PILETA INTEGRADA, TAMAÑO GRANDE( 1.30 x 0.90 CM.). INCLUYE:RETIRO DEL EXISTENTE, MURETES DE APOYO DE 14 CM. DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3; APLANADO AMBAS CARAS CON MORTERO CEM-CAL-ARE, PROP. 1:2:6, ACABADO FLOTEADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ - |
|  |  |  |  | IVA | $ - |
|  |  |  |  | TOTAL | $ - |

| PARTIDA No. 27 J.N. ROSAURA ZAPATA , COL. COLIMA CENTRO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
|  | 2.50 | ML | DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO DE 15 x 30 CM. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. |  |  |
|  | 2.50 | ML | GUARNICION DE CONCRETO Fc = 150 kg/cm2 DE 15x45 CM., SIN ARMAR. INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, RELLENO, CIMBRA ACABADO APARENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | 5.00 | M2 | REPARACION DE REJA DE PERFIL TUBULAR, INCLUYE: DESMONTAJE, CORTES, AJUSTES, MATERIAL NECESARIO, FLETES, MANIOBRAS Y COLOCACION DE LA MISMA. |  |  |
|  | 5.00 | M2 | PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN REJA Y/O PUERTA METALICA DE PERFIL TUBULAR, POR AMBOS LADOS. TRABAJO TERMINADO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y LIMPIEZAS, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ - |
|  |  |  |  | IVA | $ - |
|  |  |  |  | TOTAL | $ - |

| PARTIDA No. 28 SEC. JESUS REYES HEROLES, COL.INFONAVIT LA ESTANCIA, MPIO. COLIMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
|  | 3.00 | PZA | REPARACION DE FUGA DE AGUA EN TUBO DE Fo. GALV. DE 13, 19 O 25 MM. . INCLUYE: CORTES, CONECCIONES NECESARIAS, 1.00 MT. DE TUBO CPVC 13, 19 O 25 MM., CORTE Y DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO Y REPOSICION DEL MISMO, EXCAVACION, RELLENO, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA |  |  |
|  | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION LLAVE DE PASO DE 25 MM, BRONCE, INCL. EL RETIRO DE LA EXISTENTE, CORTES, AJUSTES, SOLDADURA, DEMOLICIONES, RESANES Y LIMPIEZA DE OBRA. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ - |
|  |  |  |  | IVA | $ - |
|  |  |  |  | TOTAL | $ - |

| PARTIDA No. 29 PRIMARIA FRANCISCO ONESIMO DIAZ, COLONIA LA VIRGENCITA, CD. COLIMA, MPIO. COLIMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| A | 2.00 | PZA | DESMONTAJE DE TINACO DE PLASTICO DE 800-1100 LTS. . INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE, ACARREO DE MATERIAL RECUPERABLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| A | 2.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS REFORZADO TRICAPA CAPACIDAD 1100 LTS. EQUIPADO. INCLUYE INSTALACIONES, VALVULAS Y JARRO DE AIRE SEGÚN EXISTENTES. MANO DE OBRA Y PRUEBA. |  |  |
| A | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE FLOTADOR COMPLETA ALTA PRESION DE 19 MM. INCLUYE FLOTADOR MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| A | 1.00 | PZA | INTERCONEXION Y DESCARGA DE 2 TINACOS EN BATERÍA, CON TUBO DE POLIPROPILENO DE 38 MM. INCLUYE: VÁLVULA DE COMPUERTA DE 38 MM, CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ - |
|  |  |  |  | IVA | $ - |
|  |  |  |  | TOTAL | $ - |

| PARTIDA No. 30 OFICINA DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO, AV.MARÍA AHUMADA DE GÓMEZ EQUINA CON CALLE HIDALGO, COL. CENTRO, CD. VILLA DE ÁLVAREZ, MPIO. VILLA DE ÁLVAREZ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| A | 2.00 | PZA | DESMONTAJE DE PUERTA DE MULTIPANEL, MADERA Y/O METALICAS,(CUALQUIER MEDIDA), INCLUYE EL ACARREO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA. |  |  |
| A | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR CON TRIPLAY DE PINO 6 MM; INCLUYE: BASTIDOR Y MARCO DE MADERA DE 0.70x2.15 M, LIMPIEZAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| A | 2.11 | M2 | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE PERFIL TUBULAR COMERCIAL PARA PUERTAS Y MAMPARAS, DOBLE VISTA. INCLUYE: BISAGRAS, HERRAJES, SOLDADURA, PRIMARIO ROJO, PINTURA ESMALTE, FLETES, GASTOS DE TALLER, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| A | 2.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA DE SOBREPONER DE SEGURIDAD CON UN SOLO CILINDRO, ACCION PARA AMBOS LADOS MOD. 800 PHILLIPS O SIMILAR. INCLUYE: RETIRO DE LA EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ - |
|  |  |  |  | IVA | $ - |
|  |  |  |  | TOTAL | $ - |

| PARTIDA No. 31 J.N. RAFAELA SUAREZ, T.M., AVENIDA LEONARDO BRAVO S/N, COL. UNIDAD ANTORCHISTA, CD. COLIMA, MPIO. COLIMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| A | 1.00 | PZA | INTERCONEXION Y DESCARGA DE 2 TINACOS EN BATERIA, CON TUBO DE POLIPROPILENO DE 38 MM. INCLUYE: VALVULA DE COMPUERTA DE 38 MM, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| A | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE FLOTADOR COMPLETA, ALTA PRESION DE 19 MM. INCLUYE: FLOTADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| A | 1.00 | PZA | REPARACIÓN DE JARRO DE AIRE EN INTERCONEXION Y DESCARGA DE 2 TINACOS EN BATERIA, CON TUBO DE POLIPROPILENO DE 19 MM. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| 05 | 1.00 | PZA | REPARACION DE SUCCION Y DESCARGA DE MOTOBOMBA CON TUBO DE POLIPROPILENO CONECTADO A FIERRO GALV. C-40, DE 32 MM. INCLUYE: SUSTITUCION DE PICHANCHA, LIMPIEZA DE CHECK, LIMPIEZA DE VALVULA COMPUERTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 04 | 1.00 | PZA | REPARACIÓN DE ALIMENTACIÓN HIDRAULICA DE ACOMETIDA HACIA CISTERNA, DAÑADA POR ROBO, CON TUBO DE POLIPROPILENO DE 13 MM. INCLUYE: CONEXIONES, EXCAVACION, RELLENO, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ - |
|  |  |  |  | IVA | $ - |
|  |  |  |  | TOTAL | $ - |

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_____________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 3

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

POR ESTE CONDUCTO LE MANIFIESTO A USTED, QUE EL SUSCRITO(NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O APODERADO), EN MI CALIDAD DE(LICITANTE O APODERADO), DE LA EMPRESA(NOMBRE DE LA EMPRESA) CON RELACIÓN A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 09 PAQUETE NO. SEyC/CSEEC/15/22 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO, QUE HE REVISADO Y CONOCIDO EL CONTENIDO TOTAL DE LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO DE LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE ÉSTA ÚLTIMA Y ACEPTO PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO RESPETANDO Y CUMPLIENDO ÍNTEGRAMENTE EL CONTENIDO DE TODAS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS DE LA CONVOCATORIA, ASÍ MISMO PARA LOS EFECTOS QUE SURTAN EN CASO DE ADJUDICACIÓN.

ASIMISMO, EXPRESO QUE CONOZCO LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA Y ACEPTO QUE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN ÉSTA RIGEN PARA LOS ACTOS Y CONTRATO QUE CELEBRA LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO.

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 4

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EN RELACIÓN A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 09 PAQUETE NO. SEyC/CSEEC/15/22 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, EL QUE SUSCRIBE(NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE_(LICITANTE O APODERADO) A NOMBRE DE LA EMPRESA DENOMINADA _____________________________________, ME PERMITO MANIFESTAR LO SIGUIENTE:

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL QUE OSTENTO, QUE ESTA ____(PERSONA FÍSICA O MORAL)____AL IGUAL QUE MIS ASOCIADOS POR SÍ MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 5

VIGENCIA DE LA OFERTA

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE(LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN CASO DE QUE SE ME ADJUDIQUE EL CONTRATO DERIVADO DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 09 PAQUETE NO. SEyC/CSEEC/15/22 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, LA OFERTA DEBERÁ ESTAR VIGENTE DESDE QUE SE EMITA EL FALLO Y HASTA QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, SEGÚN LO SEÑALADO EN EL PUNTO 1.2. DE LA CONVOCATORIA.

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 6

CARTA DE GARANTÍA DE LOS BIENES Y SERVICIOS OFERTADOS

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE(NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA __________________________________,  MANIFIESTO QUE EN CASO DE QUE A ME SEA ADJUDICADO EL CONTRATO DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 09 PAQUETE NO. SEYC/CSEEC/15/22 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, ME COMPROMETO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, A ENTREGAR BIENES Y SERVICIOS DE CALIDAD Y A GARANTIZAR CADA UNO DE LOS BIENES Y SERVICIOS OFERTADOS EN EL ANEXO NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA C.S.E.E.C., DURANTE 3 MESES, INICIANDO A PARTIR DE LA FECHA Y ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS, CONTRA DESPERFECTOS, DEFECTOS DE FÁBRICA, MANO DE OBRA, MALA CALIDAD Y VICIOS OCULTOS, ASÍ COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA INVITACIÓN RESTRINGIDA.

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 7

MODELO DE LUGAR TIEMPO Y CONDICIONES DE ENTREGA

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

(NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE(LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA DENOMINADA ____________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN CASO DE QUE SE ME ADJUDIQUE EL CONTRATO DERIVADO DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 09 PAQUETE NO. SEyC/CSEEC/15/22 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA,  ME COMPROMETO A PROPORCIONAR LOS BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS EN LOS DOMICILIOS DE LAS ESCUELAS ESTABLECIDOS EN LA TABLA NO. 1, DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE INDICAN EN EL ANEXO NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA DE LAS PRESENTES BASES, A MAS TARDAR EL 4 DE OCTUBRE DEL 2022, DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA.

TABLA No. 1

| PARTIDA | PLANTEL | DOMICILIO |
| --- | --- | --- |
| 1 | E.P. 3 DE ABRIL | COL. BRERA, LOCALIDAD QUESERIA, MPIO. CUAUHTEMOC COLIMA |
| 2 | J.N. ELIZA VAZQUEZ SUASO | COL. VALLE DE LAS GARZAS, MPIO. MANZANILLO COLIMA. |
| 3 | J.N. MA. ELENA OCHOA SILVA | COLONIA SAN RAFAEL MPIO. COLIMA |
| 4 | SEC. TEC. MOISES SAINZ GARZA | COL. LOMA BONITA, MPIO. VILLA DE ALVAREZ COLIMA |
| 5 | J.N. JUAN ESCUTIA | COL. OBRERA, LOCALIDAD QUESERIA, MPIO. CUAUHTEMOC COLIMA |
| 6 | E.P. MELCHOR URZUA QUIROZ | COL. NUEVO MILENIO, MPIO. COLIMA |
| 7 | E.P. FCO. PALACIOS JIMENEZ | COLONIA ARBOLEDAS DEL CARMEN MPIO. V. DE A. |
| 8 | J.N. MARIA TERESA NARANJO VILLALOBOS | COL. BRISAS DE SALAGUA, CD. MANZANILLO, MPIO. MANZANILLO |
| 9 | J.N. FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOZA | LOC. LOS ASMOLES, MPIO. COLIMA |
| 10 | E.P. MELCHOR URSUA QUIROZ | COL. NUEVO MILENIO, CD. COLIMA, MPIO. COLIMA |
| 11 | J.N. MARIA TERESA SILVA | PALMILLAS, MPIO. CUAUHTEMOC COLIMA |
| 12 | E.P. ANGEL ANTE, T.M. | COL. CENTRO, SANTIAGO, MPIO. MANZANILLO |
| 13 | J.N. CLUB DE LEONES, T.M. | COL. MANZANILLO CENTRO, MPIO. MANZANILLO |
| 14 | E.P. BENITO JUAREZ GARCIA | AV. MEXICO MPIO. MANZANILLO COLIMA |
| 15 | E.P. ARTICULO 3° CONSTITUCIONAL | ZACUALPAN MPIO. DE COMALA |
| 16 | E.S. CUAUHTÉMOC | IXTLAHUACAN |
| 17 | E.P. MARINA NACIONAL | COLONIA LIBERTAD, MANZANILLO CENTRO |
| 18 | E.P. EDUARDO ZARZA OCAMPO | COL. SAN RAFAEL, MPIO. COLIMA |
| 19 | E.P. MIGUEL ALVAREZ GARCIA | COL. SAN PABLO, MPIO. COLIMA |
| 20 | E.P. MANUEL MURGUIA GALINDO | COL. EL ROCIO, CD. MANZANILLO, MPIO. MANZANILLO |
| 21 | J.N. "JORGE CHAVEZ CARRILLO", T.M. | CALLE BAHIA DE TEJUPAN S/N, COL. SANTA CAROLINA, SALAHUA, MPIO. MANZANILLO |
| 22 | TELESECUNDARIA "JUSTO SIERRA", T.M. | AVENIDA 16 SEPTIEMBRE S/N, RINCON DE LOPEZ, MPIO. ARMERIA |
| 23 | E.P. HELIODORO SILVA PALACIO, T.M. | COL. INFONAVIT CAMINO REAL, CD. COLIMA, MPIO. COLIMA |
| 24 | E.P. LIBERTAD, T.M. | COL. LIBERTAD, CD. TECOMÁN, MPIO. TECOMÁN |
| 25 | E.P.PLAN DE IGUALA | SAN BUENA VENTURA, MPIO. MANZANILLO |
| 26 | J.N. MERCEDES CARDENAS LARIOS | COL. LOMAS ALTAS, MPIO. VILLA DE ALVAREZ COLIMA |
| 27 | J.N. ROSAURA ZAPATA | COL. COLIMA CENTRO |
| 28 | SEC. JESUS REYES HEROLES | COL.INFONAVIT LA ESTANCIA, MPIO. COLIMA |
| 29 | PRIMARIA FRANCISCO ONESIMO DIAZ | COLONIA LA VIRGENCITA, CD. COLIMA, MPIO. COLIMA |
| 30 | OFICINA DE LIBROS DE TEXTO GRATUITO | AVENIDA MARÍA AHUMADA DE GÓMEZ EQUINA CON CALLE HIDALGO, COL. CENTRO, CD. VILLA DE ÁLVAREZ, MPIO. VILLA DE ÁLVAREZ |
| 31 | J.N. RAFAELA SUAREZ, T.M. | AVENIDA LEONARDO BRAVO S/N, COL. UNIDAD ANTORCHISTA, CD. COLIMA, MPIO. COLIMA |

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 8

DECLARACIÓN DE NO ESTAR EN LOS SUPUESTOS DEL ART. 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS  DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA.

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EN RELACIÓN A INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 09 PAQUETE NO. SEyC/CSEEC/15/22 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA DENOMINADA _____________________________, ME PERMITO MANIFESTAR LO SIGUIENTE:

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL QUE OSTENTO, QUE EL SUSCRITO, AL IGUAL QUE SUS ASOCIADOS, QUE HEMOS LEÍDO LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA PARA EL PODER EJECUTIVO Y NO NOS ENCONTRAMOS DENTRO DE NINGUNO DE LOS SUPUESTOS COMPRENDIDOS EN DICHO ARTÍCULO. ASIMISMO, QUE TAMPOCO DESEMPEÑO (AMOS) EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO Y EN CASO DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 49 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO  No. 9

INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE(LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTO CON LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA PARA PROPORCIONAR LOS BIENES Y SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 09 PAQUETE NO. SEyC/CSEEC/15/22 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN TIEMPO Y FORMA.

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 10

SUBCONTRATACIONES

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE(LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

QUE ___(SI O NO)___ TENGO CONTEMPLADO SUBCONTRATAR EL___(ARRENDAMIENTO, BIEN O SERVICIO)_________________________ EN RAZÓN DE LA SIGUIENTE JUSTIFICACIÓN__________________________________PARA LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 09 PAQUETE NO. SEyC/CSEEC/15/22 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 11

PROPUESTAS CONJUNTAS

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE(LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

QUE ___(SI O NO)___ TENGO CONTEMPLADO PRESENTAR PROPUESTAS CONJUNTAS EN RAZÓN DE LA SIGUIENTE JUSTIFICACIÓN_______________________________________________________PARA LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 09 PAQUETE NO. SEyC/CSEEC/15/22 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, ASIMISMO, MANIFIESTO CONOCER LAS INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLES EN CASO DE COMETER ALGUNA PRÁCTICA PROHIBIDA POR LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA.

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 12

TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE(LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, ENTERADO(A) DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LOS DEMÁS RELATIVOS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES PARA LA PUBLICACIÓN, HOMOLOGACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL TITULO QUINTO Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, QUE DEBEN DIFUNDIR LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LOS PORTALES DE INTERNET Y EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, MANIFIESTO MI CONFORMIDAD EN EL TRATAMIENTO PÚBLICO DE LOS DATOS PERSONALES Y/O DE MI REPRESENTADA, PARA QUE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, COMO SUJETO OBLIGADO Y CUMPLIENDO LAS LEYES Y DISPOSICIONES REALICE DE TODOS LOS ACTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ASÍ COMO DE LOS ACTOS JURÍDICOS QUE DE ELLA SE DERIVE.

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 13

GIRO U OBJETO SOCIAL.

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE(LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTO CON EL GIRO U OBJETO SOCIAL EL CUAL ESTÁ ACREDITADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL QUE PRESENTÓ Y QUE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES O PROFESIONALES DE LA MISMA ESTÁN RELACIONADAS CON LOS BIENES O SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 09 PAQUETE NO. SEyC/CSEEC/15/22 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD