DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTÍCULO 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA Y LOS ARTÍCULOS 1º, NUMERAL 1, FRACCIÓN III, 2º,  20, 21, 26 NUMERAL 1 FRACCIÓN I, NUMERAL 2 Y NUMERAL 5, 27, 28 NUMERAL 4, 30, NUMERAL 1, FRACCIÓN I, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA Y SU REGLAMENTO, SE EMITE LA SIGUIENTE:

C O N V O C A T O R I A

PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

CON CARÁCTER DE PRESENCIAL

# No.  36066001-029-2020

# PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA CIRUGÍAS Y REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA-INVASIÓN PARA LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

# JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES (OPTATIVA PARA LOS LICITANTES)

EL DÍA 4 DE JUNIO DE 2020

11:30 HORAS

# ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA

DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Y ECONÓMICAS

EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2020

11:30 HORAS

FALLO DE LA LICITACIÓN

EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2020

11:00 HORAS

# LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. 36066001-029-2020

# Í N D l C E

| No. | DESCRIPCIÓN de las bases |
| --- | --- |
| 1. | INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LOS BIENES A CONTRATAR. |
| 1.1 | Objeto, Descripción y Cantidad. (Anexo Número 1 Técnico) |
| 1.2 | Fecha, lugar y condiciones de entrega de los Bienes. |
| 1.3 1.4 1.5 1.6 | Transporte y Empaque. Devoluciones y Reposiciones. Seguros. Periodo de garantía de los bienes. |
| 1.7 | Vigencia de la oferta. |
| 1.8 | Descripción de los bienes. |
| 1.9 | Opciones de cotización de los bienes. |
| 1.10 | Idioma. |
| 1.11 | Incremento en la cantidad de los bienes solicitados. |
| 1.12 1.13 | Moneda. Condiciones de pago. |
| 2. | INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LAS BASES Y ACTOS DE LA LICITACIÓN. |
| 2.1 | Adquisición y costo de las bases. |
| 2.2 | Junta de aclaraciones. |
| 2.3 2.4 | Registro de licitantes participantes. Acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas |
| 2.4.1 | Evaluación de las propuestas. |
| 2.5 | Fallo. |
| 2.6 | Notificaciones a los licitantes participantes. |
| 2.7 | Forma de presentación de proposiciones, de manera física, a través de servicio postal, mensajería o medios electrónicos. |
| 2.8 | Indicaciones Generales. |
| 2.9 | Certificado de Empresa Colimense. (opcional) |
| 3. 3.1 | Requisitos que deberÀn cumplir Y PRESENTAR los licitantes en el ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS y económicas DE la Licitación. De la persona que solo entregue las propuestas. |
| 3.2 | Presentar original y copia del comprobante de pago de las bases. |
| 3.3 3.3.1 3.3.2 | Forma en que se acredita la existencia y personalidad jurídica del licitante. (Anexo 3). Forma de acreditación de las Personas Físicas. Forma de acreditación de las Personas Morales. |
| 3.4 3.5 | Carta de aceptación de bases. (Anexo 4). Carta de declaración de integridad. (Anexo 5) |
| 3.6 3.7 | Carta del Artículo 38 de la LAASSPEC. (Anexo 6) Carta de Garantía de los bienes. (Anexo 7) |
| 3.8 3.9 | Documento emitido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), denominado "Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales". En opinión positiva. Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales del Gobierno del Estado de Colima. |
| 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 | Certificado de Empresa Colimense. (opcional) Acreditación de solvencia económica. Licencia de giro expedida por la autoridad competente. Infraestructura, capacidad técnica, administrativa y económica. (Anexo 8) Subcontrataciones (Anexo 9). Escrito que faculte al participante a intervenir en la licitación (Anexo 10). Escrito de propuestas independientes (Anexo 11) Escrito para propuestas conjuntas (Anexo 12) Carta Compromiso (Anexo 13) Transparencia y Datos Personales (Anexo 14) Formato de aclaración de dudas (Anexo15) Modelo de Contrato (Anexo 16) Propuesta Técnica y económica. |
| 4. | PROPOSICIONES. |
| 4.1 | Propuesta Técnica y Económica. |
| 4.2 | Proposiciones Conjuntas. |
| 5 | FIRMA DEL CONTRATO. |
| 5.1 5.2 6.0 7.0 | INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. GARANTIA DE VICIOS OCULTOS. ANTICIPO GARANTIAS DE ANTICIPO |
| 8.0 | CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DICTAMEN Y ADJUDICACIÓN. |
| 9.0 | DESECHAMIENTO DEL LICITANTE. |
| 10. | CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN. |
| 11. | LICITACIÓN DESIERTA. |
| 12. | RESCISIÓN DEL CONTRATO. |
| 13. | RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. |
| 14. 15. | REGISTRO DE DERECHOS U OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS. IMPUESTOS. |
| 16. | SANCIONES. |
| 17. | PENAS CONVENCIONALES. |
| 18. | PROHIBICIÓN DE NEGOCIACIÓN DE LAS BASES Y PROPUESTAS. |
| 19. | CONTROVERSIAS. |
| 20. | RECOMENDACIONES. |
| 21. | ASISTENCIA A LOS ACTOS PÚBLICOS DE LA LICITACIÓN. |
| 22. | VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL LICITANTE. |

ANEXO 1 ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO. ANEXO 2 ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO. ANEXO 3 FORMA EN QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD DEL LICITANTE. ANEXO 4 CARTA DE ACEPTACIÓN DE BASES. ANEXO 5 CARTA DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. ANEXO 6 CARTA DEL ARTÍCULO 38 DE LA LAASSPEC. ANEXO 7 CARTA DE GARANTIA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS. ANEXO 8 INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA. ANEXO 9 SUBCONTRATACIONES ANEXO 10 ESCRITO QUE FACULTE AL LICITANTE A INTERVENIR EN LA LICITACIÓN. ANEXO 11 ESCRITO PARA PRESENTAR PROPUESTAS INDEPENDIENTES. ANEXO 12 ESCRITO PARA PROPUESTAS CONJUNTAS. ANEXO 13 CARTA COMPROMISO ANEXO 14 TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES ANEXO 15 FORMATO DE ACLARACION DE DUDAS ANEXO 16 MODELO DE CONTRATO

# BASES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 36066001-029-2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA CIRUGÍAS Y REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA-INVASIÓN PARA LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

# Los Servicios de Salud del  Estado de Colima a través de la Dirección Administrativa y la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, en cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículo 134, y el artículo 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y los artículos 1º, numeral 1, fracción III, 2º,  20, 21, 26 numeral 1 fracción I, numeral 2 y numeral 5, 27, 28 numeral 4, 30, numeral 1, fracción I, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de colima y su reglamento, para celebrar la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 36066001-029-2020, que tendrá CARÁCTER DE PRESENCIAL, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA CIRUGÍAS Y REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA-INVASIÓN PARA LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, Emiten de conformidad las siguientes:

B A S E S

1.	INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LOS BIENES A CONTRATAR.

1.1	OBJETO, DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD. (ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO)

# El objeto de la presente licitación es PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA CIRUGÍAS Y REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA-INVASIÓN PARA LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

El presente procedimiento de Licitación Pública Nacional se adjudicará por PARTIDA para la adquisición de los bienes objeto de las presentes bases, cuyas características, requerimientos, especificaciones y condiciones, se establecen en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO.

RESUMEN DEL ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DE ACUERDO AL ANEXO 1 TÉCNICO. | CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA CIRUGÍAS Y REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA-INVASIÓN PARA LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA. | DE ACUERDO AL ANEXO 1 TÉCNICO. | DE ACUERDO AL ANEXO 1 TÉCNICO. | DE ACUERDO AL ANEXO 1 TÉCNICO. |

En el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO se establece la descripción pormenorizada, especificaciones, características y cantidades requeridas de los bienes objeto de la presente licitación, los cuales serán cubiertos con presupuesto de FASSA e INSABI.

1.2   FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES.

# Fecha y Lugar de entrega:

# Fecha:

El licitante adjudicado deberá abastecer los bienes y/o servicios contratados del 15 de junio al  31 diciembre del 2020, de acuerdo a las especificaciones del ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO de las presentes bases.

Lugar de entrega:

La entrega de los bienes será realizada por el proveedor adjudicado en las instalaciones siguientes:

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO

KM. 2 CARRETERA COLIMA-GUADALAJARA, EL PORVENIR II, COL. CP 28019

HOSPITAL GENERAL TECOMÁN

GRAL. PEDRO TORRES ORTÍZ S/N, VILLAS DEL REAL, TECOMÁN, COL. CP 28150

HOSPITAL GENERAL MANZANILLO

BLVD. ELÍAS ZAMORA VERDUZCO S/N, NUEVO SALAHUA, MANZANILLO, COL. CP 28869

INSTITUTO ESTATAL DE CANCERLOGÍA

AV. LICEO DE VARONES #402, LA ESPERANZA, COLIMA, COL. CP 28085

# Conforme a lo establecido en el punto 1.2 de las presentes bases, no será aceptada condición alguna, en cuanto a cargos adicionales por conceptos de fletes, maniobras de carga y descarga, seguros u otros costos adicionales para la convocante..

Condiciones de Entrega:

Los bienes objeto de la presente licitación deberán proporcionarse de acuerdo con las especificaciones indicadas por la requirente, en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO.

Los insumos y materiales a utilizar se otorgarán por cuenta del licitante, señalados ANEXO NUMERO 1 TECNICO.

La adjudicación de la presente licitación se llevará a cabo mediante CONTRATO ESPECÍFICO al proveedor que proponga las mejores condiciones en el anexo técnico y económico.

1.3 TRANSPORTE Y EMPAQUE.

El tipo de Transporte a utilizar para la entrega de los materiales será a criterio del licitante adjudicado, por su cuenta y riesgo, sin costo adicional para la Convocante, incluyendo la descarga del producto solicitado en las direcciones indicadas en el  anexo numero 1 técnico,  Obligándose el licitante a observar las medidas de seguridad que marque la normatividad vigente aplicable.

El proveedor identificará los bienes adquiridos, de acuerdo con el pedido expedido por la convocante, con su nombre o razón social, descripción del artículo y cantidad; no se recibirán bienes que no cumplan con este requisito.

El proveedor deberá empacar los bienes de tal forma que preserven sus características originales durante el flete, las maniobras de estiba y almacenaje.

Las entregas siempre serán en el lugar señalado en el pedido y con la presentación requerida y dentro de los plazos establecidos.

1.4 DEVOLUCIONES Y REPOSICIONES.

En caso de que se detecten defectos o incumplimientos en las especificaciones establecidas en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO, la dependencia procederá al rechazo de los bienes entregados, el cual el licitante adjudicado deberá sustituirlo en un plazo no mayor de 15 días naturales.

La convocante podrá hacer devoluciones de bienes cuando se compruebe que existan vicios ocultos o defectos de fabricación que ocasionen problemas de calidad durante su almacenaje, distribución y uso, o bien en los empaques de los productos suministrados, por causas imputables al proveedor y dentro del período de vida útil del bien, haciéndose válida la garantía a partir de la entrega de los bienes.

En estos casos el proveedor se obliga a reponer a la convocante y sin condición dentro de los 15 (dos) días naturales contados a partir de su notificación por escrito, el 100% del volumen de los bienes devueltos por el almacén, mismo que no le exime de la sanción correspondiente.

Cuando la convocante requiera hacer devoluciones de bienes por causas distintas a las indicadas en puntos anteriores, éstas se efectuarán previo acuerdo de las partes.

Cuando la devolución sea por causas imputables al proveedor, y este no pueda realizar la reposición en el plazo señalado, se rescindirá totalmente el contrato y el proveedor deberá reintegrar los pagos que hubiese recibido más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el código fiscal de la federación como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la convocante, en su caso, podrá hacer efectiva la aplicación de penas convencionales.

1.5   SEGUROS

Los Seguros a que haya lugar correrán por cuenta del licitante adjudicado hasta la entrega de los bienes en los domicilios señalados en el anexo técnico

  - PERIODO DE GARANTÍA DE LOS SERVICIOS Y/O BIENES OFERTADOS.

Se requiere por parte del licitante garantía de los bienes y/o servicios ofertados, por el periodo de un año (12 meses) a partir de la fecha de entrega, la cual se deberá amparar por escrito en papel membretado de la empresa en el momento de la entrega, independientemente de la garantía de cumplimiento del contrato, a la firma del mismo.

Lo anterior con el fin de que los bienes reúnan los requisitos y especificaciones conforme al ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO.

1.7 VIGENCIA DE LA OFERTA

La oferta deberá estar vigente del 15 de junio hasta el 31 de diciembre del 2020.

1.8 DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES.

# La presente licitación se adjudicará POR PARTIDA y se refiere a LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA CIRUGÍAS Y REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA-INVASIÓN PARA LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, cuyas características técnicas se describen en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO de las presentes bases.

1.9 OPCIONES DE COTIZACIÓN DE LOS BIENES.

Los licitantes deberán presentar una sola opción, absteniéndose de presentar más de una propuesta en la inteligencia de que aquel que presente más de una opción será desechado al interpretarse este hecho como un intento claro de especulación y generar para sí, condiciones ventajosas por encima de los otros participantes. Es requisito indispensable que lo ofertado cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas solicitadas en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO de las presentes bases.

1.10 IDIOMA.

# El Idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en español.

1.11 INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE BIENES SOLICITADOS.

De conformidad con el artículo 51 NUMERAL 2 y el 57 de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA,

La convocante podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas, acordar el incremento del monto del contrato o de la cantidad de bienes solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente

1.12 MONEDA.

Los licitantes deberán presentar sus proposiciones en moneda nacional.

1.13 CONDICIONES DE PAGO.

NO SE OTORGARÁ NINGUNA CLASE DE ANTICIPO.

Es la Subdirección de Adquisiciones y servicios Generales, quien validará y tramitará las facturas correspondientes ante la Subdirección de Recursos Financieros, para que tramite el pago de las facturas, de acuerdo al artículo 56 de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA.

La fecha de pago al licitante adjudicado, quedará sujeta a las condiciones que se establezcan en el contrato; sin embargo, no podrá exceder de ciento veinte días naturales posteriores a la presentación de las facturas respectivas, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos del contrato.

Los pagos de los bienes se realizarán en moneda Nacional.

2.	Información especÍfica sobre LAs bases y ACtos de la licitación.

  - ADQUISICIÓN Y COSTO DE LAS BASES.

# Es requisito indispensable la adquisición de las bases para participar en esta licitación.

Las bases estarán a disposición en el departamento de adquisiciones de Los Servicios de Salud del Estado de Colima, ubicado en calle Carlos Salazar Preciado No 249, Colonia Burócratas, CP. 28040, La Estancia, Colima,  A PARTIR DEL 23 DE MAYO AL 4 DE JUNIO DE 2020, CON HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS, su costo es de $ 1,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N.), y Deberá realizar su depósito a la cuenta 00661284782,  BANORTE plaza 9501 sucursal Colima Rey Coliman.

Se podrá realizar el pago de las bases del 23 de mayo al  4 DE JUNIO del 2020  hasta las 14:00 horas. En todos los casos se deberá conservar el recibo sellado por la institución bancaria o expedida por el departamento de caja o de la trasferencia bancaria y deberá presentar el original y copia simple del mismo a la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales.

  - JUNTA DE ACLARACIONES.

Con fundamento con el artículo 35 de la ley, el acto se realizara de conformidad con lo siguiente:

El acto será presidido por el servidor público designado por la convocante quien deberá de ser asistido por un representante del área técnica o usuaria de los bienes, arrendamientos o servicios objeto de la contratación, a fin de que resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes, así como los demás relacionados con el contenido de la convocatoria.

Los licitantes que soliciten aclaraciones para esta convocatoria deberán de presentar recibo sellado por la institución bancaria o expedida por el departamento de caja o de la trasferencia bancaria, para demostrar la adquisición de esta convocatoria.

Deberán de presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o por representación de un tercero, manifestando los datos generales del interesado y en su caso del representante.

Las solicitudes de aclaración deberán remitirse a más tardar el día 3 DE JUNIO DE 2020 a las 11:30 horas, para llevar a cabo la junta de aclaraciones.

Reglas e información sobre el envío de preguntas para la junta de aclaración.

Los proveedores que adquirieron la convocatoria de la licitación deberán remitir por escrito en hoja membretada de su empresa al departamento de adquisiciones a través del correo electrónico: licitacionesyconcursos_saludcol@hotmail.com las preguntas que tengan que formular sobre el contenido de la convocatoria y deberán de cumplir con las siguientes reglas:

A. Las preguntas las deberán de elaborar en términos claros y precisos. No deberán de ser insidiosas.

B. Deberán indicar el numeral, inciso o punto específico de la presente convocatoria con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se solicita aclarar.

C. Se deberán de concretar a enviar preguntas únicamente de la información contenida en la convocatoria, anexos y bienes y/o servicios solicitados.

D. No se contestarán las preguntas con las que únicamente el licitante pretenda reafirmar lo ya establecido en la convocatoria.

E. El área convocante tomará como válido el primer envío de preguntas por parte del licitante, las preguntas que se envíen en forma posterior quedarán sin fuerza obligatoria para el área.

F. Se deberán elaborar las preguntas en formato Word tipografía tahoma 10 puntos, enumeradas, sin negritas, subrayados ni cursivas, no colocar la palabra respuesta después de cada pregunta, titular: “preguntas administrativas” ni “preguntas técnicas” pero sí acomodarlas en ese orden, interlineado 1.0, justificado sin utilizar tablas ni tabuladores, sin membretes ni logotipos fuera del encabezado o pie de página.

G. También enviará en otro archivo las mismas preguntas en formato pdf en hoja membretada y firmada por el licitante.

H. Además de las preguntas en word y pdf señaladas en los incisos g y h, deberá escanear el comprobante de la adquisición de la convocatoria, ya sea el comprobante bancario, recibo expedido por el área de caja o comprobante de transferencia por la cantidad señalada en el numeral 2.1 de esta convocatoria, se enviarán a más tardar en el plazo señalado en el calendario de eventos (fecha límite para adquirir la convocatoria), de la presente licitación. (Enviar los 3 archivos en un mismo correo).

Aquellas solicitudes de aclaración que no se presenten en el tiempo y forma señalada anteriormente será optativo ser desechadas por el área convocante.

Con objeto de evitar errores en la interpretación del contenido de las presentes bases y sus anexos, los Servicios de Salud en el Estado celebrará al menos una junta de aclaraciones a las mismas, en la sala de juntas de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en calle Carlos Salazar Preciado No 249, Colonia Burócratas, CP. 28040, La Estancia, Colima Col, el 4 DE JUNIO DE 2020 a las 11:30 HORAS, siendo optativa la asistencia a este acto, considerándose que los participantes que no se presenten a la(s) junta(s) que se celebre(n) aceptan todos los acuerdos tomados en dicho(s) acto(s), sin perjuicio para los Servicios de Salud en el Estado. En caso de determinarse que habrá una o más juntas de aclaraciones adicionales, se hará constar en el acta respectiva especificando hora, lugar y fecha de su celebración.

El Subcomité de Adquisiciones por conducto del área técnica de la unidad requirente dará respuesta por escrito a las preguntas formuladas por los licitantes y en su caso hará las aclaraciones que considere necesarias, levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por los licitantes y servidores públicos presentes, asimismo se les entregará copia de la misma y de los anexos que se deriven de ésta. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación.

El acta así como los anexos a la misma, que se deriven de la celebración del acto, se podrán consultar en la dirección electrónica http://www.saludcolima.gob.mx/adquisiciones/licitaciones.php, donde estará a su disposición a más tardar el segundo día hábil siguiente a aquel en que se hubiera celebrado.

  - REGISTRO DE LICITANTES PARTICIPANTES

Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, la Convocante efectuará el registro de licitantes participantes.

El registro para participar en esta licitación se hará el día 11 DE JUNIO de 2020 de 11:15 a 11:30 horas en la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en calle Carlos Salazar Preciado No 249, Colonia Burócratas, CP. 28040, La Estancia, Colima Col. A partir de las 11:30 horas se cerrará el registro de licitantes y no se registrará a licitante alguno, posterior a la hora señalada, no se recibirán sobres, ni se permitirá presentar documentación adicional alguna. Al acto deberá asistir el representante legal de la empresa o bien persona autorizada con carta poder simple, para que asista en su nombre y representación a las diferentes etapas de la licitación en donde se le autorice a ello y para firmar los documentos que se deriven.

Durante el transcurso del registro los licitantes entregaran, sus propuestas en sobre cerrado conforme al punto 4 de las presentes bases de licitación.

La documentación distinta a las proposiciones del punto 3 de las presentes bases podrá entregarse DENTRO o FUERA del sobre de Presentación de Proposiciones, excepto los puntos 3.1 y 3.10 los cuales son opcionales. Además, el 3.16 y el 3.17, cuando aplique uno u otro.

2.4 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

A celebrarse el día 11 DE JUNIO de 2020 a las 11:30 horas, en la sala de juntas de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en calle Carlos Salazar Preciado No 249, Colonia Burócratas, CP. 28040, La Estancia, Colima Col. Los licitantes participantes  entregarán sus proposiciones técnicas y económicas en sobre cerrado.

En este acto, el Subcomité de Adquisiciones, realizará la revisión de la documentación en forma cuantitativa, sin entrar al análisis detallado de su contenido, el cual se efectuará posteriormente durante el proceso de evaluación cualitativa de las propuestas por el área requirente a través de un ASESOR TÉCNICO nombrado por el área requirente.

De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que el presidente del comité designe, rubricarán las partes de las propuestas presentadas por los licitantes participantes. Con fundamento en el artículo 36 numeral 3 fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector Público del Estado de Colima.

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las propuestas, en la que se hará constar los documentos de participación técnicos y económicos de manera de cuantitativa,  en donde queda plasmado el importe de cada una de ellas.

La información correspondiente a esta etapa, se podrá consultar en la dirección electrónica http://www.saludcolima.gob.mx/adquisiciones/licitaciones.php, donde estará a su disposición a más tardar el día hábil siguiente a aquel en que se hubiera celebrado.

2.4.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

Para la evaluación de las propuestas, se utilizará el Método de Evaluación Binario, de conformidad con el artículo 40 numeral 4 de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA., utilizando los criterios señalados en el punto 8.0 de las presentes bases.

2.5	FALLO.

A celebrarse el día 12 DE JUNIO 2020 a las 11:00 horas, en la sala de juntas de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en calle Carlos Salazar Preciado No 249, Colonia Burócratas, CP. 28040, La Estancia, Colima Col. en el acto se dará a conocer el fallo de la licitación a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en la presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas y económicas.

La dependencia, entidad o unidad convocante emitirá un fallo, el cual deberá contener lo siguiente:

La relación de licitantes cuyas propuestas se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla, conforme al dictamen técnico del área requirente.

La relación de licitantes cuyas propuestas resultaron solventes, describiendo en lo general dichas propuestas. Se presumirá la solvencia de las propuestas cuando no se señale expresamente incumplimiento alguno, conforme al dictamen técnico del área requirente.

En caso de que se determine que el precio de una proposición no es aceptable o no es conveniente, se deberá anexar copia de la investigación de precios realizada o del cálculo correspondiente por el área requirente;

Nombre del o los licitantes a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la adjudicación de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, así como la indicación de la o las partidas, los conceptos y montos asignados a cada licitante;

Fecha y lugar para la firma del contrato, deberá realizarse dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha del fallo correspondiente, en la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en calle Carlos Salazar Preciado No 249, Colonia Burócratas, CP. 28040, La Estancia, Colima Col., con la Subdirectora de Adquisiciones y Servicios Generales.

La presentación de garantías conforme al punto 5.1 y, en su caso, la entrega de anticipos.

Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rijan a la unidad convocante. Indicará también el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las propuestas.

Con la notificación del fallo serán exigibles los derechos y obligaciones del procedimiento de contratación.

La información correspondiente al fallo, se podrá consultar en la dirección electrónica http://www.saludcolima.gob.mx/adquisiciones/licitaciones.php, donde estará a su disposición a más tardar el día hábil siguiente a aquel en que se hubiera celebrado.

2.6 NOTIFICACIONES A LOS LICITANTES PARTICIPANTES.

Para los licitantes que no hubieran asistido a  los diversos actos de la licitación y que hubieran adquirido las bases, se les tendrá por notificados en forma personal, una vez que se fijen las actas y sus anexos derivadas de la celebración de dichos actos en lugar visible de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en calle Carlos Salazar Preciado No 249, Colonia Burócratas, CP. 28040, La Estancia, Colima Col., así como en la dirección electrónica http://www.saludcolima.gob.mx/adquisiciones/licitaciones.php, sin prejuicio de proporcionarse en fotocopia a su solicitud, donde estarán a su disposición a más tardar el día hábil siguiente a aquel en que se hubiera celebrado y hasta el término de cinco días hábiles contados a partir del día de la celebración de cualquiera de dichos actos.

  - FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, DE MANERA FÍSICA, A TRAVÉS DE SERVICIO POSTAL, MENSAJERÍA O MEDIOS ELECTRÓNICOS.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 28 numeral 4 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector público del Estado de Colima, a elección del licitante, la entrega de propuestas a través de los medios señalados en este punto se realizará de la siguiente forma:

- De manera física, el licitante podrá presentar sus propuestas de manera personal en forma documental  y por escrito, por sí o a través de interpósita persona.

- Servicio postal o mensajería: Los licitantes deberán remitir el sobre debidamente cerrado que contenga las propuestas técnica y económica, así como los requisitos solicitados en el punto 3., para tal efecto el sobre deberá entregarse en:

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en calle Carlos Salazar Preciado No 249, Colonia Burócratas, CP. 28040, La Estancia, Colima Col, como mínimo treinta minutos antes de la señalada para la realización del acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas y económicas, toda vez que si el sello de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales refleja la recepción de los documentos con fecha posterior al día u hora señalada no se permitirá la participación del licitante. Dicho sobre deberá estar identificado. En caso de no estar identificado respecto del número y tipo de procedimiento, así como con los datos del licitante, no se permitirá su participación.

- Medios remotos o comunicación electrónica: Los Servicios de Salud del Estado de Colima no aceptará propuestas a través de estos medios.

  - INDICACIONES GENERALES.

Una vez iniciado el acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas y económicas en presencia de los servidores públicos de los Servicios de Salud del Estado de Colima, y los licitantes que asistan al mismo, no se permitirá la entrada a ningún participante, ni que introduzcan documento alguno.

De igual manera, no se permitirá la salida de los licitantes que se encuentren dentro de la sala, salvo causas de extrema urgencia y siempre y cuando el Subcomité ya hubiera recibido el sobre que contenga sus propuestas técnica y económica.

  - CERTIFICADO DE EMPRESA COLIMENSE.

Para la adjudicación de los servicios que se licitan, se preferirá en igualdad de circunstancias a las personas Físicas o Morales que cuenten con el Certificado vigente de Empresa Colimense, extendido en los términos de la Ley de Fomento Económico vigente en el Estado. De acuerdo al art. 40 numeral 9 de la de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima ,donde se establece además un porcentaje diferencial del precio ofertado por los licitantes que cuenten con dicho certificado de hasta 5% respecto de aquellas empresas que no lo tengan, condicionado a que no exceda la disponibilidad presupuestal correspondiente, por lo que se considerará este hecho como criterio de evaluación y adjudicación de las propuestas que se reciban, debiendo exhibirlo ante el Comité. Este certificado deberá adjuntarse a su propuesta técnica, debidamente actualizado por la Secretaría de Fomento Económico.

3.	Requisitos que deberÀn cumplir Y PRESENTAR los licitantes en el ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS y económicas DE la Licitación.

Todos los documentos solicitados deberán estar vigentes, no presentar tachaduras ni enmendaduras y ser legibles, la falta de uno de los siguientes requisitos, será motivo de DESECHAMIENTO. Excepto los puntos 3.1 y 3.10 los cuales son opcionales. Además, el 3.16 y el 3.17, cuando aplique uno u otro.

  - DE LA PERSONA QUE SOLO ENTREGUE LAS PROPUESTAS

No será motivo de DESECHAMIENTO la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue las propuestas, pero solo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador.

  - PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO DE LAS BASES.

El licitante deberá presentar en original y copia el comprobante de pago sellado por el Banco o el recibo emitido por la Caja de los Servicios de Salud u original y copia de la transferencia bancaria. En caso de que el licitante no presente los comprobantes de pago respectivos no se admitirá su participación.

  - FORMA EN QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE. (ANEXO 3)

El licitante acreditará su existencia y personalidad jurídica en el acto de presentación de propuestas técnicas y económicas, adjuntando la siguiente documentación:

3.3.1 Forma de Acreditación de las Personas físicas

a).- Original o copia certificada y copia simple para su cotejo de Identificación oficial vigente, con fotografía. (Pasaporte y/o Credencial de Elector)

b).- Constancia de Situación Fiscal expedida por el SAT, con una antigüedad no mayor a 15 días.

c).- En su caso original o copia certificada y copia simple para su cotejo, mediante el cual se otorgue al representante, poder general para actos de administración o poder especial para suscribir pedidos, contratos, o convenios o bien para realizar todos los trámites derivados de procedimientos de licitación o adjudicación con los Servicios de Salud del Estado de Colima. SEÑALANDO CON TINTA FLUORESCENTE SOBRE LA COPIA EL PUNTO ESPECÍFICO DONDE SE MENCIONA DICHO PODER.

d) Copia del comprobante de domicilio fiscal con antigüedad no mayor a 3 meses, el cual deberá ser recibo de agua, luz o teléfono fijo.

3.3.2 Forma de Acreditación de las Personas Morales.

a).- Original o copia certificada y copia simple para cotejo del Acta Constitutiva y sus últimas modificaciones ante Fedatario Público y previamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. SEÑALANDO CON TINTA FLUORESCENTE SOBRE LA COPIA EL PUNTO ESPECÍFICO DONDE SE SEÑALA  EL OBJETO DE LA SOCIEDAD Y EN SU CASO CUANDO CONTENGA EL PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL.

b).- Constancia de Situación Fiscal expedido por el SAT, con una antigüedad no mayor a 15 días.

c).- Original o copia certificada y copia simple para su cotejo, en el cual se otorgue al Representante Legal Poder General para Actos de Administración o Poder Especial para suscribir Pedidos, Contratos o Convenios o bien para realizar todos los trámites derivados de procedimientos de licitación o adjudicación. SEÑALANDO CON TINTA FLUORESCENTE SOBRE LA COPIA EL PUNTO ESPECÍFICO DONDE SE MENCIONA DICHO PODER.

d).- Original o copia certificada y copia simple para su cotejo de Identificación Oficial vigente, con fotografía. (Pasaporte y/o Credencial de Elector) del Apoderado.

e) Copia del comprobante de domicilio fiscal con antigüedad no mayor a 3 meses, el cual deberá ser recibo de agua, luz o teléfono fijo.

  - CARTA DE ACEPTACIÓN DE BASES. (ANEXO 4)

Carta en papel membretado del licitante firmada por el representante o apoderado legal, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, de aceptación de las bases de la licitación.

3.5     CARTA DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD (ANEXO 5)

Declaración de integridad, mediante carta en papel membretado del oferente, firmado BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, por el representante o apoderado legal, en la que manifiesta que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los Servidores Públicos de la dependencia, entidad o unidad administrativa induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones ventajosas con relación a los demás participantes.

3.6 CARTA DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA. (ANEXO 6).

Carta en papel membretado del licitante firmada por el representante o apoderado legal, en la que declare BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que el licitante no se encuentra en ninguno de los supuestos del ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA.

3.7 CARTA DE GARANTÍA DE LOS BIENES. (ANEXO 7)

Carta en papel membretado firmada por el Licitante o Apoderado Legal (Persona Moral) o por el Licitante o su Representante (Persona Física), en la que firme BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que se compromete a garantizar los BIENES, objeto de esta licitación, por un periodo de 6 meses, los cuales deberán ser nuevos y de marca registrada.

3.8   DOCUMENTO EMITIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), DENOMINADO "OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES" EN OPINIÓN POSITIVA).

El licitante deberá presentar el documento que emite el Sistema de Administración Tributaria (SAT), denominado OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, en opinión positiva. Con vigencia de 30 días naturales a partir de su emisión, El no presentarlo en opinión positiva será motivo para desechar su propuesta.

3.9 OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA.

El licitante deberá presentar el documento de Opinión de Cumplimiento obligaciones fiscales del Estado de Colima en OPINIÓN POSITIVA donde se manifieste que el concursante no cuenta con adeudos fiscales en el Estado, de conformidad al art. 37 Bis del Código Fiscal del Estado de Colima, emitida por la Dirección de Recaudación, dependiente de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, (el trámite es sin costo en la página de internet http://www.dgicolima.col.gob.mx/ConstanciaDeOpinion/Constancia) la opción tiene una vigencia de 30 días naturales a partir de su emisión. Para el ingreso a la página requiere la e.firma

3.10 CERTIFICADO DE EMPRESA COLIMENSE. (OPCIONAL)

En la adjudicación de contratos se ponderará a las personas físicas o morales que cuenten con el Certificado de Empresa Colimense, en los términos de la ley estatal en materia de fomento económico. Los cuales nunca podrán ser superiores al cinco por ciento. La aplicación del derecho de preferencia, estará condicionado a que no se exceda de la disponibilidad presupuestal correspondiente, de conformidad con el artículo 40 numeral 9.

  - ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA ECONÓMICA

Presentar Original y copia simple para su cotejo de la última declaración anual correspondiente al ejercicio próximo anterior con sus anexos y acuse de recibido.

  - LICENCIA DE GIRO Y/O AVISO DE FUNCIONAMIENTO EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.

Copia simple de la Licencia de Giro vigente a 2020 a nombre del licitante, expedida por   autoridad competente, la cual deberá corresponder al domicilio del local en el cual funciona u opera la empresa.

3.13 INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.   (ANEXO 8)

Escrito original, en papel membretado del licitante, firmada por el representante o apoderado legal, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que cuenta con la infraestructura y la capacidad técnica, administrativa y económica para proporcionar los bienes objeto de la presente licitación en tiempo y forma.

  - SUBCONTRATACIONES.  (ANEXO 9)

Presentar escrito, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, mediante el cual el licitante justifique que tiene contemplado o no subcontratar, en la que fundamente la posibilidad o imposibilidad de solventar una propuesta sin realizar una subcontratación.

  - ESCRITO QUE FACULTE AL LICITANTE A INTERVENIR EN LA LICITACIÓN. (ANEXO 10 )

Escrito en el que su firmante manifieste, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por la persona que representa.

  - ESCRITO PARA PRESENTAR PROPUESTAS INDEPENDIENTES. (ANEXO 11 )

Carta en papel membretado del licitante firmada por el representante o apoderado legal, en la que declare, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que su propuesta será o no de manera independiente, sin consultar, comunicar o acordar con ningún otro participante. Además, deberán manifestar que conocen las infracciones y sanciones aplicables en caso de cometer alguna práctica prohibida por la Ley Federal de Competencia.

  - ESCRITO PARA PROPUESTAS CONJUNTAS (ANEXO 12)

Carta en papel membretado del licitante firmada por el representante o apoderado legal, en la que declare BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD la posibilidad o imposibilidad de presentar propuestas de manera individual.

3.18 CARTA COMPROMISO (ANEXO 13)

El licitante deberá presentar ésta carta en papel membretado BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD firmada por el representante o apoderado legal, en la que se compromete a garantizar los bienes contra defectos de calidad y de fabricación por un período de UN AÑO a partir de la entrega del bien o servicio.

3.19  TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES (ANEXO 14)

Los licitantes deberán presentar carta en papel membretado BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD firmada por el representante o apoderado legal, en la que manifieste su conformidad en el tratamiento público de lo los datos personales y/o de su representada que Los Servicios de Salud del Estado de Colima como sujeto obligado y cumpliendo las leyes, reglamentos y disposiciones legales realice de todos los actos de la presente Licitación, así como de los actos jurídicos que de ella se deriven.

3.20 FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS (ANEXO 15)

Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa y podrá ser reproducido cuantas veces sea necesario

3.21 MODELO DE CONTRATO (ANEXO 16)

3.22 PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

Sobre cerrado con propuesta técnica y económica conforme a lo establecido en el punto 4.1 de estas bases, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

El cumplimiento de estos requisitos es indispensable, por lo que su omisión será motivo para desechar las propuestas presentadas.

NOTA 1:

Los documentos señalados como requisitos en el punto 3 son obligatorios, excepto los puntos 3.1 y 3.10 los cuales son opcionales. Además, el 3.16 y el 3.17, cuando aplique uno u otro. En caso de no presentar alguno será desechado su propuesta. Todos los Anexos deberán presentarse en formato adjunto. La falta de alguno de estos documentos será motivo de DESECHAMIENTO.

NOTA 2:

- El sobre cerrado deberá contener necesariamente la propuesta técnica y económica del licitante y el original del convenio en caso de proposiciones conjuntas.

- La documentación presentada deberá venir foliada, en todas  y cada una de las hojas que  los integren.  Al efecto,  se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante.

- Se agradecerá no incluir documentación que no fue solicitada en estas bases y/o sus anexos, de ser incluida y venir foliada ésta no será rubricada. Asimismo se solicita no insertar las propuestas o documentos en protectores de plástico u otros materiales.

4. PROPOSICIONES.

Los licitantes que hubieren adquirido las bases de la presente licitación, deberán entregar en el acto de presentación de proposiciones de propuestas técnicas y económicas, un sobre cerrado con los datos de identificación de la licitación y del licitante respectivo.

4.1	PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

El sobre cerrado contendrá la propuesta técnica y económica (según se describe en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO Y ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO de estas bases). La propuesta técnica y económica deberá presentarse conforme a lo siguiente:

- Impresa en papel membretado del licitante, legible, sin tachaduras ni enmendaduras.

- Deberá ser clara y precisa, detallando las características técnicas y físicas de los bienes ofertados, en concordancia con lo solicitado en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO Y ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO de estas bases, señalando tanto el precio unitario como el total, en moneda nacional, (pesos mexicanos) antes de IVA.

- Deberá acreditar los requerimientos mínimos de calidad que el área requirente solicita, conforme al ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO.

- Deberá ser firmada autógrafamente por la persona legalmente facultada para ello, en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, anexando a su firma la leyenda “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”.

- Se presentará en idioma español.

- Los precios ofertados deberán ser fijos, sin escalatoria durante la vigencia del proceso de licitación y durante la vigencia de acuerdo al punto 1.7de las bases, para el caso del licitante que resulte adjudicado.

- Si al momento de realizar la verificación de los importes de las propuestas económicas, en las operaciones finales, se detectan errores aritméticos, el comité procederá a realizar la corrección en el cuadro comparativo de cotizaciones. De lo anterior se dejará constancia en dicho cuadro y acta correspondiente. En ningún caso se realizarán correcciones en precios unitarios. En caso de que el licitante no acepte la(s) corrección(es), la propuesta será desechada.

- El licitante deberá presentar un CD o medio electrónico con la propuesta Técnica y Económica de la información relativa al ANEXO NÚMERO 1 TECNICO y ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO, en formato WORD o EXCEL.

LAS PROPUESTAS TÉCNICAS O ECONÓMICAS QUE NO CONTENGAN CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS MENCIONADOS SERÁN DESECHADAS.

4.2 PROPOSICIONES CONJUNTAS.

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una propuesta sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas morales. Para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento

Los participantes que presentan propuestas conjuntas declararán por escrito, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, la imposibilidad de presentar propuestas de manera individual.

La propuesta conjunta contenida en el sobre cerrado deberá ser firmada autógrafamente por el representante común que para ese acto haya sido designado por las personas que la presenten. En caso de que se empleen medios electrónicos, deberá garantizarse la seguridad y confidencialidad de la propuesta y la firma se realizará por los medios de identificación electrónica autorizados por la legislación respectiva y en su defecto por el Subcomité de Adquisiciones.

Cuando la propuesta conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho instrumento deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la propuesta, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la propuesta conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de propuesta conjunta, siempre y cuando se mantengan en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.

5.  FIRMA DEL CONTRATO.

La firma del contrato es la formalización de un contrato ESPECÍFICO para la entrega de los bienes, después de que se adjudica lo ofertado de la presente licitación y deberá realizarse dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha del fallo correspondiente, en horario de trabajo, en la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales ubicada en el Calle Carlos Salazar Preciado Número 249, Colonia Burócratas, la Estancia Colima. Con el (la) titular de la Subdirección de Recursos Materiales.

En el supuesto de que el licitante adjudicado no se presente a firmar el contrato por causas que le sean imputables, será sancionado en los términos del artículo 98 numeral 1, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector Público del Estado de Colima.

La Unidad requirente será quien informe a la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales de la ejecución o prestación del servicio, así como el cumplimiento de los bienes y/o servicios ofrecidos de acuerdo al ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO.

El contrato estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria de FASSA e INSABI, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes.

El presente contrato abarcara UN PERIODO FISCAL DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

5.1 INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LA GARANTÍA DE BUEN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Las obligaciones derivadas de la suscripción del contrato respectivo, serán garantizadas por el licitante adjudicado mediante póliza de fianza expedida por institución autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por un importe equivalente al 10% del monto total antes de I.V.A., del monto adjudicado, como garantía del buen cumplimiento del contrato, a favor de los Servicios de Salud  del Estado de Colima, y deberá ser entregada al momento de la firma del contrato, de conformidad con el Artículo 52, numeral 4, fracción I, inciso a), de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima  debiendo contener en su texto las siguientes manifestaciones:

a)	Que la fianza se otorga para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y estipulaciones del contrato por parte del licitante adjudicado, del procedimiento de licitación pública nacional número 36066001-029-2020.

b)	Que la fianza tendrá vigencia, hasta el cumplimiento del contrato, de acuerdo a lo solicitado en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO.

c)	En el caso de que sea prorrogado el plazo establecido en el inciso anterior, por cualquier causa, deberá contener los endosos correspondientes y prorrogados su vigencia por el tiempo que sea necesario.

d)	Acorde con lo establecido por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, la compañía afianzadora se obliga a atender las reclamaciones por incumplimiento del licitante adjudicado.

Deberán indicar expresamente lo siguiente:

- Deberán expedirse a favor de los Servicios de Salud del Estado de Colima.

- La indicación del importe total garantizado con número y letra.

- Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

- La información correspondiente al número del contrato, su fecha de firma así como la especificación de las obligaciones garantizadas.

- El señalamiento de la denominación o nombre del contratista, proveedor o fiado.

- La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta (para permitir que cumpla con su objetivo, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previsto en los contratos y actos administrativos).

# Deberá contener, además, expresamente, los siguientes textos:

- “Esta garantía estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva, de forma tal que su vigencia no podrá acortarse en razón del plazo de ejecución del contrato o pedido principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia. Asimismo, esta fianza permanecerá en vigor aún en los casos en que los Servicios de Salud del Estado de Colima otorgue prórrogas o esperas al proveedor, contratista o fiado para el cumplimiento de sus obligaciones.”

- “La Institución de Fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida”.

- “Para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de los Servicios de Salud del Estado de Colima previa liberación por parte de la Unidad requirente de haber recibido satisfactoriamente los bienes solicitados en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO.”

En caso de rescisión del contrato, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

5.2     GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS

ESTE PUNTO NO APLICA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN.

Independientemente de las garantías que se expidan, el proveedor queda obligado a responder de los defectos o vicios ocultos de los bienes, mediante póliza de fianza expedida por institución autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por un importe equivalente al 10% diez por ciento del monto total del contrato antes de I.V.A. del pedido adjudicado, a favor de Los Servicios de Salud del Estado de Colima, por un  año contado a partir del día de la entrega de los bienes y que deberá ser exhibida a más tardar al día siguiente de la fecha de entrega de los bienes, debiendo contener en su texto las siguientes manifestaciones:

a)	Que la fianza se otorga para garantizar los defectos o vicios ocultos de los bienes por parte del proveedor adjudicado, del procedimiento de licitación pública nacional número 36066001-029-2020.

b)	Que la fianza tendrá vigencia, por un año contado a partir del día de la entrega de los bienes objeto del contrato.

d)	Acorde con lo establecido por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, la compañía afianzadora se obliga a atender las reclamaciones por defectos o vicios ocultos por parte del licitante adjudicado.

Deberán indicar expresamente lo siguiente:

- Deberán expedirse a favor de los Servicios de Salud del Estado de Colima.

- La indicación del importe total garantizado con número y letra.

- Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las especificaciones contenidas en la ficha técnica de confección.

- La información correspondiente a la ficha técnica de confección y la fecha de entrega de los bienes, la cual deberá ser constatada mediante escrito expedido por los Servicios de Salud del Estado de Colima.

- El señalamiento de la denominación o nombre del contratista, proveedor o fiado.

# Deberá contener, además, expresamente, el siguiente texto:

- “La Institución de Fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida”.

Si durante el periodo de garantía se hubiese presentado algún defecto y el proveedor no hubiere sustituido los bienes, sin cargo o costo a la convocante, en un plazo no mayor de 15 días naturales a partir de la fecha de la devolución, se hará efectiva la garantía de manera proporcional al porcentaje de los bienes con defectos o vicios ocultos.

6.  ANTICIPO.

NO SE OTORGARÁ ANTICIPO

7.  GARANTÍA DE ANTICIPOS.

NO SE SOLICITA GARANTIA DE ANTICIPO

8.	CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DICTAMEN Y ADJUDICACIÓN.

La Convocante:

- Comprobará que las Propuestas Técnicas y Económicas contengan la información, documentación y requisitos de las presentes bases y sus anexos de manera cuantitativa.

- Elaborará cuadros con la propuesta técnica y los precios y condiciones ofertadas, mismo que permitirá comparar éstas de manera equitativa.

- Si al momento de realizar la verificación de los importes de las Propuestas Económicas, en las operaciones finales, se detectan errores aritméticos o de cálculo, la Convocante, procederá a realizar la corrección en el cuadro comparativo de cotizaciones. De lo anterior se dejará constancia en dicho cuadro, en el Dictamen de Adjudicación y en el Acta correspondiente. En ningún caso se realizarán correcciones en precios unitarios. En caso de que el licitante no acepte la(s) corrección(es), la propuesta será desechada.

- Una vez efectuado este procedimiento, se adjudicará POR PARTIDA a la persona física o moral que entre los licitantes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y que garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones.

- Si resultara que dos o más propuestas son solventes porque cumplen con las especificaciones y requisitos establecidos en las Bases de la Licitación, así como en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO, el contrato se adjudicará al licitante que presente la proposición cuyo precio sea el más bajo.

- Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones, la adjudicación se efectuará en favor del licitante que resulte ganador del sorteo  que se realice en términos del Reglamento de esta ley.

- Se tomará en consideración el punto 2.9 Certificado de Empresa Colimense, en lo referente a aquellos que cuenten con el Certificado de Empresa Colimense.

La Requirente:

- Constatará que las características de los bienes ofertados correspondan a las establecidas en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO de estas bases.

- Verificará que satisfagan las condiciones de entrega de los bienes.

- Verificará, en su caso, que el precio de los bienes sea congruente con el Estudio de Mercado.

- Se elaborará, un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que se harán constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas, de conformidad con el artículo 40 numeral 12 de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA.

9.	DESECHAMIENTO DEL LICITANTE.

Se desechará(n) al (los) licitante(s) que incurra(n) en una o varias de las siguientes situaciones:

a)	Si no cumple(n) con todos los requisitos establecidos en las bases y los anexos de esta licitación. (Punto 3)

b)	Si los bienes ofertados no cumplen con las características establecidas en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO de estas bases.

c)	Si se comprueba que tiene(n) acuerdo con otro(s) licitante(s) para elevar los precios de los bienes objeto de esta licitación, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

d)	Si se encuentra algún elemento que indique que el licitante tuvo acceso a información sobre la licitación, que lo pueda poner en ventaja sobre los otros licitantes, aún en el supuesto de que sea el único participante.

e)	Si se comprueba que el licitante carece de la Infraestructura y la capacidad Técnica, Administrativa y Económica necesaria para otorgar el bien, arrendamiento o servicio.

- Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a los Servicios de Salud del Estado.

La propuesta técnica y económica y/o sus respectivos anexos que por cualquier motivo omitan o no cumplan con algún requisito solicitado en estas bases y/o sus anexos o se encuentre que estén en alguna o varias de las situaciones que aquí se establecen, serán desechadas o los licitantes descalificados, en el acto de fallo.

10.	CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN.

Se podrá cancelar una licitación, partidas o conceptos incluidos en éstas, cuando se presente:

a)	Por caso fortuito;

b)	Por caso de fuerza mayor;

- Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a los Servicios de Salud del Estado de Colima.

De acuerdo al artículo 42 numeral 4, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

11.	LICITACIÓN DESIERTA.

La licitación se declarará desierta en los siguientes casos:

a)	Si vencido el plazo de venta de las bases de licitación, nadie las adquiere.

b)	Si no se registra cuando menos un licitante al acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas.

c)	Si al abrir las propuestas, no se encuentra cuando menos una que cumpla con todos los requisitos establecidos en las bases de la licitación.

d)	Si en cualquier momento del procedimiento no existe al menos un licitante que continúe en el mismo, por cualquier causa.

- Si sus precios no fueran aceptables.

- Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a los Servicios de Salud del Estado de Colima.

- Cuando se presente caso fortuito o fuerza mayor

12.	RESCISIÓN DEL CONTRATO.

Procederá la rescisión administrativa del contrato:

- En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del licitante adjudicado, de conformidad con el artículo 59, párrafo 1, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

- En caso de que el (los) licitante(es) adjudicado(s) ceda(n) en forma parcial o total los derechos u obligaciones derivadas de la licitación y/o del contrato.

- Cuando la suma de las penas por atraso alcancen el mismo monto que correspondería a la garantía de cumplimiento, en ningún caso excederán del 10% del monto adjudicado.

- Cuando no coincidan las características del bien ofertado con el producto entregado, siendo menores que a las especificadas en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO de estas bases.

- Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a los Servicios de Salud del Estado de Colima.

En el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de penas convencionales por atraso, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

En caso de rescisión del contrato se aplicará la garantía de cumplimiento del contrato de manera proporcional al incumplimiento.

El procedimiento de rescisión se llevará conforme a lo señalado en el artículo 59 NUMERAL 3 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, realizando el procedimiento que corresponda el área requirente o receptora de los bienes.

Cuando el incumplimiento de las obligaciones del proveedor no derive del atraso, sino por otras causas establecidas en el contrato, se iniciará en cualquier momento posterior al incumplimiento el procedimiento de rescisión del contrato.

13.	RECURSO DE RECONSIDERACION.

Las reconsideraciones serán interpuestas, en forma personal por escrito o a través de medios remotos de comunicación electrónica que al efecto se establezcan, ante la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales ubicada en el Calle Carlos Salazar Preciado Número 249, Colonia Burócratas, la Estancia Colima Col, dentro de los seis días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel que hubiere surtido efecto la notificación de la resolución que se recurra.

14.	REGISTRO DE DERECHOS DE AUTOR u OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del participante o proveedor según sea el caso. Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor de la dependencia, entidad o unidad administrativa, según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables.

15.	IMPUESTOS.

Los Servicios de Salud del Estado de Colima pagará únicamente el importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado.

Los permisos, autorizaciones o licencias necesarias serán por cuenta del licitante adjudicado sin cargo adicional alguno para la dependencia.

16.	SANCIONES.

Se hará efectiva la garantía relativa al cumplimiento del contrato, realizando el procedimiento que corresponda al área requirente o receptora de los bienes, cuando se incumpla por el proveedor cualquiera de las condiciones pactadas en el mismo.

De conformidad a lo establecido en los artículos 32, fracción XIV y 93, 98 y 99 de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA, el Órgano Interno de Control, inhabilitará temporalmente en los términos previstos por esta Ley al licitante o proveedor que se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:

I	El licitante que injustificadamente y por causas imputables a él no formalice el pedido o contrato adjudicado por los Servicios de Salud del Estado.

II	El proveedor que se encuentre en el supuesto del artículo 38, NUMERAL 1, fracción I de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA.

III	El proveedor que no cumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a él y que, como consecuencia, cause daños o perjuicios graves a los Servicios de Salud del Estado de Colima, así como aquel que entregue bienes o servicios con especificaciones distintas de las convenidas.

IV	El licitante o proveedor que proporcione información falsa o que actúe con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad.

V        Omitir presentar las garantías.

VI     La participación de un licitante con una razón social diversa, con el propósito de evadir una inhabilitación;

VII    La participación de empresas con socios en común dentro de una misma licitación;

El licitante adjudicado será responsable de los daños y perjuicios de cualquier tipo, en caso de incumplir en la entrega del bien, arrendamiento o servicios relacionados.

17.	PENAS CONVENCIONALES.

Los Servicios de Salud del Estado de Colima, aplicarán penas convencionales al licitante adjudicado, por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la entrega de los bienes, por una cantidad igual al 0.50% diario de lo incumplido, mientras este incumplimiento dure, pasados 30 días naturales se procederá a la rescisión del contrato y se hará efectiva la garantía de cumplimiento del mismo;  por lo que dichas penas no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato de acuerdo al Art. 58 de la Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima. El pago de las penas deberá ser mediante cheque certificado a favor de Los Servicios de Salud del Estado de Colima en Moneda Nacional y eliminando centavos.

El licitante adjudicado deberá realizar el pago de la pena convencional en el momento de la entrega del producto en el lugar y con la persona señalado por la convocante. La Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales de los Servicios de Salud del Estado de Colima le indicará por escrito el monto de la pena correspondiente.

El pago se realizará por el licitante adjudicado, a través de cheque certificado a favor de Los Servicios de Salud del Estado de Colima, acompañado de un escrito debidamente firmado por el representante o apoderado legal del proveedor en el que señale los días de atraso y el monto correspondiente.

El pago del bien, arrendamiento o servicio quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales.

Cuando el incumplimiento de las obligaciones del proveedor no derive del atraso, sino por otras causas establecidas en el contrato, se iniciará en cualquier momento posterior al incumplimiento, la rescisión del mismo, realizando el procedimiento que corresponda al área requirente o receptora de los bienes.

Los proveedores cubrirán las cuotas compensatorias a que, conforme a las leyes de la materia o tratados, pudiere estar sujeta la importación de bienes objeto de un contrato, y en estos casos no procederán incrementos a los precios pactados, ni cualquier otra modificación al contrato.

18.	PROHIBICIÓN DE NEGOCIACIÓN DE LAS BASES Y PROPUESTAS.

Las condiciones contenidas en las presentes bases, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, no podrán ser negociadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 32, fracción XXXII de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA vigente.

19.	 CONTROVERSIAS.

Las controversias que se susciten con motivo de esta licitación se resolverán con apego a lo previsto en el CAPITULO VII de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA.

20.	RECOMENDACIONES.

Se sugiere a los licitantes, se presenten al acto de apertura de proposiciones media hora antes a realizar su registro.

21. ASISTENCIA A LOS ACTOS PÚBLICOS DE LA LICITACIÓN.

A los actos de carácter público de las licitaciones podrán asistir los licitantes cuyas propuestas hayan sido desechadas durante el procedimiento de contratación, así como cualquier persona que sin haber adquirido las bases manifieste su interés de estar presente en dichos actos, bajo la condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir de cualquier forma en los mismos. De la misma manera y a los mismos actos podrán asistir representantes de las cámaras, colegios o asociaciones profesionales u otras organizaciones no gubernamentales.

22. VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL PARTICIPANTE.

Para contar con la seguridad del cumplimiento del contrato, se podrán efectuar visitas en cualquier momento a las instalaciones de los LICITANTES a efecto de verificar la información manifestada en su propuesta (infraestructura, capacidad, servicios, tiempos de respuesta, etc.), que garanticen el total y estricto cumplimiento en cuanto a calidad, y tiempos de respuesta solicitados.

Para la ejecución de las visitas, el asesor técnico asignado se presentará con un oficio de la “convocante”, solicitando que se le presten todas las facilidades para la misma, los “licitantes” que nieguen el acceso a sus instalaciones podrán ser desechados de la licitación si el comité así lo determinara bajo causas justificadas.

ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

# No.  36066001-029-2020

PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA CIRUGÍAS Y REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA-INVASIÓN PARA LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

# POR PAQUETE

| PROGRAMA / HOSPITAL / JURISDICCIÓN |  | DEPARTAMENTO / SERVICIO | UNIDADES MÉDICAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO HOSPITAL GENERAL TECOMÁN HOSPITAL GENERAL MANZANILLO INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA |  | SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL, CIRUGÍA PEDIÁTRICA, TRAUMATOLOGÍA, GASTROENTEROLOGÍA, CIRUGÍA ONCOLÓGICA | HRU | HGT | HGM | IEC |  |  |
| NO. PROGRESIVO |  | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | CONSUMOS PROMEDIO |  |  |  | CONSUMO TOTAL |  |
| ANEXO A.- INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS CON LAPAROSCOPÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Colecistectomía Laparoscópica | 92 | 42 | 52 | 0 | 186 |  |
| 2 |  | Artroscopía de Rodilla | 41 | 12 | 17 | 0 | 70 |  |
| 3 |  | Funduplicatura laparoscópica | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |
| 4 |  | Cistoscopía y Colocación ó Retiro de Catéter Doble "J" | 20 | 0 | 25 | 0 | 45 |  |
| 5 |  | Uretrotomía interna | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 |  |
| 6 |  | Resección Transuretral de Próstata (RTUP) | 35 | 0 | 22 | 0 | 57 |  |
| 7 |  | Laparoscopía Ginecológica | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |
| 8 |  | Laparoscopía Pediátrica: Procedimientos diagnósticos. | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |
| 9 |  | Laparoscopía Oncológica | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |  |
| NOTA 1. El Hospital General de Manzanillo cuenta con equipo propio de laparoscopía Modelo 988, para realizar procedimientos de colecistectomías. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA 2: El Instituto Estatal de Cancerología cuenta con equipo propio de Laparasocopía. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO REQUERIDO PARA REALIZAR LAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. | CLAVE | EQUIPO |  |  |  |  |  |  |
| 1 | S/C | Torre de visualización para cirugía mínimainvasión. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 531.072.0064 | Equipo de Artroscopía |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 531.209.0458 | Cistouretroscopio |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 531.420.0030 | Cistouretrofibroscopio |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 531.927.0046 | Ureteroscopio |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 531.927.0038 | Ureterofibroscopio |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 531.781.0207 | Resectoscopio de flujo continuo |  |  |  |  |  |  |
| 8 | S/C | Torre de visualización para cirugía ginecológica |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 513.328.0181 | Unidad de Electrocirugía de uso general |  |  |  |  |  |  |
| NOTA 2. Se anexa Fichas técnicas del Equipo y Catálogo de Instrumental requerido para procedimientos de mínima invasión. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANEXO B. PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS (DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICO) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. PROGRESIVO |  | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | HRU | HGT | HGM |  | CANTIDAD MENSUAL MÁXIMA |  |
|  |  |  | HRU | HGT | HGM | IEC |  |  |
| 1 |  | Endoscopía Diagnóstica | 84 | 35 | 35 | 0 | 154 |  |
| 2 |  | Colonoscopía | 35 | 7 | 7 | 0 | 49 |  |
| 3 |  | Manometría | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |
| 4 |  | Endoscopía con Escleroterapia | 30 | 12 | 12 | 0 | 54 |  |
| 5 |  | Endoscopía con toma de biopsia | 60 | 7 | 7 | 0 | 74 |  |
| 6 |  | Colonoscopía con Esclerosis | 35 | 10 | 10 | 0 | 55 |  |
| 7 |  | Colonoscopía con ASA | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 |  |
| 8 |  | Colonoscopía con toma de biopsia | 20 | 7 | 7 | 0 | 34 |  |
| 9 |  | Colangiopancreatografía Retrógada Endoscópica (CPRE) | 15 | 8 | 15 | 0 | 38 |  |
| 10 |  | Colangiografía Retrógada Endoscópica (CRE) | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |  |
| EQUIPO REQUERIDO PARA REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPICOS (DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICOS ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. | CLAVE | **EQUIPO | PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO-TERAPEÚTICOS |  |  |  |  |  |
| 1 | S/C | Torre de Endoscopía Avanzada | Endoscopía Diagnóstico/Colonoscopia/Endoscopía con Escleroterapia/Endoscopía con toma de biopsia/Colonoscopía con esclerosis/Colonoscopia con ASA/Colonoscopía con toma dde bipsia/Colangiopancreatografía Retrógada Endoscópica (CPRE)/Colangiografía Retrógada Endoscópica (CRE) |  |  |  |  |  |
| 2 | 531.447.0120 | Videogastroscopio |  |  |  |  |  |  |
| 3 | S/C | Videoduodenoscopio |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 531.217.0243 | Videocolonoscopio |  |  |  |  |  |  |
| 5 | S/C | Equipo para Colangiopancreatografía Retrógada Endoscopica |  |  |  |  |  |  |
| * *Se anexan las fichas técnicas del equipo requerido. |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO A-NOTA 2

CATÁLOGO DE INSTRUMENTAL REQUERIDO PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN.

ORTOPEDIA

Equipo para el diagnóstico y tratamiento de padecimientos articulares por mínima invasión: incluye:

Sistema rasurador:

Motor progresivo de potencia mínima de 100 RPM o menor y potencia máxima dentro del rango 6000 a 8000 RPM

Con pieza de mano, con control estándar

Con succión.

Estándar.

Modos de velocidad:

Adelante.

Atrás, como mínimo

Sistema de administración de fluidos para Artroscopia:

Consumible para Shaver 3.5 mm agresivo (menisco) y 3.5 mm para cartílago.

Con regulador de presión.

Paro automático por presión excesiva.

Pantalla táctil

Control de volumen de flujo.

Que mantenga la presión estable en la articulación.

Consumibles de sistema de fluidos, para artroscopia

Sistema de ablación por radiofrecuencia:

Con alarmas visibles y acústicas

Con pieza de mano con consumible a 90° y recto.

Set Artroscopia de Rodilla sin implante

Descripción

Óptica autoclavable 4mm, 30º, 160 a 180 mm de longitud

Cánula diagnostica de 5 mm., doble válvula rotatoria.

Obturador punta cónica.

Cable de guía de luz de fibra óptica, diámetro de 4.8 mm, longitud de 230 cm

Con adaptadores compatible con el sistema óptico y fuente de luz ofertado. Auto lavable.

Gancho palpador graduado.

Pinza de canasta 90°, derecha.

Pinza de canasta, curva hacia arriba. Se permite ofertar tecnología que cumple con lo solicitado solicitamos pinza de canasta, curva 15° hacia arriba.

Pinza de canasta, recta.

Pinza de canasta, curva derecha. Se permite ofertar tecnología que cumple con lo solicitado solicitamos pinza de canasta, curva 30° derecha.

Pinza de canasta, curva izquierda. Se permite ofertar tecnología que cumple con lo solicitado solicitamos pinza de canasta, curva 30° izquierda.

Pinza de canasta retrograda, derecha.

Pinza de canasta, retrograda izquierda.

Pinza de canasta 90°, izquierda.

Pinza sujetadora de tejido ahuecada, 3.4 mm.

Tijera rotatoria de gancho 60°, izquierda.

Tijera rotatoria de gancho 60°, derecha.

Raspa de navaja.

Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estratégicamente:

Dimensiones: compatible y de acuerdo al instrumental solicitado.

Pinza grasper de cuerpos extraños.

Tijera recta.

Meniscotomo

Set de Cirugía ginecológica. Ablación y resección de endometriosis por laparoscopía. Histerectomía. Laparoscopía de ovario.

Descripción

Aguja de punción, aguja con diámetro de 1 mm. Diámetro de cánula de 5 mm.

Baja nudos de ojo abierto, tipo varilla. Diámetro de 5 mm, longitud de 30 cm. Auto lavable.

Cable de conexión monopolar, tipo banana, diámetro de 4 mm, longitud de 3 m, compatible con instrumentos y equipo de electrocirugía ofertado. Auto lavable.

Cable de guía de luz de fibra óptica, diámetro de 4.8 mm, longitud de 230 cm

Con adaptadores compatible con el sistema óptico y fuente de luz ofertado. Auto lavable.

Con adaptadores compatible con el sistema óptico y fuente de luz ofertado. Auto lavable.

Sistema de irrigación-aspiración. incluye: mango tipo pistola y,

Cánula con diámetro de 5 mm, longitud de 34 cm. Auto lavable.

Canastilla para resguardo y esterilización de instrumental. Compatible con el instrumental ofertado

Electrodo monopolar en forma de “espátula”

Diámetro de 5 mm, longitud de 36 cm. Auto lavable.

Electrodo monopolar en forma de “l”

Diámetro de 5 mm, longitud de 36 cm. Auto lavable.

Manipulador uterino, con tres hojas anatómicas de diferente tamaño y once puntas o adaptadores de diferente tamaño con rosca.

Pinza de Minibiopsia, diámetro de 5 mm, de una acción y longitud de 33 cm, desmontable en dos piezas, con cremallera, mango rotable 360°. Auto lavable.

Pinza de Biopsia estándar, con aguja, diámetro de 5 mm, de doble acción y longitud de 33 cm, desmontable en dos piezas, con cremallera, mango rotable 360°. Auto lavable.

Pinza Nariz de aguja, diámetro de 5 mm, de doble acción y longitud de 33 cm, desmontable en dos piezas, sin cremallera, mango rotable 360°. Auto lavable.

Pinza Dorsey intestinal, mandibulas de 40 mm, diámetro de 5 mm, de doble acción y longitud de 33 cm, desmontable en dos piezas, con cremallera, mango rotable 360°. Auto lavable.

Pinza Maryland, diámetro de 5 mm, de doble acción y longitud de 33 cm, desmontable en dos piezas, sin cremallera, mango rotable 360°. Autoclavable.

Pinza Grasper, fenestrado, diámetro de 5 mm, de doble acción y longitud de 33 cm, desmontable en dos piezas, con cremallera, mango rotable 360°. Autoclavable.

Pinza Babcock, diámetro de 5 mm, de doble acción y longitud de 33 cm, desmontable en dos piezas, con cremallera, mango rotable 360°. Autoclavable.

Porta aguja metálico, con mango con mecanismo axial, con cremallera, diámetro de 5 mm, longitud de 33 cm. Con carburo de tungsteno, de punta recta.

Retractor articulado, diámetro de 5 mm, de tres valvas. Longitud de 34 cm. Autoclavable

Telescopio o sistema óptico de 10 mm, longitud de 33 cm. Angulo o dirección visual de 30°. Autoclavable.

Tijera metzenbaunm, diámetro de 5 mm, de doble acción y longitud de 33 cm, desmontable en dos piezas, sin cremallera, mango rotable 360°. Autoclavable.

Pinza para agarre útero

Sonda intrauterina, con portapinzas elástico, con un cono pequeño y uno grande

Set de Cirugía general. Colecistectomía Laparoscópica. Colecistectomía laparoscópica con exploración de vía biliar, laparoscopía diagnóstica y Funduplicatura laparoscópica. Apendicectomía Laparoscópica.

Descripción

Pinza aplicadora de Clip de Titanio, diámetro de 10 mm, longitud de 33 cm, mango rotable 360°. Con puerto de lavado tipo luer-lock. Para clip mediano/largo. Autoclavable.

Cable de conexión monopolar, tipo banana, diámetro de 4 mm, longitud de 3 m, compatible con instrumentos y equipo de electrocirugía ofertado. Autoclavable.

Cable de guía de luz de fibra óptica, diámetro de 4.8 mm, longitud de 230 cm

Con adaptadores compatible con el sistema óptico y fuente de luz ofertado. Autoclavable.

Con adaptadores compatible con el sistema óptico y fuente de luz ofertado. Autoclavable.

Cánula de aspiración-irrigación, diámetro de 5 mm, de 4 x 4 orificios en punta distal, longitud de 34 cm. Incluye mango tipo pistola. Autoclavable.

Canastilla para resguardo y esterilización de instrumental. Compatible con el instrumental ofertado

Electrodo monopolar en forma de “espátula” y otro en forma de gancho. Diámetro de 5 mm, longitud de 36 cm. Autoclavable.

Telescopio o sistema óptico de 10 mm, longitud de 33 cm. Incluir también tamaño de 5 mm y 30 °.

Pinza Babcock, diámetro de 5 mm, de doble acción y longitud de 33 cm, desmontable en dos piezas, con cremallera, mango rotable 360°. Autoclavable.

Bajanudo tipo Pinza, diámetro de 5 mm, de doble acción y longitud de 33 cm, sin cremallera, Autoclavable.

Pinza de disección Mixter, con ángulo de 90°, diámetro de 5 mm, de doble acción y longitud de 33 cm, desmontable en dos piezas, sin cremallera, mango rotable 360°. Autoclavable.

Pinza de extracción tipo Garra, de 2 x 3 dientes, diámetro de 10 mm, de una acción y longitud de 33 cm, desmontable en dos piezas, con cremallera, mango rotable 360°. Autoclavable.

2 Pinzas sujetadoras, monopolar, reusable, aislada, a traumática, una con y otra sin cremallera . Considerar tamaño adulto y pediátrico de 20 cm. Con longitud de trabajo dentro del rango de 31 a 37 cm., diámetro de 5 mm

Pinza Maryland, diámetro de 5 mm, de doble acción y longitud de 33 cm, desmontable en dos piezas, sin cremallera, mango rotable 360°. Autoclavable. Considerar tamaño adulto y pediátrico de 20 cm.

Pinza Grasper, fenestrado, diámetro de 5 mm, de doble acción y longitud de 33 cm, desmontable en dos piezas, con cremallera, mango rotable 360°. Autoclavable. Considerar tamaño adulto y pediátrico de 20 cm.

Pinza de disección Debakey, con largo de mandíbula de 20 mm, diámetro de 5 mm, de doble acción y longitud de 33 cm, desmontable en dos piezas, con cremallera, mango rotable 360°. Autoclavable. Se permite ofertar mismo instrumento con longitud de mordida más amplia, debiendo cumplir con las demás características requeridas y sinn ser limitativa para los demás licitantes.

2 Pinzas tipo intestinal de 5 mm, con longitud de 31-37 cm, desmontable.

Porta aguja metálico, con mango con mecanismo axial, con cremallera, diámetro de 5 mm, longitud de 33 cm. Con carburo de tungsteno, de punta recta.

Retractor articulado, diámetro de 5 mm, de tres valvas. Longitud de 34 cm. Autoclavable

2Tijeras metzenbaunm, diámetro de 5 mm, de doble acción y longitud de 33 cm, desmontable en dos piezas, sin cremallera, una recta y otra curva, mango rotable 360°. Autoclavable.

Pinza de Fijación para Colangiografía, diámetro de 5 mm, de doble acción y longitud de 33 cm, con cremallera, Autoclavable.

Set Endourología. Cistoscopia.

Descripción

Cable de guía de luz de fibra óptica, diámetro de 4.8 mm, longitud de 230 cm

Con adaptadores compatible con el sistema óptico y fuente de luz ofertado. Autoclavable.

Evacuador tipo ellik o granada para fragmentos prostáticos.

Juego de dilatadores tipo Van Buren.

de diámetros de 8 a 30 Fr, mínimo doce piezas ó

Pinza de extracción de cuerpos extraños de 3 a 4 fr.

Pinza para biopsia, tipo cuchara

Doble movimiento, flexile, diámetro de 3 a 4 fr, longitud de 28 a 60 cm.

Telescopio para cistoureteroscopía, con ángulo de visión de 30°, autoclavable. Se permite ofertar lente de 4 MM de Diámetro y 30° de visión respetando las demás características y especificaciones del bien.

Camisa para cistoureteroscopía de 17 Fr.

Camisa para cistoureteroscopía de 21 a 22 Fr.

Puente corto de doble canal, compatible con equipo ofertado.

Tijeras, de uno o doble movimiento

Diámetro de 5 fr, longitud de 40 cm.

Set Endourología. Ureteroscopía.

Descripción

Cable de guía de luz de fibra óptica, diámetro de 4.8 mm, longitud de 230 cm

Con adaptadores compatible con el sistema óptico y fuente de luz ofertado. Autoclavable.

Con adaptadores compatible con el sistema óptico y fuente de luz ofertado. Autoclavable.

Ureteroscópio semi-rígido, diámetro de 8 a 10 Fr., Visión de 5° a 12°. De acuerdo a la complexión física del paciente.

Canal de trabajo de 4.5 a 5.5 Fr., longitud de 40 a 45 cm.

Pinza de extracción de cuerpos extraños de 3 a 4 fr.

(para ureteroscopio) de caimán

Pinza flexible o rígida de biopsia para ureteroscopio

Pinza de agarre para ureteroscopio

Set (S11) Resección Transuretral de Prostáta y Uretrotomía.

Descripción

Cable activo para electrodos de alta frecuencia.

Cable de guía de luz de fibra óptica, diámetro de 4.8 mm, longitud de 230 cm

Cuchillo recto y de media luna o semicírculo para uretrotomo compatible con el uretrotomo.

Dilatadores uretrales tipo Van Buren. Especificar número

Juego de 12 Pzas. calibres de 8 a 30 Fr ó

Evacuador de Ellik o tipo granada

Lente o telescopio compatible con el resector y uretrotomo ofertado

De de 0° y 30°, autoclavable

Resectoscopio de 24 a 26 Fr. Compatible con telescopio ofertado.

Incluye: camisa interna con punta distal de cerámica, camisa externa y obturador estándar.

Con elemento de trabajo monopolar y

Elemento de trabajo bipolar

URETROTOMO Instrumento quirúrgico en forma de catéter o endoscopio flexible delgado con una pequeña navaja en el extremo distal que se utiliza para incisiones en la uretra.

Descripción: 1.-Uretrotomo: Óptica de 0° ó 12°, diámetro de 4 mm, esterilizable en autoclave, cable conductor de luz fibra óptica de longitud mínima 300 cm, canal de trabajo de 4 Fr o Charr. 2.-Camisa o vaina (con obturador) de diámetro mínimo de 20.5 Fr o Charr. 3.-Elemento de trabajo. 4.-Tres cuchillas o escalpelos rectos 5.-Contenedor adecuado para esterilización y guarda del equipo. ACCESORIOS: Guía para inserción o colocación de catéter vesical CONSUMIBLES: Dependerán del tipo de intervención que se realice. OPERACIÓN: Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO: Preventivo y correctivo por personal calificado.

Set de Cirugía Oncológica (CaCu – CaOvario – CaColon ) Descripción

1.-Aguja de punción, aguja con diámetro de 1 mm. Diámetro de cánula de 5 mm.

2.-Baja nudos con tijera, CROCE OLMI. Diámetro de 5 mm, longitud de 31 cm. Auto lavable.

3.-Cable de conexión monopolar, tipo banana, diámetro de 4 mm, longitud de 3 m, compatible con instrumentos y equipo de electrocirugía ofertado. Auto lavable.

4.-Cable de guía de luz de fibra óptica, diámetro de 4.8 mm, longitud de 230 cm, Con adaptadores compatible con el sistema óptico y fuente de luz ofertado. Auto lavable

5.-Sistema de irrigación-aspiración. incluye: mango tipo pistola y cánula con diámetro de 5 mm, longitud de 34 cm. Auto lavable.

6.-Canastilla para resguardo y esterilización de instrumental. Compatible con el instrumental ofertado

7.-Electrodo monopolar en forma de “espátula”, Diámetro de 5 mm, longitud de 36 cm. Auto lavable.

8.-Electrodo monopolar en forma de “L” Diámetro de 5 mm, longitud de 36 cm. Auto lavable.

9.-Manipulador uterino, con tres hojas anatómicas de diferente tamaño y once puntas o adaptadores de diferente tamaño con rosca.

10.-Pinza de Minibiopsia (con agujas), diámetro de 5 mm, de una acción y longitud de 33 cm, desmontable en dos piezas, con cremallera, mango rotable 360°. Auto lavable.

11.-Pinza de Biopsia (Punch y corte a través de), con aguja, diámetro de 5 mm, de doble acción y longitud de 33 cm, desmontable en dos piezas, con cremallera, mango rotable 360°. Auto lavable.

12.-Pinza Nariz de aguja, diámetro de 5 mm, de doble acción y longitud de 33 cm, desmontable en dos piezas, sin cremallera, mango rotable 360°. Auto lavable.

13.-(2 DOS) Pinza intestinal CROCE OLMI fenestrada curvo diámetro de 5 mm, longitud (mínima) de 35 cm, desmontable en dos piezas, con cremallera, mango rotable 360°. Auto lavable.

14.-Pinza Maryland, diámetro de 5 mm, de doble acción y longitud de 33 cm, desmontable en dos piezas, sin cremallera, mango rotable 360°. Autoclavable.

15.-Pinza Disección Mixter angulado 90°, diámetro de 5 mm, de doble acción y longitud de 33 cm, desmontable en dos piezas, sin cremallera, mango rotable 360°. Autoclavable.

16.-Pinza, diámetro de 5 mm, de doble acción y longitud de 33 cm, desmontable en dos piezas, sin cremallera, mango rotable 360°. Autoclavable.

17.-(2 DOS) Pinza Grasper, fenestrado, diámetro de 5 mm, de doble acción y longitud de 33 cm, desmontable en dos piezas, una con cremallera y otra sin, mango rotable 360°. Autoclavable.

18.-Pinza Babcock, diámetro de 5 mm, de doble acción y longitud de 33 cm, desmontable en dos piezas, con cremallera, mango rotable 360°. Autoclavable.

19.-Porta aguja metálico, con cremallera, diámetro de 5 mm, longitud de 33 cm. Con carburo de tungsteno, de punta recta, autoajuste de aguja.

20.-Retractor articulado, diámetro de 5 mm, de tres valvas. Longitud de 34 cm. Autoclavable

21.-Telescopio o sistema óptico de 10 mm, longitud de 33 cm. Angulo o dirección visual de 30°. Autoclavable. 22.-Telescopio o sistema óptico de 5 mm, longitud de 33 cm. Angulo o dirección visual de 30°. Autoclavable.

23.-Tijera metzenbaunm, diámetro de 5 mm, de doble acción y longitud de 33 cm, desmontable en dos piezas, sin cremallera, mango rotable 360°. Autoclavable.

24.-Pinza para agarre útero

25.-Sonda intrauterina, con portapinzas elástico, con un cono pequeño y uno grande

26.-Pinza aplicadora de Clip de Titanio, diámetro de 10 mm, longitud de 33 cm, mango rotable 360°. Con puerto de lavado tipo luer-lock. Para clip mediano/largo. Autoclavable.

27.-Pinza aplicadora de Clip para ligadura XL (metálico o polimero), diámetro de 10 mm, longitud de 33 cm, mango rotable 360°. Con puerto de lavado tipo luer-lock. Autoclavable.

28.-Pinza de extracción tipo Garra, de 2 x 3 dientes, diámetro de 10 mm, de una acción y longitud de 33 cm, desmontable en dos piezas, con cremallera, mango rotable 360°. Autoclavable.

29.-Pinza de Fijación para Colangiografía, diámetro de 5 mm, de doble acción y longitud de 33 cm, con cremallera, Autoclavable.

30.-Pinza de sujeción para Anvil (de grapeo circular) diametro 10 mm, longitud 37 cm.

31.-Aguja de Veress 1.6mm, de 150 mm longitud, autoclavable.

32.- (3 TRES) Trocares camisas lisas de 5 mm x 150 mm, con entrada para insuflar. Autoclavable

33.-Obsturador para camisa de 5mm x 150 mm, punta no cortante. Autoclavable.

34.-(3 TRES)Trocares camisas lisas de 12 mm x 150 mm, con entrada para insuflar. Autoclavable.

35.-Obsturador para camisa de 12 mm x 150 mm, punta no cortante. Autoclavable.

ANEXO B

EQUIPO REQUERIDO PARA PROCEDIMIENTOS

DE MÍNIMA INVASIÓN

EQUIPO PARA INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS CON LAPAROSCOPIA

| CLAVE DEL EQUIPO | PROCEDIMIENTO DIAGNÓSTICO O TERAPÉUTICO | DESCRIPCIÓN DELOS EQUIPOS |
| --- | --- | --- |
| S/C 531.072.0064 | 1.-COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA 2.-ARTROSCOPÍA DE RODILLA | TORRE DE VISUALIZACIÓN PARA CIRUGÍA MÍNIMA INVASIVA Sistema diseñado para proveer visualización de imágenes de video transmitidas desde un endoscopio a un monitor, proporcionando una imagen del sitio de operación. DESCRIPCIÓN - CABEZAL DE CÁMARA: De 1280 x 1024 pixeles (Tecnología alta resolución). Que sea sumergible en soluciones recomendadas por el fabricante en su manual y esterilizable en vapor y gas. Mínimo dos botones programables para las siguientes funciones: Balance de blancos, Toma de Imágenes fijas, Inicio y detención de video, Control de Brillo o ganancia. Zoom Óptico con anillo o Digital con botón. - PROCESADOR DE VIDEO / UNIDAD DE CONTROL DE CÁMARA CON: Control automático de brillo o autoiluminación. Balance de blancos. Con al menos una salida de video digital SDI o DVI y una salida analógica: IEEE 1394, compuesto, Y/C, S-Video. Imagen en Tecnología de alta definición. - FUENTE DE LUZ: Lámpara de tecnología de LED diseñada para laparoscopía. Control de intensidad de luz de forma manual. Indicador de vida de lámpara de LED. Con entrada universal o adaptador de revolver. Con una lámpara de refacción para LED. - MONITOR DE GRADO MÉDICO: Con pantalla LCD de mayor o igual a 23". Con alta definición (HD TV). Con opción de entradas de video digitales: DVI, RGB. Entradas analógicas: compuesto y S-Video. Resolución 1920 x 1200, con aspecto 16:9 compatible con las señal del procesador de video. Cumpla con la norma EN 60601. 5. –INSUFLADOR de 20 a 40 litros. Con capacidad de calentamiento de gas, Display de flujo solicitado y real, Presión solicitada y real y consumo total, Alarmas ópticas y acústicas. (sobrepresión, por depresión, por elevación de temperatura de gas, por falta de gas, por mal funcionamiento) 6. SISTEMA DE GESTIÓN DE ARCHIVOS E IMÁGENES: Sistema de captura digital de imágenes en CD, DVD y/o USB. Captura de imágenes y video desde mínimo 2 entradas de video, con una entrada con resolución mínima de 720 líneas o 1024 x 768 pixeles. Con pantalla de visualización. Con teclado o pantalla sensible al tacto para captura de datos. Con entrada de datos del paciente, médico, procedimiento realizado, identificación del paciente, fecha y hora. Software de captura, despliegue y selección de imágenes. Disco duro con capacidad igual o mayor a 40 Gigabytes. Permita grabación en alguno de los siguientes formatos; Para imágenes fijas JPEG, BMP, TIFF, PNG, DICOM. Para video: MPEG1, MPG2, MPG4, AVI, MPEG 2 HD. Mínimo una salida de video. 7. BASE RODANTE, CARRO O ESTACIÓN DE TRANSPORTE DE EQUIPO: De material plástico de alto impacto o metal. Con sistema accesorio de conducción. Cuatro ruedas giratorias, de al menos 12.5 cm de diámetro. Con sistema de frenado en al menos dos ruedas. Con 3 entrepaños como mínimo para colocar: Procesador de video, fuente de iluminación, sistema de documentación y monitor, insuflador entre otros. Con cajón para almacenamiento.Con regulador o transformador de aislamiento incorporado de al menos 6 salidas. Base giratoria o brazo soporte para monitor de video.Con manual de limpieza y desinfección.Puerta delantera con cerradura con llave y puerta trasera que permita ventilación.Compatibilidad entre los componentes de la torre y con endoscopios rígidos de la misma marca.Compatibilidad de señales de control y video para quirófanos integrados de la misma marca. ACCESORIOS: Acopladores para otras endoscopios de otras marcas. CONSUMIBLES: Lámpara de repuesto para la fuente de luz. Fundas para cámara. Torre de Discos para grabación DVD-R mínimo 50 discos. Clips de titanio. Trócares y Bióxido de Carbono. Manguera para insuflación. Aguja de Verres INSTALACIÓN:Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. Contacto polarizado con tierra real. MANTENIMIENTO: Programa de mantenimiento preventivo y correctivo por personal calificado. EQUIPO DE ARTROSCOPÍA Equipo para el diagnóstico y tratamiento de padecimientos articulares por mínima invasión. DESCRIPCIÓN: - RASURADOR: UNIDAD DE CONTROL: Con funciones de adelante, atrás y oscilación. Con funciones de control de velocidad. Despliegue de funciones. PIEZA DE MANO: Con control de succión integrado. Con intervalo de velocidad entre 500 y 12,000 rpm mínimo para avance y retroceso. Con intervalo de velocidad entre 500 a 2500 rpm mínimo en oscilación. Contenedor para esterilización en autoclave. Con funciones de adelante, atrás y oscilación en botones en pieza de mano. PUNTAS PARA RASURADOR:Desechables. Agresiva ó dentada, de 3.5 a 5.5 mm. Semiagresiva, de 3.5 a 5.5 mm. De corte o resector, de 3.5 a 5.5 mm. Fresa oval o cilíndrica, de 3.5 a 5.5 mm. Fresa esférica, de 3.5 a 5.5 mm. - BOMBA DE IRRIGACIÓN PARA ARTROSCOPÍA: Con intervalo de control de presión entre 30 y 150 mm Hg mínimo. 2.2.- Flujo entre 0.25 y 1.8 lpm. Pantalla para programar y desplegar valores presión nominal y real. Control remoto para manejo periférico esterilizable en autoclave. Botón de aumento de flujo rápido o de lavado. Alarmas. Una tubería reusable ó 10 tuberías desechables. - EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA PARA ARTROSCOPÍA UNIDAD DE CONTROL: Monopolar o bipolar. Para equipos monopolares: Placa o electrodo de retorno o neutro de diferentes tamaños dependiendo de las necesidades médicas (en caso de ser desechables suministrar 20 piezas). Con control de potencia.Con funciones de corte y coagulación con niveles preconfigurables. Con sistema de alarmas de errores visuales y audibles.Con cable de conexión integrado a la pieza de mano.Pantalla para despliegue de parámetros. PIEZA DE MANO REUSABLE O DESECHABLE. ELECTRODOS: Diez De bola de 3.5 mm de diámetro máximo. Cinco de gancho o angulado 3.5 mm de diámetro máximo. Quince De carga lateral de 3.2 a 3.5 mm de diámetro máximo. - ARTROSCOPIO ÓPTICA: Una lente de 30º. De 4 mm de diámetro y mínimo 140mm de longitud. Esterilizable en Autoclave. Contenedor de esterilización. Cable de fibra óptica de 300 cm mínimo con adaptador para endoscopio y fuente de luz. CAMISA COMPATIBLE CON LA ÓPTICA: Rotatoria. Doble vía o dos válvulas. Con sistema de bloqueo o de aseguramiento de la óptica o roscado. Con dos obturadores cortante y romo. - CABLES DE CORRIENTE PARA TODAS LAS PARTES - SUJETADOR DE PIERNAS UNIVERSAL Adaptador universal a mesa quirúrgica. Adaptable al mango de isquemia INSTRUMENTAL GENERAL REUSABLE: Dos ganchos palpador de 3 mm y de 5 mm. Pinza de canasta recta, de 3 a 3.4 mm de diámetro. Pinza de canasta recta angulada hacia arriba, de 3 a 3.4 mm de diámetro. Pinza de canasta recta, curvada hacia izquierda, de 3 a 3.4 mm de diámetro. Pinza de canasta recta angulada 90º hacia izquierda, de 3mm a 3.4 mm de diámetro. Pinza de canasta recta angulada 90º hacia derecha, de 3mm a 3.4 mm de diámetro. Pinza de agarre o sujeción, dentada, con cremallera de 3 a 4 mm de diámetro. Contenedor para esterilización del instrumental. Bisturí retrógrado Bisturí anterógrado. Tijera recta artroscópica. ACCESORIOS: Curetas endoscópicas cerradas, Microfracturadores de 30, 45 y 90°, raspa convexa, cánulas y guías para suturar meniscos CONSUMIBLES: Determinados por el área médica. INSTALACIÓN: Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. Contacto polarizado con tierra real. MANTENIMIENTO: Programa de mantenimiento preventivo y correctivo por personal calificado. |
| 531.209.0458 531.420.0030 | 3.-CISTOSCOPÍA Y COLOCACIÓN O RETIRO DE CATÉTER DOBLE “J” | 1.-CISTOURETROSCOPIO Cistouretroscopio Rígido Endoscopio rígido que es usado para la examinación visual y tratamiento de la vejiga y la uretra incluyendo la región de la próstata. DESCRIPCIÓN: 1.-Cistoscopio: Óptica 30°, diámetro de 4mm, esterilizable en autoclave, clave conductor de luz fibra óptica de longitud mínima de 230 cm, con adaptador para fuente y endoscopio, canal de irrigación y de trabajo mínimo de 4 Fr. O Charr. 2.-Camisas o vainas (incluir obturador): 1 de diámetro de 14 a 17.5 Fr. o Charr. , 1 de diámetro de 21 a 22 Fr o Charr. 3.-Puente: Doble vía o dos canales. 4.-El siguiente instrumental esterilizable en autoclave de vapor: Compatible con el diámetro de las camisas o vainas ofertadas, pinza de agarre de 5 a 7 Fr. Charr. Longitud mínima 32 y pinza de biopsia de 5 a 7 Fr. Charr. 5.-Debe incluir: Electrodo de botón 5 Fr. Longitud mínima 520 mm (con cable de alta frecuencia sí es necesario). Contenedor de esterilización y guarda adecuado para el equipo. ACCESORIOS: Tapones de alta presión. -CAMISAS O VAINAS: 1 de diámetro de 19 a 19.8 Fr. o Charr., 1 de diámetro de 23 a 25 Fr. o Charr. -TIJERA de 5 a 9 Fr. o Charr. CONSUMIBLES: Cuchillas INSTALACIÓN: Por el personal especializado y de acuerdo al manual de operación. OPERACIÓN: Por el personal autorizando de acuerdo al manual de operación .MANTENIMIETO: Preventivo y correctivo por el personal calificado. 2.-CISTOURETROFIBROSCOPIO Cistouretroscopio Flexible en Fibra Óptica Endoscopio flexible que es utilizado para la examinación visual y tratamiento de la vejiga y la uretra, incluyendo la región de la próstata. DESCRIPCIÓN: 1.- Endoscopio flexible: Endoscopio flexible de visión frontal 0°, con capacidad de angulación de la punta; 180° arriba- 170° abajo, canal de trabajo 6.2 Charr. Mínimo, cable de fibra óptica para fuente de la luz de longintud mínima de 230 cm, común adaptador para frente y endoscopio, longitud útil de 35 mínimo, maletín de guarda y cepillo de limpieza. 2.- Instrumental: Pinzas flexible de agarre y biopsia 1.8 a 5 French., Extractor de cálculos de 1.8 a 5 Fr., electrodo de coagulación longitud mínima de 60 cm y 3 Fr. con cable de alta frecuencia., contenedor para estilización y almacenamiento y sistema de irrigación manual o automático para ureteroscopía. 3.- El endoscopio el instrumental deberá ser esterilizable en autoclave de vapor. ACCESORIOS: Tapones de alta presión, manómetro para prueba de fugas o comprobador de estanqueidad, válvula para esterilizar en gas. OPCIONES: Serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas. Panzas;, cepillos, electrodos, sistema digital de visualización, sistema digital de videograbación y regulador de voltaje. CONSUMIBLES: Determinadas por el área médica. Dependerán del tipo de intervención que se realice. INSTALACIÓN: Por el personal especializado y de acuerdo al manual de operación. OPERACIÓN: Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO:Preventivo y correctivo por personal calificado. |
| 531.927.0046 531.927.0038 | 4.-URETROTOMÍA INTERNA | 1.-URETEROSCOPIO Ureteroscopio Rígido Endoscopio rígido que es usado para la examinación visual y tratamiento de la uretra. DESCRIPCIÓN: 1.-Óptica, equipo semi-rígido de 4.5 -8 Fr o Charr, endoscopio de visión frontal 0-6° longitud útil 300 mm mínimo, cable conductor de luz fibra óptica de 230 cm de longitud mínima, con adaptador para fuente de luz y endoscopio, canal de irrigación de 3.0 a 4.2 Fr o Charr.Canal de trabajo de 2.5 a 5 Fr o Charr. 2.-El siguiente instrumental esterilizable en autoclave de vapor: pinza de diente de ratón 3 a 5 Fr o Char x 550 mm mínimo, pinza de cocodrilo de 3 a 5 Fr o Char x 550 mm mínimo, pinza para biopsia 3 a 5 Fr o Char 550 mínimo, llave de paso universal metálica para sistema de irrigación, extractor de cálculos de canastilla 2.4 a 3 Fr, mínima de 700 mm, contenedor para esterilización y almacenamiento, sistema de irrigación manual o automático para ureteroscopía. ACCESORIOS: Tapón de alta presión CONSUMIBLES: Dependerán del tipo de intervención que se realice. OPERACIÓN: Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO: Preventivo y correctivo por personal calificado. 2.-URETEROFIBROSCOPIO Endoscopio de fibra óptica que es usado para la examinación visual y tratamiento de la uretra. DESCRIPCIÓN: 1.-Endoscopio flexible: endoscopio flexible, de visión frontal, 0-5°, con capacidad de angulación total de la punta mínima de 180 hacia arriba y 170° hacia abajo, Canal de trabajo de 3.6 Fr o Charr, diámetro externo distal de 6 a 7.5 Fr o Charr, diámetro externo proximal de 6.9 a 8.8 Fr o Charr, longitud útil mínima de 65 cm, maletín de guarda, cepillo de limpieza. 2.-El siguiente instrumental esterilizable en autoclave de vapor: pinza para biopsia 2.4 a 3 Fr o Char, longitud mínima de 92 cm, pinza de agarre 2.4 a 3 fr o Charr longitud mínima de 91 cm, 15 extractores de cálculos con y sin punta de 1.6 a 3 Fr o Charr, longitud mínima de 90 cm dependiendo de las necesidades de área médica. Electrodo de coagulación 2.4 a 3 Fr o Charr, longitud mínima de 90 cm. 3.-Debe incluir: Cable conductor de luz fibra óptica de 230 mm de longitud, con adaptador para fuente de luz y endoscopio, sistema de desinfección para fibroscopios, guía de 3 Fr de doble punta flexible, contenedor adecuado para esterilización y almacenamiento. ACCESORIOS: Tapón de alta presión, manómetro para prueba de fugas o comprobador de estanqueidad, válvula para esterilización de gas. CONSUMIBLES: Pinzas de biopsia, pinza de agarre, extractores de cálculos, electrodo de coagulación. OPERACIÓN: Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO: Preventivo y correctivo por personal calificado. |
| 531.781.0207 | 5.-RESECCIÓN TRANSURETRAL DE PRÓSTATA (RTUP) | RESECTOSCOPIO DE FLUJO CONTINUO Endoscopio rígido es utilizado para la observación, diagnóstico, tratamiento y sobre todo para la hiperplasia prostática. DESCRIPCIÓN - RESECTOSCOPIO De flujo continuo, rotatorio.Óptica de 25 - 30º.Diámetro de 4 mm.Cable conductor de luz fibra óptica de 3.5 mm x 230 mm mínimo, con adaptador para fuente y endoscopio.Autolavable. - JUEGO DE CAMISAS O VAINAS Diámetros de camisa externa de hasta 28.9 Fr o Charr.Camisa interna con obturador.De dos vías para flujo continuo, con llaves giratorias.Esterilizable en vapor. Autolavable.Compatibilidad entre camisa interna y externa. - ELEMENTO DE TRABAJO De corte pasivo (tipo iglesias) de mango abierto. Monopolar o bipolar compatible con el equipo existente en la unidad. - CABLE ACTIVO DE ALTA FRECUENCIA MONOPOLAR O BIPOLAR COMPATIBLE CON EL EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD - DEBE INCLUIR: Asa de corte (25) monopolar o bipolar compatible con el equipo existente en la unidad.Dos evacuadores (Ellick) con adaptador.Dilatadores metálicos (8 tamaños diferentes como mínimo, entre 14 y 30 Fr o Charr).Contenedor adecuado para esterilización del equipo.Llave de paso universal metálica para sistema de irrigación. ACCESORIOS:Tapón de alta presión CONSUMIBLES: De acuerdo a cada intervención. INSTALACIÓN: Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO: Programa de mantenimiento preventivo y correctivo. |
| S/C | 6.-LAPAROSCOPÍA GINECOLÓGICA | TORRE DE VISUALIZACIÓN PARA CIRUGÍA GINECOLÓGICA Sistema diseñado para proveer visualización de imágenes de video transmitidas desde un endoscopio a un monitor, proporcionando una imagen del sitio de operación. DESCRIPCIÓN - CABEZAL DE CÁMARA: De 1280 x 1024 pixeles (Tecnología alta resolución). Que sea sumergible en soluciones recomendadas por el fabricante en su manual y esterilizable en vapor y gas. Mínimo dos botones programables para las siguientes funciones: Balance de blancos, Toma de Imágenes fijas, Inicio y detención de video, Control de Brillo o ganancia. Zoom Óptico con anillo o Digital con botón. - PROCESADOR DE VIDEO / UNIDAD DE CONTROL DE CÁMARA CON: Control automático de brillo o autoiluminación. Balance de blancos. Con al menos una salida de video digital SDI o DVI y una salida analógica: IEEE 1394, compuesto, Y/C, S-Video. Imagen en Tecnología de alta definición. - FUENTE DE LUZ: Lámpara de tecnología de LED diseñada para laparoscopía. Control de intensidad de luz de forma manual. Indicador de vida de lámpara de LED. Con entrada universal o adaptador de revolver. Con una lámpara de refacción para LED. - MONITOR DE GRADO MÉDICO: Con pantalla LCD de mayor o igual a 23". Con alta definición (HD TV). Con opción de entradas de video digitales: DVI, RGB. Entradas analógicas: compuesto y S-Video. Resolución 1920 x 1200, con aspecto 16:9 compatible con las señal del procesador de video. Cumpla con la norma EN 60601. 5. –INSUFLADOR de 20 a 40 litros. Con capacidad de calentamiento de gas, Display de flujo solicitado y real, Presión solicitada y real y consumo total, Alarmas ópticas y acústicas. (sobrepresión, por depresión, por elevación de temperatura de gas, por falta de gas, por mal funcionamiento) 6. SISTEMA DE GESTIÓN DE ARCHIVOS E IMÁGENES: Sistema de captura digital de imágenes en CD, DVD y/o USB. Captura de imágenes y video desde mínimo 2 entradas de video, con una entrada con resolución mínima de 720 líneas o 1024 x 768 pixeles. Con pantalla de visualización. Con teclado o pantalla sensible al tacto para captura de datos. Con entrada de datos del paciente, médico, procedimiento realizado, identificación del paciente, fecha y hora. Software de captura, despliegue y selección de imágenes. Disco duro con capacidad igual o mayor a 40 Gigabytes. Permita grabación en alguno de los siguientes formatos; Para imágenes fijas JPEG, BMP, TIFF, PNG, DICOM. Para video: MPEG1, MPG2, MPG4, AVI, MPEG 2 HD. Mínimo una salida de video. 7. BASE RODANTE, CARRO O ESTACIÓN DE TRANSPORTE DE EQUIPO: De material plástico de alto impacto o metal. Con sistema accesorio de conducción. Cuatro ruedas giratorias, de al menos 12.5 cm de diámetro. Con sistema de frenado en al menos dos ruedas. Con 3 entrepaños como mínimo para colocar: Procesador de video, fuente de iluminación, sistema de documentación y monitor, insuflador entre otros. Con cajón para almacenamiento.Con regulador o transformador de aislamiento incorporado de al menos 6 salidas. Base giratoria o brazo soporte para monitor de video.Con manual de limpieza y desinfección.Puerta delantera con cerradura con llave y puerta trasera que permita ventilación.Compatibilidad entre los componentes de la torre y con endoscopios rígidos de la misma marca.Compatibilidad de señales de control y video para quirófanos integrados de la misma marca. ACCESORIOS: Acopladores para otras endoscopios de otras marcas. CONSUMIBLES: Lámpara de repuesto para la fuente de luz. Fundas para cámara. Torre de Discos para grabación DVD-R mínimo 50 discos. Clips de titanio. Trócares y Bióxido de Carbono. Manguera para insuflación. Aguja de Verres INSTALACIÓN: Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. Contacto polarizado con tierra real. MANTENIMIENTO: Programa de mantenimiento preventivo y correctivo por personal calificado. |
| 531.328.0181 | Unidad de electrocirugía de uso general: | Electrocoagulador quirúrgico modular, para hemostasia y corte, por medio de alta frecuencia con las siguientes características de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Regulado automáticamente por microprocesadores. Equipo monopolares y bipolares, de acuerdo a las necesidades del usuario Rango de potencia de corte de 300 w o mayor con nueve efectos en corte como mínimo. Potencia máxima de salida en corte bipolar de 100 watts o mayor con 08 efectos como mínimo. Coagulación monopolar suave de 200 watts o mayor con nueve efectos Coagulación forzada de 120 watts o mayor con nueve efectos Coagulación spray de 80 watts o mayor Coagulación simultanea de 200 watts o mayor que permita la activación de dos instrumentos monopolares de forma simultánea y alternada Coagulación bipolar de 120 watts o mayor con 09 efectos como mínimo Con al menos cuatro modos de corte y cuatro modos de coagulación Indicadores de potencia mono y bipolar en display grafico tft, con aumento de la potencia mediante teclado o sistema táctil. Sistema de seguridad del electrodo neutro, con comprobación de conexión al aparato, con medición de la densidad de corriente del electrodo así como la resistencia existente entre la piel y el electrodo mostrándole en una gráfica de barra, en el displaytft . Salida monopolar, para cortar y coagular. Alarmas. indicadores audibles y visibles Pedal doble a prueba de explosión. Carro con ruedas. |

ANEXO . EQUIPO PARA PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS

| CLAVE | SERVICIO | DESCRIPCIÓN DEL PROCECIMIENTO DE SERVICIOS |
| --- | --- | --- |
| S/C (Torre de Endoscopía Avanzada) 531.447.0120 (Videogastroscopio) S/C (Videoduodenoscopio) 531.217.0243 (Videocolonoscopio) S/C | 1.-ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA | TORRE DE ENDOSCOPIA AVANZADA Sistema diseñado para proveer visualización de imágenes de video trasmitidas desde un endoscopio a un monitor, proporcionando una imagen del sitio de operación. DESCRIPCIÓN: 1.-Procesador de video con: Magnificación electrónica, control automático de brillo, balance de blancos, opción de salida de vídeo DVI, RGB, SDI, IEEE 1394, compuesta, Y/C, S-Video que asegure la capacidad de HDTV, congelamiento de la imagen, capacidad de almacenamiento de imágenes en dispositivo extraíble, teclado para introducción de datos de paciente. 2.-Fuente de iluminación: Lámpara de Xenón de 300 watts, lámpara de emergencia, función de transiluminación, control de luz y brillo de forma automática y manual, indicador de vida de lámpara, presión de aire ajustable con al menos tres niveles, con contenedor para alimentación de aire y agua. 3.- Con sistema de mejoramiento de imagen cromático. 4.-Monitor de grado médico: con pantalla LCD de mayor o igual a 19”, con alta definición (HD TV), con opción de entradas de video: DVI, RGB, compuesta, Y/C, S-vídeo, con opación de salidas DVI, S-Video, RGBS y compuesto, con pie de soporte para situar en superficie. 5.-Base Rodante o Estación de trasporte de equipo: De material de plástico de alto impacto o metal, con manubrio para su conducción, cuatro ruedas giratorias, de al menos 12.5 cm de diámetro, con sistema de frenado en al menos dos ruedas, con 3 entrepaños como mínimo para color procesador de video, fuente de iluminación grabador de DVD y monitor. Con regulador o trasformador de aislamiento incorporado de al menos 6 salidas. Colgador de endoscopio incorporado. 6.- Con videogastroscopio y videocolonoscópiode de alta definición. 7.- Computadora con sistema de gestión de archivos: software de captura, despliegue y selección de imágenes, con entrada de datos del paciente, hospital, médico, procedimiento realizado, equipo utilizado y reporte de hallazgos, con impresora de inyección de tinta, con calidad fotográfica. 8.-Grabador de DVD Sencillo 9.-Compatibilidad con edoscopios rígidos y videoscopios de la misma marca. ACCESORIOS: 1.-Coprobador de impermeabilidad. CONSUMIBLES: Consumibles que se requieren para los procedimientos diagnóstico o terapéuticos, es decir: Pinza de biopsia para gastroscopio y colonoscopio Pinza para extracción de cuerpos extraños Aguja para escleroterapia Asa para extracción de cuerpos extraños. Polidocanol INSTALACIÓN: Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. OPERACIÓN: Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO: Preventivo y correctivo por personal calificado. VIDEOGASTROSCOPIO Equipo flexible con ccd en la porción distal e iluminación por fibra óptica para diagnóstico y algunos procedimientos terapéuticos en tracto digestivo alto para torre de endoscopia básica. DESCRIPCIÓN: 1.-Diámetro exterior del tubo de inserción desde 9 hasta 13 mm. 2.-Diámetro del canal de trabajo de 2.2 a 6 mm 3.- Angulación en 4 direcciones: al menos 300 grados de angulación total arriba/abajo, al menos 200 grados de angulación total derecha/izquierda. 4.-Campo de visión de 120° ó mayor 5.-Con dirección de observación frontal 6.-Con profundidad en el campo de observación de 95 mm o mayor (menor igual de 5 mm hasta 200 mm) 7.-Longitud de trabajo mayor o igual de 1030 mm, marcas a lo largo de la longitud de trabajo. 8.-Con chip CCD a color o Resolución 410,000 pixels o mayor 9.- Al menos dos botones configurables en el control de mando. 10.- Debe incluir: pinza para biopsia, boquilla protectora, set de limpieza. 11.-Compatibilidad con diferentes modelos de fuentes de luz y procesadores de video de la misma marca. 12.- Maleta de transporte. ACCESORIOS: Aceite lubricante, tapas de cierre para canal de trabajo, limpiador de lentes, comprobador de impermeabilidad. CONSUMIBLES: Pinza de extracción de cuerpo extraño, fórceps para biopsia. INSTALACIÓN: Corriente eléctrica 120 V/60 Hz, contacto polarizado con tierra real. OPERACIÓN: Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO: Preventivo y correctivo por personal calificado. VIDEODUODENOSCOPIO Endoscopio con porción flexible que es usado para la examinación visual y tratamiento del ámpula de Vater en el duodeno que trasmite imágenes al usuario por medio de un monitor utilizando un sistema de video CCD para torre de endoscopia básica. DESCRIPCIÓN: 1.-Diámetro exterior del tubo de inserción entre 10.8 y 12.5 mm. 2.-Diámetro del canal de trabajo mayor o igual a 3.2. 3.-Angulación en 4 direcciones: Al menos 210 grados de angulación total arriba/abajo, al menos 200 grados de angulación total derecha/izquierda. 4.-Campo de visión de 98 ó mayor. 5.-Con dirección de observación lateral 6.-Con profundidad en el campo de observación de 55 mm o mayor (menor o igual a 5 mm a 60 mm) 7.-Longitud de trabajo mayor de 1240 mm, marcas a lo largo de la longitud de trabajo. 8.- Con chip CCD a color o resolución 410,000 pixels o mayor. 9.-Al menos dos botones configurables en el control de mando. 10.-Debe incluir: pinza para biopsia, boquilla protectora, set de limpieza. 11.-Compatibilidad con diferentes modelos de fuestes de luz y procesadores de video de la misma marca. 12.-Maleta de transporte ACCESORIOS: Aceite lubricante, tapas de cierre para canal de trabajo, limpiador de lentes, comprobador de impermeabilidad. CONSUMIBLES: Pinza de extracción de cuerpo extraño, fórceps para biopsia y accesorios para vía biliar. INSTALACIÓN: Corriente eléctrica 120 V/60 Hz, contacto polarizado con tierra real. OPERACIÓN: Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO: Preventivo y correctivo por personal calificado. VIDEOCOLONOSCOPIO Endoscopio con porción flexible que es usado para la examinación visual y tratamiento del colon que transmite imágenes anatómicas al usuario por medio de un monitor utilizando un sistema de video CCD. DESCRIPCIÓN: 1.-Diámetro exterior del tubo de inserción entre 12.2 y 12.8 mm. 2.-Diámetro del canal de trabajo mayor o igual a 3.7. 3.-Angulación en 4 direcciones: Al menos 360 grados de angulación total arriba/abajo, al menos 320 grados de angulación total derecha/izquierda. 4.-Campo de visión de 140° ó mayor. 5.-Con dirección de observación frontal 6.-Con profundidad en el campo de observación de 93 mm o mayor (menor o igual a 7 mm a 100 mm o más) 7.-Longitud de trabajo mayor de 1330 mm, marcas a lo largo de la longitud de trabajo. 8.Con chip CCD a color o resolución de 410,000 pixels o mayor 9.-Al menos dos botones configurables en el control de mando 10.-Debe incluir pinza para biopsia, set de limpieza que incluya cepillo largo, cepillo corto, válvulas de irrigación, set de tapones para canal de trabajo, set de válvulas de aspiración, tapón hermético para esterilizar., comprobador de impermeabilidad. 11.-Compatibilidad con fuente de luz y procesador de video de la misma marca. 12.-Maleta de transporte ACCESORIOS: Aceite lubricante y limpiador de lentes. CONSUMIBLES: Pinza de extracción de cuerpo extraño, fórceps para biopsia. INSTALACIÓN: Corriente eléctrica 120 V/60 Hz, contacto polarizado con tierra real OPERACIÓN: Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO: Preventivo y correctivo por personal calificado. EQUIPO PARA COLANGIOPANCREOTOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA A.-EQUIPO: Equipo para colangiopancreotografía retrógrada endoscópica (CPRE) y videoduodenoscopía. Equipo utilizado para los procedimientos durante una colangiopancreotografía retrógrada endoscópica y videoduodenoscopía, entiéndase todo el sistema completo con todos sus componentes. Sistema de alta definición de imagen - debe contar con todo lo necesario para poder ser usado en los procedimientos quirúrgicos, si algún accesorio, adaptador. - COMPONENTES: Videoprocesador - con filtro de realce de mucosa para estudio de CPRE, - debe ser capaz de proveer una señal de imagen,de alta calidad de grado hospitalario,- debe venir con todos sus accesorios y cables,para uso con los demás componentes del sistema. Fuente de luz - Con una intensidad de luz adecuada para procedimiento de CPRE, - de tipo led, - el cable de fibra óptica debe venir incluido en caso de requerirse uno. Carro de transporte - Adecuado para sistema de estudios procedimientos de cpre - con brazo de soporte para un mínimo de 2 endoscopios - con base de soporte para desinfecciones líquidas de superficie. Monitor - Tipo LCD TFT o LED, - resolución de alta definición 1920x1200 pixeles o superior - con sistema de montaje para estándar tipo vesa, - múltiples entradas: dvi, vga, hdmi, componente. debe tener las que requiere para funcionar con los demás módulos del sistema en cuestión e incluir cables. - con retroiluminación led y tamaño de 26” o superior - con un ángulo de visión de 170º o mejor Videoduodenoscopio (cantidad solicitada: 2) - con un campo visual de 100º visión frontal o mejor, - 5º grados retrógrados o mejor, - profundidad de campo entre 5 y 60mm o similar - diámetro exterior del tubo de inserción, 12.5mm, canal de 4.2mm de diámetro, rangos de angulación: hacia arriba 120º, hacia abajo 90º, hacia la derecha 100º y hacia la izquierda 90º - con completa compatibilidad con los demás, módulos del sistema en cuestión. Unidad electroquirúrgica - adecuada para procedimientos endoscópicos de CPRE y gastroenterología con modos de energía monopolar y bipolar entre 330 y 380 khz o similar. - potencia de 120 watts o similar. C.-ACCESORIOS: Esfinterótomos de doble lumen pre-curvados con revestimiento. longitud de trabajo 195 cm. Hilo de corte 20 mm longitud de parte distal 7 mm.diámetro de la parte distal 4,5 fr. reusable de preferencia y de ser desechables deberán entregar una cantidad mínima de 25 consumibles. - Cesta giratoria de extracción de 4 alambres. longitud de trabajo de 190 cm, diámetro de cesta 22 mm, reusable de preferencia y de ser desechables deberán entregar una cantidad mínima de 25 consumibles. - Balones de extracción de triple lumen, longitud de trabajo de 190 cm. diámetro de balón 8.5/11.5/15mm, salida de líquido posterior al balón guiado distalmente. Reusable de preferencia y de ser desechables deberán entregar una cantidad mínima de 25 consumibles. - Prótesis/stentde plástico biliares de 7 fr de 50 mm, 70 mm y 90 mm tipo rectas reusable de preferencia y de ser desechables deberán entregar una cantidad mínima de 25 consumibles - Mango de tres anillos para papilótomos/esfinterótomos. Reusable. D.- ASESORÍA TÉCNICA: - Preparar la sala y dar asistencia al personal de enfermería - Estar presente durante todo el procedimiento dándole apoyo a personal médico y de enfermería - Retirar el equipo e instrumental de la sala Lavar el instrumental y tubos y dejarlos listo para que el personal de CEYE lo esterilice |

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO

PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

# No.  36066001-029-2020

PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA CIRUGÍAS Y REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA-INVASIÓN PARA LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA..

POR PAQUETE

| PROGRAMA / HOSPITAL / JURISDICCIÓN | DEPARTAMENTO / SERVICIO | UNIDADES MÉDICAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO HOSPITAL GENERAL TECOMÁN HOSPITAL GENERAL MANZANILLO INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA | SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL, CIRUGÍA PEDIÁTRICA, TRAUMATOLOGÍA, GASTROENTEROLOGÍA, CIRUGÍA ONCOLÓGICA | HRU | HGT | HGM | IEC |  |  |  |
| NO. PROGRESIVO | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | CONSUMOS PROMEDIO |  |  |  | CONSUMO TOTAL | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| ANEXO A.- INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS CON LAPAROSCOPÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Colecistectomía Laparoscópica | 92 | 42 | 52 | 0 | 186 |  |  |
| 2 | Artroscopía de Rodilla | 41 | 12 | 17 | 0 | 70 |  |  |
| 3 | Funduplicatura laparoscópica | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  |
| 4 | Cistoscopía y Colocación ó Retiro de Catéter Doble "J" | 20 | 0 | 25 | 0 | 45 |  |  |
| 5 | Uretrotomía interna | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 |  |  |
| 6 | Resección Transuretral de Próstata (RTUP) | 35 | 0 | 22 | 0 | 57 |  |  |
| 7 | Laparoscopía Ginecológica | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  |
| 8 | Laparoscopía Pediátrica: Procedimientos diagnósticos. | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  |
| 9 | Laparoscopía Oncológica | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IMPORTE |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IVA |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |

| ANEXO B. PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS (DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. PROGRESIVO |  | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | HRU | HGT | HGM |  | CANTIDAD MENSUAL MÁXIMA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|  |  |  | HRU | HGT | HGM | IEC |  |  |  |
| 1 |  | Endoscopía Diagnóstica | 84 | 35 | 35 | 0 | 154 |  |  |
| 2 |  | Colonoscopía | 35 | 7 | 7 | 0 | 49 |  |  |
| 3 |  | Manometría | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  |
| 4 |  | Endoscopía con Escleroterapia | 30 | 12 | 12 | 0 | 54 |  |  |
| 5 |  | Endoscopía con toma de biopsia | 60 | 7 | 7 | 0 | 74 |  |  |
| 6 |  | Colonoscopía con Esclerosis | 35 | 10 | 10 | 0 | 55 |  |  |
| 7 |  | Colonoscopía con ASA | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 |  |  |
| 8 |  | Colonoscopía con toma de biopsia | 20 | 7 | 7 | 0 | 34 |  |  |
| 9 |  | Colangiopancreatografía Retrógada Endoscópica (CPRE) | 15 | 8 | 15 | 0 | 38 |  |  |
| 10 |  | Colangiografía Retrógada Endoscópica (CRE) | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IMPORTE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IVA |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |

___________________________________________

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 3 (PUNTO 3.3)

FORMA EN QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE. (ANEXO 3)

Yo, ___(nombre)_, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados y que cuento con facultades suficientes para comprometer a mi representada a través de la propuesta en la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 36066001-029-2020, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA CIRUGÍAS Y REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA-INVASIÓN PARA LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA. a nombre y representación de: _(nombre de la persona física o moral).

| Registro Federal de Contribuyentes: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Domicilio.- |  |  |  |  |
| Calle y número: |  |  |  |  |
| Colonia: |  | Delegación o Municipio: |  |  |
| Código Postal: |  | Entidad Federativa: |  |  |
| Teléfonos: |  | Fax: |  |  |
| Correo electrónico: |  |  |  |  |
| No. De la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: |  |  |  | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: |  |  |  |  |
| Descripción del objeto social: |  |  |  |  |
| Relación de accionistas.- |  |  |  |  |
| Apellido Paterno: | Apellido Materno: |  | Nombre(s): |  |
| Reformas al acta constitutiva: |  |  |  |  |

| Nombre del apoderado o representante: |  |
| --- | --- |
| Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. |  |
| Escritura pública número: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: |  |

A T E N T A   M   E N T E

Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre y firma

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 4 (punto 3.4)

CARTA DE ACEPTACIÓN DE BASES.

(Aplica para Personas Físicas y Morales)

(Lugar y Fecha de Expedición).

###### LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO

SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTA EJECUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

COLIMA, COL.

Por este conducto le manifiesto a usted que el suscrito y en mi calidad de (licitante o apoderado) de la empresa _ (Persona Física o Moral) con relación a la Licitación Pública No. 36066001-029-2020,  PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA CIRUGÍAS Y REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA-INVASIÓN PARA LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA. He leído íntegramente el contenido de las bases y aceptamos participar en esta licitación conforme a éstas, respetando y cumpliendo íntegramente el contenido de las mismas, así mismo para los efectos que surtan en caso de adjudicación.

A T E N T A   M   E N T E

Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre y firma

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 5 (punto 3.5)

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

(Lugar y Fecha de Expedición).

###### LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO

SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTA EJECUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

COLIMA, COL.

En relación a la Licitación Pública de carácter nacional. 36066001-029-2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA CIRUGÍAS Y REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA-INVASIÓN PARA LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA., El que suscribe __(concursante o apoderado)__en mi carácter de__________________ a nombre de _____ (Persona física o moral) _____ me permito manifestar lo siguiente:

Declaro BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD  y con la representación legal que ostento, que esta  _____ (Persona Física o Moral) _____ al igual que sus asociados por sí mismos o través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de los Servicios de Salud del Estado de Colima, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

A T E N T A   M   E N T E

Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre y firma

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 6 (punto 3.6)

CARTA DEL ARTÍCULO 38 DE LA LAASSPEC

(Aplica para Personas Físicas y Morales)

(Lugar y Fecha de Expedición).

###### LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO

SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTA EJECUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

COLIMA, COL.

En relación a la Licitación Pública No 36066001-029-2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA CIRUGÍAS Y REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA-INVASIÓN PARA LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA., El que suscribe __________________________ en mi carácter de__________________ a nombre de _____ (persona física o moral) _____ me permito manifestar lo siguiente:

Declaro BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y con la representación legal que ostento, que esta  _____ (Persona Física o Moral) _____ al igual que sus asociados no se encuentran dentro de ninguno de los supuestos comprendidos en el artículo 38 de la Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima.

A T E N T A   M   E N T E

Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre y firma.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 7 (Punto 3.7)

CARTA DE GARANTIA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

(Lugar y Fecha de Expedición).

###### LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO

SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTA EJECUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

COLIMA, COL.

P   R   E   S  E  N  T  E.

El que suscribe__________________________________________________________ representante legal de la empresa __________________________________, manifiesta que en caso de que a mi representada le sea adjudicado el contrato derivado del procedimiento de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. 36066001-029-2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA CIRUGÍAS Y REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA-INVASIÓN PARA LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA., me comprometo a garantizar la entrega de los bienes objeto de esta licitación en tiempo y forma a entera satisfacción cumpliendo con los mejores términos de calidad de las unidades requirentes.

A T E N T A   M   E N T E

Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre y firma.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 8 (Punto 3.13)

INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.

(Lugar y Fecha de Expedición).

###### LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO

SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTA EJECUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

COLIMA, COL.

P   R   E   S  E  N  T  E.

EL QUE SUSCRIBE__________________________________________________________ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA __________________________________, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada cuenta con la infraestructura y la capacidad técnica, administrativa y económica para proporcionar los servicios objeto de la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. 36066001-029-2020 PARA LA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA CIRUGÍAS Y REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA-INVASIÓN PARA LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA., en tiempo y forma.

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre y firma.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 9 (Punto 3.14)

SUBCONTRATACIONES

(Lugar y Fecha de Expedición).

###### LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO

SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTA EJECUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

COLIMA, COL.

P   R   E   S  E  N  T  E.

EL QUE SUSCRIBE__________________________________________________________ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA __________________________________, en atención al punto 3.14 de las presentes bases manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que __ (SI o NO)___ tengo contemplado subcontratar el___ (arrendamiento, bien o servicio)_________________________ en razón de la siguiente justificación__________________________________________________ para la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL . 36066001-029-2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA CIRUGÍAS Y REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA-INVASIÓN PARA LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre y firma.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 10 (Punto 3.15)

ESCRITO QUE FACULTE AL PARTICIPANTE A INTERVENIR EN LA LICITACIÓN

(Lugar y Fecha de Expedición).

###### LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO

SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTA EJECUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

COLIMA, COL.

P   R   E   S  E  N  T  E.

EL QUE SUSCRIBE__________________________________________________________ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA __________________________________, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que cuento con las facultades suficientes para adquirir compromisos con la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. 36066001-029-2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA CIRUGÍAS Y REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA-INVASIÓN PARA LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA..

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre y firma.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 11 (Punto 3.16)

ESCRITO PARA PRESENTAR PROPUESTAS INDEPENDIENTES

(Lugar y Fecha de Expedición).

###### LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO

SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTA EJECUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

COLIMA, COL.

P   R   E   S  E  N  T  E.

EL QUE SUSCRIBE__________________________________________________________ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA __________________________________, PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. 36066001-029-2020  PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA CIRUGÍAS Y REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA-INVASIÓN PARA LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA., manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que determino mi propuesta de manera independiente, sin consultar, comunicar o acordar con ningún otro participante. Además, manifiesto conocer las infracciones y sanciones aplicables en caso de cometer alguna práctica prohibida por la Ley Federal de Competencia

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre y firma.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 12 (Punto 3.17)

ESCRITO PARA PROPUESTAS CONJUNTAS

(Lugar y Fecha de Expedición).

###### LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO

SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTA EJECUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

COLIMA, COL.

P   R   E   S  E  N  T  E.

EL QUE SUSCRIBE__________________________________________________________ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA __________________________________, para objeto de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. 36066001-029-2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA CIRUGÍAS Y REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA-INVASIÓN PARA LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.., manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD la imposibilidad de presentar propuestas de manera individual, realizándolo a través de propuesta conjunta.

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre y firma.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 13 (Punto 3.18)

CARTA COMPROMISO

(Lugar y Fecha de Expedición).

###### LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO

SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTA EJECUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

COLIMA, COL.

P   R   E   S  E  N  T  E.

El que suscribe__________________________________________________________ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA __________________________________, manifiesta que en caso de que a mi representada le sea adjudicado el contrato derivado del procedimiento de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. 36066001-029-2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA CIRUGÍAS Y REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA-INVASIÓN PARA LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA., me comprometo BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD a garantizar  los bienes con las características señaladas en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO contra defectos de calidad y fabricación por un periodo de vigencia del contrato..

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre y firma.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 14 (Punto 3.19)

TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES

_____________DE _________DE____________________

###### LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO

###### SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTA EJECUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

COLIMA, COL..

El que suscribe__________________________________________________________ representante legal de la empresa __________________________________, para objeto de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. 36066001-015-2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA CIRUGÍAS Y REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA-INVASIÓN PARA LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA y enterado(a) de  las disposiciones contenidas en el artículo 29 de la Ley de Transparencia y acceso a la información Pública y los demás relativos del mismo ordenamiento legal, la Ley de protección de Datos personales y los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el titulo quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley general de transparencia y acceso a la información pública que deben difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la plataforma nacional de transparencia, manifiesto mi conformidad en el tratamiento público de lo los datos personales y/o de mi representada que los Servicios de Salud del Estado de Colima como sujeto obligado y cumpliendo las leyes, reglamentos y disposiciones legales realice de todos los actos de la presente Licitación, así como de los actos jurídicos que de ella se deriven.

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre y firma.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 15 (Punto 3.20)

FORMATO DE ACLARACION DE DUDAS

###### LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO

SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTA EJECUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

COLIMA, COL.

P   R   E   S  E  N  T  E.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, NOS PERMITIMOS SOLICITAR LA ACLARACION DE LAS SIGUIENTES DUDAS DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No.36066001-029-2020

A).- DE CARACTER ADMINISTRATIVO

| PREGUNTAS | RESPUESTAS |
| --- | --- |

B).- DE CARACTER TECNICO

| PREGUNTAS | RESPUESTAS |
| --- | --- |

C).- DE CARACTER LEGAL

| PREGUNTAS | RESPUESTAS |
| --- | --- |

ATENTAMENTE

|  | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  | CARGO EN LA EMPRESA |  |  |  | FIRMA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA Y PODRA SER REPRODUCIDO CUANTAS VECES SEA NECESARIO.

INSTRUCCIONES PARA FORMULAR EL FORMATO DE ACLARACION A LAS BASES:

NOTA IMPORTANTE: ESTE FORMATO DEBERA PRESENTARSE EL DIA DEL EVENTO Y 24 HORAS ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA, POR ESCRITO A MAQUINA O MEDIO ELECTRONICO (FORMATO WORD) Y PREFERENTEMENTE SER PRESENTADO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTELEGALMENTE AUTORIZADO.

EN EL APARTADO A).- DE CARACTER ADMINISTRATIVO.

DEBERA ASENTAR DETALLADAMENTE Y DE FORMA CLARA LA PREGUNTA DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS QUE SOLICITE SEA ACLARADA EN EL EVENTO DE ACLARACION A LAS BASES, ABSTENIENDOSE DE HACER ANOTACIONES EN EL ESPACIO CORRESPONDIENTE A RESPUESTAS, YA QUE ESTA RESERVADO PARA QUE EL AREA DE LA CONVOCANTE A LA QUE VA DIRIGIDA LA PREGUNTA, DE RESPUESTA A LA MISMA.

EN EL APARTADO B).- DE CARACTER TECNICO.

DEBERA ASENTAR DETALLADAMENTE Y DE FORMA CLARA LA PREGUNTA DE ASPECTOS TECNICOS QUE SOLICITE SEA ACLARADA EN EL EVENTO DE ACLARACION A LAS BASES, ABSTENIENDOSE DE HACER ANOTACIONES EN EL ESPACIO CORRESPONDIENTE A RESPUESTAS, YA QUE ESTA RESERVADO PARA QUE EL AREA DE LA CONVOCANTE A LA QUE VA DIRIGIDA LA PREGUNTA, DE RESPUESTA A LA MISMA.

EN EL APARTADO C).- DE CARACTER LEGAL.

DEBERA ASENTAR DETALLADAMENTE Y DE FORMA CLARA LA PREGUNTA DE ASPECTOS LEGALES QUE SOLICITE SEA ACLARADA EN EL EVENTO DE ACLARACION A LAS BASES, ABSTENIENDOSE DE HACER ANOTACIONES EN EL ESPACIO CORRESPONDIENTE A RESPUESTAS, YA QUE ESTA RESERVADO PARA QUE EL AREA DE LA CONVOCANTE A LA QUE VA DIRIGIDA LA PREGUNTA, DE RESPUESTA A LA MISMA.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE, CARGO Y FIRMA.

DEBERA ANOTAR EL NOMBRE, CARGO Y ESTAR FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA, QUE ESTE FACULTADO LEGALMENTE PARA PARTICIPAR EN LOS EVENTOS DE LICITACION.

ANEXO 16 (Punto 3.21)

MODELO DE CONTRATO

CONTRATO ESPECÍFICO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA CIRUGÍAS Y REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA-INVASIÓN PARA LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA., QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO “SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA”; DENOMINADO EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO COMO “EL ORGANISMO”, REPRESENTADO POR LA C.___________________________, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA Y POR OTRA PARTE __________________________________ REPRESENTADA POR EL CIUDADANO ____________________________________, DENOMINADO EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO COMO “EL PROVEEDOR” Y CUANDO COMPAREZCAN DE FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”; AMBAS CON FACULTADES  SUFICIENTES PARA CELEBRAR EL PRESENTE  CONTRATO, ASÍ QUE POR LO ANTERIORMENTE VERTIDO Y AL TENOR DE LAS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SE EXPRESA LO SIGUIENTE:

A N T E C E D E N T E S:

EL PRESENTE CONTRATO ESPECÍFICO SE ADJUDICÓ A “EL PROVEEDOR” MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.  36066001-029-2020, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA CIRUGÍAS Y REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA-INVASIÓN PARA LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA., AUTORIZADA PARA SU PUBLICACIÓN POR EL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EN LA ________ REUNIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2020, POR LO QUE CON FECHA ____ DE _____________ DE 2020 SE EMITIÓ EL FALLO CORRESPONDIENTE EN FAVOR DE “EL PROVEEDOR”, POR LA CANTIDAD DE $___________ (________________________ PESOS 00/100 M. N.) INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA); CON FUNDAMENTO EN LOS SUPUESTOS QUE PREVÉN LOS ARTÍCULOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTÍCULO 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA Y LOS ARTÍCULOS 1º, NUMERAL 1, FRACCIÓN III, 2º,  20, 21, 26 NUMERAL 1 FRACCIÓN I, NUMERAL 2 Y NUMERAL 5, 27, 28 NUMERAL 4, 30, NUMERAL 1, FRACCIÓN I, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA Y SU REGLAMENTO, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA LEY”, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL “EL ESTADO DE COLIMA” EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016; LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN CUBIERTOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE FASSA E INSABI.

DECLARACIONES:

1.- “EL ORGANISMO” POR CONDUCTO DE LA C._____________________, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, DECLARA QUE;

1.1. QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CUYO OBJETO ES LA ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL “EL ESTADO DE COLIMA” DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2000 Y SUS MODIFICACIONES O REFORMAS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 1 Y 2 DEL DECRETO NÚMERO 227, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “EL ESTADO DE COLIMA”, EL DÍA 26 (VEINTISÉIS) DE OCTUBRE DE 1996 (MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS), MEDIANTE EL CUAL SE CREAN “LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA”, EL C. ______________, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTA EJECUTIVA  DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, CON LOS NOMBRAMIENTOS  DE FECHA  1 (UNO) DE MARZO DE 2018 (DOS MIL DIECIOCHO), LEGALMENTE EXPEDIDOS POR EL C.________________________, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA.

1.2. QUE LA C._______________, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL NOMBRAMIENTO LEGALMENTE EXPEDIDO POR EL C. _________________, ENTONCES SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  Y PRESIDENTA EJECUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA; POR LO QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO  EN EL ARTÍCULO 24, NUMERAL 1, FRACCIONES I Y XII Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO “SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA”; PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “EL ESTADO DE COLIMA”, DE FECHA 28 DE ENERO DE 2017, ASÍ COMO CON EL OFICIO DELEGATORIO OTORGADO EN SU FAVOR POR EL ACTUAL SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTA EJECUTIVA  DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA C. _______________, CON NÚMERO ________ DE FECHA 1 DE MARZO DE 2018,  A TRAVÉS DEL CUAL SE LE OTORGAN FACULTADES PARA LA SUSCRIPCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LOS CONTRATOS EVENTUALES POR TIEMPO DETERMINADO Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ASIMILADOS A SALARIOS Y/O SERVICIOS, OTORGADO POR EL CITADO SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTA EJECUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

1.3. ESTAR EN DISPOSICIÓN DE CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE  ADQUISICIÓN DE BIENES Y SUJETARLO A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA, QUE ESTABLECE QUE DICHO ORDENAMIENTO ES DE ORDEN PÚBLICO Y TIENE COMO OBJETO REGLAMENTAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA DEL SECTOR PÚBLICO, DE ACUERDO A LAS BASES PREVISTAS POR EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL ARTÍCULO 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA QUE REALICEN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, INCLUYENDO A LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, COMO EL QUE NOS OCUPA; QUEDAN COMPRENDIDOS EN GENERAL LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE CUALQUIER NATURALEZA CUYA PRESTACIÓN GENERE UNA OBLIGACIÓN DE PAGO PARA LOS ENTES GUBERNAMENTALES, SALVO QUE LA ADQUISICIÓN SE ENCUENTRE REGULADA EN FORMA ESPECÍFICA POR OTRAS DISPOSICIONES LEGALES, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 10 DE “LA LEY”.

1.4. PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SE SEÑALA COMO DOMICILIO DE “EL ORGANISMO” EL UBICADO EN LA CALLE LICEO DE VARONES ESQUINA DR. RUBÉN ARGÜERO SÁNCHEZ, SIN NÚMERO, COLONIA LA ESPERANZA, C. P. 28085, DE ESTA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA Y COMO DOMICILIO FISCAL EL UBICADO EN CALLE JUÁREZ 235, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 28000, EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA.

2.- DECLARA “EL PROVEEDOR”, POR  MEDIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL CIUDADANO _________________ QUE:

2.1. QUE LA SUYA ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE ACUERDO CON LA ESCRITURA PÚBLICA DEL ACTA CONSTITUTIVA NÚMERO _________ (_____________________), DE FECHA __ (_______) DE ____ DE ___ (____), OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO _____________, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO ___ (_________) CON LEGAL EJERCICIO EN LA CIUDAD DE ________, ________ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO.

2.2. QUE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECE ESTÁ ACREDITADA CON EL PODER SEGÚN ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ______ DE FECHA __ DE _____ _____, PASADA ANTE LA FE DEL  LICENCIADO _________________, NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NÚMERO _____DE LA CIUDAD DE ____________, _______________, EN EL QUE SE CONFIERE PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, PODER BASTANTE PARA FIRMAR EL PRESENTE CONTRATO, NOMBRAMIENTO QUE A LA FECHA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA NO LE HA SIDO REVOCADO DE MANERA ALGUNA.

2.3. QUE “EL PROVEEDOR” SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON NÚMERO DE REGISTRO __________; EL CUAL FUE EXPEDIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

2.4. “EL PROVEEDOR” PARA LOS  FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE  CONTRATO, TIENE COMO DOMICILIO LEGAL FISCAL EL UBICADO EN LA TIENE COMO DOMICILIO FISCAL EN CALLE __________, NÚMERO: ___, COLONIA ______, _____, _____, ______.  C.P. ____, CORREO ELECTRÓNICO:___________, TELÉFONO ___________.

2.5. EL OBJETO SOCIAL DE “EL PROVEEDOR”:

A) ___________________________________________________________.

2.6. CUENTA CON CONOCIMIENTOS TÉCNICOS, LA EXPERIENCIA Y LOS RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y TÉCNICOS NECESARIOS PARA QUE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SEA EFICIENTE Y ADECUADA A LAS NECESIDADES DEL “ORGANISMO” Y QUE NO REQUIERE DE OTROS ESPECIALISTAS EN LA MATERIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

2.7. MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULOS 38 DE “LA LEY”.

2.8. MANIFIESTA HABER REVISADO LOS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR “EL ORGANISMO”, PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO, POR LO QUE NO PODRÁ INVOCAR SU DESCONOCIMIENTO O SOLICITAR SU MODIFICACIÓN POR ESTE CONCEPTO.

POR LO QUE UNA VEZ EXPUESTAS LAS DECLARACIONES DE “LAS PARTES”  CONFORMES EN RECONOCERSE MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE COMPARECEN EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, SUJETAN SUS COMPROMISOS A LA FORMA, TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S:

PRIMERA.- DEL OBJETO DEL CONTRATO. EL PRESENTE CONTRATO TIENE POR OBJETO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA CIRUGÍAS Y REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA-INVASIÓN PARA LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, POR PARTE DE “EL ORGANISMO” Y LA VENTA POR PARTE DE  “EL PROVEEDOR”.

SEGUNDA.- MONTO.- “EL ORGANISMO” SE OBLIGA A PAGAR A “EL PROVEEDOR” LA CANTIDAD DE $___________ (________________________ PESOS 00/100 M. N.) MÁS EL  IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)  , DEBIENDO INCLUIR “EL PROVEEDOR” TODOS LOS COSTOS INVOLUCRADOS, POR LO QUE “EL PROVEEDOR” NO PODRÁ AGREGAR NINGÚN COSTO EXTRA Y SERÁN INALTERABLES DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, OBLIGÁNDOSE “EL PROVEEDOR” A PROPORCIONAR A “EL ORGANISMO” EN LOS DOMICILIOS QUE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SE INDICAN PARA ESE FIN, MONTO Y BIENES, QUE AMPARA EL SIGUIENTE:

CUADRO

| NO. PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE MAXIMO | IMPORTE MÍNIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEGÚN ANEXO | SEGÚN ANEXO | SEGÚN ANEXO | SEGÚN ANEXO | SEGÚN ANEXO | SEGÚN ANEXO |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |
|  |  |  |  | IVA |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |  |

TERCERA.- VIGENCIA.- LOS PRECIOS MENCIONADOS EN LA CLÁUSULA ANTERIOR SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO,  QUE LO SERÁ  A PARTIR DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020; Y QUE SE PERFECCIONARÁ A LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE “EL ORGANISMO”, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 48 PÁRRAFO I DE “LA LEY”.

A).- SI TERMINADA LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO “EL ORGANISMO” TUVIERA LA NECESIDAD DE REQUERIR LA ADQUISICIÓN DE MÁS BIENES DE “EL PROVEEDOR”, SE REQUERIRÁ LA CELEBRACIÓN DE UN NUEVO CONTRATO;

B).-CONCLUIDO EL TÉRMINO DEL PRESENTE CONTRATO, NO PODRÁ HABER PRÓRROGA AUTOMÁTICA POR EL SIMPLE TRANSCURSO DEL TIEMPO Y TERMINARÁ SIN NECESIDAD DE DARSE AVISO ENTRE “LAS PARTES”.

C).-DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO EL 57 PÁRRAFO I  DE “LA LEY”, “EL ORGANISMO”  PODRÁ, DENTRO DE SU PRESUPUESTO APROBADO Y DISPONIBLE, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS, ACORDAR EL INCREMENTO DEL MONTO DEL CONTRATO O DE LA CANTIDAD DE BIENES, SOLICITADOS MEDIANTE MODIFICACIONES A SUS CONTRATOS VIGENTES, SIEMPRE QUE LAS MODIFICACIONES NO REBASEN, EN CONJUNTO, EL VEINTE POR CIENTO DEL MONTO O CANTIDAD DE LOS CONCEPTOS O VOLÚMENES ESTABLECIDOS ORIGINARIAMENTE EN LOS MISMOS Y EL PRECIO DE LOS BIENES, SEA IGUAL AL PACTADO ORIGINARIAMENTE.

CUARTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “EL ORGANISMO” SE OBLIGA A PAGAR A “EL PROVEEDOR”, EL PRECIO OBJETO DE ESTE CONTRATO ENTREGADOS EN PESOS MEXICANOS,  EL CUAL NO PODRÁ EXCEDER DE CIENTO VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS RESPECTIVAS, PREVIA ENTREGA DE LOS BIENES, EN ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD, UBICADO EN LA CALLE CARLOS SALAZAR PRECIADO CON EL NÚMERO 249, EN LA COLONIA BURÓCRATAS MUNICIPALES, CÓDIGO POSTAL 28040 EN LA COLONIA LA ESTANCIA,  MUNICIPIO Y ESTADO DE COLIMA  Y ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN, EN EL ALMACÉN CENTRAL, QUIEN VALIDARÁ Y TRAMITARÁ LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES ANTE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, PARA QUE TRAMITE EL PAGO DE LAS MISMAS, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 56 DE “LA LEY”.

“EL PROVEEDOR” PODRÁ OPTAR PARA QUE “EL ORGANISMO” EFECTÚE EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, A TRAVÉS DEL ESQUEMA ELECTRÓNICO INTERBANCARIO QUE “EL ORGANISMO” TIENE EN OPERACIÓN, PARA TAL EFECTO, DEBERÁ PRESENTAR EN LA OFICINA CITADA LÍNEAS ARRIBA, PETICIÓN ESCRITA INDICANDO:

1.-RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL.

2.-NÚMERO TELEFÓNICO.

3.-NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO LEGAL CON FACULTADES DE COBRO Y SU FIRMA.

4.-NÚMERO DE CUENTA DE CHEQUES SUCURSAL Y PLAZA

5.-COPIA DE LA CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

6.-PODER NOTARIAL E IDENTIFICACIÓN OFICIAL LOS ORIGINALES SE SOLICITAN ÚNICAMENTE PARA COTEJAR LOS DATOS Y LE SERÁN DEVUELTOS EN EL MISMO ACTO.

ASIMISMO, “EL ORGANISMO” SÓLO RECIBIRÁ O ACEPTARÁ LOS BIENES  MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, PREVIA VERIFICACIÓN DE LAS FACTURAS FIRMADAS DE ACEPTACIÓN EN LA ENTREGA DE LOS BIENES, EN TAL VIRTUD, “EL PROVEEDOR”, MANIFIESTA EXPRESAMENTE SU CONFORMIDAD DE QUE HASTA EN TANTO NO SE CUMPLA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, CON LA VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES Y ACEPTACIÓN DE LA ADQUISICIÓN OBJETO DE ESTE CONTRATO, LOS BIENES NO SE TENDRÁN POR ACEPTADOS O RECIBIDOS POR PARTE DE “EL ORGANISMO”.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL PROVEEDOR”, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR DICHAS CANTIDADES EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 56 DE “LA LEY”. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD.

QUINTA.- PATENTES Y MARCAS.- “EL PROVEEDOR” ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD TOTAL PARA EL CASO EN QUE AL VENDER Y SUMINISTRAR LAS PARTIDAS ADJUDICADAS POR “EL ORGANISMO”, INFRINJA DERECHOS SOBRE PATENTES, MARCAS O VIOLEN REGISTROS O DERECHOS DE AUTOR, LIBERANDO A “EL ORGANISMO” DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, PENAL, MERCANTIL, FISCAL O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE O MATERIA.

“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA CON “EL ORGANISMO”, A RESPONDER PERSONAL E ILIMITADAMENTE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERA CAUSAR CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES DE LA PRESENTE ADQUISICIÓN, A “EL ORGANISMO” Y/O A TERCEROS, SI VIOLA DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL O DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, EN TAL VIRTUD “EL PROVEEDOR” MANIFIESTA EN ESTE ACTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA Y/O DELITO, ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR Y LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

EN CASO DE QUE SOBREVINIERA ALGUNA RECLAMACIÓN EN CONTRA DE “EL ORGANISMO”, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS ANTES MENCIONADAS, LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE ÉSTE, SERÁ LA DE DAR AVISO EN EL DOMICILIO PREVISTO EN ESTE INSTRUMENTO A “EL PROVEEDOR”, PARA QUE ÉSTE, UTILIZANDO LOS MEDIOS CORRESPONDIENTES AL CASO, GARANTICE SALVAGUARDAR A “EL ORGANISMO” DE CUALQUIER CONTROVERSIA, LIBERÁNDOLE DE TODA RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, PENAL, MERCANTIL, FISCAL O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE.

SEXTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIÓN DE ENTREGA.- “EL PROVEEDOR” DEBERÁ ENTREGAR LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE, EN LOS DOMICILIOS SEÑALADOS EN EL ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO, EN EL PEDIDO U ORDEN DE SERVICIO QUE AL EFECTO SE ELABORE, EN EL TRANSCURSO DE LAS 48  HRS. SIGUIENTES AL ENVÍO DEL PEDIDO, RAZÓN POR LA CUAL NO SERÁ ACEPTADA CONDICIÓN ALGUNA, POR LO QUE EN CASO DE ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES MATERIA DE ESTE CONTRATO, “EL ORGANISMO” PODRÁ IMPONER UNA PENA CONVENCIONAL A CARGO DE “EL PROVEEDOR” POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS PACTADAS DE ENTREGA, LA QUE NO EXCEDERÁ DEL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SERÁN DETERMINADAS EN FUNCIÓN DE LOS BIENES NO ENTREGADOS OPORTUNAMENTE.

EN LAS OPERACIONES EN QUE SE PACTARE AJUSTE DE PRECIOS, LA PENALIZACIÓN SE CALCULARÁ SOBRE EL PRECIO AJUSTADO, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO 1, DEL ARTÍCULO 58  DE “LA LEY”.

SÉPTIMA.- ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DEL CONTRATO.- “EL ORGANISMO”, DESIGNA AL ______________________________________, QUIEN FUNGIRÁ COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y UNA VEZ RECIBIDO LOS BIENES O SERVICIOS, FIRMAR UN “FORMATO DE CONFORMIDAD”, LA FACTURA O ACTA DE ENTREGA CORRESPONDIENTE Y EN CASO DE QUE EL ALMACÉN CENTRAL RECIBA LOS BIENES, DEBERÁ AGREGAR ADICIONALMENTE EL “FORMATO DE CONFORMIDAD”; NOTIFICAR  Y ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES, A MÁS TARDAR TRES DÍAS POSTERIORES A SU RECEPCIÓN O EN SU CASO LA NOTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO Y EL IMPORTE DE LAS PENAS CONVENCIONALES, QUE SE HUBIERAN DETERMINADO POR INCUMPLIMIENTO PARA QUE ÉSTE NOTIFIQUE A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA QUE PROCEDA AL PAGO.

EN NINGÚN CASO, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PODRÁ SOLICITAR EL PAGO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, SINO SE HA DETERMINADO, CALCULADO Y NOTIFICADO A “EL PROVEEDOR” LAS PENAS CONVENCIONALES O DEDUCCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO.

EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SERÁ EL ENCARGADO DE HACER EL CÁLCULO, APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS DEDUCCIONES; DE AUTORIZAR LA TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO Y DE SOLICITAR EL CANJE DE LOS BIENES QUE PRESENTE DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD LABORAL.- “LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE "EL ORGANISMO" NO ADQUIERE NINGUNA OBLIGACIÓN DE CARÁCTER LABORAL CON “EL PROVEEDOR”, NI PARA CON SUS TRABAJADORES, ESTUDIANTES, PASANTES Y/O PROFESIONALES, POR LO QUE NO SE LE PODRÁ CONSIDERAR COMO PATRÓN NI AÚN SUSTITUTO.

A).-EL PERSONAL SE ENTENDERÁ RELACIONADO EXCLUSIVAMENTE CON LA O LAS PERSONAS QUE LO EMPLEARON O ASIGNARON Y POR ENDE, CADA UNA DE ELLAS ASUMIRÁ SU RESPONSABILIDAD POR DICHO CONCEPTO.

B).-“EL PROVEEDOR” EXIME EXPRESAMENTE A “EL ORGANISMO” DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD CIVIL, PENAL, LABORAL, DE SEGURIDAD SOCIAL O DE OTRA ESPECIE QUE EN SU CASO, PUDIERA LLEGAR A GENERARSE.

C).-“EL PROVEEDOR” SERÁ RESPONSABLE POR LA NEGLIGENCIA, IMPERICIA Y DOLO EN QUE INCURRAN LOS TRABAJADORES A SU SERVICIO ACORDE A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1809, 1815 Y DEMÁS RELATIVOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COLIMA.

NOVENA.- DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y DEVOLUCIÓN DE LOS MISMOS. “EL PROVEEDOR” GARANTIZA QUE LOS BIENES CUMPLEN CON LO SOLICITADO POR “EL ORGANISMO” Y EN CASO CONTRARIO, “EL ORGANISMO” EXIGIRÁ LA SUSTITUCIÓN DE LOS BIENES QUE NO CUMPLAN LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS O EN SU CASO, CUANDO EXISTAN VICIOS OCULTOS O DEFECTOS DE FABRICACIÓN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 52, FRACCIÓN III  DE “LA LEY”; POR LO QUE “EL ORGANISMO” CONCEDE A “EL PROVEEDOR” PARA REPONER SIN COSTO EXTRA PARA “EL ORGANISMO” DENTRO DE LOS 8 (OCHO) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN, EL 100% DE LOS BIENES NO ENTREGADOS OPORTUNAMENTE, NO EXIMIENDO A “EL PROVEEDOR” DE LAS PENAS CONVENCIONALES, SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 58 PÁRRAFO 1 DE “LA LEY”.

DÉCIMA.- DEL ANTICIPO. TANTO “EL ORGANISMO” COMO “EL PROVEEDOR” CONVIENEN QUE EN LA PRESENTE CONTRATACIÓN NO SE OTORGARÁ ANTICIPO ALGUNO.

DÉCIMA PRIMERA.- CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, NO PODRÁN CEDERSE EN FORMA PARCIAL NI TOTAL A FAVOR DE CUALQUIER PERSONA O EMPRESA, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO 4, DEL ARTÍCULO 50 DE “LA LEY”; CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS EN COBRO, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE “EL ORGANISMO”, LOS IMPUESTOS Y DERECHOS QUE PROCEDAN CON MOTIVO DE LA ADQUISICIÓN OBJETO DE ESTE CONTRATO, SERÁN PAGADOS POR “EL PROVEEDOR”.

DÉCIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO. CUALQUIER MODIFICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ FORMALIZARSE POR ESCRITO POR PARTE DE “EL ORGANISMO”; SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 57 DE “LA LEY”, POR LO TANTO, LOS INSTRUMENTOS LEGALES RESPECTIVOS, SERÁN SUSCRITOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO QUE LO HAYA REALIZADO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR FACULTADO; HACIENDO LA ACLARACIÓN DE QUE EL MONTO TOTAL NO REBASE, EN CONJUNTO, EL VEINTE POR CIENTO DEL MONTO O CANTIDAD DE LOS CONCEPTOS Y VOLÚMENES ESTABLECIDOS ORIGINALMENTE EN LOS MISMOS Y EL PRECIO DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS SEA IGUAL AL PACTADO ORIGINALMENTE Y EN GENERAL A CUALQUIER CAMBIO QUE IMPLIQUE OTORGAR CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS COMPARADAS CON LAS ESTABLECIDAS ORIGINALMENTE.

DÉCIMA TERCERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. “EL ORGANISMO” PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” Y PODRÁ DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS MISMOS, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, O BIEN, CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE REQUERIR LOS BIENES ADQUIRIDOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARÍA ALGÚN DAÑO O PERJUICIO A “EL ORGANISMO”; DE ACUERDO AL ARTÍCULO 60 PÁRRAFO I;

A).-CUANDO “EL PROVEEDOR” TRANSMITA TOTAL O PARCIALMENTE POR CUALQUIER TÍTULO, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL CONTRATO, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, PREVIO CONSENTIMIENTO DE “EL ORGANISMO”.

B).-Y CUANDO LA AUTORIDAD COMPETENTE DECLARE EL ESTADO DE QUIEBRA, LA SUSPENSIÓN DE PAGOS O ALGUNA SITUACIÓN DISTINTA QUE SEA ANÁLOGA O EQUIVALENTE Y QUE AFECTE EL PATRIMONIO DE “EL ORGANISMO”.

C).- ASÍ TAMBIÉN SE PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR FALTA DE LA ENTREGA PUNTUAL DE LOS BIENES POR “EL PROVEEDOR” A ENTERA SATISFACCIÓN DE “EL ORGANISMO”, DE IGUAL MANERA “EL ORGANISMO” PODRÁ RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO EN CASO DE QUE LOS BIENES ENTREGADOS IMPOSIBILITARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL O QUE NO COINCIDIERAN LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES ENTREGADOS POR “EL PROVEEDOR” A LOS SOLICITADOS POR EL “EL ORGANISMO”.

D).- ASI MISMO, EL PRESENTE CONTRATO PODRA DARSE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE CUANDO CONCURRAN PARA ELLO, RAZONES DE INTERES GENERAL O BIEN, CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE REQUERIR LOS BIENES ORIGINALMENTE ADQUIRIDOS, Y SE DEMUESTREN QUE DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARÍA ALGÚN DAÑO O PERJUICIO A “EL ORGANISMO”.

E).- CUANDO SE RECINDA EL CONTRATO SE FORMULARÁ EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, A AFECTO DE HACER CONSTAR LOS PAGOS QUE DEBE EFECCTUAR “EL ORGANISMO” POR CONCEPTO DE LOS BIENES RECIBIDOS HASTA EL MOMENTO DE RESCISIÓN,  ASI COMO TODO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 59 DE “LA LEY”.

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 59 PÁRRAFO 3 DE “LA LEY”, CONFORME A LO SIGUIENTE:

- SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE A “EL PROVEEDOR” LE SEA COMUNICADO POR ESCRITO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES;

- TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN ANTERIOR, SE RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER, Y

- LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE    FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A “EL PROVEEDOR” DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LO SEÑALADO EN LA FRACCIÓN I DE ESTA CLÁUSULA.

DÉCIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” POR ATRASO O POR INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, PAGARÁ A “EL ORGANISMO” UNA PENA CONVENCIONAL EN BASE AL ARTÍCULO 58 DE “LA LEY”.

DICHA PENA SERÁ DEL 0.34% SOBRE EL MONTO TOTAL DE LOS BIENES AUN NO ENTREGADOS POR CADA DÍA NATURAL DE MORA O ATRASO HASTA POR UN MÁXIMO DE 20 DÍAS NATURALES, LA CUAL NO EXCEDERÁ DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, CONTADOS A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SEA EXIGIBLE LA ENTREGA DE LOS BIENES, PERO SI DEL MISMO CITADO RETRASO RESULTARE GRAVE PERJUICIO PARA “EL ORGANISMO”, SE HARÁ EFECTIVA LA FIANZA EN SU TOTALIDAD.

DÉCIMA QUINTA.- APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES. LAS PENAS CONVENCIONALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 58 DE “LA LEY”, SE HARÁN EFECTIVAS MEDIANTE:

A).-PAGO VOLUNTARIO.

B).- EN CASO DE QUE NO EXISTA PAGO VOLUNTARIO, “EL ORGANISMO” PODRÁ DEDUCIR LA SANCIÓN QUE SE DERIVE DEL INCUMPLIMIENTO AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO A “EL PROVEEDOR”.

C).- A TRAVÉS DE HACER EFECTIVA LA FIANZA CUANDO SE AGOTEN LAS POSIBILIDADES DE COBRO POR PAGO VOLUNTARIO O MEDIANTE LA FACTURACIÓN.

D).- “EL PROVEEDOR” QUEDARÁ OBLIGADO ANTE “EL ORGANISMO” A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES Y DE LA CALIDAD DE ÉSTOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIEREN INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

DÉCIMA SEXTA.- GARANTÍA Y EFECTIVIDAD DE LA MISMA.- “EL PROVEEDOR” PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SE OBLIGA A OTORGAR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE DEBERÁ OTORGAR FIANZA POR UN IMPORTE DEL 10% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO, ANTES DE I. V. A.( IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)  EXPEDIDA POR AFIANZADORA DEBIDAMENTE CONSTITUIDA EN TÉRMINOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, A FAVOR DE “EL ORGANISMO”, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 52 DE “LA LEY”.

LA GARANTÍA DEBERÁ PRESENTARSE A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO EN LA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES SITO EN CALLE CARLOS SALAZAR PRECIADO NÚMERO 249, COLONIA BURÓCRATAS MUNICIPALES, CÓDIGO POSTAL 28040, LA ESTANCIA, COLIMA. SALVO QUE LA ENTREGA DE LOS BIENES, SE REALICEN DENTRO DEL CITADO PLAZO. EN CASO DE QUE EL PLAZO DE ENTREGA ESTABLECIDO ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SEA AMPLIADO, LA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA POR EL MISMO TIEMPO:

LA PÓLIZA DE FIANZA DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO LO SIGUIENTE:

A).-LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE AUN CUANDO SE OTORGUEN PRÓRROGAS Y/O ESPERAS A “EL PROVEEDOR”, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN.

B).-LA PRESENTE FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR DESDE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN Y HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DE “EL PROVEEDOR”, O EN SU CASO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

C).- QUE “EL ORGANISMO”, CUENTA CON UN TÉRMINO DE SEIS MESES CONTADOS A PARTIR DEL INCUMPLIMIENTO DE “EL PROVEEDOR”, PARA RECLAMAR EL PAGO A LA AFIANZADORA, POR LO QUE DE NO PRESENTARSE DENTRO DE DICHO PLAZO OPERARÁ LA CADUCIDAD DE LA MISMA.

D).-QUE LA FIANZA GARANTIZA DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES DE LA PRESENTE ADQUISICIÓN, OBJETO DE ESTE CONTRATO.

E).-PARA LA CANCELACIÓN Y/O LIBERACIÓN DE LA FIANZA DE GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL ORGANISMO”.

F).- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DESCRITO.

G).-EL MONTO DE LA FIANZA SE ACTUALIZARA EN LA MISMA PROPORCIÓN EN QUE SE MODIFIQUE EL VALOR DE ESTE CONTRATO, A PARTIR DE LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO.

H).-EN EL CASO DE NO CUMPLIR CON LA PRESENTACIÓN DE ESTA GARANTÍA, “EL PROVEEDOR” ADJUDICADO SE SUJETARA A LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 93 Y 94 DE “LA LEY”.

DÉCIMA SÉPTIMA.- FACULTADES DE LA CONTRALORÍA. LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO O EL ÓRGANO DE CONTROL CORRESPONDIENTE, EN SU CASO, EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, PODRÁN VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO, QUE EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE REALICE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA Y EN OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES A LA MATERIA, SI DICHAS INSTANCIAS DETERMINAN LA NULIDAD TOTAL DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL ORGANISMO”; ÉSTE REMBOLSARÁ A “EL PROVEEDOR”, LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OPERACIÓN CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR”, INFRINJA CON LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA SERÁN SANCIONADOS POR LA CONTRALORÍA O EL ÓRGANO DE CONTROL CORRESPONDIENTE, EN SU CASO, CON MULTA EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE 20 HASTA 1000 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, EN LA FECHA DE LA INFRACCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 93 Y 94 DE “LA LEY”.

DÉCIMA OCTAVA.- DE LA INHABILITACIÓN.- “EL PROVEEDOR” PODRÁ SER INHABILITADO TEMPORALMENTE PARA PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN O CELEBRAR ESTE TIPO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SI SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SIGUIENTES:

- SE ENCUENTRE EN EL SUPUESTO DE LA FRACCIÓN III, DEL PÁRRAFO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA, RESPECTO DE DOS O MÁS DEPENDENCIAS O ENTIDADES, QUE POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL PROVEEDOR”, LE HUBIEREN RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE UN CONTRATO.

- QUE NO CUMPLA CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL PROVEEDOR”, Y QUE, COMO CONSECUENCIA, CAUSEN DAÑOS O PERJUICIOS A “EL ORGANISMO”, ASÍ COMO CUANDO “EL PROVEEDOR”, SE APARTE DE LOS REQUERIMIENTOS CONTENIDOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA PRESENTADA POR “EL PROVEEDOR”.

- QUE PROPORCIONE INFORMACIÓN FALSA O QUE ACTÚE CON DOLO O MALA FE EN ALGÚN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO O DURANTE SU VIGENCIA, O BIEN EN LA PRESENTACIÓN O DESAHOGO DE UNA QUEJA EN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN O DE UNA INCONFORMIDAD.

DÉCIMA NOVENA.- CONTROVERSIAS, JURISDICCIÓN, APLICACIÓN Y SUPLETORIEDAD DE “LA LEY”. “LAS PARTES” SE OBLIGAN Y CONVIENEN A SUJETAR EN TODO MOMENTO LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES Y LO NO PREVISTO POR EL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN “LA LEY” Y A SU VEZ, EN LO NO PREVISTO POR ESE ORDENAMIENTO, SERÁN APLICABLES SUPLETORIAMENTE EL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COLIMA Y EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE COLIMA, ASÍ COMO LA DEMÁS NORMATIVIDAD DE LA MATERIA, Y A DIRIMIR SUS CONTROVERSIAS DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO EN LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES LOCALES Y DEL FUERO COMÚN COMPETENTES DE LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, POR ELLO, “LAS PARTES” RENUNCIAN EN ESTE MOMENTO EXPRESAMENTE A CUALQUIER FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES EN FUNCIÓN DE SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS.

LEÍDO QUE FUE POR “LAS PARTES” EL PRESENTE CONTRATO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA CIRUGÍAS Y REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA-INVASIÓN PARA LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA. Y SABEDORES DE SU CONTENIDO, VALOR Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR TRIPLICADO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA EL ____________________ DEL 2020.

| POR “EL ORGANISMO”. _________________________________ C___________________________ _____________________. | POR “EL PROVEEDOR” _________________________________________ C. _____________________ APODERADO LEGAL ____________________________________ |
| --- | --- |

| TESTIGO. __________________________________ C. | ADMINISTRADOR Y VERIFICADOR DEL CONTRATO. ________________________________ C. |
| --- | --- |

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO XX-O20-SS-ADQ PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA CIRUGÍAS Y REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA-INVASIÓN PARA LOS HOSPITALES Y EL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA. Y LA PERSONA MORAL DENOMINADA _______________________.