ANEXO No. 1 PROPUESTA TÉCNICA

INVITACIÓN RESTRINGIDA  NO.19 PAQUETE No. SEyC/CSEE/COL/26/22 REFERENTE A LAS ADECUACIONES EN EL EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA.

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

| PARTIDA No. 1 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| C.S.E.E.C. | 14.8 | M2 | MURO TABLAROCA DE DOBLE VISTA DE 9 CM. DE ESPESOR EN PLANTA BAJA. INCLUYE : SUMINISTRO, COLOCACION, SOPORTERIA DE METAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION |  |  |
|  | 10.56 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE 7 CM. DE ALTO A BASE DE PISO DE CERAMICA DE 1a. MOD. FANTASIA CAMELOT (INTERCERAMIC) O SEGUN PISO EXISTENTE. INCLUYE : PEGAPISO, JUNTEADOR DE COLOR, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | 1 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR AXIAL EN MURO DE 8" DIAMETRO (EN ASPAS) INCLUYE PERCIANAS DE GRAVEDAD. |  |  |
|  | 1 | SAL | SALIDA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP., INCLUYE: RANURADO ( PISO Y/O MURO ), TUBO PVC LIGERO O CANALETA DE PVC PANDUIT, CABLE THW ( CALIBRE SEGUN PLANO ), CONTACTO POLARIZADO, CAJA Y TAPA DE PVC ( Bticino ) Y RESANES. |  |  |
|  | 29.6 | M2 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA LAVABLE VINIMEX (COMEX) O POLIPRISA ( PRISA ), EN MUROS APLANADOS, PLAFONES, COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO QUE NO REQUIEREN PLASTE. TRABAJO TERMINADO INCLUYE : RESANES, SELLADOR DE VINILICA, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | 2.16 | M2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SEGUN PLANO INCOIFED EN EXTERIORES, INCLUYE : REPIZON ( VER DETALLE CA-2000 ) |  |  |
|  | 2 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA PARA EMPOTRAR EN TECHO MARCATECNOLITE BLANCA LUZ DE DÍA 18W CON LED INTEGRADO BUCARAMANGA VIII 18YDLED430MV65B O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| PARTIDA No. 2 DIRECCIÓN GENERAL DE LA C.S.E.E.C. |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| C.S.E.E.C. | 11.04 | ML | RETIRO DE ZOCLO DE PISO DE CERÁMICA EXISTENTE. INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA |  |  |
|  | 14.79 | M2 | DEMOLICIÓN DE MURO DE TABLAROCA EXISTENTE DE 9 CM. DE ESPESOR DE DOS VISTAS INCL. RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |
|  | 7.90 | ML | DESMONTAJE DE REMATE DE MADERA SOBRE MURO DE TABLAROCA, INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |
|  | 6 | PZA | DESMONTAJE DE APAGADOR O CONTACTO ELÉCTRICO EXISTENTE. INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |
|  | 2 | PZA | DESMONTAJE DE INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS EXISTENTE. INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |
|  | 2 | SAL | INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA APAGADOR Ó CONTACTO. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
|  | 6.54 | M2 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 9 CM. DE ESPESOR DE DOS VISTAS. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
|  | 109.50 | M2 | PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES DE TABLAROCA, CUALQUIER COLOR CALIDAD PRO-1000 DE COMEX, O SIMILAR. INCLUYE: FONDEO, 2 MANOS DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
|  | 1 | PZA | DESMONTAJE DE VENTANA DE ALUMINIO EXISTENTE DE 1.20 X 1.30 MT. INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |
|  | 1 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANILLA DE ALUMINIO BLANCO Y CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 mm. CON UNA MEDIDA TOTAL DE 1.20 MT. DE ANCHO Y 1.30 MT. DE ALTO, CON UNA SECCIÓN DE 40 CM. DE ALTO CORREDIZA EN 2 PARTES, INCLUYE TAMBIÉN UNA BARRA DE APOYO DE MADERA DE PAROTA PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO DE 1.20 X 0.30 MTS. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
|  | 1 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO BLANCO Y CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 mm. DE 1.10 X 2.30 MTS. INCLUYE CHAPA DE MANIJA MOD. 549-AS PHILLIPS Ó SIMILAR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
|  | 1 | PZA | DESMONTAJE DE 1 HOJA DE VENTANAL CORREDIZO DE ALUMNIO Y CRISTAL Y SUS RIELES DE ALUMINIO. INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
|  | 1 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 mm. DE 1.26 X 2.00 MTS. PARA SALIDA DE EMERGENCIA. INCLUYE BARRA HORIZONTAL ANTIPÁNICO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
|  | 61.50 | M2 | LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO. |  |  |
|  | 3.14 | M2 | DEMOLICIÓN DE MURO DE TABIQUE DE 28 CM. DE ESPESOR CON REMATE DE REPISON DE 8 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN |  |  |
|  | 9.40 | M2 | DESPALME DE TERRENO EN UNA PROFUNDIDAD DE 10 CM. INCLUYE AFINE, COMPACTACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
|  | 2 | ML | RAMPAS PARA DISCAPACITADOS DE PISO DE CONCRETO Fc = 150 kg/cm2, DE 10 cm. DE ESPESOR, ACABADO RAYADO ANTIDERRAPANTE, DE 1.20 m. DE ANCHO. INCLUYE : SARDINELES BOLEADOS DE CONCRETO Fc = 150 kg/cm2, DE 10x10 cm. DE SECCION. |  |  |
|  | 9.40 | M2 | PISO DE CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, 10 CM. ESPESOR, ACABADO GRANO LAVADO; LOSAS DE MEDIDA SEGÚN PROYECTO, JUNTAS FRIAS, ACABADO VOLTEADOR. INCLUYE : CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | 1 | PZA | RENIVELACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 0.60 X 0.40 MT. PARA DAR NIVEL DE PISO DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN |  |  |

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

___________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 1 PROPUESTA TÉCNICA

INVITACIÓN RESTRINGIDA  NO.19 PAQUETE No. SEyC/CSEE/COL/26/22 REFERENTE A LAS ADECUACIONES EN EL EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA.

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

| PARTIDA No. 1 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDIFICIO | CANT. |  | UNI. |  | CONCEPTO |  |  | MARCA |  | UNITARIO SIN IVA |  | IMPORTE SIN IVA |
| C.S.E.E.C. | 14.8 |  | M2 |  | MURO TABLAROCA DE DOBLE VISTA DE 9 CM. DE ESPESOR EN PLANTA BAJA. INCLUYE : SUMINISTRO, COLOCACION, SOPORTERIA DE METAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION |  |  |  |  | $ |  | $ |
|  | 10.56 |  | ML |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE 7 CM. DE ALTO A BASE DE PISO DE CERAMICA DE 1a. MOD. FANTASIA CAMELOT (INTERCERAMIC) O SEGUN PISO EXISTENTE. INCLUYE : PEGAPISO, JUNTEADOR DE COLOR, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |  |  | $ |  | $ |
|  | 1 |  | PZA |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR AXIAL EN MURO DE 8" DIAMETRO (EN ASPAS) INCLUYE PERCIANAS DE GRAVEDAD. |  |  |  |  | $ |  | $ |
|  | 1 |  | SAL |  | SALIDA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP., INCLUYE: RANURADO (PISO Y/O MURO), TUBO PVC LIGERO O CANALETA DE PVC PANDUIT, CABLE THW (CALIBRE SEGUN PLANO), CONTACTO POLARIZADO, CAJA Y TAPA DE PVC ( Bticino ) Y RESANES. |  |  |  |  | $ |  | $ |
|  | 29.6 |  | M2 |  | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA LAVABLE VINIMEX (COMEX) O POLIPRISA (PRISA), EN MUROS APLANADOS, PLAFONES, COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO QUE NO REQUIEREN PLASTE. TRABAJO TERMINADO INCLUYE : RESANES, SELLADOR DE VINILICA, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO |  |  |  |  | $ |  | $ |
|  | 2.16 |  | M2 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SEGUN PLANO INCOIFED EN EXTERIORES, INCLUYE : REPIZON ( VER DETALLE CA-2000 ) |  |  |  |  | $ |  | $ |
|  | 2 |  | PZA |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA PARA EMPOTRAR EN TECHO MARCATECNOLITE BLANCA LUZ DE DÍA 18W CON LED INTEGRADO BUCARAMANGA VIII 18YDLED430MV65B O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |  |  | $ |  | $ |
| PARTIDA No. 2 DIRECCIÓN GENERAL DE LA C.S.E.E.C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | CANT. |  | UNI. |  | CONCEPTO |  |  | MARCA |  | UNITARIO SIN IVA |  | IMPORTE SIN IVA |
| C.S.E.E.C. | 11.04 |  | ML |  | RETIRO DE ZOCLO DE PISO DE CERÁMICA EXISTENTE. INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA |  |  |  |  | $ |  | $ |
|  | 14.79 |  | M2 |  | DEMOLICIÓN DE MURO DE TABLAROCA EXISTENTE DE 9 CM. DE ESPESOR DE DOS VISTAS INCL. RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |  |  | $ |  | $ |
|  | 7.90 |  | ML |  | DESMONTAJE DE REMATE DE MADERA SOBRE MURO DE TABLAROCA, INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |  |  | $ |  | $ |
|  | 6 |  | PZA |  | DESMONTAJE DE APAGADOR O CONTACTO ELÉCTRICO EXISTENTE. INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |  |  | $ |  | $ |
|  | 2 |  | PZA |  | DESMONTAJE DE INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS EXISTENTE. INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |  |  | $ |  | $ |
|  | 2 |  | SAL |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA APAGADOR Ó CONTACTO. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |  |  | $ |  | $ |
|  | 6.54 |  | M2 |  | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 9 CM. DE ESPESOR DE DOS VISTAS. INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |  |  | $ |  | $ |
|  | 109.50 |  | M2 |  | PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES DE TABLAROCA, CUALQUIER COLOR CALIDAD PRO-1000 DE COMEX, O SIMILAR. INCLUYE: FONDEO, 2 MANOS DE PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |  |  | $ |  | $ |
|  | 1 |  | PZA |  | DESMONTAJE DE VENTANA DE ALUMINIO EXISTENTE DE 1.20 X 1.30 MT. INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |  |  | $ |  | $ |
|  | 1 |  | PZA |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANILLA DE ALUMINIO BLANCO Y CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 mm. CON UNA MEDIDA TOTAL DE 1.20 MT. DE ANCHO Y 1.30 MT. DE ALTO, CON UNA SECCIÓN DE 40 CM. DE ALTO CORREDIZA EN 2 PARTES, INCLUYE TAMBIÉN UNA BARRA DE APOYO DE MADERA DE PAROTA PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO DE 1.20 X 0.30 MTS. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |  |  | $ |  | $ |
|  | 1 |  | PZA |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO BLANCO Y CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 mm. DE 1.10 X 2.30 MTS. INCLUYE CHAPA DE MANIJA MOD. 549-AS PHILLIPS Ó SIMILAR, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |  |  | $ |  | $ |
|  | 1 |  | PZA |  | DESMONTAJE DE 1 HOJA DE VENTANAL CORREDIZO DE ALUMNIO Y CRISTAL Y SUS RIELES DE ALUMINIO. INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |  |  | $ |  | $ |
|  | 1 |  | PZA |  | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 mm. DE 1.26 X 2.00 MTS. PARA SALIDA DE EMERGENCIA. INCLUYE BARRA HORIZONTAL ANTIPÁNICO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |  |  | $ |  | $ |
|  | 61.50 |  | M2 |  | LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO. |  |  |  |  | $ |  | $ |
|  | 3.14 |  | M2 |  | DEMOLICIÓN DE MURO DE TABIQUE DE 28 CM. DE ESPESOR CON REMATE DE REPISON DE 8 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN |  |  |  |  | $ |  | $ |
|  | 9.40 |  | M2 |  | DESPALME DE TERRENO EN UNA PROFUNDIDAD DE 10 CM. INCLUYE AFINE, COMPACTACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |  |  | $ |  | $ |
|  | 2 |  | ML |  | RAMPAS PARA DISCAPACITADOS DE PISO DE CONCRETO Fc = 150 kg/cm2, DE 10 cm. DE ESPESOR, ACABADO RAYADO ANTIDERRAPANTE, DE 1.20 m. DE ANCHO. INCLUYE : SARDINELES BOLEADOS DE CONCRETO Fc = 150 kg/cm2, DE 10x10 cm. DE SECCION. |  |  |  |  | $ |  | $ |
|  | 9.40 |  | M2 |  | PISO DE CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, 10 CM. ESPESOR, ACABADO GRANO LAVADO; LOSAS DE MEDIDA SEGÚN PROYECTO, JUNTAS FRIAS, ACABADO VOLTEADOR. INCLUYE : CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |  |  | $ |  | $ |
|  | 1 |  | PZA |  | RENIVELACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 0.60 X 0.40 MT. PARA DAR NIVEL DE PISO DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN |  |  |  |  | $ |  | $ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | $ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IVA | $ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | $ |  |

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_____________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 3

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

POR ESTE CONDUCTO LE MANIFIESTO A USTED, QUE EL SUSCRITO (NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O APODERADO), EN MI CALIDAD DE (LICITANTE O APODERADO), DE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) CON RELACIÓN A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.19 PAQUETE NO. SEYC/CSEE/COL/26/22 REFERENTE A LAS ADECUACIONES EN EL EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO, QUE HE REVISADO Y CONOCIDO EL CONTENIDO TOTAL DE LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO DE LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE ÉSTA ÚLTIMA Y ACEPTO PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO RESPETANDO Y CUMPLIENDO ÍNTEGRAMENTE EL CONTENIDO DE TODAS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS DE LA CONVOCATORIA, ASÍ MISMO PARA LOS EFECTOS QUE SURTAN EN CASO DE ADJUDICACIÓN.

ASIMISMO, EXPRESO QUE CONOZCO LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA Y ACEPTO QUE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN ÉSTA RIGEN PARA LOS ACTOS Y CONTRATO QUE CELEBRA LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO.

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 4

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EN RELACIÓN A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.19 PAQUETE NO. SEYC/CSEE/COL/26/22 REFERENTE A LAS ADECUACIONES EN EL EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE_ (LICITANTE O APODERADO) A NOMBRE DE LA EMPRESA DENOMINADA _____________________________________, ME PERMITO MANIFESTAR LO SIGUIENTE:

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL QUE OSTENTO, QUE ESTA ____(PERSONA FÍSICA O MORAL)____AL IGUAL QUE MIS ASOCIADOS POR SÍ MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 5

VIGENCIA DE LA OFERTA

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE  (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN CASO DE QUE SE ME ADJUDIQUE EL CONTRATO DERIVADO DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.19 PAQUETE NO. SEYC/CSEE/COL/26/22 REFERENTE A LAS ADECUACIONES EN EL EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, LA OFERTA ESTARA VIGENTE DESDE QUE SE EMITA EL FALLO Y HASTA QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, SEGÚN LO SEÑALADO EN EL PUNTO 1.2. DE LA CONVOCATORIA.

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 6

CARTA DE GARANTÍA DE LOS BIENES Y SERVICIOS OFERTADOS

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA __________________________________,  MANIFIESTO QUE EN CASO DE QUE ME SEA ADJUDICADO EL CONTRATO DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.19 PAQUETE NO. SEYC/CSEE/COL/26/22 REFERENTE A LAS ADECUACIONES EN EL EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, ME COMPROMETO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, A ENTREGAR SERVICIOS  DE CALIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA Y GARANTIZÁNDOLOS DURANTE 12 MESES, INICIANDO A PARTIR DE LA FECHA Y ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS, CONTRA DESPERFECTOS, MANO DE OBRA, DEFECTOS DE FÁBRICA, MALA CALIDAD Y VICIOS OCULTOS, ASÍ COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA INVITACIÓN RESTRINGIDA.

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 7

MODELO DE LUGAR TIEMPO Y CONDICIONES DE ENTREGA

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

(NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA DENOMINADA ____________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN CASO DE QUE SE ME ADJUDIQUE EL CONTRATO DERIVADO DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.19 PAQUETE NO. SEYC/CSEE/COL/26/22 REFERENTE A LAS ADECUACIONES EN EL EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA,  ME COMPROMETO A PROPORCIONAR LOS BIENES CONTRATADOS EN EL DOMICILIO DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, UBICADO EN AV. GONZALO DE SANDOVAL NÚMERO 760 LAS VIBORAS, COLIMA, COLIMA, DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE INDICAN EN EL ANEXO NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA DE LAS PRESENTES BASES, A MÁS TARDAR EL 15 DE ENERO DE 2023. NO SERÁ ACEPTADA CONDICIÓN ALGUNA, EN CUANTO A CARGOS ADICIONALES POR CONCEPTOS DE FLETES, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA U OTROS COSTOS ADICIONALES PARA LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA.

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 8

DECLARACIÓN DE NO ESTAR EN LOS SUPUESTOS DEL ART. 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS  DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EN RELACIÓN A INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.19 PAQUETE NO. SEYC/CSEE/COL/26/22 REFERENTE A LAS ADECUACIONES EN EL EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, EL QUE SUSCRIBE  (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE  (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA DENOMINADA _____________________________, ME PERMITO MANIFESTAR LO SIGUIENTE:DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL QUE OSTENTO, QUE EL SUSCRITO, AL IGUAL QUE SUS ASOCIADOS, QUE HEMOS LEÍDO LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA PARA EL PODER EJECUTIVO Y NO NOS ENCONTRAMOS DENTRO DE NINGUNO DE LOS SUPUESTOS COMPRENDIDOS EN DICHO ARTÍCULO. ASIMISMO, QUE TAMPOCO DESEMPEÑO (AMOS) EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO Y EN CASO DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 49 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO  No. 9

INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE  (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTO CON LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA PARA PROPORCIONAR LOS BIENES Y SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.19 PAQUETE NO. SEYC/CSEE/COL/26/22 REFERENTE A LAS ADECUACIONES EN EL EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, EN TIEMPO Y FORMA.

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 10

SUBCONTRATACIONES

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE  (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

QUE ___(SI O NO)___ TENGO CONTEMPLADO SUBCONTRATAR EL___ (ARRENDAMIENTO, BIEN O SERVICIO)_________________________ EN RAZÓN DE LA SIGUIENTE JUSTIFICACIÓN__________________________________PARA LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.19 PAQUETE NO. SEYC/CSEE/COL/26/22 REFERENTE A LAS ADECUACIONES EN EL EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA.

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 11

PROPUESTAS CONJUNTAS

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE  (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

QUE ___(SI O NO)___ TENGO CONTEMPLADO PRESENTAR PROPUESTAS CONJUNTAS EN RAZÓN DE LA SIGUIENTE JUSTIFICACIÓN_______________________________________________________PARA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.19 PAQUETE NO. SEYC/CSEE/COL/26/22 REFERENTE A LAS ADECUACIONES EN EL EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, ASIMISMO, MANIFIESTO CONOCER LAS INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLES EN CASO DE COMETER ALGUNA PRÁCTICA PROHIBIDA POR LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA.

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 12

TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE  (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, ENTERADO (A) DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LOS DEMÁS RELATIVOS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES PARA LA PUBLICACIÓN, HOMOLOGACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL TITULO QUINTO Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, QUE DEBEN DIFUNDIR LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LOS PORTALES DE INTERNET Y EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, MANIFIESTO MI CONFORMIDAD EN EL TRATAMIENTO PÚBLICO DE LOS DATOS PERSONALES Y/O DE MI REPRESENTADA, PARA QUE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, COMO SUJETO OBLIGADO Y CUMPLIENDO LAS LEYES Y DISPOSICIONES REALICE DE TODOS LOS ACTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ASÍ COMO DE LOS ACTOS JURÍDICOS QUE DE ELLA SE DERIVE.

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 13

GIRO U OBJETO SOCIAL.

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE  (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTO CON EL GIRO U OBJETO SOCIAL EL CUAL ESTÁ ACREDITADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL QUE PRESENTÓ Y QUE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES O PROFESIONALES DE LA MISMA ESTÁN RELACIONADAS CON LOS BIENES O SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN RESTRINGIDA NO.19 PAQUETE NO. SEYC/CSEE/COL/26/22 REFERENTE A LAS ADECUACIONES EN EL EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA.

LUGAR Y FECHA

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD