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[bookmark: _GoBack]LA COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ ,DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTÍCULO 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA Y LOS ARTÍCULOS 1º, NUMERAL 1, FRACCIÓN I y III, 2º,  10, 17, 20, 21, 26 NUMERAL 1 FRACCIÓN I, NUMERAL 2 Y NUMERAL 5, 27, 28 NUMERAL 4, 30 NUMERAL 1, FRACCIÓN I, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 62 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA,  EMITE LA SIGUIENTE:


C O N V O C A T O R I A


PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
CON CARÁCTER DE PRESENCIAL


No. CIAPACOV-010/2020


PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOSIFICADORES, Y FILTROS PURIFICADORES DE AGUA, Y PARA INYECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y SILICATO DE SODIO DE LA CIAPACOV, SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE OPERACIONES A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CLORACIÓN.



JUNTA DE ACLARACIONES (OPTATIVA PARA LOS LICITANTES)
EL DÍA 08 DE JUNIO DE 2020
11:00 HORAS



ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA
DE PROPUESTAS TÉCNICAS
Y ECONÓMICAS
EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2020
11:00 HORAS



FALLO DE LA LICITACIÓN
EL DÍA 17 DE JUNIO DE 2020
11:00 HORAS


LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. CIAPACOV-010/2020
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GLOSARIO

CIAPACOV.-  COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ.
LAASSPEC.- LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL ESTADO DE COLIMA.
SAT.- SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.



BASES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CIAPACOV-010/2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOSIFICADORES, Y FILTROS PURIFICADORES DE AGUA, Y PARA INYECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y SILICATO DE SODIO DE LA CIAPACOV


LA CIAPACOV, en cumplimiento a las disposiciones que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, convoca a participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CIAPACOV-010/2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOSIFICADORES, Y FILTROS PURIFICADORES DE AGUA, Y PARA INYECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y SILICATO DE SODIO DE LA CIAPACOV, emitiendo de conformidad las siguientes:

B A S E S

1.		INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS A ADQUIRIR. 
1.1	OBJETO, DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD. (ANEXO NUMERO 1 TÉCNICO)

El objeto de la presente licitación es PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOSIFICADORES, Y FILTROS PURIFICADORES DE AGUA, Y PARA INYECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y SILICATO DE SODIO DE LA CIAPACOV, mediante CONTRATO A PRECIO FIJO Y TIEMPO DETERMINADO.

El presente procedimiento de Licitación Pública Nacional se adjudicará POR PARTIDAS, POR LO QUE NO ES OBLIGATORIO PRESENTAR PROPUESTA EN TODAS LAS PARTIDAS, pero invariablemente deberán cotizar todos los conceptos de la o las partidas en las que participen

En el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO se establece la descripción pormenorizada, especificaciones, características y cantidades de los Bienes y/o Servicios objeto de la presente licitación.

1.2	FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS. 
Fecha: 
Los bienes señalados se deberán entregar de conformidad a lo solicitado, tal y como se especifica en el ANEXO NO. 1 TÉCNICO, conforme al calendario de entregas que la convocante entregará al o los licitantes adjudicados.

Lugar de entrega: 
El licitante adjudicado será responsable de entregar los bienes en el almacén general de la CIAPACOV, ubicado en la Av. Maclovio Herrera No. 301, colonia Centro de la ciudad de Colima, Colima, código postal 28019.

Condiciones de Entrega: 
Los bienes y/o servicios deberán proporcionarse de acuerdo con las especificaciones indicadas por la requirente, en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO.

1.3 	TRANSPORTE Y EMPAQUE.
Los bienes señalados en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO  deberán ser entregados debidamente protegidos hasta el lugar de destino, de tal forma que no sufran daño alguno, inclusive por intemperie; las deformaciones o daños que se lleguen a suscitar durante el transporte, carga y descarga, correrán por cuenta del proveedor.

El tipo de Transporte a utilizar para el envío de los bienes, arrendamientos o servicios será a criterio del licitante adjudicado, por su cuenta y riesgo, sin costo adicional para la Convocante, incluyendo la descarga del producto solicitado en las direcciones indicadas en el punto 1.2.

1.4 	DEVOLUCIONES Y REPOSICIONES.

La Convocante podrá hacer devoluciones de los Bienes cuando:

A criterio de la misma, se determine que no son de la calidad solicitada o que presenten defectos de fabricación durante su uso o deficiencias por causas imputables al proveedor.

1.5	SEGURO
Los Seguros a que haya lugar correrán por cuenta del licitante adjudicado durante la entrega de los bienes y/o servicios en los domicilios señalados en el punto 1.2

1.6 PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS.
El licitante adjudicado deberá garantizar cada uno de los bienes y/o servicios señalados en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO.

1.7 VIGENCIA DE LA OFERTA
La vigencia de la oferta que se derive de la presente licitación de los bienes y/o servicios señalados en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO será a partir de la adjudicación del Contrato y hasta el término del mismo. El precio del bien y/o servicio  objeto de la presente  licitación será fijo o firme, no sujeto a escalación. 

1.8 	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS.
La descripción de los bienes, especificaciones, características se consignan a detalle en el  ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO de las presentes bases, y se adjudicarán POR PARTIDA.

1.9	 OPCIONES DE COTIZACIÓN DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS.
Los concursantes deberán presentar una sola opción, absteniéndose de presentar más de una propuesta  en la inteligencia de que aquel que presente más de una opción será descalificado al interpretarse este hecho como un intento claro de especulación y generar para sí, condiciones ventajosas por encima de los otros participantes. Es requisito indispensable que lo ofertado cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas solicitadas en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO de las presentes bases.

1.10	IDIOMA. 
El Idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en español.

1.11	INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS SOLICITADOS. 
De conformidad con  los artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector Público del Estado de Colima Y 73 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Las dependencias, entidades y unidades administrativas podrán, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas, acordar el incremento del monto del contrato o de la cantidad de bienes, arrendamientos o servicios solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes, arrendamientos o servicios sea igual al pactado originalmente.

Cuando la dependencia o entidad requiera ampliar únicamente el plazo o la vigencia del contrato y esto no implique incremento en el monto total contratado o de las cantidades de bienes adquiridos o arrendados o de servicios contratados, si cuenta con el consentimiento del proveedor, se podrá suscribir el convenio modificatorio para ampliar la vigencia.

1.12	MONEDA. 
Los licitantes deberán presentar sus proposiciones en moneda nacional. 

1.13	CONDICIONES DE PAGO. 
Es la DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS quien validará y tramitará las facturas correspondientes para el pago, de acuerdo al artículo 56 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, que el licitante adjudicado deberá entregar una vez entregados los bienes y recibidos de conformidad.

La fecha de pago al licitante adjudicado, quedará sujeta a las condiciones que se establezcan en el contrato sin embargo, no podrá exceder de ciento veinte días naturales posteriores a la presentación de las facturas respectivas, previa entrega de la totalidad de los bienes o prestación de los servicios en los términos del contrato.

Los pagos de los Bienes, Arrendamientos o Servicios se realizarán en moneda nacional. 

La presente licitación se realizará con recursos propios de la CIAPACOV, derivados del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020.

2.	INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LAS BASES Y ACTOS DE LA LICITACIÓN.
2.1 ADQUISICIÓN Y COSTO DE LAS BASES.
Las presentes bases NO TIENEN COSTO y estarán a disposición  de los licitantes  en la página  http://www.ciapacov.gob.mx (TRANSPARENCIA-LICITACIONES), o en las oficinas de la Dirección de abastecimientos y Servicios generales, sita en Blvd. Camino Real # 992, colonia El Porvenir, Colima, Colima, C.P. 28019, Teléfono 312 314 4919 y 312 312 0219 de lunes a viernes, con horario de 9:00 a 16:00 horas, hasta el séptimo día natural previo al acto de presentación.
 
2.2 JUNTA DE ACLARACIONES.
Con objeto de evitar errores en la interpretación del contenido de las presentes bases y sus anexos, la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez celebrará al menos una junta de aclaraciones a las mismas, en la sala de juntas “Directores” de la Dirección General, ubicada en Blvd. Camino Real # 992, colonia El Porvenir, Colima, Colima, C.P. 28019, el día 08 de JUNIO del 2020 a las 11:00 HORAS, siendo optativa la asistencia a este acto, considerándose que los participantes que no se presenten a la(s) junta(s) que se celebre(n) aceptan todos los acuerdos tomados en dicho(s) acto(s), sin perjuicio para la CIAPACOV. En caso de determinarse que habrá una o más juntas de aclaraciones adicionales, se hará constar en el acta respectiva especificando hora, lugar y fecha de su celebración.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en las bases deberán presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación, por sí o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante, anexando las preguntas a realizar.

A fin de dar respuesta oportuna a las dudas y preguntas que existan sobre las presentes bases y sus anexos, las preguntas deberán ser presentadas de la siguiente manera: 

a) Mediante escrito original en papel membretado firmado por el apoderado legal y medio electrónico óptico o de almacenamiento digital (CD o USB) en formato Word o Excel,  en la Dirección de Abastecimientos y Servicios generales que se encuentra ubicada en. Blvd. Camino Real # 992, colonia El Porvenir, Colima, Colima, C.P. 28019., además deberán presentar el escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación.

b) A través de correo electrónico a la siguiente dirección, comite_adquisiciones@ciapacov.gob.mx formato Word o Excel, además deberán enviar el escrito escaneado, en el que expresen su interés en participar en la licitación.

CUALQUIERA QUE SEA LA OPCIÓN ELEGIDA POR EL LICITANTE DEBERÁ SER RECIBIDA POR LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES DE CIAPACOV, A MÁS TARDAR A LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 04 DE JUNIO DEL 2020, ANEXANDO EL ESCRITO EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, SE RECOMIENDA CONFIRMAR LA RECEPCIÓN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS YA QUE DE NO SER ASÍ, NO NOS HAREMOS RESPONSABLES DE EMITIR RESPUESTA ALGUNA. DESPUÉS DE ESTA HORA Y FECHA LAS DUDAS O PREGUNTAS NO SERÁN TOMADAS EN CUENTA EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.

En el evento de la junta de aclaraciones solo se admitirá un representante por cada licitante. 

El Comité de Adquisiciones por conducto del área técnica requirente dará respuesta por escrito a las preguntas formuladas por los licitantes y en su caso hará las aclaraciones que considere necesarias, levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por los licitantes y servidores públicos presentes, así mismo se les entregará copia de la misma y de los anexos que se deriven de ésta. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación.

El acta así como los anexos a la misma, que se deriven de la celebración del acto, se podrán consultar en la dirección electrónica http://www.ciapacov.gob.mx,  donde estará a su disposición a más tardar el segundo día hábil siguiente a aquel en que se hubiera celebrado.

Las modificaciones y aclaraciones que se hagan a la convocatoria, serán parte integrante de la misma, por lo que deberán considerarse por los licitantes para la elaboración de las proposiciones.

2.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES
Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, la Convocante efectuará el registro de participantes. 
	
El registro para participar en esta licitación se hará el día 15 DE JUNIO DEL 2020 a más tardar a las 11:00 horas en la Dirección de Abastecimientos, ubicada en Blvd. Camino Real # 992, colonia El Porvenir, Colima, Colima, C.P. 28019. A partir de las 11:00 horas, se cerrará el registro de participantes y no se registrará a concursante alguno, posterior a la hora señalada, no se recibirán sobres, ni se permitirá presentar documentación adicional alguna. Al acto DEBERÁ ASISTIR el representante legal de la empresa o bien persona autorizada con carta poder notariada para que asista en su nombre y representación a las diferentes etapas de la licitación en donde se le autorice a ello y para firmar los documentos que se deriven.

Durante el transcurso del registro los participantes entregarán, sus propuestas en sobre cerrado conforme al punto 4 de las presentes bases de licitación.

La documentación solicitada en el punto 3 de las presentes bases podrá entregarse DENTRO o FUERA del sobre cerrado de la Presentación de Proposiciones técnica y económica, y en su caso el convenio de proposiciones conjuntas.

2.4	ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. 
A celebrarse el día 15 DE JUNIO DEL 2020 a las 11:00 horas en la sala de juntas “Directores” de la Dirección General, ubicada en Blvd. Camino Real # 992, Colonia El Porvenir, Colima, Colima, C.P. 28019. Los licitantes entregarán sus proposiciones técnicas y económicas en sobre cerrado conjuntamente con los documentos solicitados en el punto 3.

En este acto, el Comité de Adquisiciones, realizará la revisión de la documentación en forma cuantitativa, sin entrar al análisis detallado de su contenido, el cual se efectuará posteriormente durante el proceso de evaluación cualitativa de las propuestas a través de un ASESOR TÉCNICO nombrado por el área requirente.

Los Integrantes del Comité, el representante de las Dependencias Normativas del Estado y por lo menos un licitante si asistiere alguno rubricarán todos los documentos de las Propuestas presentadas, mismas que quedarán en custodia de LA CIAPACOV, entregando a los licitantes el acuse de recibido respectivo (cuadros de recepción de documentos firmados).

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las propuestas, en la que se hará constar los documentos de participación técnicos y económicos de manera de cuantitativa,  en donde queda plasmado el importe de cada una de ellas.

La información correspondiente a esta etapa, se podrá consultar en la dirección electrónica http://www.ciapacov.gob.mx, donde estará a su disposición a más tardar el día hábil siguiente a aquel en que se hubiera celebrado.

2.4.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
Para la evaluación de las propuestas, se utilizará el MÉTODO DE EVALUACIÓN BINARIO, de conformidad con el artículo 40 numeral 4 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima., utilizando los criterios señalados en el punto 8 de las presentes bases.  

2.5	FALLO. 
A celebrarse el día 17 DE JUNIO DEL 2020 a las 11:00 HORAS, en la sala de juntas “Directores” de la Dirección General, ubicada en Blvd. Camino Real # 992, Colonia El Porvenir, Colima, Colima, C.P. 28019, en el acto se dará a conocer el fallo de la licitación a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en la presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas y económicas.

La dependencia, entidad o unidad convocante emitirá un fallo, el cual deberá contener lo siguiente:

a) La relación de licitantes cuyas propuestas se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla, conforme al dictamen técnico del área requirente;
b) La relación de licitantes cuyas propuestas resultaron solventes, describiendo en lo general dichas propuestas. Se presumirá la solvencia de las propuestas cuando no se señale expresamente incumplimiento alguno, conforme al dictamen técnico del área requirente;
c) En caso de que se determine que el precio de una proposición no es aceptable o no es conveniente, se deberá anexar copia de la investigación de precios realizada o del cálculo correspondiente por el área requirente;
d) Nombre del o los licitantes a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la adjudicación de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, así como la indicación de la o las partidas, los conceptos y montos asignados a cada licitante;
e) Fecha y lugar para la firma del contrato, deberá realizarse dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha del fallo correspondiente, en la Dirección de Abastecimientos y Servicios Generales, Ubicada en Av. Camino Real # 992, Colonia El Porvenir, Colima, Col. C.P. 28019 con el Director de abastecimientos y Servicios Generales;
f) La presentación de garantías conforme al punto 5.1 y, en su caso, la entrega de anticipos;
g) Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rijan a la unidad convocante. Indicará también el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las propuestas.

La información correspondiente al fallo, se podrá consultar en la dirección electrónica http://www.ciapacov.gob.mx, donde estará a su disposición a más tardar el día hábil siguiente a aquel en que se hubiera celebrado. 

2.6 NOTIFICACIONES A LOS LICITANTES PARTICIPANTES.  
Para los licitantes que no hubieran asistido a  los diversos actos de la licitación y que hubieran adquirido las bases, se les tendrá por notificados en forma personal, una vez que se fijen las actas y sus anexos derivadas de la celebración de dichos actos en la dirección electrónica http://www.ciapacov.gob.mx, sin prejuicio de proporcionarse en fotocopia a su solicitud, donde estarán a su disposición a más tardar el día hábil siguiente a aquel en que se hubiera celebrado y hasta el término de cinco días hábiles contados a partir del día de la celebración de cualquiera de dichos actos.

2.7 FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
Conforme a lo dispuesto por el artículo 28 NUMERAL 4 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, el licitante deberá presentar sus propuestas de manera PRESENCIAL en forma documental y por escrito, por sí o a través de interpósita persona.

2.8  INDICACIONES GENERALES.
Una vez iniciado el acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas y económicas, no se permitirá la entrada a ningún participante, ni que introduzcan documento alguno. De igual manera, no se permitirá la salida de los licitantes que se encuentren dentro de la sala, salvo causas de extrema urgencia y siempre y cuando el Comité ya hubiera recibido el sobre que contenga sus propuestas técnica y económica.

3.	REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR Y PRESENTAR LOS LICITANTES EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN.
Todos los documentos solicitados deberán estar vigentes, no presentar tachaduras ni enmendaduras y ser legibles, la falta de uno de los siguientes requisitos, será motivo de descalificación. Excepto los puntos 3.1, 3.11, 3.13 y 3.16

3.1 DE LA PERSONA QUE SOLO ENTREGUE LAS PROPUESTAS
No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue las propuestas, pero solo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador.

3.2 FORMA EN QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE. (ANEXO 3)
El licitante acreditará su existencia y personalidad jurídica en el acto de presentación de propuestas técnicas y económicas, adjuntando la siguiente documentación:

3.2.1 	Forma de Acreditación de las Personas físicas
a).- Original o copia certificada, y copia simple para su cotejo, de identificación oficial vigente con fotografía (pasaporte o credencial de elector);
b).- 	Constancia de Situación Fiscal expedida por el SAT, con una antigüedad no mayor a 30 días naturales, donde también se manifieste la actividad comercial;
c).-	Copia del comprobante de domicilio fiscal con antigüedad no mayor a 3 meses, el cual deberá ser recibo de agua, luz o teléfono fijo.

3.2.2 	Forma de Acreditación de las Personas Morales.
a).- 	Original o copia certificada, y copia simple para su cotejo del Acta Constitutiva y sus últimas modificaciones ante Fedatario Público y previamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
b).- 	Constancia de Situación Fiscal expedido por el SAT, con una antigüedad no mayor a 30 días naturales, donde también se manifieste la actividad comercial.
c).-	 Original o copia certificada, y copia simple para su cotejo, en el cual se otorgue al Representante Legal Poder General para Actos de Administración o Poder Especial para suscribir Pedidos, Contratos o Convenios o bien para realizar todos los trámites derivados de procedimientos de licitación o adjudicación. SEÑALANDO CON TINTA FLUORESCENTE SOBRE LA COPIA EL PUNTO ESPECÍFICO DONDE SE MENCIONA DICHO PODER.
d).- 	Original o copia certificada, y copia simple para su cotejo de la identificación oficial vigente, con fotografía (pasaporte o credencial de elector) del Apoderado.
e) 	Copia del comprobante de domicilio fiscal con antigüedad no mayor a 3 meses, el cual deberá ser recibo de agua, luz o teléfono fijo.

3.3	CARTA DE ACEPTACIÓN DE BASES. (ANEXO 4)
Carta en papel membretado del licitante firmada por el representante o apoderado legal, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, de aceptación de las bases de la licitación.

3.4 	CARTA DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD (ANEXO 5)
Declaración de integridad, mediante carta en papel membretado del oferente, firmado BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, por el representante o apoderado legal, en la que manifiesta que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los Servidores Públicos de la dependencia, entidad o unidad administrativa induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones ventajosas con relación a los demás participantes.

3.5 	CARTA DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA. (ANEXO 6).    
Carta en papel membretado del licitante firmada por el representante o apoderado legal, en la que declare BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que el licitante no se encuentra en ninguno de los supuestos del ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA.

3.6 	CARTA DE GARANTÍA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS. (ANEXO 7)
Carta en papel membretado del oferente firmada por el Licitante o Apoderado Legal (Persona Moral) o por el Licitante o su Representante (Persona Física), en la que firme BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SE COMPROMETE A ENTREGAR LOS BIENES CON LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO GARANTIZÁNDOLOS EN LOS ESTÁNDARES QUE ASÍ SE EXIJAN.

3.7 	DOCUMENTO EMITIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), DENOMINADO "OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES" EN OPINIÓN POSITIVA).
El licitante deberá presentar el documento que emite el Servicio de Administración Tributaria (SAT), denominado OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EN OPINIÓN POSITIVA. Con vigencia de 30 días naturales a partir de su emisión. El no presentarlo en opinión positiva será motivo para desestimar su propuesta.

3.8 	OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA.
El licitante deberá presentar el documento de Opinión de Cumplimiento obligaciones fiscales del Estado de Colima en OPINIÓN POSITIVA donde se manifieste que el concursante no cuenta con adeudos fiscales en el Estado, de conformidad al art. 37 Bis del Código Fiscal del Estado de Colima, emitida por la Dirección de Recaudación, dependiente de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, (el trámite es sin costo y debe contar con la e.firma, en la página de internet http://www.dgicolima.col.gob.mx/web/ConstanciaDeOpinion/Constancia)  la opción tiene una vigencia de 30 días naturales a partir de su emisión. En caso de no estar inscrito al registro Estatal de contribuyentes, presentar el resultado de la consulta de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del estado de Colima, donde se aclare que no se encuentra inscrito.  ESTE PUNTO APLICA PARA TODAS LAS EMPRESAS TANTO LOCALES COMO FORÁNEAS.

3.9	ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA ECONÓMICA  
Presentar la última declaración anual correspondiente al ejercicio 2019 con sus anexos y acuse de recibido por el SAT, la intención de solicitud de este documento es comprobar la solvencia económica del proveedor, por lo tanto si presenta la totalidad de la declaración en ceros, será considerado como no presentado este documento.

3.10	 INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.   (ANEXO 8)
Escrito original, en papel membretado del licitante, firmada por el representante o apoderado legal, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que cuenta con la infraestructura y la capacidad técnica, administrativa y económica para proporcionar el servicio objeto de la presente licitación en tiempo y forma. 

3.11	SUBCONTRATACIONES. (ANEXO 9), (NO SE SUBCONTRATARÁ NINGUNO DE LOS BIENES SOLICITADOS).
Presentar escrito en papel membretado del licitante, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, donde el licitante manifieste que no tiene contemplado subcontratación alguna.

3.12 	ESCRITO QUE FACULTE AL PARTICIPANTE A INTERVENIR EN LA LICITACIÓN. (ANEXO 10)
Escrito original, en papel membretado del licitante en el que su firmante manifieste, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por la persona que representa en los términos de la presente licitación.

3.13 	ESCRITO PARA PROPUESTAS CONJUNTAS  (ANEXO 11) 
EN CASO DE APLICAR, Carta en papel membretado del licitante, firmada por el representante o apoderado legal, en la que declare BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD la imposibilidad de presentar propuestas de manera individual, realizándolo a través de propuesta conjunta.

EN CASO DE NO APLICAR, presentar carta en papel membretado del licitante, firmada por el representante o apoderado legal, en la que declare BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que su propuesta será de manera individual.

3.14 	CARTA COMPROMISO (ANEXO 12)
El licitante deberá presentar carta en papel membretado BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD firmada por el representante o apoderado legal, en la que se compromete, A GARANTIZAR Y ENTREGAR LOS BIENES Y/O SERVICIOS SEÑALADOS EN EL ANEXO NUMERO 1 TÉCNICO Y ECONÓMICO EN LOS TÉRMINOS DE HONRADEZ, CALIDAD Y EFICIENCIA QUE ASÍ SE REQUIERAN.

3.15	CARTA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD COMERCIAL O PROFESIONAL (ANEXO 13)
Carta en papel membretado firmada por el Licitante o Apoderado Legal (Persona Moral) o por el Licitante o su Representante (Persona Física), en la que firme BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que las actividades comerciales o profesionales de la empresa que representa están relacionadas con los bienes o servicios objeto de la presente licitación señalados en el  ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO (las cuales deberán ser acordes a la actividad manifestada en su constancia de su situación fiscal).

3.16	CERTIFICADO DE EMPRESA COLIMENSE (OPCIONAL)
En la adjudicación de contratos se ponderara al licitante que cuente con el certificado de empresa colimense vigente, expedido por la secretaria de fomento económico,  con un porcentaje de hasta el  5%, siempre y cuando no rebase la disponibilidad presupuestal correspondiente, de conformidad con el artículo 40 numeral 9.

3.17 	TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES (ANEXO 14)
El licitante deberá presentar carta en papel membretado BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD firmada por el Representante o Apoderado Legal y el formato de Aviso de privacidad, en el que manifieste su conformidad en el tratamiento público de los datos personales y/o de su representada que la COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ (CIAPACOV), como sujeto obligado y cumpliendo las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones Legales realice de todos los actos de la presente licitación o proceso de adjudicación, así como de los demás actos jurídicos que de ella se deriven.

3.18	PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA.
La entrega de proposiciones será por escrito mediante Sobre cerrado con propuesta técnica y propuesta económica conforme a lo establecido en el punto 4.1 de estas bases, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, firmadas por el representante o apoderado legal.

El cumplimiento de estos requisitos es indispensable, por lo que su omisión será motivo para desechar las propuestas presentadas.

NOTA 1: 
Deberán presentarse en forma obligatoria los documentos del 3.2 al 3.10, 3.12, del 3.14 al 3.15 y del 3.17 al 3.18; en caso de no presentar algunos de los antes señalados, la propuesta será desestimada.

Todos los Anexos deberán presentarse en formato adjunto. La falta de alguno de estos documentos será motivo de descalificación. 

NOTA 2:
a) El sobre cerrado deberá contener necesariamente la propuesta técnica y económica del licitante y el original del convenio en caso de proposiciones conjuntas;
b) La documentación presentada deberá venir preferentemente foliada, la omisión del folio no será motivo de descalificación. Si la numeración no es continua, hay correcciones, hay omisiones o existe cualquier otro error o inconsistencia, será única y exclusivamente bajo responsabilidad del licitante, sin admitirse prueba en contrario;
c) Se agradecerá no incluir documentación que no fue solicitada en estas bases y/o sus anexos, de ser incluida y venir foliada ésta no será rubricada. Así mismo se solicita no insertar las propuestas o documentos en protectores de plástico u otros materiales.

4. 	PROPOSICIONES.
Los licitantes que hubieren adquirido las bases y manifestado interés en la presente licitación, deberán entregar en el acto de presentación de proposiciones de propuestas técnicas y económicas, un sobre cerrado con los datos de identificación de la licitación y del licitante respectivo. 

4.1	PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA.
El sobre cerrado contendrá la propuesta técnica y la propuesta económica (según se describe en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO Y ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO de estas bases). La propuesta técnica y económica deberá presentarse conforme a lo siguiente:
a) Impresa en papel membretado del licitante, legible, sin tachaduras ni enmendaduras;
b) Deberá ser clara y precisa, detallando las características técnicas y físicas de los Bienes, Arrendamientos o Servicios ofertados, en concordancia con lo solicitado en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO Y ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO de estas bases, señalando el precio unitario en moneda nacional, (pesos mexicanos) ANTES DE IVA;
c) Deberá acreditar los requerimientos mínimos de calidad que el área requirente solicita, conforme al ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO;
d) Deberá ser firmada por la persona legalmente facultada para ello, en todas y cada una de sus hojas, anexando a su firma en la última hoja de cada uno de los documentos la leyenda “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”;
e) Se presentará en idioma español;
f) Los precios ofertados deberán ser FIJOS, sin escalatoria durante la vigencia del proceso de licitación y durante la vigencia de acuerdo al punto 1.7 de las bases, para el caso del licitante que resulte adjudicado;
g) Si al momento de realizar la verificación de los importes de las propuestas económicas, en las operaciones finales, se detectan errores aritméticos, el comité procederá a realizar la corrección en el cuadro comparativo de cotizaciones. De lo anterior se dejará constancia en dicho cuadro y acta correspondiente. En ningún caso se realizarán correcciones en precios unitarios. En caso de que el licitante no acepte la(s) corrección(es), la propuesta será desestimada.

LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE NO CONTENGAN CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS MENCIONADOS SERÁN DESECHADAS.

4.2 	PROPOSICIONES CONJUNTAS.
Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una propuesta sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas morales. Todas las personas físicas o morales que participen en la propuesta conjunta deberán acreditar su existencia y personalidad jurídica  de conformidad con el punto 3.3 de las presentes Bases así como el ANEXO 3. Para tales efectos, las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes: 

I. Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;
II. Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación; 
III. Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;
IV. Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y
V. Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.

En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio de proposición conjunta se presentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio, formará parte integrante del mismo como uno de sus anexos.

Los participantes que presentan propuestas conjuntas declararán por escrito, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, la imposibilidad de presentar propuestas de manera individual (punto 3.13); además deberán presentar todos los participantes del convenio los documentos de los puntos 3.5,3.7,3.8, 3.9, 3.16 (siendo este opcional) y 3.17.

La propuesta conjunta se entregará en el sobre cerrado de la propuesta técnica y económica y deberá ser firmada autógrafamente por el representante común que para ese acto haya sido designado por las personas que la presenten en el contrato de propuesta conjunta. En caso de que se empleen medios electrónicos, deberá garantizarse la seguridad y confidencialidad de la propuesta y la firma se realizará por los medios de identificación electrónica autorizados por la legislación respectiva y en su defecto por el Comité de Adquisiciones.

Cuando la propuesta conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho instrumento deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la propuesta, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la propuesta conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de propuesta conjunta, siempre y cuando se mantenga en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.

5.  	FIRMA DEL CONTRATO.  
La firma del contrato es la formalización para el surtimiento de los bienes, arrendamientos o servicios, después de que se adjudica lo ofertado de la presente licitación y deberá realizarse dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha del fallo correspondiente, en horario de trabajo, en la Dirección de Abastecimientos y Servicios Generales de la CIAPACOV, sita en Blvd.  Camino Real # 992, Colonia El Porvenir, Colima, Colima, C.P. 28019. Con el Director de Abastecimientos.
 
En el supuesto de que el licitante adjudicado no se presente a firmar el contrato por causas que le sean imputables, será sancionado en los términos del artículo 98 NUMERAL 1, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima. 

El o los contratos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes.

El contrato será abierto de conformidad con el artículo 51 de la ley de adquisiciones, servicios y arrendamientos del sector público en el estado de Colima y de acuerdo al presupuesto de egresos 2020.


5.1	INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LA GARANTÍA DE BUEN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
Las obligaciones derivadas de la suscripción del contrato respectivo, serán garantizadas por el licitante adjudicado mediante: cheque certificado librado por el mismo, o de caja expedido por una institución de crédito, o póliza de fianza expedida por institución autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; por un importe equivalente al 10% del monto total con IVA. del monto a adjudicar (en caso de contratos abiertos será del 10% sobre el monto máximo total del contrato), como garantía del buen cumplimiento del contrato, a favor de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, y deberá ser entregada dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato (salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realice dentro del citado plazo, se deberá presentar un oficio de excepción de garantía), la fianza deberá contener en su texto las siguientes manifestaciones:

a) Que la fianza se otorga para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y estipulaciones del contrato por parte del licitante adjudicado, del procedimiento de licitación pública nacional número CIAPACOV-010/2020
b) Que la fianza tendrá una vigencia de un año, o según  lo solicitado en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO. 
c) En el caso de que sea prorrogado el plazo establecido en el inciso anterior, por cualquier causa, deberá contener los endosos correspondientes y prorrogados su vigencia por el tiempo que sea necesario.
d) Acorde con lo establecido por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, la compañía afianzadora se obliga a atender las reclamaciones por incumplimiento del licitante adjudicado.

Deberán indicar expresamente lo siguiente:
1. Deberán expedirse a favor de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez.
2. La indicación del importe total garantizado con número y letra.
3. Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
4. La información correspondiente al número del contrato, su fecha de firma así como la especificación de las obligaciones garantizadas.
5. El señalamiento de la denominación o nombre del contratista, proveedor o fiado.
6. La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta (para permitir que cumpla con su objetivo, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previsto en los contratos y actos administrativos).

Deberá contener además, expresamente, los siguientes textos:
a) “Esta garantía estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva, de forma tal que su vigencia no podrá acortarse en razón del plazo de ejecución del contrato o pedido principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia. Asimismo esta fianza permanecerá en vigor aún en los casos en que la CIAPACOV otorgue prórrogas o esperas al proveedor, contratista o fiado para el cumplimiento de sus obligaciones.”
b) “La Institución de Fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida”. Aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. Tratándose de dependencias, el procedimiento de ejecución será el previsto en la citada Ley, debiéndose atender para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en de dicha Ley;
c) “Para liberar la garantía, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez previa liberación por parte de la dependencia requirente de haber recibido satisfactoriamente los servicios solicitados en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO Y ECONÓMICO.”

En caso de rescisión del pedido, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

La póliza deberá  contener, también, las siguientes previsiones

I. En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al proveedor para el cumplimiento de sus obligaciones, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo del contrato, se deberá realizar la modificación correspondiente a la fianza;
II. Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del proveedor y éste efectúe la totalidad del pago en forma incondicional, las dependencias y entidades deberán cancelar la fianza respectiva.
III. Cuando se requiera hacer efectivas las fianzas, las dependencias deberán remitir a la Secretaría de Planeación y Finanzas, la solicitud donde se precise la información necesaria para identificar la obligación o crédito que se garantiza y los sujetos que se vinculan con la fianza, debiendo acompañar los documentos que soporten y justifiquen el cobro.

6. 	 ANTICIPO.
ESTE PUNTO NO APLICA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN.

7. 	 GARANTÍA DE ANTICIPOS.  
ESTE PUNTO NO APLICA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN.

8.	CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DICTAMEN Y ADJUDICACIÓN.
La Convocante:
a) Comprobará que las Propuestas Técnicas y Económicas contengan la información, documentación y requisitos de las presentes bases y sus anexos de manera cuantitativa.
b) Elaborará cuadros con la propuesta técnica y los precios y condiciones ofertadas, mismo que permitirá comparar éstas de manera equitativa.
c) Si al momento de realizar la verificación de los importes de las Propuestas Económicas, en las operaciones finales, se detectan errores aritméticos o de cálculo, la Convocante, procederá a realizar la corrección en el cuadro comparativo de cotizaciones. De lo anterior se dejará constancia en dicho cuadro, en el Dictamen de Adjudicación y en el Acta correspondiente. En ningún caso se realizarán correcciones en precios unitarios. En caso de que el licitante no acepte la(s) corrección(es), la propuesta será desestimada.
d) Una vez efectuado este procedimiento, se adjudicará POR PARTIDA a la persona física o moral que entre los licitantes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y que garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones.
e) Si resultara que dos o más propuestas son solventes porque cumplen con las especificaciones y requisitos establecidos en las Bases de la Licitación, así como en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO, el contrato se adjudicará al licitante que presente la proposición cuyo precio sea el más bajo.
f) Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones, se tomará en consideración el certificado de empresa colimense, si no cuentan con el certificado, entonces la adjudicación se efectuará en favor del licitante que resulte ganador del sorteo que se realice. 

La Requirente:
a) Constatará que las características de los bienes, arrendamientos o servicios ofertados correspondan a las establecidas en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO de estas bases.
b) Verificará que satisfagan las condiciones de entrega de los bienes, arrendamientos o servicios.
c) Verificará, en su caso, que el precio de los bienes, arrendamientos o servicios sea congruente con el Estudio de Mercado.
d) Se elaborará, un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que se harán constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas, de conformidad con el artículo 40 numeral 12 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima.

9.	DESCALIFICACIÓN DEL LICITANTE.  
Se descalificará(n) al (los) licitante(s) que incurra(n) en una o varias de las siguientes situaciones:

a)	Si no cumple(n) con todos los requisitos establecidos en las bases y los anexos de esta licitación. (Punto 3)
b)	Si los bienes, arrendamientos o servicios ofertados no cumplen con las características establecidas en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO de estas bases.
c)	Si se comprueba que tiene(n) acuerdo con otro(s) licitante(s) para elevar los precios de los bienes, arrendamientos o servicios objeto de esta licitación, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.
d)	Si se encuentra algún elemento que indique que el licitante tuvo acceso a información sobre la licitación, que lo pueda poner en ventaja sobre los otros licitantes, aún en el supuesto de que sea el único participante.
e)	Si se comprueba que el licitante carece de la Infraestructura y la capacidad Técnica, Administrativa y Económica necesaria para otorgar el bien, arrendamiento o servicio.
f) Si se comprueba que el licitante no cuenta con el giro u objeto social y cuyas actividades comerciales o profesionales no estén relacionadas con los bienes o servicios objeto de la presente licitación.
g) Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la CIAPACOV.
h) Si los precios no fueran aceptables para la requirente y la convocante de acuerdo a los precios del mercado.

La propuesta técnica y económica y/o sus respectivos anexos que por cualquier motivo omitan o no cumplan con algún requisito solicitado en estas bases y/o sus anexos o se encuentre que estén en alguna o varias de las situaciones que aquí se establecen, serán desestimadas o los licitantes descalificados, en el acto de fallo.

10.	CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN.  
Se podrá cancelar una licitación, partidas o conceptos incluidos en éstas, cuando se presente:

a) Por caso fortuito;
b) Por caso de fuerza mayor;
c) Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la CIAPACOV.

Lo anterior de acuerdo al artículo 42 NUMERAL 4. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima 

11.	LICITACIÓN DESIERTA. 
La licitación se declarará desierta en los siguientes casos:

a)	Si vencido el plazo de obtención (o venta) de las bases de licitación, nadie las adquiere.
b)	Si no se registra cuando menos un licitante al acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas.
c)	Si al abrir las propuestas no se encuentra cuando menos una que cumpla con todos los requisitos establecidos en las bases de la licitación.
d)	Si en cualquier momento del procedimiento no existe al menos un licitante que continúe en el mismo, por cualquier causa.
e) Si sus precios no fueran aceptables a juicio de la convocante y requirente.
f) Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la CIAPACOV.
g) Cuando se presente caso fortuito o fuerza mayor.

12.	RESCISIÓN DEL CONTRATO.  
Procederá la rescisión administrativa del contrato, en los términos del artículo 59 numeral 1 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima, en los siguientes casos:

a) En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del licitante adjudicado.
b) En caso de que el (los) licitante(es) adjudicado(s) ceda(n) en forma parcial o total los derechos u obligaciones derivadas de la licitación y/o del contrato.
c) Cuando la suma de las penas por atraso alcancen el mismo monto que correspondería a la garantía de cumplimiento, en ningún caso excederán del 10% del monto adjudicado.
d) Cuando no coincidan las características del bien o servicio ofertado con el producto entregado, siendo menores que a las especificadas en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO de estas bases.
e) Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la CIAPACOV.

En el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de penas convencionales por atraso, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

En caso de rescisión del contrato se aplicará la garantía de cumplimiento del contrato de manera proporcional al incumplimiento. 

El procedimiento de rescisión se llevará conforme a lo señalado en el artículo 59 NUMERAL 3 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Colima, realizando el procedimiento que corresponda el área requirente o receptora de los bienes, arrendamientos o servicios.
Cuando el incumplimiento de las obligaciones del proveedor no derive del atraso, sino por otras causas establecidas en el contrato, se iniciará en cualquier momento posterior al incumplimiento el procedimiento de rescisión del contrato.

13.	RECURSO DE RECONSIDERACIÓN.
Las reconsideraciones serán interpuestas, en forma personal por escrito o a través de medios remotos de comunicación electrónica que al efecto se establezcan, ante la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de Álvarez, sita en av. Camino real # 992 colonia El Porvenir, Colima Col, dentro de los SEIS días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel que hubiere surtido efecto la notificación de la resolución que se recurra.
 
14.	REGISTRO DE DERECHOS DE AUTOR U OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS
En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del participante o proveedor según sea el caso. Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor de la dependencia, entidad o unidad administrativa, según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables.

Los licitantes asumirán la responsabilidad total para el caso en que al suministrar los bienes adjudicados por la convocante, infrinjan derechos sobre patentes, marcas o violen registros o derechos de autor, liberando a la convocante de cualquier responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole.

15.	IMPUESTOS.
La CIAPACOV pagará únicamente el importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado.

Los permisos, autorizaciones o licencias necesarias serán por cuenta del licitante adjudicado sin cargo adicional alguno para la dependencia.

16.	SANCIONES. 
Se hará efectiva la garantía relativa al cumplimiento del contrato, realizando el procedimiento que corresponda al área requirente o receptora del bien, arrendamiento o servicios, cuando se incumpla por el proveedor cualquiera de las condiciones pactadas en el mismo.

De conformidad a lo establecido en los artículos 32, fracción XIV y 93, 98 y 99 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima, el Órgano Interno de Control, inhabilitará temporalmente en los términos previstos por esta Ley al licitante o proveedor que se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:

I. El licitante que injustificadamente y por causas imputables a él no formalice el pedido o contrato adjudicado por la CIAPACOV.
II. El proveedor que se encuentre en el supuesto del artículo 38, NUMERAL 1, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.
III. El proveedor que no cumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a él y que, como consecuencia, cause daños o perjuicios graves a la CIAPACOV  así como aquel que entregue bienes o servicios con especificaciones distintas de las convenidas.
IV. El licitante o proveedor que presente documentación falsa en la presente licitación, o que actúe con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad.
V. Omitir presentar las garantías.
VI. La participación de un licitante con una razón social diversa, con el propósito de evadir una inhabilitación;
VII. La participación de empresas con socios en común dentro de una misma licitación;
VIII. El incumplimiento contractual con daño y perjuicio grave para la convocante.

El licitante adjudicado será responsable de los daños y perjuicios de cualquier tipo, en caso de incumplir en la entrega del bien, arrendamiento o servicios relacionados.

17.	PENAS CONVENCIONALES.
La CIAPACOV, aplicará penas convencionales al licitante adjudicado, por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, por una cantidad igual al 0.34% diario de lo incumplido, mientras este incumplimiento dure, pasados 30 días naturales se procederá a la rescisión del contrato y se hará efectiva la garantía de cumplimiento del mismo;  por lo que dichas penas no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato de acuerdo al Art. 58 de la Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima. El pago de las penas deberá ser mediante cheque certificado a favor La Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez en Moneda Nacional y eliminando centavos.

El licitante adjudicado deberá realizar el pago de la pena convencional en el momento de la entrega del producto en el lugar y con la persona señalado por la convocante. La Dirección de Abastecimientos y Servicios Generales de la CIAPACOV  le indicará por escrito el monto de la pena correspondiente.

El pago se realizará por el licitante adjudicado, a través de cheque certificado a favor de CIAPACOV,  acompañado de un escrito debidamente firmado por el representante o apoderado legal del proveedor en el que señale los días de atraso y el monto correspondiente.

El pago del bien, arrendamiento o servicio quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales.

Cuando el incumplimiento de las obligaciones del proveedor no derive del atraso, sino por otras causas establecidas en el contrato, se iniciará en cualquier momento posterior al incumplimiento, la rescisión del mismo, realizando el procedimiento que corresponda al área requirente o receptora de los bienes, arrendamientos o servicios.

Los proveedores cubrirán las cuotas compensatorias a que, conforme a las leyes de la materia o tratados, pudiere estar sujeta la importación de bienes objeto de un contrato, y en estos casos no procederán incrementos a los precios pactados, ni cualquier otra modificación al contrato.

18.	PROHIBICIÓN DE NEGOCIACIÓN DE LAS BASES Y PROPUESTAS.
Las condiciones contenidas en las presentes bases, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, no podrán ser negociadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 32, fracción XXXII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima vigente.

19.	 CONTROVERSIAS.
Las controversias que se susciten con motivo de esta licitación se resolverán con apego a lo previsto en el CAPITULO VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos del Estado de Colima. 

20.	RECOMENDACIONES.
Se sugiere a los licitantes, se presenten al acto de apertura de proposiciones media hora antes a realizar su registro.

21. 	ASISTENCIA A LOS ACTOS PÚBLICOS DE LA LICITACIÓN.
[bookmark: OLE_LINK1]A los actos de carácter público de las licitaciones podrán asistir los licitantes cuyas propuestas hayan sido desestimadas durante el procedimiento de contratación, así como cualquier persona que sin haber adquirido las bases manifieste su interés de estar presente en dichos actos, bajo la condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir de cualquier forma en los mismos. De la misma manera y a los mismos actos podrán asistir representantes de las cámaras, colegios o asociaciones profesionales u otras organizaciones no gubernamentales.

22. 	VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL PARTICIPANTE.
Para contar con la seguridad del cumplimiento del contrato, se podrán efectuar visitas en cualquier momento a las instalaciones de los participantes a efecto de verificar la información manifestada en su propuesta (infraestructura, capacidad, servicios, tiempos de respuesta, etc.), que garanticen el total y estricto cumplimiento en cuanto a calidad, y tiempos de respuesta solicitados.
Para la ejecución de las visitas, el asesor técnico asignado se presentará con un oficio de la “convocante”, solicitando que se le presten todas las facilidades para la misma, los “participantes” que nieguen el acceso a sus instalaciones podrán ser descalificados de la licitación si el comité así lo determinara bajo causas justificadas.

NOTA: Todo lo solicitado en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO deberá incluirse en su propuesta técnica y económica y formará parte del contrato que se derive de la presente licitación con el licitante que resulte adjudicado.


LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CIAPACOV-010/2020
ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO

PROPUESTA TÉCNICA

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOSIFICADORES, Y FILTROS PURIFICADORES DE AGUA, Y PARA INYECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y SILICATO DE SODIO DE LA CIAPACOV


PARTIDA 1: MATERIAL PARA FILTROS PURIFICADORES DE AGUA


	No.
	CONCEPTO
	UNIDAD
	MARCA PROPUESTA
	CANTIDAD

	1
	CARBÓN ACTIVADO VEGETAL  DE 8X30 (1 FT)
	PZA.
	 
	20

	2
	CONECTOR CODO PARA VÁLVULA CLACK
	PZA.
	 
	4

	3
	FILTRO CARBÓN ACTIVADO IMPREGNADO EN CELULOSA NO: 10
	PZA.
	 
	50

	4
	FILTRO CARBÓN ACTIVADO IMPREGNADO EN CELULOSA NO: 20
	PZA.
	 
	50

	5
	FILTROS  DE POLIPROPILENO ESPUMA 10"
	PZA.
	 
	100

	6
	FILTROS DE POLIPROPILENO ESPUMA 20"
	PZA.
	 
	100

	7
	FRC. CON 10 GR. DE GRASA SILICONADA
	FRASCO
	 
	5

	8
	ORING PARA PORTA CARTUCHO DE 20"
	PZA.
	 
	4

	9
	RESINA CATIÓNICA PARA SUAVIZACIÓN ( 1FT )
	PZA.
	 
	10

	10
	TIRAS DE PH 0 A 14
	PZA.
	 
	3

	11
	TANQUE PRECARGADO  P/HIDRONEUMÁTICO DE 24 LT DE ACERO INOXIDABLE
	PZA.
	 
	2

	12
	GLOBO P/TQ PRECARGADO P/HIDRONEUMÁTICO DE 24 LT DE ACERO INOXIDABLE
	PZA.
	 
	6

	13
	ELECTRONIVEL TIPO PERA, 3 HILOS, 3 M, 110 VOLTS
	PZA.
	 
	5

	14
	VÁLVULA SELENOIDE CUERPO DE ACERO INOXIDABLE ENTRADA Y SALIDA DE 3/4" 220VOLTS
	PZA.
	 
	2

	15
	VÁLVULA SELENOIDE CUERPO DE ACERO INOXIDABLE ENTRADA Y SALIDA DE 3/4" 110VOLTS
	PZA.
	 
	2

	16
	VÁLVULA CHECK DE BRONCE 1/2"
	PZA.
	 
	5

	17
	VÁLVULA CHECK DE BRONCE 3/4"
	PZA.
	 
	5

	18
	SAL EN PELLET DE ALTA PUREZA WATER TEC CON 22.5 KG
	SACO
	 
	30

	19
	ADAPTADOR P/BALASTRA MARCA TROJAN MOD. C4
	PZA.
	
	6

	20
	FUENTE DE PODER TROJAN, P/U.V MODELO C4
	PZA.
	TROJAN
	4

	21
	TEMPORIZADOR DIGITAL PARA 110 VOLTS TIPO INDUSTRIAL
	PZA.
	 
	2

	22
	INTERRUPTOR DE PRESIÓN PARA HIDRONEUMÁTICO MARCA ALTAMIRA 20-40 110/220V
	PZA.
	
	5

	23
	INTERRUPTOR DE PRESIÓN PARA OSMOSIS RANGO 40 A 20PSI
	PZA.
	 
	2

	24
	NIPLE ADAPTADOR NPT-TUBING 1/2" A 1/2"
	PZA.
	 
	5

	25
	NIPLE ADAPTADOR NPT-TUBING 1/2" A 3/8
	PZA.
	 
	5

	26
	NIPLE ADAPTADOR NPT-TUBING 3/4"  A 1/2"
	PZA.
	 
	5

	27
	NIPLE RECTO DE 1/2" HEMBRA NPT A 1/2 TUBING
	PZA.
	 
	5

	28
	TEMPORIZADOR DIGITAL PARA  8 EVENTOS 110 VOLTS 
	PZA.
	 
	4

	29
	TAPA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO DE PLÁSTICO
	PZA.
	 
	30

	30
	TUBING POLIETILENO 1/2"  NEGRO DE 250 PSI
	PZA.
	 
	50

	31
	TUBING POLIETILENO 3/8" NEGRO DE 250 PSI
	PZA.
	 
	50

	32
	TURBIDEX (1 FT)
	PZA.
	 
	20




PARTIDA 2. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DOSIFICADORES

	No.
	CONCEPTO
	UNIDAD
	MARCA PROPUESTA
	CANTIDAD

	33
	ORTO-TOLUIDINA, SUSTANCIAS QUÍMICAS
	LT
	 
	4

	34
	PASTILLAS DPD1 RAPID PARA CLORO
	PZA.
	 
	16,000

	35
	MANGUERA 150 PSI TRANSPARENTE 3/8
	M
	 
	200

	36
	MANGUERA 150 PSI TRANSPARENTE DE 0.5
	M
	 
	100

	37
	MANGUERA DE VINIL DE PARA SUCCIÓN RESISTENTE AL CLORO PARA DOSIFICADOR MLTON ROY
	M
	 
	100

	38
	MANGUERA DE VINYL P/SUCCIÓN RESISTENTE AL POLÍMERO
	M
	 
	100

	39
	MANGUERA VINIL DE 0.5 RESISTENTE AL CLORO PARA HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%
	M
	 
	100

	40
	ANILLO DE ASIENTO PARA BOLA CHECK DOSIFICADOR LMI SERIE A O P
	PZA.
	 
	30

	41
	ASIENTO CHECK PARA DOSIFICADOR DE POLÍMERO N.P.29443
	PZA.
	 
	30

	42
	CABEZAL 0.9 PARA DOSIFICADOR LMI PARA SISTEMA DE ASIENTO PARA CLORO
	PZA.
	 
	10

	43
	CABEZAL 0.9 PARA DOSIFICADOR PARA SISTEMA DE CARTUCHO PARA CLORO
	PZA.
	 
	10

	44
	CABEZAL 3.0 PARA DOSIFICADOR LMI SERIE B PARA ASIENTO
	PZA.
	 
	1

	45
	CARTUCHO DE  3/8" SERIE P PARA DOSIFICADOR LMI NP 36307
	PZA.
	 
	20

	46
	DIAFRAGMA 0.9 LMI MILTON ROY N.P. 30917
	PZA.
	 
	20

	47
	DIAFRAGMA PARA DOSIFICADOR PULSATRON MOD LBS3SA-VHC1-XXX
	PZA.
	 
	5

	48
	DIAFRAGMA PARA DOSIFICADOR PULSATRON MOD LBS3SA-VTCJ-XXX
	PZA.
	 
	5

	49
	DIAFRAGMA PARA DOSIFICADOR PULSATRON MOD LPB4SA-VHC1-XXX
	PZA.
	 
	5

	50
	DIAFRAGMA PARA DOSIFICADOR PULSATRON MOD LPK5SA-VHC3-XXX
	PZA.
	 
	5

	51
	ENSAMBLE DE VÁLVULA DE INYECCIÓN PARA SISTEMA DE ASIENTO 3/8 LMI
	PZA.
	 
	20

	52
	ENSAMBLE DE VÁLVULA DE INYECCIÓN PARA SISTEMA DE CARTUCHO LMI
	PZA.
	 
	10

	53
	ENSAMBLE DE VÁLVULA DE SUCCIÓN PARA SISTEMA DE ASIENTO 3/8 LMI
	PZA.
	 
	20

	54
	FUSIBLES TIPO EUROPEO P / DOSIFICADOR PULSATRON
	PZA.
	 
	150

	55
	INSERCIÓN A TUBERÍA PARA INYECCIÓN DE CLORO MARCA PULSATRON PARA TUBING 3/8 DE ROSCA 1/2
	PZA.
	 
	10

	56
	INSERCIÓN A TUBERÍA PARA INYECCIÓN DE CLORO MARCA MILTON ROY PARA TUBING 3/8 DE ROSCA 1/2
	PZA.
	 
	10

	57
	KIT DE MANTENIMIENTO PARA DOSIFICADOR PROMINEBT SERIE VAMC PARTE 1003642
	PZA.
	 
	1

	58
	KIT DE MANTENIMIENTO PARA DOSIFICADOR PROMINEN SERIE CONCEPTO NO.1022870
	PZA.
	 
	1

	59
	KIT DE MANTENIMIENTO PARA DOSIFICADOR PULSATRON  LPB4SA-VHC1-XXX
	PZA.
	 
	15

	60
	KIT DE MANTENIMIENTO PARA DOSIFICADOR PULSATRON LBS3SA-VHC1-XXX
	PZA.
	 
	15

	61
	KIT DE MANTENIMIENTO PARA DOSIFICADOR PULSATRON LBS3SA-VTCJ-XXX
	PZA.
	 
	15

	62
	KIT DE MANTENIMIENTO P/ DOSIFICADOR PULSATRON MODELO LPK5SA-VHC3-XXX
	PZA.
	 
	15

	63
	RPM-398 KIT PARA  CABEZAL 0.9 MARCA MILTON ROY
	PZA.
	
	10

	64
	SP-U7 KIT PARA CABEZAL 0.9 MARCA MILTON ROY
	PZA.
	
	10

	65
	TUERCA ACOPLADORA PARA DOSIFICADOR 3/8 NO. PARTE 10299 LMI
	PZA.
	 
	100

	66
	VÁLVULA DE ALOJAMIENTO PARA DOSIFICADOR LMI PARA SISTEMA DE ASIENTO
	PZA.
	 
	20

	67
	VÁLVULA DE ALOJAMIENTO PARA DOSIFICADOR LMI PARA SISTEMA DE CARTUCHO
	PZA.
	 
	20

	68
	ENSAMBLE DE PANEL DE CONTROL PULSAFEEDER PARA LBS3SAVHC1-XXX
	PZA.
	 
	4

	69
	ENSAMBLE DE PANEL DE CONTROL PULSAFEEDER PARA LPB4SAVHC1-XXX
	PZA.
	 
	4

	70
	ENSAMBLE DE PANEL DE CONTROL PULSAFEEDER PARA LBS3SAVTCJ-XXX
	PZA.
	 
	4

	71
	ENSAMBLE DE PANEL DE CONTROL PULSAFEEDER PARA LPK5SAVHC3-XXX
	PZA.
	 
	8





PARTIDA 3. MATERIAL PARA INYECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y SILICATO DE SODIO

	No.
	CONCEPTO
	UNIDAD
	MARCA PROPUESTA
	CANTIDAD

	72
	BRIDA HEXAGONAL, EMPAQUE VITON DE 2" CON SALIDA DE 2" PARA  TANQUE ROTOPLAS
	PZA.
	 
	35

	73
	BRIDA PVC CÉDULA 80 ROSCABLE DE 2"
	PZA.
	 
	4

	74
	CODO 2" PVC CÉDULA. 80
	PZA.
	 
	6

	75
	CODOS ROSCABLES CÉDULA 80 DE 1" X 90 PVC
	PZA.
	 
	10

	76
	CODOS ROSCABLES CÉDULA. 80 DE 1" X 45 PVC
	PZA.
	 
	5

	77
	CODOS ROSCABLES CÉDULA. 80 DE 1/2" X 45  PVC
	PZA.
	 
	5

	78
	CODOS ROSCABLES CÉDULA. 80 DE 1/2" X 90 PVC
	PZA.
	 
	300

	79
	CODOS ROSCABLES CÉDULA. 80 DE 3/4" X 45 PVC
	PZA.
	 
	20

	80
	CODOS ROSCABLES CÉDULA. 80 DE 3/4" X 90 PVC
	PZA.
	 
	100

	81
	COPLE DE 2" PVC CÉDULA 80 SOLDABLE
	PZA.
	 
	6

	82
	COPLE ROSCABLE CÉDULA 80 DE 1"
	PZA.
	 
	5

	83
	COPLE ROSCABLE CÉDULA 80 DE 1/2"
	PZA.
	 
	20

	84
	COPLE ROSCABLE CÉDULA 80 DE 3/4"
	PZA.
	 
	5

	85
	EMPAQUE DE NEOPRENO PARA BRIDA DE 2"
	PZA.
	 
	6

	86
	NIPLE DE PVC CÉDULA 80 DE 2" X 12"
	PZA.
	 
	6

	87
	NIPLE PVC CÉDULA 80 DE 1" X 4"
	PZA.
	 
	10

	88
	NIPLE PVC CÉDULA 80 DE 1" X C.C.
	PZA.
	 
	30

	89
	NIPLE PVC CÉDULA 80 DE 2" X 6"
	PZA.
	 
	6

	90
	NIPLE PVC CÉDULA 80 DE 2" X 8"
	PZA.
	 
	6

	91
	NIPLE PVC CÉDULA 80 DE 2" X C.C.
	PZA.
	 
	6

	92
	NIPLE PVC CÉDULA 80 DE 3/4" X 8"
	PZA.
	 
	20

	93
	NIPLE PVC CÉDULA. 80  DE 2" X 10"
	PZA.
	 
	6

	94
	NIPLE PVC CÉDULA. 80 DE  1/4" X 4"
	PZA.
	 
	10

	95
	NIPLE PVC CÉDULA. 80 DE 1/2"  X  C.C.
	PZA.
	 
	100

	96
	NIPLE PVC CÉDULA. 80 DE 1/2" X 2"
	PZA.
	 
	100

	97
	NIPLE PVC CÉDULA. 80 DE 1/2" X 4"
	PZA.
	 
	50

	98
	NIPLE PVC CÉDULA. 80 DE 1/2" X 6"
	PZA.
	 
	50

	99
	NIPLE PVC CÉDULA. 80 DE 1/2" X 8"
	PZA.
	 
	50

	100
	NIPLE PVC CÉDULA. 80 DE 1/4" X 2"
	PZA.
	 
	10

	101
	NIPLE PVC CÉDULA. 80 DE 2" X  4"
	PZA.
	 
	6

	102
	NIPLE PVC CÉDULA. 80 DE 3/4 X 3"
	PZA.
	 
	20

	103
	NIPLE PVC CÉDULA. 80 DE 3/4 X 4"
	PZA.
	 
	10

	104
	NIPLE PVC CÉDULA. 80 DE 3/4 X C.C.
	PZA.
	 
	50

	105
	REDUCCIÓN BUSH PVC CÉDULA 80  DE 1/2" A 1/4" ROSC
	PZA.
	 
	5

	106
	REDUCCIÓN BUSH PVC CÉDULA 80 ROSC. DE 1 1/2X1"
	PZA.
	 
	10

	107
	REDUCCIÓN BUSH PVC CÉDULA 80 ROSCABLE DE 1" X 1/2"
	PZA.
	 
	50

	108
	REDUCCIÓN BUSH PVC CÉDULA 80 ROSCABLE DE 1" X 3/4"
	PZA.
	 
	50

	109
	REDUCCIÓN BUSH PVC CÉDULA 80 ROSCABLE DE 2" X 1"
	PZA.
	 
	50

	110
	REDUCCIÓN BUSH PVC CÉDULA 80 ROSCABLE DE 2" X 1/2"
	PZA.
	 
	100

	111
	REDUCCIÓN BUSH PVC CÉDULA 80 ROSCABLE DE 2" X 3/4"
	PZA.
	 
	50

	112
	REDUCCIÓN BUSH PVC CÉDULA 80 ROSCABLE DE 3/4" X 1/2"
	PZA.
	 
	100

	113
	TQ. VERTICAL CERRADO 450 L, R-40%, SALIDA DE 2" ROTOPLAS
	PZA.
	 
	4

	114
	TQ. VERTICAL CERRADO 600 L, R-40%, SALIDA DE 2" ROTOPLAS
	PZA.
	 
	4

	115
	TEE DE 2" PVC CÉDULA- 80 SOLDABLE
	PZA.
	 
	5

	116
	TEE PVC CÉDULA 80 ROSC 2"
	PZA.
	 
	5

	117
	TEE ROSCABLE CÉDULA. 80 DE 1/2"
	PZA.
	 
	10

	118
	TEE ROSCABLE CÉDULA. 80 DE 3/4
	PZA.
	 
	5

	119
	TEE ROSCABLES CÉDULA 80 DE 1" PVC
	PZA.
	 
	5

	120
	TUBO PVC CÉDULA 80 DE 1"
	M
	 
	30

	121
	TUBO PVC CÉDULA 80 DE 3/4
	M
	 
	60

	122
	TUBO PVC CÉDULA 80 DE 1/2"
	M
	 
	120

	123
	TUBO PVC CÉDULA 80 DE 2" TRAMO DE 6 M
	M
	 
	12

	124
	TUERCA UNIÓN PVC CÉDULA 80 ROSCABLE DE 1"
	PZA.
	 
	5

	125
	TUERCA UNIÓN PVC CÉDULA 80 ROSCABLE DE 1/2"
	PZA.
	 
	20

	126
	TUERCA UNIÓN PVC CÉDULA 80 ROSCABLE DE 3/4"
	PZA.
	 
	20

	127
	VÁLVULA DOBLE ROSCABLE CÉDULA. 80 DE 1/2"
	PZA.
	 
	100

	128
	VÁLVULA DOBLE ROSCABLE CEDULA 80 DE 1"
	PZA.
	 
	20

	129
	VÁLVULA DOBLE ROSCABLE CEDULA 80 DE 3/4"
	PZA.
	 
	50

	130
	VÁLVULA ROSCABLE PVC CÉDULA. 80  DE 1/2"
	PZA.
	 
	15

	131
	VÁLVULA ROSCABLE PVC CÉDULA. 80  DE 3/4"
	PZA.
	 
	15





__________________________
NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CIAPACOV-010/2020
ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO

PROPUESTA ECONÓMICA

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOSIFICADORES, Y FILTROS PURIFICADORES DE AGUA, Y PARA INYECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y SILICATO DE SODIO DE LA CIAPACOV

PARTIDA 1: MATERIAL PARA FILTROS PURIFICADORES DE AGUA

	No.
	CONCEPTO
	UNIDAD
	MARCA PROPUESTA
	CANTIDAD
	PU
	IMPORTE

	1
	CARBÓN ACTIVADO VEGETAL  DE 8X30 (1 FT)
	PZA.
	 
	20
	 
	 

	2
	CONECTOR CODO PARA VÁLVULA CLACK
	PZA.
	 
	4
	 
	 

	3
	FILTRO CARBÓN ACTIVADO IMPREGNADO EN CELULOSA NO: 10
	PZA.
	 
	50
	 
	 

	4
	FILTRO CARBÓN ACTIVADO IMPREGNADO EN CELULOSA NO: 20
	PZA.
	 
	50
	 
	 

	5
	FILTROS  DE POLIPROPILENO ESPUMA 10"
	PZA.
	 
	100
	 
	 

	6
	FILTROS DE POLIPROPILENO ESPUMA 20"
	PZA.
	 
	100
	 
	 

	7
	FRC. CON 10 GR. DE GRASA SILICONADA
	FRASCO
	 
	5
	 
	 

	8
	ORING PARA PORTA CARTUCHO DE 20"
	PZA.
	 
	4
	 
	 

	9
	RESINA CATIÓNICA PARA SUAVIZACIÓN ( 1FT )
	PZA.
	 
	10
	 
	 

	10
	TIRAS DE PH 0 A 14
	PZA.
	 
	3
	 
	 

	11
	TANQUE PRECARGADO  P/HIDRONEUMÁTICO DE 24 LT DE ACERO INOXIDABLE
	PZA.
	 
	2
	 
	 

	12
	GLOBO P/TQ PRECARGADO P/HIDRONEUMÁTICO DE 24 LT DE ACERO INOXIDABLE
	PZA.
	 
	6
	 
	 

	13
	ELECTRONIVEL TIPO PERA, 3 HILOS, 3 M, 110 VOLTS
	PZA.
	 
	5
	 
	 

	14
	VÁLVULA SELENOIDE CUERPO DE ACERO INOXIDABLE ENTRADA Y SALIDA DE 3/4" 220VOLTS
	PZA.
	 
	2
	 
	 

	15
	VÁLVULA SELENOIDE CUERPO DE ACERO INOXIDABLE ENTRADA Y SALIDA DE 3/4" 110VOLTS

	PZA.
	 
	2
	 
	 

	16
	VÁLVULA CHECK DE BRONCE 1/2"
	PZA.
	 
	5
	 
	 

	17
	VÁLVULA CHECK DE BRONCE 3/4"
	PZA.
	 
	5
	 
	 

	18
	SAL EN PELLET DE ALTA PUREZA WATER TEC CON 22.5 KG
	SACO
	 
	30
	 
	 

	19
	ADAPTADOR P/BALASTRA MARCA TROJAN MOD. C4
	PZA.
	 
	6
	 
	 

	20
	FUENTE DE PODER TROJAN, P/U.V MODELO C4
	PZA.
	TROJAN
	4
	 
	 

	21
	TEMPORIZADOR DIGITAL PARA 110 VOLTS TIPO INDUSTRIAL
	PZA.
	 
	2
	 
	 

	22
	INTERRUPTOR DE PRESIÓN PARA HIDRONEUMÁTICO MARCA ALTAMIRA 20-40 110/220V
	PZA.
	 
	5
	 
	 

	23
	INTERRUPTOR DE PRESIÓN PARA OSMOSIS RANGO 40 A 20PSI
	PZA.
	 
	2
	 
	 

	24
	NIPLE ADAPTADOR NPT-TUBING 1/2" A 1/2"
	PZA.
	 
	5
	 
	 

	25
	NIPLE ADAPTADOR NPT-TUBING 1/2" A 3/8
	PZA.
	 
	5
	 
	 

	26
	NIPLE ADAPTADOR NPT-TUBING 3/4"  A 1/2"
	PZA.
	 
	5
	 
	 

	27
	NIPLE RECTO DE 1/2" HEMBRA NPT A 1/2 TUBING
	PZA.
	 
	5
	 
	 

	28
	TEMPORIZADOR DIGITAL PARA  8 EVENTOS 110 VOLTS 
	PZA.
	 
	4
	 
	 

	29
	TAPA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO DE PLÁSTICO
	PZA.
	 
	30
	 
	 

	30
	TUBING POLIETILENO 1/2"  NEGRO DE 250 PSI
	PZA.
	 
	50
	 
	 

	31
	TUBING POLIETILENO 3/8" NEGRO DE 250 PSI
	PZA.
	 
	50
	 
	 

	32
	TURBIDEX (1 FT)
	PZA.
	 
	20
	 
	 

	
	
	
	
	SUBTOTAL
	 
	 

	
	
	
	
	IVA
	 
	 

	
	
	
	
	TOTAL
	 
	 



PARTIDA 2. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DOSIFICADORES

	No.
	CONCEPTO
	UNIDAD
	MARCA PROPUESTA
	CANTIDAD
	PU
	IMPORTE

	33
	ORTO-TOLUIDINA, SUSTANCIAS QUÍMICAS
	LT
	 
	4
	 
	 

	34
	PASTILLAS DPD1 RAPID PARA CLORO
	PZA.
	 
	16,000
	 
	 

	35
	MANGUERA 150 PSI TRANSPARENTE 3/8
	M
	 
	200
	 
	 

	36
	MANGUERA 150 PSI TRANSPARENTE DE 0.5
	M
	 
	100
	 
	 

	37
	MANGUERA DE VINIL DE PARA SUCCIÓN RESISTENTE AL CLORO PARA DOSIFICADOR MLTON ROY
	M
	 
	100
	 
	 

	38
	MANGUERA DE VINYL P/SUCCIÓN RESISTENTE AL POLÍMERO
	M
	 
	100
	 
	 

	39
	MANGUERA VINIL DE 0.5 RESISTENTE AL CLORO PARA HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%
	M
	 
	100
	 
	 

	40
	ANILLO DE ASIENTO PARA BOLA CHECK DOSIFICADOR LMI SERIE A O P
	PZA.
	 
	30
	 
	 

	41
	ASIENTO CHECK PARA DOSIFICADOR DE POLÍMERO N.P.29443
	PZA.
	 
	30
	 
	 

	42
	CABEZAL 0.9 PARA DOSIFICADOR LMI PARA SISTEMA DE ASIENTO PARA CLORO
	PZA.
	 
	10
	 
	 

	43
	CABEZAL 0.9 PARA DOSIFICADOR PARA SISTEMA DE CARTUCHO PARA CLORO
	PZA.
	 
	10
	 
	 

	44
	CABEZAL 3.0 PARA DOSIFICADOR LMI SERIE B PARA ASIENTO
	PZA.
	 
	1
	 
	 

	45
	CARTUCHO DE  3/8" SERIE P PARA DOSIFICADOR LMI NP 36307
	PZA.
	 
	20
	 
	 

	46
	DIAFRAGMA 0.9 LMI MILTON ROY N.P. 30917
	PZA.
	 
	20
	 
	 

	47
	DIAFRAGMA PARA DOSIFICADOR PULSATRON MOD LBS3SA-VHC1-XXX
	PZA.
	 
	5
	 
	 

	48
	DIAFRAGMA PARA DOSIFICADOR PULSATRON MOD LBS3SA-VTCJ-XXX
	PZA.
	 
	5
	 
	 

	49
	DIAFRAGMA PARA DOSIFICADOR PULSATRON MOD LPB4SA-VHC1-XXX
	PZA.
	 
	5
	 
	 

	50
	DIAFRAGMA PARA DOSIFICADOR PULSATRON MOD LPK5SA-VHC3-XXX
	PZA.
	 
	5
	 
	 

	51
	ENSAMBLE DE VÁLVULA DE INYECCIÓN PARA SISTEMA DE ASIENTO 3/8 LMI
	PZA.
	 
	20
	 
	 

	52
	ENSAMBLE DE VÁLVULA DE INYECCIÓN PARA SISTEMA DE CARTUCHO LMI
	PZA.
	 
	10
	 
	 

	53
	ENSAMBLE DE VÁLVULA DE SUCCIÓN PARA SISTEMA DE ASIENTO 3/8 LMI
	PZA.
	 
	20
	 
	 

	54
	FUSIBLES TIPO EUROPEO P / DOSIFICADOR PULSATRON
	PZA.
	 
	150
	 
	 

	55
	INSERCIÓN A TUBERÍA PARA INYECCIÓN DE CLORO MARCA PULSATRON PARA TUBING 3/8 DE ROSCA 1/2
	PZA.
	 
	10
	 
	 

	56
	INSERCIÓN A TUBERÍA PARA INYECCIÓN DE CLORO MARCA MILTON ROY PARA TUBING 3/8 DE ROSCA 1/2
	PZA.
	 
	10
	 
	 

	57
	KIT DE MANTENIMIENTO PARA DOSIFICADOR PROMINEBT SERIE VAMC PARTE 1003642
	PZA.
	 
	1
	 
	 

	58
	KIT DE MANTENIMIENTO PARA DOSIFICADOR PROMINEN SERIE CONCEPTO NO.1022870
	PZA.
	 
	1
	 
	 

	59
	KIT DE MANTENIMIENTO PARA DOSIFICADOR PULSATRON  LPB4SA-VHC1-XXX
	PZA.
	 
	15
	 
	 

	60
	KIT DE MANTENIMIENTO PARA DOSIFICADOR PULSATRON LBS3SA-VHC1-XXX
	PZA.
	 
	15
	 
	 

	61
	KIT DE MANTENIMIENTO PARA DOSIFICADOR PULSATRON LBS3SA-VTCJ-XXX
	PZA.
	 
	15
	 
	 

	62
	KIT DE MANTENIMIENTO P/ DOSIFICADOR PULSATRON MODELO LPK5SA-VHC3-XXX
	PZA.
	 
	15
	 
	 

	63
	RPM-398 KIT PARA  CABEZAL 0.9 MARCA MILTON ROY
	PZA.
	 
	10
	 
	 

	64
	SP-U7 KIT PARA CABEZAL 0.9 MARCA MILTON ROY
	PZA.
	 
	10
	 
	 

	65
	TUERCA ACOPLADORA PARA DOSIFICADOR 3/8 NO. PARTE 10299 LMI
	PZA.
	 
	100
	 
	 

	66
	VÁLVULA DE ALOJAMIENTO PARA DOSIFICADOR LMI PARA SISTEMA DE ASIENTO
	PZA.
	 
	20
	 
	 

	67
	VÁLVULA DE ALOJAMIENTO PARA DOSIFICADOR LMI PARA SISTEMA DE CARTUCHO
	PZA.
	 
	20
	 
	 

	68
	ENSAMBLE DE PANEL DE CONTROL PULSAFEEDER PARA LBS3SAVHC1-XXX
	PZA.
	 
	4
	 
	 

	69
	ENSAMBLE DE PANEL DE CONTROL PULSAFEEDER PARA LPB4SAVHC1-XXX
	PZA.
	 
	4
	 
	 

	70
	ENSAMBLE DE PANEL DE CONTROL PULSAFEEDER PARA LBS3SAVTCJ-XXX
	PZA.
	 
	4
	 
	 

	71
	ENSAMBLE DE PANEL DE CONTROL PULSAFEEDER PARA LPK5SAVHC3-XXX
	PZA.
	 
	8
	 
	 

	
	
	
	
	SUBTOTAL
	 
	 

	
	
	
	
	IVA
	 
	 

	
	
	
	
	TOTAL
	 
	 




PARTIDA 3. MATERIAL PARA INYECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y SILICATO DE SODIO

	No.
	CONCEPTO
	UNIDAD
	MARCA PROPUESTA
	CANTIDAD
	PU
	IMPORTE

	72
	BRIDA HEXAGONAL, EMPAQUE VITON DE 2" CON SALIDA DE 2" PARA  TANQUE ROTOPLAS
	PZA.
	 
	35
	 
	 

	73
	BRIDA PVC CÉDULA 80 ROSCABLE DE 2"
	PZA.
	 
	4
	 
	 

	74
	CODO 2" PVC CÉDULA. 80
	PZA.
	 
	6
	 
	 

	75
	CODOS ROSCABLES CÉDULA 80 DE 1" X 90 PVC
	PZA.
	 
	10
	 
	 

	76
	CODOS ROSCABLES CÉDULA. 80 DE 1" X 45 PVC
	PZA.
	 
	5
	 
	 

	77
	CODOS ROSCABLES CÉDULA. 80 DE 1/2" X 45  PVC
	PZA.
	 
	5
	 
	 

	78
	CODOS ROSCABLES CÉDULA. 80 DE 1/2" X 90 PVC
	PZA.
	 
	300
	 
	 

	79
	CODOS ROSCABLES CÉDULA. 80 DE 3/4" X 45 PVC
	PZA.
	 
	20
	 
	 

	80
	CODOS ROSCABLES CÉDULA. 80 DE 3/4" X 90 PVC
	PZA.
	 
	100
	 
	 

	81
	COPLE DE 2" PVC CÉDULA 80 SOLDABLE
	PZA.
	 
	6
	 
	 

	82
	COPLE ROSCABLE CÉDULA 80 DE 1"
	PZA.
	 
	5
	 
	 

	83
	COPLE ROSCABLE CÉDULA 80 DE 1/2"
	PZA.
	 
	20
	 
	 

	84
	COPLE ROSCABLE CÉDULA 80 DE 3/4"
	PZA.
	 
	5
	 
	 

	85
	EMPAQUE DE NEOPRENO PARA BRIDA DE 2"
	PZA.
	 
	6
	 
	 

	86
	NIPLE DE PVC CÉDULA 80 DE 2" X 12"
	PZA.
	 
	6
	 
	 

	87
	NIPLE PVC CÉDULA 80 DE 1" X 4"
	PZA.
	 
	10
	 
	 

	88
	NIPLE PVC CÉDULA 80 DE 1" X C.C.
	PZA.
	 
	30
	 
	 

	89
	NIPLE PVC CÉDULA 80 DE 2" X 6"
	PZA.
	 
	6
	 
	 

	90
	NIPLE PVC CÉDULA 80 DE 2" X 8"
	PZA.
	 
	6
	 
	 

	91
	NIPLE PVC CÉDULA 80 DE 2" X C.C.
	PZA.
	 
	6
	 
	 

	92
	NIPLE PVC CÉDULA 80 DE 3/4" X 8"
	PZA.
	 
	20
	 
	 

	93
	NIPLE PVC CÉDULA. 80  DE 2" X 10"
	PZA.
	 
	6
	 
	 

	94
	NIPLE PVC CÉDULA. 80 DE  1/4" X 4"
	PZA.
	 
	10
	 
	 

	95
	NIPLE PVC CÉDULA. 80 DE 1/2"  X  C.C.
	PZA.
	 
	100
	 
	 

	96
	NIPLE PVC CÉDULA. 80 DE 1/2" X 2"
	PZA.
	 
	100
	 
	 

	97
	NIPLE PVC CÉDULA. 80 DE 1/2" X 4"
	PZA.
	 
	50
	 
	 

	98
	NIPLE PVC CÉDULA. 80 DE 1/2" X 6"
	PZA.
	 
	50
	 
	 

	99
	NIPLE PVC CÉDULA. 80 DE 1/2" X 8"
	PZA.
	 
	50
	 
	 

	100
	NIPLE PVC CÉDULA. 80 DE 1/4" X 2"
	PZA.
	 
	10
	 
	 

	101
	NIPLE PVC CÉDULA. 80 DE 2" X  4"
	PZA.
	 
	6
	 
	 

	102
	NIPLE PVC CÉDULA. 80 DE 3/4 X 3"
	PZA.
	 
	20
	 
	 

	103
	NIPLE PVC CÉDULA. 80 DE 3/4 X 4"
	PZA.
	 
	10
	 
	 

	104
	NIPLE PVC CÉDULA. 80 DE 3/4 X C.C.
	PZA.
	 
	50
	 
	 

	105
	REDUCCIÓN BUSH PVC CÉDULA 80  DE 1/2" A 1/4" ROSC
	PZA.
	 
	5
	 
	 

	106
	REDUCCIÓN BUSH PVC CÉDULA 80 ROSC. DE 1 1/2X1"
	PZA.
	 
	10
	 
	 

	107
	REDUCCIÓN BUSH PVC CÉDULA 80 ROSCABLE DE 1" X 1/2"
	PZA.
	 
	50
	 
	 

	108
	REDUCCIÓN BUSH PVC CÉDULA 80 ROSCABLE DE 1" X 3/4"
	PZA.
	 
	50
	 
	 

	109
	REDUCCIÓN BUSH PVC CÉDULA 80 ROSCABLE DE 2" X 1"
	PZA.
	 
	50
	 
	 

	110
	REDUCCIÓN BUSH PVC CÉDULA 80 ROSCABLE DE 2" X 1/2"
	PZA.
	 
	100
	 
	 

	111
	REDUCCIÓN BUSH PVC CÉDULA 80 ROSCABLE DE 2" X 3/4"
	PZA.
	 
	50
	 
	 

	112
	REDUCCIÓN BUSH PVC CÉDULA 80 ROSCABLE DE 3/4" X 1/2"
	PZA.
	 
	100
	 
	 

	113
	TQ. VERTICAL CERRADO 450 L, R-40%, SALIDA DE 2" ROTOPLAS
	PZA.
	 
	4
	 
	 

	114
	TQ. VERTICAL CERRADO 600 L, R-40%, SALIDA DE 2" ROTOPLAS
	PZA.
	 
	4
	 
	 

	115
	TEE DE 2" PVC CÉDULA- 80 SOLDABLE
	PZA.
	 
	5
	 
	 

	116
	TEE PVC CÉDULA 80 ROSC 2"
	PZA.
	 
	5
	 
	 

	117
	TEE ROSCABLE CÉDULA. 80 DE 1/2"
	PZA.
	 
	10
	 
	 

	118
	TEE ROSCABLE CÉDULA. 80 DE 3/4
	PZA.
	 
	5
	 
	 

	119
	TEE ROSCABLES CÉDULA. 80 DE 1" PVC
	PZA.
	 
	5
	 
	 

	120
	TUBO PVC CÉDULA. 80 DE 1"
	M
	 
	30
	 
	 

	121
	TUBO PVC CÉDULA. 80 DE 3/4
	M
	 
	60
	 
	 

	122
	TUBO PVC CED.80 DE 1/2"
	M
	 
	120
	 
	 

	123
	TUBO PVC CED.80 DE 2" TRAMO DE 6 M
	M
	 
	12
	 
	 

	124
	TUERCA UNIÓN PVC CÉDULA 80 ROSCABLE DE 1"
	PZA.
	 
	5
	 
	 

	125
	TUERCA UNIÓN PVC CÉDULA 80 ROSCABLE DE 1/2"
	PZA.
	 
	20
	 
	 

	126
	TUERCA UNIÓN PVC CÉDULA 80 ROSCABLE DE 3/4"
	PZA.
	 
	20
	 
	 

	127
	VÁLVULA DOBLE ROSCABLE CÉDULA. 80 DE 1/2"
	PZA.
	 
	100
	 
	 

	128
	VÁLVULA DOBLE ROSCABLE CEDULA 80 DE 1"
	PZA.
	 
	20
	 
	 

	129
	VÁLVULA DOBLE ROSCABLE CEDULA 80 DE 3/4"
	PZA.
	 
	50
	 
	 

	130
	VÁLVULA ROSCABLE PVC CÉDULA. 80  DE 1/2"
	PZA.
	 
	15
	 
	 

	131
	VÁLVULA ROSCABLE PVC CÉDULA. 80  DE 3/4"
	PZA.
	 
	15
	 
	 

	
	
	
	
	SUBTOTAL
	 
	 

	
	
	
	
	IVA
	 
	 

	
	
	
	
	TOTAL
	 
	 




__________________________
NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD


LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CIAPACOV-010/2020
ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO

PROPUESTA ECONÓMICA

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOSIFICADORES, Y FILTROS PURIFICADORES DE AGUA, Y PARA INYECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y SILICATO DE SODIO DE LA CIAPACOV

ANEXAR EL SIGUIENTE FORMATO CON LA SUMA POR PARTIDA DE LOS DIFERENTES CONCEPTOS

	PARTIDA
	IMPORTE

	PARTIDA 1: MATERIAL PARA FILTROS PURIFICADORES DE AGUA
	

	PARTIDA 2. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DOSIFICADORES
	

	PARTIDA 3. MATERIAL PARA INYECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y SILICATO DE SODIO
	

	SUBTOTAL
	

	IVA
	

	TOTAL
	





__________________________
NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 3 (PUNTO 3.2)

FORMA EN QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE. (ANEXO 3)

Yo, ___(nombre)_, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados y que cuento con facultades suficientes para comprometer a mi representada a través de la propuesta en la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CIAPACOV-010/2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOSIFICADORES, Y FILTROS PURIFICADORES DE AGUA, Y PARA INYECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y SILICATO DE SODIO DE LA CIAPACOV, a nombre y representación de: (nombre de la persona física o moral).

	Clave del Registro Federal de Contribuyentes:
	

	Calle y Número:
	

	Colonia: 
	
	Delegación o Municipio:
	

	Código Postal: 
	
	Entidad Federativa:
	

	Teléfonos: 
	

	Correo electrónico: (opcional)
	

	Fecha y Número de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:
	

	Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario que las protocolizó:
	

	Relación de Socios (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombres):
	

	Descripción del objeto social, actividad comercial o profesional:
	

	Reformas o modificaciones al acta constitutiva:
	

	Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario que las protocolizó:
	

	Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio:
	

	Nombre y domicilio del apoderado o representante:
	

	Datos de la Escritura Pública mediante la cual acredita su personalidad y facultades para suscribir la propuesta:
	

	Escritura pública número y Fecha:
	

	Nombre, número, y circunscripción del Notario o Fedatario Público que la protocolizó:
	




____________________________________
NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 4 (punto 3.3) (en hoja membretada)


CARTA DE ACEPTACIÓN DE BASES.
(Aplica para Personas Físicas y Morales)


PROF. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS
DIRECTOR GENERAL DE LA CIAPACOV
PRESENTE


Fecha:	__________________


Por este conducto le manifiesto a usted que el suscrito y en mi calidad de (licitante o apoderado)   de la empresa _ (Persona Física o Moral), personalidad que acredito con la documentación solicitada en las bases de la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CIAPACOV-010/2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOSIFICADORES, Y FILTROS PURIFICADORES DE AGUA, Y PARA INYECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y SILICATO DE SODIO DE LA CIAPACOV, declaro que mi representada conoce la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del estado de Colima y demás normatividad aplicable en materia de adquisiciones; que está debidamente enterada y de acuerdo con el contenido de las bases, sus anexos, catálogo de conceptos y acta de junta de aclaraciones de la misma licitación; y aceptamos participar en esta licitación conforme a éstas, respetando y cumpliendo íntegramente el contenido de las mismas, así mismo para los efectos que surtan en caso de adjudicación.






___________________________________________
NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD


ANEXO 5 (punto 3.4) (en hoja membretada)


DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 


PROF. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS
DIRECTOR GENERAL DE LA CIAPACOV
PRESENTE 



FECHA: __________________


	
En relación a presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CIAPACOV-010/2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOSIFICADORES, Y FILTROS PURIFICADORES DE AGUA, Y PARA INYECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y SILICATO DE SODIO DE LA CIAPACOV, el que suscribe  (concursante o apoderado) en mi carácter de__________________ a nombre de _____ (Persona física o moral) _____ me permito manifestar lo siguiente:
Declaro BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y con la representación legal que ostento, que está _____ (Persona Física o Moral) _____ al igual que sus asociados por sí mismos o través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de LA CIAPACOV, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. 







___________________________________________________
NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD


ANEXO 6 (punto 3.5) (en hoja membretada)



CARTA DEL ARTÍCULO 38 DE LA LAASPEC
(Aplica para Personas Físicas y Morales)





PROF. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS
DIRECTOR GENERAL DE LA CIAPACOV
PRESENTE 

Fecha:	 ________________		



En relación a la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CIAPACOV-010/2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOSIFICADORES, Y FILTROS PURIFICADORES DE AGUA, Y PARA INYECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y SILICATO DE SODIO DE LA CIAPACOV, el que suscribe __________________________ en mi carácter de__________________ a nombre de _____ (persona física o moral) _____ me permito manifestar lo siguiente:

Declaro BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y con la representación legal que ostento, que está  _____ (Persona Física o Moral) _____ al igual que sus asociados no se encuentran dentro de ninguno de los supuestos comprendidos en el artículo 38 de la Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.






___________________________________________________
NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD


ANEXO 7 (Punto 3.6) (en hoja membretada)



CARTA DE GARANTÍA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS

(Lugar y Fecha de Expedición).



PROF. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS
DIRECTOR GENERAL DE LA CIAPACOV
PRESENTE 


El suscrito ____________________________ en mi calidad de representante legal y ____________________________________________ de la empresa ________________________ manifiesto bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

La empresa que represento, se compromete en caso de ser adjudicada en la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CIAPACOV-010/2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOSIFICADORES, Y FILTROS PURIFICADORES DE AGUA, Y PARA INYECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y SILICATO DE SODIO DE LA CIAPACOV, a garantizar la prestación del servicio señalado en el anexo numero 1 técnico.

Asimismo, manifiesto que en el caso de que se detecten bienes y/o servicios que no cumplan con las características señaladas en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO y/o con alguno de los aspectos mencionados en las bases y/o pactados en el contrato y nuestra proposición, nos comprometemos a sustituirlos y/o solucionar los servicios a la brevedad sin costo alguno para la CIAPACOV, dentro de las siguientes 72 horas, después de observado dicho incumplimiento; garantizando todos los requerimientos de la convocante que así se exijan en tiempo y forma.




A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E
Nombre de la empresa



REPRESENTANTE LEGAL.
Nombre y firma.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 


ANEXO 8 (Punto 3.10) (en hoja membretada)


INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA. 
          


(Lugar y Fecha de Expedición).


PROF. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS
DIRECTOR GENERAL DE LA CIAPACOV
PRESENTE 




El que suscribe__________________________________________________________ representante legal de la empresa __________________________________,  manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada cuenta con la experiencia, personal técnico especializado, instalaciones, equipo, seguridad, capacitación, capacidad administrativa y económica, y demás recursos necesarios para cumplir satisfactoriamente con los compromisos contractuales que se deriven de este proceso, en el caso de que resulte con adjudicación de contrato de la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CIAPACOV-010/2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOSIFICADORES, Y FILTROS PURIFICADORES DE AGUA, Y PARA INYECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y SILICATO DE SODIO DE LA CIAPACOV. 


A T  E  N  T  A   M   E  N  T  E
Nombre de la empresa



REPRESENTANTE LEGAL.
Nombre y firma.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD


ANEXO 9 (Punto 3.11) (en hoja membretada)



SUBCONTRATACIONES
          


(Lugar y Fecha de Expedición).



PROF. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS
DIRECTOR GENERAL DE LA CIAPACOV
PRESENTE




El que suscribe__________________________________________________________ representante legal de la empresa __________________________________, en atención al punto 3.11 de las presentes bases manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que NO tengo contemplado subcontratar el___ (arrendamiento, bien o servicio)_________________________ en razón de la siguiente justificación__________________________________________________ para la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CIAPACOV-010/2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOSIFICADORES, Y FILTROS PURIFICADORES DE AGUA, Y PARA INYECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y SILICATO DE SODIO DE LA CIAPACOV.






A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E
Nombre de la empresa




REPRESENTANTE LEGAL.
Nombre y firma.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD


ANEXO 10 (Punto 3.12) (en hoja membretada)



ESCRITO QUE FACULTE AL PARTICIPANTE A INTERVENIR EN LA LICITACIÓN
          


(Lugar y Fecha de Expedición).


PROF. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS
DIRECTOR GENERAL DE LA CIAPACOV
PRESENTE




El que suscribe__________________________________________________________ representante legal de la empresa __________________________________, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por la persona que representa con la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CIAPACOV-010/2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOSIFICADORES, Y FILTROS PURIFICADORES DE AGUA, Y PARA INYECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y SILICATO DE SODIO DE LA CIAPACOV.






A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E
Nombre de la empresa



REPRESENTANTE LEGAL.
Nombre y firma.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD


ANEXO 11 (Punto 3.13) (en hoja membretada)

(EN CASO DE APLICAR)


ESCRITO PARA PROPUESTAS CONJUNTAS
          


(Lugar y Fecha de Expedición).



PROF. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS
DIRECTOR GENERAL DE LA CIAPACOV
PRESENTE




El que suscribe__________________________________________________________ representante legal de la empresa __________________________________, para objeto de la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CIAPACOV-010/2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOSIFICADORES, Y FILTROS PURIFICADORES DE AGUA, Y PARA INYECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y SILICATO DE SODIO DE LA CIAPACOV, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi propuesta será de manera individual.
 




A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E
Nombre de la empresa



REPRESENTANTE LEGAL.
Nombre y firma.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD


ANEXO 12 (Punto 3.14) (en hoja membretada)



CARTA COMPROMISO

(Lugar y Fecha de Expedición).


PROF. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS
DIRECTOR GENERAL DE LA CIAPACOV
PRESENTE




El que suscribe__________________________________________________________ representante legal de la empresa __________________________________, manifiesta que en caso de que a mi representada le sea adjudicado el contrato derivado del procedimiento de la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CIAPACOV-010/2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOSIFICADORES, Y FILTROS PURIFICADORES DE AGUA, Y PARA INYECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y SILICATO DE SODIO DE LA CIAPACOV, me comprometo a prestar los servicios  señalados en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO en los términos de honradez, calidad y eficiencia que así se requieran por parte de la requirente.





A T  E  N  T  A   M   E  N  T  E
Nombre de la empresa



REPRESENTANTE LEGAL.
Nombre y firma.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 


ANEXO 13 (Punto 3.15) (en hoja membretada)

CARTA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD COMERCIAL O PROFESIONAL 




(Lugar y Fecha de Expedición).


PROF. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS
DIRECTOR GENERAL DE LA CIAPACOV
PRESENTE




Él que suscribe__________________________________________________________ representante legal de la empresa __________________________________, manifiesto bajo protesta de decir verdad que  las actividades comerciales o profesionales de la empresa a la que represento están relacionadas con los bienes o servicios objeto del contrato a celebrarse señalados en el  ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO del presente concurso por presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CIAPACOV-010/2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DOSIFICADORES, Y FILTROS PURIFICADORES DE AGUA, Y PARA INYECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y SILICATO DE SODIO DE LA CIAPACOV.








A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E
Nombre de la empresa



REPRESENTANTE LEGAL.
Nombre y firma.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD


ANEXO 14 (Punto 3.17) (en hoja membretada)


TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES
          


(Lugar y Fecha de Expedición).


PROF. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS
DIRECTOR GENERAL DE LA CIAPACOV
PRESENTE




El que suscribe__________________________________________________________ representante legal de la empresa __________________________________, en atención al punto 3.17 de las presentes bases manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que estoy enterado (a) de las disposiciones contenidas en el artículo 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los demás relativos del mismo ordenamiento legal, la Ley de Protección de Datos Personales y los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que deben difundir los sujetos obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, razón por la que otorgo mi conformidad en el tratamiento público de los datos personales y/o de mi representada que la COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ (CIAPACOV) como sujeto obligado y cumpliendo la Leyes, Reglamentos y demás disposiciones legales realice de todos los actos de la presente licitación o proceso de adjudicación, así como de los demás actos jurídicos que de ella se deriven.
 



A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E
Nombre de la empresa



REPRESENTANTE LEGAL.
Nombre y firma.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
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