## Hoja1
COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL ESTADO
P r e s e n t e
ANEXO No. 2 PROPUESTA ÉCONOMICA
INVITACIÓN RESTRINGIDA No. 02 PAQUETE No. CSEEC/03/23
ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ABIERTO, A PRECIO FIJO PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA (C.S.E.E.C.)
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUYE:
REVISION DE PRESIONES DE GAS REFRIGERANTE
AJUSTES DE COMPONENTES ELECTRICOS Y SISTEMAS OPERATIVOS
MONITOREO E IDENTIFICACION DE FALLAS
FOAM CLEANER PARA CONDENSADORAS
FOAM CLEANER PARA EVAPORADORAS Y MANEJADORAS DE AIRE
ANTICORROSIVOS PARA EVITAR OXIDO, SALITRE, SARRO EN PARTES METALICAS
REVISION Y AJUSTE DE BANDAS EN UNIDADES DE PAQUETE ( 30T.R )
REVISION, LIMPIEZA, LUBRICACION Y AJUSTES DE MOTORES, VENTILADORES Y TURBINAS
COMPROBAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS COMPONENTES ELECTRICOS Y MECANICOS
REVISION, AJUSTE Y ENGRASE DE CHUMACERAS Y BALEROS ( UNIDADES DE PAQUETE )
LIMPIEZA DE REJILLAS DE SUCCION-INYECCION
LIMPIEZA DE SERPENTINES, GABINETES, CHAROLAS
REVISION Y AJUSTE DE VALVULAS EN TUBERIAS DE BAJA, ALTA PRESION Y VALVULAS DE SERVICIO
EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:
REFRIGERANTE
FREON R22 R410
CONTACTOR PARA COMPRESOR
220V 24VOLTS
240V 227VOLTS
3 POLOS
COMPRESOR
1 TON 1.5 TON 2 TON 2.5 TON 3 TON 4 TON 5 TON
CAPACITORES
5 MF 10 MF 15 MF
20 MF 35 MF 45 MF
BANDAS
MOTOR CONDENSADOR MINISPLIT 1 TON 1.5 TON 2 TON 2.5 TON 3 TON 4 TON 5 TON 7 TON 7.5 TON 15 TON
INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS
BIFÁSICA 15, 20, 30 Y 50 AMPERES
TRIFÁSICA 50 Y 70 AMPERES
TARJETA UNIVERSAL
CONTROL UNIVERSAL
FILTRO DESHIDRATADOR
LAVADO DE SISTEMA
CENTROS DE TRABAJO CON SUS DOMICILIOS
(CSEEC) COORDINACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA
AV. GONZALO DE SANDOVAL No. 760 COL. LAS VÍBORAS, COLIMA, COL.
(CSEEC) COORDINACION DE PROGRAMAS FEDERALES
LAGUNA DE A MELA 752, COL. LAS VIBORAS, COLIMA, COL., TEL.:31 14 952
(CSEEC) EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
LAGUNA DE A MELA 752, COL. LAS VIBORAS, COLIMA, COL., TEL.:31 14 952
COORDINACIÓN GENERAL OPERATIVA
CALLE FRANCISCO HERNÁNDEZ ESPINOZA No. 801 COL. FOVISSSTE, COLIMA, COL., TEL.: 31 11 141
FORMACIÓN CONTINUA
CALLE FRANCISCO HERNÁNDEZ ESPINOZA No. 801 COL. FOVISSSTE, COLIMA, COL., TEL.: 31 28 205
UNIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL
CALLE FRANCISCO HERNÁNDEZ ESPINOZA No. 801 COL. FOVISSSTE, COLIMA, COL., TEL.: 33 05 803
(USAE 1) UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO No. 1 ARMERIA
NETZAHUALCOYOTL No. 211, COL. FERROCARRIL, TEL.: 01 313 32 2 17 71, 01 313 312 32 2 18 24
(USAE 2) UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO No. 2 DE COLIMA
AV. BOSQUES S/N COL. MIRADOR DE LA CUMBRE II, COLIMA, COL., TEL.: 1613069
(USAE 3) UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO No. 3 DE COLIMA
AV. PROLONGACION BENITO JUAREZ S/N COL. BOSQUES DEL SUR, COLIMA, COL., TEL.: 1362035
(USAE 4) UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO No. 4 COMALA
ANICETO CASTELLANOS No. 200, COL. AGUAJITOS TEL.: 31 5 58 50
(USAE 5) UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO No. 5 COQUIMATLAN
FRANCISCO RAMÍREZ No. 100, COL. EMILIANO ZAPATA, TEL.: 32 3 05 85.
(USAE 6) UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO No. 6 CUAUHTEMOC
PROLONGACION VICTORIA No. 62, COL. EL TOREO., TEL.: 32 80 864
(USAE 7) UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO No. 7 IXTLAHUACAN
ZARAGOZA No.14 COL. CENTRO, TEL.: 01 313 32 4 92 16
(USAE 8) UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO No. 8 MANZANILLO
AV. DOLORES HIDALGO NO.3, COL. 16 DE SEPTIEMBRE, TEL: 01 314 13 8 01 54
(USAE 9) UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO No. 9 MANZANILLO
AV. ELÍAS ZAMORA VERDUZCO No.98, COL. VALLE DE LAS GARZAS, TEL.: 01 314 33 6 59 10, 01 314 33 6 60 87
(USAE 10) UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO No. 10 MINATITLAN
JUAREZ No.61, COL. LOS COPALES, TEL.: 01 314 33 60 019
(USAE 11) UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO No. 11 TECOMAN
ROBERTO FERNANDEZ TORRES S/N COL. REAL DEL BOSQUE TEL.: 01 313 32 6 50 08
(USAE 13) CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO No. 13 VILLA DE ALVAREZ
AV. MARIA AHUMADA NO.15 COL. CENTRO, TEL.: 31 10 100
(USAE 14) CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO No. 14 VILLA DE ALVAREZ
AV. PABLO SILVA GARCIA S/N COL. CENTENARIO, TEL.: 30 89 427
DIRECCIÓN DEL CAM "ROBERTO SOLÍS QUIROGA"
PRIVADA ENRIQUE ALCOCER S/N, COL. UNIÓN, TECOMÁN, COL., TEL.: 01 313 32 4 00 48
CENTRO DE MAESTROS DE COLIMA
KM. 4.5 CARRETERA VILLA DE ÁLVAREZ - COMALA, COMALA, COL., TEL.: 31 5 55 45
CENTRO DE MAESTROS TECOMÁN
LAGUNA LA MARIA S/N FRACC. SAN CARLOS, TEL: 01 313 32 4 87 52
CANT | UNI | DESCRIPCION | CAPACI-DAD | UBICACIÓN | SERVICIOS | UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA
1 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 30 T,R | CSEEC - OFICINAS PRINCIPALES | 4 | 0 | 0
2 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 15 T,R | CSEEC - OFICINAS PRINCIPALES | 4 | 0 | 0
3 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 5 T,R | CSEEC - OFICINAS PRINCIPALES | 4 | 0 | 0
6 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 4 T,R | CSEEC - OFICINAS PRINCIPALES | 2 | 0 | 0
8 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 3 T,R | CSEEC - OFICINAS PRINCIPALES | 2 | 0 | 0
8 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 2.5 T,R | CSEEC - OFICINAS PRINCIPALES | 2 | 0 | 0
5 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 2 T,R | CSEEC - OFICINAS PRINCIPALES | 2 | 0 | 0
14 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 1.5 T,R | CSEEC - OFICINAS PRINCIPALES | 2 | 0 | 0
8 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 1 T,R | CSEEC - OFICINAS PRINCIPALES | 2 | 0 | 0
1 | PZA | EQUIPO MULTI-SPLIT | 2 T,R | CSEEC - OFICINAS PRINCIPALES | 2 | 0 | 0
1 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 5 T,R | CSEEC - PROGRAMAS FEDERALES | 2 | 0 | 0
1 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 1 T,R | CSEEC - PROGRAMAS FEDERALES | 2 | 0 | 0
1 | PZA | UNIDAD VENTANA | 1 T,R | CSEEC - PROGRAMAS FEDERALES | 2 | 0 | 0
1 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 3 T,R | CSEEC - EDUCACIÓN PÚBLICA | 2 | 0 | 0
1 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 1.5 T,R | CSEEC - EDUCACIÓN PÚBLICA | 2 | 0 | 0
1 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 1 T,R | CSEEC - EDUCACIÓN PÚBLICA | 2 | 0 | 0
1 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 3 T,R | COORD. GENERAL OPERATIVA | 2 | 0 | 0
5 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 1 T,R | COORD. GENERAL OPERATIVA | 2 | 0 | 0
2 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 4 T,R | COORD. GENERAL OPERATIVA | 2 | 0 | 0
1 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 1 T,R | FORMACIÓN CONTINUA | 2 | 0 | 0
1 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 1.5 T,R | FORMACIÓN CONTINUA | 2 | 0 | 0
4 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 2 T,R | FORMACIÓN CONTINUA | 2 | 0 | 0
1 | PZA | UNIDAD VENTANA | 1 T,R | FORMACIÓN CONTINUA | 2 | 0 | 0
1 | PZA | UNIDAD VENTANA | 1 T,R | UNIDAD EDUCACIÓN ESPECIAL | 2 | 0 | 0
1 | PZA | EQUIPO MINI-SPLIT | 1 T,R | UNIDAD EDUCACIÓN ESPECIAL | 2 | 0 | 0
5 | PZA | EQUIPO EXTRA-SPLIT | 2 T,R | UNIDAD EDUCACIÓN ESPECIAL | 2 | 0 | 0
1 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 3 T,R | UNIDAD EDUCACIÓN ESPECIAL | 2 | 0 | 0
2 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 3 T,R | USAE 1 ARMERIA | 2 | 0 | 0
2 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 2.5 T,R | USAE 1 ARMERIA | 2 | 0 | 0
1 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 2 T,R | USAE 1 ARMERIA | 2 | 0 | 0
1 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 1 T,R | USAE 1 ARMERIA | 2 | 0 | 0
1 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 5 T,R | USAE 2 COLIMA | 2 | 0 | 0
1 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 4 T,R | USAE 2 COLIMA | 2 | 0 | 0
6 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 3 T,R | USAE 2 COLIMA | 2 | 0 | 0
1 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 2 T,R | USAE 2 COLIMA | 2 | 0 | 0
2 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 1 T,R | USAE 2 COLIMA | 2 | 0 | 0
5 | PZA | EQUIPO EXTRA-SPLIT | 3 T,R | USAE 2 COLIMA | 2 | 0 | 0
1 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 5 T,R | USAE 3 COLIMA | 2 | 0 | 0
1 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 4 T,R | USAE 3 COLIMA | 2 | 0 | 0
6 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 3 T,R | USAE 3 COLIMA | 2 | 0 | 0
1 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 2 T,R | USAE 3 COLIMA | 2 | 0 | 0
2 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 1 T,R | USAE 3 COLIMA | 2 | 0 | 0
5 | PZA | EQUIPO EXTRA-SPLIT | 3 T,R | USAE 3 COLIMA | 2 | 0 | 0
2 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 5 T,R | USAE 4 COMALA | 2 | 0 | 0
3 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 3 T,R | USAE 4 COMALA | 2 | 0 | 0
1 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 1 T,R | USAE 4 COMALA | 2 | 0 | 0
1 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 2 T,R | USAE 4 COMALA | 2 | 0 | 0
1 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 5 T,R | USAE 5 COQUIMATLAN | 2 | 0 | 0
5 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 3 T,R | USAE 5 COQUIMATLAN | 2 | 0 | 0
2 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 1.5 T,R | USAE 5 COQUIMATLAN | 2 | 0 | 0
1 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 5 T,R | USAE 6 CUAUHTEMOC | 2 | 0 | 0
2 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 3 T,R | USAE 7 IXTLAHUACAN | 2 | 0 | 0
3 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 2 T,R | USAE 7 IXTLAHUACAN | 2 | 0 | 0
1 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 1.5 T,R | USAE 7 IXTLAHUACAN | 2 | 0 | 0
1 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 1 T,R | USAE 7 IXTLAHUACAN | 2 | 0 | 0
1 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 4 T,R | USAE 8 MANZANILLO | 2 | 0 | 0
6 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 3 T,R | USAE 8 MANZANILLO | 2 | 0 | 0
1 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 2 T,R | USAE 8 MANZANILLO | 2 | 0 | 0
3 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 1 T,R | USAE 8 MANZANILLO | 2 | 0 | 0
1 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 5 T,R | USAE 8 MANZANILLO | 2 | 0 | 0
5 | PZA | EQUIPO MULTI-SPLIT | 3 T,R | USAE 8 MANZANILLO | 2 | 0 | 0
2 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 4 T,R | USAE 9 MANZANILLO | 2 | 0 | 0
1 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 3 T,R | USAE 9 MANZANILLO | 2 | 0 | 0
2 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 2 T,R | USAE 9 MANZANILLO | 2 | 0 | 0
3 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 1 T,R | USAE 9 MANZANILLO | 2 | 0 | 0
1 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 2.5 T,R | USAE 9 MANZANILLO | 2 | 0 | 0
1 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 2 T,R | USAE 10 MINATITLAN | 2 | 0 | 0
1 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 5 T,R | USAE 11 TECOMAN | 2 | 0 | 0
6 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 3 T,R | USAE 11 TECOMAN | 2 | 0 | 0
1 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 2 T,R | USAE 11 TECOMAN | 2 | 0 | 0
2 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 1 T,R | USAE 11 TECOMAN | 2 | 0 | 0
1 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 4 T,R | USAE 11 TECOMAN | 2 | 0 | 0
5 | PZA | EQUIPO MULTI-SPLIT | 3 T,R | USAE 11 TECOMAN | 2 | 0 | 0
2 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 5 T,R | USAE 13 VILLA DE ALVAREZ | 2 | 0 | 0
6 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 3 T.R. | USAE 13 VILLA DE ALVAREZ | 2 | 0 | 0
1 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 5 T,R | USAE 14 VILLA DE ALVAREZ | 2 | 0 | 0
1 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 4 T,R | USAE 14 VILLA DE ALVAREZ | 2 | 0 | 0
6 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 3 T,R | USAE 14 VILLA DE ALVAREZ | 2 | 0 | 0
1 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 2 T,R | USAE 14 VILLA DE ALVAREZ | 2 | 0 | 0
3 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 1 T,R | USAE 14 VILLA DE ALVAREZ | 2 | 0 | 0
5 | PZA | EQUIPO EXTRA-SPLIT | 3 T,R | USAE 14 VILLA DE ALVAREZ | 2 | 0 | 0
1 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 3 T,R | DIRECCION CAM "ROBERTO SOLIS QUIROGA" | 2 | 0 | 0
1 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 4 T,R | CENTRO DE MAESTROS COLIMA | 2 | 0 | 0
2 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 3 T,R | CENTRO DE MAESTROS COLIMA | 2 | 0 | 0
8 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 2 T,R | CENTRO DE MAESTROS COLIMA | 2 | 0 | 0
2 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 1.5 T,R | CENTRO DE MAESTROS COLIMA | 2 | 0 | 0
1 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 10 T,R | CENTRO DE MAESTROS TECOMAN | 2 | 0 | 0
2 | PZA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 2 T,R | CENTRO DE MAESTROS TECOMAN | 2 | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | IVA | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
CANT | UNI | DESCRIPCION | ESPECIFICACIONES | SERVICIO | MARCA | UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA
1 | KG | REFRIGERANTE | R22 | CORRECTIVO |  | 0 | 0
1 | KG | REFRIGERANTE | R410 A | CORRECTIVO |  | 0 | 0
1 | PZA | CONTACTOR PARA COMPRESOR | 220V 24 VOLTS | CORRECTIVO |  | 0 | 0
1 | PZA | CONTACTOR PARA COMPRESOR | 240V 220 VOLTS | CORRECTIVO |  | 0 | 0
1 | PZA | CONTACTOR PARA COMPRESOR | 3 POLOS | CORRECTIVO |  | 0 | 0
1 | PZA | COMPRESOR | 1 TON | CORRECTIVO |  | 0 | 0
1 | PZA | COMPRESOR | 1.5 TON | CORRECTIVO |  | 0 | 0
1 | PZA | COMPRESOR | 2 TON | CORRECTIVO |  | 0 | 0
1 | PZA | COMPRESOR | 2.5 TON | CORRECTIVO |  | 0 | 0
1 | PZA | COMPRESOR | 3 TON | CORRECTIVO |  | 0 | 0
1 | PZA | COMPRESOR | 4 TON | CORRECTIVO |  | 0 | 0
1 | PZA | COMPRESOR | 5 TON | CORRECTIVO |  | 0 | 0
1 | PZA | CAPACITOR | 5 MF | CORRECTIVO |  | 0 | 0
1 | PZA | CAPACITOR | 20 MF, 35 MF, 45 MF Y 55 MF | CORRECTIVO |  | 0 | 0
1 | PZA | CAPACITOR DOBLE | 45+ 5MF, 55+ 5MF | CORRECTIVO |  | 0 | 0
1 | PZA | MOTOR CONDESADOR | 1 TON | CORRECTIVO |  | 0 | 0
1 | PZA | MOTOR CONDESADOR | 1.5 TON | CORRECTIVO |  | 0 | 0
1 | PZA | MOTOR CONDESADOR | 2 TON | CORRECTIVO |  | 0 | 0
1 | PZA | MOTOR CONDESADOR | 2.5 TON | CORRECTIVO |  | 0 | 0
1 | PZA | MOTOR CONDESADOR | 3 TON | CORRECTIVO |  | 0 | 0
1 | PZA | MOTOR CONDESADOR | 4 TON | CORRECTIVO |  | 0 | 0
1 | PZA | MOTOR CONDESADOR | 5 TON | CORRECTIVO |  | 0 | 0
1 | PZA | MOTOR CONDESADOR | 7 TON | CORRECTIVO |  | 0 | 0
1 | PZA | MOTOR CONDESADOR | 7.5 TON | CORRECTIVO |  | 0 | 0
1 | PZA | MOTOR CONDESADOR | 15 TON | CORRECTIVO |  | 0 | 0
1 | PZA | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIFÁSICA | 15, 20, 30 Y 50 AMPERES | CORRECTIVO |  | 0 | 0
1 | PZA | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICA | 50 Y 70 AMPERES | CORRECTIVO |  | 0 | 0
1 | PZA | TARJETA UNIVERSAL |  | CORRECTIVO |  | 0 | 0
1 | PZA | CONTROL UNIVERSAL |  | CORRECTIVO |  | 0 | 0
1 | PZA | FILTRO DESHIDRATADOR |  | CORRECTIVO |  | 0 | 0
1 | PZA | LAVADO DE SISTEMA |  | CORRECTIVO |  | 0 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL | 0
[6 empty] | IVA | 0
[6 empty] | TOTAL | 0
_________________________________________________________
(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)