EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 1° NUMERAL 1, FRACCIÓN III, 2º, 20, 21, 26 NUMERAL 1 FRACCIÓN I, NUMERALES 2 Y 5, 27, 28 NUMERAL 4, 30 NUMERAL 1, FRACCIÓN I, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA, ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 2, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 35 Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA PARA EL PODER EJECUTIVO, SE EMITE LA SIGUIENTE:

# C O N V O C A T O R I A

PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

CON CARÁCTER PRESENCIAL

# No. 06007-004-23

REFERENTE A LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y EDIFICIOS DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA.

# JUNTA DE ACLARACIÓN DE BASES (OPTATIVA PARA LOS LICITANTES)

EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2023

12:00 HORAS

# ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA

DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

EL DÍA 11 DE JULIO DE 2023

12:00 HORAS

FALLO DE LA LICITACIÓN

EL DÍA 14 DE JULIO DE 2023

12:00 HORAS

LICITACIÓN PÚBLICA

No. 06007-004-23

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y EDIFICIOS DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA.

Í N D I C E

GLOSARIO DE TÉRMINOS	6

1.	INFORMACIÓN SOBRE LOS BIENES Y SERVICIO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN.	7

1.1	OBJETO, DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS (Anexo No. 1 Propuesta Técnica y No. 2 Técnica Detallada).	7

1.2	PLAZOS DE ENTREGA DE LOS BIENES Y SERVICIOS.	8

1.3	LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES Y SERVICIOS.	9

1.4	TRANSPORTE.	9

1.5	VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO.	9

1.6	PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES Y SERVICIOS OFERTADOS.	10

1.7	VIGENCIA DE LA OFERTA.	10

1.8	OPCIONES DE COTIZACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS.	10

1.9	IDIOMA.	10

1.10	MONEDA.	10

1.11	INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS.	10

1.12	CONDICIONES DE PAGO.	11

1.13	ANTICIPO.	11

1.14	VISITAS A LAS INSTALACIONES DE LOS LICITANTES.	11

2.	INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LAS BASES Y ACTOS DE LA LICITACIÓN.	11

2.1	ADQUISICIÓN Y COSTO DE LAS BASES.	11

2.2	JUNTA DE ACLARACIONES.	12

2.3	REGISTRO DE PARTICIPANTES.	13

2.4	ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.	14

2.5	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS.	15

2.6	FALLO.	15

2.7	NOTIFICACIONES A LOS LICITANTES PARTICIPANTES.	16

2.8	FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, DE MANERA FÍSICA, A TRAVÉS DEL SERVICIO POSTAL, MENSAJERÍA O MEDIOS ELECTRÓNICOS.	16

2.9	INDICACIONES GENERALES.	16

3.	REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR Y PRESENTAR LOS LICITANTES.	17

3.1	DE LA PERSONA QUE SOLO ENTREGUE LAS PROPUESTAS.	17

3.2	PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO DE LAS BASES.	18

3.3	FORMA EN QUE SE ACREDITARÁ LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA (ANEXO No. 5).	18

3.3.1	Forma de acreditación de las personas físicas.	18

3.3.2	Forma de acreditación de las personas morales.	18

3.4	CARTA DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES (ANEXO No. 6).	19

3.5	CARTA DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD (ANEXO No. 7).	19

3.6	CARTA DE VIGENCIA DE LA OFERTA (ANEXO No.8).	19

3.7	CARTA DE GARANTÍA DE LOS BIENES Y SERVICIOS OFERTADOS (ANEXO No. 9).	19

3.8	CARTA DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA Y 49 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. (ANEXO No. 10).	20

3.9	INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA. (ANEXO No. 11).	20

3.10	SUBCOTRATACIONES (ANEXO No. 12).	20

3.11	ESCRITO PARA PRESENTAR O NO PROPUESTAS CONJUNTAS (ANEXO No.13).	20

3.12	ESCRITO QUE FACULTE AL PARTICIPANTE A INTERVENIR EN LA LICITACIÓN (ANEXO No. 14).	20

3.13	CARTA COMPROMISO (ANEXO No. 15).	21

3.14	TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES (ANEXO No. 16).	21

3.15	GIRO U OBJETO SOCIAL. (ANEXO No. 17).	21

3.16	ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA ECONÓMICA.	21

3.17	DOCUMENTO EMITIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), DENOMINADO "OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES" (ART. 32D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).	21

3.18	DOCUMENTO EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS (SPYF) DE NO ADEUDOS FISCALES ARTÍCULO 37 BIS DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE COLIMA. (CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES).	22

3.19	CONSTANCIA PROVEEDORES NO SANCIONADOS	22

3.20	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL IMSS	22

3.21	CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS	22

3.22	CERTIFICADO DE EMPRESA COLIMENSE VIGENTE. (OPCIONAL)	23

3.23	PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.	23

4.	INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA CONVOCATORIA.	24

4.1	PROPOSICIONES.	24

4.2	PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.	24

4.3	PROPUESTAS CONJUNTAS.	25

5.	GARANTÍAS	26

5.1	DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	26

5.2	DE ANTICIPO.	27

5.3	DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS.	27

6.	ASPECTOS ECONÓMICOS.	28

6.1	IMPUESTOS Y DERECHOS.	28

6.2	PATENTES Y MARCAS.	28

6.3	PRECIOS.	28

7.	CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS VARIOS QUE SE APLICARÁN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.	28

7.1	EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE PARTICIPACIÓN.	29

7.2	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS.	29

7.3	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS.	30

8.	CELEBRACIÓN DE CONTRATO.	30

9.		MODIFICACIONES QUE PODRÁN EFECTUARSE.	31

9.1	A LAS BASES.	31

9.2	AL CONTRATO.	31

10.	DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS.	31

11.	SUSPENSIÓN TEMPORAL, CANCELACIÓN, DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA Y RESCISIÓN DE ORDENES.	32

11.1	SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA LICITACIÓN.	32

11.2	CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN.	33

11.3	DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA.	33

11.4	RESCISIÓN DEL CONTRATO.	33

12.	RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, CONTROVERSIAS Y PENAS CONVENCIONALES.	34

12.1	RECURSO DE RECONSIDERACIÓN.	34

12.2	CONTROVERSIAS.	34

12.3	SANCIONES	35

12.4	PENAS CONVENCIONALES.	35

12.5	POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO.	36

13.	REGISTRO DE DERECHOS DE AUTOR U OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS.	36

14.	ASISTENCIA A LOS ACTOS PÚBLICOS DE LA LICITACIÓN.	37

15.	SITUACIONES NO PREVISTAS EN LAS BASES.	37

16.	RECOMENDACIONES.	37

17.	NINGUNO DE LOS PUNTOS CONTENIDOS EN ESTAS BASES SERÁ NEGOCIADO.	37

###### ANEXOS

ANEXO No. 1 	PROPUESTA TÉCNICA.

ANEXO No. 2 	PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA.

ANEXO No. 3 	PROPUESTA ECONÓMICA.

ANEXO No. 4 	PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA.

ANEXO No. 5	FORMA EN QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE.

ANEXO No.6	CARTA DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES.

ANEXO No.7	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.

ANEXO No.8	VIGENCIA DE LA OFERTA.

ANEXO No.9	CARTA DE GARANTÍA DE LOS BIENES Y SERVICIOS OFERTADOS.

ANEXO No. 10	CARTA DEL ARTÍCULO 38 DE LA LAASSPEC Y 49 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

ANEXO No. 11	INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.

ANEXO No. 12	SUBCONTRATACIONES.

ANEXO No. 13	PROPUESTAS CONJUNTAS.

ANEXO No. 14	ESCRITO QUE FACULTE AL PARTICIPANTE A INTERVENIR EN LA LICITACIÓN.

ANEXO No. 15	CARTA COMPROMISO.

ANEXO No. 16	TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES.

ANEXO No. 17	GIRO U OBJETO SOCIAL.

ANEXO No. 18	FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS.

ANEXO No. 18-A	INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS.

ANEXO No. 19 	CLASIFICADOR POR REGIÓN DE LOS INMUEBLES OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN

APENDICE “A”	MODELO DE CONTRATO

# GLOSARIO DE TÉRMINOS

Para efectos de estas bases, se entenderá por:

| CONVOCANTE |  | COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA. |
| --- | --- | --- |
| LICITANTE |  | Las personas físicas o morales que se registren para ofertar los bienes y servicios objeto de la presente licitación pública. |
| LEY |  | Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima. |
| BASES |  | El documento que contiene los lineamientos que regirán y serán aplicados para la adquisición de los bienes y servicios que se oferten. |
| CONTRATO |  | El documento que formaliza y regula las obligaciones entre la Convocante y el Proveedor o Prestador de Servicios. |
| PROPUESTA O PROPOSICIÓN |  | El documento técnico y económico que contiene la oferta de los licitantes. |
| PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO |  | La persona física o moral con quien la Convocante celebre el contrato derivado de esta licitación. |

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 06007-004-23, REFERENTE A LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y EDIFICIOS DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA.

La Coordinación de los Servicios Educativos del Estado, a través de la Dirección de Administración y Finanzas, en cumplimiento de las disposiciones que establece los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y de conformidad con los artículos 1° numeral 1, fracción III, 2º, 20, 21, 26 numeral 1 fracción I, numeral 2 y numeral 5, 27, 28 numeral 4, 30 numeral 1, fracción I, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima y demás relativos aplicables; así como de los artículos 2, 25, 27, 28, 30, 33, 34, 35 y demás relativos del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo; celebra la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 06007-004-23, QUE TENDRÁ CARÁCTER DE PRESENCIAL, Y QUE CUENTA CON PRESUPUESTO SUFICIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y EDIFICIOS DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, y emite las siguientes:

BASES

# INFORMACIÓN SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN.

# OBJETO, DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS (Anexo No. 1 Propuesta Técnica y No. 2 Técnica Detallada).

El objeto de la presente licitación es la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y EDIFICIOS DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, mediante CONTRATO ABIERTO a precio fijo; el presupuesto que se ejercerá en la presente contratación será entre un mínimo de $800,000.00 (Ochocientos Mil Pesos 00/100 M.N.) y un máximo de $2'000,000.00 (Dos Millones de Pesos 00/100 M.N.); esto dependerá de las órdenes de servicio que realice la Subdirección de Planeación y Programación de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima para las escuelas públicas de Educación Básica y de las órdenes de servicio que reciba la Subdirección de Recursos Materiales de los diferentes inmuebles de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima; de acuerdo a las características y especificaciones técnicas que se indican en el Anexo No. 1 Propuesta Técnica y Anexo No. 2 Propuesta Técnica Detallada de las presentes bases. Los servicios objeto de la presente licitación serán cubiertos con Recursos Estatales del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (RAMO 33), englobados en el gasto corriente y de operación de la Función Pública y Buen Gobierno (I015), del ejercicio fiscal 2023.

El presente procedimiento de Licitación Pública Nacional No. 06007-004-23, se adjudicará por PARTIDA y mediante CONTRATO ABIERTO al proveedor (es) que proponga (n) las mejores condiciones; los licitantes deberán ajustarse exacta y cabalmente a las características, requerimientos, especificaciones y condiciones de los bienes y servicios objeto de las presentes bases, así como las cantidades que se requieren, las cuales se encuentran detalladas en el Anexo No. 1 Propuesta Técnica y Anexo No. 2 Propuesta Técnica Detallada, con excepción de los cambios que le resultaren de la junta de aclaraciones.

RESUMEN DEL ANEXO No.1 PROPUESTA TÉCNICA.

En el Anexo No. 1 Propuesta Técnica y Técnica Detallada se establece la descripción pormenorizada, especificaciones, características y cantidades de los servicios, objeto de la presente convocatoria, mismos que son elaborados y solicitados por el Área Requirente, tal y como quedó asentado en el oficio entregado a la Subdirección de Recursos Materiales.

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD D EMEDIDA Y ESPECIFICACIONES |
| --- | --- | --- |
| 1 | ACABADOS REGIÓN 1 | DE ACUERDO AL ANEXO NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA Y ANEXO NO. 2 PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA |
| 2 | ACABADOS REGIÓN 2 | DE ACUERDO AL ANEXO NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA Y ANEXO NO. 2 PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA |
| 3 | ACABADOS REGIÓN 3 | DE ACUERDO AL ANEXO NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA Y ANEXO NO. 2 PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA |
| 4 | ELÉCTRICO REGIÓN 1 | DE ACUERDO AL ANEXO NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA Y ANEXO NO. 2 PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA |
| 5 | ELÉCTRICO REGIÓN 2 | DE ACUERDO AL ANEXO NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA Y ANEXO NO. 2 PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA |
| 6 | ELÉCTRICO REGIÓN 3 | DE ACUERDO AL ANEXO NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA Y ANEXO NO. 2 PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA |
| 7 | HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS REGIÓN 1 | DE ACUERDO AL ANEXO NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA Y ANEXO NO. 2 PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA |
| 8 | HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS REGIÓN 2 | DE ACUERDO AL ANEXO NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA Y ANEXO NO. 2 PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA |
| 9 | HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS REGIÓN 3 | DE ACUERDO AL ANEXO NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA Y ANEXO NO. 2 PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA |
| 10 | JARDINERÍA REGIÓN 1 | DE ACUERDO AL ANEXO NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA Y ANEXO NO. 2 PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA |
| 11 | JARDINERÍA REGIÓN 2 | DE ACUERDO AL ANEXO NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA Y ANEXO NO. 2 PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA |
| 12 | JARDINERÍA REGIÓN 3 | DE ACUERDO AL ANEXO NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA Y ANEXO NO. 2 PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA |
| 13 | IMPERMEABILIZACIÓN REGIÓN 1 | DE ACUERDO AL ANEXO NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA Y ANEXO NO. 2 PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA |
| 14 | IMPERMEABILIZACIÓN REGIÓN 2 | DE ACUERDO AL ANEXO NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA Y ANEXO NO. 2 PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA |
| 15 | IMPERMEABILIZACIÓN REGIÓN 3 | DE ACUERDO AL ANEXO NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA Y ANEXO NO. 2 PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA |
| 16 | HERRERÍA Y CANCELERÍA REGIÓN 1 | DE ACUERDO AL ANEXO NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA Y ANEXO NO. 2 PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA |
| 17 | HERRERÍA Y CANCELERÍA REGIÓN 2 | DE ACUERDO AL ANEXO NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA Y ANEXO NO. 2 PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA |
| 18 | HERRERÍA Y CANCELERÍA REGIÓN 3 | DE ACUERDO AL ANEXO NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA Y ANEXO NO. 2 PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA |

# PLAZOS DE ENTREGA DE LOS BIENES Y SERVICIOS.

La Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima, requiere que el proveedor adjudicado realice los servicios objeto de esta licitación, a partir de la notificación de orden de servicio emitida por la Subdirección de Planeación y Programación o el área usuaria, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, mediante contrato abierto. Los servicios deberán ser iniciados en un lapso no mayor de 3 (tres) días hábiles a partir de la notificación, durante la vigencia del contrato, desde la adjudicación y hasta el 31 de diciembre de 2023.

El tiempo de duración de cada servicio dependerá de la complejidad del mismo, éste será validado por la Subdirección de Planeación y Programación. Las órdenes de servicio podrán realizarse y solicitarse dentro de la vigencia del contrato.

Los horarios para la ejecución de los servicios se especificarán en la orden de servicio, entre las 6:00 y las 19:00 horas de lunes a domingo.

La Convocante no autoriza condonación de sanciones por incumplimiento en la entrega de los productos cuando las causas sean imputables al proveedor.

# LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES Y SERVICIOS.

El proveedor adjudicado se compromete a realizar los servicios objeto de esta licitación, conforme a las características y especificaciones establecidas en el Anexo No. 1 Propuesta Técnica y Anexo No. 2 Propuesta Técnica Detallada de las presentes bases y de acuerdo a las órdenes de servicio entregadas por la Subjefatura de Servicios de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima. Los domicilios donde se realizarán los servicios, estarán detallados en las órdenes de servicio que se le entreguen al proveedor adjudicado, los cuales serán de acuerdo al Clasificador de Regiones establecido en el Anexo No. 19. No será aceptada condición alguna, en cuanto a cargos adicionales por conceptos de fletes, maniobras de carga y descarga, seguros u otros costos adicionales para la C.S.E.E.C.

Cabe mencionar que se podrá solicitar del listado que contiene el Anexo No. 1 Propuesta Técnica y Anexo No. 2 Propuesta Técnica Detallada el mantenimiento que se requiera y no necesariamente se tendrán que escoger todos, esto de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de la C.S.E.E.C.

# TRANSPORTE.

El transporte a utilizar para el traslado de personal, material, herramientas y maquinaria necesaria para la realización del servicio, será a criterio del licitante adjudicado, por su cuenta y riesgo, sin costo adicional para la Convocante, incluyendo carga, descarga o maniobra de los mismos.

- El proveedor usará bajo su cargo y responsabilidad el medio de transporte que mejor le convenga, y será responsable de cubrir el costo respectivo, hasta la recepción de los bienes y servicios en los sitios establecidos en el Anexo No. 19.

- El proveedor adjudicado, asumirá totalmente la responsabilidad legal, en el caso de que, al suministrar los servicios, infrinja o viole la normatividad en materia de patentes, marcas fiscales, de comercio, registros, derechos de autor, constancia de calidad, certificados analíticos, así como el resto de los documentos inherentes a la entrega.

Los Seguros a que haya lugar correrán por cuenta del licitante adjudicado hasta la ejecución de servicios en los domicilios indicados en el Anexo No. 19 de las presentes bases.

# VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO.

Los servicios realizados deberán ser aceptados a entera satisfacción del área requirente y la Subdirección de Planeación y Programación de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima; esta última verificara que el servicio cumpla con las especificaciones señaladas en el Anexo No. 1 Propuesta Técnica y Anexo No. 2 Propuesta Técnica Detallada y la orden de servicio notificada. Sin la validación correspondiente no se podrá efectuar el pago correspondiente. La Subdirección de Planeación y Programación, designará personal capacitado para la supervisión y verificación de la realización de cada servicio.

# PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES Y SERVICIOS OFERTADOS.

El licitante adjudicado deberá garantizar cada uno de los bienes y servicios ofertados en el Anexo No. 1 Propuesta Técnica, por escrito en papel membretado de la empresa, firmado por el representante o apoderado legal, en la que declare bajo protesta de decir verdad, que se compromete a proporcionar los servicios conforme a las características y especificaciones señaladas en el Anexo No. 1 Propuesta Técnica y Anexo No. 2 Propuesta Técnica Detallada, garantizándolos contra desperfectos, mala calidad, vicios ocultos, etc., durante 2 (dos) años en lo que respecta a las partida 1, 2 y 3; por 8 (ocho) años en las partidas 13, 14 y 15; 6 (seis) meses en las partidas 4, 5 y 6; 15 (quince) días en las partidas 10, 11 y 12 y durante 01 (un) año en las partidas 7, 8, 9, 16, 17 y 18, los cuales inician a partir de la fecha y aceptación de los mismos por parte de la convocante.

Las refacciones deberán ser de calidad y marca registrada, los servicios y refacciones deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas, a falta de éstas deberá cumplir con Normas Internacionales o especificaciones técnicas que se señalan en el Artículo 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

# VIGENCIA DE LA OFERTA.

La oferta deberá ser presentada en precios fijos, los cuales se mantendrán vigentes desde que se emita el fallo y hasta el 31 de diciembre de 2023 y/o concluya la vigencia del contrato. El precio del servicio objeto de la licitación no será sujeto a escalación.

# OPCIONES DE COTIZACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS.

Los licitantes deberán presentar una sola opción, absteniéndose de presentar más de una propuesta en la inteligencia de que aquel que presente más de una opción será descalificado al interpretarse este hecho como un intento claro de especulación y generar para sí, condiciones ventajosas por encima de los otros participantes. Es requisito indispensable que lo ofertado cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas solicitadas en el Anexo No. 1 Propuesta Técnica y Anexo No. 2 Propuesta Técnica Detallada de las presentes bases.

# IDIOMA.

Elaborar sus propuestas en idioma español.

# MONEDA.

Presentar sus propuestas económicas en moneda nacional (Pesos Mexicanos).

# INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS.

De conformidad con los artículos 51, numeral 2, 57, numeral 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima y 73  de su Reglamento, las dependencias, entidades y unidades administrativas podrán, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas, acordar el incremento del monto del contrato o de la cantidad de bienes, arrendamientos o servicios solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el 20 (veinte) por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes, arrendamientos o servicios sea igual al pactado originalmente.

Dichas modificaciones se harán en el contrato dentro de la vigencia del contrato y no podrá rebasar en conjunto el 20% del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes originales establecidos en los mismos.

Cuando la dependencia o entidad requiera ampliar únicamente el plazo o la vigencia del contrato y esto no implique incremento en el monto total contratado o de las cantidades de bienes adquiridos o arrendados o de servicios contratados, si cuenta con el consentimiento del proveedor, se podrá suscribir el convenio modificatorio para ampliar la vigencia.

# CONDICIONES DE PAGO.

# El pago de la contratación se efectuará en pesos mexicanos, a más tardar a los 20 días después de verificarse la entrega y aceptación de los servicios a entera satisfacción de la C.S.E.E.C., previa presentación de la factura correspondiente emitida por el proveedor firmada y sellada por el área requirente (con todos los requisitos fiscales aplicables) de acuerdo al artículo 56 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima. Los pagos de los bienes, arrendamientos o servicios se realizarán en moneda nacional. Deberá anexar a la factura, la orden de servicio firmada, acta de entrega, fotografías, croquis y generadores. No se realizará ningún pago sin la documentación requerida.

# ANTICIPO.

No se otorgará ninguna clase de anticipo.

# VISITAS A LAS INSTALACIONES DE LOS LICITANTES.

Para contar con la seguridad del cumplimiento del contrato, se podrán efectuar visitas en cualquier momento a las instalaciones de los participantes a efecto de verificar la información manifestada en su propuesta (infraestructura, capacidad, servicios, tiempos de respuesta, etc.), que garanticen el total y estricto cumplimiento en cuanto a calidad, y tiempos de respuesta solicitados.

Para la ejecución de las visitas, el asesor técnico asignado se presentará con un oficio de la “convocante”, solicitando que se le presten todas las facilidades para la misma, las propuestas de los licitantes que nieguen el acceso a sus instalaciones podrán ser desechadas de la licitación si el comité así lo determinara bajo causas justificadas.

- INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LAS BASES Y ACTOS DE LA LICITACIÓN.

  - ADQUISICIÓN Y COSTO DE LAS BASES.

# Es requisito indispensable la adquisición de las bases para participar en esta licitación.

Las presentes bases tienen un costo de $ 1,194.00 (UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), estarán a disposición de los licitantes en el sitio Web: www.secolima.gob.mx. y https://secop.col.gob.mx/secop/detalle_comite/Mg==; o en las oficinas de la Subdirección de Recursos Materiales de la C.S.E.E.C., sita en Av. Gonzalo de Sandoval No. 760, Col. Las Víboras, C.P. 28040, Colima, Colima, con teléfono (01)312 31 6-15-66 de lunes a viernes, con horario de 8:30 a 15:00 horas.

La forma de pago de las bases es mediante depósito bancario a la cuenta 0225483736 plaza Colima San Fernando, sucursal 1962 de Banorte, en ventanilla clave interbancaria estandarizada (CLABE) 072090002254837366, ambos a nombre de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado, o en la Subdirección de Presupuesto y Recursos Financieros de la C.S.E.E.C. sita en Av. Gonzalo de Sandoval No. 760, Colonia Las Víboras, C.P. 28040, Colima, Colima; teléfono (01)312 31 6-15-66 en horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles.

Se podrá realizar el pago hasta antes de la 11:00 horas del 30 de junio del 2023. En todos los casos se deberá conservar el recibo sellado por la institución bancaria o de la Subdirección de Presupuesto y Recursos Financieros o de la trasferencia bancaria.

  - JUNTA DE ACLARACIONES.

Con objeto de evitar errores en la interpretación del contenido de las presentes bases y sus anexos, se celebrará al menos una junta de aclaraciones a las mismas, en la Sala Magna "Mtra. María Josefina Gutiérrez Corona”, sita en Av. Gonzalo de Sandoval No. 760, Col. Las Víboras, en esta Ciudad de Colima, Colima, el 30 de junio del 2023 a las 12:00 horas, siendo optativa la asistencia a este acto, considerándose que los participantes que no se presenten a la(s) junta(s) que se celebre(n) aceptan todos los acuerdos tomados en dicho(s) acto(s), sin perjuicio para la C.S.E.E.C. En caso de determinarse que habrá una o más juntas de aclaraciones adicionales, se hará constar en el acta respectiva especificando hora, lugar y fecha de su celebración.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en las bases deberán presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación, por sí o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante, anexando las preguntas a realizar.

A fin de dar respuesta oportuna a las dudas y preguntas que existan sobre las presentes bases y sus anexos, las preguntas deberán ser presentadas de la siguiente manera:

a)	Mediante escrito original en papel membretado y medio electrónico óptico o de almacenamiento digital (USB) en formato Word o Excel, en la Subdirección de Recursos Materiales de la C.S.E.E.C., sita en Av. Gonzalo de Sandoval No. 760, Col. Las Víboras, C.P. 28040, Colima, Colima, con teléfono (01)312 31 6-12-26 66 de lunes a viernes, con horario de 8:30 a 15:00 horas, además deberán presentar el escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación, así como el recibo de pago de las bases, a través de cualquier medio de pago ya señalados.

b)	A través de correo electrónico a la siguiente dirección, compras.servicios@secolima.gob.mx, en formato Word o Excel, además deberán enviar el escrito escaneado, en el que expresen su interés en participar en la licitación, así como el recibo de pago de las bases, a través de cualquier medio de pago ya señalados.

CUALQUIERA QUE SEA LA OPCIÓN ELEGIDA POR EL LICITANTE DEBERÁ SER RECIBIDA POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE LA C.S.E.E.C., A MÁS TARDAR A LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 29 DE JUNIO DEL 2023, SE RECOMIENDA CONFIMAR LA RECEPCIÓN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS YA QUE DE NO SER ASI, NO NOS HAREMOS RESPONSABLES DE EMITIR RESPUESTA ALGUNA. DESPUÉS DE ESTA HORA Y FECHA LAS DUDAS O PREGUNTAS NO SERÁN TOMADAS EN CUENTA EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.

- Las dudas o preguntas que existan con relación a la Convocatoria y/o a las Bases de la presente licitación serán contestadas por el Área Convocante; y las dudas o preguntas que se presenten con relación a la documentación complementaria (en caso de ser solicitada) y al Anexo No. 1 Propuesta Técnica, No. 2 Propuesta Técnica Detallada, No. 3 Propuesta Económica y No. 4 Propuesta Económica Detallada, serán contestadas por el Área Requirente y/o Área Técnica.

Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser desechadas por la convocante.

Los asistentes a la misma deberán presentarse con 15 minutos de anticipación a este evento, se informa a todos los licitantes que es importante que recojan la copia del acta que se levante con motivo de dicha junta, ya que las modificaciones que se hagan, serán parte integrante de estas bases, por lo que deberán considerarse por los licitantes para la elaboración de las proposiciones.

- El registro de los licitantes se realizará al inicio del acto.

- En el evento de aclaración solo se admitirá un representante por cada empresa participante.

El Comité de Adquisiciones, por conducto del asesor técnico de la requirente dará respuesta por escrito a las preguntas formuladas por los licitantes y en su caso hará las aclaraciones que considere necesarias, levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por los licitantes y servidores públicos presentes, así mismo se les entregará copia de la misma y de los anexos que se deriven de ésta. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación.

Las modificaciones y aclaraciones que se hagan a la convocatoria, serán parte integrante de la misma, por lo que deberán considerarse por los Licitantes para la elaboración de las proposiciones. El acta, así como los anexos a la misma, que se deriven de la celebración del acto, se podrán consultar a través del portal de Internet https://secop.col.gob.mx/ y www.secolima.gob.mx., donde estará a su disposición a más tardar el segundo día hábil siguiente a aquel en que se hubiera celebrado.

  - REGISTRO DE PARTICIPANTES.

Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, la Convocante efectuará el registro de participantes. Por el hecho de registrarse y participar en el acto de presentación y apertura de propuestas, el licitante acepta y se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en estas bases, no pudiendo renunciar a su contenido y alcance.

El registro para participar en esta licitación se hará el día 11 de julio de 2023, de las 11:20 a las 11:50 horas en la Sala Magna “Mtra. María Josefina Gutiérrez Corona”, de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima, sita en Av. Gonzalo de Sandoval No. 760, Col. Las Víboras, en esta Ciudad de Colima, Colima. A partir de las 11:50 horas se cerrará el registro de participantes y no se registrará a concursante alguno, posterior a la hora señalada, no se recibirán sobres, ni se permitirá presentar documentación adicional alguna.

Al acto podrá asistir el representante legal de la empresa o bien persona autorizada, con poder otorgado ante Notario Público para que asista en su nombre y representación a las diferentes etapas de la licitación en donde se le autorice a ello y para firmar los documentos que se deriven, el cual puede ser en original o copia certificada.

Durante el transcurso del registro los participantes entregaran, sus propuestas en sobre cerrado conforme al punto 4 de las presentes bases de licitación. La documentación solicitada en el punto 3 de las presentes bases podrá entregarse DENTRO o FUERA del sobre cerrado de Presentación de Proposiciones técnica y económica, y en su caso el convenio de proposiciones conjuntas, excepto el punto 3.23 Propuesta Técnica y Económica, el cual deberá estar, invariablemente, dentro del citado sobre cerrado.

  - ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

El acto de presentación y apertura de las proposiciones se llevará a cabo el día 11 de julio de 2023 a las 12:00 horas, en Sala Magna “Mtra. María Josefina Gutiérrez Corona”, de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima, sita en Av. Gonzalo de Sandoval No. 760, Col. Las Víboras, en esta Ciudad de Colima, Colima. Los licitantes entregarán sus proposiciones técnicas y económicas en sobre cerrado.

En la apertura del sobre cerrado, la convocante únicamente hará constar la documentación que presentó cada uno de los licitantes, sin entrar al análisis cualitativo, técnico, legal o administrativo de su contenido, el cual se efectuará posteriormente durante el proceso de evaluación cualitativa de las propuestas por el área requirente a través de un ASESOR TÉCNICO nombrado por el área requirente.

De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que el presidente del Comité designe, rubricarán las partes de las propuestas presentadas por los licitantes participantes, esto con fundamento en el artículo 36 numeral 3 fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las propuestas, en la que se hará constar los documentos de participación y las propuestas técnicas y económicas de manera cuantitativa, en donde queda plasmado el importe de cada una de ellas.

La información correspondiente a esta etapa, se podrá consultar en las direcciones electrónicas https://secop.col.gob.mx/ y www.secolima.gob.mx, donde estará a su disposición a más tardar el día hábil siguiente a aquel en que se hubiera celebrado.

Si existe presunción de falsedad en relación con la información presentada por un licitante, el Comité lo comunicará a la Contraloría General del Estado, conforme a lo dispuesto por los artículos 102 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima y 36 fracción IV de su Reglamento.

  - EVALUACIÓN DE PROPUESTAS.

Para la evaluación de las propuestas, se utilizará el Método de Evaluación Binario, de conformidad con el artículo 40 numeral 4 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, utilizando los criterios señalados en el punto 6 de las presentes bases. En este supuesto, la unidad convocante adjudicará el contrato a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo.

Aquéllas propuestas que no cumplan con estos requisitos serán desechadas, haciéndose del conocimiento de los licitantes en el acta correspondiente.

  - FALLO

A celebrarse el día 14 de julio de 2023 a las 12:00 horas, en la Sala Magna “Mtra. María Josefina Gutiérrez Corona”, de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima, sita en Av. Gonzalo de Sandoval No. 760, Col. Las Víboras, en esta Ciudad de Colima, Colima, en el acto se dará a conocer el fallo de la licitación a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en las etapas de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas y económicas, quedando a disposición de los que no hayan asistido, el acta respectiva para efectos de notificación.

La dependencia, entidad o unidad convocante emitirá un fallo, el cual deberá contener lo siguiente:

- La relación de licitantes cuyas propuestas se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas y económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla, conforme al dictamen técnico del área requirente.

- La relación de licitantes cuyas propuestas resultaron solventes, describiendo en lo general dichas propuestas. Se presumirá la solvencia de las propuestas cuando no se señale expresamente incumplimiento alguno, conforme al dictamen técnico del área requirente.

- En caso de que se determine que el precio de una proposición no es aceptable o no es conveniente, se deberá anexar copia de la investigación de precios realizada o del cálculo correspondiente por el área requirente;

- Nombre del o los licitantes a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la adjudicación de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, así como la indicación de la o las partidas, los conceptos y montos asignados a cada licitante;

- Fecha y lugar para la firma del contrato, deberá realizarse dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha del fallo correspondiente, en la Subdirección de Recursos Materiales, ubicada en Av. Gonzalo de Sandoval No. 760, Col. Las Víboras, en esta Ciudad de Colima, Colima.

- La presentación de garantías conforme al punto 5 y, en su caso, la entrega de anticipos.

- Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rijan a la unidad convocante. Indicará también el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las propuestas.

La información correspondiente al fallo, se podrá consultar en las direcciones electrónicas https://secop.col.gob.mx/ y www.secolima.gob.mx, donde estará a su disposición a más tardar el día hábil siguiente a aquel en que se hubiera celebrado.

La convocante podrá modificar la fecha para emitir el fallo de la licitación en cuyo caso se efectuará en la hora y lugar que se señale en el acta correspondiente de conformidad a lo establecido en artículo 36 numeral 3 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

  - NOTIFICACIONES A LOS LICITANTES PARTICIPANTES.

Para los licitantes que no hubieran asistido a los diversos actos de la licitación y que se hubieran registrado, se les tendrá por notificados en forma personal, una vez que se fijen las actas y sus anexos derivadas de la celebración de dichos actos en lugar visible de la Subdirección de Recursos Materiales, ubicada en Av. Gonzalo de Sandoval No. 760, Col. Las Víboras, en esta Ciudad de Colima, Colima, así como en las direcciones electrónicas https://secop.col.gob.mx/ y www.secolima.gob.mx, sin prejuicio de proporcionarse en fotocopia a su solicitud, donde estarán a su disposición a más tardar el día hábil siguiente a aquel en que se hubiera celebrado y hasta el término de cinco días hábiles contados a partir del día de la celebración de cualquiera de dichos actos.

  - FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, DE MANERA FÍSICA, A TRAVÉS DEL SERVICIO POSTAL, MENSAJERÍA O MEDIOS ELECTRÓNICOS.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 28 numeral 4 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, a elección del licitante, la entrega de propuestas a través de los medios señalados en este punto se realizará de la siguiente forma:

- DE MANERA PRESENCIAL: el licitante podrá presentar sus propuestas de manera personal en forma documental y por escrito, por sí o a través de interpósita persona.

- SERVICIO POSTAL O DE MENSAJERÍA: Los licitantes deberán remitir en sobre debidamente cerrado que contenga las propuestas técnica y económica, así como los requisitos solicitados en el punto 3, para tal efecto el sobre deberá entregarse en la Subdirección de Recursos Materiales de la C.S.E.E.C., sita en Av. Gonzalo de Sandoval No. 760, Col. Las Víboras, C.P. 28040, Colima, Colima, como mínimo treinta minutos antes de la hora señalada para la realización del acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas y económicas, toda vez que si el sello de la Subdirección de Recursos Materiales refleja la recepción de los documentos con fecha posterior al día u hora señalada no se permitirá la participación del licitante. Dicho sobre deberá estar identificado, en caso de no estar identificado respecto del número y tipo de procedimiento, así como con los datos del licitante, no se permitirá su participación.

  - INDICACIONES GENERALES.

Una vez iniciado el acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas y económicas, no se permitirá la entrada a ningún participante, ni que introduzcan documento alguno. De igual manera, no se permitirá la salida de los licitantes que se encuentren dentro de la sala, salvo causas de extrema urgencia y siempre y cuando el Comité ya hubiera recibido el sobre que contenga sus propuestas técnica y económica.

Se sugiere a los licitantes, se presenten al acto de apertura de proposiciones media hora antes a realizar su registro.

- REQUISITOS QUE DEBERÀN CUMPLIR Y PRESENTAR LOS LICITANTES.

Los licitantes que deseen participar en esta licitación deberán cubrir además de la documentación señalada en el punto 3 los siguientes requisitos:

- Ser personas físicas o morales que posean plena capacidad jurídica y no se encuentren impedidas civil, mercantil o administrativamente para ejercer plenamente sus derechos y cumplir con sus obligaciones, además de que el objeto de la sociedad y actividad preponderante a desarrollar para personas morales y personas físicas respectivamente, esté relacionado al rubro objeto de esta Licitación.

- Entregar la documentación de participación requerida en el cuerpo de las presentes bases, así como el sobre cerrado conteniendo tanto la propuesta técnica como la propuesta económica.

Será requisito indispensable para poder participar en la licitación, la presentación TODOS los documentos (Excepto los puntos 3.1 y 3.22 los cuales son opcionales) en el día y horario establecidos. La omisión de alguno de estos documentos, será motivo de descalificación del participante.

Será causa de descalificación la falta de la firma del representante legal y la leyenda “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” en alguna de las hojas que conforman la propuesta, la falta de presentación de alguno de los Anexos o el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la presente convocatoria.

- Todos los documentos solicitados deberán estar vigentes.

- Evitar tachaduras y enmendaduras en precios unitarios. En caso de que se presente alguna propuesta con estos supuestos no será considerada.

- Anotar los datos con toda claridad y precisión a fin de evitar errores de interpretación.

- Reproducir los modelos de los formatos anexos según las necesidades del licitante, en papel membretado de la empresa, conservando el mismo tamaño y distribución.

- Indicar invariablemente en los espacios correspondientes el nombre o razón social del licitante.

- Todas las hojas que conformen las propuestas deberán ser firmadas por la persona que tenga la representación legal del licitante, calidad que deberá acreditar con el poder notarial o documento idóneo correspondiente para ello y con la leyenda “bajo protesta de decir verdad”.

  - DE LA PERSONA QUE SOLO ENTREGUE LAS PROPUESTAS.

No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue las propuestas, pero solo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador.

  - PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO DE LAS BASES.

El licitante deberá presentar en original y copia el comprobante de pago sellado por el Banco o el recibo emitido por la Subdirección de Presupuesto y Recursos Financieros, o la impresión del comprobante del pago en línea con el que se adquirió las bases, en el cual conste la adquisición de las mismas en el plazo establecido en las presentes bases. En caso de que el licitante no presente alguno de estos comprobantes de pago o en su caso realice el pago fuera del plazo señalado en la convocatoria, no se admitirá su participación.

  - FORMA EN QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE (ANEXO No. 5).

El licitante acreditará su existencia y personalidad jurídica en el acto de presentación de propuestas técnicas y económicas, adjuntando la siguiente documentación:

El licitante deberá presentar el Anexo No. 5 “FORMA EN QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE” en papel membretado del licitante, firmada por el representante o apoderado legal, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, adjuntando la siguiente documentación:

    - Forma de acreditación de las personas físicas.

a).- Constancia de Situación Fiscal expedido por el SAT, presentando la situación del contribuyente como ACTIVO, con una antigüedad no mayor a 30 días naturales, donde se muestre que la actividad principal de la empresa es congruente con la prestación del servicio solicitado.

b). -Presentar Clave Única de Registro de Población (CURP) expedida por la Secretaría de Gobernación del licitante.

c). - Original o copia certificada y copia simple para su cotejo, de Identificación oficial vigente, con fotografía. (Pasaporte y/o Credencial de Elector) del licitante.

d). - Copia del comprobante de domicilio fiscal con antigüedad no mayor a 90 días naturales, el cual deberá ser recibo de agua, luz o teléfono fijo

e). - En su caso, original o copia certificada y copia simple para su cotejo, mediante el cual se otorgue al representante, poder general para actos de administración o poder especial para suscribir pedidos, contratos, o convenios o bien para realizar todos los trámites derivados de procedimientos de licitación o adjudicación con la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima. Señalando con tinta fluorescente sobre la copia el punto específico donde se menciona dicho poder.

NOTA: Al término de la presentación de las propuestas técnicas y económicas, se devolverán los documentos originales solicitados en este punto, pudiendo insertar en protectores de plástico u otros materiales solo los documentos que sean originales y/o copias certificadas.

    - Forma de acreditación de las personas morales.

a). - Original o copia certificada y copia simple para cotejo, del Acta Constitutiva y sus últimas modificaciones ante Fedatario Público y previamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

b).- Original o copia certificada y copia simple para su cotejo, en el cual se otorgue al Representante Legal Poder General para Actos de Administración o Poder Especial para suscribir Pedidos, Contratos o Convenios o bien para realizar todos los trámites derivados de procedimientos de licitación o adjudicación. Señalando con tinta fluorescente sobre la copia el punto específico donde se menciona dicho poder.

c).- Constancia de Situación Fiscal expedido por el SAT, presentando la situación del contribuyente como ACTIVO, con una antigüedad no mayor a 30 días naturales, donde se muestre que la actividad principal de la empresa es congruente con la prestación del servicio solicitado.

d).- Presentar Clave Única de Registro de Población (CURP) expedida por la Secretaría de Gobernación del Representante legal o Apoderado.

e).- Original o copia certificada y copia simple para su cotejo de Identificación Oficial vigente, con fotografía. (Pasaporte y/o Credencial de Elector) del Representante legal o Apoderado.

f).- Copia del comprobante de domicilio fiscal con antigüedad no mayor a 90 días naturales, el cual deberá ser recibo de agua, luz o teléfono fijo.

NOTA: Al término de la presentación de las propuestas técnicas y económicas, se devolverán los documentos originales solicitados en este punto, pudiendo insertar en protectores de plástico u otros materiales solo los documentos que sean originales y/o copias certificadas.

  - CARTA DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES (ANEXO No. 6).

Carta en papel membretado del licitante firmada por el Licitante o Apoderado Legal (Persona Moral) o por el Licitante o su Representante (Persona Física), BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, de aceptación de las bases de la licitación.

  - CARTA DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD (ANEXO No. 7).

Carta en papel membretado del oferente, firmado BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD por el Licitante o Apoderado Legal (Persona Moral) o por el Licitante o su Representante (Persona Física), en la que manifiesta que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los Servidores Públicos de la dependencia, entidad o unidad administrativa induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones ventajosas con relación a los demás participantes.

  - CARTA DE VIGENCIA DE LA OFERTA (ANEXO No. 8).

Carta en papel membretado firmada por el Licitante o Apoderado Legal (Persona Moral) o por el Licitante o su Representante (Persona Física), BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, donde manifiesta que la oferta será a precio fijo desde que se emita el fallo y hasta el 31 de diciembre de 2023 y/o concluya la vigencia del contrato.

  - CARTA DE GARANTÍA DE LOS BIENES Y SERVICIOS OFERTADOS (ANEXO No. 9).

Carta en papel membretado firmada por el Licitante o Apoderado Legal (Persona Moral) o por el Licitante o su Representante (Persona Física), en la que firme BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, donde se compromete a proporcionar los servicios conforme a las características y especificaciones señaladas en el Anexo No. 1 Propuesta Técnica y Anexo No. 2 Propuesta Técnica Detallada, garantizándolos contra desperfectos, mala calidad, vicios ocultos, etc., durante 2 (dos) años en lo que respecta a las partida 1, 2 y 3; por 8 (ocho) años en las partidas 13, 14 y 15; 6 (seis) meses en las partidas 4, 5 y 6; 15 (quince) días en las partidas 10, 11 y 12 y durante 01 (un) año en las partidas 7, 8, 9, 16, 17 y 18, los cuales inician a partir de la fecha y aceptación de los mismos por parte de la convocante.

Las refacciones deberán ser de calidad y marca registrada, los servicios y refacciones deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas, a falta de éstas deberá cumplir con Normas Internacionales o especificaciones técnicas que se señalan en el Artículo 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

  - CARTA DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA Y 49 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. (ANEXO No. 10).

Carta en papel membretado del licitante firmada por el Licitante o Apoderado Legal (Persona Moral) o por el Licitante o su Representante (Persona Física), en la que declare BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que el licitante no se encuentra en ninguno los supuestos del artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima. Asimismo, que tampoco desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público y en caso de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés, tal y como lo establece la fracción IX del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

  - INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA. (ANEXO No. 11).

Escrito original, en papel membretado del licitante, por el Licitante o Apoderado Legal (Persona Moral) o por el Licitante o su Representante (Persona Física), BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que cuenta con la infraestructura y la capacidad técnica, administrativa y económica para proporcionar el servicio objeto de la presente licitación en tiempo y forma.

  - SUBCOTRATACIONES (ANEXO No. 12).

Presentar escrito, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, firmada por el Licitante o Apoderado Legal (Persona Moral) o por el Licitante o su Representante (Persona Física), donde el licitante justifique que tiene contemplado o no subcontratar, en la que fundamente la posibilidad o imposibilidad de solventar una propuesta sin realizar una subcontratación.

  - ESCRITO PARA PRESENTAR O NO PROPUESTAS CONJUNTAS (ANEXO No.13).

Carta en papel membretado del licitante, firmada por el Licitante o Apoderado Legal (Persona Moral) o por el Licitante o su Representante (Persona Física), en la que declare, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, donde el licitante justifique que tiene contemplado o no presentar propuestas conjuntas. Además, deberán manifestar que conocen las infracciones y sanciones aplicables en caso de cometer alguna práctica prohibida por la Ley Federal de Competencia.

  - ESCRITO QUE FACULTE AL PARTICIPANTE A INTERVENIR EN LA LICITACIÓN (ANEXO No. 14).

Escrito en el que su firmante manifieste, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por la persona que representa en los términos de la presente licitación.

  - CARTA COMPROMISO (ANEXO No.15).

El licitante deberá presentar ésta carta en papel membretado BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, firmada por el Licitante o Apoderado Legal (Persona Moral) o por el Licitante o su Representante (Persona Física), en la que se compromete a proporcionar los servicios ofertados, conforme a las características y especificaciones técnicas que se indican en el Anexo No. 1 Propuesta Técnica y Anexo No. 2 Propuesta Técnica Detallada, a partir del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2023, en los diferentes edificios y escuelas establecidos en el Anexo No. 19 de las presentes bases y en los términos de honradez, calidad y eficiencia que así se requieran.

  - TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES (ANEXO No. 16).

El licitante deberá presentar ésta carta en papel membretado BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, firmada por el Licitante o Apoderado Legal (Persona Moral) o por el Licitante o su Representante (Persona Física), en la que manifiesta su conformidad en el tratamiento público de los datos personales y/o de su representada que la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima como sujeto obligado y cumpliendo las leyes, reglamentos y disposiciones legales realice de todos los actos de la presente Licitación, así como de los actos jurídicos que de ella se deriven.

  - GIRO U OBJETO SOCIAL (ANEXO No. 17)

Escrito original, en papel membretado del licitante, firmada por el representante o apoderado legal, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que cuenta con el giro u objeto social y cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes y/o servicios objeto de la presente licitación.

  - ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA ECONÓMICA.

Deberán presentar copia simple de la declaración anual 2022 con sus anexos, con acuse de recibido por el Sistema de Administración Tributaria y el pago correspondiente en su caso, o en su lugar, la declaración anual descargada directamente del portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que contenga el sello digital, así como su pago correspondiente, de acuerdo a su régimen fiscal inscrito, presentadas por el licitante ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria.

En el caso de pertenecer al régimen simplificado de confianza o régimen de incorporación fiscal deberán presentar las dos últimas declaraciones mensuales o bimestrales, según corresponda, así como el pago correspondiente, en lugar de la declaración anual ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria.

  - DOCUMENTO EMITIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), DENOMINADO "OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES" (ART. 32D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).

El licitante deberá presentar el documento que emite el Servicio de Administración Tributaria (SAT), denominado OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EN OPINIÓN POSITIVA. Con vigencia de 30 días naturales a partir de su emisión, El no presentarlo en opinión positiva y/o dentro de la vigencia señalada, será motivo para desestimar su propuesta.

  - DOCUMENTO EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS (SPYA) DE NO ADEUDOS FISCALES ARTÍCULO 37 BIS DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE COLIMA. (CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES).

El licitante deberá presentar el documento denominado CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES del Estado de Colima en el que se manifieste que el licitante está al corriente con la presentación de sus declaraciones, no tiene a su cargo créditos fiscales a favor del Estado de Colima por concepto de contribuciones estatales y que no tiene créditos fiscales respecto de contribuciones cuya administración corresponde al Estado de Colima por virtud del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, de conformidad al art. 37 Bis del Código Fiscal del Estado de Colima, emitida por la Dirección de Recaudación, dependiente de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, (el trámite es sin costo en la página de internet http://www.constancia-noadeudo-sfya.col.gob.mx/ ); la opinión tendrá una vigencia de 30 días naturales a partir de su emisión. El no presentarlo o presentarlo con obligaciones y/o créditos fiscales a cargo o fuera de la vigencia señalada, será motivo para desestimar su propuesta. ESTE PUNTO APLICA PARA TODAS LAS EMPRESAS TANTO LOCALES COMO FORANEAS.

  - CONSTANCIA PROVEEDORES NO SANCIONADOS

El licitante deberá presentar el documento denominado Constancia Proveedores No Sancionados expedida por la Contraloría General del Estado de Colima, en la que se haga constar la inexistencia de sanción administrativa como licitante, proveedor o contratista del licitante participante; la cual se solicita por correo electrónico al L.A.P. Jorge Alberto Torres de la Rosa, Director de Evaluación y Transparencia Gubernamental de Contraloría del General del Estado de Colima, al correo electrónico planeacioncontraloria@hotmail.com, dicho correo deberá contener el nombre completo, RFC y correo electrónico a donde se les enviara la constancia, del proveedor solicitante, la se expide dentro de los 3 días hábiles. Vigente por 30 días.

En caso de llegar el día en que se deberán presentar las propuestas y no se cuente con dicho documento, se podrá presentar la captura de pantalla de la solicitud hecha para solventar este punto, cabe aclarar que dicha solicitud deberá contar con un margen mínimo de 3 días hábiles de haberse solicitado al día de la presentación de proposiciones. En caso de resultar adjudicado en la Licitación será un requisito obligatorio la presentación de dicho documento.

  - CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL IMSS.

El licitante deberá presentar acreditación de encontrarse al corriente de sus obligaciones en materia de seguridad social, con el documento de Cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social IMSS, con una antigüedad no mayor a 30 días.

  - CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS.

El licitante deberá presentar Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, a INFONAVIT, con una antigüedad no mayor a 30 días.

  - CERTIFICADO DE EMPRESA COLIMENSE (OPCIONAL).

Para la adjudicación de los bienes y servicios que se licitan, se preferirá en igualdad de circunstancias a las personas Físicas o Morales que cuenten con el Certificado vigente de Empresa Colimense, extendido en los términos de la Ley de Fomento Económico vigente en el Estado. De acuerdo al artículo 40 numeral 9 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, donde se establece además un porcentaje diferencial del precio ofertado por los licitantes que cuenten con dicho certificado del 5% respecto de aquellas empresas que no lo tengan, por lo que se considerará este hecho como criterio de evaluación y adjudicación de las propuestas que se reciban, debiendo exhibirlo ante el Comité de Adquisiciones.

Este certificado deberá adjuntarse a su propuesta técnica, debidamente actualizado por la Secretaría de Fomento Económico.

  - PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

La entrega de proposiciones se hará por escrito, mediante SOBRE cerrado y firmado que contendrán: la propuesta técnica, la propuesta económica y el original del convenio en caso de proposiciones conjuntas. Respecto a la documentación de participación esta podrá o no venir en el mismo sobre.

La oferta deberá entregarse debidamente requisitada, en sobre cerrado, antes de las 11:50 horas del próximo 11 de julio del presente año, en la Sala Magna “Mtra. María Josefina Gutiérrez Corona” de la C.S.E.E.C., sita en Av. Gonzalo de Sandoval No. 760, Colonia Las Víboras en esta Ciudad, de Colima, Colima.

Las propuestas presentadas deberán abarcar el 100% del volumen requerido por partida. La omisión de alguno de estos documentos, será motivo de descalificación del licitante.

Los documentos señalados como requisitos en el punto 3 son obligatorios, EL CUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUISITOS ES INDISPENSABLE, excepto los puntos 3.1 y 3.22 los cuales son opcionales. La omisión de alguno de estos documentos, será motivo de desechamiento de la propuesta del licitante, circunstancia que se hará del conocimiento de los licitantes en el evento correspondiente a la presentación de propuestas técnicas y económicas. Todos los Anexos deberán presentarse en formato adjunto y en hoja membretada.

Se agradecerá no incluir documentación que no fue solicitada en estas bases y/o sus anexos, de ser incluida no será rubricada. Así mismo se solicita no insertar las propuestas o documentos en protectores de plástico u otros materiales.

LOS DOCUMENTOS 3.3 – 3.15 y 3.23 deberán ser presentadas en papel membretado original que contengan impreso el nombre o denominación social del proveedor, R.F.C., domicilio fiscal y teléfono, además de estar firmadas por el representante legal de la empresa (y al calce en las hojas donde NO APAREZCA “Nombre y Firma del Representante Legal”), y llevar la leyenda “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, de lo contrario no será considerada. Todos los Anexos deberán presentarse en formato adjunto.

Será causa de descalificación la falta de la firma del Licitante o Apoderado Legal (Persona Moral) o por el Licitante o su Representante (Persona Física), y la leyenda “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” en alguna de las hojas que conforman la propuesta y la falta de presentación de alguno de los Anexos o el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la presente convocatoria

NOTA: Se agradecerá no incluir documentación que no fue solicitada en estas bases y/o sus anexos, de ser incluida y venir foliada ésta no será rubricada. Así mismo se solicita no insertar las propuestas o documentos en protectores de plástico u otros materiales.

- INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA CONVOCATORIA.

  - PROPOSICIONES.

Los licitantes que hubieren adquirido las bases de la presente licitación, deberán entregar en el acto de presentación de proposiciones de propuestas técnicas y económicas, un sobre cerrado con los datos de identificación de la licitación y del licitante respectivo.

  - PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

El sobre cerrado contendrá la propuesta técnica y económica (según se describe en el Anexo No. 1 Propuesta Técnica, No. 2 Técnica detallada, No. 3 Propuesta Económica y No. 4 Económica Detallada de estas bases), el original del convenio en caso de proposiciones conjuntas. y un CD o USB, en el cual deberá de contener su propuesta técnica y económica, identificado con el nombre de la empresa, el número de licitación y el concepto. Las propuestas deberán presentarse conforme a lo siguiente:

- Impresa en papel membretado del licitante, legible, sin tachaduras ni enmendaduras.

- Deberá ser clara y precisa, detallando las características técnicas y físicas de los bienes y servicios ofertados, en concordancia con lo solicitado en el Anexo No. 1 Propuesta Técnica, No. 2 Técnica detallada, No. 3 Propuesta Económica y No. 4 Económica Detallada de esta convocatoria, señalando tanto el precio unitario, como el monto total, en moneda nacional, (pesos mexicanos) antes de impuestos.

- Deberá acreditar los requerimientos mínimos de calidad que el área requirente solicita, conforme al Anexo No. 1 Propuesta Técnica y No. 2 Técnica detallada

- Deberá ser firmada por la persona legalmente facultada para ello, en todas y cada una de sus hojas, anexando a su firma la leyenda “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”.

- Se presentará en idioma español.

- Los precios ofertados deberán ser fijos, sin escalatoria durante la vigencia del proceso del concurso y durante la vigencia de acuerdo al punto 1.7 de esta convocatoria, para el caso del licitante que resulte adjudicado.

- Reproducir los modelos de los formatos anexos según las necesidades del licitante, en papel membretado de la empresa, conservando el mismo tamaño y distribución.

- Se agradecerá no incluir documentación que no fue solicitada en estas bases y/o sus anexos, de ser incluida y venir foliada ésta no será rubricada. Así mismo se solicita no insertar las propuestas o documentos en protectores de plástico u otros materiales.

- Si al momento de realizar la verificación de los importes de las propuestas económicas, en las operaciones finales, se detectan errores aritméticos, el Comité procederá a realizar la corrección en el cuadro comparativo de cotizaciones. De lo anterior se dejará constancia en dicho cuadro y acta correspondiente. En ningún caso se realizarán correcciones en precios unitarios. En caso de que el licitante no acepte la(s) corrección(es), la propuesta será desechada.

- El sobre deberá venir de la siguiente manera:

- POR FUERA DEL SOBRE

Deberá pegarse al frente una hoja con papel membretado de la Empresa que cuente con R.F.C., dirigido a la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima, Subdirección de Recursos Materiales, Av. Gonzalo de Sandoval No. 760, Colonia Las Víboras; indicando: nombre y dirección del participante, que se trata de las ofertas técnica y económica y el número de Partida de la Licitación en el que participa.

- POR DENTRO DEL SOBRE

Deberá contener:

- Propuesta Técnica y Técnica Detallada impresa en papel membretado original de la empresa, con el domicilio fiscal, teléfono, correo electrónico y RFC, con la cantidad y descripción exacta y cabalmente a los requisitos y especificaciones descritas en el Anexo No. 1 Propuesta Técnica y Anexo No. 2 Propuesta Técnica Detallada.

En el caso de no participar en alguna partida deberá anotar en la columna “Observaciones” del Anexo No. 1 Propuesta Técnica la palabra “NO COTIZO”.

- Propuesta Económica y Propuesta Económica Detallada impresa en papel membretado original de la empresa, sin tachaduras ni enmendaduras, señalando tanto el precio unitario como el total de los mínimos y máximos, en moneda nacional (pesos mexicanos), antes de IVA.

- CD o USB con propuesta Técnica, Técnica Detallada, Económica y Económica Detallada (formato EXCELL y PDF).

En el caso de no participar en alguna partida deberá anotar $0.00 en la columna del “Precio Unitario Sin IVA” de la propuesta económica.

NOTA: Se aclara que si algún documento de las propuestas técnicas y económica no viniera firmado por el representante o apoderado legal y con la leyenda “bajo protesta de decir verdad” SU PROPUESTA SERA DESECHADA.

LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE NO CONTENGAN CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS MENCIONADOS SERÁN DESECHADAS.

  - PROPUESTAS CONJUNTAS.

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una propuesta sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas morales. Para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento.

Los participantes que presentan propuestas conjuntas declararán por escrito, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, la imposibilidad de presentar propuestas de manera individual.

La propuesta conjunta contenida en el sobre cerrado deberá ser firmada autógrafamente por el representante común que para ese acto haya sido designado por las personas que la presenten. En caso de que se empleen medios electrónicos, deberá garantizarse la seguridad y confidencialidad de la propuesta y la firma se realizará por los medios de identificación electrónica autorizados por la legislación respectiva y en su defecto por el Comité de Adquisiciones.

Cuando la propuesta conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho instrumento deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la propuesta, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la propuesta conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de propuesta conjunta, siempre y cuando se mantenga en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.

- GARANTÍAS

  - DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Las obligaciones derivadas de la suscripción del contrato respectivo, serán garantizadas por el proveedor adjudicado mediante póliza de fianza expedida por institución autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por un importe equivalente al 10% del monto total del contrato adjudicado, como garantía de cumplimiento del contrato, a favor de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima, dicha garantía deberá ser entregada dentro de los diez días naturales posteriores a la firma del contrato debiendo contener en su texto las siguientes manifestaciones:

a)	La fianza se otorga para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y estipulaciones del contrato por parte del licitante adjudicado, en el procedimiento de Licitación Pública Nacional No. 06007-004-23.

b)	Que la fianza tendrá vigencia, hasta que se realicen los servicios solicitados dentro de la vigencia del contrato, a entera satisfacción de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.

c) 	En el caso de que sea prorrogado el plazo establecido en el inciso anterior, por cualquier causa, deberá contener los endosos correspondientes y prorrogados su vigencia por el tiempo que sea necesario.

d)	Acorde con lo establecido por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, la compañía afianzadora se obliga a atender las reclamaciones por incumplimiento del proveedor adjudicado.

Deberán indicar expresamente lo siguiente:

Deberán expedirse a favor de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.

- La indicación del importe total garantizado con número y letra.

- Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

- La información correspondiente al número del contrato, su fecha de firma, así como la especificación de las obligaciones garantizadas.

- El señalamiento de la denominación o nombre del proveedor o fiado.

- La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta (para permitir que cumpla con su objetivo, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previsto en los contratos y actos administrativos).

# Deberá contener, además expresamente los siguientes textos:

- “Esta garantía estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva, de forma tal que su vigencia no podrá acortarse en razón del plazo de ejecución del contrato o pedido principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia. Asimismo, esta fianza permanecerá en vigor aún en los casos en que la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado otorgue prórrogas o esperas al proveedor, contratista o fiado para el cumplimiento de sus obligaciones.”

- “La Institución de Fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida”.

- “Para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima, previa liberación por parte del área requirente de haber recibido satisfactoriamente los servicios solicitados en Anexo No. 1 Propuesta Técnica y durante el periodo del contrato”.

En caso de rescisión del pedido, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

  - DE ANTICIPO.

ESTE PUNTO NO APLICA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN.

  - DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS.

Respecto a la devolución de las garantías de la garantía para el cumplimiento del contrato, la Convocante dará a la afianzadora su autorización por escrito para cancelar las fianzas correspondientes en el momento en que el adjudicado demuestre haber cumplido con la totalidad de sus obligaciones adquiridas en esta licitación y a satisfacción de la Convocante.

Para que la Convocante proceda a autorizar la liberación de las fianzas el adjudicado deberá presentar a la Subdirección de Recursos Materiales copias de facturas debidamente requisitadas, donde conste la recepción de los bienes y servicios a entera satisfacción de esta Coordinación y, en su caso, la prorroga y/o modificación al contrato.

- ASPECTOS ECONÓMICOS.

  - IMPUESTOS Y DERECHOS.

La Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima pagará únicamente el importe correspondiente a los Impuestos derivados de la adquisición del Bien, Arrendamiento y/o Servicio. Los permisos, autorizaciones o licencias necesarias serán por cuenta del licitante adjudicado sin cargo adicional alguno para la dependencia.

  - PATENTES Y MARCAS.

Los licitantes ganadores asumirán la responsabilidad total para el caso en que al suministrar los bienes y servicios adjudicados por la Convocante, infrinjan derechos sobre patentes, marcas o violen registros o derechos de autor, liberando a la Convocante de cualquier responsabilidad de carácter civil, penal mercantil, fiscal o de cualquier otra índole.

  - PRECIOS.

- En moneda nacional, de acuerdo a la legislación monetaria vigente.

- Precios fijos e incondicionados durante la vigencia del contrato

- No se aceptarán proposiciones con escalación de precios.

- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS VARIOS QUE SE APLICARÁN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

El Comité deberá:

- Comprobará que las propuestas incluyan toda la información, documentación y requisitos de las presentes bases de manera cuantitativa.

- Elaborará cuadros con los precios y condiciones ofertadas, mismo que permitirá comparar éstas de manera equitativa.

- Si al momento de realizar la verificación de los importes de las Propuestas Económicas, en las operaciones finales, se detectan errores aritméticos o de cálculo, la Convocante, procederá a realizar la corrección en el cuadro comparativo de cotizaciones. De lo anterior se dejará constancia en dicho cuadro, en el Dictamen de Adjudicación y en el Acta correspondiente. En ningún caso se realizarán correcciones en precios unitarios. En caso de que el licitante no acepte la(s) corrección(es), la propuesta será desestimada.

- Una vez efectuado este procedimiento, se adjudicará POR PARTIDAS a las personas físicas o morales que entre los licitantes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y que garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones.

- Si resultara que dos o más propuestas son solventes porque cumplen con las especificaciones y requisitos establecidos en las Bases de la Licitación, así como en el Anexo No. 1 Propuesta Técnica y Anexo No. 2 Propuesta Técnica Detallada, el contrato se adjudicará al licitante que presente la proposición cuyo precio sea el más bajo.

- Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones, la adjudicación se efectuará en favor del licitante que resulte ganador del sorteo que se realice.

- Se tomará en consideración el punto 3.22 Certificado de Empresa Colimense, en lo referente a aquellos que cuenten con el Certificado de Empresa Colimense.

# La Requirente:

- Constatará que la descripción y cantidades, se deberán ajustar exacta y cabalmente a los requisitos y especificaciones descritas en el Anexo No. 1 Propuesta Técnica y Anexo No. 2 Propuesta Técnica Detallada.

- Verificará que satisfagan las condiciones de entrega de los bienes, arrendamientos o servicios.

- Verificará, en su caso, que el precio de los bienes, arrendamientos o servicios sea congruente con el Estudio de Mercado.

- Se elaborará, un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que se harán constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas, de conformidad con el artículo 40 numeral 12 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

  - EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE PARTICIPACIÓN.

Se hará revisión de la documentación de participación, de forma cualitativa y cuantitativa, a fin de determinar que las propuestas presentadas por los licitantes cumplan con los requisitos que se establecieron en la presente convocatoria, aquellas propuestas que no cumplan con estos requisitos serán desechadas y no podrán ser susceptibles de ser analizadas ni técnica ni económicamente.

  - EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS.

Una vez que se haya validado que los licitantes cumplen con los requisitos solicitados en la documentación de participación, se procederá a dar inicio a la apertura al sobre que contenga las propuestas técnica y económica de los proveedores, analizándose únicamente en esta etapa la propuesta técnica, aquéllas propuestas que no cumplan con los requisitos serán desechadas.

Para el análisis y determinación del cumplimiento de las propuestas técnicas, se considerará la correcta presentación de los documentos solicitados en estas bases. Aquéllas propuestas que no cumplan con estos requisitos serán desechadas, haciéndose del conocimiento de los licitantes en el acta correspondiente.

La evaluación de las propuestas se realizará considerando las propuestas en igualdad de circunstancias. Considerando todas las condiciones ofrecidas por los licitantes, así como los requisitos establecidos en las bases.

El licitante se obliga con su participación a otorgar todas las facilidades necesarias al personal de la Convocante, para el desahogo de la evaluación en caso de duda.

La propuesta técnica debe describir el bien o el producto correspondiente con apego exacto a las cantidades y características solicitadas en las bases. La falta de este requisito motivará la descalificación de la propuesta.

El incumplimiento en cualquiera de las especificaciones será motivo para que sus propuestas sean desechadas.

  - EVALUACIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS.

Se procederá al análisis de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubiese sido desechadas en la etapa técnica, y se dará lectura en voz alta a los importes de cada ofrecimiento comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas, los resultados se asentarán en el cuadro comparativo de evaluación.

Se verificará que las Propuestas Económicas incluyan la información, los documentos y los requisitos solicitados en estas bases de licitación.

La evaluación de las propuestas se realizará comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas por los licitantes, y los resultados se asentarán en el cuadro comparativo de evaluación.

# La Convocante podrá declinar las propuestas cuyo costo sea de tal forma desproporcionado con respecto a los del mercado. No se considerarán las propuestas, cuando el volumen ofertado en el bien, sea menor al 100% de la demanda total solicitada por la Convocante por partida.

Realizadas las evaluaciones anteriores el contrato será adjudicado a la propuesta que de entre las presentadas por los licitantes, reúna las mejores condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más propuestas son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo. En el caso de empate o empates en precio, la adjudicación se dará por sorteo, celebrándose el acto de insaculación el día del fallo.

- CELEBRACIÓN DE CONTRATO.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al licitante cuya oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitación, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

La firma del contrato es la formalización para el surtimiento de los bienes y servicios, después de que se adjudica lo ofertado del presente concurso y deberá realizarse dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha de fallo correspondiente, en horario de trabajo, en la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima, sita en Av. Gonzalo de Sandoval No. 760, Colonia Las Víboras; en la Subdirección de Recursos Materiales.

En el supuesto de que el proveedor adjudicado no se presente a firmar el contrato por causas que le sean imputables, será sancionado en los términos del artículo 98 numeral 1, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

El contrato estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes.

El presente contrato abarcara UN EJERCICIO FISCAL.

- MODIFICACIONES QUE PODRÁN EFECTUARSE

  - A LAS BASES.

En apego al artículo 34 de la Ley, siempre que ello no tenga por objeto o efecto limitar el número de licitantes, podrán modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a más tardar el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de propuestas.

Las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes o servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características.

Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la misma y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su propuesta.

  - AL CONTRATO.

Conforme al artículo 57 de la Ley, los entes gubernamentales podrán, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento del monto del contrato o de cantidad de bienes, arrendamientos o servicios solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes, arrendamientos o servicios sea igual al pactado originalmente.

- DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS.

Se desechará(n) la (las) propuesta(s) en cualquiera de las etapas de la licitación cuando el (los) licitantes(s) incurra(n) en una o varias de las siguientes situaciones:

- Si no cumple(n) con alguno de los requisitos especificados en esta convocatoria. (Punto 3) excepto los puntos 3.1 y 3.22 los cuales son opcionales.

- Si los bienes, arrendamientos o servicios ofertados no cumplen con las características establecidas en el Anexo No. 1 Propuesta Técnica y Anexo No. 2 Propuesta Técnica Detallada de esta convocatoria.

- Si se comprueba que tiene(n) acuerdo con otro(s) licitante(s) para elevar los precios de los bienes y/o servicios objeto de esta licitación, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

- Los licitantes que presenten documentos oficiales alterados, modificando con esto el contenido original de los mismos, o por entregar documentación falsa.

- Si se encuentra algún elemento que indique que el licitante tuvo acceso a información sobre la licitación, que lo pueda poner en ventaja sobre los otros licitantes, aún en el supuesto de que sea el único participante.

- Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.

- Cuando los licitantes omitan entregar uno o más documentos debidamente firmados y en la forma requerida.

- Cuando presenten documentos donde se solicite "bajo protesta de decir la verdad", y esta leyenda sea omitida en el documento correspondiente o cuando solicitándose papel membretado no se entregue de esta forma o no se encuentren firmados autógrafamente dichos documentos.

- Si se comprueba que el licitante no cuenta con el giro u objeto social y cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto de la presente licitación.

- Cuando el licitante se encuentre en los supuestos establecidos en el artículo 38 de la Ley de la materia.

- Cuando los precios de las propuestas económicas se presenten en moneda extranjera.

- Cuando se presenten propuestas en idioma distinto al español.

- Si se comprueba que el licitante carece de la infraestructura y la capacidad Técnica, Administrativa y Económica necesaria para otorgar el bien, arrendamiento o servicio.

- Cuando el volumen ofertado en el bien por el licitante, sea menor al 100% de la demanda total solicitada por la C.S.E.E.C.

- Si los precios no fueran aceptables para la requirente y la convocante de acuerdo a los precios del mercado.

- Las propuestas de los licitantes que nieguen el acceso a sus instalaciones podrán ser desechadas de la licitación ya que la verificación se hará previa al acto de Fallo de la presente licitación.

La propuesta técnica y la propuesta económica y/o sus respectivos anexos que por cualquier motivo omitan o no cumplan con algún requisito solicitado en esta convocatoria y/o sus anexos o se encuentre que estén en alguna o varias de las situaciones que aquí se establecen, serán desestimadas o los licitantes descalificados, en el acto de fallo.

- SUSPENSIÓN TEMPORAL, CANCELACIÓN, DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA Y RESCISIÓN DE ORDENES.

  - SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA LICITACIÓN.

La Convocante podrá suspender el procedimiento, en los siguientes casos:

- Cuando en la prestación del servicio entrega de los bienes y servicios, se presente caso fortuito o de fuerza mayor, la dependencia o entidad, bajo su responsabilidad podrá suspender la prestación del servicio, en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente prestados y en su caso, se reintegrarán los anticipos no amortizados.

Con la debida oportunidad se avisará por escrito, a los involucrados acerca de la suspensión y se asentará dicha circunstancia en el acta correspondiente a la etapa en donde se origine la causal que la motive.

  - CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN.

Se podrá cancelar una licitación o conceptos incluidos en éstas, cuando se presente caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para adquirir los bienes, arrendamientos o servicios, o que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia C.S.E.E.C.

De acuerdo al artículo 42 numeral 4 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

  - DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA.

La Convocante podrá declarar desierta la licitación, cuando:

- Si vencido el plazo de venta de las bases de licitación, nadie las adquiere.

- Si no se recibe ninguna propuesta técnica y económica por parte de los participantes.

- Si al abrir las propuestas, no se encuentra cuando menos una que cumpla con todos los requisitos establecidos en las bases de la licitación.

- Si en cualquier momento del procedimiento no existe al menos un licitante que continúe en el mismo, por cualquier causa.

- Si sus precios no fueran aceptables a juicio de la Convocante.

- Cuando se presente caso fortuito o fuerza mayor.

  - RESCISIÓN DEL CONTRATO.

La C.S.E.E.C. podrá rescindir administrativamente los contratos adjudicados en caso de incumplimiento de las obligaciones imputable al proveedor adjudicado, artículo 59 numeral 1 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Si transcurrido el tiempo señalado para la entrega de los bienes y servicios o aquellos que la C.S.E.E.C. haya devuelto, y la entrega de los mismos no se hubiere realizado a satisfacción de la C.S.E.E.C., se procederá a rescindir las ordenes de servicio respectivas. Asimismo, cuando el proveedor transmita total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones derivados del contrato, con excepción de los derechos de cobro, previo consentimiento de la C.S.E.E.C.

También podrá rescindirse el pedido, cuando la autoridad competente declare el estado de quiebra, la suspensión de pagos o cualquier otra situación análoga y que afecte el patrimonio del proveedor.

Cuando se presente cualquiera de los casos mencionados, la C.S.E.E.C. quedará expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, aplicando las sanciones convenidas, o rescindirlo, siendo la presente una facultad potestativa.

Procederá la rescisión administrativa del contrato:

- En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor adjudicado, de conformidad con el artículo 59 numeral 1 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Colima.

- En caso de que el (los) licitante(es) adjudicado(s) ceda(n) en forma parcial o total los derechos u obligaciones derivadas de la licitación y/o del contrato.

- Cuando la suma de las penas por atraso alcancen el mismo monto que correspondería a la garantía de cumplimiento, en ningún caso excederán del 10% del monto adjudicado.

- Cuando no coincidan las características del bien ofertado con el producto entregado, siendo menores que a las especificadas en el Anexo No. 1 Propuesta Técnica y Anexo No. 2 Propuesta Técnica Detallada de esta convocatoria.

- Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.

En el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de penas convencionales por atraso, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. En caso de rescisión del contrato se aplicará la garantía de cumplimiento del contrato de manera proporcional al incumplimiento.

El procedimiento de rescisión se llevará conforme a lo señalado en el artículo 59 numeral 3 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, realizando el procedimiento que corresponda el área requirente o receptora de los bienes, arrendamientos o servicios. Cuando el incumplimiento de las obligaciones del proveedor no derive del atraso, sino por otras causas establecidas en el contrato, se iniciará en cualquier momento posterior al incumplimiento el procedimiento de rescisión del contrato.

- RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, CONTROVERSIAS Y PENAS CONVENCIONALES.

  - RECURSO DE RECONSIDERACIÓN.

Las reconsideraciones serán interpuestas, en forma personal por escrito o a través de medios remotos de comunicación electrónica que al efecto se establezcan, en las oficinas de la Subdirección de Recursos Materiales de la C.S.E.E.C., sita en Av. Gonzalo de Sandoval No. 760, Col. Las Víboras, C.P. 28040, Colima, Colima, con teléfono (01)312 31 6-15-66 de lunes a viernes, con horario de 8:30 a 15:00 horas, dentro de los seis días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel que hubiere surtido efecto la notificación de la resolución que se recurra.

  - CONTROVERSIAS.

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la Ley, de estas bases o de las ordenes de servicio que se deriven de la presente licitación, serán resueltas por los Tribunales de la Ciudad de Colima, por lo que las partes renuncian a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.

  - SANCIONES

Se hará efectiva la garantía relativa al cumplimiento del contrato, realizando el procedimiento que corresponda al área requirente o receptora del producto y/o servicios, cuando se incumpla por el proveedor cualquiera de las condiciones pactadas en el mismo.

De conformidad a lo establecido en los artículos 32, fracción XIV y 93, 98 y 99 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, el Órgano Interno de Control, inhabilitará temporalmente en los términos previstos por esta Ley al licitante o proveedor que se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:

I	Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a él no formalice el pedido o contrato adjudicado.

II	El proveedor que se encuentre en el supuesto del artículo 38, numeral 1, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

III	El proveedor que no cumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a él y que, como consecuencia, cause daños o perjuicios graves a esta C.S.E.E.C., así como aquel que entregue bienes o servicios con especificaciones distintas de las convenidas.

IV	El licitante o proveedor que proporcione información falsa o que actúe con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad.

V. 	Omitir presentar las garantías.

VI	La participación de un licitante con una razón social diversa, con el propósito de evadir una inhabilitación;

VII	La participación de empresas con socios en común dentro de una misma licitación;

VIII	El incumplimiento contractual con daño y perjuicio grave para la convocante.

IX	El proveedor a los que se les haya rescindido administrativamente un contrato en dos o más dependencias o entidades en un plazo de tres años.

El licitante adjudicado será responsable de los daños y perjuicios de cualquier tipo, en caso de incumplir en la entrega del bien, arrendamiento o servicios relacionados.

  - PENAS CONVENCIONALES.

La C.S.E.E.C., aplicará penas convencionales al licitante adjudicado, por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, por una cantidad igual al 0.25% diario de lo incumplido, mientras este incumplimiento dure, pasados 30 días naturales se procederá a la rescisión del contrato y se hará efectiva la garantía de cumplimiento del mismo; por lo que dichas penas no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato de acuerdo al artículo 58 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

El pago de las penas deberá ser mediante cheque certificado a favor de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima, en Moneda Nacional y eliminando centavos.

El licitante adjudicado deberá realizar el pago de la pena convencional en el momento de la entrega del producto en el lugar y con la persona señalado por la convocante. La Subdirección de Presupuesto y Recursos Financieros le indicará por escrito el monto de la pena correspondiente.

El pago se realizará por el licitante adjudicado, a través de cheque certificado a favor de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima, acompañado de un escrito debidamente firmado por el representante o apoderado legal del proveedor en el que señale los días de atraso y el monto correspondiente.

El pago del bien, arrendamiento o servicio quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales.

Cuando el incumplimiento de las obligaciones del proveedor no derive del atraso, sino por otras causas establecidas en el contrato, se iniciará en cualquier momento posterior al incumplimiento, la rescisión del mismo, realizando el procedimiento que corresponda al área requirente o receptora de los bienes, arrendamientos o servicios.

Los proveedores cubrirán las cuotas compensatorias a que, conforme a las leyes de la materia o tratados, pudiere estar sujeta la importación de bienes y servicios objeto de un contrato, y en estos casos no procederán incrementos a los precios pactados, ni cualquier otra modificación al contrato.

NOTA:	Las penas convencionales se harán efectivas mediante:

- Pago voluntario.

- En caso de que no exista pago voluntario, la C.S.E.E.C. podrá deducir la sanción que se derive del incumplimiento al momento de realizar el pago al proveedor incumplido.

- A través de efectividad de la fianza cuando se agoten las posibilidades de cobro por pago voluntario o mediante la facturación.

    - POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO.

Independientemente de la aplicación de la pena convencional, se hará efectiva la garantía relativa al cumplimiento del contrato, cuando el proveedor no cumpla cualquiera de sus obligaciones, por causas a él imputables, teniendo la Convocante, la facultad potestativa de rescindir el contrato.

- REGISTRO DE DERECHOS DE AUTOR U OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del participante o proveedor según sea el caso. Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor de la dependencia, entidad o unidad administrativa, según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables.

Los licitantes asumirán la responsabilidad total para el caso en que, al suministrar los bienes y servicios adjudicados por la convocante, infrinjan derechos sobre patentes, marcas o violen registros o derechos de autor, liberando a la convocante de cualquier responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole.

- ASISTENCIA A LOS ACTOS PÚBLICOS DE LA LICITACIÓN.

A los actos de carácter público de las licitaciones podrán asistir los licitantes cuyas propuestas hayan sido desechadas durante el procedimiento de contratación, así como cualquier persona que sin haber adquirido las bases manifieste su interés de estar presente en dichos actos, bajo la condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir de cualquier forma en los mismos. De la misma manera y a los mismos actos podrán asistir representantes de las cámaras, colegios o asociaciones profesionales u otras organizaciones no gubernamentales.

- SITUACIONES NO PREVISTAS EN LAS BASES.

Cualquier situación que no haya sido prevista en la presente convocatoria será resuelta por la C.S.E.E.C., consultando la opinión de las autoridades competentes, con base en las atribuciones establecidas en las disposiciones legales aplicables.

Asimismo, para la interpretación o aplicación de esta convocatoria o del contrato que se finque, en lo no previsto en tales documentos, se estará a lo dispuesto en la Ley, el Código Civil para el Estado de Colima, y el Código de Procedimientos Civiles del Estado.

- RECOMENDACIONES.

Se sugiere a los licitantes, se presenten al acto de apertura de proposiciones media hora antes a realizar su registro.

- NINGUNO DE LOS PUNTOS CONTENIDOS EN ESTAS BASES SERÁ NEGOCIADO.

Las condiciones contenidas en las presentes bases, así como en las propuestas presentadas por los licitantes, no podrán ser negociadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 32, fracción XXXII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima vigente.

A T E N T A M E N T E

LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA COORDINACIÓN

DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA.

ANEXO No. 1 PROPUESTA TÉCNICA

# CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y EDIFICIOS DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA.

| No. | REQUISITOS A LOS QUE SE COMPROMETE EL LICITANTE COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA. |
| --- | --- |
| 1 | VIGENCIA DEL CONTRATO: A partir de la formalización del contrato y hasta el 31 de diciembre de 2023. |
| 2 | LUGAR DE ENTREGA: En los diferentes domicilios de las escuelas públicas de educación básica del Estado de Colima y edificios de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima, establecidos en el Anexo No. 19. |
| 3 | CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DEL SERVICIO SOLICITADO: De acuerdo a las órdenes de servicio emitidas por la Subdirección de Planeación y Programación y por los responsables de los edificios de la C.S.E.E.C. |
| 4 | LOS BIENES Y SERVICIOS SE DARÁN POR RECIBIDOS UNA VEZ QUE EL PROVEEDOR CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE FACTURACIÓN CONFORME A LO SIGUIENTE: - Presentar copia de orden de servicio o hacer mención del número de la orden de servicio en su factura. - Hacer mención en la factura de la escuela o edificio de la C.S.E.E.C. donde realizó el servicio. - Presentar original de la factura firmada y sellada por el Centro que recibió el servicio. - La factura entregada deberá ser por la cantidad total señalada en la correspondiente orden de servicio. Deberán desglosarse en factura o anexo de la misma, cada uno de los servicios adjudicados, detallando: - Descripción de acuerdo con su propuesta técnica. - Costo unitario. - Unidad. - Cantidad. - Clave del producto. - Tiempo de garantía. - Deberá generar los comprobantes fiscales en apego al cumplimiento de la versión 4.0 emitida por el SAT. |
| 5 | DATOS PARA FACTURACIÓN: Catálogo de uso Para la emisión de forma correcta del comprobante fiscal, la Coordinación indicará el concepto del uso de CFDI, según el catálogo de claves de uso de comprobantes (c_UsoCFDI). Cabe señalar que en caso de existir diferentes conceptos se seleccionará el de mayor preponderancia. Uso de CFDI: G03 Gastos en general. Catálogo de método de pago Cuando la contraprestación no sea pagada en el momento de la generación del comprobante digital, se indicará el método de pago PPD pago en parcialidades o diferido. Por otra parte, en el caso de que la factura se pague en el momento de su emisión (reembolso), se indicará PUE pago en una sola exhibición. Método de Pago; Descripción. PUE; Pago en una sola exhibición. PPD; Pago en parcialidad o diferido. Catálogo de forma de pago En relación a la forma de pago, cuando se trate del método de pago PPD pago en parcialidades o diferido, se iniciará con la clave 99 Por definir, debido a que se desconoce la forma en que se pagará la contraprestación. No obstante, cuando la contraprestación se pague en el momento de expedición de la factura PUE Pago en una sola exhibición, se indicará la forma de pago confirme al catálogo de formas de pago emitido por el SAT. Forma de Pago; Descripción. 99; Por definir. |

ANEXO No. 1 PROPUESTA TÉCNICA

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y EDIFICIOS DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA.

###### DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE COMO PARTE DE SU PROPUESTA TÉCNICA: - Presentar carta bajo protesta de decir verdad, firmado por el Apoderado o Representante Legal, donde el licitante se compromete a entregar la garantía de cumplimiento a más tardar 10 días naturales posteriores a la firma del contrato. - Presentar carta bajo protesta de decir verdad, firmado por el Apoderado o Representante Legal, donde el licitante se compromete a proporcionar, suministrar y operar los insumos, maquinaria, herramienta, accesorios y bienes muebles que sean necesarios para la debida ejecución del servicio. - Presentar carta bajo protesta de decir verdad, firmado por el Apoderado o Representante Legal, donde el licitante se compromete a asegurar que su personal opere su equipo, observando y cumpliendo en todo momento con la Normatividad aplicable y demás disposiciones que se encuentren directamente relacionados con los servicios. - Presentar carta bajo protesta de decir verdad, firmado por el Apoderado o Representante Legal, donde el licitante se compromete a cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, por lo que cada uno de los empleados que ejecutará el servicio deberá contar con equipo de protección de acuerdo al trabajo por realizar (googles, guantes, botas, casco, uniforme de trabajo, faja de trabajo, arnés y línea de vida). - Presentar carta bajo protesta de decir verdad, firmado por el Apoderado o Representante Legal, donde el licitante se compromete a que en caso de quedar adjudicado será responsable de los daños y perjuicios que causen sus empleados a las instalaciones, así como a los servidores públicos o visitantes, por lo que las consecuencias son imputables al prestador del Servicio, con motivo de la prestación de los servicios de mantenimiento. - Presentar carta bajo protesta de decir verdad, firmado por el Apoderado o Representante Legal, donde el licitante manifiesta a que será el único responsable ante sus trabajadores y, por lo tanto, se obliga a asumir todas las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos jurídicos en materia laboral y de seguridad social a que tengan derecho. Asimismo, el prestador del Servicio se obliga a responder de cualquier controversia o litigio que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA COORDINACIÓN”, con motivo de los servicios objeto de esta licitación. - Presentar original y copia simple de la Constancia de Alta como proveedor de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima, emitida por la Subdirección de Presupuesto y Recursos Financieros, la cual debe de ser tramitada Av. Gonzalo de Sandoval No. 760, Col. Las Víboras, en esta Ciudad de Colima, Colima.

ANEXO No. 1 PROPUESTA TÉCNICA

# CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y EDIFICIOS DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA.

LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

P R E S E N T E.

ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR

OBJETIVO:

Asegurar que las escuelas públicas de educación básica y los edificios de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima, se conserven o bien mejoren su estado, mediante el conjunto de acciones de previsión y reparación necesarias de conservación de la estructura, instalaciones, acabados y elementos que lo conforman para darle una mayor durabilidad que garantice la seguridad, salubridad, habitabilidad, accesibilidad, confort y funcionalidad para garantizar la seguridad de los usuarios.

ALCANCES:

El proveedor responsable del servicio, deberá coordinar las actividades de mantenimiento, inspección y ejecución el Servicio de conservación y mantenimiento menor de las escuelas públicas de educación básica y de los edificios de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima, objeto de la presente Convocatoria, así como coordinar, administrar y distribuir los materiales y las refacciones necesarias para su reparación.

DESCRIPCIÓN Y CONSIDERACIONES GENERALES DEL SERVICIO

El Servicio de Conservación y Mantenimiento para las escuelas públicas de educación básica y edificios de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima, constará del mantenimiento preventivo, correctivo menor y en general de su estructura, como muros, ventanas, puertas, cancelería, plafones, techumbres, herrerías, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y de gas, así como mantenimiento a fachadas, azoteas, limpieza de cisternas, tanques elevados, etc.

Los servicios de mantenimiento de las escuelas y los edificios en mención, deberán realizarse con personal especializado en la materia, debidamente capacitado, a efecto de que las instalaciones, equipos, sistemas hidráulicos, sanitarios, eléctricos y de gas, estén en condiciones satisfactorias de operación para abastecer a las escuelas y edificios de la C.S.E.E.C. de dichos servicios.

El prestador del Servicio proporcionará, suministrará y operará los insumos, maquinaria, herramienta y demás objetos, accesorios y bienes muebles que sean necesarios para la debida ejecución. Asegurarse que su personal opere su equipo, observando y cumpliendo en todo momento con la Normatividad aplicable y demás disposiciones que se encuentren directamente relacionados con los servicios y estén con su propiedad, posesión, uso u operación; así mismo el personal deberá cumplir con la NOM-017-STPS-2008, por lo que cada uno de los empleados que ejecutará el servicio deberá contar con equipo de protección de acuerdo al trabajo por realizar (googles, guantes, botas, casco, uniforme de trabajo, faja de trabajo, arnés y línea de vida). También se requiere que porten la identificación de la empresa. Asimismo, deberá establecerse que durante la vigencia del contrato el prestador del Servicio queda obligado a cumplir con la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y demás prestaciones que la ley marque.

El prestador del Servicio tendrá y mantendrá durante la vigencia del contrato un estricto apego a la calidad, insumos y productos que emplee. Además, mantendrá el equipo que utilice en condiciones mecánicamente adecuadas, así como contar y mantener vigente toda la documentación técnica necesaria para la prestación del Servicio y operación del equipo que para ello emplee.

La prestación de los servicios deberá ajustarse a las órdenes de servicios requisitadas por la Subdirección de Planeación y Programación, y los responsables de los edificios de la C.S.E.E.C., quienes verificarán que los servicios realizados queden de conformidad a lo solicitado. Sin la validación de Planeación no podrá efectuarse el pago del servicio efectuado.

Los horarios y días establecidos para llevar a cabo los servicios objeto de la presente convocatoria, serán definidos por la Subdirección de Planeación y Programación en coordinación con las escuelas públicas de educación básica o los responsables de los edificios de la C.S.E.E.C., durante el periodo de la vigencia del contrato, el cual será a partir del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2023.

El prestador del Servicio deberá instruir a sus empleados, sobre el uso de los equipos y herramientas que serán utilizadas para los servicios, así como las medidas de seguridad que deben considerar en zonas restringidas tales como: subestación eléctrica, tableros de transferencia, cuartos de tableros, cuarto de bombas o cualquier otra área de riesgo a efecto de evitar accidentes.

Personal de Subdirección de Planeación y Programación realizará recorridos a las escuelas y edificios de la C.S.E.E.C. con el fin de verificar que las instalaciones de gas, eléctricas, hidráulicas y sanitarias estén funcionando adecuadamente; para tal efecto, se elaborará un reporte periódico por especialidad en el que se indicarán, en su caso, las fallas detectadas, para que estás sean reparadas a la mayor brevedad posible.

Los resultados de estos recorridos quedarán documentados y asentados en una cédula, que deberá estar firmada con nombre y fecha por las personas que realizan los recorridos y por el Director de la escuela o el responsable del edificio de la C.S.E.E.C.

El prestador del Servicio adjudicado será responsable de los daños y perjuicios que causen sus empleados a las instalaciones, así como a los servidores públicos o visitantes, por lo que las consecuencias son imputables al prestador del Servicio, con motivo de la prestación de los servicios de mantenimiento.

El prestador del Servicio deberá cumplir con los reportes periódicos que la Subdirección de Planeación y Programación solicitará para el control de los servicios y la integración de los expedientes correspondientes.

RESPONSABILIDAD LABORAL

El prestador del Servicio será el único responsable ante sus trabajadores y, por lo tanto, se obliga a asumir todas las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos jurídicos en materia laboral y de seguridad social a que tengan derecho. Asimismo, el prestador del Servicio se obliga a responder de cualquier controversia o litigio que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA COORDINACIÓN”, con motivo de los servicios objeto de este contrato.

ANEXO No. 1 PROPUESTA TÉCNICA

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y EDIFICIOS DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA.

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

DIRECTOR GENERAL DE LA COORDINACIÓN

DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | COTIZO |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |  |
| 1 | ACABADOS REGIÓN 1 |  |  |  |
| 2 | ACABADOS REGIÓN 2 |  |  |  |
| 3 | ACABADOS REGIÓN 3 |  |  |  |
| 4 | ELÉCTRICO REGIÓN 1 |  |  |  |
| 5 | ELÉCTRICO REGIÓN 2 |  |  |  |
| 6 | ELÉCTRICO REGIÓN 3 |  |  |  |
| 7 | HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS REGIÓN 1 |  |  |  |
| 8 | HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS REGIÓN 2 |  |  |  |
| 9 | HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS REGIÓN 3 |  |  |  |
| 10 | JARDINERÍA REGIÓN 1 |  |  |  |
| 11 | JARDINERÍA REGIÓN 2 |  |  |  |
| 12 | JARDINERÍA REGIÓN 3 |  |  |  |
| 13 | IMPERMEABILIZACIÓN REGIÓN 1 |  |  |  |
| 14 | IMPERMEABILIZACIÓN REGIÓN 2 |  |  |  |
| 15 | IMPERMEABILIZACIÓN REGIÓN 3 |  |  |  |
| 16 | HERRERÍA Y CANCELERÍA REGIÓN 1 |  |  |  |
| 17 | HERRERÍA Y CANCELERÍA REGIÓN 2 |  |  |  |
| 18 | HERRERÍA Y CANCELERÍA REGIÓN 3 |  |  |  |

LUGAR Y FECHA

A T E N T A  M  E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 1 PROPUESTA TÉCNICA

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y EDIFICIOS DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA.

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

DIRECTOR GENERAL DE LA COORDINACIÓN

DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

| PARTIDA 1. ACABADOS REGIÓN 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | DESCRIPCION | UNIDAD | COTIZA |  | OBSERVACIONES |
|  |  |  | SI | NO |  |
| 1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN COLOR BLANCO, MARCA COMEX O SIMILAR DE PRIMERA CALIDAD, EN HERRERÍA POR SU PARTE INFERIOR. TRABAJO TERMINADO INCLUYE: LIMPIEZAS Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PINTURA, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 |  |  |  |
| 2 | REPARACION DE CERCA DE MALLA TIPO CICLÓN, CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: TENSAR Y ESTIRAR LA MALLA, RETIRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS DAÑADOS. | M2 |  |  |  |
| 3 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA LAVABLE VINIMEX (COMEX) O POLIPRISA (PRISA) COLORES INSTITUCIONALES, EN MUROS APLANADOS, PLAFONES, COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO QUE NO REQUIEREN PLASTE. TRABAJO TERMINADO INCLUYE : RESANES, SELLADOR DE VINILICA, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO | M2 |  |  |  |

| PARTIDA 2. ACABADOS REGIÓN 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | DESCRIPCION | UNIDAD | COTIZA |  | OBSERVACIONES |
|  |  |  | SI | NO |  |
| 1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN COLOR BLANCO, MARCA COMEX O SIMILAR DE PRIMERA CALIDAD, EN HERRERÍA POR SU PARTE INFERIOR. TRABAJO TERMINADO INCLUYE: LIMPIEZAS Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PINTURA, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 |  |  |  |
| 2 | REPARACION DE CERCA DE MALLA TIPO CICLÓN, CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: TENSAR Y ESTIRAR LA MALLA, RETIRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS DAÑADOS. | M2 |  |  |  |
| 3 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA LAVABLE VINIMEX (COMEX) O POLIPRISA (PRISA) COLORES INSTITUCIONALES, EN MUROS APLANADOS, PLAFONES, COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO QUE NO REQUIEREN PLASTE. TRABAJO TERMINADO INCLUYE: RESANES, SELLADOR DE VINILICA, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO | M2 |  |  |  |

| PARTIDA 3. ACABADOS REGIÓN 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | DESCRIPCION | UNIDAD | COTIZA |  | OBSERVACIONES |
|  |  |  | SI | NO |  |
| 1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN COLOR BLANCO, MARCA COMEX O SIMILAR DE PRIMERA CALIDAD, EN HERRERÍA POR SU PARTE INFERIOR. TRABAJO TERMINADO INCLUYE: LIMPIEZAS Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PINTURA, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 |  |  |  |
| 2 | REPARACION DE CERCA DE MALLA TIPO CICLÓN, CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: TENSAR Y ESTIRAR LA MALLA, RETIRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS DAÑADOS. | M2 |  |  |  |
| 3 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA LAVABLE VINIMEX (COMEX) O POLIPRISA (PRISA) COLORES INSTITUCIONALES, EN MUROS APLANADOS, PLAFONES, COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO QUE NO REQUIEREN PLASTE. TRABAJO TERMINADO INCLUYE : RESANES, SELLADOR DE VINILICA, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO | M2 |  |  |  |

| PARTIDA 4. ELÉCTRICO REGIÓN 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | DESCRIPCION | UNIDAD | COTIZA |  | OBSERVACIONES |
|  |  |  | SI | NO |  |
| 1 | REHABILITACION DE TAPA PARA REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 CM. Y/O TAPA PARA REGISTRO SANITARIO DE 60 X 40 CM. INCLUYE : DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE EN MARCO DE ANGULO METALICO DE 1 1/4", RECOLADO DE TAPA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; DOS ASAS DE VARILLA. | M2 |  |  |  |
| 2 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE NO. 4 (MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE : GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CONECTOR PONCHABLE AISLADO, JUNTA TERMOCONTRACTIL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA | ML |  |  |  |
| 3 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO, CALIBRE NO. 6. INCLUYE : GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, ALAMBRAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA | ML |  |  |  |
| 4 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO, CALIBRE NO. 8. INCLUYE : GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, ALAMBRAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA | ML |  |  |  |
| 5 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE NO. 6 (MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE : GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CONECTOR PONCHABLE AISLADO, JUNTA TERMOCONTRACTIL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA | ML |  |  |  |
| 6 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE NO. 8 (MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE : GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA | ML |  |  |  |
| 7 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE NO. 10 (MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE : GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA | ML |  |  |  |
| 8 | REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE BALANCEO DE CARGAS ELÉCTRICAS Y CIRCUITOS EN PLANTEL. INCLUYE: REVISIÓN DE CIRCUITOS EN TABLEROS DE CONTROL, REVISIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR, REALIZACION DE CROQUIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y CROQUIS DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA PARA EL BALANCEO. | PZA |  |  |  |
| 9 | REPARACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL, DE 75 KVA, 13,200 / 220 - 127 V., 60 HZ., INCLUYE : EMBOBINADO DE 1 PIERNA DE ALTA TENSION, EMPACADO GENERAL, ACEITE PARA TRANSFORMADOR, PINTURA Y ROTULACION, FLETES Y TRASLADOS, MANIOBRAS CON CAMION GRUA, CONEXIONES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO Y PRUEBAS | PZA |  |  |  |
| 10 | SUSTITUCIÓN DE TANQUE PARA EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, DE 86 GALONES, MARCA ALTAMIRA. INCLUYE : CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, PRUEBAS, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION | PZA |  |  |  |
| 11 | FABRICACION DE MURO DE ACOMETIDA TIPO SECUNDARIA DE 2.20 X 0.85 X 2.00 M. (MEDIDAS APROXIMADAS). INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACION DE LA SUPERFICIE; EXCAVACION A MANO, RELLENO; PLANTILLA DE CONCRETO FC = 100 KG/CM2, DE 6 CM. DE ESPESOR; ZAPATA DE CONCRETO FC = 200 KG/CM2, ACABADO COMUN, DE 15 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 A/C 20 CM AMBOS SENTIDOS; MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON TABICON CEMENTO-ARENA DE 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE PROP. 1:3, ACABADO COMUN; MURO DE TABIQUE ROJO COMUN O TABICON CEMENTO-ARENA DE 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE PROP. 1:3, ACABADO COMUN; CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ACABADO COMUN, SECCION Y ARMADO SEGUN CROQUIS; APLANADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, ACABADO FLOTEADO FINO; CIMBRA COMUN O APARENTE SEGUN NECESIDADES; PISO DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, DE 10 CM.DE ESPESOR, ACABADO PULIDO Y RAYADO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS Y PERIMETRO ACABADO VOLTEADOR; LOSA DE CONCRETO FC = 200 KG/CM2, ACABADO APARENTE, DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 | PZA |  |  |  |
| 12 | REVISION GENERAL DE EQUIPO HIDRONEUMATICO Y SUS COMPONENTES. INCLUYE : LIMPIEZA GENERAL, ACOMODO DE PIEZAS SUELTAS, REVISION DEL ESTADO DEL TANQUE Y LAS BOMBAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | PZA |  |  |  |
| 13 | REVISION Y PRUEBAS DEL FUNCIONAMIENTO DEL TRANSFORMADOR, REVISION Y MEDICION DEL SISTEMA DE TIERRAS, ASI COMO LA SUSTITUCION DE CABLE DAÑADO DE TRANSFORMADOR A ACOMETIDA. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | PZA |  |  |  |
| 14 | REVISION Y REPARACION DE TABLERO DE CONTROL EN EQUIPO HIDRONEUMATICO. INCLUYE : SUSTITUCION DE ELEMENTOS DAÑADOS, REVISION DEL ESTADO DEL TANQUE Y LAS BOMBAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | PZA |  |  |  |
| 15 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA MULTI-ETAPAS, MOD. PRISMA CON MOTOR DE 1.5 DE HP, 220 V. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION | PZA |  |  |  |
| 16 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA MULTI-ETAPAS, MOD. PRISMA15-3/1220 CON MOTOR DE 3/4 DE HP, 220 V. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION | PZA |  |  |  |
| 17 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FUSIBLE 1 A 3 AMP. DE TRANSICION EN TRANSFORMADOR AEREO. INCLUYE : DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | PZA |  |  |  |
| 18 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FUSIBLE 1 A 3 AMP. DE TRANSICION EN TRANSFORMADOR DE PEDESTAL. INCLUYE : DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | PZA |  |  |  |
| 19 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANOMETRO DE PRESION EN EQUIPO HIDRONEUMATICO. INCLUYE : SUSTITUCION DE ELEMENTOS DAÑADOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | PZA |  |  |  |
| 20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA EN EQUIPO DE MEDICION DE C.F.E. INCLUYE: REDUCCION DE 38 MM (1 1/2”) A 12,7 MM ( 1/2" ), TUBO CONDUIT FO. GALV. PARED DELGADA DE 12,7 MM ( 1/2" ) DE DIAMETRO, CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 8.367 MM2 ( 8 AWG ), VARILLA COOPER-WELD 5/8"X3.00 M., CONECTOR PARA VARILLA REFORZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | PZA |  |  |  |
| 21 | SUSTITUCION DE CENTRO DE CARGA QOC30 UF SQUARE D INCLUYE : DEMOLICIONES, DESMONTAJE DE EXISTENTE Y MONTAJE, RESANES, TUBERIA Y CABLE DE COBRE THW NECESARIO ( RESPETANDO MARCAS, DIAMETROS Y CALIBRES EXISTENTES ), RECOLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS RESPETANDO CIRCUITOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA |  |  |  |
| 22 | SUSTITUCION DE TANQUE PARA EQUIPO HIDRONEUMATICO, DE 45 GALONES, MARCA ALTAMIRA. INCLUYE : CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, PRUEBAS, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION | PZA |  |  |  |
| 23 | BASE DE CONCRETO PARA RECIBIR LUMINARIA PUNTA DE POSTE, FC = 200 KG/CM2, SECCION TRAPEZOIDAL DE 80X30X80 CM, ANCLA 50 CM. CON TUERCA 1/2", 4 ANILLOS VAR. NO. 2. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO, CIMBRA, CONCRETO, ACERO, ANCLAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA |  |  |  |
| 24 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 1.00 DE HP. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION | PZA |  |  |  |
| 25 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO EXTERIOR TIPO FAROL SUB URBANO LED DE 100W ENTRADA POR ESPIGA DE 3 1/2" DIAMETRO EXTERIOR X 5" ALTURA DE MONTAJE DE 6.00 MTS. INCLUYE : POSTE METALICO DE 6 M., PINTURA ESMALTE, 15 M. DE CABLE NO 10, FOTOCELDA, FOCO , MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | PZA |  |  |  |
| 26 | REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM., MEDIDAS INTERIORES, CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3; APLANADO INTERIOR PULIDO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4; TAPA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; FONDO DE GRAVA DE 10 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" X 1 1/4"; CADENA DE 10 X 14 CM., CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A/C 20 CM; VARILLA NO. 4, FORRADA CON TUBO DE PVC, PARA SOSTENER CABLE; BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA |  |  |  |
| 27 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 1/2 DE HP. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION | PZA |  |  |  |
| 28 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 3/4 DE HP. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION | PZA |  |  |  |
| 29 | REHABILITACION DE REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM, MEDIDAS INTERIORES. INCLUYE: LIMPIEZA INTERIOR, FONDO DE GRAVA DE 10 CM. DE ESPESOR, RESANES EN APLANADO PULIDO INTERIOR Y EXTERIOR; VARILLA NO. 4, FORRADA CON TUBO DE PVC, PARA SOSTENER CABLE; MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO METALICO DE 1 1/4", TAPA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; CADENA DE 10 X 14 CM., CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A/C 20 CM. BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA. | PZA |  |  |  |
| 30 | REVISION Y REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA MULTI-ETAPAS, MOD. PRISMA CON MOTOR DE 3/4 A 1.50 H.P., 220 V. INCLUYE : SUSTITUCION DE CAPACITOR, REVISION DEL ESTADO DE LA SUCCION, LIMPIEZA DE ELEMENTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA |  |  |  |
| 31 | REVISION Y REPARACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE: EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION Y SUSTITUCION DEL FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS POR FOCO LED 80W INDUSTRIAL SUB URBANO LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 ( EPSILON ), EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS | PZA |  |  |  |
| 32 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTROL PARA VENTILADOR COPACABANA. INCLUYE : DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION Y PRUEBAS. | PZA |  |  |  |
| 33 | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILADOR DE TECHO 4 VEL., MCA. COPACABANA, MODELO CENTURY II, CON ASPAS DE ALUMINIO. INCLUYE : CONTROL, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. | PZA |  |  |  |
| 34 | APLICACIÓN DE 4 CORDONES DE SOLDADURA, DE 2 CM. DE LONG., EN LA TAPA DE REGISTROS ELECTRICOS, PARA EVITAR EL ROBO DE CABLES ELECTRICOS DE LA RED EXTERIOR. INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | PZA |  |  |  |
| 35 | SALIDA ALUMBRADO Y/O VENTILADOR, INCLUYE: CAJA CONDULET SERIE FS, TUBO DE FO. GALV. PARED DELGADA, CABLE THW CALIBRE 12, SOPORTES, APAGADORES, CONTROLES, TAPAS, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | SAL |  |  |  |
| 36 | PAGO A C.F.E. POR OBRA ESPECIFICA, PARA MODIFICAR EL ABASTECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PLANTEL DE 2 FASES A 3 FASES. INCLUYE: ADICION DE UN HILO DE MEDIA TENSION, INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA 3 FASES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA |  |  |  |
| 37 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO, TIPO PEDESTAL, DE 75 KVA, 13200/220/127 V., 60 HZ., CONEXION ESTRELLA-ESTRELLA. INCLUYE : FLETE, MANIOBRAS CON CAMION GRUA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | PZA |  |  |  |
| 38 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112.5 KVA. 220/127 V., 60 HZ. CONEXION ESTRELLA-ESTRELLA TIPO PEDESTAL, INCLUYE REGISTROS DE ALTA, BAJA, DUCTOS CALES HASTA INTERRUPTOR GENERAL. | PZA |  |  |  |
| 39 | TRAMITE ANTE LA UNIDAD VERIFICADORA DE LA S.E.M.I.P. PARA LA REVISION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA OBRA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. INCLUYE : ELABORACION DE PLANO, MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA, CALCULOS Y RECEPCION DE ACTA DE VERIFICACION NECESARIA PARA CONTRATACION DEL SERVICIO | PZA |  |  |  |
| 40 | RENTA DE TRANSFORMADOR ELEVADO DE 75 KVA. INCLUYE : FLETE, MANIOBRAS CON CAMION GRUA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | DIA |  |  |  |
| 41 | RETIRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR ELEVADO. INCLUYE : MANIOBRAS CON CAMION GRUA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | PZA |  |  |  |

| PARTIDA 5. ELÉCTRICO REGIÓN 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | DESCRIPCION | UNIDAD | COTIZA |  | OBSERVACIONES |
|  |  |  | SI | NO |  |
| 1 | REHABILITACION DE TAPA PARA REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 CM. Y/O TAPA PARA REGISTRO SANITARIO DE 60 X 40 CM. INCLUYE : DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE EN MARCO DE ANGULO METALICO DE 1 1/4", RECOLADO DE TAPA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; DOS ASAS DE VARILLA. | M2 |  |  |  |
| 2 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE NO. 4 (MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE : GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CONECTOR PONCHABLE AISLADO, JUNTA TERMOCONTRACTIL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA | ML |  |  |  |
| 3 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO, CALIBRE NO. 6. INCLUYE : GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, ALAMBRAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA | ML |  |  |  |
| 4 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO, CALIBRE NO. 8. INCLUYE : GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, ALAMBRAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA | ML |  |  |  |
| 5 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE NO. 6 (MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE : GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CONECTOR PONCHABLE AISLADO, JUNTA TERMOCONTRACTIL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA | ML |  |  |  |
| 6 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE NO. 8 (MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE : GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA | ML |  |  |  |
| 7 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE NO. 10 (MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE : GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA | ML |  |  |  |
| 8 | REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE BALANCEO DE CARGAS ELÉCTRICAS Y CIRCUITOS EN PLANTEL. INCLUYE: REVISIÓN DE CIRCUITOS EN TABLEROS DE CONTROL, REVISIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR, REALIZACION DE CROQUIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y CROQUIS DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA PARA EL BALANCEO. | PZA |  |  |  |
| 9 | REPARACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL, DE 75 KVA, 13,200 / 220 - 127 V., 60 HZ., INCLUYE : EMBOBINADO DE 1 PIERNA DE ALTA TENSION, EMPACADO GENERAL, ACEITE PARA TRANSFORMADOR, PINTURA Y ROTULACION, FLETES Y TRASLADOS, MANIOBRAS CON CAMION GRUA, CONEXIONES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO Y PRUEBAS | PZA |  |  |  |
| 10 | SUSTITUCIÓN DE TANQUE PARA EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, DE 86 GALONES, MARCA ALTAMIRA. INCLUYE : CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, PRUEBAS, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION | PZA |  |  |  |
| 11 | FABRICACION DE MURO DE ACOMETIDA TIPO SECUNDARIA DE 2.20 X 0.85 X 2.00 M. (MEDIDAS APROXIMADAS). INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACION DE LA SUPERFICIE; EXCAVACION A MANO, RELLENO; PLANTILLA DE CONCRETO FC = 100 KG/CM2, DE 6 CM. DE ESPESOR; ZAPATA DE CONCRETO FC = 200 KG/CM2, ACABADO COMUN, DE 15 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 A/C 20 CM AMBOS SENTIDOS; MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON TABICON CEMENTO-ARENA DE 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE PROP. 1:3, ACABADO COMUN; MURO DE TABIQUE ROJO COMUN O TABICON CEMENTO-ARENA DE 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE PROP. 1:3, ACABADO COMUN; CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ACABADO COMUN, SECCION Y ARMADO SEGUN CROQUIS; APLANADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, ACABADO FLOTEADO FINO; CIMBRA COMUN O APARENTE SEGUN NECESIDADES; PISO DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, DE 10 CM.DE ESPESOR, ACABADO PULIDO Y RAYADO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS Y PERIMETRO ACABADO VOLTEADOR; LOSA DE CONCRETO FC = 200 KG/CM2, ACABADO APARENTE, DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 | PZA |  |  |  |
| 12 | REVISION GENERAL DE EQUIPO HIDRONEUMATICO Y SUS COMPONENTES. INCLUYE : LIMPIEZA GENERAL, ACOMODO DE PIEZAS SUELTAS, REVISION DEL ESTADO DEL TANQUE Y LAS BOMBAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | PZA |  |  |  |
| 13 | REVISION Y PRUEBAS DEL FUNCIONAMIENTO DEL TRANSFORMADOR, REVISION Y MEDICION DEL SISTEMA DE TIERRAS, ASI COMO LA SUSTITUCION DE CABLE DAÑADO DE TRANSFORMADOR A ACOMETIDA. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | PZA |  |  |  |
| 14 | REVISION Y REPARACION DE TABLERO DE CONTROL EN EQUIPO HIDRONEUMATICO. INCLUYE : SUSTITUCION DE ELEMENTOS DAÑADOS, REVISION DEL ESTADO DEL TANQUE Y LAS BOMBAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | PZA |  |  |  |
| 15 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA MULTI-ETAPAS, MOD. PRISMA CON MOTOR DE 1.5 DE HP, 220 V. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION | PZA |  |  |  |
| 16 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA MULTI-ETAPAS, MOD. PRISMA15-3/1220 CON MOTOR DE 3/4 DE HP, 220 V. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION | PZA |  |  |  |
| 17 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FUSIBLE 1 A 3 AMP. DE TRANSICION EN TRANSFORMADOR AEREO. INCLUYE : DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | PZA |  |  |  |
| 18 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FUSIBLE 1 A 3 AMP. DE TRANSICION EN TRANSFORMADOR DE PEDESTAL. INCLUYE : DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | PZA |  |  |  |
| 19 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANOMETRO DE PRESION EN EQUIPO HIDRONEUMATICO. INCLUYE : SUSTITUCION DE ELEMENTOS DAÑADOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | PZA |  |  |  |
| 20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA EN EQUIPO DE MEDICION DE C.F.E. INCLUYE: REDUCCION DE 38 MM (1 1/2”) A 12,7 MM ( 1/2" ), TUBO CONDUIT FO. GALV. PARED DELGADA DE 12,7 MM ( 1/2" ) DE DIAMETRO, CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 8.367 MM2 ( 8 AWG ), VARILLA COOPER-WELD 5/8"X3.00 M., CONECTOR PARA VARILLA REFORZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | PZA |  |  |  |
| 21 | SUSTITUCION DE CENTRO DE CARGA QOC30 UF SQUARE D INCLUYE : DEMOLICIONES, DESMONTAJE DE EXISTENTE Y MONTAJE, RESANES, TUBERIA Y CABLE DE COBRE THW NECESARIO ( RESPETANDO MARCAS, DIAMETROS Y CALIBRES EXISTENTES ), RECOLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS RESPETANDO CIRCUITOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA |  |  |  |
| 22 | SUSTITUCION DE TANQUE PARA EQUIPO HIDRONEUMATICO, DE 45 GALONES, MARCA ALTAMIRA. INCLUYE : CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, PRUEBAS, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION | PZA |  |  |  |
| 23 | BASE DE CONCRETO PARA RECIBIR LUMINARIA PUNTA DE POSTE, FC = 200 KG/CM2, SECCION TRAPEZOIDAL DE 80X30X80 CM, ANCLA 50 CM. CON TUERCA 1/2", 4 ANILLOS VAR. NO. 2. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO, CIMBRA, CONCRETO, ACERO, ANCLAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA |  |  |  |
| 24 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 1.00 DE HP. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION | PZA |  |  |  |
| 25 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO EXTERIOR TIPO FAROL SUB URBANO LED DE 100W ENTRADA POR ESPIGA DE 3 1/2" DIAMETRO EXTERIOR X 5" ALTURA DE MONTAJE DE 6.00 MTS. INCLUYE : POSTE METALICO DE 6 M., PINTURA ESMALTE, 15 M. DE CABLE NO 10, FOTOCELDA, FOCO , MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | PZA |  |  |  |
| 26 | REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM., MEDIDAS INTERIORES, CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3; APLANADO INTERIOR PULIDO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4; TAPA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; FONDO DE GRAVA DE 10 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" X 1 1/4"; CADENA DE 10 X 14 CM., CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A/C 20 CM; VARILLA NO. 4, FORRADA CON TUBO DE PVC, PARA SOSTENER CABLE; BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA |  |  |  |
| 27 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 1/2 DE HP. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION | PZA |  |  |  |
| 28 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 3/4 DE HP. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION | PZA |  |  |  |
| 29 | REHABILITACION DE REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM, MEDIDAS INTERIORES. INCLUYE: LIMPIEZA INTERIOR, FONDO DE GRAVA DE 10 CM. DE ESPESOR, RESANES EN APLANADO PULIDO INTERIOR Y EXTERIOR; VARILLA NO. 4, FORRADA CON TUBO DE PVC, PARA SOSTENER CABLE; MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO METALICO DE 1 1/4", TAPA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; CADENA DE 10 X 14 CM., CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A/C 20 CM. BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA. | PZA |  |  |  |
| 30 | REVISION Y REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA MULTI-ETAPAS, MOD. PRISMA CON MOTOR DE 3/4 A 1.50 H.P., 220 V. INCLUYE : SUSTITUCION DE CAPACITOR, REVISION DEL ESTADO DE LA SUCCION, LIMPIEZA DE ELEMENTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA |  |  |  |
| 31 | REVISION Y REPARACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE: EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION Y SUSTITUCION DEL FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS POR FOCO LED 80W INDUSTRIAL SUB URBANO LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 ( EPSILON ), EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS | PZA |  |  |  |
| 32 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTROL PARA VENTILADOR COPACABANA. INCLUYE : DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION Y PRUEBAS. | PZA |  |  |  |
| 33 | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILADOR DE TECHO 4 VEL., MCA. COPACABANA, MODELO CENTURY II, CON ASPAS DE ALUMINIO. INCLUYE : CONTROL, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. | PZA |  |  |  |
| 34 | APLICACIÓN DE 4 CORDONES DE SOLDADURA, DE 2 CM. DE LONG., EN LA TAPA DE REGISTROS ELECTRICOS, PARA EVITAR EL ROBO DE CABLES ELECTRICOS DE LA RED EXTERIOR. INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | PZA |  |  |  |
| 35 | SALIDA ALUMBRADO Y/O VENTILADOR, INCLUYE: CAJA CONDULET SERIE FS, TUBO DE FO. GALV. PARED DELGADA, CABLE THW CALIBRE 12, SOPORTES, APAGADORES, CONTROLES, TAPAS, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | SAL |  |  |  |
| 36 | PAGO A C.F.E. POR OBRA ESPECIFICA, PARA MODIFICAR EL ABASTECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PLANTEL DE 2 FASES A 3 FASES. INCLUYE: ADICION DE UN HILO DE MEDIA TENSION, INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA 3 FASES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA |  |  |  |
| 37 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO, TIPO PEDESTAL, DE 75 KVA, 13200/220/127 V., 60 HZ., CONEXION ESTRELLA-ESTRELLA. INCLUYE : FLETE, MANIOBRAS CON CAMION GRUA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | PZA |  |  |  |
| 38 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112.5 KVA. 220/127 V., 60 HZ. CONEXION ESTRELLA-ESTRELLA TIPO PEDESTAL, INCLUYE REGISTROS DE ALTA, BAJA, DUCTOS CALES HASTA INTERRUPTOR GENERAL. | PZA |  |  |  |
| 39 | TRAMITE ANTE LA UNIDAD VERIFICADORA DE LA S.E.M.I.P. PARA LA REVISION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA OBRA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. INCLUYE : ELABORACION DE PLANO, MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA, CALCULOS Y RECEPCION DE ACTA DE VERIFICACION NECESARIA PARA CONTRATACION DEL SERVICIO | PZA |  |  |  |
| 40 | RENTA DE TRANSFORMADOR ELEVADO DE 75 KVA. INCLUYE : FLETE, MANIOBRAS CON CAMION GRUA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | DIA |  |  |  |
| 41 | RETIRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR ELEVADO. INCLUYE : MANIOBRAS CON CAMION GRUA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | PZA |  |  |  |

| PARTIDA 6. ELÉCTRICO REGIÓN 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | DESCRIPCION | UNIDAD | COTIZA |  | OBSERVACIONES |
|  |  |  | SI | NO |  |
| 1 | REHABILITACION DE TAPA PARA REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 CM. Y/O TAPA PARA REGISTRO SANITARIO DE 60 X 40 CM. INCLUYE : DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE EN MARCO DE ANGULO METALICO DE 1 1/4", RECOLADO DE TAPA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; DOS ASAS DE VARILLA. | M2 |  |  |  |
| 2 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE NO. 4 (MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE : GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CONECTOR PONCHABLE AISLADO, JUNTA TERMOCONTRACTIL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA | ML |  |  |  |
| 3 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO, CALIBRE NO. 6. INCLUYE : GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, ALAMBRAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA | ML |  |  |  |
| 4 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO, CALIBRE NO. 8. INCLUYE : GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, ALAMBRAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA | ML |  |  |  |
| 5 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE NO. 6 (MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE : GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CONECTOR PONCHABLE AISLADO, JUNTA TERMOCONTRACTIL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA | ML |  |  |  |
| 6 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE NO. 8 (MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE : GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA | ML |  |  |  |
| 7 | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE NO. 10 (MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE : GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA | ML |  |  |  |
| 8 | REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE BALANCEO DE CARGAS ELÉCTRICAS Y CIRCUITOS EN PLANTEL. INCLUYE: REVISIÓN DE CIRCUITOS EN TABLEROS DE CONTROL, REVISIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR, REALIZACION DE CROQUIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y CROQUIS DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA PARA EL BALANCEO. | PZA |  |  |  |
| 9 | REPARACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL, DE 75 KVA, 13,200 / 220 - 127 V., 60 HZ., INCLUYE : EMBOBINADO DE 1 PIERNA DE ALTA TENSION, EMPACADO GENERAL, ACEITE PARA TRANSFORMADOR, PINTURA Y ROTULACION, FLETES Y TRASLADOS, MANIOBRAS CON CAMION GRUA, CONEXIONES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO Y PRUEBAS | PZA |  |  |  |
| 10 | SUSTITUCIÓN DE TANQUE PARA EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, DE 86 GALONES, MARCA ALTAMIRA. INCLUYE : CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, PRUEBAS, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION | PZA |  |  |  |
| 11 | FABRICACION DE MURO DE ACOMETIDA TIPO SECUNDARIA DE 2.20 X 0.85 X 2.00 M. (MEDIDAS APROXIMADAS). INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACION DE LA SUPERFICIE; EXCAVACION A MANO, RELLENO; PLANTILLA DE CONCRETO FC = 100 KG/CM2, DE 6 CM. DE ESPESOR; ZAPATA DE CONCRETO FC = 200 KG/CM2, ACABADO COMUN, DE 15 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 A/C 20 CM AMBOS SENTIDOS; MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON TABICON CEMENTO-ARENA DE 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE PROP. 1:3, ACABADO COMUN; MURO DE TABIQUE ROJO COMUN O TABICON CEMENTO-ARENA DE 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE PROP. 1:3, ACABADO COMUN; CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ACABADO COMUN, SECCION Y ARMADO SEGUN CROQUIS; APLANADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, ACABADO FLOTEADO FINO; CIMBRA COMUN O APARENTE SEGUN NECESIDADES; PISO DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, DE 10 CM.DE ESPESOR, ACABADO PULIDO Y RAYADO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS Y PERIMETRO ACABADO VOLTEADOR; LOSA DE CONCRETO FC = 200 KG/CM2, ACABADO APARENTE, DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 | PZA |  |  |  |
| 12 | REVISION GENERAL DE EQUIPO HIDRONEUMATICO Y SUS COMPONENTES. INCLUYE : LIMPIEZA GENERAL, ACOMODO DE PIEZAS SUELTAS, REVISION DEL ESTADO DEL TANQUE Y LAS BOMBAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | PZA |  |  |  |
| 13 | REVISION Y PRUEBAS DEL FUNCIONAMIENTO DEL TRANSFORMADOR, REVISION Y MEDICION DEL SISTEMA DE TIERRAS, ASI COMO LA SUSTITUCION DE CABLE DAÑADO DE TRANSFORMADOR A ACOMETIDA. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | PZA |  |  |  |
| 14 | REVISION Y REPARACION DE TABLERO DE CONTROL EN EQUIPO HIDRONEUMATICO. INCLUYE : SUSTITUCION DE ELEMENTOS DAÑADOS, REVISION DEL ESTADO DEL TANQUE Y LAS BOMBAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | PZA |  |  |  |
| 15 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA MULTI-ETAPAS, MOD. PRISMA CON MOTOR DE 1.5 DE HP, 220 V. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION | PZA |  |  |  |
| 16 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA MULTI-ETAPAS, MOD. PRISMA15-3/1220 CON MOTOR DE 3/4 DE HP, 220 V. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION | PZA |  |  |  |
| 17 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FUSIBLE 1 A 3 AMP. DE TRANSICION EN TRANSFORMADOR AEREO. INCLUYE : DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | PZA |  |  |  |
| 18 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FUSIBLE 1 A 3 AMP. DE TRANSICION EN TRANSFORMADOR DE PEDESTAL. INCLUYE : DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | PZA |  |  |  |
| 19 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANOMETRO DE PRESION EN EQUIPO HIDRONEUMATICO. INCLUYE : SUSTITUCION DE ELEMENTOS DAÑADOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | PZA |  |  |  |
| 20 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA EN EQUIPO DE MEDICION DE C.F.E. INCLUYE: REDUCCION DE 38 MM (1 1/2”) A 12,7 MM (1/2”), TUBO CONDUIT FO. GALV. PARED DELGADA DE 12,7 MM ( 1/2" ) DE DIAMETRO, CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 8.367 MM2 ( 8 AWG ), VARILLA COOPER-WELD 5/8"X3.00 M., CONECTOR PARA VARILLA REFORZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | PZA |  |  |  |
| 21 | SUSTITUCION DE CENTRO DE CARGA QOC30 UF SQUARE D INCLUYE : DEMOLICIONES, DESMONTAJE DE EXISTENTE Y MONTAJE, RESANES, TUBERIA Y CABLE DE COBRE THW NECESARIO ( RESPETANDO MARCAS, DIAMETROS Y CALIBRES EXISTENTES ), RECOLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS RESPETANDO CIRCUITOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA |  |  |  |
| 22 | SUSTITUCION DE TANQUE PARA EQUIPO HIDRONEUMATICO, DE 45 GALONES, MARCA ALTAMIRA. INCLUYE : CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, PRUEBAS, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION | PZA |  |  |  |
| 23 | BASE DE CONCRETO PARA RECIBIR LUMINARIA PUNTA DE POSTE, FC = 200 KG/CM2, SECCION TRAPEZOIDAL DE 80X30X80 CM, ANCLA 50 CM. CON TUERCA 1/2", 4 ANILLOS VAR. NO. 2. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO, CIMBRA, CONCRETO, ACERO, ANCLAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA |  |  |  |
| 24 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 1.00 DE HP. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION | PZA |  |  |  |
| 25 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO EXTERIOR TIPO FAROL SUB URBANO LED DE 100W ENTRADA POR ESPIGA DE 3 1/2" DIAMETRO EXTERIOR X 5" ALTURA DE MONTAJE DE 6.00 MTS. INCLUYE : POSTE METALICO DE 6 M., PINTURA ESMALTE, 15 M. DE CABLE NO 10, FOTOCELDA, FOCO , MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | PZA |  |  |  |
| 26 | REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM., MEDIDAS INTERIORES, CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3; APLANADO INTERIOR PULIDO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4; TAPA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; FONDO DE GRAVA DE 10 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" X 1 1/4"; CADENA DE 10 X 14 CM., CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A/C 20 CM; VARILLA NO. 4, FORRADA CON TUBO DE PVC, PARA SOSTENER CABLE; BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA |  |  |  |
| 27 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 1/2 DE HP. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION | PZA |  |  |  |
| 28 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 3/4 DE HP. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION | PZA |  |  |  |
| 29 | REHABILITACION DE REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM, MEDIDAS INTERIORES. INCLUYE: LIMPIEZA INTERIOR, FONDO DE GRAVA DE 10 CM. DE ESPESOR, RESANES EN APLANADO PULIDO INTERIOR Y EXTERIOR; VARILLA NO. 4, FORRADA CON TUBO DE PVC, PARA SOSTENER CABLE; MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO METALICO DE 1 1/4", TAPA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; CADENA DE 10 X 14 CM., CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A/C 20 CM. BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA. | PZA |  |  |  |
| 30 | REVISION Y REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA MULTI-ETAPAS, MOD. PRISMA CON MOTOR DE 3/4 A 1.50 H.P., 220 V. INCLUYE : SUSTITUCION DE CAPACITOR, REVISION DEL ESTADO DE LA SUCCION, LIMPIEZA DE ELEMENTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA |  |  |  |
| 31 | REVISION Y REPARACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE: EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION Y SUSTITUCION DEL FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS POR FOCO LED 80W INDUSTRIAL SUB URBANO LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 ( EPSILON ), EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS | PZA |  |  |  |
| 32 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTROL PARA VENTILADOR COPACABANA. INCLUYE : DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION Y PRUEBAS. | PZA |  |  |  |
| 33 | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILADOR DE TECHO 4 VEL., MCA. COPACABANA, MODELO CENTURY II, CON ASPAS DE ALUMINIO. INCLUYE : CONTROL, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. | PZA |  |  |  |
| 34 | APLICACIÓN DE 4 CORDONES DE SOLDADURA, DE 2 CM. DE LONG., EN LA TAPA DE REGISTROS ELECTRICOS, PARA EVITAR EL ROBO DE CABLES ELECTRICOS DE LA RED EXTERIOR. INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | PZA |  |  |  |
| 35 | SALIDA ALUMBRADO Y/O VENTILADOR, INCLUYE: CAJA CONDULET SERIE FS, TUBO DE FO. GALV. PARED DELGADA, CABLE THW CALIBRE 12, SOPORTES, APAGADORES, CONTROLES, TAPAS, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | SAL |  |  |  |
| 36 | PAGO A C.F.E. POR OBRA ESPECIFICA, PARA MODIFICAR EL ABASTECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PLANTEL DE 2 FASES A 3 FASES. INCLUYE: ADICION DE UN HILO DE MEDIA TENSION, INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA 3 FASES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA |  |  |  |
| 37 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO, TIPO PEDESTAL, DE 75 KVA, 13200/220/127 V., 60 HZ., CONEXION ESTRELLA-ESTRELLA. INCLUYE : FLETE, MANIOBRAS CON CAMION GRUA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | PZA |  |  |  |
| 38 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112.5 KVA. 220/127 V., 60 HZ. CONEXION ESTRELLA-ESTRELLA TIPO PEDESTAL, INCLUYE REGISTROS DE ALTA, BAJA, DUCTOS CALES HASTA INTERRUPTOR GENERAL. | PZA |  |  |  |
| 39 | TRAMITE ANTE LA UNIDAD VERIFICADORA DE LA S.E.M.I.P. PARA LA REVISION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA OBRA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. INCLUYE : ELABORACION DE PLANO, MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA, CALCULOS Y RECEPCION DE ACTA DE VERIFICACION NECESARIA PARA CONTRATACION DEL SERVICIO | PZA |  |  |  |
| 40 | RENTA DE TRANSFORMADOR ELEVADO DE 75 KVA. INCLUYE : FLETE, MANIOBRAS CON CAMION GRUA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | DIA |  |  |  |
| 41 | RETIRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR ELEVADO. INCLUYE : MANIOBRAS CON CAMION GRUA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | PZA |  |  |  |

| PARTIDA 7. HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS REGIÓN 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | DESCRIPCION |  | COTIZA |  | OBSERVACIONES |
|  |  | UNIDAD | SI | NO |  |
| 1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO SIMILAR AL EXISTENTE (REPARACIÓN DE AREA EN MAL ESTADO), ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE : DEMOLICION DE AZULEJO, REBABEO, AFINE DE SUPERFICIE, CORTES RECTOS, REMATES, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. | M2 |  |  |  |
| 2 | DESASOLVE Y LIMPIEZA DE CISTERNA DE HASTA 10 M3 DE CAPACIDAD. INCLUYE : RETIRO DEL MATERIAL RESULTANTE FUERA DE LA OBRA, SU CONFINAMIENTO EN UN LUGAR ADECUADO, LAVADO Y DESINFECTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | M3 |  |  |  |
| 3 | DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO DE 0.20 M. DE ESPESOR (ANCHO MAX. DE 60 CM.). INCLUYE : RANURADO CON DISCO ABRASIVO, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE Y REPOSICION DE PISOS CON MATERIAL SIMILAR AL EXISTENTE. | ML |  |  |  |
| 4 | SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA. INCLUYE : LIMPIEZA ENTRE REGISTROS, DEMOLICIONES, RESANES, MATERIAL MISCELANEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZAS Y PRUEBAS. | ML |  |  |  |
| 5 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO DE CPVC HIDRAULICO, DE 13 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE : CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML |  |  |  |
| 6 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO DE CPVC HIDRAULICO, DE 19 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE : CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML |  |  |  |
| 7 | REGISTRO DE TRAMPA DE GRASAS, DE 45X60X80 MEDIDAS INTERIORES; FORJADO CON TABIQUE DE BARRO ROJO, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3; APLANADO INTERIOR PULIDO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" X 1 1/4"; CADENA DE 10 X 14 CM., CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A/C 20 CM; TAPA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2 ACABADO PULIDO RAYADO CON BROCHA; BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; CODO DE 90° EN TUBO DE ENTRADA Y SALIDA PARA TRAMPA DE GASES; CONSTRUCCION DE DOS BARRERAS CON TABIQUE ROJO RECOCIDO A CAPUCHINO, APLANADAS CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:5, TERMINADO PULIDO; DEJANDO PASO INFERIOR, EMBOQUILLADOS, PLANTILLA PULIDA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | PZA |  |  |  |
| 8 | REPARACION DE FUGA DE AGUA EN TUBO DE FO. GALV., COBRE O CPVC DE 13 MM. (1 / 2”). INCLUYE: APLICACIÓN SOLDADURA O PEGAMENTO, 1.00M. DE TUBO FO. GALV, COBRE O CPVC DE 13 MM. ( 1 / 2" ), ACCESORIOS Y CONEXIONES°, CORTE Y DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO Y REPOSICION DEL MISMO, EXCAVACION, RELLENO, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA |  |  |  |
| 9 | REPARACION DE FUGA DE AGUA EN TUBO DE FO. GALV., COBRE O CPVC DE 25 MM. (1 “). INCLUYE: APLICACIÓN SOLDADURA O PEGAMENTO, 1.00M. DE TUBO FO. GALV, COBRE O CPVC DE 25 MM. ( 1" ), ACCESORIOS Y CONEXIONES°, CORTE Y DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO Y REPOSICION DEL MISMO, EXCAVACION, RELLENO, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA |  |  |  |
| 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS REFORZADO TRICAPA, CAPACIDAD DE 1,100 LT., EQUIPADO. | PZA |  |  |  |
| 11 | REPARACION DE SUCCION Y DESCARGA DE MOTOBOMBA CON TUBO DE PVC HIDRAULICO Y FIERRO GALV. C-40, DE 25 MM. INCLUYE : SUSTITUCION DE PICHANCHA, LIMPIEZA DE CHECK PICHANCHA, LIMPIEZA DE VALVULA COMPUERTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA |  |  |  |
| 12 | REGISTRO SANITARIO DE 60 X 40 X 80 CM., MEDIDAS INTERIORES, CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3; APLANADO PULIDO INTERIOR, CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" X 1 1/4"; CADENA DE 10 X 14 CM., CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A/C 20 CM; TAPA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2 ACABADO PULIDO RAYADO CON BROCHA; BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA |  |  |  |
| 13 | REPARACION DE FUGA DE AGUA EN DESCARGA DE TINACO, CON TUBO DE COBRE TIPO " M ". INCLUYE : SUSTITUCION O SOLDADURA DE TUBERIA Y CONEXIONES DAÑADAS, DEMOLICIONES Y RESANES EN SU CASO, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA |  |  |  |
| 14 | REPARACION DE FUGA DE AGUA EN TUBO DE COBRE DE 19 MM. TIPO " M ". INCLUYE : SUSTITUCION O SOLDADURA DE TEE DE COBRE DE 19 MM, COPLE DE COBRE DE 19 MM, NIPLE O PEDAZO DE TUBO DE COBRE DE 19 MM, EXCAVACION, RELLENO, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA |  |  |  |
| 15 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE CONTROL TIPO PICHANCHA DE BRONCE DE 32 MM (1 1/4”) A 38 MM (1 1/2”). INCLUYE : RETIRO DE EXISTENTE | PZA |  |  |  |
| 16 | REHABILITACION DE REGISTRO SANITARIO DE 40 X 60 X (80 A 120) CM, MEDIDAS INTERIORES. INCLUYE: LIMPIEZA INTERIOR, REPARACION DE MEDIA CAÑA, RESANES EN APLANADO PULIDO INTERIOR Y EXTERIOR; MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO METALICO DE 1 1/4", TAPA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; CADENA DE 10 X 14 CM., CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A/C 20 CM. BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA. | PZA |  |  |  |
| 17 | PREPARACION DE GAS CON TUBO DE COBRE TIPO "L" (DIAM. 13 MM Y 8 MM.) PARA CALENTADOR, ESTUFA O CASETA DE TANQUES DE GAS. INCLUYE : RANURAS, RESANES, VALVULA DE PASO, LONGITUD DE TUBERIA 3.00 M, CONEXIONES, NIPLE TERMINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | SAL |  |  |  |
| 18 | SONDEO, LIMPIEZA Y/O REPARACION DE SALIDA SANITARIA. INCLUYE : DESMONTAJE Y MONTAJE DE MUEBLE SANITARIO, DEMOLICIONES, RESANES, CUELLO DE CERA, MATERIAL MISCELANEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZAS Y PRUEBAS. | SAL |  |  |  |
| 19 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS REFORZADO TRICAPA, CAPACIDAD DE 1,100 LT., EQUIPADO, INCLUYE: MATERIALES DE INSTALACION, MANO DE OBRA Y PRUEBAS. | PZA |  |  |  |

| PARTIDA 8. HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS REGIÓN 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | DESCRIPCION |  | COTIZA |  | OBSERVACIONES |
|  |  | UNIDAD | SI | NO |  |
| 1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO SIMILAR AL EXISTENTE (REPARACIÓN DE AREA EN MAL ESTADO), ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE : DEMOLICION DE AZULEJO, REBABEO, AFINE DE SUPERFICIE, CORTES RECTOS, REMATES, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. | M2 |  |  |  |
| 2 | DESASOLVE Y LIMPIEZA DE CISTERNA DE HASTA 10 M3 DE CAPACIDAD. INCLUYE : RETIRO DEL MATERIAL RESULTANTE FUERA DE LA OBRA, SU CONFINAMIENTO EN UN LUGAR ADECUADO, LAVADO Y DESINFECTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | M3 |  |  |  |
| 3 | DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO DE 0.20 M. DE ESPESOR (ANCHO MAX. DE 60 CM.). INCLUYE : RANURADO CON DISCO ABRASIVO, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE Y REPOSICION DE PISOS CON MATERIAL SIMILAR AL EXISTENTE. | ML |  |  |  |
| 4 | SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA. INCLUYE : LIMPIEZA ENTRE REGISTROS, DEMOLICIONES, RESANES, MATERIAL MISCELANEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZAS Y PRUEBAS. | ML |  |  |  |
| 5 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO DE CPVC HIDRAULICO, DE 13 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE : CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML |  |  |  |
| 6 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO DE CPVC HIDRAULICO, DE 19 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE : CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML |  |  |  |
| 7 | REGISTRO DE TRAMPA DE GRASAS, DE 45X60X80 MEDIDAS INTERIORES; FORJADO CON TABIQUE DE BARRO ROJO, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3; APLANADO INTERIOR PULIDO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" X 1 1/4"; CADENA DE 10 X 14 CM., CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A/C 20 CM; TAPA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2 ACABADO PULIDO RAYADO CON BROCHA; BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; CODO DE 90° EN TUBO DE ENTRADA Y SALIDA PARA TRAMPA DE GASES; CONSTRUCCION DE DOS BARRERAS CON TABIQUE ROJO RECOCIDO A CAPUCHINO, APLANADAS CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:5, TERMINADO PULIDO; DEJANDO PASO INFERIOR, EMBOQUILLADOS, PLANTILLA PULIDA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | PZA |  |  |  |
| 8 | REPARACION DE FUGA DE AGUA EN TUBO DE FO. GALV., COBRE O CPVC DE 13 MM. (1 / 2”). INCLUYE: APLICACIÓN SOLDADURA O PEGAMENTO, 1.00M. DE TUBO FO. GALV, COBRE O CPVC DE 13 MM. ( 1 / 2" ), ACCESORIOS Y CONEXIONES°, CORTE Y DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO Y REPOSICION DEL MISMO, EXCAVACION, RELLENO, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA |  |  |  |
| 9 | REPARACION DE FUGA DE AGUA EN TUBO DE FO. GALV., COBRE O CPVC DE 25 MM. (1 “). INCLUYE: APLICACIÓN SOLDADURA O PEGAMENTO, 1.00M. DE TUBO FO. GALV, COBRE O CPVC DE 25 MM. ( 1" ), ACCESORIOS Y CONEXIONES°, CORTE Y DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO Y REPOSICION DEL MISMO, EXCAVACION, RELLENO, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA |  |  |  |
| 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS REFORZADO TRICAPA, CAPACIDAD DE 1,100 LT., EQUIPADO. | PZA |  |  |  |
| 11 | REPARACION DE SUCCION Y DESCARGA DE MOTOBOMBA CON TUBO DE PVC HIDRAULICO Y FIERRO GALV. C-40, DE 25 MM. INCLUYE : SUSTITUCION DE PICHANCHA, LIMPIEZA DE CHECK PICHANCHA, LIMPIEZA DE VALVULA COMPUERTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA |  |  |  |
| 12 | REGISTRO SANITARIO DE 60 X 40 X 80 CM., MEDIDAS INTERIORES, CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3; APLANADO PULIDO INTERIOR, CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" X 1 1/4"; CADENA DE 10 X 14 CM., CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A/C 20 CM; TAPA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2 ACABADO PULIDO RAYADO CON BROCHA; BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA |  |  |  |
| 13 | REPARACION DE FUGA DE AGUA EN DESCARGA DE TINACO, CON TUBO DE COBRE TIPO " M ". INCLUYE : SUSTITUCION O SOLDADURA DE TUBERIA Y CONEXIONES DAÑADAS, DEMOLICIONES Y RESANES EN SU CASO, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA |  |  |  |
| 14 | REPARACION DE FUGA DE AGUA EN TUBO DE COBRE DE 19 MM. TIPO " M ". INCLUYE : SUSTITUCION O SOLDADURA DE TEE DE COBRE DE 19 MM, COPLE DE COBRE DE 19 MM, NIPLE O PEDAZO DE TUBO DE COBRE DE 19 MM, EXCAVACION, RELLENO, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA |  |  |  |
| 15 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE CONTROL TIPO PICHANCHA DE BRONCE DE 32 MM (1 1/4”) A 38 MM (1 1/2”). INCLUYE : RETIRO DE EXISTENTE | PZA |  |  |  |
| 16 | REHABILITACION DE REGISTRO SANITARIO DE 40 X 60 X (80 A 120) CM, MEDIDAS INTERIORES. INCLUYE: LIMPIEZA INTERIOR, REPARACION DE MEDIA CAÑA, RESANES EN APLANADO PULIDO INTERIOR Y EXTERIOR; MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO METALICO DE 1 1/4", TAPA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; CADENA DE 10 X 14 CM., CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A/C 20 CM. BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA. | PZA |  |  |  |
| 17 | PREPARACION DE GAS CON TUBO DE COBRE TIPO "L" (DIAM. 13 MM Y 8 MM.) PARA CALENTADOR, ESTUFA O CASETA DE TANQUES DE GAS. INCLUYE : RANURAS, RESANES, VALVULA DE PASO, LONGITUD DE TUBERIA 3.00 M, CONEXIONES, NIPLE TERMINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | SAL |  |  |  |
| 18 | SONDEO, LIMPIEZA Y/O REPARACION DE SALIDA SANITARIA. INCLUYE : DESMONTAJE Y MONTAJE DE MUEBLE SANITARIO, DEMOLICIONES, RESANES, CUELLO DE CERA, MATERIAL MISCELANEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZAS Y PRUEBAS. | SAL |  |  |  |
| 19 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS REFORZADO TRICAPA, CAPACIDAD DE 1,100 LT., EQUIPADO, INCLUYE: MATERIALES DE INSTALACION, MANO DE OBRA Y PRUEBAS. | PZA |  |  |  |

| PARTIDA 9. HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS REGIÓN 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | DESCRIPCION |  | COTIZA |  | OBSERVACIONES |
|  |  | UNIDAD | SI | NO |  |
| 1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO SIMILAR AL EXISTENTE (REPARACIÓN DE AREA EN MAL ESTADO), ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE : DEMOLICION DE AZULEJO, REBABEO, AFINE DE SUPERFICIE, CORTES RECTOS, REMATES, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. | M2 |  |  |  |
| 2 | DESASOLVE Y LIMPIEZA DE CISTERNA DE HASTA 10 M3 DE CAPACIDAD. INCLUYE : RETIRO DEL MATERIAL RESULTANTE FUERA DE LA OBRA, SU CONFINAMIENTO EN UN LUGAR ADECUADO, LAVADO Y DESINFECTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | M3 |  |  |  |
| 3 | DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO DE 0.20 M. DE ESPESOR (ANCHO MAX. DE 60 CM.). INCLUYE : RANURADO CON DISCO ABRASIVO, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE Y REPOSICION DE PISOS CON MATERIAL SIMILAR AL EXISTENTE. | ML |  |  |  |
| 4 | SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA. INCLUYE : LIMPIEZA ENTRE REGISTROS, DEMOLICIONES, RESANES, MATERIAL MISCELANEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZAS Y PRUEBAS. | ML |  |  |  |
| 5 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO DE CPVC HIDRAULICO, DE 13 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE : CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML |  |  |  |
| 6 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO DE CPVC HIDRAULICO, DE 19 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE : CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML |  |  |  |
| 7 | REGISTRO DE TRAMPA DE GRASAS, DE 45X60X80 MEDIDAS INTERIORES; FORJADO CON TABIQUE DE BARRO ROJO, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3; APLANADO INTERIOR PULIDO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" X 1 1/4"; CADENA DE 10 X 14 CM., CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A/C 20 CM; TAPA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2 ACABADO PULIDO RAYADO CON BROCHA; BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; CODO DE 90° EN TUBO DE ENTRADA Y SALIDA PARA TRAMPA DE GASES; CONSTRUCCION DE DOS BARRERAS CON TABIQUE ROJO RECOCIDO A CAPUCHINO, APLANADAS CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:5, TERMINADO PULIDO; DEJANDO PASO INFERIOR, EMBOQUILLADOS, PLANTILLA PULIDA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | PZA |  |  |  |
| 8 | REPARACION DE FUGA DE AGUA EN TUBO DE FO. GALV., COBRE O CPVC DE 13 MM. (1 / 2”). INCLUYE: APLICACIÓN SOLDADURA O PEGAMENTO, 1.00M. DE TUBO FO. GALV, COBRE O CPVC DE 13 MM. ( 1 / 2" ), ACCESORIOS Y CONEXIONES°, CORTE Y DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO Y REPOSICION DEL MISMO, EXCAVACION, RELLENO, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA |  |  |  |
| 9 | REPARACION DE FUGA DE AGUA EN TUBO DE FO. GALV., COBRE O CPVC DE 25 MM. (1 “). INCLUYE: APLICACIÓN SOLDADURA O PEGAMENTO, 1.00M. DE TUBO FO. GALV, COBRE O CPVC DE 25 MM. ( 1" ), ACCESORIOS Y CONEXIONES°, CORTE Y DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO Y REPOSICION DEL MISMO, EXCAVACION, RELLENO, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA |  |  |  |
| 10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS REFORZADO TRICAPA, CAPACIDAD DE 1,100 LT., EQUIPADO. | PZA |  |  |  |
| 11 | REPARACION DE SUCCION Y DESCARGA DE MOTOBOMBA CON TUBO DE PVC HIDRAULICO Y FIERRO GALV. C-40, DE 25 MM. INCLUYE : SUSTITUCION DE PICHANCHA, LIMPIEZA DE CHECK PICHANCHA, LIMPIEZA DE VALVULA COMPUERTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA |  |  |  |
| 12 | REGISTRO SANITARIO DE 60 X 40 X 80 CM., MEDIDAS INTERIORES, CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3; APLANADO PULIDO INTERIOR, CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" X 1 1/4"; CADENA DE 10 X 14 CM., CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A/C 20 CM; TAPA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2 ACABADO PULIDO RAYADO CON BROCHA; BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA |  |  |  |
| 13 | REPARACION DE FUGA DE AGUA EN DESCARGA DE TINACO, CON TUBO DE COBRE TIPO " M ". INCLUYE : SUSTITUCION O SOLDADURA DE TUBERIA Y CONEXIONES DAÑADAS, DEMOLICIONES Y RESANES EN SU CASO, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA |  |  |  |
| 14 | REPARACION DE FUGA DE AGUA EN TUBO DE COBRE DE 19 MM. TIPO " M ". INCLUYE : SUSTITUCION O SOLDADURA DE TEE DE COBRE DE 19 MM, COPLE DE COBRE DE 19 MM, NIPLE O PEDAZO DE TUBO DE COBRE DE 19 MM, EXCAVACION, RELLENO, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA |  |  |  |
| 15 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE CONTROL TIPO PICHANCHA DE BRONCE DE 32 MM (1 1/4”) A 38 MM (1 1/2”). INCLUYE : RETIRO DE EXISTENTE | PZA |  |  |  |
| 16 | REHABILITACION DE REGISTRO SANITARIO DE 40 X 60 X (80 A 120) CM, MEDIDAS INTERIORES. INCLUYE: LIMPIEZA INTERIOR, REPARACION DE MEDIA CAÑA, RESANES EN APLANADO PULIDO INTERIOR Y EXTERIOR; MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO METALICO DE 1 1/4", TAPA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; CADENA DE 10 X 14 CM., CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A/C 20 CM. BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA. | PZA |  |  |  |
| 17 | PREPARACION DE GAS CON TUBO DE COBRE TIPO "L" (DIAM. 13 MM Y 8 MM.) PARA CALENTADOR, ESTUFA O CASETA DE TANQUES DE GAS. INCLUYE : RANURAS, RESANES, VALVULA DE PASO, LONGITUD DE TUBERIA 3.00 M, CONEXIONES, NIPLE TERMINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | SAL |  |  |  |
| 18 | SONDEO, LIMPIEZA Y/O REPARACION DE SALIDA SANITARIA. INCLUYE : DESMONTAJE Y MONTAJE DE MUEBLE SANITARIO, DEMOLICIONES, RESANES, CUELLO DE CERA, MATERIAL MISCELANEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZAS Y PRUEBAS. | SAL |  |  |  |
| 19 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS REFORZADO TRICAPA, CAPACIDAD DE 1,100 LT., EQUIPADO, INCLUYE: MATERIALES DE INSTALACION, MANO DE OBRA Y PRUEBAS. | PZA |  |  |  |

| PARTIDA 10. JARDINERÍA REGIÓN 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | DESCRIPCION |  | COTIZA |  | OBSERVACIONES |
|  |  | UNIDAD | SI | NO |  |
| 1 | DESMONTE Y CORTE DE MALEZA CON DESBROZADORA MECANICA. INCLUYE : RETIRO DE ESCOMBRO, ROCAS Y MALEZA FUERA DE LA OBRA | M2 |  |  |  |
| 2 | SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA. INCLUYE : ACARREOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO | M3 |  |  |  |
| 3 | TALA DE ARBOL CON TALLO DE 80 A 150 A CM. DE DIAMETRO Y ALTURA DE 7 A 15 M., CON EXTRACCION DE TOCON Y RAICES CON EXCAVACION DE 1.50X1.50X1.50 M. (MEDIDAS APROXIMADAS), INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA | PZA |  |  |  |
| 4 | TALA DE PALMA DE 12 A 20 M. DE ALTURA, CON EXTRACCION DE TOCON Y BULBO DE RAICES CON EXCAVACION DE 2.50X2.50X2.50 M. (APROXIMADAMENTE). INCLUYE : PICADO, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA TALA FUERA DE LA OBRA. | PZA |  |  |  |
| 5 | EXTRACCION DE TOCON Y RAICES DE ARBOL, CON EXCAVACION DE 1.50 X 1.50 X 1.50 M. (MEDIDAS APROXIMADAS). INCLUYE : ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. | PZA |  |  |  |
| 6 | PODA DE ARBOL GRANDE DE 10 A 15 M. DE ALTURA, DEJANDOLO A UNA ALTURA DE 5.00 M DE TERRENO NATURAL. INCLUYE : PICADO Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA FUERA DE LA OBRA. | PZA |  |  |  |
| 7 | PODA DE ARBOL GRANDE DE 15 A 20 M. DE ALTURA, DEJANDOLO A UNA ALTURA DE 5.00 M DE TERRENO NATURAL. INCLUYE : PICADO Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA FUERA DE LA OBRA. | PZA |  |  |  |
| 8 | PODA DE ARBOL GRANDE DE 7 A 10 M. DE ALTURA, DEJANDOLO A UNA ALTURA DE 5.00 M DE TERRENO NATURAL. INCLUYE : PICADO Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA FUERA DE LA OBRA. | PZA |  |  |  |
| 9 | TALA DE ARBOL CON TALLO DE 30 A 60 CM. DE DIAMETRO Y ALTURA DE 3 A 6 M., CON EXTRACCION DE TOCON Y RAICES CON EXCAVACION DE 1.50X1.50X1.50 M. (MEDIDAS APROXIMADAS), INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA | PZA |  |  |  |

| PARTIDA 11. JARDINERÍA REGIÓN 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | DESCRIPCION |  | COTIZA |  | OBSERVACIONES |
|  |  | UNIDAD | SI | NO |  |
| 1 | DESMONTE Y CORTE DE MALEZA CON DESBROZADORA MECANICA. INCLUYE : RETIRO DE ESCOMBRO, ROCAS Y MALEZA FUERA DE LA OBRA | M2 |  |  |  |
| 2 | SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA. INCLUYE : ACARREOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO | M3 |  |  |  |
| 3 | TALA DE ARBOL CON TALLO DE 80 A 150 A CM. DE DIAMETRO Y ALTURA DE 7 A 15 M., CON EXTRACCION DE TOCON Y RAICES CON EXCAVACION DE 1.50X1.50X1.50 M. (MEDIDAS APROXIMADAS), INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA | PZA |  |  |  |
| 4 | TALA DE PALMA DE 12 A 20 M. DE ALTURA, CON EXTRACCION DE TOCON Y BULBO DE RAICES CON EXCAVACION DE 2.50X2.50X2.50 M. (APROXIMADAMENTE). INCLUYE : PICADO, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA TALA FUERA DE LA OBRA. | PZA |  |  |  |
| 5 | EXTRACCION DE TOCON Y RAICES DE ARBOL, CON EXCAVACION DE 1.50 X 1.50 X 1.50 M. (MEDIDAS APROXIMADAS). INCLUYE : ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. | PZA |  |  |  |
| 6 | PODA DE ARBOL GRANDE DE 10 A 15 M. DE ALTURA, DEJANDOLO A UNA ALTURA DE 5.00 M DE TERRENO NATURAL. INCLUYE : PICADO Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA FUERA DE LA OBRA. | PZA |  |  |  |
| 7 | PODA DE ARBOL GRANDE DE 15 A 20 M. DE ALTURA, DEJANDOLO A UNA ALTURA DE 5.00 M DE TERRENO NATURAL. INCLUYE : PICADO Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA FUERA DE LA OBRA. | PZA |  |  |  |
| 8 | PODA DE ARBOL GRANDE DE 7 A 10 M. DE ALTURA, DEJANDOLO A UNA ALTURA DE 5.00 M DE TERRENO NATURAL. INCLUYE : PICADO Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA FUERA DE LA OBRA. | PZA |  |  |  |
| 9 | TALA DE ARBOL CON TALLO DE 30 A 60 CM. DE DIAMETRO Y ALTURA DE 3 A 6 M., CON EXTRACCION DE TOCON Y RAICES CON EXCAVACION DE 1.50X1.50X1.50 M. (MEDIDAS APROXIMADAS), INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA | PZA |  |  |  |

| PARTIDA 12. JARDINERÍA REGIÓN 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | DESCRIPCION |  | COTIZA |  | OBSERVACIONES |
|  |  | UNIDAD | SI | NO |  |
| 1 | DESMONTE Y CORTE DE MALEZA CON DESBROZADORA MECANICA. INCLUYE : RETIRO DE ESCOMBRO, ROCAS Y MALEZA FUERA DE LA OBRA | M2 |  |  |  |
| 2 | SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA. INCLUYE : ACARREOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO | M3 |  |  |  |
| 3 | TALA DE ARBOL CON TALLO DE 80 A 150 A CM. DE DIAMETRO Y ALTURA DE 7 A 15 M., CON EXTRACCION DE TOCON Y RAICES CON EXCAVACION DE 1.50X1.50X1.50 M. (MEDIDAS APROXIMADAS), INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA | PZA |  |  |  |
| 4 | TALA DE PALMA DE 12 A 20 M. DE ALTURA, CON EXTRACCION DE TOCON Y BULBO DE RAICES CON EXCAVACION DE 2.50X2.50X2.50 M. (APROXIMADAMENTE). INCLUYE : PICADO, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA TALA FUERA DE LA OBRA. | PZA |  |  |  |
| 5 | EXTRACCION DE TOCON Y RAICES DE ARBOL, CON EXCAVACION DE 1.50 X 1.50 X 1.50 M. (MEDIDAS APROXIMADAS). INCLUYE : ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. | PZA |  |  |  |
| 6 | PODA DE ARBOL GRANDE DE 10 A 15 M. DE ALTURA, DEJANDOLO A UNA ALTURA DE 5.00 M DE TERRENO NATURAL. INCLUYE : PICADO Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA FUERA DE LA OBRA. | PZA |  |  |  |
| 7 | PODA DE ARBOL GRANDE DE 15 A 20 M. DE ALTURA, DEJANDOLO A UNA ALTURA DE 5.00 M DE TERRENO NATURAL. INCLUYE : PICADO Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA FUERA DE LA OBRA. | PZA |  |  |  |
| 8 | PODA DE ARBOL GRANDE DE 7 A 10 M. DE ALTURA, DEJANDOLO A UNA ALTURA DE 5.00 M DE TERRENO NATURAL. INCLUYE : PICADO Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA FUERA DE LA OBRA. | PZA |  |  |  |
| 9 | TALA DE ARBOL CON TALLO DE 30 A 60 CM. DE DIAMETRO Y ALTURA DE 3 A 6 M., CON EXTRACCION DE TOCON Y RAICES CON EXCAVACION DE 1.50X1.50X1.50 M. (MEDIDAS APROXIMADAS), INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA | PZA |  |  |  |

| PARTIDA 13. IMPERMEABILIZACIÓN REGIÓN 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | DESCRIPCION | UNIDAD | COTIZA |  | OBSERVACIONES |
|  |  |  | SI | NO |  |
| 1 | RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE. INCLUYE : RESANES, ACARREO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL RETIRO, FUERA DE LA OBRA. | M2 |  |  |  |
| 2 | IMPERMEABILIZACION APARENTE GRANO ROJO LAMINAR MULTICAPA APP CON ALMA POLIESTER 180 G/M2, 4.0 MM. DE ESPESOR, APLICACIÓN CON TERMOFUSIÓN. INCLUYE: LIMPIEZAS, PREPARACION DE SUPERFICIE, PRIMER, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, CON CERTIFICADO DE CALIDAD "UL", 9 AÑOS DE GARANTIA. | M2 |  |  |  |
| 3 | IMPERMEABILIZACION DE PRETILES APARENTE CON ELASTOMERICO (ACRITON) COLOR ROJO A DOS MANOS 1.50 LT/M2, ALTERNADO CON MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER DE 90 GR/M2. INCLUYE: LIMPIEZAS, PREPARACION DE SUPERFICIE, PRIMER, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, 8 AÑOS DE GARANTIA. | ML |  |  |  |
| 4 | RETIRO Y RECOLOCACION DE TINACO ROTOPLAS DE 600 A 1,100 LT. (EXISTENTE) EN CUBO DE TINACOS. INCLUYE : ACARREOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA | PZA |  |  |  |
| 5 | ENTORTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA PROP. 1:2:6, DE 3 CM. DE ESPESOR PROMEDIO; SOBRE RELLENO DE MATERIAL INERTE O LOSA DE CONCRETO. INCLUYE : AFINE PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION. | M2 |  |  |  |
| 6 | FORJADO DE ZAVALETA EN LOSA DE AZOTEA O UNION MURO-LOSA, CON MORTERO CEM-ARE 1:5 ACABADO FLOTEADO FINO, SECCION PROMEDIO DE 10X10 CM., EN FORMA TRIANGULAR, INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO. | ML |  |  |  |

| PARTIDA 14. IMPERMEABILIZACIÓN REGIÓN 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | DESCRIPCION | UNIDAD | COTIZA |  | OBSERVACIONES |
|  |  |  | SI | NO |  |
| 1 | RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE. INCLUYE : RESANES, ACARREO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL RETIRO, FUERA DE LA OBRA. | M2 |  |  |  |
| 2 | IMPERMEABILIZACION APARENTE GRANO ROJO LAMINAR MULTICAPA APP CON ALMA POLIESTER 180 G/M2, 4.0 MM. DE ESPESOR, APLICACIÓN CON TERMOFUSIÓN. INCLUYE: LIMPIEZAS, PREPARACION DE SUPERFICIE, PRIMER, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, CON CERTIFICADO DE CALIDAD "UL", 9 AÑOS DE GARANTIA. | M2 |  |  |  |
| 3 | IMPERMEABILIZACION DE PRETILES APARENTE CON ELASTOMERICO (ACRITON) COLOR ROJO A DOS MANOS 1.50 LT/M2, ALTERNADO CON MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER DE 90 GR/M2. INCLUYE: LIMPIEZAS, PREPARACION DE SUPERFICIE, PRIMER, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, 8 AÑOS DE GARANTIA. | ML |  |  |  |
| 4 | RETIRO Y RECOLOCACION DE TINACO ROTOPLAS DE 600 A 1,100 LT. (EXISTENTE) EN CUBO DE TINACOS. INCLUYE : ACARREOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA | PZA |  |  |  |
| 5 | ENTORTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA PROP. 1:2:6, DE 3 CM. DE ESPESOR PROMEDIO; SOBRE RELLENO DE MATERIAL INERTE O LOSA DE CONCRETO. INCLUYE : AFINE PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION. | M2 |  |  |  |
| 6 | FORJADO DE ZAVALETA EN LOSA DE AZOTEA O UNION MURO-LOSA, CON MORTERO CEM-ARE 1:5 ACABADO FLOTEADO FINO, SECCION PROMEDIO DE 10X10 CM., EN FORMA TRIANGULAR, INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO. | ML |  |  |  |

| PARTIDA 15. IMPERMEABILIZACIÓN REGIÓN 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | DESCRIPCION | UNIDAD | COTIZA |  | OBSERVACIONES |
|  |  |  | SI | NO |  |
| 1 | RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE. INCLUYE : RESANES, ACARREO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL RETIRO, FUERA DE LA OBRA. | M2 |  |  |  |
| 2 | IMPERMEABILIZACION APARENTE GRANO ROJO LAMINAR MULTICAPA APP CON ALMA POLIESTER 180 G/M2, 4.0 MM. DE ESPESOR, APLICACIÓN CON TERMOFUSIÓN. INCLUYE: LIMPIEZAS, PREPARACION DE SUPERFICIE, PRIMER, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, CON CERTIFICADO DE CALIDAD "UL", 9 AÑOS DE GARANTIA. | M2 |  |  |  |
| 3 | IMPERMEABILIZACION DE PRETILES APARENTE CON ELASTOMERICO (ACRITON) COLOR ROJO A DOS MANOS 1.50 LT/M2, ALTERNADO CON MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER DE 90 GR/M2. INCLUYE: LIMPIEZAS, PREPARACION DE SUPERFICIE, PRIMER, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, 8 AÑOS DE GARANTIA. | ML |  |  |  |
| 4 | RETIRO Y RECOLOCACION DE TINACO ROTOPLAS DE 600 A 1,100 LT. (EXISTENTE) EN CUBO DE TINACOS. INCLUYE : ACARREOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA | PZA |  |  |  |
| 5 | ENTORTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA PROP. 1:2:6, DE 3 CM. DE ESPESOR PROMEDIO; SOBRE RELLENO DE MATERIAL INERTE O LOSA DE CONCRETO. INCLUYE : AFINE PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION. | M2 |  |  |  |
| 6 | FORJADO DE ZAVALETA EN LOSA DE AZOTEA O UNION MURO-LOSA, CON MORTERO CEM-ARE 1:5 ACABADO FLOTEADO FINO, SECCION PROMEDIO DE 10X10 CM., EN FORMA TRIANGULAR, INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO. | ML |  |  |  |

| PARTIDA 16. HERRERÍA Y CANCELERÍA REGIÓN 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | DESCRIPCION | UNIDAD | COTIZA |  | OBSERVACIONES |
|  |  |  | SI | NO |  |
| 1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA TIPO CICLON CAL. 10.5, DE 63X63 MM; SOBRE MURO DE TABIQUE O PIEDRA , CON UNA ALTURA DE 1.50 M. INCLUYE : POSTES DE LINEA DIAMETRO DE 2", CAL. 18; ESQUINEROS DIAMETRO DE 3", CAL. 16; RETENIDAS DIAMETRO DE 40 MM., CAL. 20; BARRA SUPERIOR E INFERIOR DE 42 MM. DE DIAMETRO, CAL. 20; SOLERAS, ANCLAJES DE CONCRETO, RESANES, PINTURA EN RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | ML |  |  |  |
| 2 | REPARACION DE PROTECCIONES METALICAS,INCLUYE: CORTES, AJUSTES, MATERIAL NECESARIO, SOLDADURA Y PINTURA DE ESMALTE, OBRA TERMNADA. | PZA |  |  |  |
| 3 | REPARACION DE PUERTA METALICA DE 1.00X2.50 M. (MEDIDAS APROX.), INCLUYE: DESMONTAJE, FLETES, MANIOBRAS, SOLDADURA, FIJACION ADECUADA CAMBIO DE CHAPA PHILLIPS MOD. 525 DC, LIMPIEZA Y PINTURA ESMALTE. | PZA |  |  |  |
| 4 | REPARACION DE CERCA DE MALLA TIPO CICLON, CUALQUIER ALTURA. INCLUYE : TENSAR Y ESTIRAR LA MALLA, RETIRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS DAÑADOS. | ML |  |  |  |
| 5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA 549 ABL CERRADURA DE EMBUTIR PARA PERFILES DE ALUMINIO (PHILLIPS). INCLUYE : RETIRO DE LA EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | PZA |  |  |  |
| 6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR. EN CANCELERIA DE ALUMINIO,RETIRO DE LA EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | M2 |  |  |  |
| 7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y PANELART SEGUN PLANO EN INTERIORES A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO EN COLOR NATURAL (CUPRUM), VIDRIO FIJO DE 6 MM. DE ESPESOR Y PANELART DOBLE VISTA DE 6 MM. EN LA PARTE INFERIOR, INCLUYE: PUERTAS, CHAPA PHILLIPS, MATERIAL DE FIJACION Y AJUSTE AL LECHO INFERIOR DE LA LOSA. (VER DETALLE). | M2 |  |  |  |

| PARTIDA 17. HERRERÍA Y CANCELERÍA REGIÓN 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | DESCRIPCION | UNIDAD | COTIZA |  | OBSERVACIONES |
|  |  |  | SI | NO |  |
| 1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA TIPO CICLON CAL. 10.5, DE 63X63 MM; SOBRE MURO DE TABIQUE O PIEDRA , CON UNA ALTURA DE 1.50 M. INCLUYE : POSTES DE LINEA DIAMETRO DE 2", CAL. 18; ESQUINEROS DIAMETRO DE 3", CAL. 16; RETENIDAS DIAMETRO DE 40 MM., CAL. 20; BARRA SUPERIOR E INFERIOR DE 42 MM. DE DIAMETRO, CAL. 20; SOLERAS, ANCLAJES DE CONCRETO, RESANES, PINTURA EN RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | ML |  |  |  |
| 2 | REPARACION DE PROTECCIONES METALICAS,INCLUYE: CORTES, AJUSTES, MATERIAL NECESARIO, SOLDADURA Y PINTURA DE ESMALTE, OBRA TERMNADA. | PZA |  |  |  |
| 3 | REPARACION DE PUERTA METALICA DE 1.00X2.50 M. (MEDIDAS APROX.), INCLUYE: DESMONTAJE, FLETES, MANIOBRAS, SOLDADURA, FIJACION ADECUADA CAMBIO DE CHAPA PHILLIPS MOD. 525 DC, LIMPIEZA Y PINTURA ESMALTE. | PZA |  |  |  |
| 4 | REPARACION DE CERCA DE MALLA TIPO CICLON, CUALQUIER ALTURA. INCLUYE : TENSAR Y ESTIRAR LA MALLA, RETIRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS DAÑADOS. | ML |  |  |  |
| 5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA 549 ABL CERRADURA DE EMBUTIR PARA PERFILES DE ALUMINIO (PHILLIPS). INCLUYE : RETIRO DE LA EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | PZA |  |  |  |
| 6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR. EN CANCELERIA DE ALUMINIO,RETIRO DE LA EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | M2 |  |  |  |
| 7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y PANELART SEGUN PLANO EN INTERIORES A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO EN COLOR NATURAL (CUPRUM), VIDRIO FIJO DE 6 MM. DE ESPESOR Y PANELART DOBLE VISTA DE 6 MM. EN LA PARTE INFERIOR, INCLUYE: PUERTAS, CHAPA PHILLIPS, MATERIAL DE FIJACION Y AJUSTE AL LECHO INFERIOR DE LA LOSA. (VER DETALLE). | M2 |  |  |  |

| PARTIDA 18. HERRERÍA Y CANCELERÍA REGIÓN 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | DESCRIPCION | UNIDAD | COTIZA |  | OBSERVACIONES |
|  |  |  | SI | NO |  |
| 1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA TIPO CICLON CAL. 10.5, DE 63X63 MM; SOBRE MURO DE TABIQUE O PIEDRA , CON UNA ALTURA DE 1.50 M. INCLUYE : POSTES DE LINEA DIAMETRO DE 2", CAL. 18; ESQUINEROS DIAMETRO DE 3", CAL. 16; RETENIDAS DIAMETRO DE 40 MM., CAL. 20; BARRA SUPERIOR E INFERIOR DE 42 MM. DE DIAMETRO, CAL. 20; SOLERAS, ANCLAJES DE CONCRETO, RESANES, PINTURA EN RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | ML |  |  |  |
| 2 | REPARACION DE PROTECCIONES METALICAS,INCLUYE: CORTES, AJUSTES, MATERIAL NECESARIO, SOLDADURA Y PINTURA DE ESMALTE, OBRA TERMNADA. | PZA |  |  |  |
| 3 | REPARACION DE PUERTA METALICA DE 1.00X2.50 M. (MEDIDAS APROX.), INCLUYE: DESMONTAJE, FLETES, MANIOBRAS, SOLDADURA, FIJACION ADECUADA CAMBIO DE CHAPA PHILLIPS MOD. 525 DC, LIMPIEZA Y PINTURA ESMALTE. | PZA |  |  |  |
| 4 | REPARACION DE CERCA DE MALLA TIPO CICLON, CUALQUIER ALTURA. INCLUYE : TENSAR Y ESTIRAR LA MALLA, RETIRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS DAÑADOS. | ML |  |  |  |
| 5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA 549 ABL CERRADURA DE EMBUTIR PARA PERFILES DE ALUMINIO (PHILLIPS). INCLUYE : RETIRO DE LA EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | PZA |  |  |  |
| 6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR. EN CANCELERIA DE ALUMINIO,RETIRO DE LA EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | M2 |  |  |  |
| 7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y PANELART SEGUN PLANO EN INTERIORES A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO EN COLOR NATURAL (CUPRUM), VIDRIO FIJO DE 6 MM. DE ESPESOR Y PANELART DOBLE VISTA DE 6 MM. EN LA PARTE INFERIOR, INCLUYE: PUERTAS, CHAPA PHILLIPS, MATERIAL DE FIJACION Y AJUSTE AL LECHO INFERIOR DE LA LOSA. (VER DETALLE). | M2 |  |  |  |

NTRO DE DESROLLO INFANTIL TIERRA LUGAR Y FECHA

A T E N T A  M  E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 3 PROPUESTA ECONOMICA

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y EDIFICIOS DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA.

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

###### DIRECTOR GENERAL DE LA COORDINACIÓN

###### DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE DE LA PARTIDA SIN IVA | IVA | IMPORTE CON IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACABADOS REGIÓN 1 | $ | $ | $ |
| 2 | ACABADOS REGIÓN 2 | $ | $ | $ |
| 3 | ACABADOS REGIÓN 3 | $ | $ | $ |
| 4 | ELÉCTRICO REGIÓN 1 | $ | $ | $ |
| 5 | ELÉCTRICO REGIÓN 2 | $ | $ | $ |
| 6 | ELÉCTRICO REGIÓN 3 | $ | $ | $ |
| 7 | HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS REGIÓN 1 | $ | $ | $ |
| 8 | HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS REGIÓN 2 | $ | $ | $ |
| 9 | HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS REGIÓN 3 | $ | $ | $ |
| 10 | JARDINERÍA REGIÓN 1 | $ | $ | $ |
| 11 | JARDINERÍA REGIÓN 2 | $ | $ | $ |
| 12 | JARDINERÍA REGIÓN 3 | $ | $ | $ |
| 13 | IMPERMEABILIZACIÓN REGIÓN 1 | $ | $ | $ |
| 14 | IMPERMEABILIZACIÓN REGIÓN 2 | $ | $ | $ |
| 15 | IMPERMEABILIZACIÓN REGIÓN 3 | $ | $ | $ |
| 16 | HERRERÍA Y CANCELERÍA REGIÓN 1 | $ | $ | $ |
| 17 | HERRERÍA Y CANCELERÍA REGIÓN 2 | $ | $ | $ |
| 18 | HERRERÍA Y CANCELERÍA REGIÓN 3 | $ | $ | $ |

LUGAR Y FECHA

A T E N T A  M  E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 4 PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y EDIFICIOS DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA.

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

###### DIRECTOR GENERAL DE LA COORDINACIÓN

###### DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

| PARTIDA 1. ACABADOS REGIÓN 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO. | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO SIN IVA |
| 1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN COLOR BLANCO, MARCA COMEX O SIMILAR DE PRIMERA CALIDAD, EN HERRERÍA POR SU PARTE INFERIOR. TRABAJO TERMINADO INCLUYE: LIMPIEZAS Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PINTURA, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 | $ |
| 2 | REPARACION DE CERCA DE MALLA TIPO CICLÓN, CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: TENSAR Y ESTIRAR LA MALLA, RETIRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS DAÑADOS. | M2 | $ |
| 3 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA LAVABLE VINIMEX (COMEX) O POLIPRISA (PRISA) COLORES INSTITUCIONALES, EN MUROS APLANADOS, PLAFONES, COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO QUE NO REQUIEREN PLASTE. TRABAJO TERMINADO INCLUYE : RESANES, SELLADOR DE VINILICA, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO | M2 | $ |
|  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  | IVA | $ |
|  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA 2. ACABADOS REGIÓN 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO. | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO SIN IVA |
| 1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN COLOR BLANCO, MARCA COMEX O SIMILAR DE PRIMERA CALIDAD, EN HERRERÍA POR SU PARTE INFERIOR. TRABAJO TERMINADO INCLUYE: LIMPIEZAS Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PINTURA, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 | $ |
| 2 | REPARACION DE CERCA DE MALLA TIPO CICLÓN, CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: TENSAR Y ESTIRAR LA MALLA, RETIRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS DAÑADOS. | M2 | $ |
| 3 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA LAVABLE VINIMEX (COMEX) O POLIPRISA (PRISA) COLORES INSTITUCIONALES, EN MUROS APLANADOS, PLAFONES, COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO QUE NO REQUIEREN PLASTE. TRABAJO TERMINADO INCLUYE: RESANES, SELLADOR DE VINILICA, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO | M2 | $ |
|  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  | IVA | $ |
|  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA 3. ACABADOS REGIÓN 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. |  | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO SIN IVA |
| 1 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN COLOR BLANCO, MARCA COMEX O SIMILAR DE PRIMERA CALIDAD, EN HERRERÍA POR SU PARTE INFERIOR. TRABAJO TERMINADO INCLUYE: LIMPIEZAS Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PINTURA, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | M2 | $ |
| 2 |  | REPARACION DE CERCA DE MALLA TIPO CICLÓN, CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: TENSAR Y ESTIRAR LA MALLA, RETIRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS DAÑADOS. | M2 | $ |
| 3 |  | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA LAVABLE VINIMEX (COMEX) O POLIPRISA (PRISA) COLORES INSTITUCIONALES, EN MUROS APLANADOS, PLAFONES, COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO QUE NO REQUIEREN PLASTE. TRABAJO TERMINADO INCLUYE : RESANES, SELLADOR DE VINILICA, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO | M2 | $ |
|  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA 4. ELÉCTRICO REGIÓN 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | COSTO UNITARIO SIN IVA |
| 1 |  | REHABILITACION DE TAPA PARA REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 CM. Y/O TAPA PARA REGISTRO SANITARIO DE 60 X 40 CM. INCLUYE : DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE EN MARCO DE ANGULO METALICO DE 1 1/4", RECOLADO DE TAPA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; DOS ASAS DE VARILLA. |  | M2 | $ |
| 2 |  | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE NO. 4 (MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE : GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CONECTOR PONCHABLE AISLADO, JUNTA TERMOCONTRACTIL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA |  | ML | $ |
| 3 |  | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO, CALIBRE NO. 6. INCLUYE : GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, ALAMBRAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA |  | ML | $ |
| 4 |  | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO, CALIBRE NO. 8. INCLUYE : GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, ALAMBRAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA |  | ML | $ |
| 5 |  | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE NO. 6 (MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE : GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CONECTOR PONCHABLE AISLADO, JUNTA TERMOCONTRACTIL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA |  | ML | $ |
| 6 |  | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE NO. 8 (MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE : GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA |  | ML | $ |
| 7 |  | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE NO. 10 (MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE : GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA |  | ML | $ |
| 8 |  | REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE BALANCEO DE CARGAS ELÉCTRICAS Y CIRCUITOS EN PLANTEL. INCLUYE: REVISIÓN DE CIRCUITOS EN TABLEROS DE CONTROL, REVISIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR, REALIZACION DE CROQUIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y CROQUIS DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA PARA EL BALANCEO. |  | PZA | $ |
| 9 |  | REPARACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL, DE 75 KVA, 13,200 / 220 - 127 V., 60 HZ., INCLUYE : EMBOBINADO DE 1 PIERNA DE ALTA TENSION, EMPACADO GENERAL, ACEITE PARA TRANSFORMADOR, PINTURA Y ROTULACION, FLETES Y TRASLADOS, MANIOBRAS CON CAMION GRUA, CONEXIONES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO Y PRUEBAS |  | PZA | $ |
| 10 |  | SUSTITUCIÓN DE TANQUE PARA EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, DE 86 GALONES, MARCA ALTAMIRA. INCLUYE : CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, PRUEBAS, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION |  | PZA | $ |
| 11 |  | FABRICACION DE MURO DE ACOMETIDA TIPO SECUNDARIA DE 2.20 X 0.85 X 2.00 M. (MEDIDAS APROXIMADAS). INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACION DE LA SUPERFICIE; EXCAVACION A MANO, RELLENO; PLANTILLA DE CONCRETO FC = 100 KG/CM2, DE 6 CM. DE ESPESOR; ZAPATA DE CONCRETO FC = 200 KG/CM2, ACABADO COMUN, DE 15 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 A/C 20 CM AMBOS SENTIDOS; MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON TABICON CEMENTO-ARENA DE 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE PROP. 1:3, ACABADO COMUN; MURO DE TABIQUE ROJO COMUN O TABICON CEMENTO-ARENA DE 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE PROP. 1:3, ACABADO COMUN; CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ACABADO COMUN, SECCION Y ARMADO SEGUN CROQUIS; APLANADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, ACABADO FLOTEADO FINO; CIMBRA COMUN O APARENTE SEGUN NECESIDADES; PISO DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, DE 10 CM.DE ESPESOR, ACABADO PULIDO Y RAYADO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS Y PERIMETRO ACABADO VOLTEADOR; LOSA DE CONCRETO FC = 200 KG/CM2, ACABADO APARENTE, DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 |  | PZA | $ |
| 12 |  | REVISION GENERAL DE EQUIPO HIDRONEUMATICO Y SUS COMPONENTES. INCLUYE : LIMPIEZA GENERAL, ACOMODO DE PIEZAS SUELTAS, REVISION DEL ESTADO DEL TANQUE Y LAS BOMBAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | PZA | $ |
| 13 |  | REVISION Y PRUEBAS DEL FUNCIONAMIENTO DEL TRANSFORMADOR, REVISION Y MEDICION DEL SISTEMA DE TIERRAS, ASI COMO LA SUSTITUCION DE CABLE DAÑADO DE TRANSFORMADOR A ACOMETIDA. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | PZA | $ |
| 14 |  | REVISION Y REPARACION DE TABLERO DE CONTROL EN EQUIPO HIDRONEUMATICO. INCLUYE : SUSTITUCION DE ELEMENTOS DAÑADOS, REVISION DEL ESTADO DEL TANQUE Y LAS BOMBAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | PZA | $ |
| 15 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA MULTI-ETAPAS, MOD. PRISMA CON MOTOR DE 1.5 DE HP, 220 V. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION |  | PZA | $ |
| 16 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA MULTI-ETAPAS, MOD. PRISMA15-3/1220 CON MOTOR DE 3/4 DE HP, 220 V. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION |  | PZA | $ |
| 17 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FUSIBLE 1 A 3 AMP. DE TRANSICION EN TRANSFORMADOR AEREO. INCLUYE : DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | PZA | $ |
| 18 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FUSIBLE 1 A 3 AMP. DE TRANSICION EN TRANSFORMADOR DE PEDESTAL. INCLUYE : DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | PZA | $ |
| 19 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANOMETRO DE PRESION EN EQUIPO HIDRONEUMATICO. INCLUYE : SUSTITUCION DE ELEMENTOS DAÑADOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | PZA | $ |
| 20 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA EN EQUIPO DE MEDICION DE C.F.E. INCLUYE: REDUCCION DE 38 MM (1 1/2”) A 12,7 MM ( 1/2" ), TUBO CONDUIT FO. GALV. PARED DELGADA DE 12,7 MM ( 1/2" ) DE DIAMETRO, CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 8.367 MM2 ( 8 AWG ), VARILLA COOPER-WELD 5/8"X3.00 M., CONECTOR PARA VARILLA REFORZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | PZA | $ |
| 21 |  | SUSTITUCION DE CENTRO DE CARGA QOC30 UF SQUARE D INCLUYE : DEMOLICIONES, DESMONTAJE DE EXISTENTE Y MONTAJE, RESANES, TUBERIA Y CABLE DE COBRE THW NECESARIO ( RESPETANDO MARCAS, DIAMETROS Y CALIBRES EXISTENTES ), RECOLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS RESPETANDO CIRCUITOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  | PZA | $ |
| 22 |  | SUSTITUCION DE TANQUE PARA EQUIPO HIDRONEUMATICO, DE 45 GALONES, MARCA ALTAMIRA. INCLUYE : CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, PRUEBAS, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION |  | PZA | $ |
| 23 |  | BASE DE CONCRETO PARA RECIBIR LUMINARIA PUNTA DE POSTE, FC = 200 KG/CM2, SECCION TRAPEZOIDAL DE 80X30X80 CM, ANCLA 50 CM. CON TUERCA 1/2", 4 ANILLOS VAR. NO. 2. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO, CIMBRA, CONCRETO, ACERO, ANCLAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  | PZA | $ |
| 24 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 1.00 DE HP. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION |  | PZA | $ |
| 25 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO EXTERIOR TIPO FAROL SUB URBANO LED DE 100W ENTRADA POR ESPIGA DE 3 1/2" DIAMETRO EXTERIOR X 5" ALTURA DE MONTAJE DE 6.00 MTS. INCLUYE : POSTE METALICO DE 6 M., PINTURA ESMALTE, 15 M. DE CABLE NO 10, FOTOCELDA, FOCO , MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | PZA | $ |
| 26 |  | REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM., MEDIDAS INTERIORES, CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3; APLANADO INTERIOR PULIDO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4; TAPA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; FONDO DE GRAVA DE 10 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" X 1 1/4"; CADENA DE 10 X 14 CM., CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A/C 20 CM; VARILLA NO. 4, FORRADA CON TUBO DE PVC, PARA SOSTENER CABLE; BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  | PZA | $ |
| 27 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 1/2 DE HP. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION |  | PZA | $ |
| 28 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 3/4 DE HP. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION |  | PZA | $ |
| 29 |  | REHABILITACION DE REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM, MEDIDAS INTERIORES. INCLUYE: LIMPIEZA INTERIOR, FONDO DE GRAVA DE 10 CM. DE ESPESOR, RESANES EN APLANADO PULIDO INTERIOR Y EXTERIOR; VARILLA NO. 4, FORRADA CON TUBO DE PVC, PARA SOSTENER CABLE; MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO METALICO DE 1 1/4", TAPA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; CADENA DE 10 X 14 CM., CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A/C 20 CM. BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA. |  | PZA | $ |
| 30 |  | REVISION Y REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA MULTI-ETAPAS, MOD. PRISMA CON MOTOR DE 3/4 A 1.50 H.P., 220 V. INCLUYE : SUSTITUCION DE CAPACITOR, REVISION DEL ESTADO DE LA SUCCION, LIMPIEZA DE ELEMENTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  | PZA | $ |
| 31 |  | REVISION Y REPARACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE: EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION Y SUSTITUCION DEL FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS POR FOCO LED 80W INDUSTRIAL SUB URBANO LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 ( EPSILON ), EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS |  | PZA | $ |
| 32 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTROL PARA VENTILADOR COPACABANA. INCLUYE : DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION Y PRUEBAS. |  | PZA | $ |
| 33 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILADOR DE TECHO 4 VEL., MCA. COPACABANA, MODELO CENTURY II, CON ASPAS DE ALUMINIO. INCLUYE : CONTROL, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. |  | PZA | $ |
| 34 |  | APLICACIÓN DE 4 CORDONES DE SOLDADURA, DE 2 CM. DE LONG., EN LA TAPA DE REGISTROS ELECTRICOS, PARA EVITAR EL ROBO DE CABLES ELECTRICOS DE LA RED EXTERIOR. INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | PZA | $ |
| 35 |  | SALIDA ALUMBRADO Y/O VENTILADOR, INCLUYE: CAJA CONDULET SERIE FS, TUBO DE FO. GALV. PARED DELGADA, CABLE THW CALIBRE 12, SOPORTES, APAGADORES, CONTROLES, TAPAS, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  | SAL | $ |
| 36 |  | PAGO A C.F.E. POR OBRA ESPECIFICA, PARA MODIFICAR EL ABASTECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PLANTEL DE 2 FASES A 3 FASES. INCLUYE: ADICION DE UN HILO DE MEDIA TENSION, INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA 3 FASES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  | PZA | $ |
| 37 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO, TIPO PEDESTAL, DE 75 KVA, 13200/220/127 V., 60 HZ., CONEXION ESTRELLA-ESTRELLA. INCLUYE : FLETE, MANIOBRAS CON CAMION GRUA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | PZA | $ |
| 38 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112.5 KVA. 220/127 V., 60 HZ. CONEXION ESTRELLA-ESTRELLA TIPO PEDESTAL, INCLUYE REGISTROS DE ALTA, BAJA, DUCTOS CALES HASTA INTERRUPTOR GENERAL. |  | PZA | $ |
| 39 |  | TRAMITE ANTE LA UNIDAD VERIFICADORA DE LA S.E.M.I.P. PARA LA REVISION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA OBRA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. INCLUYE : ELABORACION DE PLANO, MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA, CALCULOS Y RECEPCION DE ACTA DE VERIFICACION NECESARIA PARA CONTRATACION DEL SERVICIO |  | PZA | $ |
| 40 |  | RENTA DE TRANSFORMADOR ELEVADO DE 75 KVA. INCLUYE : FLETE, MANIOBRAS CON CAMION GRUA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | DIA | $ |
| 41 |  | RETIRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR ELEVADO. INCLUYE : MANIOBRAS CON CAMION GRUA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | PZA | $ |
|  |  |  | SUBTOTAL |  | $ |
|  |  |  | IVA |  | $ |
|  |  |  | TOTAL |  | $ |

| PARTIDA 5. ELÉCTRICO REGIÓN 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | COSTO UNITARIO SIN IVA |
| 1 |  | REHABILITACION DE TAPA PARA REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 CM. Y/O TAPA PARA REGISTRO SANITARIO DE 60 X 40 CM. INCLUYE : DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE EN MARCO DE ANGULO METALICO DE 1 1/4", RECOLADO DE TAPA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; DOS ASAS DE VARILLA. |  | M2 | $ |
| 2 |  | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE NO. 4 (MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE : GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CONECTOR PONCHABLE AISLADO, JUNTA TERMOCONTRACTIL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA |  | ML | $ |
| 3 |  | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO, CALIBRE NO. 6. INCLUYE : GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, ALAMBRAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA |  | ML | $ |
| 4 |  | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO, CALIBRE NO. 8. INCLUYE : GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, ALAMBRAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA |  | ML | $ |
| 5 |  | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE NO. 6 (MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE : GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CONECTOR PONCHABLE AISLADO, JUNTA TERMOCONTRACTIL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA |  | ML | $ |
| 6 |  | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE NO. 8 (MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE : GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA |  | ML | $ |
| 7 |  | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE NO. 10 (MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE : GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA |  | ML | $ |
| 8 |  | REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE BALANCEO DE CARGAS ELÉCTRICAS Y CIRCUITOS EN PLANTEL. INCLUYE: REVISIÓN DE CIRCUITOS EN TABLEROS DE CONTROL, REVISIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR, REALIZACION DE CROQUIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y CROQUIS DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA PARA EL BALANCEO. |  | PZA | $ |
| 9 |  | REPARACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL, DE 75 KVA, 13,200 / 220 - 127 V., 60 HZ., INCLUYE : EMBOBINADO DE 1 PIERNA DE ALTA TENSION, EMPACADO GENERAL, ACEITE PARA TRANSFORMADOR, PINTURA Y ROTULACION, FLETES Y TRASLADOS, MANIOBRAS CON CAMION GRUA, CONEXIONES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO Y PRUEBAS |  | PZA | $ |
| 10 |  | SUSTITUCIÓN DE TANQUE PARA EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, DE 86 GALONES, MARCA ALTAMIRA. INCLUYE : CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, PRUEBAS, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION |  | PZA | $ |
| 11 |  | FABRICACION DE MURO DE ACOMETIDA TIPO SECUNDARIA DE 2.20 X 0.85 X 2.00 M. (MEDIDAS APROXIMADAS). INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACION DE LA SUPERFICIE; EXCAVACION A MANO, RELLENO; PLANTILLA DE CONCRETO FC = 100 KG/CM2, DE 6 CM. DE ESPESOR; ZAPATA DE CONCRETO FC = 200 KG/CM2, ACABADO COMUN, DE 15 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 A/C 20 CM AMBOS SENTIDOS; MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON TABICON CEMENTO-ARENA DE 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE PROP. 1:3, ACABADO COMUN; MURO DE TABIQUE ROJO COMUN O TABICON CEMENTO-ARENA DE 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE PROP. 1:3, ACABADO COMUN; CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ACABADO COMUN, SECCION Y ARMADO SEGUN CROQUIS; APLANADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, ACABADO FLOTEADO FINO; CIMBRA COMUN O APARENTE SEGUN NECESIDADES; PISO DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, DE 10 CM.DE ESPESOR, ACABADO PULIDO Y RAYADO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS Y PERIMETRO ACABADO VOLTEADOR; LOSA DE CONCRETO FC = 200 KG/CM2, ACABADO APARENTE, DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 |  | PZA | $ |
| 12 |  | REVISION GENERAL DE EQUIPO HIDRONEUMATICO Y SUS COMPONENTES. INCLUYE : LIMPIEZA GENERAL, ACOMODO DE PIEZAS SUELTAS, REVISION DEL ESTADO DEL TANQUE Y LAS BOMBAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | PZA | $ |
| 13 |  | REVISION Y PRUEBAS DEL FUNCIONAMIENTO DEL TRANSFORMADOR, REVISION Y MEDICION DEL SISTEMA DE TIERRAS, ASI COMO LA SUSTITUCION DE CABLE DAÑADO DE TRANSFORMADOR A ACOMETIDA. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | PZA | $ |
| 14 |  | REVISION Y REPARACION DE TABLERO DE CONTROL EN EQUIPO HIDRONEUMATICO. INCLUYE : SUSTITUCION DE ELEMENTOS DAÑADOS, REVISION DEL ESTADO DEL TANQUE Y LAS BOMBAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | PZA | $ |
| 15 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA MULTI-ETAPAS, MOD. PRISMA CON MOTOR DE 1.5 DE HP, 220 V. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION |  | PZA | $ |
| 16 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA MULTI-ETAPAS, MOD. PRISMA15-3/1220 CON MOTOR DE 3/4 DE HP, 220 V. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION |  | PZA | $ |
| 17 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FUSIBLE 1 A 3 AMP. DE TRANSICION EN TRANSFORMADOR AEREO. INCLUYE : DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | PZA | $ |
| 18 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FUSIBLE 1 A 3 AMP. DE TRANSICION EN TRANSFORMADOR DE PEDESTAL. INCLUYE : DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | PZA | $ |
| 19 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANOMETRO DE PRESION EN EQUIPO HIDRONEUMATICO. INCLUYE : SUSTITUCION DE ELEMENTOS DAÑADOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | PZA | $ |
| 20 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA EN EQUIPO DE MEDICION DE C.F.E. INCLUYE: REDUCCION DE 38 MM (1 1/2”) A 12,7 MM ( 1/2" ), TUBO CONDUIT FO. GALV. PARED DELGADA DE 12,7 MM ( 1/2" ) DE DIAMETRO, CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 8.367 MM2 ( 8 AWG ), VARILLA COOPER-WELD 5/8"X3.00 M., CONECTOR PARA VARILLA REFORZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | PZA | $ |
| 21 |  | SUSTITUCION DE CENTRO DE CARGA QOC30 UF SQUARE D INCLUYE : DEMOLICIONES, DESMONTAJE DE EXISTENTE Y MONTAJE, RESANES, TUBERIA Y CABLE DE COBRE THW NECESARIO ( RESPETANDO MARCAS, DIAMETROS Y CALIBRES EXISTENTES ), RECOLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS RESPETANDO CIRCUITOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  | PZA | $ |
| 22 |  | SUSTITUCION DE TANQUE PARA EQUIPO HIDRONEUMATICO, DE 45 GALONES, MARCA ALTAMIRA. INCLUYE : CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, PRUEBAS, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION |  | PZA | $ |
| 23 |  | BASE DE CONCRETO PARA RECIBIR LUMINARIA PUNTA DE POSTE, FC = 200 KG/CM2, SECCION TRAPEZOIDAL DE 80X30X80 CM, ANCLA 50 CM. CON TUERCA 1/2", 4 ANILLOS VAR. NO. 2. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO, CIMBRA, CONCRETO, ACERO, ANCLAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  | PZA | $ |
| 24 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 1.00 DE HP. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION |  | PZA | $ |
| 25 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO EXTERIOR TIPO FAROL SUB URBANO LED DE 100W ENTRADA POR ESPIGA DE 3 1/2" DIAMETRO EXTERIOR X 5" ALTURA DE MONTAJE DE 6.00 MTS. INCLUYE : POSTE METALICO DE 6 M., PINTURA ESMALTE, 15 M. DE CABLE NO 10, FOTOCELDA, FOCO , MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | PZA | $ |
| 26 |  | REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM., MEDIDAS INTERIORES, CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3; APLANADO INTERIOR PULIDO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4; TAPA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; FONDO DE GRAVA DE 10 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" X 1 1/4"; CADENA DE 10 X 14 CM., CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A/C 20 CM; VARILLA NO. 4, FORRADA CON TUBO DE PVC, PARA SOSTENER CABLE; BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  | PZA | $ |
| 27 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 1/2 DE HP. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION |  | PZA | $ |
| 28 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 3/4 DE HP. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION |  | PZA | $ |
| 29 |  | REHABILITACION DE REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM, MEDIDAS INTERIORES. INCLUYE: LIMPIEZA INTERIOR, FONDO DE GRAVA DE 10 CM. DE ESPESOR, RESANES EN APLANADO PULIDO INTERIOR Y EXTERIOR; VARILLA NO. 4, FORRADA CON TUBO DE PVC, PARA SOSTENER CABLE; MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO METALICO DE 1 1/4", TAPA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; CADENA DE 10 X 14 CM., CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A/C 20 CM. BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA. |  | PZA | $ |
| 30 |  | REVISION Y REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA MULTI-ETAPAS, MOD. PRISMA CON MOTOR DE 3/4 A 1.50 H.P., 220 V. INCLUYE : SUSTITUCION DE CAPACITOR, REVISION DEL ESTADO DE LA SUCCION, LIMPIEZA DE ELEMENTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  | PZA | $ |
| 31 |  | REVISION Y REPARACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE: EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION Y SUSTITUCION DEL FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS POR FOCO LED 80W INDUSTRIAL SUB URBANO LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 ( EPSILON ), EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS |  | PZA | $ |
| 32 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTROL PARA VENTILADOR COPACABANA. INCLUYE : DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION Y PRUEBAS. |  | PZA | $ |
| 33 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILADOR DE TECHO 4 VEL., MCA. COPACABANA, MODELO CENTURY II, CON ASPAS DE ALUMINIO. INCLUYE : CONTROL, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. |  | PZA | $ |
| 34 |  | APLICACIÓN DE 4 CORDONES DE SOLDADURA, DE 2 CM. DE LONG., EN LA TAPA DE REGISTROS ELECTRICOS, PARA EVITAR EL ROBO DE CABLES ELECTRICOS DE LA RED EXTERIOR. INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | PZA | $ |
| 35 |  | SALIDA ALUMBRADO Y/O VENTILADOR, INCLUYE: CAJA CONDULET SERIE FS, TUBO DE FO. GALV. PARED DELGADA, CABLE THW CALIBRE 12, SOPORTES, APAGADORES, CONTROLES, TAPAS, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  | SAL | $ |
| 36 |  | PAGO A C.F.E. POR OBRA ESPECIFICA, PARA MODIFICAR EL ABASTECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PLANTEL DE 2 FASES A 3 FASES. INCLUYE: ADICION DE UN HILO DE MEDIA TENSION, INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA 3 FASES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  | PZA | $ |
| 37 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO, TIPO PEDESTAL, DE 75 KVA, 13200/220/127 V., 60 HZ., CONEXION ESTRELLA-ESTRELLA. INCLUYE : FLETE, MANIOBRAS CON CAMION GRUA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | PZA | $ |
| 38 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112.5 KVA. 220/127 V., 60 HZ. CONEXION ESTRELLA-ESTRELLA TIPO PEDESTAL, INCLUYE REGISTROS DE ALTA, BAJA, DUCTOS CALES HASTA INTERRUPTOR GENERAL. |  | PZA | $ |
| 39 |  | TRAMITE ANTE LA UNIDAD VERIFICADORA DE LA S.E.M.I.P. PARA LA REVISION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA OBRA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. INCLUYE : ELABORACION DE PLANO, MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA, CALCULOS Y RECEPCION DE ACTA DE VERIFICACION NECESARIA PARA CONTRATACION DEL SERVICIO |  | PZA | $ |
| 40 |  | RENTA DE TRANSFORMADOR ELEVADO DE 75 KVA. INCLUYE : FLETE, MANIOBRAS CON CAMION GRUA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | DIA | $ |
| 41 |  | RETIRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR ELEVADO. INCLUYE : MANIOBRAS CON CAMION GRUA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | PZA | $ |
|  |  |  | SUBTOTAL |  | $ |
|  |  |  | IVA |  | $ |
|  |  |  | TOTAL |  | $ |

| PARTIDA 6. ELÉCTRICO REGIÓN 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | COSTO UNITARIO SIN IVA |
| 1 |  | REHABILITACION DE TAPA PARA REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 CM. Y/O TAPA PARA REGISTRO SANITARIO DE 60 X 40 CM. INCLUYE : DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE EN MARCO DE ANGULO METALICO DE 1 1/4", RECOLADO DE TAPA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; DOS ASAS DE VARILLA. |  | M2 | $ |
| 2 |  | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE NO. 4 (MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE : GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CONECTOR PONCHABLE AISLADO, JUNTA TERMOCONTRACTIL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA |  | ML | $ |
| 3 |  | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO, CALIBRE NO. 6. INCLUYE : GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, ALAMBRAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA |  | ML | $ |
| 4 |  | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO, CALIBRE NO. 8. INCLUYE : GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, ALAMBRAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA |  | ML | $ |
| 5 |  | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE NO. 6 (MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE : GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CONECTOR PONCHABLE AISLADO, JUNTA TERMOCONTRACTIL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA |  | ML | $ |
| 6 |  | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE NO. 8 (MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE : GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA |  | ML | $ |
| 7 |  | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE NO. 10 (MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE : GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA |  | ML | $ |
| 8 |  | REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE BALANCEO DE CARGAS ELÉCTRICAS Y CIRCUITOS EN PLANTEL. INCLUYE: REVISIÓN DE CIRCUITOS EN TABLEROS DE CONTROL, REVISIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR, REALIZACION DE CROQUIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y CROQUIS DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA PARA EL BALANCEO. |  | PZA | $ |
| 9 |  | REPARACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL, DE 75 KVA, 13,200 / 220 - 127 V., 60 HZ., INCLUYE : EMBOBINADO DE 1 PIERNA DE ALTA TENSION, EMPACADO GENERAL, ACEITE PARA TRANSFORMADOR, PINTURA Y ROTULACION, FLETES Y TRASLADOS, MANIOBRAS CON CAMION GRUA, CONEXIONES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO Y PRUEBAS |  | PZA | $ |
| 10 |  | SUSTITUCIÓN DE TANQUE PARA EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, DE 86 GALONES, MARCA ALTAMIRA. INCLUYE : CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, PRUEBAS, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION |  | PZA | $ |
| 11 |  | FABRICACION DE MURO DE ACOMETIDA TIPO SECUNDARIA DE 2.20 X 0.85 X 2.00 M. (MEDIDAS APROXIMADAS). INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACION DE LA SUPERFICIE; EXCAVACION A MANO, RELLENO; PLANTILLA DE CONCRETO FC = 100 KG/CM2, DE 6 CM. DE ESPESOR; ZAPATA DE CONCRETO FC = 200 KG/CM2, ACABADO COMUN, DE 15 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 A/C 20 CM AMBOS SENTIDOS; MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON TABICON CEMENTO-ARENA DE 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE PROP. 1:3, ACABADO COMUN; MURO DE TABIQUE ROJO COMUN O TABICON CEMENTO-ARENA DE 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE PROP. 1:3, ACABADO COMUN; CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ACABADO COMUN, SECCION Y ARMADO SEGUN CROQUIS; APLANADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, ACABADO FLOTEADO FINO; CIMBRA COMUN O APARENTE SEGUN NECESIDADES; PISO DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, DE 10 CM.DE ESPESOR, ACABADO PULIDO Y RAYADO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS Y PERIMETRO ACABADO VOLTEADOR; LOSA DE CONCRETO FC = 200 KG/CM2, ACABADO APARENTE, DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 |  | PZA | $ |
| 12 |  | REVISION GENERAL DE EQUIPO HIDRONEUMATICO Y SUS COMPONENTES. INCLUYE : LIMPIEZA GENERAL, ACOMODO DE PIEZAS SUELTAS, REVISION DEL ESTADO DEL TANQUE Y LAS BOMBAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | PZA | $ |
| 13 |  | REVISION Y PRUEBAS DEL FUNCIONAMIENTO DEL TRANSFORMADOR, REVISION Y MEDICION DEL SISTEMA DE TIERRAS, ASI COMO LA SUSTITUCION DE CABLE DAÑADO DE TRANSFORMADOR A ACOMETIDA. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | PZA | $ |
| 14 |  | REVISION Y REPARACION DE TABLERO DE CONTROL EN EQUIPO HIDRONEUMATICO. INCLUYE : SUSTITUCION DE ELEMENTOS DAÑADOS, REVISION DEL ESTADO DEL TANQUE Y LAS BOMBAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | PZA | $ |
| 15 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA MULTI-ETAPAS, MOD. PRISMA CON MOTOR DE 1.5 DE HP, 220 V. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION |  | PZA | $ |
| 16 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA MULTI-ETAPAS, MOD. PRISMA15-3/1220 CON MOTOR DE 3/4 DE HP, 220 V. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION |  | PZA | $ |
| 17 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FUSIBLE 1 A 3 AMP. DE TRANSICION EN TRANSFORMADOR AEREO. INCLUYE : DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | PZA | $ |
| 18 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FUSIBLE 1 A 3 AMP. DE TRANSICION EN TRANSFORMADOR DE PEDESTAL. INCLUYE : DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | PZA | $ |
| 19 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANOMETRO DE PRESION EN EQUIPO HIDRONEUMATICO. INCLUYE : SUSTITUCION DE ELEMENTOS DAÑADOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | PZA | $ |
| 20 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA EN EQUIPO DE MEDICION DE C.F.E. INCLUYE: REDUCCION DE 38 MM (1 1/2”) A 12,7 MM ( 1/2" ), TUBO CONDUIT FO. GALV. PARED DELGADA DE 12,7 MM ( 1/2" ) DE DIAMETRO, CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 8.367 MM2 ( 8 AWG ), VARILLA COOPER-WELD 5/8"X3.00 M., CONECTOR PARA VARILLA REFORZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | PZA | $ |
| 21 |  | SUSTITUCION DE CENTRO DE CARGA QOC30 UF SQUARE D INCLUYE : DEMOLICIONES, DESMONTAJE DE EXISTENTE Y MONTAJE, RESANES, TUBERIA Y CABLE DE COBRE THW NECESARIO ( RESPETANDO MARCAS, DIAMETROS Y CALIBRES EXISTENTES ), RECOLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS RESPETANDO CIRCUITOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  | PZA | $ |
| 22 |  | SUSTITUCION DE TANQUE PARA EQUIPO HIDRONEUMATICO, DE 45 GALONES, MARCA ALTAMIRA. INCLUYE : CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, PRUEBAS, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION |  | PZA | $ |
| 23 |  | BASE DE CONCRETO PARA RECIBIR LUMINARIA PUNTA DE POSTE, FC = 200 KG/CM2, SECCION TRAPEZOIDAL DE 80X30X80 CM, ANCLA 50 CM. CON TUERCA 1/2", 4 ANILLOS VAR. NO. 2. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, RELLENO COMPACTADO, CIMBRA, CONCRETO, ACERO, ANCLAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  | PZA | $ |
| 24 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 1.00 DE HP. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION |  | PZA | $ |
| 25 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO EXTERIOR TIPO FAROL SUB URBANO LED DE 100W ENTRADA POR ESPIGA DE 3 1/2" DIAMETRO EXTERIOR X 5" ALTURA DE MONTAJE DE 6.00 MTS. INCLUYE : POSTE METALICO DE 6 M., PINTURA ESMALTE, 15 M. DE CABLE NO 10, FOTOCELDA, FOCO , MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | PZA | $ |
| 26 |  | REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM., MEDIDAS INTERIORES, CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3; APLANADO INTERIOR PULIDO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4; TAPA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; FONDO DE GRAVA DE 10 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" X 1 1/4"; CADENA DE 10 X 14 CM., CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A/C 20 CM; VARILLA NO. 4, FORRADA CON TUBO DE PVC, PARA SOSTENER CABLE; BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  | PZA | $ |
| 27 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 1/2 DE HP. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION |  | PZA | $ |
| 28 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA CON MOTOR DE 3/4 DE HP. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION |  | PZA | $ |
| 29 |  | REHABILITACION DE REGISTRO ELECTRICO DE 60 X 60 X 80 CM, MEDIDAS INTERIORES. INCLUYE: LIMPIEZA INTERIOR, FONDO DE GRAVA DE 10 CM. DE ESPESOR, RESANES EN APLANADO PULIDO INTERIOR Y EXTERIOR; VARILLA NO. 4, FORRADA CON TUBO DE PVC, PARA SOSTENER CABLE; MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO METALICO DE 1 1/4", TAPA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; CADENA DE 10 X 14 CM., CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A/C 20 CM. BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA. |  | PZA | $ |
| 30 |  | REVISION Y REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA MULTI-ETAPAS, MOD. PRISMA CON MOTOR DE 3/4 A 1.50 H.P., 220 V. INCLUYE : SUSTITUCION DE CAPACITOR, REVISION DEL ESTADO DE LA SUCCION, LIMPIEZA DE ELEMENTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  | PZA | $ |
| 31 |  | REVISION Y REPARACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE: EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION Y SUSTITUCION DEL FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS POR FOCO LED 80W INDUSTRIAL SUB URBANO LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 ( EPSILON ), EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS |  | PZA | $ |
| 32 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTROL PARA VENTILADOR COPACABANA. INCLUYE : DESMONTAJE DEL EXISTENTE, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION Y PRUEBAS. |  | PZA | $ |
| 33 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILADOR DE TECHO 4 VEL., MCA. COPACABANA, MODELO CENTURY II, CON ASPAS DE ALUMINIO. INCLUYE : CONTROL, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. |  | PZA | $ |
| 34 |  | APLICACIÓN DE 4 CORDONES DE SOLDADURA, DE 2 CM. DE LONG., EN LA TAPA DE REGISTROS ELECTRICOS, PARA EVITAR EL ROBO DE CABLES ELECTRICOS DE LA RED EXTERIOR. INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | PZA | $ |
| 35 |  | SALIDA ALUMBRADO Y/O VENTILADOR, INCLUYE: CAJA CONDULET SERIE FS, TUBO DE FO. GALV. PARED DELGADA, CABLE THW CALIBRE 12, SOPORTES, APAGADORES, CONTROLES, TAPAS, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  | SAL | $ |
| 36 |  | PAGO A C.F.E. POR OBRA ESPECIFICA, PARA MODIFICAR EL ABASTECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PLANTEL DE 2 FASES A 3 FASES. INCLUYE: ADICION DE UN HILO DE MEDIA TENSION, INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA 3 FASES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  | PZA | $ |
| 37 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO, TIPO PEDESTAL, DE 75 KVA, 13200/220/127 V., 60 HZ., CONEXION ESTRELLA-ESTRELLA. INCLUYE : FLETE, MANIOBRAS CON CAMION GRUA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | PZA | $ |
| 38 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112.5 KVA. 220/127 V., 60 HZ. CONEXION ESTRELLA-ESTRELLA TIPO PEDESTAL, INCLUYE REGISTROS DE ALTA, BAJA, DUCTOS CALES HASTA INTERRUPTOR GENERAL. |  | PZA | $ |
| 39 |  | TRAMITE ANTE LA UNIDAD VERIFICADORA DE LA S.E.M.I.P. PARA LA REVISION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA OBRA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. INCLUYE : ELABORACION DE PLANO, MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA, CALCULOS Y RECEPCION DE ACTA DE VERIFICACION NECESARIA PARA CONTRATACION DEL SERVICIO |  | PZA | $ |
| 40 |  | RENTA DE TRANSFORMADOR ELEVADO DE 75 KVA. INCLUYE : FLETE, MANIOBRAS CON CAMION GRUA, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | DIA | $ |
| 41 |  | RETIRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR ELEVADO. INCLUYE : MANIOBRAS CON CAMION GRUA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | PZA | $ |
|  |  |  | SUBTOTAL |  | $ |
|  |  |  | IVA |  | $ |
|  |  |  | TOTAL |  | $ |

| PARTIDA 7. HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS REGIÓN 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | COSTO UNITARIO SIN IVA |
| 1 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO SIMILAR AL EXISTENTE (REPARACIÓN DE AREA EN MAL ESTADO), ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE : DEMOLICION DE AZULEJO, REBABEO, AFINE DE SUPERFICIE, CORTES RECTOS, REMATES, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. |  | M2 | $ |
| 2 |  | DESASOLVE Y LIMPIEZA DE CISTERNA DE HASTA 10 M3 DE CAPACIDAD. INCLUYE : RETIRO DEL MATERIAL RESULTANTE FUERA DE LA OBRA, SU CONFINAMIENTO EN UN LUGAR ADECUADO, LAVADO Y DESINFECTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | M3 | $ |
| 3 |  | DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO DE 0.20 M. DE ESPESOR (ANCHO MAX. DE 60 CM.). INCLUYE : RANURADO CON DISCO ABRASIVO, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE Y REPOSICION DE PISOS CON MATERIAL SIMILAR AL EXISTENTE. |  | ML | $ |
| 4 |  | SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA. INCLUYE : LIMPIEZA ENTRE REGISTROS, DEMOLICIONES, RESANES, MATERIAL MISCELANEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZAS Y PRUEBAS. |  | ML | $ |
| 5 |  | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO DE CPVC HIDRAULICO, DE 13 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE : CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. |  | ML | $ |
| 6 |  | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO DE CPVC HIDRAULICO, DE 19 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE : CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. |  | ML | $ |
| 7 |  | REGISTRO DE TRAMPA DE GRASAS, DE 45X60X80 MEDIDAS INTERIORES; FORJADO CON TABIQUE DE BARRO ROJO, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3; APLANADO INTERIOR PULIDO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" X 1 1/4"; CADENA DE 10 X 14 CM., CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A/C 20 CM; TAPA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2 ACABADO PULIDO RAYADO CON BROCHA; BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; CODO DE 90° EN TUBO DE ENTRADA Y SALIDA PARA TRAMPA DE GASES; CONSTRUCCION DE DOS BARRERAS CON TABIQUE ROJO RECOCIDO A CAPUCHINO, APLANADAS CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:5, TERMINADO PULIDO; DEJANDO PASO INFERIOR, EMBOQUILLADOS, PLANTILLA PULIDA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | PZA | $ |
| 8 |  | REPARACION DE FUGA DE AGUA EN TUBO DE FO. GALV., COBRE O CPVC DE 13 MM. (1 / 2”). INCLUYE: APLICACIÓN SOLDADURA O PEGAMENTO, 1.00M. DE TUBO FO. GALV, COBRE O CPVC DE 13 MM. ( 1 / 2" ), ACCESORIOS Y CONEXIONES°, CORTE Y DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO Y REPOSICION DEL MISMO, EXCAVACION, RELLENO, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA |  | PZA | $ |
| 9 |  | REPARACION DE FUGA DE AGUA EN TUBO DE FO. GALV., COBRE O CPVC DE 25 MM. (1 “). INCLUYE: APLICACIÓN SOLDADURA O PEGAMENTO, 1.00M. DE TUBO FO. GALV, COBRE O CPVC DE 25 MM. ( 1" ), ACCESORIOS Y CONEXIONES°, CORTE Y DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO Y REPOSICION DEL MISMO, EXCAVACION, RELLENO, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA |  | PZA | $ |
| 10 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS REFORZADO TRICAPA, CAPACIDAD DE 1,100 LT., EQUIPADO. |  | PZA | $ |
| 11 |  | REPARACION DE SUCCION Y DESCARGA DE MOTOBOMBA CON TUBO DE PVC HIDRAULICO Y FIERRO GALV. C-40, DE 25 MM. INCLUYE : SUSTITUCION DE PICHANCHA, LIMPIEZA DE CHECK PICHANCHA, LIMPIEZA DE VALVULA COMPUERTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  | PZA | $ |
| 12 |  | REGISTRO SANITARIO DE 60 X 40 X 80 CM., MEDIDAS INTERIORES, CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3; APLANADO PULIDO INTERIOR, CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" X 1 1/4"; CADENA DE 10 X 14 CM., CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A/C 20 CM; TAPA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2 ACABADO PULIDO RAYADO CON BROCHA; BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  | PZA | $ |
| 13 |  | REPARACION DE FUGA DE AGUA EN DESCARGA DE TINACO, CON TUBO DE COBRE TIPO " M ". INCLUYE : SUSTITUCION O SOLDADURA DE TUBERIA Y CONEXIONES DAÑADAS, DEMOLICIONES Y RESANES EN SU CASO, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  | PZA | $ |
| 14 |  | REPARACION DE FUGA DE AGUA EN TUBO DE COBRE DE 19 MM. TIPO " M ". INCLUYE : SUSTITUCION O SOLDADURA DE TEE DE COBRE DE 19 MM, COPLE DE COBRE DE 19 MM, NIPLE O PEDAZO DE TUBO DE COBRE DE 19 MM, EXCAVACION, RELLENO, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA |  | PZA | $ |
| 15 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE CONTROL TIPO PICHANCHA DE BRONCE DE 32 MM (1 1/4”) A 38 MM (1 1/2”). INCLUYE : RETIRO DE EXISTENTE |  | PZA | $ |
| 16 |  | REHABILITACION DE REGISTRO SANITARIO DE 40 X 60 X (80 A 120) CM, MEDIDAS INTERIORES. INCLUYE: LIMPIEZA INTERIOR, REPARACION DE MEDIA CAÑA, RESANES EN APLANADO PULIDO INTERIOR Y EXTERIOR; MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO METALICO DE 1 1/4", TAPA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; CADENA DE 10 X 14 CM., CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A/C 20 CM. BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA. |  | PZA | $ |
| 17 |  | PREPARACION DE GAS CON TUBO DE COBRE TIPO "L" (DIAM. 13 MM Y 8 MM.) PARA CALENTADOR, ESTUFA O CASETA DE TANQUES DE GAS. INCLUYE : RANURAS, RESANES, VALVULA DE PASO, LONGITUD DE TUBERIA 3.00 M, CONEXIONES, NIPLE TERMINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  | SAL | $ |
| 18 |  | SONDEO, LIMPIEZA Y/O REPARACION DE SALIDA SANITARIA. INCLUYE : DESMONTAJE Y MONTAJE DE MUEBLE SANITARIO, DEMOLICIONES, RESANES, CUELLO DE CERA, MATERIAL MISCELANEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZAS Y PRUEBAS. |  | SAL | $ |
| 19 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS REFORZADO TRICAPA, CAPACIDAD DE 1,100 LT., EQUIPADO, INCLUYE: MATERIALES DE INSTALACION, MANO DE OBRA Y PRUEBAS. |  | PZA | $ |
|  |  |  | SUBTOTAL |  | $ |
|  |  |  | IVA |  | $ |
|  |  |  | TOTAL |  | $ |

| PARTIDA 8. HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS REGIÓN 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. |  | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO SIN IVA |
| 1 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO SIMILAR AL EXISTENTE (REPARACIÓN DE AREA EN MAL ESTADO), ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE : DEMOLICION DE AZULEJO, REBABEO, AFINE DE SUPERFICIE, CORTES RECTOS, REMATES, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. | M2 | $ |
| 2 |  | DESASOLVE Y LIMPIEZA DE CISTERNA DE HASTA 10 M3 DE CAPACIDAD. INCLUYE : RETIRO DEL MATERIAL RESULTANTE FUERA DE LA OBRA, SU CONFINAMIENTO EN UN LUGAR ADECUADO, LAVADO Y DESINFECTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | M3 | $ |
| 3 |  | DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO DE 0.20 M. DE ESPESOR (ANCHO MAX. DE 60 CM.). INCLUYE : RANURADO CON DISCO ABRASIVO, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE Y REPOSICION DE PISOS CON MATERIAL SIMILAR AL EXISTENTE. | ML | $ |
| 4 |  | SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA. INCLUYE : LIMPIEZA ENTRE REGISTROS, DEMOLICIONES, RESANES, MATERIAL MISCELANEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZAS Y PRUEBAS. | ML | $ |
| 5 |  | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO DE CPVC HIDRAULICO, DE 13 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE : CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | $ |
| 6 |  | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO DE CPVC HIDRAULICO, DE 19 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE : CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | $ |
| 7 |  | REGISTRO DE TRAMPA DE GRASAS, DE 45X60X80 MEDIDAS INTERIORES; FORJADO CON TABIQUE DE BARRO ROJO, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3; APLANADO INTERIOR PULIDO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" X 1 1/4"; CADENA DE 10 X 14 CM., CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A/C 20 CM; TAPA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2 ACABADO PULIDO RAYADO CON BROCHA; BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; CODO DE 90° EN TUBO DE ENTRADA Y SALIDA PARA TRAMPA DE GASES; CONSTRUCCION DE DOS BARRERAS CON TABIQUE ROJO RECOCIDO A CAPUCHINO, APLANADAS CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:5, TERMINADO PULIDO; DEJANDO PASO INFERIOR, EMBOQUILLADOS, PLANTILLA PULIDA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | PZA | $ |
| 8 |  | REPARACION DE FUGA DE AGUA EN TUBO DE FO. GALV., COBRE O CPVC DE 13 MM. (1 / 2”). INCLUYE: APLICACIÓN SOLDADURA O PEGAMENTO, 1.00M. DE TUBO FO. GALV, COBRE O CPVC DE 13 MM. ( 1 / 2" ), ACCESORIOS Y CONEXIONES°, CORTE Y DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO Y REPOSICION DEL MISMO, EXCAVACION, RELLENO, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | $ |
| 9 |  | REPARACION DE FUGA DE AGUA EN TUBO DE FO. GALV., COBRE O CPVC DE 25 MM. (1 “). INCLUYE: APLICACIÓN SOLDADURA O PEGAMENTO, 1.00M. DE TUBO FO. GALV, COBRE O CPVC DE 25 MM. ( 1" ), ACCESORIOS Y CONEXIONES°, CORTE Y DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO Y REPOSICION DEL MISMO, EXCAVACION, RELLENO, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | $ |
| 10 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS REFORZADO TRICAPA, CAPACIDAD DE 1,100 LT., EQUIPADO. | PZA | $ |
| 11 |  | REPARACION DE SUCCION Y DESCARGA DE MOTOBOMBA CON TUBO DE PVC HIDRAULICO Y FIERRO GALV. C-40, DE 25 MM. INCLUYE : SUSTITUCION DE PICHANCHA, LIMPIEZA DE CHECK PICHANCHA, LIMPIEZA DE VALVULA COMPUERTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA | $ |
| 12 |  | REGISTRO SANITARIO DE 60 X 40 X 80 CM., MEDIDAS INTERIORES, CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3; APLANADO PULIDO INTERIOR, CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" X 1 1/4"; CADENA DE 10 X 14 CM., CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A/C 20 CM; TAPA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2 ACABADO PULIDO RAYADO CON BROCHA; BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA | $ |
| 13 |  | REPARACION DE FUGA DE AGUA EN DESCARGA DE TINACO, CON TUBO DE COBRE TIPO " M ". INCLUYE : SUSTITUCION O SOLDADURA DE TUBERIA Y CONEXIONES DAÑADAS, DEMOLICIONES Y RESANES EN SU CASO, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA | $ |
| 14 |  | REPARACION DE FUGA DE AGUA EN TUBO DE COBRE DE 19 MM. TIPO " M ". INCLUYE : SUSTITUCION O SOLDADURA DE TEE DE COBRE DE 19 MM, COPLE DE COBRE DE 19 MM, NIPLE O PEDAZO DE TUBO DE COBRE DE 19 MM, EXCAVACION, RELLENO, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | $ |
| 15 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE CONTROL TIPO PICHANCHA DE BRONCE DE 32 MM (1 1/4”) A 38 MM (1 1/2”). INCLUYE : RETIRO DE EXISTENTE | PZA | $ |
| 16 |  | REHABILITACION DE REGISTRO SANITARIO DE 40 X 60 X (80 A 120) CM, MEDIDAS INTERIORES. INCLUYE: LIMPIEZA INTERIOR, REPARACION DE MEDIA CAÑA, RESANES EN APLANADO PULIDO INTERIOR Y EXTERIOR; MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO METALICO DE 1 1/4", TAPA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; CADENA DE 10 X 14 CM., CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A/C 20 CM. BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA. | PZA | $ |
| 17 |  | PREPARACION DE GAS CON TUBO DE COBRE TIPO "L" (DIAM. 13 MM Y 8 MM.) PARA CALENTADOR, ESTUFA O CASETA DE TANQUES DE GAS. INCLUYE : RANURAS, RESANES, VALVULA DE PASO, LONGITUD DE TUBERIA 3.00 M, CONEXIONES, NIPLE TERMINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | SAL | $ |
| 18 |  | SONDEO, LIMPIEZA Y/O REPARACION DE SALIDA SANITARIA. INCLUYE : DESMONTAJE Y MONTAJE DE MUEBLE SANITARIO, DEMOLICIONES, RESANES, CUELLO DE CERA, MATERIAL MISCELANEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZAS Y PRUEBAS. | SAL | $ |
| 19 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS REFORZADO TRICAPA, CAPACIDAD DE 1,100 LT., EQUIPADO, INCLUYE: MATERIALES DE INSTALACION, MANO DE OBRA Y PRUEBAS. | PZA | $ |
|  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA 9. HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS REGIÓN 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. |  | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO SIN IVA |
| 1 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO SIMILAR AL EXISTENTE (REPARACIÓN DE AREA EN MAL ESTADO), ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE : DEMOLICION DE AZULEJO, REBABEO, AFINE DE SUPERFICIE, CORTES RECTOS, REMATES, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. | M2 | $ |
| 2 |  | DESASOLVE Y LIMPIEZA DE CISTERNA DE HASTA 10 M3 DE CAPACIDAD. INCLUYE : RETIRO DEL MATERIAL RESULTANTE FUERA DE LA OBRA, SU CONFINAMIENTO EN UN LUGAR ADECUADO, LAVADO Y DESINFECTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | M3 | $ |
| 3 |  | DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO DE 0.20 M. DE ESPESOR (ANCHO MAX. DE 60 CM.). INCLUYE : RANURADO CON DISCO ABRASIVO, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE Y REPOSICION DE PISOS CON MATERIAL SIMILAR AL EXISTENTE. | ML | $ |
| 4 |  | SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA. INCLUYE : LIMPIEZA ENTRE REGISTROS, DEMOLICIONES, RESANES, MATERIAL MISCELANEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZAS Y PRUEBAS. | ML | $ |
| 5 |  | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO DE CPVC HIDRAULICO, DE 13 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE : CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | $ |
| 6 |  | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO DE CPVC HIDRAULICO, DE 19 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE : CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. | ML | $ |
| 7 |  | REGISTRO DE TRAMPA DE GRASAS, DE 45X60X80 MEDIDAS INTERIORES; FORJADO CON TABIQUE DE BARRO ROJO, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3; APLANADO INTERIOR PULIDO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" X 1 1/4"; CADENA DE 10 X 14 CM., CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A/C 20 CM; TAPA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2 ACABADO PULIDO RAYADO CON BROCHA; BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; CODO DE 90° EN TUBO DE ENTRADA Y SALIDA PARA TRAMPA DE GASES; CONSTRUCCION DE DOS BARRERAS CON TABIQUE ROJO RECOCIDO A CAPUCHINO, APLANADAS CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:5, TERMINADO PULIDO; DEJANDO PASO INFERIOR, EMBOQUILLADOS, PLANTILLA PULIDA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | PZA | $ |
| 8 |  | REPARACION DE FUGA DE AGUA EN TUBO DE FO. GALV., COBRE O CPVC DE 13 MM. (1 / 2”). INCLUYE: APLICACIÓN SOLDADURA O PEGAMENTO, 1.00M. DE TUBO FO. GALV, COBRE O CPVC DE 13 MM. ( 1 / 2" ), ACCESORIOS Y CONEXIONES°, CORTE Y DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO Y REPOSICION DEL MISMO, EXCAVACION, RELLENO, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | $ |
| 9 |  | REPARACION DE FUGA DE AGUA EN TUBO DE FO. GALV., COBRE O CPVC DE 25 MM. (1 “). INCLUYE: APLICACIÓN SOLDADURA O PEGAMENTO, 1.00M. DE TUBO FO. GALV, COBRE O CPVC DE 25 MM. ( 1" ), ACCESORIOS Y CONEXIONES°, CORTE Y DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO Y REPOSICION DEL MISMO, EXCAVACION, RELLENO, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | $ |
| 10 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS REFORZADO TRICAPA, CAPACIDAD DE 1,100 LT., EQUIPADO. | PZA | $ |
| 11 |  | REPARACION DE SUCCION Y DESCARGA DE MOTOBOMBA CON TUBO DE PVC HIDRAULICO Y FIERRO GALV. C-40, DE 25 MM. INCLUYE : SUSTITUCION DE PICHANCHA, LIMPIEZA DE CHECK PICHANCHA, LIMPIEZA DE VALVULA COMPUERTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA | $ |
| 12 |  | REGISTRO SANITARIO DE 60 X 40 X 80 CM., MEDIDAS INTERIORES, CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3; APLANADO PULIDO INTERIOR, CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" X 1 1/4"; CADENA DE 10 X 14 CM., CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A/C 20 CM; TAPA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2 ACABADO PULIDO RAYADO CON BROCHA; BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA | $ |
| 13 |  | REPARACION DE FUGA DE AGUA EN DESCARGA DE TINACO, CON TUBO DE COBRE TIPO " M ". INCLUYE : SUSTITUCION O SOLDADURA DE TUBERIA Y CONEXIONES DAÑADAS, DEMOLICIONES Y RESANES EN SU CASO, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | PZA | $ |
| 14 |  | REPARACION DE FUGA DE AGUA EN TUBO DE COBRE DE 19 MM. TIPO " M ". INCLUYE : SUSTITUCION O SOLDADURA DE TEE DE COBRE DE 19 MM, COPLE DE COBRE DE 19 MM, NIPLE O PEDAZO DE TUBO DE COBRE DE 19 MM, EXCAVACION, RELLENO, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | $ |
| 15 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE CONTROL TIPO PICHANCHA DE BRONCE DE 32 MM (1 1/4”) A 38 MM (1 1/2”). INCLUYE : RETIRO DE EXISTENTE | PZA | $ |
| 16 |  | REHABILITACION DE REGISTRO SANITARIO DE 40 X 60 X (80 A 120) CM, MEDIDAS INTERIORES. INCLUYE: LIMPIEZA INTERIOR, REPARACION DE MEDIA CAÑA, RESANES EN APLANADO PULIDO INTERIOR Y EXTERIOR; MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO METALICO DE 1 1/4", TAPA DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; CADENA DE 10 X 14 CM., CONCRETO FC = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A/C 20 CM. BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA. | PZA | $ |
| 17 |  | PREPARACION DE GAS CON TUBO DE COBRE TIPO "L" (DIAM. 13 MM Y 8 MM.) PARA CALENTADOR, ESTUFA O CASETA DE TANQUES DE GAS. INCLUYE : RANURAS, RESANES, VALVULA DE PASO, LONGITUD DE TUBERIA 3.00 M, CONEXIONES, NIPLE TERMINAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. | SAL | $ |
| 18 |  | SONDEO, LIMPIEZA Y/O REPARACION DE SALIDA SANITARIA. INCLUYE : DESMONTAJE Y MONTAJE DE MUEBLE SANITARIO, DEMOLICIONES, RESANES, CUELLO DE CERA, MATERIAL MISCELANEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZAS Y PRUEBAS. | SAL | $ |
| 19 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS REFORZADO TRICAPA, CAPACIDAD DE 1,100 LT., EQUIPADO, INCLUYE: MATERIALES DE INSTALACION, MANO DE OBRA Y PRUEBAS. | PZA | $ |
|  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA 10. JARDINERÍA REGIÓN 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. |  | DESCRIPCION | UNIDAD | COSTO UNITARIO SIN IVA |
| 1 |  | DESMONTE Y CORTE DE MALEZA CON DESBROZADORA MECANICA. INCLUYE : RETIRO DE ESCOMBRO, ROCAS Y MALEZA FUERA DE LA OBRA | M2 | $ |
| 2 |  | SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA. INCLUYE : ACARREOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO | M3 | $ |
| 3 |  | TALA DE ARBOL CON TALLO DE 80 A 150 A CM. DE DIAMETRO Y ALTURA DE 7 A 15 M., CON EXTRACCION DE TOCON Y RAICES CON EXCAVACION DE 1.50X1.50X1.50 M. (MEDIDAS APROXIMADAS), INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA | PZA | $ |
| 4 |  | TALA DE PALMA DE 12 A 20 M. DE ALTURA, CON EXTRACCION DE TOCON Y BULBO DE RAICES CON EXCAVACION DE 2.50X2.50X2.50 M. (APROXIMADAMENTE). INCLUYE : PICADO, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA TALA FUERA DE LA OBRA. | PZA | $ |
| 5 |  | EXTRACCION DE TOCON Y RAICES DE ARBOL, CON EXCAVACION DE 1.50 X 1.50 X 1.50 M. (MEDIDAS APROXIMADAS). INCLUYE : ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. | PZA | $ |
| 6 |  | PODA DE ARBOL GRANDE DE 10 A 15 M. DE ALTURA, DEJANDOLO A UNA ALTURA DE 5.00 M DE TERRENO NATURAL. INCLUYE : PICADO Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA FUERA DE LA OBRA. | PZA | $ |
| 7 |  | PODA DE ARBOL GRANDE DE 15 A 20 M. DE ALTURA, DEJANDOLO A UNA ALTURA DE 5.00 M DE TERRENO NATURAL. INCLUYE : PICADO Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA FUERA DE LA OBRA. | PZA | $ |
| 8 |  | PODA DE ARBOL GRANDE DE 7 A 10 M. DE ALTURA, DEJANDOLO A UNA ALTURA DE 5.00 M DE TERRENO NATURAL. INCLUYE : PICADO Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA FUERA DE LA OBRA. | PZA | $ |
| 9 |  | TALA DE ARBOL CON TALLO DE 30 A 60 CM. DE DIAMETRO Y ALTURA DE 3 A 6 M., CON EXTRACCION DE TOCON Y RAICES CON EXCAVACION DE 1.50X1.50X1.50 M. (MEDIDAS APROXIMADAS), INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA | PZA | $ |
|  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  | TOTAL | $ |

| PARTIDA 11. JARDINERÍA REGIÓN 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | COSTO UNITARIO SIN IVA |
| 1 |  | DESMONTE Y CORTE DE MALEZA CON DESBROZADORA MECANICA. INCLUYE : RETIRO DE ESCOMBRO, ROCAS Y MALEZA FUERA DE LA OBRA |  | M2 | $ |
| 2 |  | SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA. INCLUYE : ACARREOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO |  | M3 | $ |
| 3 |  | TALA DE ARBOL CON TALLO DE 80 A 150 A CM. DE DIAMETRO Y ALTURA DE 7 A 15 M., CON EXTRACCION DE TOCON Y RAICES CON EXCAVACION DE 1.50X1.50X1.50 M. (MEDIDAS APROXIMADAS), INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA |  | PZA | $ |
| 4 |  | TALA DE PALMA DE 12 A 20 M. DE ALTURA, CON EXTRACCION DE TOCON Y BULBO DE RAICES CON EXCAVACION DE 2.50X2.50X2.50 M. (APROXIMADAMENTE). INCLUYE : PICADO, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA TALA FUERA DE LA OBRA. |  | PZA | $ |
| 5 |  | EXTRACCION DE TOCON Y RAICES DE ARBOL, CON EXCAVACION DE 1.50 X 1.50 X 1.50 M. (MEDIDAS APROXIMADAS). INCLUYE : ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. |  | PZA | $ |
| 6 |  | PODA DE ARBOL GRANDE DE 10 A 15 M. DE ALTURA, DEJANDOLO A UNA ALTURA DE 5.00 M DE TERRENO NATURAL. INCLUYE : PICADO Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA FUERA DE LA OBRA. |  | PZA | $ |
| 7 |  | PODA DE ARBOL GRANDE DE 15 A 20 M. DE ALTURA, DEJANDOLO A UNA ALTURA DE 5.00 M DE TERRENO NATURAL. INCLUYE : PICADO Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA FUERA DE LA OBRA. |  | PZA | $ |
| 8 |  | PODA DE ARBOL GRANDE DE 7 A 10 M. DE ALTURA, DEJANDOLO A UNA ALTURA DE 5.00 M DE TERRENO NATURAL. INCLUYE : PICADO Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA FUERA DE LA OBRA. |  | PZA | $ |
| 9 |  | TALA DE ARBOL CON TALLO DE 30 A 60 CM. DE DIAMETRO Y ALTURA DE 3 A 6 M., CON EXTRACCION DE TOCON Y RAICES CON EXCAVACION DE 1.50X1.50X1.50 M. (MEDIDAS APROXIMADAS), INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA |  | PZA | $ |
|  |  |  | SUBTOTAL |  | $ |
|  |  |  | IVA |  | $ |
|  |  |  | TOTAL |  | $ |

| PARTIDA 12. JARDINERÍA REGIÓN 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | COSTO UNITARIO SIN IVA |
| 1 |  | DESMONTE Y CORTE DE MALEZA CON DESBROZADORA MECANICA. INCLUYE : RETIRO DE ESCOMBRO, ROCAS Y MALEZA FUERA DE LA OBRA |  | M2 | $ |
| 2 |  | SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA. INCLUYE : ACARREOS, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO |  | M3 | $ |
| 3 |  | TALA DE ARBOL CON TALLO DE 80 A 150 A CM. DE DIAMETRO Y ALTURA DE 7 A 15 M., CON EXTRACCION DE TOCON Y RAICES CON EXCAVACION DE 1.50X1.50X1.50 M. (MEDIDAS APROXIMADAS), INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA |  | PZA | $ |
| 4 |  | TALA DE PALMA DE 12 A 20 M. DE ALTURA, CON EXTRACCION DE TOCON Y BULBO DE RAICES CON EXCAVACION DE 2.50X2.50X2.50 M. (APROXIMADAMENTE). INCLUYE : PICADO, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA TALA FUERA DE LA OBRA. |  | PZA | $ |
| 5 |  | EXTRACCION DE TOCON Y RAICES DE ARBOL, CON EXCAVACION DE 1.50 X 1.50 X 1.50 M. (MEDIDAS APROXIMADAS). INCLUYE : ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. |  | PZA | $ |
| 6 |  | PODA DE ARBOL GRANDE DE 10 A 15 M. DE ALTURA, DEJANDOLO A UNA ALTURA DE 5.00 M DE TERRENO NATURAL. INCLUYE : PICADO Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA FUERA DE LA OBRA. |  | PZA | $ |
| 7 |  | PODA DE ARBOL GRANDE DE 15 A 20 M. DE ALTURA, DEJANDOLO A UNA ALTURA DE 5.00 M DE TERRENO NATURAL. INCLUYE : PICADO Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA FUERA DE LA OBRA. |  | PZA | $ |
| 8 |  | PODA DE ARBOL GRANDE DE 7 A 10 M. DE ALTURA, DEJANDOLO A UNA ALTURA DE 5.00 M DE TERRENO NATURAL. INCLUYE : PICADO Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA FUERA DE LA OBRA. |  | PZA | $ |
| 9 |  | TALA DE ARBOL CON TALLO DE 30 A 60 CM. DE DIAMETRO Y ALTURA DE 3 A 6 M., CON EXTRACCION DE TOCON Y RAICES CON EXCAVACION DE 1.50X1.50X1.50 M. (MEDIDAS APROXIMADAS), INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA |  | PZA | $ |
|  |  |  | SUBTOTAL |  | $ |
|  |  |  | IVA |  | $ |
|  |  |  | TOTAL |  | $ |

| PARTIDA 13. IMPERMEABILIZACIÓN REGIÓN 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | COSTO UNITARIO SIN IVA |
| 1 |  | RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE. INCLUYE : RESANES, ACARREO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL RETIRO, FUERA DE LA OBRA. |  | M2 | $ |
| 2 |  | IMPERMEABILIZACION APARENTE GRANO ROJO LAMINAR MULTICAPA APP CON ALMA POLIESTER 180 G/M2, 4.0 MM. DE ESPESOR, APLICACIÓN CON TERMOFUSIÓN. INCLUYE: LIMPIEZAS, PREPARACION DE SUPERFICIE, PRIMER, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, CON CERTIFICADO DE CALIDAD "UL", 9 AÑOS DE GARANTIA. |  | M2 | $ |
| 3 |  | IMPERMEABILIZACION DE PRETILES APARENTE CON ELASTOMERICO (ACRITON) COLOR ROJO A DOS MANOS 1.50 LT/M2, ALTERNADO CON MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER DE 90 GR/M2. INCLUYE: LIMPIEZAS, PREPARACION DE SUPERFICIE, PRIMER, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, 8 AÑOS DE GARANTIA. |  | ML | $ |
| 4 |  | RETIRO Y RECOLOCACION DE TINACO ROTOPLAS DE 600 A 1,100 LT. (EXISTENTE) EN CUBO DE TINACOS. INCLUYE : ACARREOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA |  | PZA | $ |
| 5 |  | ENTORTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA PROP. 1:2:6, DE 3 CM. DE ESPESOR PROMEDIO; SOBRE RELLENO DE MATERIAL INERTE O LOSA DE CONCRETO. INCLUYE : AFINE PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION. |  | M2 | $ |
| 6 |  | FORJADO DE ZAVALETA EN LOSA DE AZOTEA O UNION MURO-LOSA, CON MORTERO CEM-ARE 1:5 ACABADO FLOTEADO FINO, SECCION PROMEDIO DE 10X10 CM., EN FORMA TRIANGULAR, INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO. |  | ML | $ |
|  |  |  | SUBTOTAL |  | $ |
|  |  |  | IVA |  | $ |
|  |  |  | TOTAL |  | $ |

| PARTIDA 14. IMPERMEABILIZACIÓN REGIÓN 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | COSTO UNITARIO SIN IVA |
| 1 |  | RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE. INCLUYE : RESANES, ACARREO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL RETIRO, FUERA DE LA OBRA. |  | M2 | $ |
| 2 |  | IMPERMEABILIZACION APARENTE GRANO ROJO LAMINAR MULTICAPA APP CON ALMA POLIESTER 180 G/M2, 4.0 MM. DE ESPESOR, APLICACIÓN CON TERMOFUSIÓN. INCLUYE: LIMPIEZAS, PREPARACION DE SUPERFICIE, PRIMER, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, CON CERTIFICADO DE CALIDAD "UL", 9 AÑOS DE GARANTIA. |  | M2 | $ |
| 3 |  | IMPERMEABILIZACION DE PRETILES APARENTE CON ELASTOMERICO (ACRITON) COLOR ROJO A DOS MANOS 1.50 LT/M2, ALTERNADO CON MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER DE 90 GR/M2. INCLUYE: LIMPIEZAS, PREPARACION DE SUPERFICIE, PRIMER, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, 8 AÑOS DE GARANTIA. |  | ML | $ |
| 4 |  | RETIRO Y RECOLOCACION DE TINACO ROTOPLAS DE 600 A 1,100 LT. (EXISTENTE) EN CUBO DE TINACOS. INCLUYE : ACARREOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA |  | PZA | $ |
| 5 |  | ENTORTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA PROP. 1:2:6, DE 3 CM. DE ESPESOR PROMEDIO; SOBRE RELLENO DE MATERIAL INERTE O LOSA DE CONCRETO. INCLUYE : AFINE PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION. |  | M2 | $ |
| 6 |  | FORJADO DE ZAVALETA EN LOSA DE AZOTEA O UNION MURO-LOSA, CON MORTERO CEM-ARE 1:5 ACABADO FLOTEADO FINO, SECCION PROMEDIO DE 10X10 CM., EN FORMA TRIANGULAR, INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO. |  | ML | $ |
|  |  |  | SUBTOTAL |  | $ |
|  |  |  | IVA |  | $ |
|  |  |  | TOTAL |  | $ |

| PARTIDA 15. IMPERMEABILIZACIÓN REGIÓN 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | COSTO UNITARIO SIN IVA |
| 1 |  | RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE. INCLUYE : RESANES, ACARREO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL RETIRO, FUERA DE LA OBRA. |  | M2 | $ |
| 2 |  | IMPERMEABILIZACION APARENTE GRANO ROJO LAMINAR MULTICAPA APP CON ALMA POLIESTER 180 G/M2, 4.0 MM. DE ESPESOR, APLICACIÓN CON TERMOFUSIÓN. INCLUYE: LIMPIEZAS, PREPARACION DE SUPERFICIE, PRIMER, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, CON CERTIFICADO DE CALIDAD "UL", 9 AÑOS DE GARANTIA. |  | M2 | $ |
| 3 |  | IMPERMEABILIZACION DE PRETILES APARENTE CON ELASTOMERICO (ACRITON) COLOR ROJO A DOS MANOS 1.50 LT/M2, ALTERNADO CON MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER DE 90 GR/M2. INCLUYE: LIMPIEZAS, PREPARACION DE SUPERFICIE, PRIMER, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, 8 AÑOS DE GARANTIA. |  | ML | $ |
| 4 |  | RETIRO Y RECOLOCACION DE TINACO ROTOPLAS DE 600 A 1,100 LT. (EXISTENTE) EN CUBO DE TINACOS. INCLUYE : ACARREOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA |  | PZA | $ |
| 5 |  | ENTORTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA PROP. 1:2:6, DE 3 CM. DE ESPESOR PROMEDIO; SOBRE RELLENO DE MATERIAL INERTE O LOSA DE CONCRETO. INCLUYE : AFINE PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION. |  | M2 | $ |
| 6 |  | FORJADO DE ZAVALETA EN LOSA DE AZOTEA O UNION MURO-LOSA, CON MORTERO CEM-ARE 1:5 ACABADO FLOTEADO FINO, SECCION PROMEDIO DE 10X10 CM., EN FORMA TRIANGULAR, INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO. |  | ML | $ |
|  |  |  | SUBTOTAL |  | $ |
|  |  |  | IVA |  | $ |
|  |  |  | TOTAL |  | $ |

| PARTIDA 16. HERRERÍA Y CANCELERÍA REGIÓN 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | COSTO UNITARIO SIN IVA |
| 1 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA TIPO CICLON CAL. 10.5, DE 63X63 MM; SOBRE MURO DE TABIQUE O PIEDRA , CON UNA ALTURA DE 1.50 M. INCLUYE : POSTES DE LINEA DIAMETRO DE 2", CAL. 18; ESQUINEROS DIAMETRO DE 3", CAL. 16; RETENIDAS DIAMETRO DE 40 MM., CAL. 20; BARRA SUPERIOR E INFERIOR DE 42 MM. DE DIAMETRO, CAL. 20; SOLERAS, ANCLAJES DE CONCRETO, RESANES, PINTURA EN RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | ML | $ |
| 2 |  | REPARACION DE PROTECCIONES METALICAS,INCLUYE: CORTES, AJUSTES, MATERIAL NECESARIO, SOLDADURA Y PINTURA DE ESMALTE, OBRA TERMNADA. |  | PZA | $ |
| 3 |  | REPARACION DE PUERTA METALICA DE 1.00X2.50 M. (MEDIDAS APROX.), INCLUYE: DESMONTAJE, FLETES, MANIOBRAS, SOLDADURA, FIJACION ADECUADA CAMBIO DE CHAPA PHILLIPS MOD. 525 DC, LIMPIEZA Y PINTURA ESMALTE. |  | PZA | $ |
| 4 |  | REPARACION DE CERCA DE MALLA TIPO CICLON, CUALQUIER ALTURA. INCLUYE : TENSAR Y ESTIRAR LA MALLA, RETIRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS DAÑADOS. |  | ML | $ |
| 5 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA 549 ABL CERRADURA DE EMBUTIR PARA PERFILES DE ALUMINIO (PHILLIPS). INCLUYE : RETIRO DE LA EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | PZA | $ |
| 6 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR. EN CANCELERIA DE ALUMINIO,RETIRO DE LA EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | M2 | $ |
| 7 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y PANELART SEGUN PLANO EN INTERIORES A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO EN COLOR NATURAL (CUPRUM), VIDRIO FIJO DE 6 MM. DE ESPESOR Y PANELART DOBLE VISTA DE 6 MM. EN LA PARTE INFERIOR, INCLUYE: PUERTAS, CHAPA PHILLIPS, MATERIAL DE FIJACION Y AJUSTE AL LECHO INFERIOR DE LA LOSA. (VER DETALLE). |  | M2 | $ |
|  |  |  | SUBTOTAL |  | $ |
|  |  |  | IVA |  | $ |
|  |  |  | TOTAL |  | $ |

| PARTIDA 17. HERRERÍA Y CANCELERÍA REGIÓN 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | COSTO UNITARIO SIN IVA |
| 1 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA TIPO CICLON CAL. 10.5, DE 63X63 MM; SOBRE MURO DE TABIQUE O PIEDRA , CON UNA ALTURA DE 1.50 M. INCLUYE : POSTES DE LINEA DIAMETRO DE 2", CAL. 18; ESQUINEROS DIAMETRO DE 3", CAL. 16; RETENIDAS DIAMETRO DE 40 MM., CAL. 20; BARRA SUPERIOR E INFERIOR DE 42 MM. DE DIAMETRO, CAL. 20; SOLERAS, ANCLAJES DE CONCRETO, RESANES, PINTURA EN RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | ML | $ |
| 2 |  | REPARACION DE PROTECCIONES METALICAS,INCLUYE: CORTES, AJUSTES, MATERIAL NECESARIO, SOLDADURA Y PINTURA DE ESMALTE, OBRA TERMNADA. |  | PZA | $ |
| 3 |  | REPARACION DE PUERTA METALICA DE 1.00X2.50 M. (MEDIDAS APROX.), INCLUYE: DESMONTAJE, FLETES, MANIOBRAS, SOLDADURA, FIJACION ADECUADA CAMBIO DE CHAPA PHILLIPS MOD. 525 DC, LIMPIEZA Y PINTURA ESMALTE. |  | PZA | $ |
| 4 |  | REPARACION DE CERCA DE MALLA TIPO CICLON, CUALQUIER ALTURA. INCLUYE : TENSAR Y ESTIRAR LA MALLA, RETIRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS DAÑADOS. |  | ML | $ |
| 5 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA 549 ABL CERRADURA DE EMBUTIR PARA PERFILES DE ALUMINIO (PHILLIPS). INCLUYE : RETIRO DE LA EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | PZA | $ |
| 6 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR. EN CANCELERIA DE ALUMINIO,RETIRO DE LA EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | M2 | $ |
| 7 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y PANELART SEGUN PLANO EN INTERIORES A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO EN COLOR NATURAL (CUPRUM), VIDRIO FIJO DE 6 MM. DE ESPESOR Y PANELART DOBLE VISTA DE 6 MM. EN LA PARTE INFERIOR, INCLUYE: PUERTAS, CHAPA PHILLIPS, MATERIAL DE FIJACION Y AJUSTE AL LECHO INFERIOR DE LA LOSA. (VER DETALLE). |  | M2 | $ |
|  |  |  | SUBTOTAL |  | $ |
|  |  |  | IVA |  | $ |
|  |  |  | TOTAL |  | $ |

| PARTIDA 18. HERRERÍA Y CANCELERÍA REGIÓN 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | COSTO UNITARIO SIN IVA |
| 1 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA TIPO CICLON CAL. 10.5, DE 63X63 MM; SOBRE MURO DE TABIQUE O PIEDRA , CON UNA ALTURA DE 1.50 M. INCLUYE : POSTES DE LINEA DIAMETRO DE 2", CAL. 18; ESQUINEROS DIAMETRO DE 3", CAL. 16; RETENIDAS DIAMETRO DE 40 MM., CAL. 20; BARRA SUPERIOR E INFERIOR DE 42 MM. DE DIAMETRO, CAL. 20; SOLERAS, ANCLAJES DE CONCRETO, RESANES, PINTURA EN RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | ML | $ |
| 2 |  | REPARACION DE PROTECCIONES METALICAS,INCLUYE: CORTES, AJUSTES, MATERIAL NECESARIO, SOLDADURA Y PINTURA DE ESMALTE, OBRA TERMNADA. |  | PZA | $ |
| 3 |  | REPARACION DE PUERTA METALICA DE 1.00X2.50 M. (MEDIDAS APROX.), INCLUYE: DESMONTAJE, FLETES, MANIOBRAS, SOLDADURA, FIJACION ADECUADA CAMBIO DE CHAPA PHILLIPS MOD. 525 DC, LIMPIEZA Y PINTURA ESMALTE. |  | PZA | $ |
| 4 |  | REPARACION DE CERCA DE MALLA TIPO CICLON, CUALQUIER ALTURA. INCLUYE : TENSAR Y ESTIRAR LA MALLA, RETIRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS DAÑADOS. |  | ML | $ |
| 5 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA 549 ABL CERRADURA DE EMBUTIR PARA PERFILES DE ALUMINIO (PHILLIPS). INCLUYE : RETIRO DE LA EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | PZA | $ |
| 6 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR. EN CANCELERIA DE ALUMINIO,RETIRO DE LA EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  | M2 | $ |
| 7 |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO Y PANELART SEGUN PLANO EN INTERIORES A BASE DE ALUMINIO ANODIZADO EN COLOR NATURAL (CUPRUM), VIDRIO FIJO DE 6 MM. DE ESPESOR Y PANELART DOBLE VISTA DE 6 MM. EN LA PARTE INFERIOR, INCLUYE: PUERTAS, CHAPA PHILLIPS, MATERIAL DE FIJACION Y AJUSTE AL LECHO INFERIOR DE LA LOSA. (VER DETALLE). |  | M2 | $ |
|  |  |  | SUBTOTAL |  | $ |
|  |  |  | IVA |  | $ |
|  |  |  | TOTAL |  | $ |

LUGAR Y FECHA

A T E N T A  M  E N T E

_________________________________________

NOMBRE, FIRMA Y CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 5

FORMA EN QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE.

Yo, ___(nombre)_, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados y que cuento con facultades suficientes para comprometer a mi representada a través de la propuesta en la presente Licitación Pública Nacional No. 06007-004-23, a nombre y representación de: _(nombre de la persona física o moral).

| Clave del Registro Federal de Contribuyentes: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calle y Número: |  |  |  |  |  |
| Colonia: |  | Delegación o Municipio: |  |  |  |
| Código Postal: |  | Entidad Federativa: |  |  |  |
| Teléfonos: |  |  |  | Fax: |  |
| Correo electrónico: (opcional) |  |  |  |  |  |

| Fecha y Número de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: |  |
| --- | --- |
| Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario que las protocolizó: |  |
| Relación de Socios (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombres): |  |
| Descripción del objeto social, actividad comercial o profesional: |  |
| Reformas o modificaciones al acta constitutiva: |  |
| Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario que las protocolizó: |  |
| Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio: |  |
| Nombre y domicilio del apoderado o representante: |  |
| Datos de la Escritura Pública mediante la cual acredita su personalidad y facultades para suscribir la propuesta: |  |
| Escritura pública número y Fecha: |  |
| Nombre, número, y circunscripción del Notario o Fedatario Público que la protocolizó: |  |

LUGAR Y FECHA

A T E N T A  M  E N T E

_________________________________________

NOMBRE, FIRMA Y CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 6

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

###### DIRECTOR GENERAL DE LA COORDINACIÓN

###### DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

POR ESTE CONDUCTO LE MANIFIESTO A USTED, QUE EL SUSCRITO (NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O APODERADO), EN MI CALIDAD DE (LICITANTE O APODERADO), DE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 06007-004-23 REFERENTE A LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y EDIFICIOS DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO, QUE HE LEÍDO, REVISADO Y CONOCIDO EL CONTENIDO TOTAL DE LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO DE LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE ÉSTA ÚLTIMA Y ACEPTO PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN RESPETANDO Y CUMPLIENDO ÍNTEGRAMENTE EL CONTENIDO DE TODAS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS DE LA CONVOCATORIA, ASÍ MISMO PARA LOS EFECTOS QUE SURTAN EN CASO DE ADJUDICACIÓN.

ASIMISMO, EXPRESO QUE CONOZCO LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA Y ACEPTO QUE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN ÉSTA RIGEN PARA LOS ACTOS Y CONTRATO QUE CELEBRA LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A  M  E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 7

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

DIRECTOR GENERAL DE LA COORDINACIÓN

DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 06007-004-23 REFERENTE A LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y EDIFICIOS DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, EL QUE SUSCRIBE EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE_ (LICITANTE O APODERADO) A NOMBRE DE LA EMPRESA DENOMINADA _____________________________________, ME PERMITO MANIFESTAR LO SIGUIENTE:

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL QUE OSTENTO, QUE ESTA ____(PERSONA FÍSICA O MORAL)____AL IGUAL QUE MIS ASOCIADOS POR SÍ MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A  M  E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 8

VIGENCIA DE LA OFERTA

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

DIRECTOR GENERAL DE LA COORDINACIÓN

DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN CASO DE QUE SE ME ADJUDIQUE EL CONTRATO DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 06007-004-23 REFERENTE A LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y EDIFICIOS DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, LOS PRECIOS OFERTADOS SE MANTENDRÁN FIJOS DESDE QUE SE EMITA EL FALLO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y/O TERMINE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A  M  E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 9

CARTA DE GARANTÍA DE LOS BIENES Y SERVICIOS OFERTADOS

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

DIRECTOR GENERAL DE LA COORDINACIÓN

DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA __________________________________, MANIFIESTO QUE EN CASO DE QUE A ME SEA ADJUDICADO EL CONTRATO DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 06007-004-23 REFERENTE A LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y EDIFICIOS DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, ME COMPROMETO A PROPORCIONAR LOS SERVICIOS CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN EL ANEXO NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA Y ANEXO NO. 2 PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA, GARANTIZÁNDOLOS CONTRA DESPERFECTOS, MALA CALIDAD, VICIOS OCULTOS, ETC., DURANTE 2 (DOS) AÑOS EN LO QUE RESPECTA A LAS PARTIDA 1, 2 Y 3; POR 8 (OCHO) AÑOS EN LAS PARTIDAS 13, 14 Y 15; 6 (SEIS) MESES EN LAS PARTIDAS 4, 5 Y 6; 15 (QUINCE) DÍAS EN LAS PARTIDAS 10, 11 Y 12 Y DURANTE 01 (UN) AÑO EN LAS PARTIDAS 7, 8, 9, 16, 17 Y 18, LOS CUALES INICIAN A PARTIR DE LA FECHA Y ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE DE LA CONVOCANTE.

LAS REFACCIONES DEBERÁN SER DE CALIDAD Y MARCA REGISTRADA, LOS SERVICIOS Y REFACCIONES DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, A FALTA DE ÉSTAS DEBERÁ CUMPLIR CON NORMAS INTERNACIONALES O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE SEÑALAN EN EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A  M  E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 10

DECLARACIÓN DE NO ESTAR EN LOS SUPUESTOS DEL ART. 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA Y 49 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

DIRECTOR GENERAL DE LA COORDINACIÓN

DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 06007-004-23 REFERENTE A LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y EDIFICIOS DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA DENOMINADA _____________________________, ME PERMITO MANIFESTAR LO SIGUIENTE:

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL QUE OSTENTO, QUE EL SUSCRITO AL IGUAL QUE SUS ASOCIADOS NO SE ENCUENTRAN DENTRO DE NINGUNO DE LOS SUPUESTOS COMPRENDIDOS EN EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA. ASIMISMO, QUE TAMPOCO DESEMPEÑO (AMOS) EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO Y EN CASO DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 49 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A  M  E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 11

INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

###### DIRECTOR GENERAL DE LA COORDINACIÓN

###### DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTO CON LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA PARA PROPORCIONAR LOS BIENES Y SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 06007-004-23 REFERENTE A LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y EDIFICIOS DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, EN TIEMPO Y FORMA.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A  M  E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 12

SUBCONTRATACIONES

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

DIRECTOR GENERAL DE LA COORDINACIÓN

DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

QUE ___(SI O NO)___ TENGO CONTEMPLADO SUBCONTRATAR EL___ (ARRENDAMIENTO, BIEN O SERVICIO)_________________________ EN RAZÓN DE LA SIGUIENTE JUSTIFICACIÓN__________________________________PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 06007-004-23 REFERENTE A LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y EDIFICIOS DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA.

(EN CASO DE QUE SÍ TENGA CONTEMPLADO SUBCONTRATAR DEBERÁ MANIFESTAR LA JUSTIFICACIÓN EN LA QUE FUNDAMENTEN LA IMPOSIBILIDAD DE SOLVENTAR SU PROPUESTA SIN REALIZAR UNA SUBCONTRATACIÓN, ASÍ COMO LOS NOMBRES, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES, QUE PRETENDA SUBCONTRATAR).

JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LUGAR Y FECHA

A T E N T A  M  E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 13

PROPUESTAS CONJUNTAS

(PRESENTACIÓN DE PROPUESTA INDIVIDUAL)

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

###### DIRECTOR GENERAL DE LA COORDINACIÓN

###### DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO/REPRESENTANTE LEGAL) DE LA EMPRESA _____________________________, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE PRESENTO MI PROPUESTA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 06007-004-23 REFERENTE A LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y EDIFICIOS DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, DE MANERA INDEPENDIENTE, SIN CONSULTAR, COMUNICAR O ACORDAR CON NINGÚN OTRO PARTICIPANTE. ADEMÁS, MANIFIESTO CONOCER LAS INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLES EN CASO DE COMETER ALGUNA PRÁCTICA PROHIBIDA POR LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A  M  E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 13

PROPUESTAS CONJUNTAS

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

DIRECTOR GENERAL DE LA COORDINACIÓN

DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LA IMPOSIBILIDAD DE PRESENTAR PROPUESTA DE MANERA INDIVIDUAL, REALIZÁNDOLO A TRAVÉS DE PROPUESTA CONJUNTA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 06007-004-23 REFERENTE A LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y EDIFICIOS DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA.

EN RAZÓN DE LA SIGUIENTE JUSTIFICACIÓN___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

ASIMISMO, MANIFIESTO CONOCER LAS INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLES EN CASO DE COMETER ALGUNA PRÁCTICA PROHIBIDA POR LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 14

ESCRITO QUE FACULTE AL PARTICIPANTE A INTERVENIR EN LA LICITACIÓN

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

DIRECTOR GENERAL DE LA COORDINACIÓN

DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTO CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA ADQUIRIR COMPROMISOS CON LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 06007-004-23 REFERENTE A LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y EDIFICIOS DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A  M  E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 15

CARTA COMPROMISO

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

DIRECTOR GENERAL DE LA COORDINACIÓN

DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN CASO DE QUE SE ME ADJUDIQUE EL CONTRATO DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 06007-004-23 REFERENTE A LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y EDIFICIOS DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, ME COMPROMETO A PROPORCIONAR LOS BIENES Y SERVICIOS OFERTADOS, CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE INDICAN EN EL ANEXO NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA Y ANEXO NO. 2 PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA, A PARTIR DEL FALLO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS Y ESCUELAS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO NO. 19 DE LAS PRESENTES BASES Y EN LOS TÉRMINOS DE HONRADEZ, CALIDAD Y EFICIENCIA QUE ASÍ SE REQUIERAN.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A  M  E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 16

TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

DIRECTOR GENERAL DE LA COORDINACIÓN

DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, ENTERADO(A) DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LOS DEMÁS RELATIVOS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES PARA LA PUBLICACIÓN, HOMOLOGACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL TITULO QUINTO Y EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE DEBEN DIFUNDIR LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LOS PORTALES DE INTERNET Y EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, MANIFIESTO MI CONFORMIDAD EN EL TRATAMIENTO PÚBLICO DE LOS DATOS PERSONALES Y/O DE MI REPRESENTADA QUE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA COMO SUJETO OBLIGADO Y CUMPLIENDO LAS LEYES, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES LEGALES REALICE DE TODOS LOS ACTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ASÍ COMO DE LOS ACTOS JURÍDICOS QUE DE ELLA SE DERIVEN.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A  M  E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 17

GIRO U OBJETO SOCIAL.

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

###### DIRECTOR GENERAL DE LA COORDINACIÓN

###### DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTO CON EL GIRO U OBJETO SOCIAL ADECUADO PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN Y QUE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES O PROFESIONALES DE LA MISMA ESTÁN RELACIONADAS CON LOS BIENES O SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PARA PROPORCIONAR LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 06007-004-23 REFERENTE A LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y EDIFICIOS DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A  M  E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 18

FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

###### DIRECTOR GENERAL DE LA COORDINACIÓN

###### DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, NOS PERMITIMOS SOLICITAR LA ACLARACIÓN DE LAS SIGUIENTES DUDAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 06007-004-23

A).- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

| PREGUNTAS | RESPUESTAS |
| --- | --- |

B).- DE CARÁCTER TÉCNICO

| PREGUNTAS | RESPUESTAS |
| --- | --- |

C).- DE CARÁCTER LEGAL

| PREGUNTAS | RESPUESTAS |
| --- | --- |

LUGAR Y FECHA

A T E N T A  M  E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 18 - A

INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE ACLARACIÓN DE DUDAS

NOTA IMPORTANTE: El formato (Anexo No. 18) deberá presentarse en los días, en el lugar en horario establecido en las bases, escrito a máquina o fax y presentado en papel membretado de la empresa y firmado por el representante de la empresa, legalmente autorizado.

EN EL APARTADO A).- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

Deberá asentar detalladamente y de forma clara las preguntas de aspecto administrativo que solicite sea aclarada en el evento de aclaración de las bases, absteniéndose de hacer anotaciones en el espacio correspondiente a respuestas, ya que está reservado para que el área de la convocante a la que va dirigida la pregunta, de respuesta a la misma.

EN EL APARTADO B).- DE CARÁCTER TÉCNICO

Deberá asentar detalladamente y de forma clara la pregunta de aspectos técnicos que solicite sea aclarada en el evento de aclaración de las bases, absteniéndose de hacer anotaciones en el espacio correspondiente a respuestas, ya que está reservado para que el área de la convocante a la que va dirigida la pregunta, de respuesta a la misma.

EN EL APARTADO C).- DE CARÁCTER LEGAL

Deberá asentar detalladamente y de forma clara la pregunta de aspectos legales que solicite sea aclarada en el evento de aclaración de las bases, absteniéndose de hacer anotaciones en el espacio correspondiente a respuestas, ya que está reservado para que el área de la convocante a la que va dirigida la pregunta, de respuesta a la misma.

NOMBRE, FIRMA Y CARGO.

Deberá anotar el nombre, cargo y estar firmada por el representante de la empresa, que esté facultado legalmente para participar en los eventos de licitación.

ANEXO No. 19

CLASIFICADOR POR REGIÓN

DE LOS INMUEBLES OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

###### DIRECTOR GENERAL DE LA COORDINACIÓN

###### DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

| REGIÓN 1 |  |
| --- | --- |
| MUNICIPIO | CANTIDAD DE INMUEBLES |
| COLIMA | 140 |
| COMALA | 26 |
| COQUIMATLÁN | 34 |
| CUAUHTÉMOC | 43 |
| VILLA DE ÁLVAREZ | 101 |

| REGIÓN 2 |  |
| --- | --- |
| MUNICIPIO | CANTIDAD DE INMUEBLES |
| MANZANILLO | 191 |
| MINATITLÁN | 23 |

| REGIÓN 3 |  |
| --- | --- |
| MUNICIPIO | CANTIDAD DE INMUEBLES |
| ARMERÍA | 41 |
| IXTLAHUACÁN | 17 |
| TECOMÁN | 117 |

NOTA: Los domicilios de las escuelas y edificios de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima se proporcionarán al proveedor adjudicado en las órdenes de servicio donde se requieran los mantenimientos o reparaciones, los cuales podrían ser cualquiera de los agrupados en las regiones señaladas.

APENDICE “A” MODELO DE CONTRATO

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COL. EL DÍA ____________________ DEL AÑO 2023; SE REUNIERON PARA CELEBRAR EL CONTRATO -------------------------------, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA LESET. MARÍA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “LA COORDINACIÓN”; Y POR LA OTRA PARTE, -------------------------------, REPRESENTADA POR SU -------------------------------EN LO SUCESIVO “EL PROVEEDOR”; A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”; MISMOS QUE SE SUJETAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

ANTECEDENTES

- Se suscribe el presente contrato -------------------------------, derivado del fallo de la Licitación Pública Nacional -------------------------------, de fecha -------------------------------, en el cual se adjudican las partidas -------------------------------a “EL PROVEEDOR” --------------------------------, por un importe de $(resultante en el fallo de la licitación pública nacional con carácter presencial número-------) importe neto, por cumplir con los requisitos legales, administrativos, especificaciones técnicas establecidas en la convocatoria de la licitación y sus precios son aceptables y convenientes para la requirente, así como garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, mismos que serán cubiertos con Recursos del Programa  ___________________________,del ejercicio fiscal 2023.

DECLARACIONES

I.- De “LA COORDINACIÓN”

I.1 Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios según el artículo 1 de la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado “Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima”.

I.2 Que su representante, la LESET. María del Rosario Silva Verduzco, quien ocupa el cargo de Directora General de “LA COORDINACIÓN”, tiene las facultades suficientes para contratar y obligarse en los términos y facultades de este Contrato, en ejercicio de las atribuciones conferidas conforme a lo dispuesto por el artículo 8 Fracción IV de la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado “Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima”, y el artículo 10, numeral 2, fracción XIV del Reglamento Interior del citado Organismo, por lo cual tiene las facultades para obligarla en los términos de este Contrato.

I.3 Que “LA COORDINACIÓN cuenta con los recursos presupuestales suficientes y disponibles para cubrir las erogaciones que implica la suscripción del presente instrumento jurídico, para efectuar oportunamente el pago de la -------------------------------, mismos que serán cubiertos con Recursos del Programa -------------------------------, del ejercicio fiscal 2023.

I.4 Que la clave de su Registro Federal de Contribuyentes es CSE920620H68, y que la facturación será a nombre de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima, con domicilio fiscal en Avenida Gonzalo de Sandoval Número 760. Colonia las Víboras, Código Postal 28040, Colima, Col., para todos los fines y efectos legales y administrativos que procedan.

I.5 Que se suscribe el presente contrato -------------------------------, en atención al fallo de la Licitación Pública Nacional No. -------------------------------que se dio a conocer el día -------------------------------, el cual cuenta con el Visto Bueno del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima, en el cual resultó favorecido y por tanto se realizó la adjudicación de las partidas ------------------------------- a “EL PROVEEDOR” -------------------------------, por un importe de $ (resultante en el fallo de la licitación pública nacional con carácter presencial número-------) importe neto, por haber ofertado las mejores condiciones de precio, calidad y garantía de los insumos, esto con fundamento en los artículos 26 fracción 1, 28 numeral 4, 32, 33, 36, 38, 40 y 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, así como lo previsto en los puntos 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3, 4, 4.1 y 4.1.1, 4.1.2, 6, 7 y demás relativos de la convocatoria que establece las bases de la Licitación.

II.- De “EL PROVEEDOR”

II.1 Que es una -----------------------------, constituida de conformidad con las leyes mexicanas, cuyo objeto social son 1).- --------------------------------, 2). -------------------------------, 3).- -------------------------------. Según Escritura Pública ------------------------------- de fecha ------------------------------- días del mes de -------------------------------, otorgada en -------------------------------ante la fe del -------------------------------, Titular de la Notaria Pública Número ------------------------------- de esta Demarcación.

II.2 Que el/la C. -------------------------------, quien se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral Número -------------------------------, de la cual se anexa copia simple para que surta efectos legales correspondientes; y acredita su carácter como ------------------------------- del “EL PROVEEDOR”, según lo hace constar con en el testimonio de la Escritura Pública ------------------------------- de fecha ------------------------------- días del mes de -------------------------------, otorgada en -------------------------------ante la fe del -------------------------------, Titular de la Notaria Pública Número ------------------------------- de esta Demarcación, a través del cual se le confieren facultades suficientes para contratar y obligarse a nombre de su representada, en los términos y condiciones del presente documento legal, mismas que manifiesta no le han sido revocadas, ni restringidas en forma alguna.

II.3 Que “EL PROVEEDOR” se encuentra debidamente registrado ante el Servicio de Administración Tributaria, bajo la razón social -----------------------------, con Registro Federal de Contribuyentes S-----------------------------. Que su actividad económica son: a) -----------------------------, b) -----------------------------, c) -----------------------------, d) -----------------------------, e) -----------------------------, f) -----------------------------. Bajo el Régimen -----------------------------. Según la Constancia de Situación Fiscal de fecha ----------------------------, expedida en ----------------------------, la cual se anexa al presente y forma parte integrante del mismo.

II.4 Que cuenta con la organización, experiencia, elementos técnicos y humanos, capacidad económica, técnica, legal y administrativa suficiente, para obligarse con “LA COORDINACIÓN” y cumplir las obligaciones que por instrumento legal asume.

II.5 No se encuentra en ninguno de los supuestos señalados en el artículo No. 37 Bis del Código Fiscal del Estado de Colima.

II.6 Además el proveedor declara que no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo No. 32-D del Código Fiscal de la Federación.

II.7 Que tiene y señala su domicilio fiscal en ---------------------------- #----------------------------, Colonia ----------------------------, C.P. ----------------------------, Municipio y Ciudad de ----------------------------, Teléfono ----------------------------y correo electrónico ----------------------------.

II.8 Que BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, y con la Representación Legal que ostento, que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que represento, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 32 fracción XX y 38 respecto de los impedimentos para contratar, que señala la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

II.9 Manifiesta su conformidad en el tratamiento público de los datos personales, que la Coordinación de los Servicios Educativo del Estado de Colima, como sujeto obligado y cumpliendo con las Leyes y disposiciones, realice de todos los actos del presente contrato, así como de los actos jurídicos que de él se deriven, de acuerdo a las disposiciones contenidas en el artículo 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima y los demás relativos del mismo ordenamiento legal, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima y los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de a Información de las Obligaciones establecidas en el Título Quinto y la Fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que deben difundir los sujetos obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

III.- De “LAS PARTES”

III.1 Que se reconocen mutuamente la personalidad y capacidad jurídica con que comparecen a la celebración de este acto jurídico, manifestando que en la instrumentación del presente no contiene cláusula alguna contraria a la Ley, la moral o a las buenas costumbres, y que para su celebración no media coacción alguna y, consecuentemente, carece de todo dolo, error, mala fe, lesión ni enriquecimiento ilícito de alguna de ellas, ni en detrimento de la otra parte o de terceros o cualquier otro vicio del consentimiento que pueda afectar en todo o en parte, la validez del mismo.

III.2 Una vez reconocida plenamente, la personalidad y capacidad jurídica con que comparecen “LAS PARTES”, es voluntad de ambos, celebrar el presente contrato, obligándose para ello, al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Objeto. “LA COORDINACIÓN” contrata a “EL PROVEEDOR” y este se obliga a proporcionar los bienes y servicios de acuerdo con los Pedidos girados por ----------------------------, con Recurso del Programa ----------------------------, del ejercicio fiscal 2023; bienes y servicios que se detallan a continuación:

| PARTIDA No. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RENGLÓN | CANT. | UNI. | CONCEPTO | MARCA | UNITARIO SIN IVA |

| PARTIDA No. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RENGLÓN | CANT. | UNI. | CONCEPTO | MARCA | UNITARIO SIN IVA |

SEGUNDA. Del Pago. “LA COORDINACIÓN” se compromete a realizar el pago a “EL PROVEEDOR” en moneda nacional, mediante transferencia bancaria, dentro de los 20 (veinte) días naturales después de la presentación de la factura fiscal debidamente requisitada, conforme a las obligaciones fiscales, las cuales deberán ser entregadas en las instalaciones que ocupa la Subdirección de Presupuesto y Recursos Financieros, ubicada en la segunda planta de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado del Colima, en horario de lunes a viernes de 09:00 a 12:00 horas, siempre que haya sido recibido el producto requerido, materia del presente instrumento jurídico, incluyendo los que resultaren del cambio o devolución.

Los precios de los bienes y servicios ofertados por “EL PROVEEDOR”, son considerados fijos y no estará sujeto a ajustes, durante el periodo que comprende desde que se emite la adjudicación y hasta que concluya la vigencia del Contrato que se formaliza, incluyendo todos los costos involucrados, por lo que “EL PROVEEDOR”, no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente, “LA COORDINACIÓN” se obliga a pagar el importe de $(____________________________________)Importe neto.

TERCERA. Del lugar, fecha y condiciones de entrega. Se requiere que “EL PROVEEDOR” entregue los bienes y servicios ofertados, conforme a las características y especificaciones técnicas que se indican en el Anexo No. 1 Propuesta Técnica, de las bases de la Licitación Pública Nacional No.----------------------------, a partir del _________________ y hasta el _______________________, en el Almacén General de la Coordinación de los Servicios Educativos, ubicado en Avenida Gonzalo de Sandoval #760, Col. Las Víboras, en la Ciudad de Colima, Col., entre las entre las 10:00 y 14:00 horas, en tiempo y forma y con las condiciones y características estipuladas.

“LAS PARTES” acuerdan que “LA COORDINACIÓN” tendrá en todo momento las facultades de constatar que las características de los bienes o servicios ofertados y prestados por “EL PROVEEDOR” correspondan a los solicitados. La recepción de los bienes o servicios deberá formalizarse en los términos establecidos en las Clausulas Segunda y Tercera del presente Contrato.

Convienen que el tipo de transporte a utilizar será a criterio y elección de “EL PROVEEDOR”, por lo que el costo por transporte, carga y descarga será cubierto por él mismo, por lo que de ninguna manera se realizará pago extra al establecido en la Cláusula Segunda.

- El proveedor usará bajo su cargo y responsabilidad el medio de transporte que mejor le convenga, y será responsable de cubrir el costo respectivo, hasta la recepción de los bienes y servicios en los sitios indicados anteriormente.

- El proveedor adjudicado, asumirá totalmente la responsabilidad legal, en el caso de que al suministrar los bienes y servicios, infrinja o viole la normatividad en materia de patentes, marcas fiscales, de comercio, registros, derechos de autor, constancia de calidad, certificados analíticos, así como el resto de los documentos inherentes a la entrega.

- Los seguros a que haya lugar correrán por cuenta del licitante adjudicado hasta la entrega total de los bienes y servicios, arrendamientos o servicios.

Será responsabilidad de “EL PROVEEDOR” contratar las licencias, autorizaciones y permisos que sean necesarios para cumplir con el presente Contrato, conforme a las disposiciones legales que puedan resultar aplicables al servicio o proveeduría del bien que se adquiere.

“EL PROVEEDOR” asume totalmente la responsabilidad en el caso de que surgiera cualquier problema legal o controversia en el caso de que al realizar los servicios, infrinja o viole la normatividad en materia de patentes, licencias, marcas fiscales, de comercio, propiedad intelectual, registros, derechos de autor, constancia de calidad, certificados analíticos, así como el resto de los documentos inherentes a la entrega, dejando a salvo y deslindando de cualquier responsabilidad a “LA COORDINACIÓN”.

CUARTA. De la calidad. “EL PROVEEDOR” se compromete a entregar los bienes y/o servicios de calidad y con las características señaladas en el Anexo No. 1 Propuesta Técnica, sin la menor posibilidad de variaciones de ningún tipo, a entera satisfacción de los Centros.

QUINTA. De la garantía. Se compromete “EL PROVEEDOR” a entregar bienes nuevos, de calidad, con las características señaladas en el Anexo No. 1 Propuesta Técnica y garantizándolos contra defectos de fabricación, mala calidad, vicios ocultos, por un periodo de _____________________; los cuales inician a partir de la fecha y aceptación de los mismos por parte de la convocante.

SEXTA. De la vigencia. Acuerdan “LAS PARTES” que la vigencia del presente Contrato será desde que se emite el fallo y hasta el ----------------------------de 2023, a entera satisfacción de “LA COORDINACIÓN” y/o una vez que se haya cumplido su objeto de acuerdo con las cláusulas establecidas en el presente instrumento jurídico y anexos que forman parte integrante del mismo y a satisfacción de “LA COORDINACIÓN”, en el entendido de que su incumplimiento será motivo de sanción, de acuerdo con las cláusulas establecidas en el presente acuerdo y sus anexos; por lo que se dará por terminado sin necesidad de previo aviso por “LAS PARTES” y no podrá prorrogarse de manera automática salvo por acuerdo expreso de las mismas, la cual deberá constar por escrito y debidamente firmado por los que en el mismo intervienen.

SÉPTIMA. Garantía de buen cumplimiento del contrato. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato, y de conformidad con el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar a “LA COORDINACIÓN”, dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del Contrato, una póliza de garantía expedida por institución autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, o en su caso cheque nominativo expedida por institución bancaria autorizada en los términos de la Ley, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato adjudicado, en la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Av. Gonzalo de Sandoval No. 760, Colonia Las Víboras, C.P. 28040, en Colima, Colima., de la cual le será sellada una copia para acuse de recibo.

Dicha Garantía deberá ser otorgada a nombre de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima, la cual deberá contener las siguientes declaraciones expresas:

- Que el importe total de la garantía es por la cantidad de (_____________________________________________), atendiendo al cumplimiento de todas las obligaciones y estipulaciones contenidas en el presente Contrato convocada por la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima.

- La información correspondiente al Número del Contrato, su fecha de firma, así como la especificación de las obligaciones garantizadas.

- El señalamiento de la denominación o nombre del proveedor o fiador.

- La condición de que la vigencia de la garantía deberá quedar abierta (para permitir que cumpla con su objetivo, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previsto en los contratos y actos administrativos).

- Que en garantía estará vigente durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del Contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia, asimismo esta garantía permanecerá en vigor aún en los casos que “LA COORDINACIÓN”, otorgue prórrogas o esperas a “EL PROVEEDOR”, para el cumplimiento de sus obligaciones.

- La Institución de Fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de la garantía requerida.

- Para liberar la garantía, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima previa liberación por parte de la dependencia requirente de haber recibido satisfactoriamente los servicio solicitados en la Propuesta Técnica y durante el periodo del Contrato”.

- Que la afianzadora se somete a la jurisdicción de los tribunales del Estado de Colima, renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

- En caso de rescisión del pedido, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

- “LAS PARTES” convienen en que en caso de que el plazo establecido originalmente en el Contrato para el cumplimiento de la entrega de los bienes sea ampliado, la fianza quedará automática prorrogada por el mismo tiempo.

OCTAVA. Garantía de anticipo. No se otorgará ninguna clase de anticipo. El pago se hará en una sola exhibición en moneda nacional, mediante transferencia bancaria, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores de verificarse la entrega y requerimientos citados en el Anexo No. 1 Propuesta Técnica a entera satisfacción de la C.S.E.E.C.

NOVENA. De los rechazos y devoluciones. Convienen “LAS PARTES”  que en caso de que se detecten defectos, vicios ocultos, mala calidad, errores en los materiales o servicios, así mismo como observaciones, modificaciones en las especificaciones establecidas en el Anexo No. 1 Propuesta Técnica, la dependencia procederá al rechazo de los bienes y/o servicios entregados, por lo que “EL PROVEEDOR” deberá sustituirlo en un lapso no mayor de ___________________ días naturales contados a partir de la fecha de la devolución del bien y/o servicio defectuoso.

DÉCIMA. Incremento. “LA COORDINACIÓN” bajo su responsabilidad y por razones fundadas podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, acordar con “EL PROVEEDOR” el incremento al monto del Contrato o de cantidad de bienes, arrendamientos o servicios solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los 12 doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes, arrendamientos o servicios sea igual al pactado originalmente, como lo establece el artículo 57, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Toda modificación o variación con causa a los términos de este Contrato deberá efectuarse mediante convenio adicional debidamente suscrito y formalizado por “LAS PARTES” contratantes.

DÉCIMA PRIMERA. De los errores u omisiones. Acuerdan “LAS PARTES” que cualquier error u omisión accidental en la descripción de los productos o insumos materia del presente acuerdo, no perjudicará los intereses de “LA COORDINACIÓN” y se atenderán las entregas haciendo anotación mediante fe de erratas correspondiente o aclarando a omisión.

DÉCIMA SEGUNDA. De la confidencialidad. Convienen “LAS PARTES” que todos los datos, conversaciones telefónicas, mensajes de audio, de grabadoras, y/o cualquier otro material que contenga información jurídica, operativa, técnica, financiera, de análisis de registros, documentos, especificaciones, productos, informes, etc., a que tenga acceso o que le sean proporcionados por “LA COORDINACIÓN”, así como toda la información derivada de la ejecución del servicio prestado por “EL PROVEEDOR” a “LA COORDINACIÓN” serán confidenciales; por lo que le queda prohibido a “EL PROVEEDOR”, la difusión y/o utilización total o parcial en su favor o de terceros ajeos a la relación contractual, por cualquier medio, la información considerada confidencial.

DÉCIMA TERCERA. De la supervisión y verificación del presente instrumento jurídico. Acuerdan “LAS PARTES”, que “LA COORDINACIÓN” podrá comprobar y supervisar en cualquier momento y por cualquier medio que considere pertinente, el cumplimiento del presente instrumento legal; incluso citar a reunión al “EL PROVEEDOR”, con el fin de dar seguimiento en caso dado, a problemas o quejas por el servicio proporcionado, que pudieran suscitarse y/o con el fin de conocer el estatus general del servicio proporcionado.

DÉCIMA CUARTA. De la pena convencional. En el supuesto de que “EL PROVEEDOR” sin justificación de causa incumpla con los plazos establecidos, en cualquiera de las cláusulas así como con la debida prestación de los servicios que se detallan en el cuerpo del presente instrumento jurídico y sus anexos, se obliga a pagar a “LA COORDINACIÓN” el 0.34% sobre el monto del valor de lo incumplido, por cada día de atraso, el que no excederá del 20% (veinte por ciento) de la cantidad total incumplida, en los términos que señala el artículo 58 de la Ley de la materia.

La pena convencional a que hace referencia el párrafo inmediato anterior, lo cubrirá “EL PROVEEDOR” a “LA COORDINACIÓN”, dentro del plazo de 15 (quince) días hábiles posteriores a la fecha de notificación, que por escrito que le hiciera “LA COORDINACIÓN”, debiendo realizarlo en Moneda Nacional a favor de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima, de no hacerlo así, acepta “EL PROVEEDOR” que el importe correspondiente le será descontado del pago o pagos inmediatos siguientes que “LA COORDINACIÓN” deba realizarle a “EL PROVEEDOR”.

DÉCIMA QUINTA. De las sanciones. “EL PROVEEDOR” acepta y reconoce que en caso de incumplimiento en el sostenimiento de su oferta, misma que originó el presente Contrato, o a las obligaciones pactadas en este instrumento legal, o que infrinjan las disposiciones contenidas en la Ley de la materia, serán sancionados por el Órgano Interno de Control del ente gubernamental; ateniendo a la gravedad de la falta, las sanciones podrán consistir en: Amonestación con Apercibimiento; Inhabilitación Temporal en los términos previstos por esta Ley; o Multa cuyo monto será equivalente a la cantidad de 20 hasta 1000 Unidades de Medida y Actualización, en la fecha de la infracción, de conformidad con lo establecido en los artículos 93, 94, 98 y 99 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima y/o a las que determine el Órgano Interno de Control Gubernamental.

“LAS PARTES” acuerdan que ninguna de ellas será responsable de cualquier retraso o incumplimiento del presente contrato que resulte de caso fortuito o fuerza mayo.

DÉCIMA SEXTA. Responsabilidad. “EL PROVEEDOR” queda obligado ante “LA COORDINACIÓN” a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable de conformidad con lo establecido en el artículo 58 numeral 2, de la multicitada Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

DÉCIMA SÉPTIMA. Rescisión. “LA COORDINACIÓN”, podrá rescindir administrativamente el Contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas por “EL PROVEEDOR”, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 55 Numeral 2 y 59 de la referida Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

En el supuesto de que sea rescindido el Contrato, no procederá el cobro de las penas convencionales por atraso, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de buen cumplimiento. En caso de rescisión del Contrato se aplicará la garantía de seriedad de cumplimiento del Contrato de manera proporcional al incumplimiento.

DÉCIMA OCTAVA. Caso fortuito o fuerza mayor. En caso de que “EL PROVEEDOR” se encontrara imposibilitado por caso fortuito o fuerza mayor, o por cualquier otra causa no imputable a su persona, para cumplir con la obligación contraída, en la CLAUSULA PRIMERA, objeto del presente Contrato, o dentro de los plazos convenidos, en el cuerpo del mismo, “EL PROVEEDOR” deberá solicitar a “LA COORDINACIÓN” oportunamente y por escrito, la prórroga que considere necesaria para el cumplimiento de dicha obligación, expresando las causas en que apoye su solicitud a fin de que éste resuelva sobre su justificación y procedencia y evite la rescisión del contrato y consecuentes sanciones y multas.

DÉCIMA NOVENA. De los anexos. Manifiestan “LAS PARTES”, que los anexos han sido rubricados de conformidad por quienes intervienen en el presente acuerdo de voluntades y forman parte integrante del mismo.

VIGÉSIMA. De la terminación anticipada. “LA COORDINACIÓN”, se reserva el derecho de terminar anticipadamente el presente Contrato sin responsabilidad para ella, cuando concurran razones de interés general como podría ser el que no tuviera disponibilidad presupuestal o los recursos presupuestales fueran insuficientes, el resultado de la interposición de un recurso administrativo por algún licitante que traiga como consecuencia la suspensión del procedimiento o que de la resolución se determine la nulidad del procedimiento o que ocurriera una variación en la asignación presupuestal por la conformación y monto del presupuesto aprobado, para realizar el objeto del Contrato, durante su vigencia; o bien, cuando causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima; en estos supuestos y sin responsabilidad alguna para “LA COORDINACIÓN” y mediante dictamen, ésta sustentará tales razones o las causas justificadas que dieron origen a la misma; así como en su caso convendrá con “EL PROVEEDOR” el reembolso de los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA. Derechos y obligaciones. Acuerdan “LAS PARTES” que los derechos y obligaciones que procedan con motivo del presente Contrato, no podrán cederse o traspasarse total ni parcialmente bajo ninguna modalidad en favor de persona alguna. Por lo que “LAS PARTES” no reconocerán derecho ni obligación alguna con persona física o moral distinta a “EL PROVEEDOR” o “LA COORDINACIÓN”. La contravención a este acuerdo traerá como consecuencia la rescisión del mismo, sin responsabilidad alguna para “LA COORDINACIÓN”.

VIGÉSIMA SEGUNDA. Del pago de impuestos. Acuerdan “LAS PARTES” que los impuestos que procedan con motivo objeto de este Contrato, serán por cuenta de “EL PROVEEDOR”, conforme a la legislación aplicable en la materia.

VIGÉSIMA TERCERA. Consentimiento. “LAS PARTES” manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe ni lesión alguna que por su causa pudiera invalidarlo, comprometiéndose a cumplirlo en cualquier tiempo, lugar y bajo las condiciones ya especificadas.

VIGÉSIMA CUARTA. Controversias, aplicación y supletoriedad de la ley. Para el cumplimiento del presente Contrato, “LAS PARTES” se obligan a sujetarse en todo momento, a todas y cada una de las estipulaciones contractuales y lo no previsto por el presente instrumento legal a las disposiciones contenidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, y a su vez, en lo no previsto por este ordenamiento, serán aplicables supletoriamente los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles del Estado de Colima, y a dirimir sus controversias derivadas del presente Contrato en la competencia de los Tribunales locales de la Cuidad de Colima, por ello, ambas partes renuncian en este momento, expresamente, a cualquier fuero que pudiera corresponderles en función de sus domicilios presentes y futuros.

VIGÉSIMA QUINTA. Queda expresamente convenido que “LA COORDINACIÓN” no adquiere por virtud del presente Contrato, ninguna obligación de carácter laboral, civil, administrativo, penal ni de cualquier índole para con los trabajadores que “EL PROVEEDOR”, contrate con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el presente acuerdo de voluntades, por lo que cualquier asunto relacionado con el personal contratado por “EL PROVEEDOR” a fin de dar cumplimiento al presente instrumento jurídico, dependerá exclusivamente de él y de ninguna manera se le considera a “LA COORDINACIÓN” como patrón, ni aún como sustituto, por lo que expresamente lo exime de cualquier responsabilidad que por este concepto pudiera generarse.

VIGÉSIMA SEXTA. Para la adquisición de los bienes/servicios, objeto de este Contrato, “LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente a todas y cada una de las cláusulas que lo integran.

Una vez que “LAS PARTES” leyeron y entendieron el alcance, contenido y fuerza legal del presente Contrato, manifiestan su conformidad con el mismo, por lo que para constancia lo suscriben y formalizan en original por duplicado, en la Ciudad de Colima, Col., a los -------------------------------días del mes de -------------------------- de -------------------------------; quedándose un ejemplar en poder de “EL PROVEEDOR” y el otro en poder de “LA COORDINACIÓN”, para que realicen el adecuado seguimiento y control de los efectos del propio Contrato.

| Por “LA COORDINACIÓN” ______________________________________ DEPENDENCIA | Por “EL PROVEEDOR” ______________________________________ NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- | --- |
| TESTIGOS |  |
| ______________________________________ DEPENDENCIA | ______________________________________ DEPENDENCIA |

Firmas correspondientes al Contrato -------------------------------. Contrato Número -------------------------------, suscrito entre “LA COORDINACIÓN” y -------------------------------, -------------------------------. Firmado el día ----de -------------------------------en la Ciudad de Colima, Colima.