INVITACIÓN RESTRINGIDA IRE/32DIF/2023,  para la adjudicación de un contrato de prestación de servicios para el Mantenimiento preventivo-correctivo de Equipo Médico  y el suministro de consumibles y accesorios, con base en la NOM-197-SSA1-2000 de la Unidad de Cirugías Ambulatorias del DIF Estatal Colima.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima (DIF Estatal), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 numeral 1, 26 numeral 1, fracción II, 46 numeral  1  fracción III y numeral 3 y articulo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, le hace una atenta invitación para participar en el proceso de adjudicación de un contrato para el Mantenimiento preventivo-correctivo de Equipo Médico y el suministro de consumibles y accesorios, con base en la NOM-197-SSA1-2000, de la Unidad de Cirugías Ambulatorias del DIF Estatal Colima cuyas características se describen en el anexo número uno de la presente invitación; adjudicación que será sometida a consideración del Comité de Adquisiciones del DIF Estatal, en sesión ordinaria a celebrarse el día 20 de julio del 2023 con fundamento en el procedimiento que establece el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima. Por lo que, en caso de ser de su interés, sirva presentar su propuesta técnica y económica, así como los requisitos y documentos que se señalan a continuación.

## 1.- LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEBERÁ CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

1.- Encontrarse dirigidas al SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA (DIF ESTATAL), en idioma español, indicando el nombre o razón social del invitado, y encontrarse firmadas autógrafamente por la persona facultada para ello, en caso de que el participante sea persona física o por su Representante Legal debidamente acreditado, en la última hoja de las propuestas tanto técnica como económica.

2.- La propuesta podrá presentarse hasta las 13:00 horas del día miércoles 19 de julio del año 2023, ante las oficinas del Departamento de Bienes Muebles e Inmuebles y Control Vehicular, dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas del DIF Estatal, ubicadas en primer nivel del edificio del C.A.I.G.V., con domicilio en la calle Encino número 530, colonia Rinconada del Pereyra, código postal 28077 de esta ciudad de Colima, Col.

3.- En la parte externa del sobre que contenga ambas propuestas se deberá de indicar lo siguiente:

A).-PROPUESTA TÉCNICA Y  PROPUESTA ECONÓMICA.

B).- Al frente, el nombre y domicilio del participante.

C).-Al reverso el número y nombre de la presente invitación en la que participa INVITACIÓN RESTRINGIDA IRE/32DIF/2023,  para la adjudicación de un contrato de prestación de servicios para el

Mantenimiento preventivo-correctivo de Equipo Médico  y el suministro de consumibles y accesorios, con base en la NOM-197-SSA1-2000 de la Unidad de Cirugías Ambulatorias del DIF Estatal Colima.

4.- La propuesta técnica y económica se presentarán en un sobre cerrado y no deberán contener tachaduras ni enmendaduras, impresas en papel con membrete propio del participante, firmadas de manera autógrafa por su representante legal y/o apoderado, indicando el nombre, domicilio, registro federal de contribuyentes, número telefónico y correo electrónico del mismo, así como el número y nombre de la presente INVITACIÓN RESTRINGIDA IRE/32DIF/2023,  para la adjudicación de un contrato de prestación de servicios para el Mantenimiento preventivo-correctivo de Equipo Médico  y el suministro de consumibles y accesorios, con base en la NOM-197-SSA1-2000 de la Unidad de Cirugías Ambulatorias del DIF Estatal Colima.

5.- La Propuesta Técnica deberá incluir una descripción de los servicios a ofertar sin precios, de acuerdo y estrictamente apegado a lo que se detalla en el anexo uno.

6.- En la propuesta Técnica el participante deberá manifestar que GARANTIZA el Mantenimiento preventivo-correctivo de Equipo Médico  y el suministro de consumibles y accesorios, con base en la NOM-197-SSA1-2000 de la Unidad de Cirugías Ambulatorias del DIF Estatal Colima, contando a partir de la recepción de los servicios aquí solicitado y durante la vigencia del contrato.

7.- La Propuesta Económica deberá cotizarse en moneda nacional ser clara y precisa, desglosando el precio unitario de cada una de las partidas ofertadas así como el importe total, en pesos mexicanos mismos que deberá expresar en número y letra con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido. Los precios ofertados deberán ser fijos e incondicionados y  se mantendrán firmes y vigentes hasta la conclusión del contrato respectivo.  En caso de que se ofrezca algún tipo de oferta o descuento especial, deberá especificarlo.

## II.- EL SOBRE QUE CONTENGA LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, DEBERÁ ACOMPAÑARSE DE UN SOBRE AL EXTERIOR QUE CONTENGA LAS SIGUIENTES DECLARACIONES, REQUISITOS Y DOCUMENTOS, IMPRESOS EN FORMA INDIVIDUAL EN PAPEL MEMBRETADO Y FIRMADAS DE MANERA AUTÓGRAFA POR LA PERSONA FÍSICA O  REPRESENTANTE  LEGAL AUTORIZADO LEGALMENTE PARA ELLO, SIN TACHADURAS O ENMENDADURAS.  ESTRICTAMENTE LA LEYENDA “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, ORDENADA Y ENUMERADA. LOS DOS SOBRES DEBERAN ESTAR DENTRO DE UN MISMO SOBRE.

- Declaración bajo protesta de decir verdad, que el invitado conoce y reconoce el contenido de la presente invitación y sus anexos, así como que acepta lo que se estipula en cada uno de los puntos.

- Declaración bajo protesta de decir verdad, señalando que la propuesta económica se cotiza en moneda nacional, que los precios ofertados son fijos e incondicionados por lo que se compromete a mantenerlos firmes y vigentes durante el periodo establecido en la presente invitación.

- Declaración bajo protesta de decir verdad en la que declare que el invitado no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el Artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para participar o celebrar contratos. Así mismo que tampoco desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público y en caso de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente, no se actualiza un Conflicto de Interés, tal como lo establece la fracción IX del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

- Declaración bajo protesta de decir verdad   de que el invitado por sí o a través de interpósita persona, se abstendrán de realizar conductas para que los servidores públicos del DIF Estatal induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones ventajosas con relación a los demás participantes.

- Manifestar por escrito bajo protesta de decir verdad que de resultar adjudicado en la presente invitación, cuenta con la capacidad e infraestructura suficiente para realizar los servicios ofertados y se compromete a realizar el servicio  de Mantenimiento preventivo-correctivo de Equipo Médico  y el suministro de consumibles y accesorios, con base en la NOM-197-SSA1-2000 de la Unidad de Cirugías Ambulatorias del DIF Estatal Colima, señalados en anexo número 1 (uno) de la presente invitación; en tiempo y forma, de acuerdo a lo solicitado, apegándose a los requerimientos técnicos que se acompañan a la presente como anexo 1.

- Manifestar por escrito bajo protesta de decir verdad que GARANTIZA el Mantenimiento preventivo-correctivo de Equipo Médico  y el suministro de consumibles y accesorios, con base en la NOM-197-SSA1-2000 de la Unidad de Cirugías Ambulatorias del DIF Estatal Colima abarcando 1 periodo, en óptimo estado, sin vicios ocultos y debidamente protegidas para evitar daño en su transportación, contando a partir de la recepción de los servicios aquí solicitados y durante la vigencia del contrato. SEÑALADOS EN ANEXO NÚMERO 1 (UNO) DE LA PRESENTE INVITACIÓN).

- En caso de que el invitado sea Persona Moral, quien firme las propuestas y declaraciones deberá presentar copia simple de:

a)  Acta constitutiva

b) Poder para acreditar su representación legal, resaltando con marca textos el apartado donde se le otorga las facultades de presentación.

c) Copia simple de la credencial de elector y/o cartilla del servicio militar y/o pasaporte vigente y     comprobante del domicilio fiscal de su representada, con  antigüedad no mayor a tres meses, el cual deberá ser recibo de agua, luz o teléfono fijo.

d) CURP

- En caso de que el invitado sea Persona Física, deberá acreditar su identidad con copia simple de:

a) Credencial de elector y/o cartilla del servicio militar y/o pasaporte.

b) Copia simple de su comprobante de domicilio fiscal, a nombre de la persona física con antigüedad no mayor a tres meses, el cual deberá ser recibo de agua, luz o teléfono fijo.

c) Constancia de no inhabilitación.

d) CURP

- Presentar copia simple de  su Constancia de Situación Fiscal,  (documento emitido por el Sistema de Administración Tributaria S.A.T) con emisión no mayor a 30 días naturales a partir de la emisión.

- Presentar copia simple de la opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, (documento vigente emitido por el Sistema de Administración Tributaria S.A.T) EN OPINION POSITIVA y con una antigüedad no mayor a 30 días naturales a partir de su emisión. (ART. 52 FRACCIÓN V DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).

- Presentar copia simple de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales del Estado de Colima, en donde se manifieste que el concursante no cuenta con adeudos fiscales en el Estado, de conformidad al artículo 37 bis del Código Fiscal del Estado de Colima,  o en su defecto al resultado de la consulta de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidos por la Dirección de Recaudación (teléfonos 316-20-00 ext. 2214), dependiente de la Dirección General de Ingresos de la

Secretaria de Planeación y Finanzas; dichos documentos tienen una vigencia de 30 días naturales a partir de su emisión. Este punto aplica para todas la empresas tanto locales como foráneas.

- Presentar carta en papel membretado bajo protesta de decir verdad que cuenta con el Giro u Objeto Social cuyas actividades comerciales estén relacionadas con los bienes y/o servicios  objeto de la presente invitación.

- Presentar carta en papel membretado bajo protesta de decir verdad y el formato de aviso de privacidad, en la que manifieste su conformidad en el tratamiento público de los datos personales (anexo 4).

- Presentar CONSTANCIA DE PROVEEDORES NO SANCIONADOS. Documento emitido por la Contraloría General del Estado del Colima.

## III.- CONSIDERACIONES GENERALES:

- La adjudicación que resulte del presente procedimiento de invitación se realizará POR PAQUETE UNICO, con un mínimo de $52,000.00 y un máximo de $130,000.00.

- No se otorgarán anticipos.

- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la presente invitación, así como en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas.

- El participante ganador no podrá ceder total o parcialmente a ninguna persona física o moral, los derechos y obligaciones pactados en el contrato derivados del presente procedimiento de invitación.

- Los actos, contratos y convenios que lleven a cabo los participantes del presente procedimiento, deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica, en materia de prácticas monopólicas, concentraciones y comercio interestatal, sin perjuicio de las características y requisitos solicitados por el DIF Estatal.

## IV.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO:

- El método de evaluación que se utilizará en la presente invitación será el binario (sistema mediante el cual se evalúa si las propuestas cumplen o no con los requisitos solicitados por el área convocante y posteriormente, se adjudica un pedido o contrato a quien cumpliendo dichos requisitos, oferte el precio más bajo).

- El Contrato se adjudicará a quien cumpla con los requisitos técnicos, legales y económicos establecidos en la presente invitación y oferte el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente.

- En caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia a las propuestas que presenten las siguientes características:

- La propuesta cuyo precio sea el más bajo.

- Las propuestas que presenten innovaciones tecnológicas.

- Las personas que integren el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas del Estado de Colima.

- Se ponderará al proveedor que emplee el recurso humano que radique en el lugar en que habrá de prestarse el servicio.

- Al proveedor que acredite contar con trabajadores que presenten algún tipo de discapacidad física, motora o intelectual.

De subsistir el empate entre los participantes, la adjudicación se efectuará a favor de quien resulte ganador del sorteo manual por insaculación que se realice para tal efecto, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada y depositada en una urna de la cual se extraerá el boleto del participante ganador.

Se descalificará a los participantes que incumplan con cualquiera de los requisitos establecidos en la presente invitación, así como aquellas propuestas económicas que oferten un precio no aceptable en términos de la fracción XXV del artículo 3 numeral 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para el Estado de Colima.

El proveedor deberá sujetarse a lo aquí solicitado por lo que:

a).- No deberá exceder de las cantidades requeridas.

b).- Deberá entregar completos los servicios que  se detallan en la presente, en el entendido que  no serán permitidos los vales por faltantes de servicios.

V.- FECHA Y LUGAR DE ENTREGA.

Se realizaran en la Unidad de Cirugías Ambulatorias del DIF Estatal Colima, ubicada en Juan Álvarez No. 149 esquina con Juan José Arreola, Col. Vista Hermosa, Colima, Col.;  (anexo 1).

El DIF Estatal o en su caso la persona designada para recibir los servicios contratados, podrá negarse a aceptar estos cuando:

a) No sean de la calidad o denominación solicitada.

b) Presenten defectos en fabricación, instalación o deficiencias durante el uso de los equipos, por causas imputables al proveedor.

c) Cuando los bienes y/o servicios entregados no cumplan con las características técnicas solicitadas por el DIF Estatal

VI.- VIGENCIA DE LA OFERTA.

El precio ofertado se mantendrá firme y sin escalatoria durante el periodo comprendido a partir del fallo hasta el término de los trabajos que abarca la presente invitación.

VII.- FIRMA DEL CONTRATO Y MODIFICACIONES:

El proveedor que resulte ganador en el presente procedimiento de invitación, deberá acudir a la Dirección de Asistencia Jurídica del DIF Estatal, ubicada en el primer piso del edificio del C.A.I.G.V., con domicilio en la calle Encino número 530, colonia Rinconada del Pereyra de esta ciudad de Colima, Col., a firmar el contrato dentro de los 7 días hábiles siguientes a la notificación del fallo.

En caso de que el participante ganador no se presente en el término antes señalado sin causa que lo justifique, el DIF Estatal podrá en términos de lo estipulado en el art. 50 numeral 2  de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, adjudicar el contrato a la segunda mejor propuesta.

Se podrá modificar el contrato, en caso de que el DIF Estatal requiera en incremento hasta el 20% del volumen máximo de los servicios contratados, siempre que el contrato se encuentre vigente y

el precio de los servicios motivo del incremento sea igual al pactado originalmente. Para lo cual, el DIF Estatal notificará dicha situación al proveedor adjudicado con 10 días de anticipación a la fecha en que requiera la entrega, para que manifieste si se encuentra en condiciones de realizar el incremento.

## VIII.- GARANTÍA.

"Las obligaciones derivadas de la suscripción del contrato respectivo, serán garantizadas por el proveedor adjudicado mediante pagaré, por un importe equivalente al 10% del monto total antes de I.V.A. como garantía de buen cumplimiento del contrato, a favor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima, la garantía de cumplimiento deberá ser entregada dentro de los diez días hábiles posteriores a la firma del mismo

El incumplimiento de la exhibición de la garantía antes mencionada, será causa suficiente para invalidar el contrato respectivo.

## IX.- CONDICIONES DE PAGO.

No se otorgarán anticipos.

El proveedor adjudicado deberá presentar la factura por servicio y en caso de no existir irregularidades se procederá al pago en los siguientes 30 días naturales.

Las facturas correspondientes, deberán expedirse a nombre del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima, RFC: SED7707304N6 Domicilio: Encino No. 530 col. Rinconada del Pereyra en Colima, Col. Dichas facturas deberán cumplir con los requisitos que señala en los  Artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y serán entregadas en el Departamento de Bienes

Muebles e Inmuebles de DIF Estatal, ubicado en la planta baja del edificio del Complejo de Atención Integral a Grupos Vulnerables con domicilio en calle Encino No. 530, en la colonia Rinconada de Pereyra. De igual manera a través de medio electrónico en la dirección de correo bieneseinmueblesdifcolima@gmail.com

El proveedor entregara junto con la factura, la orden de servicio realizada por el Departamento de Bienes Muebles e Inmuebles, así como el documento denominado “Acta de entrega-recepción de bienes” (Anexo 3).

A T E N T A M E N T E

COLIMA, COL., A 13 DE JULIO DEL 2023

LICDA. ROSA MARIA BAYARDO CABRERA.

PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DIF ESTATAL COLIMA

REVISÓ:                                                                                               Vo.Bo.

DIRECTOR  DE  ASISTENCIA JURIDICA                                                            DIRECTOR DE

ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. RAFAEL CONTRERAS OCHOA                                           C.P. CESAR MAURILIO MACÍAS RAMÍREZ

ELABORÓ:

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BIENES

MUEBLES  E  INMUEBLES Y CONTROL VEHICULAR.

ARQ. MIGUEL ANGEL AVALOS BELTRÁN.

ANEXO NÚMERO UNO

PROPUESTA TÉCNICA.

INVITACIÓN RESTRINGIDA IRE/32DIF/2023,  para la adjudicación de un contrato de prestación de servicios para el Mantenimiento preventivo-correctivo de Equipo Médico  y el suministro de consumibles y accesorios, con base en la NOM-197-SSA1-2000 de la Unidad de Cirugías Ambulatorias del DIF Estatal Colima.

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO Y SERVICIO | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MP | Desfibrilador/Monitor Signos Marca Mindray Mod. Benehaert D3 -Inspección de operatividad del panel frontal. -Limpieza general, interna y externa del equipo. -Verificación de tarjetas electrónicas, cables y conectores. -Verificación de batería de respaldo. -Verificación de carga/ descarga correcta. -Verificación de cables de ECG Sp02. -Verificación de alarmas. -Verificación impresora. -Prueba de correcta operatividad. -INCLUYE EN EL SEGUNDO SERVICIO 1 JUEGO DE ACCESORIOS: SpO2 y ECG | 1 |
| 2 | MP | Electrocauterio Bipolar Marca Bovie Aaron -Inspección de operatividad del panel frontal. -Limpieza general, interna y externa del equipo. -Verificación de tarjetas electrónicas, cables y conectores. -Verificación de operatividad del pedal. -Prueba de correcta operatividad. | 1 |
| 3 | MP | Lámpara De Cirugía De Emergencia Marca Pax -Inspección de operatividad del panel frontal. -Limpieza general, interna y externa del equipo. -Verificación de tarjetas electrónicas, cables y conectores. -Verificación de batería de respaldo. -Verificación de luz adecuada. -Prueba de correcta operatividad. | 1 |
| 4 | MP | Mesa De Cirugía Hidráulica 5 Secciones Marca Pax Mod. SFMZ PAX-S FA -Limpieza general, interna y externa del equipo. -Verificación de todas las manivelas. -Revisión del sistema hidráulico. -Verificación de sistema de frenos. -Prueba de correcta operatividad. | 1 |
| 5 | MP | Lámpara De Quirófano Doble Satélite Marca Panalex Mod. Panelex 2 -Inspección de operatividad del panel frontal. -Limpieza general, interna y externa del equipo. -Verificación de tarjetas electrónicas, cables y conectores. -Verificación de luz adecuada. -Ajuste de freno en brazos -Prueba de correcta operatividad. | 1 |
| 6 | MP | Baumanometro Aneroide Marca Heine -Revisión de perrilla. -Revisión de manguera. -Revisión de manómetro. -Prueba de correcta operatividad. | 1 |
| 7 | MP | Máquina De Anestesia De Dos Vaporizadores Marca Meison -Comprobación de sistemas Eléctrico y de Alarmas. -Limpieza interior de canixter, pruebas de flujo y Fluxometros. -Revisión y Limpieza de válvulas de Inhalación, Exhalación y Evacuación. -Revisión y pruebas de niveles de alta y baja presión de gases -Supresión de fugas de O2 -Cambio de mangueras de ser necesario -Ajuste a 60 psi de O2 -Ajuste de reguladores internos -Calibración y ajuste de ventilador -Calibración de NM -Calibración de lpm de O2 -Calibración de anestésico -Calibración del fuelle vlpm -Ajuste de sensores de flujo y % de O2 -Cambio de cal sodada -Cambio de empaques -Revisión de pulmón -Limpieza general. -INCLUYE EN EL SEGUNDO SERVICIO JUEGO DE O´RINGS | 1 |
| 8 | MP | Monitor De Signos Vitales Marca Meison Medical -Inspección de operatividad del panel frontal. -Limpieza general, interna y externa del equipo. -Verificación de tarjetas electrónicas, cables y conectores. -Verificación de batería de respaldo. -Verificación de cables de ECG Sp02,NPI -Verificación de alarmas. -Verificación impresora. -Prueba de correcta operatividad. -INCLUYE EN EL SEGUNDO SERVICIO SpO2, ECG y PNI | 1 |
| 9 | MP | Cama Eléctrica Con Barandal y Controles Marca Joson -Limpieza general, interna y externa de la cama -Revisión de panel del control -Revisión de motores. -Revisión de sistemas de frenos. | 2 |
| 10 | MP | Camilla De Trasferencia Hidráulica Marca Pukang -Limpieza general, interna y externa de la camilla -Revisión de panel del control -Revisión de sistema hidráulico. -Revisión de sistemas de frenos. | 2 |
| 11 | MP | Autoclave De Vapor Auto generadora Automática Marca Ara -Inspección de operatividad del panel frontal. -Limpieza general, interna y externa del equipo. -Verificación de tarjetas electrónicas, cables y conectores. -Verificación de banco de resistencias. -Revisión de válvulas de seguridad -Revisión empaque de puerta -Revisión del sistema de seguridad de la puerta. -Prueba de correcta operatividad. -INCLUYE EN EL SEGUNDO SERVICIO JUEGO DE EMPAQUES | 1 |
| 12 | MP | Equipo Yag Lasser (Fotodistrupor) Marca Meridian -Inspección de operatividad del panel frontal. -Limpieza general, interna y externa del equipo. -Verificación de tarjetas electrónicas, cables y conectores. -Limpieza del sistema óptico. -Alineación óptica. -Revisión de la energía de la cavidad. -Revisión de la eficiencia de la fibra óptica -Verificación de la operatividad de sistemas de seguridad -Verificación de operatividad del pedal. -Pruebas de correcta operatividad. | 1 |
| 13 | MP | Torre De Artroscopia Marca Stryker - Monitor Stryker -Revisión de mica Adherible al LCD -Comprobación de voltaje en terminales de salida de fuente de poder -Limpieza membrana de botones -Limpieza de tarjetas en general -Calibración de colores e imagen -Prueba de imagen sueve/rigida - Cámara Stryker 1488 -Limpieza en general -Eliminación de ruido en conector de cabezal en caso de existir -Centrado de conectores de video -Revisión y limpieza de tarjetas de poder ante posibles derrames dieléctricos -Revisión de Stack - Cabezal Stryker 1488 -Rectificación de pines -eliminación sencilla de ruido en conector cable/cabezal -Limpieza en general - Fuente de Luz LED Stryker L9000 -Verificar módulos LED para evitar que la luz se torne a otro color que no sea blanco -Limpieza química de sensor laser de funcionamiento -Limpieza química de lente óptico -Revisión de Stack -Limpieza en general - Rasurador -Limpieza en general -Revisión y calibración de sistema de potencia - Pieza de mano -Lubricación y limpieza de motor -Revisión de pines -Sellado de cable y conector. | 1 |
| 14 | MP | Ultrasonido Oftálmico Marca Nidek -Inspección de operatividad del panel frontal. -Limpieza general, interna y externa del equipo. -Verificación de tarjetas electrónicas, cables y conectores -Limpieza del sistema óptico. -Alineación óptica. -Revisión de la energía de la cavidad. -Revisión de la eficiencia de la fibra óptica. -Verificación de la operatividad de sistemas de seguridad. -Verificación de operatividad del pedal. -Pruebas de correcta operatividad. | 1 |
| 15 | MP | Microscopio Quirúrgico Lumera 300 Marca Zeiss -Verificación de operatividad del equipo. -Apertura, desarmado de ser el caso y limpieza total del equipo. -Revisión y verificación de las tarjetas electrónicas, cables, conectores y sistema neumático -Verificación total del equipo. -Revisión y limpieza del sistema de iluminación. -Revisión y limpieza de lentes. -Revisión y limpieza del sistema de pedal. -Pruebas de correcta operatividad | 1 |
| 16 | MP | Unidad de facoemulsión Visalis V500 Marca Zeiss -Verificación de operatividad del equipo. -Apertura, desarmado de ser el caso y limpieza total del equipo. -Revisión y verificación de las tarjetas electrónicas, cables, conectores y sistema neumático -Verificación total del equipo. -Revisión y limpieza del sistema de iluminación. -Revisión y limpieza del sistema de recepción del cassette. -Revisión y limpieza del sistema de pedal. -Inspección de operatividad del control remoto. -Pruebas de correcta operatividad | 1 |
| 17 | MP | Microscopio Quirúrgico Marca Inami & Co. Ltd -Verificación de operatividad del equipo. -Apertura, desarmado de ser el caso y limpieza total del equipo. -Revisión y verificación de las tarjetas electrónicas, cables, conectores y sistema neumático -Verificación total del equipo. -Revisión y limpieza del sistema de iluminación. -Revisión y limpieza de lentes. -Revisión y limpieza del sistema de pedal. -Pruebas de correcta operatividad | 1 |
| 18 | MP | Lámpara De Hendidura Marca Inaomi & Co.Ltd -Verificación de operatividad del equipo. -Verificación total del equipo. -Revisión y limpieza del sistema de iluminación. -Revisión y limpieza de lentes. -Pruebas de correcta operatividad | 1 |
| 19 | MP | Unidad Portátil Dental Marca Nacional -Inspección de operatividad. -Limpieza general externa del equipo. -Revisión de mangueras. -Revisión de compresor (motor). -Revisión de presión adecuada. -Revisión de manómetros. -Revisión de pedal. -Pruebas de correcta operatividad. | 1 |
| 20 | MP | Monitor De Signos Vitales /Desfibrilador Marca Lifegai -Inspección de operatividad del panel frontal. -Limpieza general, interna y externa del equipo. -Verificación de tarjetas electrónicas, cables y conectores. -Verificación de batería de respaldo. -Verificación de carga/ descarga correcta. -Verificación de cables de ECG Sp02. -Verificación de alarmas. -Verificación impresora. -Prueba de correcta operatividad. -INCLUYE EN EL SEGUNDO SERVICIO 1 JUEGO DE ACCESORIOS SpO2 y ECG | 1 |
| 21 | MP | Regulado De Voltaje Marca Vogar -Inspección de operatividad. -Limpieza general, interna y externa del equipo. -Verificación de tarjetas electrónicas, cables y conectores. -Pruebas de correcta operatividad. | 1 |
| 22 | MP | Microscopio Quirúrgico Marca Optopic -Verificación de operatividad del equipo. -Apertura, desarmado de ser el caso y limpieza total del equipo. -Revisión y verificación de las tarjetas electrónicas, cables, conectores y sistema neumático. -Verificación total del equipo. -Revisión y limpieza del sistema de iluminación. -Revisión y limpieza de lentes. -Revisión y limpieza del sistema de pedal. -Pruebas de correcta operatividad. | 1 |
| 23 | MP | Estuche De Diagnostico Marca Welch Allyn -Prueba de correcta operatividad. -Limpieza general, interna y externa del equipo. -Revisión y limpieza del sistema de iluminación. | 1 |

  - ANEXO NÚMERO DOS

  - PROPUESTA ECONÓMICA

INVITACIÓN RESTRINGIDA IRE/32DIF/2023,  para la adjudicación de un contrato de prestación de servicios para el Mantenimiento preventivo-correctivo de Equipo Médico  y el suministro de consumibles y accesorios, con base en la NOM-197-SSA1-2000 de la Unidad de Cirugías Ambulatorias del DIF Estatal Colima.

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO Y SERVICIO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL IVA INCLUIDO. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MP | Desfibrilador/Monitor Signos Marca Mindray Mod. Benehaert D3 -Inspección de operatividad del panel frontal. -Limpieza general, interna y externa del equipo. -Verificación de tarjetas electrónicas, cables y conectores. -Verificación de batería de respaldo. -Verificación de carga/ descarga correcta. -Verificación de cables de ECG Sp02. -Verificación de alarmas. -Verificación impresora. -Prueba de correcta operatividad. | 1 |  |  |
| 2 | MP | Electrocauterio Bipolar Marca Bovie Aaron -Inspección de operatividad del panel frontal. -Limpieza general, interna y externa del equipo. -Verificación de tarjetas electrónicas, cables y conectores. -Verificación de operatividad del pedal. -Prueba de correcta operatividad. | 1 |  |  |
| 3 | MP | Lámpara De Cirugía De Emergencia Marca Pax -Inspección de operatividad del panel frontal. -Limpieza general, interna y externa del equipo. -Verificación de tarjetas electrónicas, cables y conectores. -Verificación de batería de respaldo. -Verificación de luz adecuada. -Prueba de correcta operatividad. | 1 |  |  |
| 4 | MP | Mesa De Cirugía Hidráulica 5 Secciones Marca Pax Mod. SFMZ PAX-S FA -Limpieza general, interna y externa del equipo. -Verificación de todas las manivelas. -Revisión del sistema hidráulico. -Verificación de sistema de frenos. -Prueba de correcta operatividad. | 1 |  |  |
| 5 | MP | Lámpara De Quirófano Doble Satélite Marca Panalex Mod. Panelex 2 -Inspección de operatividad del panel frontal. -Limpieza general, interna y externa del equipo. -Verificación de tarjetas electrónicas, cables y conectores. -Verificación de luz adecuada. -Ajuste de freno en brazos -Prueba de correcta operatividad. | 1 |  |  |
| 6 | MP | Baumanometro Aneroide Marca Heine -Revisión de perrilla. -Revisión de manguera. -Revisión de manómetro. -Prueba de correcta operatividad. | 1 |  |  |
| 7 | MP | Máquina De Anestesia De Dos Vaporizadores Marca Meison -Comprobación de sistemas Eléctrico y de Alarmas. -Limpieza interior de canixter, pruebas de flujo y Flujometros. -Revisión y Limpieza de válvulas de Inhalación, Exhalación y Evacuación. -Revisión y pruebas de niveles de alta y baja presión de gases -Supresión de fugas de O2 -Cambio de mangueras de ser necesario -Ajuste a 60 psi de O2 -Ajuste de reguladores internos -Calibración y ajuste de ventilador -Calibración de NM -Calibración de lpm de O2 -Calibración de anestésico -Calibración del fuelle vlpm -Ajuste de sensores de flujo y % de O2 | 1 |  |  |
|  |  | -Cambio de cal sodada -Cambio de empaques -Revisión de pulmón -Limpieza general. |  |  |  |
| 8 | MP | Monitor De Signos Vitales Marca Meison Medical -Inspección de operatividad del panel frontal. -Limpieza general, interna y externa del equipo. -Verificación de tarjetas electrónicas, cables y conectores. -Verificación de batería de respaldo. -Verificación de cables de ECG Sp02,NPI -Verificación de alarmas. -Verificación impresora. -Prueba de correcta operatividad. | 1 |  |  |
| 9 | MP | Cama Eléctrica Con Barandal y Controles Marca Joson -Limpieza general, interna y externa de la cama -Revisión de panel del control -Revisión de motores. -Revisión de sistemas de frenos. | 2 |  |  |
| 10 | MP | Camilla De Trasferencia Hidráulica Marca Pukang -Limpieza general, interna y externa de la camilla -Revisión de panel del control -Revisión de sistema hidráulico. -Revisión de sistemas de frenos. | 2 |  |  |
| 11 | MP | Autoclave De Vapor Auto generadora Automática Marca Ara -Inspección de operatividad del panel frontal. -Limpieza general, interna y externa del equipo. -Verificación de tarjetas electrónicas, cables y conectores. -Verificación de banco de resistencias. -Revisión de válvulas de seguridad -Revisión empaque de puerta -Revisión del sistema de seguridad de la puerta. -Prueba de correcta operatividad. | 1 |  |  |
| 12 | MP | Equipo Yag Lasser (Fotodistrupor) Marca Meridian -Inspección de operatividad del panel frontal. -Limpieza general, interna y externa del equipo. -Verificación de tarjetas electrónicas, cables y conectores. -Limpieza del sistema óptico. -Alineación óptica. -Revisión de la energía de la cavidad. -Revisión de la eficiencia de la fibra óptica -Verificación de la operatividad de sistemas de seguridad -Verificación de operatividad del pedal. -Pruebas de correcta operatividad. | 1 |  |  |
| 13 | MP | Torre De Artroscopia Marca Stryker - Monitor Stryker -Revisión de mica Adherible al LCD -Comprobación de voltaje en terminales de salida de fuente de poder -Limpieza membrana de botones -Limpieza de tarjetas en general -Calibración de colores e imagen -Prueba de imagen sueve/rigida - Cámara Stryker 1488 -Limpieza en general -Eliminación de ruido en conector de cabezal en caso de existir -Centrado de conectores de video | 1 |  |  |
|  |  | -Revisión y limpieza de tarjetas de poder ante posibles derrames dieléctricos -Revisión de Stack - Cabezal Stryker 1488 -Rectificación de pines -eliminación sencilla de ruido en conector cable/cabezal -Limpieza en general - Fuente de Luz LED Stryker L9000 -Verificar módulos LED para evitar que la luz se torne a otro color que no sea blanco -Limpieza química de sensor laser de funcionamiento -Limpieza química de lente óptico -Revisión de Stack -Limpieza en general - Rasurador -Limpieza en general -Revisión y calibración de sistema de potencia - Pieza de mano -Lubricación y limpieza de motor -Revisión de pines -Sellado de cable y conector. |  |  |  |
| 14 | MP | Ultrasonido Oftálmico Marca Nidek -Inspección de operatividad del panel frontal. -Limpieza general, interna y externa del equipo. -Verificación de tarjetas electrónicas, cables y conectores -Limpieza del sistema óptico. -Alineación óptica. -Revisión de la energía de la cavidad. -Revisión de la eficiencia de la fibra óptica. -Verificación de la operatividad de sistemas de seguridad. -Verificación de operatividad del pedal. -Pruebas de correcta operatividad. | 1 |  |  |
| 15 | MP | Microscopio Quirúrgico Lumera 300 Marca Zeiss -Verificación de operatividad del equipo. -Apertura, desarmado de ser el caso y limpieza total del equipo. -Revisión y verificación de las tarjetas electrónicas, cables, conectores y sistema neumático -Verificación total del equipo. -Revisión y limpieza del sistema de iluminación. -Revisión y limpieza de lentes. -Revisión y limpieza del sistema de pedal. -Pruebas de correcta operatividad | 1 |  |  |
| 16 | MP | Unidad de facoemulsión Visalis V500 Marca Zeiss -Verificación de operatividad del equipo. -Apertura, desarmado de ser el caso y limpieza total del equipo. -Revisión y verificación de las tarjetas electrónicas, cables, conectores y sistema neumático -Verificación total del equipo. -Revisión y limpieza del sistema de iluminación. -Revisión y limpieza del sistema de recepción del cassette. -Revisión y limpieza del sistema de pedal. -Inspección de operatividad del control remoto. -Pruebas de correcta operatividad | 1 |  |  |
| 17 | MP | Microscopio Quirúrgico Marca Inami & Co. Ltd -Verificación de operatividad del equipo. -Apertura, desarmado de ser el caso y limpieza total del equipo. -Revisión y verificación de las tarjetas electrónicas, cables, conectores y sistema neumático -Verificación total del equipo. -Revisión y limpieza del sistema de iluminación. -Revisión y limpieza de lentes. -Revisión y limpieza del sistema de pedal. -Pruebas de correcta operatividad | 1 |  |  |
| 18 | MP | Lámpara De Hendidura Marca Inaomi & Co.Ltd -Verificación de operatividad del equipo. -Verificación total del equipo. -Revisión y limpieza del sistema de iluminación. -Revisión y limpieza de lentes. -Pruebas de correcta operatividad | 1 |  |  |
| 19 | MP | Unidad Portátil Dental Marca Nacional -Inspección de operatividad. -Limpieza general externa del equipo. -Revisión de mangueras. -Revisión de compresor (motor). -Revisión de presión adecuada. -Revisión de manómetros. -Revisión de pedal. -Pruebas de correcta operatividad. | 1 |  |  |
| 20 | MP | Monitor De Signos Vitales /Desfibrilador Marca Lifegai -Inspección de operatividad del panel frontal. -Limpieza general, interna y externa del equipo. -Verificación de tarjetas electrónicas, cables y conectores. -Verificación de batería de respaldo. -Verificación de carga/ descarga correcta. -Verificación de cables de ECG Sp02. -Verificación de alarmas. -Verificación impresora. -Prueba de correcta operatividad. | 1 |  |  |
| 21 | MP | Regulador de Voltaje Marca Vogar -Inspección de operatividad. -Limpieza general, interna y externa del equipo. -Verificación de tarjetas electrónicas, cables y conectores. -Pruebas de correcta operatividad. | 1 |  |  |
| 22 | MP | Microscopio Quirúrgico Marca Optopic -Verificación de operatividad del equipo. -Apertura, desarmado de ser el caso y limpieza total del equipo. -Revisión y verificación de las tarjetas electrónicas, cables, conectores y sistema neumático. -Verificación total del equipo. -Revisión y limpieza del sistema de iluminación. -Revisión y limpieza de lentes. -Revisión y limpieza del sistema de pedal. -Pruebas de correcta operatividad. | 1 |  |  |
| 23 | MP | Estuche De Diagnostico Marca Welch Allyn -Prueba de correcta operatividad. -Limpieza general, interna y externa del equipo. -Revisión y limpieza del sistema de iluminación. | 1 |  |  |

ANEXO NÚMERO TRES

RECEPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

| Se emite la presente Acta, con fundamento en el Articulo 55, numerales 3 y 4 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima. |  | Lugar de entrega: ________________________ |
| --- | --- | --- |
| 3. La recepción de los bienes y o servicios adquiridos o arrendados deberá formalizarse por parte del ente gubernamental contratante en documento signado por la persona autorizada para la recepción de los mismos, en el cual deberá corresponder a lo indicado en las cláusulas del contrato señaladas en el artículo 49, fracciones V y XIII, y en su caso el artículo 51, fracciones I y III, de esta Ley. 4. El documento formal y oficial por parte de la dependencia, entidad o unidad de recepción de bienes o servicios, en el ente solicitante, será el sustento del proveedor para soportar la facturación o emisión de recibo correspondiente, el cual deberá cubrir los requisitos fiscales que la Ley en la materia determina. La facturación a su vez deriva de los requerimientos señalados en el contrato respectivo. |  | Fecha de entrega: ________________________ Proveedor: ________________________ Tipo de Compra: ________________________ |

|  | Entrega Parciales(_____________de____________) |
| --- | --- |
|  | Entrega en una sola exhibición. |

| No. de Requisición |  | No. de Pedido |  | Descripción Bien/Servicio |  | No. de Factura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| RECIBE |  | ENTREGA |
| --- | --- | --- |
| Nombre y Firma |  | Nombre y Firma |

ANEXO NÚMERO  4

AVISO DE PRIVACIDAD

INVITACIÓN RESTRINGIDA IRE/32DIF/2023,  para la adjudicación de un contrato de prestación de servicios para el Mantenimiento preventivo-correctivo de Equipo Médico  y el suministro de consumibles y accesorios, con base en la NOM-197-SSA1-2000 de la Unidad de Cirugías Ambulatorias del DIF Estatal Colima.

Clave: FO-21-01-05 Emisión: 23/10/17 Versión: 0 Página 1 de 1

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Dirección General

Coordinación de Calidad

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE DATOS PERSONALES

  - Por este medio, otorgo mi consentimiento y autorizo de manera voluntaria para que el DIF Estatal, a través de él o la  C.P. CESAR MAURILIO MACÍAS RAMÍREZ, del área de _ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS realice el tratamiento necesario de mis datos personales y/o sensibles para la finalidad de: _integrar el expediente del proceso de INVITACIÓN RESTRINGIDA IRE/32DIF/2023,  para la adjudicación de un contrato de prestación de servicios para el Mantenimiento preventivo-correctivo de Equipo Médico  y el suministro de consumibles y accesorios, con base en la NOM-197-SSA1-2000 de la Unidad de Cirugías Ambulatorias del DIF Estatal Colima del mismo modo, manifiesto que fui informado sobre el aviso de privacidad de la institución y el uso de mis derechos de ARCO.

Colima, Col.  _________ De ____         ____            ____de 2023.

Nombre y firma de quien autoriza

(Titular de los datos personales)

C.P. CESAR MAURILIO MACÍAS RAMÍREZ Nombre y firma del autorizado (a)

(Trabajador (a) DIF Estatal)

Nota: Después del llenado del formato, se integrará al trámite o expediente correspondiente.

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”