ANEXO No. 1 PROPUESTA TÉCNICA

INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. E2 PAQUETE NO. CSEEC/27/23 REFERENTE A LA REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SITE DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA.

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

###### DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

| No. | CANT. | UNI. | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17.43 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO DE 2". INCLUYE: RANURADO DE PLAFÓN, RESANES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
| 2 | 4 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADO DE 2". INCLUYE: ABRAZADERAS OMEGA PARA FIJAR A MURO EXISTENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
| 3 | 61.75 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO DE 2" INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
| 4 | 12 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO DE 2". INCLUYE: EXCAVACIÓN, RANURADO EN PISO DE CONCRETO, RESANES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
| 5 | 3 | PZA | REGISTRO PREFABRICADO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
| 6 | 3 | PZA | RETIRO DE VENTANA DE DIMENSIONES 1.05 X 1.20 M SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, RETIRO FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO. |  |  |
| 7 | 2 | PZA | SELLADO DE VANO DE DIMENSIONES 1.05 X 1.20 M CON SISTEMA DUROCK O SIMILAR TERMINADO FLOTEADO A 2 CARAS. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
| 8 | 1 | SER | DEMOLICIÓN DE MURO PARA VANO DE PUERTA, POR METODOS MANUALES. INCLUYE: RESANES Y BOQUILLAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
| 9 | 1 | PZA | PUERTA BATIENTE DE DIMENSIONES 1.20 X 2.10 CON FIJO SUPERIOR DE 1.20 X 0.25 M. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, MONTAJE, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
| 10 | 1 | PZA | ESCALÓN DE 15 CM BAJO PUERTA, DE 1.20 M DE ANCHO X 15 CM DE ALTURA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
| 11 | 1 | PZA | BARRA PARA RECEPCIÓN A BASE DE TABLAROCA Y CRISTAL CLARO EN ENCIMERA CON BORDES CANTEADOS. INCLUYE: SISTEMA DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
| 12 | 1 | SER | RETIRO DE PUERTA DE DIMENSIONES 2.43 X 2.77 M SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, RETIRO FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO. |  |  |
| 13 | 1 | SER | RETIRO DE VENTANA DE DIMENSIONES 2.60 M X 0,75 M SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, RETIRO FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO. |  |  |
| 14 | 1 | PZA | SELLADO DE VANO DE DIMENSIONES 1.53 X 0.67 M CON SISTEMA DUROCK O SIMILAR TERMINADO FLOTEADO A 2 CARAS. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
| 15 | 1 | PZA | SELLADO DE VANO DE DIMENSIONES 2.60 M X 0.75 M CON SISTEMA DUROCK O SIMILAR TERMINADO FLOTEADO A 2 CARAS. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
| 16 | 1 | PZA | PUERTA BATIENTE DE DIMENSIONES 0.90 X 2.10. REFORZADA CON PTR DE 2" CAL. 14. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, MONTAJE, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
| 17 | 1 | PZA | CUBIERTA CON SISTEMA DUROCK O SIMILAR DE DIMENSIONES 2.40 DE ANCHO X 1.00 M DE LARGO. INCLUYE: SISTEMA DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
| 18 | 45 | M2 | IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SIKA DE 10 AÑOS. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE (EN CASO DE TENER). |  |  |
| 19 | 26 | M2 | IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SIKA DE 10 AÑOS EN ZABALETA HASTA 20 CM DE ALTURA. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
| 20 | 1 | SER | RESANE Y RETOQUE DE PINTURA DE 8.00 M2 DE MARQUESINA APROXIMADAMENTE. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
| 21 | 30 | M2 | PINTURA VINILICA MULTITONO PRO MARCA BEREL EN COLOR BLANCO EN PARCHES DE TABLAROCA Y/O DUROCK PARA SELLADO DE PUERTAS Y VENTANAS EXISTENTES EN NUEVO ESPACIO DE SITE; 8.50 M2 APROXIMADAMENTE. INCLUYE: FONDO VINILICO PARA MUROS CASLON, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
| 22 | 3 | PZA | SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DUPLEX DISTRIBUIDOS PARA EQUIPOS EN EL ÁREA DE TRABAJO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, ACCESORIO ROYER 100 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, CABLE DE USO RUDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
| 23 | 3 | PZA | SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA. INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CABLE DE USO RUDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
| 24 | 3 | PZA | LUMINARIA MODELO MONTISI V, 32LTLLED2282V65B MARCA TECNOLITE, 6500 K O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
| 25 | 1 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS MAGNUM INVERTER 22 MARCA MIRAGE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, EQUIPO DE FIJACIÓN. |  |  |
| 26 | 1 | PZA | INSTALACIÓN DE 1 KIT PARA AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, EQUIPO DE FIJACIÓN. |  |  |
| 27 | 2 | PZA | SISTEMA DE TIERRA FISICA CON ELECTRODO, MODELO TG70K, MARCA TOTAL GROUND 70 AMP, INCLUYE: ACOPLADOR, UNA BARRA AISLADA DE COBRE, DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE SEGUN PROYECTO MARCA VIAKON, UNA TAPA DE REGISTRO DE 30 X 30 CMS. COLOR VERDE, GEM INTENSIFICADOR DE RESISTENCIA, SUMINISTRO , COLOCACION, CANALIZACION, ARMADO, CABLEADO, EXCAVACION, DEMOLICIONES, AJUSTES, EMPALMES (CUANDO EN EL PROYECTO SEA NECESARIO Y ASI SE ESPECIFIQUE), MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. (VER DETALLES EN PLANOS). |  |  |
| 28 | 1 | LOTE | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIBRA OPTICA MULTIMODO P/EXTERNA 50/125 6 HILOS, INCLUYE CONECTORES SIMPLEX PRE-PULIDO SC OPTICAM MULTIMODO 50/125 MARCA PANDUIT, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS LOCALES, PRUEBAS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA NECESARIA DEL AREA DE TRABAJO (60 METROS). |  |  |
| 29 | 2 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FAN OUT KIT PARA 12 FIBRAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACCESORIOS, LIMPIEZA. |  |  |
| 30 | 2 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA MINI-COM MULTIMEDIA, MARCA PANDUIT DE 12 MODULOS, MODELO CBXF12 , INCLUYE:SUMINISTRO, COLOCACION, ARMADO,MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. |  |  |
| 31 | 6 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADAPTADOR PARA FIBRA OPTICA SC PARA CAJA MINI-COM DE 2 MODULOS MODELO CMDAQSC, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACCESORIOS, LIMPIEZA. |  |  |
| 32 | 2 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MODULO GBIC (SFP) 1 PAR QUE INCLUYE TL- SM321A Y TL-SM321B INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACCESORIOS, LIMPIEZA. |  |  |
| 33 | 1 | SER | ELABORACION DE PRUEBAS Y MEDICION DE DESEMPEÑO DE DATOS, SISTEMA ELECTRICO Y TIERRAS FISICAS, MEMORIA TECNICA IMPRESA, ENTREGA EN FUNCIONAMIENTO, CONECTORIZADO, ETIQUETADO, PRUEBA DE TIERRAS FISICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |  |  |
| 34 | 1 | SER | DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE CENTRO DE DATOS, MDF Y IDFS QUE LO CONFORMAN ASÍ COMO SISTEMA DE RESPALDO ENERGÉTICO UPS PARA SU CORECTA REUBICACIÓN EN NUEVA ÁREA DEL SITE SEGÚN PROYECTO PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INCLUYE: APAGADO DE EQUIPOS, DESMONTADO DE EQUIPOS, IDENTIFICACION, TRANSPORTE A NUEVO ESPACIO DEL SITE, INSTALACIÓN EN RACKS, MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, PUESTA EN MARCHA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. |  |  |
| 35 | 1 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RACK ABIERTO DE 4 POSTES DE ZONA (PARED) DE 16UR X 19", MARCA LINKED PRO INCLUYE:SUMINISTRO, COLOCACION, ARMADO,MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. |  |  |
| 36 | 1 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RACK CERRADO DE 45UR X 19" MARCA LINKED PRO INCLUYE:SUMINISTRO, COLOCACION, ARMADO,MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. |  |  |
| 37 | 1 | PZA | SUMINISTRO DE CARRETE DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO CON CONECTORES LC-LC DUPLEX, REFORZADA CON KEVLAR DE 100M, COLOR NEGRO. |  |  |
| 38 | 1 | PZA | SUMINISTRO DE CARRETE DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO CON CONECTORES LC-LC DUPLEX, REFORZADA CON KEVLAR DE 50M, COLOR NEGRO. |  |  |
| 39 | 4 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAROLA DE PROFUBDIDAD MÁXIMA DE 30" CARGA DE 125 KG 1UR MARCA PANDUIT INCLUYE: TENSOR, SUMINISTRO, COLOCACION, ARMADO,MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. |  |  |
| 40 | 4 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BARRA UNIÓN DE COBRE MARCA TOTAL GROUND INCLUYE:SUMINISTRO, COLOCACION, ARMADO,MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. |  |  |
| 41 | 2 | SER | SUMIINISTRO Y COLOCACIÓN SWITCH UBIQUITI USW-24-POE INCLUYE:SUMINISTRO, COLOCACION, ARMADO,MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. |  |  |
| 42 | 2 | SER | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SWITCH CISCO WS-C2960X-48TS-L INCLUYE:SUMINISTRO, COLOCACION, ARMADO,MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. |  |  |
| 43 | 1 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTADOR EN BAJA TENSION TRIFASICO, INCLUYE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 225A, 12 ESPACIOS, BARRAS DE 225A, INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 150A CON KIT DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, ALIMENTADOR DE 1/0AWG COBRE THW TRIFADICO EN CANALIZACION GALVANIZADA DE AJUSTE, INTERRUPTORES DERIVADOS, 2 CIRCUITOS DE 2X70A, 2 DE 1X10A, 1 DE 2X30A,INCLUYE:SUMINISTRO, COLOCACION, ARMADO,MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. |  |  |
| 44 | 5 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS TIPO NEMA DE 3 POLOS CON CANDADO TIPO L5-30R DE 30A A 110V PARA CLAVIJA NEMA L5-30P INCLUYE:SUMINISTRO, COLOCACION, ARMADO,MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. |  |  |
| 45 | 5 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS TIPO NEMA DE 3 POLOS CON CANDADO TIPO L6-30R DE 30A A 220V PARA CLAVIJA NEMA L6-30P INCLUYE:SUMINISTRO, COLOCACION, ARMADO,MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. |  |  |
| 46 | 1 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN QUE CONSTA DE DUCTERIA DE 1 1/4" GALVANIZADA PARED GRUESA, MUFA, REGISTRO CUADRADO DE 2" PVC NCLUYE:SUMINISTRO, COLOCACION, ARMADO,MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. |  |  |

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

____________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 2 PROPUESTA ECONÓMICA

INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. E2 PAQUETE NO. CSEEC/27/23 REFERENTE A LA REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SITE DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA.

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

###### DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

| No. | CANT. | UNI. | CONCEPTO | UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17.43 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO DE 2". INCLUYE: RANURADO DE PLAFÓN, RESANES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
| 2 | 4 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADO DE 2". INCLUYE: ABRAZADERAS OMEGA PARA FIJAR A MURO EXISTENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
| 3 | 61.75 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO DE 2" INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
| 4 | 12 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO DE 2". INCLUYE: EXCAVACIÓN, RANURADO EN PISO DE CONCRETO, RESANES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
| 5 | 3 | PZA | REGISTRO PREFABRICADO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
| 6 | 3 | PZA | RETIRO DE VENTANA DE DIMENSIONES 1.05 X 1.20 M SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, RETIRO FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO. |  |  |
| 7 | 2 | PZA | SELLADO DE VANO DE DIMENSIONES 1.05 X 1.20 M CON SISTEMA DUROCK O SIMILAR TERMINADO FLOTEADO A 2 CARAS. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
| 8 | 1 | SER | DEMOLICIÓN DE MURO PARA VANO DE PUERTA, POR METODOS MANUALES. INCLUYE: RESANES Y BOQUILLAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
| 9 | 1 | PZA | PUERTA BATIENTE DE DIMENSIONES 1.20 X 2.10 CON FIJO SUPERIOR DE 1.20 X 0.25 M. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, MONTAJE, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
| 10 | 1 | PZA | ESCALÓN DE 15 CM BAJO PUERTA, DE 1.20 M DE ANCHO X 15 CM DE ALTURA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
| 11 | 1 | PZA | BARRA PARA RECEPCIÓN A BASE DE TABLAROCA Y CRISTAL CLARO EN ENCIMERA CON BORDES CANTEADOS. INCLUYE: SISTEMA DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
| 12 | 1 | SER | RETIRO DE PUERTA DE DIMENSIONES 2.43 X 2.77 M SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, RETIRO FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO. |  |  |
| 13 | 1 | SER | RETIRO DE VENTANA DE DIMENSIONES 2.60 M X 0,75 M SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, RETIRO FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO. |  |  |
| 14 | 1 | PZA | SELLADO DE VANO DE DIMENSIONES 1.53 X 0.67 M CON SISTEMA DUROCK O SIMILAR TERMINADO FLOTEADO A 2 CARAS. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
| 15 | 1 | PZA | SELLADO DE VANO DE DIMENSIONES 2.60 M X 0.75 M CON SISTEMA DUROCK O SIMILAR TERMINADO FLOTEADO A 2 CARAS. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
| 16 | 1 | PZA | PUERTA BATIENTE DE DIMENSIONES 0.90 X 2.10. REFORZADA CON PTR DE 2" CAL. 14. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, MONTAJE, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
| 17 | 1 | PZA | CUBIERTA CON SISTEMA DUROCK O SIMILAR DE DIMENSIONES 2.40 DE ANCHO X 1.00 M DE LARGO. INCLUYE: SISTEMA DE FIJACIÓN, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
| 18 | 45 | M2 | IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SIKA DE 10 AÑOS. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE (EN CASO DE TENER). |  |  |
| 19 | 26 | M2 | IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SIKA DE 10 AÑOS EN ZABALETA HASTA 20 CM DE ALTURA. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
| 20 | 1 | SER | RESANE Y RETOQUE DE PINTURA DE 8.00 M2 DE MARQUESINA APROXIMADAMENTE. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
| 21 | 30 | M2 | PINTURA VINILICA MULTITONO PRO MARCA BEREL EN COLOR BLANCO EN PARCHES DE TABLAROCA Y/O DUROCK PARA SELLADO DE PUERTAS Y VENTANAS EXISTENTES EN NUEVO ESPACIO DE SITE; 8.50 M2 APROXIMADAMENTE. INCLUYE: FONDO VINILICO PARA MUROS CASLON, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
| 22 | 3 | PZA | SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS DUPLEX DISTRIBUIDOS PARA EQUIPOS EN EL ÁREA DE TRABAJO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, ACCESORIO ROYER 100 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, CABLE DE USO RUDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
| 23 | 3 | PZA | SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA. INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CABLE DE USO RUDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
| 24 | 3 | PZA | LUMINARIA MODELO MONTISI V, 32LTLLED2282V65B MARCA TECNOLITE, 6500 K O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  |  |
| 25 | 1 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS MAGNUM INVERTER 22 MARCA MIRAGE O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, EQUIPO DE FIJACIÓN. |  |  |
| 26 | 1 | PZA | INSTALACIÓN DE 1 KIT PARA AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, EQUIPO DE FIJACIÓN. |  |  |
| 27 | 2 | PZA | SISTEMA DE TIERRA FISICA CON ELECTRODO, MODELO TG70K, MARCA TOTAL GROUND 70 AMP, INCLUYE: ACOPLADOR, UNA BARRA AISLADA DE COBRE, DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE SEGUN PROYECTO MARCA VIAKON, UNA TAPA DE REGISTRO DE 30 X 30 CMS. COLOR VERDE, GEM INTENSIFICADOR DE RESISTENCIA, SUMINISTRO , COLOCACION, CANALIZACION, ARMADO, CABLEADO, EXCAVACION, DEMOLICIONES, AJUSTES, EMPALMES (CUANDO EN EL PROYECTO SEA NECESARIO Y ASI SE ESPECIFIQUE), MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. (VER DETALLES EN PLANOS). |  |  |
| 28 | 1 | LOTE | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIBRA OPTICA MULTIMODO P/EXTERNA 50/125 6 HILOS, INCLUYE CONECTORES SIMPLEX PRE-PULIDO SC OPTICAM MULTIMODO 50/125 MARCA PANDUIT, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS LOCALES, PRUEBAS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA NECESARIA DEL AREA DE TRABAJO (60 METROS). |  |  |
| 29 | 2 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FAN OUT KIT PARA 12 FIBRAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACCESORIOS, LIMPIEZA. |  |  |
| 30 | 2 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA MINI-COM MULTIMEDIA, MARCA PANDUIT DE 12 MODULOS, MODELO CBXF12 , INCLUYE:SUMINISTRO, COLOCACION, ARMADO,MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. |  |  |
| 31 | 6 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADAPTADOR PARA FIBRA OPTICA SC PARA CAJA MINI-COM DE 2 MODULOS MODELO CMDAQSC, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACCESORIOS, LIMPIEZA. |  |  |
| 32 | 2 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MODULO GBIC (SFP) 1 PAR QUE INCLUYE TL- SM321A Y TL-SM321B INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACCESORIOS, LIMPIEZA. |  |  |
| 33 | 1 | SER | ELABORACION DE PRUEBAS Y MEDICION DE DESEMPEÑO DE DATOS, SISTEMA ELECTRICO Y TIERRAS FISICAS, MEMORIA TECNICA IMPRESA, ENTREGA EN FUNCIONAMIENTO, CONECTORIZADO, ETIQUETADO, PRUEBA DE TIERRAS FISICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |  |  |
| 34 | 1 | SER | DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE CENTRO DE DATOS, MDF Y IDFS QUE LO CONFORMAN ASÍ COMO SISTEMA DE RESPALDO ENERGÉTICO UPS PARA SU CORECTA REUBICACIÓN EN NUEVA ÁREA DEL SITE SEGÚN PROYECTO PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INCLUYE: APAGADO DE EQUIPOS, DESMONTADO DE EQUIPOS, IDENTIFICACION, TRANSPORTE A NUEVO ESPACIO DEL SITE, INSTALACIÓN EN RACKS, MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, PUESTA EN MARCHA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. |  |  |
| 35 | 1 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RACK ABIERTO DE 4 POSTES DE ZONA (PARED) DE 16UR X 19", MARCA LINKED PRO INCLUYE:SUMINISTRO, COLOCACION, ARMADO,MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. |  |  |
| 36 | 1 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RACK CERRADO DE 45UR X 19" MARCA LINKED PRO INCLUYE:SUMINISTRO, COLOCACION, ARMADO,MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. |  |  |
| 37 | 1 | PZA | SUMINISTRO DE CARRETE DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO CON CONECTORES LC-LC DUPLEX, REFORZADA CON KEVLAR DE 100M, COLOR NEGRO. |  |  |
| 38 | 1 | PZA | SUMINISTRO DE CARRETE DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO CON CONECTORES LC-LC DUPLEX, REFORZADA CON KEVLAR DE 50M, COLOR NEGRO. |  |  |
| 39 | 4 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAROLA DE PROFUBDIDAD MÁXIMA DE 30" CARGA DE 125 KG 1UR MARCA PANDUIT INCLUYE: TENSOR, SUMINISTRO, COLOCACION, ARMADO,MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. |  |  |
| 40 | 4 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BARRA UNIÓN DE COBRE MARCA TOTAL GROUND INCLUYE:SUMINISTRO, COLOCACION, ARMADO,MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. |  |  |
| 41 | 2 | SER | SUMIINISTRO Y COLOCACIÓN SWITCH UBIQUITI USW-24-POE INCLUYE:SUMINISTRO, COLOCACION, ARMADO,MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. |  |  |
| 42 | 2 | SER | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SWITCH CISCO WS-C2960X-48TS-L INCLUYE:SUMINISTRO, COLOCACION, ARMADO,MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. |  |  |
| 43 | 1 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTADOR EN BAJA TENSION TRIFASICO, INCLUYE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO DE 225A, 12 ESPACIOS, BARRAS DE 225A, INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 150A CON KIT DE INTERRUPTOR PRINCIPAL, ALIMENTADOR DE 1/0AWG COBRE THW TRIFADICO EN CANALIZACION GALVANIZADA DE AJUSTE, INTERRUPTORES DERIVADOS, 2 CIRCUITOS DE 2X70A, 2 DE 1X10A, 1 DE 2X30A,INCLUYE:SUMINISTRO, COLOCACION, ARMADO,MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. |  |  |
| 44 | 5 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS TIPO NEMA DE 3 POLOS CON CANDADO TIPO L5-30R DE 30A A 110V PARA CLAVIJA NEMA L5-30P INCLUYE:SUMINISTRO, COLOCACION, ARMADO,MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. |  |  |
| 45 | 5 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS TIPO NEMA DE 3 POLOS CON CANDADO TIPO L6-30R DE 30A A 220V PARA CLAVIJA NEMA L6-30P INCLUYE:SUMINISTRO, COLOCACION, ARMADO,MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. |  |  |
| 46 | 1 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN QUE CONSTA DE DUCTERIA DE 1 1/4" GALVANIZADA PARED GRUESA, MUFA, REGISTRO CUADRADO DE 2" PVC NCLUYE:SUMINISTRO, COLOCACION, ARMADO,MATERIALES PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL | $ |
|  |  |  |  | IVA | $ |
|  |  |  |  | TOTAL | $ |

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

_________________________________________

NOMBRE, FIRMA Y CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 3

FORMA EN QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE.

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

###### DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

YO, ___(NOMBRE)_, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS Y QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A MI REPRESENTADA A TRAVÉS DE LA PROPUESTA EN LA PRESENTE INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. E2 PAQUETE NO. CSEEC/27/23, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: _(NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL).

| Clave del Registro Federal de Contribuyentes: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calle y Número: |  |  |  |  |  |
| Colonia: |  | Delegación o Municipio: |  |  |  |
| Código Postal: |  | Entidad Federativa: |  |  |  |
| Teléfonos: |  |  |  | Fax: |  |
| Correo electrónico: |  |  |  |  |  |

| Fecha y Número de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: |  |
| --- | --- |
| Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario que las protocolizó: |  |
| Relación de Socios (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombres): |  |
| Descripción del objeto social, actividad comercial o profesional: |  |
| Reformas o modificaciones al acta constitutiva: |  |
| Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario que las protocolizó: |  |
| Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio: |  |
| Nombre y domicilio del apoderado o representante: |  |
| Datos de la Escritura Pública mediante la cual acredita su personalidad y facultades para suscribir la propuesta: |  |
| Escritura pública número y Fecha: |  |
| Nombre, número, y circunscripción del Notario o Fedatario Público que la protocolizó: |  |

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

_________________________________________

NOMBRE, FIRMA Y CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 4

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

###### DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

POR ESTE CONDUCTO LE MANIFIESTO A USTED, QUE EL SUSCRITO (NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O APODERADO), EN MI CALIDAD DE (LICITANTE O APODERADO), DE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) CON RELACIÓN A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. E2 PAQUETE NO. CSEEC/27/23 REFERENTE A LA REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SITE DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO, QUE HE LEÍDO, REVISADO Y CONOCIDO EL CONTENIDO TOTAL DE LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO DE LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE ÉSTA ÚLTIMA Y ACEPTO PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN RESPETANDO Y CUMPLIENDO ÍNTEGRAMENTE EL CONTENIDO DE TODAS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS DE LA CONVOCATORIA, ASÍ MISMO PARA LOS EFECTOS QUE SURTAN EN CASO DE ADJUDICACIÓN.

ASIMISMO, EXPRESO QUE CONOZCO LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA Y ACEPTO QUE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN ÉSTA RIGEN PARA LOS ACTOS Y CONTRATO QUE CELEBRA LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 5

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

###### DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

# EN RELACIÓN A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. E2 PAQUETE NO. CSEEC/27/23 REFERENTE A LA REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SITE DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE_ (LICITANTE O APODERADO) A NOMBRE DE LA EMPRESA DENOMINADA _____________________________________, ME PERMITO MANIFESTAR LO SIGUIENTE:

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL QUE OSTENTO, QUE ESTA ____(PERSONA FÍSICA O MORAL)____AL IGUAL QUE MIS ASOCIADOS POR SÍ MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 6

VIGENCIA DE LA OFERTA

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

###### DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN CASO DE QUE SE ME ADJUDIQUE EL CONTRATO DERIVADO DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. E2 PAQUETE NO. CSEEC/27/23 REFERENTE A LA REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SITE DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, LA OFERTA DEBERÁ ESTAR VIGENTE DESDE QUE SE EMITA EL FALLO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, SEGÚN LO SEÑALADO EN EL PUNTO 1.2. DE LA CONVOCATORIA.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 7

CARTA DE GARANTÍA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS OFERTADOS

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

###### DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA __________________________________, MANIFIESTO QUE EN CASO DE QUE A ME SEA ADJUDICADO EL CONTRATO DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. E2 PAQUETE NO. CSEEC/27/23 REFERENTE A LA REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SITE DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, ME COMPROMETO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, A ENTREGAR BIENES NUEVOS Y SERVICIOS DE CALIDAD, CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA, DE MARCA REGISTRADA, AUTORIZADAS BAJO LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, A FALTA DE ÉSTAS DEBERÁ CUMPLIR CON NORMAS INTERNACIONALES Y A GARANTIZAR CADA UNO DE LOS BIENES Y SERVICIOS OFERTADOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA C.S.E.E.C., DURANTE 12 (DOCE) MESES, INICIANDO A PARTIR DE LA FECHA Y ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS, CONTRA DESPERFECTOS, DEFECTOS DE FÁBRICA, MANO DE OBRA, MALA CALIDAD Y VICIOS OCULTOS, ASÍ COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA INVITACIÓN RESTRINGIDA.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 8

MODELO DE LUGAR TIEMPO Y CONDICIONES DE ENTREGA

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

###### DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA __________________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN CASO DE QUE SE ME ADJUDIQUE EL CONTRATO DERIVADO DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. E2 PAQUETE NO. CSEEC/27/23 REFERENTE A LA REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SITE DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, ME COMPROMETO A PROPORCIONAR BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS, EN EL EDIFICIO DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, UBICADO EN AV. GONZALO DE SANDOVAL #760 COLONIA LAS VÍBORAS C.P. 28040 COLIMA, COLIMA, MÉXICO DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE INDICAN EN EL ANEXO NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA DE LAS PRESENTES BASES, A MÁS TARDAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, EN LOS TÉRMINOS DE HONRADEZ, CALIDAD Y EFICIENCIA QUE ASÍ SE REQUIERAN.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 9

DECLARACIÓN DE NO ESTAR EN LOS SUPUESTOS DEL ART. 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA.

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

###### DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EN RELACIÓN A LA A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. E2 PAQUETE NO. CSEEC/27/23 REFERENTE A LA REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SITE DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA DENOMINADA _____________________________, ME PERMITO MANIFESTAR LO SIGUIENTE:

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL QUE OSTENTO, QUE EL SUSCRITO AL IGUAL QUE SUS ASOCIADOS NO SE ENCUENTRAN DENTRO DE NINGUNO DE LOS SUPUESTOS COMPRENDIDOS EN EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA. ASIMISMO, QUE TAMPOCO DESEMPEÑO (AMOS) EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO Y EN CASO DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 49 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 10

INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

###### DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTO CON LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA PARA PROPORCIONAR LOS BIENES Y SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. E2 PAQUETE NO. CSEEC/27/23 REFERENTE A LA REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SITE DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, EN TIEMPO Y FORMA.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 11

SUBCONTRATACIONES

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

###### DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

QUE ___(SI O NO)___ TENGO CONTEMPLADO SUBCONTRATAR EL___ (ARRENDAMIENTO, BIEN O SERVICIO)_________________________ PARA LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. E2 PAQUETE NO. CSEEC/27/23 REFERENTE A LA REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SITE DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA.

(EN CASO DE QUE SÍ TENGA CONTEMPLADO SUBCONTRATAR DEBERÁ MANIFESTAR LA JUSTIFICACIÓN EN LA QUE FUNDAMENTEN LA IMPOSIBILIDAD DE SOLVENTAR SU PROPUESTA SIN REALIZAR UNA SUBCONTRATACIÓN, ASÍ COMO LOS NOMBRES, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES, QUE PRETENDA SUBCONTRATAR).

JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 12

PROPUESTAS CONJUNTAS

(PRESENTACIÓN DE PROPUESTA INDIVIDUAL)

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

###### DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO/REPRESENTANTE LEGAL) DE LA EMPRESA _____________________________, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE PRESENTO MI PROPUESTA PARA LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. E2 PAQUETE NO. CSEEC/27/23 REFERENTE A LA REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SITE DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, DE MANERA INDEPENDIENTE, SIN CONSULTAR, COMUNICAR O ACORDAR CON NINGÚN OTRO PARTICIPANTE. ADEMÁS, MANIFIESTO CONOCER LAS INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLES EN CASO DE COMETER ALGUNA PRÁCTICA PROHIBIDA POR LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 12

PROPUESTAS CONJUNTAS

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

###### DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LA IMPOSIBILIDAD DE PRESENTAR PROPUESTA DE MANERA INDIVIDUAL, REALIZÁNDOLO A TRAVÉS DE PROPUESTA CONJUNTA EN LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. E2 PAQUETE NO. CSEEC/27/23 REFERENTE A LA REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SITE DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA.

EN RAZÓN DE LA SIGUIENTE JUSTIFICACIÓN___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

ASIMISMO, MANIFIESTO CONOCER LAS INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLES EN CASO DE COMETER ALGUNA PRÁCTICA PROHIBIDA POR LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 13

TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

###### DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, ENTERADO(A) DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LOS DEMÁS RELATIVOS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES PARA LA PUBLICACIÓN, HOMOLOGACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL TITULO QUINTO Y EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE DEBEN DIFUNDIR LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LOS PORTALES DE INTERNET Y EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, MANIFIESTO MI CONFORMIDAD EN EL TRATAMIENTO PÚBLICO DE LOS DATOS PERSONALES Y/O DE MI REPRESENTADA QUE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA COMO SUJETO OBLIGADO Y CUMPLIENDO LAS LEYES, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES LEGALES REALICE DE TODOS LOS ACTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ASÍ COMO DE LOS ACTOS JURÍDICOS QUE DE ELLA SE DERIVEN.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 14

GIRO U OBJETO SOCIAL.

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

###### DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTO CON EL GIRO U OBJETO SOCIAL ADECUADO PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN Y QUE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES O PROFESIONALES DE LA MISMA ESTÁN RELACIONADAS CON LOS BIENES O SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. E2 PAQUETE NO. CSEEC/27/23 REFERENTE A LA REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SITE DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO NO. 15

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

###### DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN CASO DE QUE SE ME ADJUDIQUE EL CONTRATO DERIVADO DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. E2 PAQUETE NO. CSEEC/27/23 REFERENTE A LA REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SITE DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A MÁS TARDAR 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 16

RECHAZOS Y DEVOLUCIONES.

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LESET. MARIA DEL ROSARIO SILVA VERDUZCO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN

###### DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN CASO DE QUE SE ME ADJUDIQUE EL CONTRATO DERIVADO DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. E2 PAQUETE NO. CSEEC/27/23 REFERENTE A LA REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SITE DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA Y SE DETECTEN DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, MALA CALIDAD EN LOS MATERIALES UTILIZADOS O INCUMPLIMIENTOS EN LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA, ME COMPROMETO A SUSTITUIR EN UN PLAZO NO MAYOR DE 72 (SETENTA Y DOS) HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN DEL PRODUCTO DEFECTUOSO.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD