LA COMISION INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ALVAREZ ,DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTÍCULO 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA Y LOS ARTÍCULOS 1º, NUMERAL 1, FRACCIÓN I y III, 2º,  10, 17, 20, 21, 26 NUMERAL 1 FRACCIÓN I, NUMERAL 2 Y NUMERAL 5, 27, 28 NUMERAL 4, 30 NUMERAL 1, FRACCIÓN I, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 62 Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA,  EMITE LA SIGUIENTE:

C O N V O C A T O R I A

PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

CON CARÁCTER DE PRESENCIAL

# No. CIAPACOV-009/2024

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS SUMERGIBLES DE LA CIAPACOV, SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN GENERAL OPERATIVA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ELECTROMECÁNICA DE LA CIAPACOV, SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN GENERAL OPERATIVA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ELECTROMECÁNICA DE LA CIAPACOV

# JUNTA DE ACLARACIÓNES (OPTATIVA PARA LOS LICITANTES)

# EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2024

13:30 HORAS

# ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA

DE PROPUESTAS TÉCNICAS

Y ECONÓMICAS

EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2024

15:00 HORAS

FALLO DE LA LICITACIÓN

EL DÍA 01 DE MARZO DE 2024

12:30 HORAS

# LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

# No. CIAPACOV-009/2024

# Í N D l C E

| No. | DESCRIPCIÓN de las bases |
| --- | --- |
| 1. | INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS A ADQUIRIR. |  |
| 1.1 | Objeto, Descripción y Cantidad. (Anexo Número 1 Técnico) |  |
| 1.2 | Fecha, lugar y condiciones de entrega de los Bienes, Arrendamientos o Servicios. |  |
| 1.3 1.4 1.5 1.6 | Seguros. Periodo de garantía de los Bienes, Arrendamientos o Servicios. Vigencia de la oferta Descripción de los Bienes, Arrendamientos o Servicios. |  |
| 1.7 | Opciones de cotización de los Bienes, Arrendamientos o Servicios. |  |
| 1.8 | Idioma |  |
| 1.9 | Incremento en la cantidad de los Bienes, Arrendamientos o Servicios solicitados. |  |
| 1.10 | Moneda. |  |
| 1.11 | Condiciones de pago |  |
| 2. | INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LAS BASES Y ACTOS DE LA LICITACIÓN. |  |
| 2.1 | Manifestación de interés, Adquisición y costo de las bases. |  |
| 2.2 | Junta de aclaraciones. |  |
| 2.3 2.4 | Registro de participantes. Acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas |  |
| 2.4.1 | Evaluación de las propuestas. |  |
| 2.5 | Fallo. |  |
| 2.6 | Notificaciones a los licitantes participantes. |  |
| 2.7 | Forma de presentación de proposiciones. |  |
| 2.8 | Indicaciones Generales. |  |
| 3. | Requisitos que deberÁn cumplir Y PRESENTAR los licitantes en el ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS y económicas DE la Licitación. |  |
| 3.1 | De la persona que solo entregue las propuestas. |  |
| 3.2 3.2.1 3.2.2 | Forma en que se acredita la existencia y personalidad jurídica del licitante. (Anexo 3). Forma de acreditación de las Personas Físicas. Forma de acreditación de las Personas Morales. |  |
| 3.3 3.4 | Carta de aceptación de bases. (Anexo 4). Carta de declaración de integridad. (Anexo 5) |  |
| 3.5 3.6 | Carta del Artículo 38 de la LAASSPEC. (Anexo 6) Carta de Garantía de los Bienes, Arrendamientos o Servicios. (Anexo 7) |  |
| 3.7 3.8 | Documento emitido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), denominado "Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales". En opinión positiva. Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales del Gobierno del Estado de Colima. |  |
| 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 | Acreditación de solvencia económica. Infraestructura, capacidad técnica, administrativa y económica. (Anexo 8) Subcontrataciones (Anexo 9). Escrito que faculte al participante a intervenir en la licitación (Anexo 10). Escrito para propuestas conjuntas (Anexo 11) Carta Compromiso (Anexo 12) Carta de cumplimiento de actividad comercial o profesional (Anexo 13) Certificado de empresa Colimense Transparencia y Datos Personales (Anexo 14) Equidad de Género (Anexo 15) Propuesta Técnica y económica. |  |
| 4. | PROPOSICIONES. |  |
| 4.1 | Propuesta Técnica y Económica. |  |
| 4.2 | Proposiciones Conjuntas. |  |
| 5 | FIRMA DEL CONTRATO. |  |
| 5.1 5.2 6.0 7.0 | Instrucciones para la elaboración y entrega de la garantía de cumplimiento del contrato. Garantía de vicios ocultos ANTICIPO GARANTÍAS DE ANTICIPO |  |
| 8.0 | CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DICTAMEN Y ADJUDICACIÓN. |  |
| 9.0 | DESCALIFICACIÓN DEL LICITANTE. |  |
| 10. | CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN. |  |
| 11. | LICITACIÓN DESIERTA. |  |
| 12. | RESCISIÓN DEL CONTRATO. |  |
| 13. | RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. |  |
| 14. 15. | REGISTRÓ DE DERECHOS U OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS. IMPUESTOS. |  |
| 16. | SANCIONES. |  |
| 17. | PENAS CONVENCIONALES. |  |
| 18. | PROHIBICIÓN DE NEGOCIACIÓN DE LAS BASES Y PROPUESTAS. |  |
| 19. | CONTROVERSIAS. |  |
| 20. | RECOMENDACIONES. |  |
| 21. | ASISTENCIA A LOS ACTOS PÚBLICOS DE LA LICITACIÓN. |  |
| 22. | VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL PARTICIPANTE |  |

ANEXO 1 ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO.

ANEXO 2 ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO.

ANEXO 3 FORMA EN QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA   Y PERSONALIDAD DEL   LICITANTE.

ANEXO 4 CARTA DE ACEPTACIÓN DE BASES.

ANEXO 5 CARTA DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.

ANEXO 6 CARTA DEL ARTÍCULO 38 DE LA LAASSPEC.

ANEXO 7 CARTA DE GARANTÍA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS.

ANEXO 8 INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.

ANEXO 9 SUBCONTRATACIONES

ANEXO 10 ESCRITO QUE FACULTE AL PARTICIPANTE A INTERVENIR EN LA LICITACIÓN.

ANEXO 11 ESCRITO PARA PROPUESTAS CONJUNTAS.

ANEXO 12 CARTA COMPROMISO

ANEXO 13 CARTA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD COMERCIAL O PROFESIONAL.

ANEXO 14 TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES

ANEXO 15 EQUIDAD DE GENERO

GLOSARIO

CIAPACOV.-  COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ.

LAASSPEC.- LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL ESTADO DE COLIMA.

SAT.- SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

BASES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CIAPACOV-009/2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS SUMERGIBLES DE LA CIAPACOV, SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN GENERAL OPERATIVA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ELECTROMECÁNICA DE LA CIAPACOV

LA CIAPACOV, en cumplimiento a las disposiciones que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, convoca a participar en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CIAPACOV-009/2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS SUMERGIBLES DE LA CIAPACOV, SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN GENERAL OPERATIVA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ELECTROMECÁNICA DE LA CIAPACOV, Emitiendo de conformidad las siguientes:

B A S E S

1.		INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS A ADQUIRIR.

1.1	OBJETO, DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD. (ANEXO NUMERO 1 TÉCNICO)

El objeto de la presente licitación es PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS SUMERGIBLES DE LA CIAPACOV, SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN GENERAL OPERATIVA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ELECTROMECÁNICA DE LA CIAPACOV, mediante CONTRATO ABIERTO A PRECIO FIJO.

El presente procedimiento de Licitación Pública Nacional se adjudicará POR PARTIDAS, POR LO QUE NO ES OBLIGATORIO PRESENTAR PROPUESTA EN TODAS LAS PARTIDAS.

En el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO se establece la descripción pormenorizada, especificaciones, características y cantidades de los Bienes y/o Servicios objeto de la presente licitación.

1.2	FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS.

# Fecha:

# Los servicios tal y como se especifica en el Anexo Número 1 Técnico, se realizarán conforme se vayan requiriendo en el transcurso del ejercicio fiscal 2024 a partir de la firma del contrato hasta el 31 de diciembre del 2024, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria.

# Lugar de entrega:

El licitante adjudicado deberá recoger las bombas a reparar y entregarlas una vez reparadas en  Av. J. Merced Cabrera S/N, colonia Jardines del Llano, en la ciudad de Villa de Álvarez, Colima, en el costado oriente del panteón municipal de Villa De Álvarez.

Condiciones de Entrega:

Los bienes y/o servicios deberán proporcionarse de acuerdo con las especificaciones indicadas por la requirente, en el Anexo Número 1 Técnico.

1.3 	SEGUROS.

Los Seguros a que haya lugar correrán por cuenta del licitante adjudicado durante la prestación de  servicios.

1.4 	PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS.

El licitante adjudicado deberá garantizar cada uno de los bienes y/o servicios señalados en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO.

1.5	VIGENCIA DE LA OFERTA

La vigencia de la oferta que se derive de la presente licitación de los bienes y/o servicios señalados en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO será a partir de la adjudicación del Contrato y hasta el término del mismo. El precio del bien y/o servicio  objeto de la presente  licitación será fijo o firme, no sujeto a escalación.

1.6 	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS.

# La descripción de los bienes, especificaciones, características se consignan a detalle en el  ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO de las presentes bases, y se adjudicarán POR PARTIDAS.

1.7	 OPCIONES DE COTIZACIÓN DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS.

Los concursantes deberán presentar una sola opción, absteniéndose de presentar más de una propuesta  en la inteligencia de que aquel que presente más de una opción será descalificado al interpretarse este hecho como un intento claro de especulación y generar para sí, condiciones ventajosas por encima de los otros participantes. Es requisito indispensable que lo ofertado cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas solicitadas en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO de las presentes bases.

1.8	IDIOMA.

# El Idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en español.

1.9	INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS SOLICITADOS.

De conformidad con  los artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector Público del Estado de Colima Y 73 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para el Poder Ejecutivo.

Las dependencias, entidades y unidades administrativas podrán, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas, acordar el incremento del monto del contrato o de la cantidad de bienes, arrendamientos o servicios solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes, arrendamientos o servicios sea igual al pactado originalmente.

Cuando la dependencia o entidad requiera ampliar únicamente el plazo o la vigencia del contrato y esto no implique incremento en el monto total contratado o de las cantidades de bienes adquiridos o arrendados o de servicios contratados, si cuenta con el consentimiento del proveedor, se podrá suscribir el convenio modificatorio para ampliar la vigencia.

1.10	MONEDA.

Los licitantes deberán presentar sus proposiciones en moneda nacional.

1.11	CONDICIONES DE PAGO.

No se otorgará ninguna clase de anticipo.

Es la DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES quien validará y tramitará las facturas correspondientes para el pago, de acuerdo al artículo 56 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, que el licitante adjudicado deberá entregar una vez entregados los servicios y recibidos de conformidad.

La fecha de pago al licitante adjudicado, quedará sujeta a las condiciones que se establezcan en el contrato sin embargo, no podrá exceder de ciento veinte días naturales posteriores a la presentación de las facturas respectivas, previa entrega de la totalidad de los bienes o prestación de los servicios en los términos del contrato.

Los pagos de los Bienes, Arrendamientos o Servicios se realizarán en moneda nacional.

La presente licitación se realizará con recursos propios de la CIAPACOV, derivados del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024.

2.	Información especÍfica sobre LAs bases y ACtos de la licitación.

  - ADQUISICIÓN Y COSTO DE LAS BASES.

Las presentes bases NO TIENEN COSTO y estarán a disposición  de los licitantes  en la página  http://www.ciapacov.gob.mx (TRANSPARENCIA-LICITACIONES), o en las oficinas de la Dirección de abastecimientos y Servicios generales, sita en Blvd. Camino Real # 992, colonia El Porvenir, Colima, Colima, C.P. 28019, Teléfono 312 314 4919 y 312 312 0219 de lunes a viernes, con horario de 9:00 a 16:00 horas, hasta el séptimo día natural previo al acto de presentación.

  - JUNTA DE ACLARACIONES.

Con objeto de evitar errores en la interpretación del contenido de las presentes bases y sus anexos, la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez celebrará al menos una junta de aclaraciones a las mismas, en la sala de juntas “Directores” de la Dirección General, ubicada en Blvd. Camino Real # 992, colonia El Porvenir, Colima, Colima, C.P. 28019, el día 14 DE FEBRERO del 2024 a las 13:30 HORAS, siendo optativa la asistencia a este acto, considerándose que los participantes que no se presenten a la(s) junta(s) que se celebre(n) aceptan todos los acuerdos tomados en dicho(s) acto(s), sin perjuicio para la CIAPACOV. En caso de determinarse que habrá una o más juntas de aclaraciones adicionales, se hará constar en el acta respectiva especificando hora, lugar y fecha de su celebración.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en las bases deberán presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación, por sí o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante, anexando las preguntas a realizar.

A fin de dar respuesta oportuna a las dudas y preguntas que existan sobre las presentes bases y sus anexos, las preguntas deberán ser presentadas de la siguiente manera:

- Mediante escrito original en papel membretado firmado por el apoderado legal y medio electrónico óptico o de almacenamiento digital (CD o USB) en formato Word o Excel,  en la Dirección de Abastecimientos y Servicios generales que se encuentra ubicada en. Blvd. Camino Real # 992, colonia El Porvenir, Colima, Colima, C.P. 28019., además deberán presentar el escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación.

- A través de correo electrónico a la siguiente dirección, comite_adquisiciones@ciapacov.gob.mx formato Word o Excel, además deberán enviar el escrito escaneado, en el que expresen su interés en participar en la licitación.

CUALQUIERA QUE SEA LA OPCIÓN ELEGIDA POR EL LICITANTE DEBERÁ SER RECIBIDA POR LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES DE CIAPACOV, A MÁS TARDAR A LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DEL 2024, ANEXANDO EL ESCRITO EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, SE RECOMIENDA CONFIRMAR LA RECEPCIÓN DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS YA QUE DE NO SER ASÍ, NO NOS HAREMOS RESPONSABLES DE EMITIR RESPUESTA ALGUNA. DESPUÉS DE ESTA HORA Y FECHA LAS DUDAS O PREGUNTAS NO SERÁN TOMADAS EN CUENTA EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.

En el evento de la junta de aclaraciones solo se admitirá un representante por cada licitante.

El Comité de Adquisiciones por conducto del área técnica requirente dará respuesta por escrito a las preguntas formuladas por los licitantes y en su caso hará las aclaraciones que considere necesarias, levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por los licitantes y servidores públicos presentes, así mismo se les entregará copia de la misma y de los anexos que se deriven de ésta. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación.

El acta así como los anexos a la misma, que se deriven de la celebración del acto, se podrán consultar en la dirección electrónica http://www.ciapacov.gob.mx,  donde estará a su disposición a más tardar el segundo día hábil siguiente a aquel en que se hubiera celebrado.

Las modificaciones y aclaraciones que se hagan a la convocatoria, serán parte integrante de la misma, por lo que deberán considerarse por los licitantes para la elaboración de las proposiciones.

  - REGISTRO DE PARTICIPANTES

Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, la Convocante efectuará el registro de participantes.

El registro para participar en esta licitación se hará el día 23 DE FEBRERO 2024 a más tardar a las 14:30 horas en la Dirección de Abastecimientos, ubicada en Blvd. Camino Real # 992, colonia El Porvenir, Colima, Colima, C.P. 28019. A partir de las 15:00 horas, se cerrará el registro de participantes y no se registrará a concursante alguno, posterior a la hora señalada, no se recibirán sobres, ni se permitirá presentar documentación adicional alguna. Al acto DEBERÁ ASISTIR el representante legal de la empresa o bien persona autorizada con carta simple para que asista en su nombre y representación a las diferentes etapas de la licitación en donde se le autorice a ello y carta poder para firmar los documentos que se deriven.

Durante el transcurso del registro los participantes entregarán, sus propuestas en sobre cerrado conforme al punto 4 de las presentes bases de licitación.

2.4	ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

A celebrarse el día 23 DE FEBRERO DEL 2024 a las 15:00 horas en la sala de juntas “Directores” de la Dirección General, ubicada en Blvd. Camino Real # 992, Colonia El Porvenir, Colima, Colima, C.P. 28019. Los licitantes entregarán sus proposiciones técnicas y económicas en sobre cerrado conjuntamente con los documentos solicitados en el punto 3.

En este acto, el Comité de Adquisiciones, realizará la revisión de la documentación en forma cuantitativa, sin entrar al análisis detallado de su contenido, el cual se efectuará posteriormente durante el proceso de evaluación cualitativa de las propuestas a través de un ASESOR TÉCNICO nombrado por el área requirente.

Los Integrantes del Comité, el representante de las Dependencias Normativas del Estado y por lo menos un licitante si asistiere alguno rubricarán todos los documentos de las Propuestas presentadas, mismas que quedarán en custodia de LA CIAPACOV, entregando a los licitantes el acuse de recibido respectivo (cuadros de recepción de documentos firmados).

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las propuestas, en la que se hará constar los documentos de participación técnicos y económicos de manera de cuantitativa,  en donde queda plasmado el importe de cada una de ellas.

La información correspondiente a esta etapa, se podrá consultar en la dirección electrónica http://www.ciapacov.gob.mx, donde estará a su disposición a más tardar el día hábil siguiente a aquel en que se hubiera celebrado.

2.4.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

Para la evaluación de las propuestas, se utilizará el MÉTODO DE EVALUACIÓN BINARIO, de conformidad con el artículo 40 numeral 4 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público  del Estado de Colima., utilizando los criterios señalados en el punto 8 de las presentes bases.

2.5	FALLO.

A celebrarse el día 01 DE MARZO DEL 2024 a las 12:30 HORAS, en la sala de juntas “Directores” de la Dirección General, ubicada en Blvd. Camino Real # 992, Colonia El Porvenir, Colima, Colima, C.P. 28019, en el acto se dará a conocer el fallo de la licitación a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en la presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas y económicas.

La dependencia, entidad o unidad convocante emitirá un fallo, el cual deberá contener lo siguiente:

- La relación de licitantes cuyas propuestas se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla, conforme al dictamen técnico del área requirente;

- La relación de licitantes cuyas propuestas resultaron solventes, describiendo en lo general dichas propuestas. Se presumirá la solvencia de las propuestas cuando no se señale expresamente incumplimiento alguno, conforme al dictamen técnico del área requirente;

- En caso de que se determine que el precio de una proposición no es aceptable o no es conveniente, se deberá anexar copia de la investigación de precios realizada o del cálculo correspondiente por el área requirente;

- Nombre del o los licitantes a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la adjudicación de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, así como la indicación de la o las partidas, los conceptos y montos asignados a cada licitante;

- Fecha y lugar para la firma del contrato, deberá realizarse dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha del fallo correspondiente, en la Dirección de Abastecimientos y Servicios Generales, Ubicada en Av. Camino Real # 992, Colonia El Porvenir, Colima, Col. C.P. 28019 con el Director de abastecimientos y Servicios Generales;

- La presentación de garantías conforme al punto 5.1 y, en su caso, la entrega de anticipos;

- Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rijan a la unidad convocante. Indicará también el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las propuestas.

La información correspondiente al fallo, se podrá consultar en la dirección electrónica http://www.ciapacov.gob.mx, donde estará a su disposición a más tardar el día hábil siguiente a aquel en que se hubiera celebrado.

  - NOTIFICACIONES A LOS LICITANTES PARTICIPANTES.

Para los licitantes que no hubieran asistido a  los diversos actos de la licitación y que hubieran adquirido las bases, se les tendrá por notificados en forma personal, una vez que se fijen las actas y sus anexos derivadas de la celebración de dichos actos en la dirección electrónica http://www.ciapacov.gob.mx, sin prejuicio de proporcionarse en fotocopia a su solicitud, donde estarán a su disposición a más tardar el día hábil siguiente a aquel en que se hubiera celebrado y hasta el término de cinco días hábiles contados a partir del día de la celebración de cualquiera de dichos actos.

  - FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 28 NUMERAL 4 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, el licitante deberá presentar sus propuestas de manera PRESENCIAL en forma documental y por escrito, por sí o a través de interpósita persona.

  - INDICACIONES GENERALES.

Una vez iniciado el acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas y económicas, no se permitirá la entrada a ningún participante, ni que introduzcan documento alguno. De igual manera, no se permitirá la salida de los licitantes que se encuentren dentro de la sala, salvo causas de extrema urgencia y siempre y cuando el Comité ya hubiera recibido el sobre que contenga sus propuestas técnica y económica.

3.	Requisitos que deberÀn cumplir Y PRESENTAR los licitantes en el ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS y económicas DE la Licitación.

Todos los documentos solicitados deberán estar vigentes, no presentar tachaduras ni enmendaduras y ser legibles, la falta de uno de los siguientes requisitos, será motivo de descalificación. Excepto los puntos 3.1, 3.11, 3.13 y 3.16

  - DE LA PERSONA QUE SOLO ENTREGUE LAS PROPUESTAS

No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue las propuestas, pero solo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador.

  - FORMA EN QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE. (ANEXO 3)

El licitante acreditará su existencia y personalidad jurídica en el acto de presentación de propuestas técnicas y económicas, adjuntando la siguiente documentación:

3.2.1 	Forma de Acreditación de las Personas físicas

a).- Original o copia certificada, y copia simple para su cotejo, de identificación oficial vigente con fotografía (pasaporte o credencial de elector);

b).- 	Constancia de Situación Fiscal expedida por el SAT, con una antigüedad no mayor a 30 días naturales, donde también se manifieste la actividad comercial;

c).-	Copia del comprobante de domicilio fiscal con antigüedad no mayor a 3 meses, el cual deberá ser recibo de agua, luz o teléfono fijo.

3.2.2 	Forma de Acreditación de las Personas Morales.

a).- 	Original o copia certificada, y copia simple para su cotejo del Acta Constitutiva y sus últimas modificaciones ante Fedatario Público y previamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

b).- 	Constancia de Situación Fiscal expedido por el SAT, con una antigüedad no mayor a 30 días naturales, donde también se manifieste la actividad comercial.

c).-	 Original o copia certificada, y copia simple para su cotejo, en el cual se otorgue al Representante Legal Poder General para Actos de Administración o Poder Especial para suscribir Pedidos, Contratos o Convenios o bien para realizar todos los trámites derivados de procedimientos de licitación o adjudicación. SEÑALANDO CON TINTA FLUORESCENTE SOBRE LA COPIA EL PUNTO ESPECÍFICO DONDE SE MENCIONA DICHO PODER.

d).- 	Original o copia certificada, y copia simple para su cotejo de la identificación oficial vigente, con fotografía (pasaporte o credencial de elector) del Apoderado.

e) 	Copia del comprobante de domicilio fiscal con antigüedad no mayor a 3 meses, el cual deberá ser recibo de agua, luz o teléfono fijo.

3.3	CARTA DE ACEPTACIÓN DE BASES. (ANEXO 4)

Carta en papel membretado del licitante firmada por el representante o apoderado legal, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, de aceptación de las bases de la licitación.

3.4 	CARTA DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD (ANEXO 5)

Declaración de integridad, mediante carta en papel membretado del oferente, firmado BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, por el representante o apoderado legal, en la que manifiesta que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los Servidores Públicos de la dependencia, entidad o unidad administrativa induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones ventajosas con relación a los demás participantes.

3.5 	CARTA DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA. (ANEXO 6).

Carta en papel membretado del licitante firmada por el representante o apoderado legal, en la que declare BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que el licitante no se encuentra en ninguno de los supuestos del ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA.

3.6 	CARTA DE GARANTÍA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS. (ANEXO 7)

Carta en papel membretado del oferente firmada por el Licitante o Apoderado Legal (Persona Moral) o por el Licitante o su Representante (Persona Física), en la que firme BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SE COMPROMETE A ENTREGAR LOS BIENES CON LAS CARACTERISTICAS SEÑALADAS EN EL ANEXO NÚMERO 1 TECNICO GARANTIZANDOLOS EN LOS ESTÁNDARES QUE ASI SE EXIJAN.

3.7 	DOCUMENTO EMITIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), DENOMINADO "OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES" EN OPINIÓN POSITIVA).

El licitante deberá presentar el documento que emite el Servicio de Administración Tributaria (SAT), denominado OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EN OPINIÓN POSITIVA, con vigencia de 30 días naturales a partir de su emisión. El no presentarlo en opinión positiva será motivo para desestimar su propuesta.

3.8 	OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA.

El licitante deberá presentar el documento de Opinión de Cumplimiento obligaciones fiscales del Estado de Colima en OPINIÓN POSITIVA donde se manifieste que el concursante no cuenta con adeudos fiscales en el Estado, de conformidad al art. 37 Bis del Código Fiscal del Estado de Colima, emitida por la Dirección de Recaudación, dependiente de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, (el trámite es sin costo y debe contar con la e.firma, en la página de internet http://www.dgicolima.col.gob.mx/web/ConstanciaDeOpinion/Constancia)  la opción tiene una vigencia de 30 días naturales a partir de su emisión. En caso de no estar inscrito al registro Estatal de contribuyentes, presentar el resultado de la consulta de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del estado de Colima, donde se aclare que no se encuentra inscrito.  ESTE PUNTO APLICA PARA TODAS LAS EMPRESAS TANTO LOCALES COMO FORANEAS.

3.9	ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA ECONÓMICA

Presentar la última declaración anual correspondiente al ejercicio 2022 con sus anexos y acuse de recibido por el SAT, la intención de solicitud de este documento es comprobar la solvencia económica del proveedor, por lo tanto si presenta la totalidad de la declaración en ceros, será considerado como no presentado este documento.

3.10	 INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.   (ANEXO 8)

Escrito original, en papel membretado del licitante, firmada por el representante o apoderado legal, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que cuenta con la infraestructura y la capacidad técnica, administrativa y económica para proporcionar el servicio objeto de la presente licitación en tiempo y forma.

3.11	SUBCONTRATACIONES. (ANEXO 9), (NO SE SUBCONTRATARÁ NINGUNO DE LOS BIENES SOLICITADOS).

Presentar escrito en papel membretado del licitante, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, donde el licitante manifieste que no tiene contemplado subcontratación alguna.

3.12 	ESCRITO QUE FACULTE AL PARTICIPANTE A INTERVENIR EN LA LICITACIÓN. (ANEXO 10)

Escrito original, en papel membretado del licitante en el que su firmante manifieste, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por la persona que representa en los términos de la presente licitación.

3.13 	ESCRITO PARA PROPUESTAS CONJUNTAS  (ANEXO 11)

EN CASO DE APLICAR, Carta en papel membretado del licitante, firmada por el representante o apoderado legal, en la que declare BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD la imposibilidad de presentar propuestas de manera individual, realizándolo a través de propuesta conjunta.

EN CASO DE NO APLICAR, presentar carta en papel membretado del licitante, firmada por el representante o apoderado legal, en la que declare BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que su propuesta será de manera individual.

3.14 	CARTA COMPROMISO (ANEXO 12)

El licitante deberá presentar carta en papel membretado BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD firmada por el representante o apoderado legal, en la que se compromete, A GARANTIZAR Y ENTREGAR LOS BIENES Y/O SERVICIOS SEÑALADOS EN EL ANEXO NUMERO 1 TECNICO Y ECONOMICO EN LOS TÉRMINOS DE HONRADEZ, CALIDAD Y EFICIENCIA QUE ASI SE REQUIERAN.

3.15	CARTA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD COMERCIAL O PROFESIONAL (ANEXO 13)

Carta en papel membretado firmada por el Licitante o Apoderado Legal (Persona Moral) o por el Licitante o su Representante (Persona Física), en la que firme BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que las actividades comerciales o profesionales de la empresa que representa están relacionadas con los bienes o servicios objeto de la presente licitación señalados en el  ANEXO NÚMERO 1 TECNICO (las cuales deberán ser acordes a la actividad manifestada en su constancia de su situación fiscal).

3.16       CERTIFICADO DE EMPRESA COLIMENSE (OPCIONAL)

En la adjudicación de contratos se ponderara al licitante que cuente con el certificado de empresa colimense vigente, expedido por la secretaria de fomento económico,  con un porcentaje de hasta el  5%, siempre y cuando no rebase la disponibilidad presupuestal correspondiente, de conformidad con el artículo 40 numeral 9.

3.17 	TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES (ANEXO 14)

El licitante deberá presentar carta en papel membretado BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD firmada por el Representante o Apoderado Legal y el formato de Aviso de privacidad, en el que manifieste su conformidad en el tratamiento público de los datos personales y/o de su representada que la COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ (CIAPACOV), como sujeto obligado y cumpliendo las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones Legales realice de todos los actos de la presente licitación o proceso de adjudicación, así como de los demás actos jurídicos que de ella se deriven.

3.18	 	EQUIDAD DE GÉNERO (ANEXO 15)

Carta en papel membretado firmada por el Licitante o Apoderado Legal (Persona Moral) o por el Licitante o su Representante (Persona Física), en la que firme BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que su empresa tiene contratados a hombres y mujeres, señalando en qué porcentajes y si existen mujeres en puestos directivos.

3.19	PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA.

La entrega de proposiciones será por escrito mediante Sobre cerrado con propuesta técnica y propuesta económica conforme a lo establecido en el punto 4.1 de estas bases, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, firmadas por el representante o apoderado legal.

El cumplimiento de estos requisitos es indispensable, por lo que su omisión será motivo para desechar las propuestas presentadas.

NOTA 1:

Deberán presentarse en forma obligatoria los documentos del 3.2 al 3.10, 3.12, del 3.14 al 3.15 y del 3.17 al 3.19; en caso de no presentar algunos de los antes señalados, la propuesta será desestimada.

Todos los Anexos deberán presentarse en formato adjunto. La falta de alguno de estos documentos será motivo de descalificación.

NOTA 2:

- El sobre cerrado deberá contener necesariamente la propuesta técnica y económica del licitante y el original del convenio en caso de proposiciones conjuntas.

- La documentación presentada deberá venir preferentemente foliada, la omisión del folio no será motivo de descalificación. Si la numeración no es continua, hay correcciones, hay omisiones o existe cualquier otro error o inconsistencia, será única y exclusivamente bajo responsabilidad del licitante, sin admitirse prueba en contrario.

c)  Se agradecerá no incluir documentación que no fue solicitada en estas bases y/o sus anexos, de ser incluida y venir foliada ésta no será rubricada. Así mismo se solicita no insertar las propuestas o documentos en protectores de plástico u otros materiales.

4. 	PROPOSICIONES.

Los licitantes que hubieren adquirido las bases y manifestado interés en la presente licitación, deberán entregar en el acto de presentación de proposiciones de propuestas técnicas y económicas, un sobre cerrado con los datos de identificación de la licitación y del licitante respectivo.

4.1	PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA.

El sobre cerrado contendrá la propuesta técnica y la propuesta económica (según se describe en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO Y ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO de estas bases). La propuesta técnica y económica deberá presentarse conforme a lo siguiente:

- Impresa en papel membretado del licitante, legible, sin tachaduras ni enmendaduras;

- Deberá ser clara y precisa, detallando las características técnicas y físicas de los Bienes, Arrendamientos o Servicios ofertados, en concordancia con lo solicitado en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO Y ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO de estas bases, señalando el precio unitario en moneda nacional, (pesos mexicanos) ANTES DE IVA;

- Deberá acreditar los requerimientos mínimos de calidad que el área requirente solicita, conforme al ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO;

- Deberá ser firmada por la persona legalmente facultada para ello, en todas y cada una de sus hojas, anexando a su firma en la última hoja de cada uno de los documentos la leyenda “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”;

- Se presentará en idioma español;

- Los precios ofertados deberán ser FIJOS, sin escalatoria durante la vigencia del proceso de licitación y durante la vigencia de acuerdo al punto 1.7 de las bases, para el caso del licitante que resulte adjudicado;

- Si al momento de realizar la verificación de los importes de las propuestas económicas, en las operaciones finales, se detectan errores aritméticos, el comité procederá a realizar la corrección en el cuadro comparativo de cotizaciones. De lo anterior se dejará constancia en dicho cuadro y acta correspondiente. En ningún caso se realizarán correcciones en precios unitarios. En caso de que el licitante no acepte la(s) corrección(es), la propuesta será desestimada.

LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE NO CONTENGAN CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS MENCIONADOS SERÁN DESECHADAS.

4.2 	PROPOSICIONES CONJUNTAS.

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una propuesta sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas morales. Todas las personas físicas o morales que participen en la propuesta conjunta deberán acreditar su existencia y personalidad jurídica  de conformidad con el punto 3.3 de las presentes Bases así como el ANEXO 3. Para tales efectos, las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

- Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

- Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

- Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;

- Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

- Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.

En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio de proposición conjunta se presentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio, formará parte integrante del mismo como uno de sus anexos.

Los participantes que presentan propuestas conjuntas declararán por escrito, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, la imposibilidad de presentar propuestas de manera individual (punto 3.13); además deberán presentar todos los participantes del convenio los documentos de los puntos 3.5,3.7,3.8, 3.9, 3.16 (siendo este opcional) y 3.17.

La propuesta conjunta se entregará en el sobre cerrado de la propuesta técnica y económica y deberá ser firmada autógrafamente por el representante común que para ese acto haya sido designado por las personas que la presenten en el contrato de propuesta conjunta. En caso de que se empleen medios electrónicos, deberá garantizarse la seguridad y confidencialidad de la propuesta y la firma se realizará por los medios de identificación electrónica autorizados por la legislación respectiva y en su defecto por el Comité de Adquisiciones.

Cuando la propuesta conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho instrumento deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la propuesta, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la propuesta conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de propuesta conjunta, siempre y cuando se mantenga en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.

5.  	FIRMA DEL CONTRATO.

La firma del contrato es la formalización para el surtimiento de los bienes, arrendamientos o servicios, después de que se adjudica lo ofertado de la presente licitación y deberá realizarse dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha del fallo correspondiente, en horario de trabajo, en la Dirección de Abastecimientos y Servicios Generales de la CIAPACOV, sita en Blvd.  Camino Real # 992, Colonia El Porvenir, Colima, Colima, C.P. 28019. Con el Director de Abastecimientos.

En el supuesto de que el licitante adjudicado no se presente a firmar el contrato por causas que le sean imputables, será sancionado en los términos del artículo 98 NUMERAL 1, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público  del Estado de Colima.

El o los contratos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes.

El contrato será abierto de conformidad con el artículo 51 de la ley de adquisiciones, servicios y arrendamientos del sector público en el estado de Colima y de acuerdo al presupuesto de egresos 2024.

5.1	INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LA GARANTÍA DE BUEN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Las obligaciones derivadas de la suscripción del contrato respectivo, serán garantizadas por el licitante adjudicado mediante: cheque certificado librado por el mismo, o de caja expedido por una institución de crédito, o póliza de fianza expedida por institución autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; por un importe equivalente al 10% del monto total con IVA. del monto a adjudicar (en caso de contratos abiertos será del 10% sobre el monto máximo total del contrato), como garantía del buen cumplimiento del contrato, a favor de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, y deberá ser entregada dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato (salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realice dentro del citado plazo, se deberá presentar un oficio de excepción de garantía), la fianza deberá contener en su texto las siguientes manifestaciones:

- Que la fianza se otorga para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y estipulaciones del contrato por parte del licitante adjudicado, del procedimiento de licitación pública nacional número CIAPACOV-009/2024

- Que la fianza tendrá una vigencia de un año, o según  lo solicitado en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO.

- En el caso de que sea prorrogado el plazo establecido en el inciso anterior, por cualquier causa, deberá contener los endosos correspondientes y prorrogados su vigencia por el tiempo que sea necesario.

- Acorde con lo establecido por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, la compañía afianzadora se obliga a atender las reclamaciones por incumplimiento del licitante adjudicado.

Deberán indicar expresamente lo siguiente:

- Deberán expedirse a favor de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez.

- La indicación del importe total garantizado con número y letra.

- Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

- La información correspondiente al número del contrato, su fecha de firma así como la especificación de las obligaciones garantizadas.

- El señalamiento de la denominación o nombre del contratista, proveedor o fiado.

- La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta (para permitir que cumpla con su objetivo, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previsto en los contratos y actos administrativos).

# Deberá contener además, expresamente, los siguientes textos:

- “Esta garantía estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva, de forma tal que su vigencia no podrá acortarse en razón del plazo de ejecución del contrato o pedido principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia. Asimismo esta fianza permanecerá en vigor aún en los casos en que la CIAPACOV otorgue prórrogas o esperas al proveedor, contratista o fiado para el cumplimiento de sus obligaciones.”

- “La Institución de Fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida”. Aún para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. Tratándose de dependencias, el procedimiento de ejecución será el previsto en la citada Ley, debiéndose atender para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en de dicha Ley;

- “Para liberar la garantía, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez previa liberación por parte de la dependencia requirente de haber recibido satisfactoriamente los servicios solicitados en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO Y ECONÓMICO.”

En caso de rescisión del pedido, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

La póliza deberá  contener, también, las siguientes previsiones

- En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al proveedor para el cumplimiento de sus obligaciones, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo del contrato, se deberá realizar la modificación correspondiente a la fianza;

- Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del proveedor y éste efectúe la totalidad del pago en forma incondicional, las dependencias y entidades deberán cancelar la fianza respectiva.

- Cuando se requiera hacer efectivas las fianzas, las dependencias deberán remitir a la Secretaría de Planeación y Finanzas, la solicitud donde se precise la información necesaria para identificar la obligación o crédito que se garantiza y los sujetos que se vinculan con la fianza, debiendo acompañar los documentos que soporten y justifiquen el cobro.

5.2	VICIOS OCULTOS.

ESTE PUNTO NO APLICA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN.

6. 	 ANTICIPO.

ESTE PUNTO NO APLICA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN.

7. 	 GARANTÍA DE ANTICIPOS.

ESTE PUNTO NO APLICA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN.

8.	CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DICTAMEN Y ADJUDICACIÓN.

La Convocante:

- Comprobará que las Propuestas Técnicas y Económicas contengan la información, documentación y requisitos de las presentes bases y sus anexos de manera cuantitativa.

- Elaborará cuadros con la propuesta técnica y los precios y condiciones ofertadas, mismo que permitirá comparar éstas de manera equitativa.

- Si al momento de realizar la verificación de los importes de las Propuestas Económicas, en las operaciones finales, se detectan errores aritméticos o de cálculo, la Convocante, procederá a realizar la corrección en el cuadro comparativo de cotizaciones. De lo anterior se dejará constancia en dicho cuadro, en el Dictamen de Adjudicación y en el Acta correspondiente. En ningún caso se realizarán correcciones en precios unitarios. En caso de que el licitante no acepte la(s) corrección(es), la propuesta será desestimada.

- Una vez efectuado este procedimiento, se adjudicará POR PARTIDA a la persona física o moral que entre los licitantes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y que garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones.

- Si resultara que dos o más propuestas son solventes porque cumplen con las especificaciones y requisitos establecidos en las Bases de la Licitación, así como en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO, el contrato se adjudicará al licitante que presente la proposición cuyo precio sea el más bajo.

- Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones, se tomará en consideración el certificado de empresa colimense, si no cuentan con el certificado, entonces la adjudicación se efectuará en favor del licitante que resulte ganador del sorteo que se realice.

La Requirente:

- Constatará que las características de los bienes, arrendamientos o servicios ofertados correspondan a las establecidas en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO de estas bases.

- Verificará que satisfagan las condiciones de entrega de los bienes, arrendamientos o servicios.

- Verificará, en su caso, que el precio de los bienes, arrendamientos o servicios sea congruente con el Estudio de Mercado.

- Se elaborará, un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que se harán constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas, de conformidad con el artículo 40 numeral 12 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público  del Estado de Colima.

9.	DESCALIFICACIÓN DEL LICITANTE.

Se descalificará(n) al (los) licitante(s) que incurra(n) en una o varias de las siguientes situaciones:

a)	Si no cumple(n) con todos los requisitos establecidos en las bases y los anexos de esta licitación. (Punto 3)

b)	Si los bienes, arrendamientos o servicios ofertados no cumplen con las características establecidas en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO de estas bases.

c)	Si se comprueba que tiene(n) acuerdo con otro(s) licitante(s) para elevar los precios de los bienes, arrendamientos o servicios objeto de esta licitación, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

d)	Si se encuentra algún elemento que indique que el licitante tuvo acceso a información sobre la licitación, que lo pueda poner en ventaja sobre los otros licitantes, aún en el supuesto de que sea el único participante.

e)	Si se comprueba que el licitante carece de la Infraestructura y la capacidad Técnica, Administrativa y Económica necesaria para otorgar el bien, arrendamiento o servicio.

- Si se comprueba que el licitante no cuenta con el giro u objeto social y cuyas actividades comerciales o profesionales no estén relacionadas con los bienes o servicios objeto de la presente licitación.

- Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la CIAPACOV.

- Si los precios no fueran aceptables para la requirente y la convocante de acuerdo a los precios del mercado.

La propuesta técnica y económica y/o sus respectivos anexos que por cualquier motivo omitan o no cumplan con algún requisito solicitado en estas bases y/o sus anexos o se encuentre que estén en alguna o varias de las situaciones que aquí se establecen, serán desestimadas o los licitantes descalificados, en el acto de fallo.

10.	CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN.

Se podrá cancelar una licitación, partidas o conceptos incluidos en éstas, cuando se presente:

- Por caso fortuito;

- Por caso de fuerza mayor;

- Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la CIAPACOV.

Lo anterior de acuerdo al artículo 42 NUMERAL 4. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima

11.	LICITACIÓN DESIERTA.

La licitación se declarará desierta en los siguientes casos:

a)	Si vencido el plazo de obtención (o venta) de las bases de licitación, nadie las adquiere.

b)	Si no se registra cuando menos un licitante al acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas.

c)	Si al abrir las propuestas no se encuentra cuando menos una que cumpla con todos los requisitos establecidos en las bases de la licitación.

d)	Si en cualquier momento del procedimiento no existe al menos un licitante que continúe en el mismo, por cualquier causa.

- Si sus precios no fueran aceptables a juicio de la convocante y requirente.

- Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la CIAPACOV.

- Cuando se presente caso fortuito o fuerza mayor.

12.	RESCISIÓN DEL CONTRATO.

Procederá la rescisión administrativa del contrato, en los términos del artículo 59 numeral 1 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público  del Estado de Colima, en los siguientes casos:

- En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del licitante adjudicado.

- En caso de que el (los) licitante(es) adjudicado(s) ceda(n) en forma parcial o total los derechos u obligaciones derivadas de la licitación y/o del contrato.

- Cuando la suma de las penas por atraso alcancen el mismo monto que correspondería a la garantía de cumplimiento, en ningún caso excederán del 10% del monto adjudicado.

- Cuando no coincidan las características del bien o servicio ofertado con el producto entregado, siendo menores que a las especificadas en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO de estas bases.

- Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la CIAPACOV.

En el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de penas convencionales por atraso, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

En caso de rescisión del contrato se aplicará la garantía de cumplimiento del contrato de manera proporcional al incumplimiento.

El procedimiento de rescisión se llevará conforme a lo señalado en el artículo 59 NUMERAL 3 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Colima, realizando el procedimiento que corresponda el área requirente o receptora de los bienes, arrendamientos o servicios.

Cuando el incumplimiento de las obligaciones del proveedor no derive del atraso, sino por otras causas establecidas en el contrato, se iniciará en cualquier momento posterior al incumplimiento el procedimiento de rescisión del contrato.

13.	RECURSO DE RECONSIDERACION.

Las reconsideraciones serán interpuestas, en forma personal por escrito o a través de medios remotos de comunicación electrónica que al efecto se establezcan, ante la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de Álvarez, sita en av. Camino real # 992 colonia El Porvenir, Colima Col, dentro de los SEIS días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel que hubiere surtido efecto la notificación de la resolución que se recurra.

14.	REGISTRO DE DERECHOS DE AUTOR u OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del participante o proveedor según sea el caso. Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor de la dependencia, entidad o unidad administrativa, según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables.

Los licitantes asumirán la responsabilidad total para el caso en que al suministrar los bienes adjudicados por la convocante, infrinjan derechos sobre patentes, marcas o violen registros o derechos de autor, liberando a la convocante de cualquier responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole.

15.	IMPUESTOS.

La CIAPACOV pagará únicamente el importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado.

Los permisos, autorizaciones o licencias necesarias serán por cuenta del licitante adjudicado sin cargo adicional alguno para la dependencia.

16.	SANCIONES.

Se hará efectiva la garantía relativa al cumplimiento del contrato, realizando el procedimiento que corresponda al área requirente o receptora del bien, arrendamiento o servicios, cuando se incumpla por el proveedor cualquiera de las condiciones pactadas en el mismo.

De conformidad a lo establecido en los artículos 32, fracción XIV y 93, 98 y 99 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público  del Estado de Colima, el Órgano Interno de Control, inhabilitará temporalmente en los términos previstos por esta Ley al licitante o proveedor que se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:

- El licitante que injustificadamente y por causas imputables a él no formalice el pedido o contrato adjudicado por la CIAPACOV.

- El proveedor que se encuentre en el supuesto del artículo 38, NUMERAL 1, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

- El proveedor que no cumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a él y que, como consecuencia, cause daños o perjuicios graves a la CIAPACOV  así como aquel que entregue bienes o servicios con especificaciones distintas de las convenidas.

- El licitante o proveedor que presente documentación falsa en la presente licitación, o que actúe con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad.

- Omitir presentar las garantías.

- La participación de un licitante con una razón social diversa, con el propósito de evadir una inhabilitación;

- La participación de empresas con socios en común dentro de una misma licitación;

- El incumplimiento contractual con daño y perjuicio grave para la convocante.

El licitante adjudicado será responsable de los daños y perjuicios de cualquier tipo, en caso de incumplir en la entrega del bien, arrendamiento o servicios relacionados.

17.	PENAS CONVENCIONALES.

La CIAPACOV, aplicará penas convencionales al licitante adjudicado, por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, por una cantidad igual al 0.34% diario de lo incumplido, mientras este incumplimiento dure, pasados 30 días naturales se procederá a la rescisión del contrato y se hará efectiva la garantía de cumplimiento del mismo;  por lo que dichas penas no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato de acuerdo al Art. 58 de la Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima. El pago de las penas deberá ser mediante cheque certificado a favor La Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez en Moneda Nacional y eliminando centavos.

El licitante adjudicado deberá realizar el pago de la pena convencional en el momento de la entrega del producto en el lugar y con la persona señalado por la convocante. La Dirección de Abastecimientos y Servicios Generales de la CIAPACOV  le indicará por escrito el monto de la pena correspondiente.

El pago se realizará por el licitante adjudicado, a través de cheque certificado a favor de CIAPACOV,  acompañado de un escrito debidamente firmado por el representante o apoderado legal del proveedor en el que señale los días de atraso y el monto correspondiente.

El pago del bien, arrendamiento o servicio quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales.

Cuando el incumplimiento de las obligaciones del proveedor no derive del atraso, sino por otras causas establecidas en el contrato, se iniciará en cualquier momento posterior al incumplimiento, la rescisión del mismo, realizando el procedimiento que corresponda al área requirente o receptora de los bienes, arrendamientos o servicios.

Los proveedores cubrirán las cuotas compensatorias a que, conforme a las leyes de la materia o tratados, pudiere estar sujeta la importación de bienes objeto de un contrato, y en estos casos no procederán incrementos a los precios pactados, ni cualquier otra modificación al contrato.

18.	PROHIBICIÓN DE NEGOCIACIÓN DE LAS BASES Y PROPUESTAS.

Las condiciones contenidas en las presentes bases, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, no podrán ser negociadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 32, fracción XXXII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima vigente.

19.	 CONTROVERSIAS.

Las controversias que se susciten con motivo de esta licitación se resolverán con apego a lo previsto en el CAPITULO VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

20.	RECOMENDACIONES.

Se sugiere a los licitantes, se presenten al acto de apertura de proposiciones media hora antes a realizar su registro.

21. 	ASISTENCIA A LOS ACTOS PÚBLICOS DE LA LICITACIÓN.

A los actos de carácter público de las licitaciones podrán asistir los licitantes cuyas propuestas hayan sido desestimadas durante el procedimiento de contratación, así como cualquier persona que sin haber adquirido las bases manifieste su interés de estar presente en dichos actos, bajo la condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir de cualquier forma en los mismos. De la misma manera y a los mismos actos podrán asistir representantes de las cámaras, colegios o asociaciones profesionales u otras organizaciones no gubernamentales.

22. 	VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL PARTICIPANTE.

Para contar con la seguridad del cumplimiento del contrato, se podrán efectuar visitas en cualquier momento a las instalaciones de los participantes a efecto de verificar la información manifestada en su propuesta (infraestructura, capacidad, servicios, tiempos de respuesta, etc.), que garanticen el total y estricto cumplimiento en cuanto a calidad, y tiempos de respuesta solicitados.

Para la ejecución de las visitas, el asesor técnico asignado se presentará con un oficio de la “convocante”, solicitando que se le presten todas las facilidades para la misma, los “participantes” que nieguen el acceso a sus instalaciones podrán ser descalificados de la licitación si el comité así lo determinara bajo causas justificadas.

NOTA: Todo lo solicitado en el ANEXO NUMERO 1 TÉCNICO deberá incluirse en su propuesta técnica y económica y formará parte del contrato que se derive de la presente licitación con el licitante que resulte adjudicado.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CIAPACOV-009/2024

ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO

PROPUESTA TÉCNICA

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS SUMERGIBLES DE LA CIAPACOV, SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN GENERAL OPERATIVA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ELECTROMECÁNICA DE LA CIAPACOV.

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

- Carta en papel membretado, firmada por el propietario o representante o apoderado legal bajo protesta de decir verdad, donde señale la calidad de las refacciones utilizadas en las reparaciones;

- El Licitante deberá presentar Carta firmada por el propietario o representante o apoderado legal, donde mencione el tiempo de garantía de los servicios, en papel membretado y firmada bajo protesta de decir verdad;

- El Licitante deberá presentar Carta firmada por el propietario o representante o apoderado legal con un listado de materiales y refacciones que serán utilizadas para la reparación de cada una de las bombas, especificando marca y características de las mismas.

- El Licitante deberá presentar Carta firmada por el propietario o representante o apoderado legal, bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste una experiencia mínima de 1 año en el servicio del mantenimiento en equipo de bombeo y anexe curriculum en que demuestre la experiencia

NOTA 1

- El precio unitario deberá incluir refacciones, mano de obra y traslado de las bombas;

- El precio unitario deberá ser antes de IVA;

- Para la reparación y mantenimiento de las bombas, la empresa adjudicada tendrá que recogerlas y entregarlas en el almacén ubicado en la avenida J. Merced Cabrera S/N, colonia Jardines del Llano, en la ciudad de Villa de Álvarez, Colima, en el costado oriente del panteón municipal de Villa de Álvarez.

- Los servicios requeridos por la convocante se deberán atenderse a la brevedad posible sin exceder un plazo de 72 horas después de realizada la orden de servicio por la misma;

- El monto mínimo del contrato será de $480,000.00 y máximo de $1,200,000.00

NOTA 2.

- En la junta de aclaraciones se entregará un CD que contiene un archivo electrónico con el concepto de cada una de las partidas que requerirán el servicio contenidas en el ANEXO 2 PROPUESTA ECONÓMICA, en dicho archivo los licitantes deberán anotar los montos económicos de los servicios solicitados y una vez completado, deberán presentarlo además de por escrito y debidamente firmado por el representante legal en términos de estas bases, en una memoria externa USB como parte de su propuesta económica. Si él licitante no se presenta a la junta de aclaraciones o no ha presentado un escrito de interés en participar en la licitación, habrá de realizar la solicitud del archivo al correo electrónico comite_adquisiciones@ciapacov.gob.mx en formato Word, donde además, deberá agregar un escrito firmado y escaneado en el que exprese su interés en participar en la licitación, por sí o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante.

NOTA 3:

- Se podrá incrementar el parque de bombas de acuerdo a la necesidad de operatividad de la CIAPACOV.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CIAPACOV-009/2024

ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO

PROPUESTA TÉCNICA

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS SUMERGIBLES DE LA CIAPACOV, SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN GENERAL OPERATIVA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ELECTROMECÁNICA DE LA CIAPACOV

| PARTIDA | EQUIPO | MARCA | CARACTERISTICAS | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 85 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 4 IMPULSORES Y UN GASTO DE 64 LPS. | 1 | 2 |
| 2 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 15 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 8 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 8 LPS. | 1 | 2 |
| 3 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | MAC | 12.5 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM , 7 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 10 LPS. | 1 | 2 |
| 4 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | SUDITRA | 40 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 6 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 25 LPS. | 1 | 2 |
| 5 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 85 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 5 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 28 LPS. | 1 | 2 |
| 6 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 60 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 4 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 20 LPS. | 1 | 2 |
| 7 | MOTOR-BOMBA VERTICAL | U.S. DE MEX. | 100 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 4 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 60 LPS. | 1 | 2 |
| 8 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | SIN MARCA | 12.5 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 8 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 7 LPS. | 1 | 2 |
| 9 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 15 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 8 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 8 LPS. | 1 | 2 |
| 10 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 42 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 13 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 25 LPS. | 1 | 2 |
| 11 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 16 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 8 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 15 LPS. | 1 | 2 |
| 12 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA/KSB | 62 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 3 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 25 LPS. | 1 | 2 |
| 13 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 100 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 6 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 36 LPS. | 1 | 2 |
| 14 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | GRUNDFOS | 125 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 6 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 47 LPS. | 1 | 2 |
| 15 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 15 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 8 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 8 LPS. | 1 | 2 |
| 16 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 85 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 5 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 50 LPS. | 1 | 2 |
| 17 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA | 125 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 6 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 29 LPS. | 1 | 2 |
| 18 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 110 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 7 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 30 LPS. | 1 | 2 |
| 19 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 55 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 6 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 20 LPS. | 1 | 2 |
| 20 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 41 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 14 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 20 LPS. | 1 | 2 |
| 21 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | MAK | 100 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 8 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 40 LPS. | 1 | 2 |
| 22 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA | 125 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 8 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 47 LPS. | 1 | 2 |
| 23 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 100 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 5 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 47 LPS | 1 | 2 |
| 24 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 15 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 8 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 8 LPS. | 1 | 2 |
| 25 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA | 75 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 3 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 40 LPS. | 1 | 2 |
| 26 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA SERIE 36523/17 | 100 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 6 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 37 LPS. | 1 | 2 |
| 27 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA/36538/17 | 60 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 4 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 20 LPS. | 1 | 2 |
| 28 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 75 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 4 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 25 LPS. | 1 | 2 |
| 29 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | LUBI/417FDA520 | 7.5 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 4 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 7 LPS. | 1 | 2 |
| 30 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 40 HP, 440 VOLTS, 3510 RPM, 8 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 10 LPS. | 1 | 2 |
| 31 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA/ALTAMIRA | 75 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 5 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 25 LPS. | 1 | 2 |
| 32 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | MAK | 85 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 7 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 42 LPS. | 1 | 2 |
| 33 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 100 HP, 440 VOLTS, 1875 RPM, 6 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 50 LPS | 1 | 2 |
| 34 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA | 16 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 11 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 15 LPS. | 1 | 2 |
| 35 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | MEDINA | 20 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 8 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 16 LPS. | 1 | 2 |
| 36 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 60 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 10 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 20 LPS. | 1 | 2 |
| 37 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA SERIE 36527/17 | 60 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 4 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 25 LPS. | 1 | 2 |
| 38 | MOTOR-BOMBA HORIZONTAL | US | 15 HO, 440 VOLTS, 1750 RPM, X IMPULSORES, Y UN GASTO DE 10 LPS. | 1 | 2 |
| 39 | MOTOR-BOMBA HORIZONTAL | US | 15 HP, 440 VOLTS, 1750 RPM, X IMPULSORES, Y UN GASTO DE 10 LPS. | 1 | 2 |
| 40 | MOTOR-BOMBA HORIZONTAL | US | 15 HP, 440 VOLTS, 1750 RPM, X IMPULSORES, Y UN GASTO DE 10 LPS. | 1 | 2 |
| 41 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA SERIE 36525/17 | 55 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 4 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 27 LPS. | 1 | 2 |
| 42 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | GRUNDFOS | 30 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 8 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 35 LPS. | 1 | 2 |
| 43 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | MIRAGE | 30 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 6 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 16 LPS. | 1 | 2 |
| 44 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | MEDINA | 82 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 5 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 60 LPS. | 1 | 2 |
| 45 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 16 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 8 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 10 LPS. | 1 | 2 |
| 46 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA | 41 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 5 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 16 LPS. | 1 | 2 |
| 47 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA | 30 HP, 440 VOLTS, 1760 RPM, 4 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 16 LPS. | 1 | 2 |
| 48 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 12.5 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 8 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 5 LPS. | 1 | 2 |
| 49 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA | 60 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 3 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 30 LPS | 1 | 2 |
| 50 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA SERIE 36532/17 | 42 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 8 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 25 LPS. | 1 | 2 |
| 51 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 20 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 10 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 9 LPS. | 1 | 2 |
| 52 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 100 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 5 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 37 LPS. | 1 | 2 |
| 53 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA SERIE 36534/17 | 50 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 4 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 20 LPS. | 1 | 2 |
| 54 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | NEUMANN | 75 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 5 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 20 LPS. | 1 | 2 |
| 55 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA SERIE 36537/17 | 55 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 5 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 31 LPS. | 1 | 2 |
| 56 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 12.5 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 5 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 8 LPS. | 1 | 2 |
| 57 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA SERIE 36522/17 | 100 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 8 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 35 LPS. | 1 | 2 |
| 58 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA | 125 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 6 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 35 LPS. | 1 | 2 |
| 59 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA | 50 HP, 440 VOLTS, 1762 RPM, 3 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 36 LPS. | 1 | 2 |
| 60 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 115 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 6 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 40 LPS. | 1 | 2 |
| 61 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | MEDINA | 75 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 4 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 24 LPS. | 1 | 2 |
| 62 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 48.2 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 10 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 8 LPS. | 1 | 2 |
| 63 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB/VANSAN | 75 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 10 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 13 LPS | 1 | 2 |
| 64 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | MAK | 115 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 5 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 20 LPS. | 1 | 2 |
| 65 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA SERIE 36540/17 | 42 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 3 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 38 LPS. | 1 | 2 |
| 66 | MOTOR-BOMBA VERTICAL | SIEMENS | 100 HP, 440/220 VOLTS, 1775 RPM, 10 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 50 LPS. | 1 | 2 |
| 67 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 25 HP, 220 VOLTS, 1780 RPM, 14 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 9 LPS. | 1 | 2 |
| 68 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA | 62 HP, 440 VOLTS, 1760 RPM, 4 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 31 LPS. | 1 | 2 |
| 69 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA | 62 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 4 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 25 LPS. | 1 | 2 |
| 70 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 15 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 4 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 8 LPS. | 1 | 2 |
| 71 | MOTOR-BOMBA VERTICAL | U.S. DE MEX. | 74 HP, 440 VOLTS, 1800 RPM, 16 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 12 LPS. | 1 | 2 |
| 72 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 62 HP, 440 VOLTS, 1800 RPM, 7 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 27 LPS | 1 | 2 |
| 73 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 75 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 7 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 20 LPS. | 1 | 2 |
| 74 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 10 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 6 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 7 LPS. | 1 | 2 |
| 75 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 32 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 6 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 32 LPS. | 1 | 2 |
| 76 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 50 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 6 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 36 LPS. | 1 | 2 |
| 77 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 150 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 4 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 45 LPS. | 1 | 2 |
| 78 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA/SERIE 36533/17 | 42 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 3 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 20 LPS. | 1 | 2 |
| 79 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | SIN MARCA | 20 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 6 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 27 LPS. | 1 | 2 |
| 80 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 60 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 7 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 6 LPS. | 1 | 2 |
| 81 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | MEDINA | 110 HP, 440 VOLTS, 3450 RPM, 7 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 25 LPS. | 1 | 2 |
| 82 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | CRI | 25 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 6 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 11 LPS | 1 | 2 |
| 83 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA/SERIE 36529/17 | 60 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 7 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 25 LPS. | 1 | 2 |
| 84 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | FRANKLIN | 40 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 4 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 18 LPS. | 1 | 2 |
| 85 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | LUBI | 5 HP, 220 VOLTS, 1500 RPM, 28 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 12 LPS. | 1 | 2 |
| 86 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | AQUAPACK | 7.5 HP, 220 VOLTS, 1500 RPM, 30 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 10 LPS. | 1 | 2 |
| 87 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA | 75 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 8 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 40 LPS. | 1 | 2 |
| 88 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 15 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 7 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 16 LPS. | 1 | 2 |
| 89 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 40 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 6 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 20 LPS. | 1 | 2 |
| 90 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA | 75 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 4 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 18 LPS. | 1 | 2 |
| 91 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 75 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 4 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 22 LPS. | 1 | 2 |
| 92 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | VANSAN | 50 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 4 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 40 LPS. | 1 | 2 |
| 93 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | GRUNFUS | 15 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 9 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 8 LPS | 1 | 2 |
| 94 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 41 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 16 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 20 LPS. | 1 | 2 |
| 95 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | VANSAN/GRUNFUS | 125 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 4 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 35 LPS. | 1 | 2 |
| 96 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 12.5 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 7 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 7 LPS. | 1 | 2 |
| 97 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | GRUNFUS | 20 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 17 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 8 LPS. | 1 | 2 |
| 98 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA | 62 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 3 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 30 LPS. | 1 | 2 |
| 99 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | SIN MARCA | X HP, 440 VOLTS, X RPM, X IMPULSORES, Y UN GASTO DE 35 LPS. | 1 | 2 |
| 100 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 25 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 16 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 8 LPS. | 1 | 2 |
| 101 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 20 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 6 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 8 LPS. | 1 | 2 |
| 102 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA | 30 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 6 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 29 LPS. | 1 | 2 |
| 103 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 16 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 8 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 8 LPS. | 1 | 2 |
| 104 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA SERIE 36526/17 | 60 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 4 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 25 LPS. | 1 | 2 |
| 105 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 60 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 6 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 36 LPS. | 1 | 2 |
| 106 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 85 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 5 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 32.7 LPS. | 1 | 2 |
| 107 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 50 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 5 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 23 LPS | 1 | 2 |
| 108 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | FRANKLIN ELECTRIC | 60 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 6 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 24 LPS. | 1 | 2 |
| 109 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 100 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 5/7 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 62 LPS | 1 | 2 |
| 110 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | IEM | 100 HP, 440 VOLTS, 1750 RPM, 12 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 55 LPS. | 1 | 2 |
| 111 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 100 HP, 440 VOLTS, 1781 RPM, 7 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 45 LPS. | 1 | 2 |
| 112 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 60 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 7 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 15 LPS. | 1 | 2 |
| 113 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 60 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 4 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 20 LPS. | 1 | 2 |
| 114 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | FRANKLIN ELECTRIC | 100 HP, 440 VOLTS, 3525 RPM, 6 IMPULSORES Y UN GASTO DE 32 LPS. | 1 | 2 |
| 115 | MOTO-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA | 40 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 5 IMPULSORES Y UN GASTO DE 38 LPS. | 1 | 2 |
| 116 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 25 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 12 IMPULSORES Y UN GASTO DE 15 LPS. | 1 | 2 |
| 117 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA | 55 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 5 IMPULSORES Y UN GASTO DE 34 LPS. | 1 | 2 |
| 118 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 20 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 17 IMPULSORES Y UN GASTO DE 25 LPS. | 1 | 2 |
| 119 | MOTO-BOMBA SUMERGIBLE | TORMAC | 30 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 10 IMPLUSORES Y UN GASTO DE 28 LPS. | 1 | 2 |
| 120 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA | 100 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 6 IMPULSORES Y UN GASTO DE 40 LPS. | 1 | 2 |
| 121 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | SIN MARCA | 125 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 4 IMPULSORES Y UN GASTO DE 37 LPS. | 1 | 2 |
| 122 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 110 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 7 IMPULSORES Y UN GASTO DE 40 LPS. | 1 | 2 |
| 123 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 12.5 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 7 IMPULSORES Y UN GASTO DE 9 LPS. | 1 | 2 |
| 124 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | MEDINA | 60 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 5 IMPULSORES Y UN GASTO DE 30 LPS. | 1 | 2 |
| 125 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 7.5 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 6 IMPULSORES Y UN GASTO DE 12 LPS. | 1 | 2 |
| 126 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | SIN MARCA | 16 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 7 IMPULSORES Y UN GASTO DE 20 LPS. | 1 | 2 |
| 127 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 20 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 8 IMPULSORES Y UN GASTO DE 25 LPS. | 1 | 2 |
| 128 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE LODOS | BARNES, | 30 HP, 440 VOLTS, 1750 RPM, BOMBA #1 | 1 | 2 |
| 129 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE LODOS | BARNES/6S3004-4L | 30 HP, 440 VOLTS, 1750 RPM, BOMBA #2 | 1 | 2 |
| 130 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE LODOS | SIN MARCA | 5 HP, 220 VOLTS, 1750 RPM, Y UN GASTO DE 8 LPS. | 1 | 2 |
| 131 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 25 HP, 220V, 12 PASOS Y SALIDA DE 3”-4” CDT 120 MTS. 9 LPS. | 1 | 2 |
| 132 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA | 125 HP, 440V, 5 PASOS Y SALIDA DE 8” CDT 160 MTS. 65 LPS. | 1 | 2 |
| 133 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 12.5 HP, 220V, 10 PASOS Y SALIDA DE 2” CDT 80 MTS. 9 LPS. | 1 | 2 |
| 134 | MOTO-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 75 HP, 440V, 4 PASOS Y SALIDA DE 6” CDT 100 MTS. 30 LPS. | 1 | 2 |
| 135 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 40 HP, 440V, 5 PASOS Y SALIDA DE 4” CDT 120 MTS. 30 LPS. | 1 | 2 |
| 136 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | NEUMANN | 100 HP, 440V, 6 PASOS Y SALIDA DE 6” CDT 110 MTS. 30 LPS. | 1 | 2 |
| 137 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | SIN MARCA | 125 HP, 440V, 4 PASOS Y SALIDA DE 6” CDT 120 MTS. 40 LPS. | 1 | 2 |
| 138 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | SIN MARCA | 60 HP, 440V, 8 PASOS Y SALIDA DE 6” CDT 130 MTS. 28 LPS. | 1 | 2 |
| 139 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA | 40 HP Y 440V | 1 | 2 |
| 140 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | MAK | 115 HP, 440V, 6 PASOS Y SALIDA DE 8” CDT 120 MTS. 38 LPS. | 1 | 2 |
| 141 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 40 HP 6 PASOS Y SALIDA DE 4” | 1 | 2 |
| 142 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | SCHAEFER | 25 HP, 440V, PASOS SELLADOS Y SALIDA DE 3” CDT 100 MTS. 8 LPS. | 1 | 2 |
| 143 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 40 HP, 440V, 14 PASOS Y SALIDA DE 3” CDT 90 MTS. 25 LPS. | 1 | 2 |
| 144 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 41.8 HP, 440V, 5 PASOS Y SALIDA DE 4” CDT 70 MTS. 25 LPS. | 1 | 2 |
| 145 | MOTO-BOMBA SUMERGIBLE | NEUMMAN | 125 HP, 440V, 6 PASOS Y SALIDA DE 6” CDT 150 MTS. 40 LPS. | 1 | 2 |
| 146 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 75 HP, 440V, 4 PASOS Y SALIDA DE 6” CDT 195 MTS. 14 LPS. | 1 | 2 |
| 147 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 40 HP, 220V, 6 PASOS T SALIDA DE 4” CDT 120 MTS. 10 LPS. | 1 | 2 |
| 148 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | NEUMMAN | 175 HP, 440V, 4 PASOS Y SALIDA DE 6” | 1 | 2 |
| 149 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | FRANCKLIN ELECTRIC | 100 HP, 440 V, 6 PASOS Y SALIDA DE 6” CDT 120 MTS. 30 LPS. | 1 | 2 |
| 150 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | NEUMMAN | 125 HP, 440V, 5 PASOS Y SALIDA DE 6” CDT 120 MTS. 40 LPS. | 1 | 2 |
| 151 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | SIN MARCA | 75 HP, 440V, 5 PASOS Y SALIDA DE 6”CDT 100 MTS. 30 LPS. | 1 | 2 |
| 152 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 440V, 8 PASOS Y SALIDA DE 3” | 1 | 2 |
| 153 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | TORMAK | 30 HP, 220V, 10 PASOS Y SALIDA DE 4” CDT 140 MTS. 18 LPS. | 1 | 2 |
| 154 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 110 HP, 440V, 7 PASOS Y SALIDA DE 6” CDT 130 MTS. 30 LPS. | 1 | 2 |
| 155 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA | 55 HP, 440V, 5 PASOS Y SALIDA DE 6”CDT 100 MTS. 40 LPS. | 1 | 2 |
| 156 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA | 100 HP, 440V, 6 PASOS Y SALIDA DE 6” CDT 150 MTS. 35 LPS. | 1 | 2 |
| 157 | MOTO-BOMBA SUMERGIBLE | SIN MARCA | 40 HP, 440V, 5 PASOS Y SALIDA DE 4” CDT 90 MTS. 20 LPS. | 1 | 2 |
| 158 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | MEDINA | 60 HP, 440V, 5 PASOS Y SALIDA DE 6” CDT 120 MTS. 25 LPS. | 1 | 2 |
| 159 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 7.5 HP, 220V, 6 PASOS Y SALIDA DE 2” CDT 80 MTS. 7 LPS. | 1 | 2 |
| 160 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | SIN MARCA | 16 HP, 7 PASOS, 220V Y SALIDA DE 3” CDT 80 MTS. 17 LPS. | 1 | 2 |
| 161 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 40 HP, 440 V, 8 PASOS, 440 V Y SALIDA DE 3” CDT 180 MTS. 8 LPS. | 1 | 2 |
| 162 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 10 HP, 6 PASOS, 220V Y UNA SALIDA DE 3” CDT 85 MTS. 7 LPS. | 1 | 2 |
| 163 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | GRUNFUS | 15 HP, 9 PASOS, 440V Y UNA SALIDA DE 3” CDT 90 MTS 18 LPS. | 1 | 2 |
| 164 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 20 HP, 7 PASOS, 440V Y UNA SALIDA DE 3” CON REDUCCION A 2” CDT 80 MTS. 17 LPS. | 1 | 2 |
| 165 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA | 55 HP, 5 PASOS, 440V Y UNA SALIDA 6” CDT 140 MTS 32 LPS. | 1 | 2 |
| 166 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | SIN MARCA | 125 HP, 5 PASOS, 440V Y UNA SALIDA DE 6” | 1 | 2 |
| 167 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | SIN MARCA | 75 HP, 440V Y UNA SALIDA DE 6” | 1 | 2 |
| 168 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | SIN MARCA | 110 HP, 5 PASOS, 440V Y UNA SALIDA DE 6” | 1 | 2 |
| 169 | MOTO-BOMBA SUMERGIBLE | SIN MARCA | 100 HP, 440V, Y UNA SALIDA DE 6” | 1 | 2 |
| 170 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | SIN MARCA | 40 HP, 440, Y UNA SALIDA DE 6” | 1 | 2 |
| 171 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | SIN MARCA | 60 HP, 440V | 1 | 2 |
| 172 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | SIN MARCA | 100 HP, 440V SALIDA DE 6” | 1 | 2 |
| 173 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | SIN MARCA | 115 HP, 440V SALIDA DE 6” | 1 | 2 |
| 174 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR32 R1250-12 | 125 HP, A 440 VOLTS, 3510 RPM, DE 12 IMPULSORES SALIDA DE 6" PARA UN GASTO DE 32 LPS A 213 MTS. | 1 | 2 |
| 175 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | MIRAGE | 30 HP , 440 VOLTS SALIDA DE 3" | 1 | 2 |
| N.I 1630 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA KOR2 R75-39 | 7.5 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 39 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 2 LPS. | 1 | 2 |
| N.I 1631 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR25 R300-4 | 30 HP, 440 VOLTS, 3450 RPM, 4 IMPULSORES, CON SALIDA DE 4" CDT 70 MTS GASTO DE 28 LPS. | 1 | 2 |
| N.I 1759 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR6 R100-7 | 10 HP, A 220 V, 3455 RPM, CDT 75 MTS, SALIDA DE 2" GASTO DE 10 LPS | 1 | 2 |
| N.I 1767 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE LODOS | SIN MARCA | 1 HP, 220 VOLTS, 3450 RPM, Y UN GASTO DE 416 LPM. | 1 | 2 |
| N.I 1826 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/KOR-10R200-9 | 20 HP,A 440 V, 9 PASOS, 3470 RPM, CDT 100 MTS Y UN GASTO DE 10 LPS DESCARGA DE 4" | 1 | 2 |
| N.I 1873 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE LODOS | BARNES 6SE3004-4L | 30 HP, 440 VOLTS, 1750 RPM, Y DESCARGA DE 6" | 1 | 2 |
| N.I 1897 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR10-R300-17 N.I 1897 | 30 HP, 440V, SALIDA DE 3", CDT 240 MTS Y UN GASTO DE 8 LPS | 1 | 2 |
| N.I 1898 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR10-R300-17 N.I1898 | 30 HP, 440 V, SALIDA DE 3", CDT 240 MTS Y UN GASTO DE 8 LTS | 1 | 2 |
| N.I 1899 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR10-R300-17 N.I 1899 | 30 HP, 440V, SALIDA DE 3" , CDT 240 MTS Y UN GASTO DE 8 LPS | 1 | 2 |
| N.I 1900 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR10-R150-8-2A N.I 1900 | 15 HP, 440 V, SALIDA DE 3", CDT 80 MTS Y GASTO DE 8 LTS | 1 | 2 |
| N.I 1901 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR32-R500-5 N.I 1901 | 50 HP, 440V, SALIDA DE 6", CDT 120 Y GASTO DE 23 LTS | 1 | 2 |
| N.I 1902 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR32-R500-5 N.I 1902 | 50 HP, 440V, SALIDA DE 6", CDT 120 MTS Y GASTO DE 23 LTS | 1 | 2 |
| N.I 1903 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR32-R500-5 N.I 1903 | 50 HP, 440V, SALIDA DE 6", CDT 120 MTS Y GASTO DE 23 LTS | 1 | 2 |
| N.I 1904 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR32-R500-5 N.I 1904 | 50 HP, 440 V, SALIDA DE 6", CDT 120 MTS Y GASTO DE 23 LTS | 1 | 2 |
| N.I 1905 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR25-R600-8-1B N.I 1905 | 60 HP, 440 V, SALIDA DE 6", CDT 140 MTS Y GASTO DE 25 LTS | 1 | 2 |
| N.I 1906 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR25-R600-8-1B N.I 1906 | 60 HP, 440 V, SALIDA DE 6", CDT 140 MTS Y GASTO DE 25 LTS | 1 | 2 |
| N.I 1907 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR25-R600-8-1B N.I 1907 | 60 HP, 440 V, SALIDA DE 6", CDT 140 MTS Y GASTO DE 25 LTS | 1 | 2 |
| N.I 1908 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR25-R600-8-1B N. I 1908 | 60 HP, 440 V, SALIDA DE 6", CDT 140 MTS Y GASTO DE 25 LTS | 1 | 2 |
| N.I 1909 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR25-R600-8-1B N. I 1909 | 60 HP, 440 V, SALIDA DE 6", CDT 140 MTS Y GASTO DE 25 LTS | 1 | 2 |
| N.I 1910 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR40-R750-A-1A N. I 1910 | 75 HP, 440V, SALIDA DE 6", CDT 120 Y GASTO DE 40 LTS | 1 | 2 |
| N.I 1911 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR40-R750-A-1A N.I 1911 | 75 HP, 440V, SALIDA DE 6", CDT 120 MTS Y GASTO DE 40 LTS | 1 | 2 |
| N.I 1912 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR10-R150-8-2A N. I 1912 | 15 HP, 440 V, SALIDA DE 3", CDT 120 MTS Y GASTO DE 8 LTS | 1 | 2 |
| N.I 1913 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR10-R150-8-2A N.I 1913 | 15 HP, 440 V, SALIDA DE 3", CDT 120 MTS Y GASTO DE 8 LTS | 1 | 2 |
| N.I 1914 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR10-R150-8-2A N.I 1914 | 15 HP, 440 V, SALIDA DE 3", CDT 120 MTS Y GASTO DE 8 LTS | 1 | 2 |
| N.I 1915 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR10-R150-8-2A N. I 1915 | 15 HP, 220 V, SALIDA DE 3", CDT 100 MTS Y GASTO DE 8 LTS | 1 | 2 |
| N.I 1916 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR10-R150-8-2A N. I 1916 | 15 HP, 220 V, SALIDA DE 3", CDT 100 MTS Y GASTO DE 8 LTS | 1 | 2 |
| N.I 1917 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR10-R150-8-2A N.I 1917 | 15 HP, 220 V, SALIDA DE 3", CDT 100 MTS Y GASTO DE 8 LTS | 1 | 2 |
| N.I 1918 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR10-R150-8-2A N.I 1918 | 15 HP, 220 V, SALIDA DE 3", CDT 100 MTS Y GASTO DE 8 LTS DE 8 PASOS | 1 | 2 |
| N.I 1919 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR10-R150-8-2A N.I 1919 | 15 HP, 220 V, SALIDA DE 3", CDT 100 MTS Y GASTO DE 8 LTS | 1 | 2 |
| N.I 1920 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR20-R600-16 N.I 1920 | 60 HP, 440V, SALIDA DE 4", CDT 180 MTS Y GASTO DE 20 LTS | 1 | 2 |
| N.I 1921 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR20-R600-16 N.I 1921 | 60 HP, 440V, SALIDA DE 4", CDT 180 MTS Y GASTO DE 20 LTS | 1 | 2 |
| N.I 2038 | MOTOR- SUMERGIBLE | AQUAPAK MSQA453230 | 5 HP, 230 V, SALIDA DE 4", CDT 65 MTS Y GASTO DE 6 LTS | 1 | 2 |
| N.I 2039 | MOTOR- SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR50-A N.I 2039 | 5 HP, 230 V, SALIDA DE 3", CDT 65 MTS Y GASTO DE 6 LTS | 1 | 2 |
| N.I 2110 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR6-R50-4 AQUAPAK MSQA453230 | 5 HP, 230 V, SALIDA DE 4", CDT 65 MTS Y GASTO DE 6 LTS | 1 | 2 |

CATÁLOGO DE PIEZAS Y REPARACIONES NECESARIAS POR CADA PARTIDA

| CONCEPTO | CANTIDAD |
| --- | --- |
| SELLO MECÁNICO | 1 |
| BOBINADO | 1 |
| BUJE ROTOR NUEVO | 1 |
| BUJE ROTOR RECTIFICADO | 1 |
| BUJE SIMMER NUEVO | 1 |
| BUJE SIMMER RECTIFICADO | 1 |
| CABLE PLANO | 1 |
| CAMPANA | 1 |
| CASQUILLOS CHUM. NUEVO | 1 |
| CASQUILLOS CHUM. RECTIFICADO | 1 |
| COPLE NUEVO | 1 |
| COPLE RECTIFICADO | 1 |
| DIAFRAGMA | 1 |
| DISCO DE RANGUA | 1 |
| PIEZA DE CONEXIÓN | 1 |
| ROTOR NUEVO | 1 |
| ROTOR RECTIFICADO | 1 |
| SEGMENTOS | 1 |
| ANILLO DE DESGASTE NUEVO | 1 |
| ANILLO DE DESGASTE RECTIFICADO | 1 |
| BUJE DE ACERO CPO. SUCC. NUEVO | 1 |
| BUJE DE ACERO CPO. SUCC. RECTIFICADO | 1 |
| BUJE ACERO SUP NUEVO | 1 |
| BUJE ACERO SUP RECTIFICADO | 1 |
| BUJE DIST. CHUM. HULE NUEVO | 1 |
| BUJE DIST. CHUM. HULE RECTIFICADO | 1 |
| BUJE DIST. IMPELENTE NUEVO | 1 |
| BUJE DIST. IMPELENTE RECTIFICADO | 1 |
| BUJE SIMMER NUEVO | 1 |
| BUJE SIMMER RECTIFICADO | 1 |
| CAJA SIMMER | 1 |
| CAMPANA CONTRA ARENA | 1 |
| CASQUILLO CHUM. SUP. NUEVO | 1 |
| CASQUILLO CHUM. SUP. RECTIFICADO | 1 |
| CASQUILLO PIEZA DE SUCCIÓN | 1 |
| CHUMACERA HULE | 1 |
| DIRECTRIZ NUEVO | 1 |
| DIRECTRIZ RECTIFICADO | 1 |
| FLANGE DE SUCCIÓN | 1 |
| FLECHA NUEVA | 1 |
| FLECHA ENDEREZADA Y RECTIFICADO | 1 |
| IMPELENTE NUEVO | 1 |
| IMPELENTE RECTIFICADO | 1 |
| PIEZA DE SUCCIÓN | 1 |
| TAZÓN NUEVO | 1 |
| TAZÓN RECTIFICADO | 1 |
| VÁLVULA CHECK | 1 |
| PRUEBA Y CURVAS DE MOTOR | 1 |
| SOLDAR BARRAS DEL ROTOR CON SOLDADURA DE PLATA | 1 |
| KIT DE RANGUA | 1 |
| CARBÓN O PASTA PARA EL MOTOR | 1 |
| BUJE DE SILICIO O CARBÓN | 1 |
| PORCELANIZACIÓN DE TAZONES | 1 |

__________________________

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CIAPACOV-009/2024

# ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO

PROPUESTA ECONÓMICA

EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGAR, COMO PARTE DE SU PROPUESTA ECONÓMICA, MEMORIA EXTERNA USB CON EL ARCHIVO ELECTRÓNICO SOLICITADO EN LA NOTA 2, CONTENIDA EN EL ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO AL FINAL DE LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, Y CUYOS TOTALES DEBERÁN COINCIDIR CON LOS PRESENTADOS EN EL SIGUIENTE RESUMEN DE SU PROPUESTA ECONÓMICA

CUADRO RESUMEN PROPUESTA ECONÓMICA

| PARTIDA | EQUIPO | MARCA | CARACTERISTICAS | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | IMPORTE MINIMO | IMPORTE MAXIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 85 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 4 IMPULSORES Y UN GASTO DE 64 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 2 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 15 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 8 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 8 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 3 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | MAC | 12.5 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM , 7 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 10 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 4 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | SUDITRA | 40 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 6 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 25 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 5 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 85 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 5 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 28 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 6 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 60 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 4 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 20 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 7 | MOTOR-BOMBA VERTICAL | U.S. DE MEX. | 100 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 4 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 60 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 8 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | SIN MARCA | 12.5 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 8 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 7 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 9 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 15 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 8 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 8 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 10 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 42 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 13 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 25 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 11 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 16 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 8 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 15 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 12 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA/KSB | 62 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 3 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 25 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 13 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 100 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 6 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 36 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 14 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | GRUNDFOS | 125 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 6 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 47 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 15 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 15 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 8 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 8 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 16 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 85 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 5 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 50 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 17 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA | 125 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 6 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 29 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 18 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 110 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 7 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 30 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 19 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 55 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 6 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 20 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 20 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 41 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 14 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 20 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 21 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | MAK | 100 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 8 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 40 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 22 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA | 125 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 8 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 47 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 23 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 100 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 5 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 47 LPS | 1 | 2 |  |  |
| 24 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 15 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 8 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 8 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 25 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA | 75 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 3 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 40 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 26 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA SERIE 36523/17 | 100 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 6 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 37 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 27 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA/36538/17 | 60 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 4 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 20 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 28 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 75 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 4 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 25 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 29 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | LUBI/417FDA520 | 7.5 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 4 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 7 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 30 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 40 HP, 440 VOLTS, 3510 RPM, 8 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 10 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 31 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA/ALTAMIRA | 75 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 5 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 25 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 32 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | MAK | 85 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 7 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 42 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 33 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 100 HP, 440 VOLTS, 1875 RPM, 6 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 50 LPS | 1 | 2 |  |  |
| 34 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA | 16 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 11 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 15 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 35 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | MEDINA | 20 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 8 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 16 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 36 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 60 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 10 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 20 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 37 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA SERIE 36527/17 | 60 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 4 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 25 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 38 | MOTOR-BOMBA HORIZONTAL | US | 15 HO, 440 VOLTS, 1750 RPM, X IMPULSORES, Y UN GASTO DE 10 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 39 | MOTOR-BOMBA HORIZONTAL | US | 15 HP, 440 VOLTS, 1750 RPM, X IMPULSORES, Y UN GASTO DE 10 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 40 | MOTOR-BOMBA HORIZONTAL | US | 15 HP, 440 VOLTS, 1750 RPM, X IMPULSORES, Y UN GASTO DE 10 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 41 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA SERIE 36525/17 | 55 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 4 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 27 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 42 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | GRUNDFOS | 30 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 8 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 35 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 43 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | MIRAGE | 30 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 6 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 16 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 44 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | MEDINA | 82 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 5 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 60 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 45 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 16 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 8 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 10 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 46 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA | 41 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 5 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 16 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 47 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA | 30 HP, 440 VOLTS, 1760 RPM, 4 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 16 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 48 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 12.5 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 8 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 5 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 49 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA | 60 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 3 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 30 LPS | 1 | 2 |  |  |
| 50 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA SERIE 36532/17 | 42 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 8 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 25 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 51 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 20 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 10 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 9 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 52 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 100 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 5 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 37 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 53 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA SERIE 36534/17 | 50 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 4 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 20 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 54 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | NEUMANN | 75 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 5 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 20 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 55 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA SERIE 36537/17 | 55 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 5 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 31 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 56 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 12.5 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 5 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 8 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 57 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA SERIE 36522/17 | 100 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 8 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 35 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 58 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA | 125 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 6 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 35 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 59 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA | 50 HP, 440 VOLTS, 1762 RPM, 3 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 36 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 60 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 115 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 6 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 40 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 61 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | MEDINA | 75 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 4 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 24 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 62 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 48.2 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 10 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 8 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 63 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB/VANSAN | 75 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 10 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 13 LPS | 1 | 2 |  |  |
| 64 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | MAK | 115 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 5 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 20 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 65 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA SERIE 36540/17 | 42 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 3 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 38 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 66 | MOTOR-BOMBA VERTICAL | SIEMENS | 100 HP, 440/220 VOLTS, 1775 RPM, 10 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 50 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 67 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 25 HP, 220 VOLTS, 1780 RPM, 14 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 9 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 68 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA | 62 HP, 440 VOLTS, 1760 RPM, 4 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 31 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 69 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA | 62 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 4 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 25 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 70 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 15 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 4 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 8 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 71 | MOTOR-BOMBA VERTICAL | U.S. DE MEX. | 74 HP, 440 VOLTS, 1800 RPM, 16 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 12 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 72 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 62 HP, 440 VOLTS, 1800 RPM, 7 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 27 LPS | 1 | 2 |  |  |
| 73 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 75 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 7 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 20 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 74 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 10 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 6 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 7 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 75 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 32 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 6 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 32 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 76 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 50 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 6 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 36 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 77 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 150 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 4 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 45 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 78 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA/SERIE 36533/17 | 42 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 3 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 20 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 79 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | SIN MARCA | 20 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 6 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 27 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 80 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 60 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 7 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 6 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 81 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | MEDINA | 110 HP, 440 VOLTS, 3450 RPM, 7 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 25 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 82 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | CRI | 25 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 6 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 11 LPS | 1 | 2 |  |  |
| 83 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA/SERIE 36529/17 | 60 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 7 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 25 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 84 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | FRANKLIN | 40 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 4 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 18 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 85 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | LUBI | 5 HP, 220 VOLTS, 1500 RPM, 28 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 12 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 86 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | AQUAPACK | 7.5 HP, 220 VOLTS, 1500 RPM, 30 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 10 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 87 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA | 75 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 8 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 40 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 88 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 15 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 7 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 16 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 89 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 40 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 6 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 20 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 90 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA | 75 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 4 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 18 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 91 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 75 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 4 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 22 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 92 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | VANSAN | 50 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 4 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 40 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 93 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | GRUNFUS | 15 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 9 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 8 LPS | 1 | 2 |  |  |
| 94 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 41 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 16 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 20 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 95 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | VANSAN/GRUNFUS | 125 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 4 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 35 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 96 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 12.5 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 7 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 7 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 97 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | GRUNFUS | 20 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 17 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 8 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 98 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA | 62 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 3 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 30 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 99 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | SIN MARCA | X HP, 440 VOLTS, X RPM, X IMPULSORES, Y UN GASTO DE 35 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 100 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 25 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 16 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 8 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 101 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 20 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 6 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 8 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 102 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA | 30 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 6 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 29 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 103 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 16 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 8 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 8 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 104 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA SERIE 36526/17 | 60 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 4 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 25 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 105 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 60 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 6 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 36 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 106 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 85 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 5 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 32.7 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 107 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 50 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 5 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 23 LPS | 1 | 2 |  |  |
| 108 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | FRANKLIN ELECTRIC | 60 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 6 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 24 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 109 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 100 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 5/7 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 62 LPS | 1 | 2 |  |  |
| 110 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | IEM | 100 HP, 440 VOLTS, 1750 RPM, 12 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 55 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 111 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 100 HP, 440 VOLTS, 1781 RPM, 7 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 45 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 112 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 60 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 7 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 15 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 113 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 60 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 4 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 20 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 114 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | FRANKLIN ELECTRIC | 100 HP, 440 VOLTS, 3525 RPM, 6 IMPULSORES Y UN GASTO DE 32 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 115 | MOTO-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA | 40 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 5 IMPULSORES Y UN GASTO DE 38 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 116 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 25 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 12 IMPULSORES Y UN GASTO DE 15 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 117 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA | 55 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 5 IMPULSORES Y UN GASTO DE 34 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 118 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 20 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 17 IMPULSORES Y UN GASTO DE 25 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 119 | MOTO-BOMBA SUMERGIBLE | TORMAC | 30 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 10 IMPLUSORES Y UN GASTO DE 28 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 120 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA | 100 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 6 IMPULSORES Y UN GASTO DE 40 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 121 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | SIN MARCA | 125 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 4 IMPULSORES Y UN GASTO DE 37 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 122 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 110 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 7 IMPULSORES Y UN GASTO DE 40 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 123 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 12.5 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 7 IMPULSORES Y UN GASTO DE 9 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 124 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | MEDINA | 60 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 5 IMPULSORES Y UN GASTO DE 30 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 125 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 7.5 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 6 IMPULSORES Y UN GASTO DE 12 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 126 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | SIN MARCA | 16 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 7 IMPULSORES Y UN GASTO DE 20 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 127 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 20 HP, 440 VOLTS, 3500 RPM, 8 IMPULSORES Y UN GASTO DE 25 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 128 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE LODOS | BARNES, | 30 HP, 440 VOLTS, 1750 RPM, BOMBA #1 | 1 | 2 |  |  |
| 129 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE LODOS | BARNES/6S3004-4L | 30 HP, 440 VOLTS, 1750 RPM, BOMBA #2 | 1 | 2 |  |  |
| 130 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE LODOS | SIN MARCA | 5 HP, 220 VOLTS, 1750 RPM, Y UN GASTO DE 8 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 131 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 25 HP, 220V, 12 PASOS Y SALIDA DE 3”-4” CDT 120 MTS. 9 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 132 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA | 125 HP, 440V, 5 PASOS Y SALIDA DE 8” CDT 160 MTS. 65 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 133 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 12.5 HP, 220V, 10 PASOS Y SALIDA DE 2” CDT 80 MTS. 9 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 134 | MOTO-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 75 HP, 440V, 4 PASOS Y SALIDA DE 6” CDT 100 MTS. 30 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 135 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 40 HP, 440V, 5 PASOS Y SALIDA DE 4” CDT 120 MTS. 30 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 136 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | NEUMANN | 100 HP, 440V, 6 PASOS Y SALIDA DE 6” CDT 110 MTS. 30 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 137 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | SIN MARCA | 125 HP, 440V, 4 PASOS Y SALIDA DE 6” CDT 120 MTS. 40 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 138 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | SIN MARCA | 60 HP, 440V, 8 PASOS Y SALIDA DE 6” CDT 130 MTS. 28 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 139 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA | 40 HP Y 440V | 1 | 2 |  |  |
| 140 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | MAK | 115 HP, 440V, 6 PASOS Y SALIDA DE 8” CDT 120 MTS. 38 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 141 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 40 HP 6 PASOS Y SALIDA DE 4” | 1 | 2 |  |  |
| 142 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | SCHAEFER | 25 HP, 440V, PASOS SELLADOS Y SALIDA DE 3” CDT 100 MTS. 8 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 143 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 40 HP, 440V, 14 PASOS Y SALIDA DE 3” CDT 90 MTS. 25 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 144 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 41.8 HP, 440V, 5 PASOS Y SALIDA DE 4” CDT 70 MTS. 25 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 145 | MOTO-BOMBA SUMERGIBLE | NEUMMAN | 125 HP, 440V, 6 PASOS Y SALIDA DE 6” CDT 150 MTS. 40 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 146 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 75 HP, 440V, 4 PASOS Y SALIDA DE 6” CDT 195 MTS. 14 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 147 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 40 HP, 220V, 6 PASOS T SALIDA DE 4” CDT 120 MTS. 10 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 148 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | NEUMMAN | 175 HP, 440V, 4 PASOS Y SALIDA DE 6” | 1 | 2 |  |  |
| 149 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | FRANCKLIN ELECTRIC | 100 HP, 440 V, 6 PASOS Y SALIDA DE 6” CDT 120 MTS. 30 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 150 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | NEUMMAN | 125 HP, 440V, 5 PASOS Y SALIDA DE 6” CDT 120 MTS. 40 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 151 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | SIN MARCA | 75 HP, 440V, 5 PASOS Y SALIDA DE 6”CDT 100 MTS. 30 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 152 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 440V, 8 PASOS Y SALIDA DE 3” | 1 | 2 |  |  |
| 153 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | TORMAK | 30 HP, 220V, 10 PASOS Y SALIDA DE 4” CDT 140 MTS. 18 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 154 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 110 HP, 440V, 7 PASOS Y SALIDA DE 6” CDT 130 MTS. 30 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 155 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA | 55 HP, 440V, 5 PASOS Y SALIDA DE 6”CDT 100 MTS. 40 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 156 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA | 100 HP, 440V, 6 PASOS Y SALIDA DE 6” CDT 150 MTS. 35 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 157 | MOTO-BOMBA SUMERGIBLE | SIN MARCA | 40 HP, 440V, 5 PASOS Y SALIDA DE 4” CDT 90 MTS. 20 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 158 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | MEDINA | 60 HP, 440V, 5 PASOS Y SALIDA DE 6” CDT 120 MTS. 25 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 159 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 7.5 HP, 220V, 6 PASOS Y SALIDA DE 2” CDT 80 MTS. 7 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 160 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | SIN MARCA | 16 HP, 7 PASOS, 220V Y SALIDA DE 3” CDT 80 MTS. 17 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 161 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | KSB | 40 HP, 440 V, 8 PASOS, 440 V Y SALIDA DE 3” CDT 180 MTS. 8 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 162 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 10 HP, 6 PASOS, 220V Y UNA SALIDA DE 3” CDT 85 MTS. 7 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 163 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | GRUNFUS | 15 HP, 9 PASOS, 440V Y UNA SALIDA DE 3” CDT 90 MTS 18 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 164 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | OTORGA | 20 HP, 7 PASOS, 440V Y UNA SALIDA DE 3” CON REDUCCION A 2” CDT 80 MTS. 17 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 165 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | BAMSA | 55 HP, 5 PASOS, 440V Y UNA SALIDA 6” CDT 140 MTS 32 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| 166 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | SIN MARCA | 125 HP, 5 PASOS, 440V Y UNA SALIDA DE 6” | 1 | 2 |  |  |
| 167 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | SIN MARCA | 75 HP, 440V Y UNA SALIDA DE 6” | 1 | 2 |  |  |
| 168 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | SIN MARCA | 110 HP, 5 PASOS, 440V Y UNA SALIDA DE 6” | 1 | 2 |  |  |
| 169 | MOTO-BOMBA SUMERGIBLE | SIN MARCA | 100 HP, 440V, Y UNA SALIDA DE 6” | 1 | 2 |  |  |
| 170 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | SIN MARCA | 40 HP, 440, Y UNA SALIDA DE 6” | 1 | 2 |  |  |
| 171 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | SIN MARCA | 60 HP, 440V | 1 | 2 |  |  |
| 172 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | SIN MARCA | 100 HP, 440V SALIDA DE 6” | 1 | 2 |  |  |
| 173 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | SIN MARCA | 115 HP, 440V SALIDA DE 6” | 1 | 2 |  |  |
| 174 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR32 R1250-12 | 125 HP, A 440 VOLTS, 3510 RPM, DE 12 IMPULSORES SALIDA DE 6" PARA UN GASTO DE 32 LPS A 213 MTS. | 1 | 2 |  |  |
| 175 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | MIRAGE | 30 HP , 440 VOLTS SALIDA DE 3" | 1 | 2 |  |  |
| N.I 1630 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA KOR2 R75-39 | 7.5 HP, 220 VOLTS, 3500 RPM, 39 IMPULSORES, Y UN GASTO DE 2 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| N.I 1631 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR25 R300-4 | 30 HP, 440 VOLTS, 3450 RPM, 4 IMPULSORES, CON SALIDA DE 4" CDT 70 MTS GASTO DE 28 LPS. | 1 | 2 |  |  |
| N.I 1759 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR6 R100-7 | 10 HP, A 220 V, 3455 RPM, CDT 75 MTS, SALIDA DE 2" GASTO DE 10 LPS | 1 | 2 |  |  |
| N.I 1767 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE LODOS | SIN MARCA | 1 HP, 220 VOLTS, 3450 RPM, Y UN GASTO DE 416 LPM. | 1 | 2 |  |  |
| N.I 1826 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/KOR-10R200-9 | 20 HP,A 440 V, 9 PASOS, 3470 RPM, CDT 100 MTS Y UN GASTO DE 10 LPS DESCARGA DE 4" | 1 | 2 |  |  |
| N.I 1873 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE LODOS | BARNES 6SE3004-4L | 30 HP, 440 VOLTS, 1750 RPM, Y DESCARGA DE 6" | 1 | 2 |  |  |
| N.I 1897 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR10-R300-17 N.I 1897 | 30 HP, 440V, SALIDA DE 3", CDT 240 MTS Y UN GASTO DE 8 LPS | 1 | 2 |  |  |
| N.I 1898 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR10-R300-17 N.I1898 | 30 HP, 440 V, SALIDA DE 3", CDT 240 MTS Y UN GASTO DE 8 LTS | 1 | 2 |  |  |
| N.I 1899 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR10-R300-17 N.I 1899 | 30 HP, 440V, SALIDA DE 3" , CDT 240 MTS Y UN GASTO DE 8 LPS | 1 | 2 |  |  |
| N.I 1900 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR10-R150-8-2A N.I 1900 | 15 HP, 440 V, SALIDA DE 3", CDT 80 MTS Y GASTO DE 8 LTS | 1 | 2 |  |  |
| N.I 1901 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR32-R500-5 N.I 1901 | 50 HP, 440V, SALIDA DE 6", CDT 120 Y GASTO DE 23 LTS | 1 | 2 |  |  |
| N.I 1902 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR32-R500-5 N.I 1902 | 50 HP, 440V, SALIDA DE 6", CDT 120 MTS Y GASTO DE 23 LTS | 1 | 2 |  |  |
| N.I 1903 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR32-R500-5 N.I 1903 | 50 HP, 440V, SALIDA DE 6", CDT 120 MTS Y GASTO DE 23 LTS | 1 | 2 |  |  |
| N.I 1904 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR32-R500-5 N.I 1904 | 50 HP, 440 V, SALIDA DE 6", CDT 120 MTS Y GASTO DE 23 LTS | 1 | 2 |  |  |
| N.I 1905 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR25-R600-8-1B N.I 1905 | 60 HP, 440 V, SALIDA DE 6", CDT 140 MTS Y GASTO DE 25 LTS | 1 | 2 |  |  |
| N.I 1906 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR25-R600-8-1B N.I 1906 | 60 HP, 440 V, SALIDA DE 6", CDT 140 MTS Y GASTO DE 25 LTS | 1 | 2 |  |  |
| N.I 1907 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR25-R600-8-1B N.I 1907 | 60 HP, 440 V, SALIDA DE 6", CDT 140 MTS Y GASTO DE 25 LTS | 1 | 2 |  |  |
| N.I 1908 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR25-R600-8-1B N. I 1908 | 60 HP, 440 V, SALIDA DE 6", CDT 140 MTS Y GASTO DE 25 LTS | 1 | 2 |  |  |
| N.I 1909 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR25-R600-8-1B N. I 1909 | 60 HP, 440 V, SALIDA DE 6", CDT 140 MTS Y GASTO DE 25 LTS | 1 | 2 |  |  |
| N.I 1910 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR40-R750-A-1A N. I 1910 | 75 HP, 440V, SALIDA DE 6", CDT 120 Y GASTO DE 40 LTS | 1 | 2 |  |  |
| N.I 1911 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR40-R750-A-1A N.I 1911 | 75 HP, 440V, SALIDA DE 6", CDT 120 MTS Y GASTO DE 40 LTS | 1 | 2 |  |  |
| N.I 1912 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR10-R150-8-2A N. I 1912 | 15 HP, 440 V, SALIDA DE 3", CDT 120 MTS Y GASTO DE 8 LTS | 1 | 2 |  |  |
| N.I 1913 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR10-R150-8-2A N.I 1913 | 15 HP, 440 V, SALIDA DE 3", CDT 120 MTS Y GASTO DE 8 LTS | 1 | 2 |  |  |
| N.I 1914 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR10-R150-8-2A N.I 1914 | 15 HP, 440 V, SALIDA DE 3", CDT 120 MTS Y GASTO DE 8 LTS | 1 | 2 |  |  |
| N.I 1915 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR10-R150-8-2A N. I 1915 | 15 HP, 220 V, SALIDA DE 3", CDT 100 MTS Y GASTO DE 8 LTS | 1 | 2 |  |  |
| N.I 1916 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR10-R150-8-2A N. I 1916 | 15 HP, 220 V, SALIDA DE 3", CDT 100 MTS Y GASTO DE 8 LTS | 1 | 2 |  |  |
| N.I 1917 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR10-R150-8-2A N.I 1917 | 15 HP, 220 V, SALIDA DE 3", CDT 100 MTS Y GASTO DE 8 LTS | 1 | 2 |  |  |
| N.I 1918 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR10-R150-8-2A N.I 1918 | 15 HP, 220 V, SALIDA DE 3", CDT 100 MTS Y GASTO DE 8 LTS DE 8 PASOS | 1 | 2 |  |  |
| N.I 1919 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR10-R150-8-2A N.I 1919 | 15 HP, 220 V, SALIDA DE 3", CDT 100 MTS Y GASTO DE 8 LTS | 1 | 2 |  |  |
| N.I 1920 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR20-R600-16 N.I 1920 | 60 HP, 440V, SALIDA DE 4", CDT 180 MTS Y GASTO DE 20 LTS | 1 | 2 |  |  |
| N.I 1921 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR20-R600-16 N.I 1921 | 60 HP, 440V, SALIDA DE 4", CDT 180 MTS Y GASTO DE 20 LTS | 1 | 2 |  |  |
| N.I 2038 | MOTOR- SUMERGIBLE | AQUAPAK MSQA453230 | 5 HP, 230 V, SALIDA DE 4", CDT 65 MTS Y GASTO DE 6 LTS | 1 | 2 |  |  |
| N.I 2039 | MOTOR- SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR50-A N.I 2039 | 5 HP, 230 V, SALIDA DE 3", CDT 65 MTS Y GASTO DE 6 LTS | 1 | 2 |  |  |
| N.I 2110 | MOTOR-BOMBA SUMERGIBLE | ALTAMIRA/ KOR6-R50-4 AQUAPAK MSQA453230 | 5 HP, 230 V, SALIDA DE 4", CDT 65 MTS Y GASTO DE 6 LTS | 1 | 2 |  |  |

__________________________

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 3 (PUNTO 3.2)

FORMA EN QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE. (ANEXO 3)

Yo, ___(nombre)_, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados y que cuento con facultades suficientes para comprometer a mi representada a través de la propuesta en la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CIAPACOV-009/2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS SUMERGIBLES DE LA CIAPACOV, SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN GENERAL OPERATIVA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ELECTROMECÁNICA DE LA CIAPACOV, a nombre y representación de: (nombre de la persona física o moral).

| Clave del Registro Federal de Contribuyentes: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calle y Número: |  |  |  |  |  |
| Colonia: |  | Delegación o Municipio: |  |  |  |
| Código Postal: |  | Entidad Federativa: |  |  |  |
| Teléfonos: |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico: (opcional) |  |  |  |  |  |
| Fecha y Número de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: |  |  |  |  |  |
| Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario que las protocolizó: |  |  |  |  |  |
| Relación de Socios (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombres): |  |  |  |  |  |
| Descripción del objeto social, actividad comercial o profesional: |  |  |  |  |  |
| Reformas o modificaciones al acta constitutiva: |  |  |  |  |  |
| Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario que las protocolizó: |  |  |  |  |  |
| Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio: |  |  |  |  |  |
| Nombre y domicilio del apoderado o representante: |  |  |  |  |  |
| Datos de la Escritura Pública mediante la cual acredita su personalidad y facultades para suscribir la propuesta: |  |  |  |  |  |
| Escritura pública número y Fecha: |  |  |  |  |  |
| Nombre, número, y circunscripción del Notario o Fedatario Público que la protocolizó: |  |  |  |  |  |

____________________________________

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 4 (punto 3.3) (en hoja membretada)

CARTA DE ACEPTACIÓN DE BASES.

(Aplica para Personas Físicas y Morales)

C. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN

DIRECTOR GENERAL DE LA CIAPACOV

PRESENTE

Fecha:	__________________

Por este conducto le manifiesto a usted que el suscrito y en mi calidad de (licitante o apoderado)   de la empresa _ (Persona Física o Moral), personalidad que acredito con la documentación solicitada en las bases de la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CIAPACOV-009/2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS SUMERGIBLES DE LA CIAPACOV, SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN GENERAL OPERATIVA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ELECTROMECÁNICA DE LA CIAPACOV, declaro que mi representada conoce la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del estado de Colima y demás normatividad aplicable en materia de adquisiciones; que está debidamente enterada y de acuerdo con el contenido de las bases, sus anexos, catálogo de conceptos y acta de junta de aclaraciones de la misma licitación; y aceptamos participar en esta licitación conforme a éstas, respetando y cumpliendo íntegramente el contenido de las mismas, así mismo para los efectos que surtan en caso de adjudicación.

___________________________________________

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 5 (punto 3.4) (en hoja membretada)

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

C. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN

DIRECTOR GENERAL DE LA CIAPACOV

###### PRESENTE

FECHA: __________________

En relación a presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CIAPACOV-009/2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS SUMERGIBLES DE LA CIAPACOV, SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN GENERAL OPERATIVA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ELECTROMECÁNICA DE LA CIAPACOV, el que suscribe  (concursante o apoderado) en mi carácter de__________________ a nombre de _____ (Persona física o moral) _____ me permito manifestar lo siguiente:

Declaro BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y con la representación legal que ostento, que está _____ (Persona Física o Moral) _____ al igual que sus asociados por sí mismos o través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de LA CIAPACOV, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

___________________________________________________

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 6 (punto 3.5) (en hoja membretada)

CARTA DEL ARTÍCULO 38 DE LA LAASPEC

(Aplica para Personas Físicas y Morales)

C. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN

DIRECTOR GENERAL DE LA CIAPACOV

###### PRESENTE

Fecha:	 ________________

En relación a la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CIAPACOV-009/2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS SUMERGIBLES DE LA CIAPACOV, SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN GENERAL OPERATIVA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ELECTROMECÁNICA DE LA CIAPACOV, el que suscribe __________________________ en mi carácter de__________________ a nombre de _____ (persona física o moral) _____ me permito manifestar lo siguiente:

Declaro BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y con la representación legal que ostento, que está  _____ (Persona Física o Moral) _____ al igual que sus asociados no se encuentran dentro de ninguno de los supuestos comprendidos en el artículo 38 de la Ley de Adquisiciones,  Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

___________________________________________________

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 7 (Punto 3.6) (en hoja membretada)

CARTA DE GARANTÍA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS

(Lugar y Fecha de Expedición).

C. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN

DIRECTOR GENERAL DE LA CIAPACOV

###### PRESENTE

El suscrito ____________________________ en mi calidad de representante legal y ____________________________________________ de la empresa ________________________ manifiesto bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

La empresa que represento, se compromete en caso de ser adjudicada en la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CIAPACOV-009/2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS SUMERGIBLES DE LA CIAPACOV, SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN GENERAL OPERATIVA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ELECTROMECÁNICA DE LA CIAPACOV, a garantizar la prestación del servicio señalado en el anexo numero 1 técnico.

Asimismo, manifiesto que en el caso de que se detecten bienes y/o servicios que no cumplan con las características señaladas en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO y/o con alguno de los aspectos mencionados en las bases y/o pactados en el contrato y nuestra proposición, nos comprometemos a sustituirlos y/o solucionar los servicios a la brevedad sin costo alguno para la CIAPACOV, dentro de las siguientes 72 horas, después de observado dicho incumplimiento; garantizando todos los requerimientos de la convocante que así se exijan en tiempo y forma.

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre y firma.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 8 (Punto 3.10) (en hoja membretada)

INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.

(Lugar y Fecha de Expedición).

C. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN

DIRECTOR GENERAL DE LA CIAPACOV

###### PRESENTE

El que suscribe__________________________________________________________ representante legal de la empresa __________________________________,  manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada cuenta con la experiencia, personal técnico especializado, instalaciones, equipo, seguridad, capacitación, capacidad administrativa y económica, y demás recursos necesarios para cumplir satisfactoriamente con los compromisos contractuales que se deriven de este proceso, en el caso de que resulte con adjudicación de contrato de la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CIAPACOV-009/2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS SUMERGIBLES DE LA CIAPACOV, SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN GENERAL OPERATIVA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ELECTROMECÁNICA DE LA CIAPACOV.

A T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre y firma.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 9 (Punto 3.11) (en hoja membretada)

SUBCONTRATACIONES

(Lugar y Fecha de Expedición).

C. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN

DIRECTOR GENERAL DE LA CIAPACOV

PRESENTE

El que suscribe__________________________________________________________ representante legal de la empresa __________________________________, en atención al punto 3.11 de las presentes bases manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que NO tengo contemplado subcontratar el___ (arrendamiento, bien o servicio)_________________________ en razón de la siguiente justificación__________________________________________________ para la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CIAPACOV-009/2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS SUMERGIBLES DE LA CIAPACOV, SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN GENERAL OPERATIVA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ELECTROMECÁNICA DE LA CIAPACOV.

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre y firma.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 10 (Punto 3.12) (en hoja membretada)

ESCRITO QUE FACULTE AL PARTICIPANTE A INTERVENIR EN LA LICITACIÓN

(Lugar y Fecha de Expedición).

C. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN

DIRECTOR GENERAL DE LA CIAPACOV

PRESENTE

El que suscribe__________________________________________________________ representante legal de la empresa __________________________________, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por la persona que representa con la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CIAPACOV-009/2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS SUMERGIBLES DE LA CIAPACOV, SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN GENERAL OPERATIVA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ELECTROMECÁNICA DE LA CIAPACOV.

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre y firma.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 11 (Punto 3.13) (en hoja membretada)

(EN CASO DE APLICAR)

ESCRITO PARA PROPUESTAS CONJUNTAS

(Lugar y Fecha de Expedición).

C. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN

DIRECTOR GENERAL DE LA CIAPACOV

PRESENTE

El que suscribe__________________________________________________________ representante legal de la empresa __________________________________, para objeto de la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CIAPACOV-009/2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS SUMERGIBLES DE LA CIAPACOV, SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN GENERAL OPERATIVA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ELECTROMECÁNICA DE LA CIAPACOV, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi propuesta será de manera individual.

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre y firma.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 12 (Punto 3.14) (en hoja membretada)

CARTA COMPROMISO

(Lugar y Fecha de Expedición).

C. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN

DIRECTOR GENERAL DE LA CIAPACOV

PRESENTE

El que suscribe__________________________________________________________ representante legal de la empresa __________________________________, manifiesta que en caso de que a mi representada le sea adjudicado el contrato derivado del procedimiento de la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CIAPACOV-009/2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS SUMERGIBLES DE LA CIAPACOV, SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN GENERAL OPERATIVA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ELECTROMECÁNICA DE LA CIAPACOV, me comprometo a prestar los servicios  señalados en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO en los términos de honradez, calidad y eficiencia que así se requieran por parte de la requirente.

A T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre y firma.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 13 (Punto 3.15) (en hoja membretada)

CARTA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD COMERCIAL O PROFESIONAL

(Lugar y Fecha de Expedición).

C. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN

DIRECTOR GENERAL DE LA CIAPACOV

PRESENTE

# Él que suscribe__________________________________________________________ representante legal de la empresa __________________________________, manifiesto bajo protesta de decir verdad que  las actividades comerciales o profesionales de la empresa a la que represento están relacionadas con los bienes o servicios objeto del contrato a celebrarse señalados en el  ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO del presente   concurso por presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CIAPACOV-009/2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS SUMERGIBLES DE LA CIAPACOV, SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN GENERAL OPERATIVA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ELECTROMECÁNICA DE LA CIAPACOV

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre y firma.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 14 (Punto 3.17) (en hoja membretada)

TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES

(Lugar y Fecha de Expedición).

C. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN

DIRECTOR GENERAL DE LA CIAPACOV

PRESENTE.-

El que suscribe__________________________________________________________ representante legal de la empresa __________________________________, en atención al punto 3.17 de las presentes bases manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que estoy enterado (a) de las disposiciones contenidas en el artículo 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los demás relativos del mismo ordenamiento legal, la Ley de Protección de Datos Personales y los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que deben difundir los sujetos obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, razón por la que otorgo mi conformidad en el tratamiento público de los datos personales y/o de mi representada que la COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ (CIAPACOV) como sujeto obligado y cumpliendo la Leyes, Reglamentos y demás disposiciones legales realice de todos los actos de la presente licitación o proceso de adjudicación, así como de los demás actos jurídicos que de ella se deriven.

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre y firma.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 15 (Punto 3.18) (en hoja membretada)

EQUIDAD DE GÉNERO

(Lugar y Fecha de Expedición).

###### C. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN

DIRECTOR GENERAL DE LA CIAPACOV

PRESENTE

El que suscribe__________________________________________________________ representante legal de la empresa __________________________________, en atención al punto 3.18 de las presentes bases, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que estoy enterado (a) de las disposiciones contenidas en los artículos 2, numeral 1; 3, numeral 1, fracciones, II, XIV, XVII, XXX; 25, numeral 2, facción II; 40, numeral 18; todos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; por lo que informo que mi empresa tiene contratados a hombres y mujeres en los siguientes porcentajes:

________ % hombres

________ % mujeres

Además, dentro del porcentaje de mujeres, (SÍ) ó (NO), se cuenta con puestos directivos ocupados por mujeres.

A  T  E  N  T  A   M   E  N  T  E

Nombre de la empresa

REPRESENTANTE LEGAL.

Nombre y firma.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD