INVITACIÓN IRE/DIF09/2024, DENOMINADA “MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES AL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS” del Complejo de Atención Integral a Grupos Vulnerables (CAIGV).

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima (DIF Estatal), con fundamento en lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 21, fracción II del numeral 1 del artículo 26, fracción III del numeral 1 y numeral 3 del artículo 6 y articulo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, le hace una atenta invitación para participar en el proceso de adjudicación de un contrato para el “MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES AL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS” del Complejo de Atención Integral a Grupos Vulnerables (CAIGV) abarcando desde el mes de abril al 31 de diciembre del 2024, cuyas características se describen en el anexo técnico 1 de la presente invitación; adjudicación que será sometida a consideración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del DIF Estatal, en sesión ordinaria a celebrarse el día 13  de marzo del 2024 con fundamento en el procedimiento que establece el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima. Por lo que en caso de ser de su interés, sirva presentar su propuesta técnica y económica, así como los requisitos y documentos que se señalan a continuación.

I.- LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEBERÁ CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

1.- Encontrarse dirigidas al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima (DIF ESTATAL), en idioma español, indicando el nombre o razón social del invitado, y encontrarse firmadas autógrafamente por la persona facultada para ello, en caso de que el participante sea persona física o por su Representante Legal debidamente acreditado, en la última hoja de las propuestas tanto técnica como económica.

2.- La propuesta podrá presentarse hasta las 09:00 horas del día 12 de marzo del 2024 ante las oficinas del Departamento de Adquisiciones y Suministro, dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas del DIF Estatal, ubicadas en la planta baja del edificio del Complejo de Atención Integral a Grupos Vulnerables, con domicilio en la calle Encino número 530, colonia Rinconada del Pereyra, código postal 28077 de esta ciudad de Colima, Col.

3.- En la parte externa del sobre que contenga ambas propuestas se deberá de indicar lo siguiente:

A).- PROPUESTA TÉCNICA y  PROPUESTA ECONÓMICA.

B).- Al frente, el nombre y domicilio del participante.

C).- Al reverso el número y nombre de la presente invitación en la que participa Invitación Restringida IRE/DIF09/2024, Denominada “MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES AL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS” del Complejo de Atención Integral a Grupos Vulnerables (CAIGV), abarcando desde el mes de abril al 31 de diciembre del 2024.

4.- La propuesta técnica y económica se presentarán en un sobre cerrado y no deberán contener tachaduras ni enmendaduras, impresas en papel con membrete propio del participante, firmadas de manera autógrafa por su representante legal y/o apoderado, indicando el nombre, domicilio, registro federal de contribuyentes, número telefónico y correo electrónico del mismo, así como el número y nombre de la  Invitación Restringida IRE/DIF09/2024, Denominada “MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES AL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS” del Complejo de Atención Integral a Grupos Vulnerables (CAIGV), abarcando desde el mes de abril al 31 de diciembre del 2024.

5.- La Propuesta Técnica deberá incluir una descripción de los servicios a ofertar sin precios, de acuerdo y estrictamente apegado a lo que se detalla en el anexo técnico 1 (opcional copiar y pegar), así como manifestar si en caso de resultar adjudicado, el participante tiene contemplado subcontratar para cumplir con las obligaciones del contrato respectivo, debiendo justificar y fundamentar por escrito la imposibilidad de solventar una propuesta sin realizar una subcontratación.

6.- En la propuesta Técnica el participante deberá manifestar que GARANTIZA POR UN PERIODO MÍNIMO DE TRES (3) MESES el óptimo funcionamiento de los equipos señalados, así como los consumibles, contando a partir de la recepción de los servicios aquí solicitado y durante la vigencia del contrato.

7.- La Propuesta Económica deberá cotizarse en moneda nacional, ser clara y precisa, desglosando el precio unitario de cada una de las partidas ofertadas, así como el importe total, en pesos mexicanos anexo técnico 2 (opcional copiar y pegar) mismos que deberá expresar en número y letra con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido. Los precios ofertados deberán ser fijos e incondicionados y  se mantendrán firmes y vigentes hasta la conclusión del contrato respectivo.  En caso de que se ofrezca algún tipo de oferta o descuento especial, deberá especificarlo.

II.- EL SOBRE QUE CONTENGA LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, DEBERÁ ACOMPAÑARSE DE UN SOBRE AL EXTERIOR QUE CONTENGA LAS SIGUIENTES DECLARACIONES, REQUISITOS Y DOCUMENTOS, REQUISITOS Y DOCUMENTOS, IMPRESOS EN FORMA INDIVIDUAL EN PAPEL MEMBRETADO, NOMBRE Y FIRMADAS DE MANERA AUTÓGRAFA POR LA PERSONA FÍSICA O  REPRESENTANTE  LEGAL AUTORIZADO LEGALMENTE PARA ELLO, SIN TACHADURAS O ENMENDADURAS.  ESTRICTAMENTE OBLIGARTORIA LA LEYENDA “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, ORDENADA Y ENUMERADA.

1.	Declaración bajo protesta de decir verdad, que el invitado conoce y reconoce el contenido de la presente invitación y sus anexos, así como que acepta lo que se estipula en cada uno de los puntos.

2.	Declaración bajo protesta de decir verdad, señalando que la propuesta económica se cotiza en moneda nacional, que los precios ofertados son fijos e incondicionados por lo que se compromete a mantenerlos firmes y vigentes durante el periodo establecido en la presente invitación.

3.	Declaración bajo protesta de decir verdad, en la que declare que el invitado no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el Artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para participar o celebrar contratos.

4.	Declaración bajo protesta de decir verdad, de que el invitado por sí o a través de interpósita persona, se abstendrán de realizar conductas para que los servidores públicos del DIF Estatal induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones ventajosas con relación a los demás participantes. Así mismo que tampoco desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público y en caso de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente, no se actualiza un Conflicto de Interés, tal como lo establece la fracción IX del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas

5.	Manifestar por escrito bajo protesta de decir verdad, que de resultar adjudicado en la presente invitación, cuenta con la capacidad e infraestructura suficiente para realizar los servicios ofertados y se compromete a realizar el servicio descrito en el “anexo número 1” en tiempo y forma, de acuerdo a lo solicitado, apegándose a los requerimientos técnicos que se acompañan a la presente como anexo 1.

6.	Manifestar por escrito bajo protesta de decir verdad que garantiza por un periodo mínimo de TRES (3) meses el óptimo funcionamiento de los equipos señalados en anexo 1(uno) así como los filtros y consumibles; contado a partir de la recepción de los servicios sujetos de la presente invitación por el periodo comprendido del mes de abril al 31 de diciembre del 2024.

7.	En caso de que el invitado sea Persona Moral, quien firme las propuestas y declaraciones deberá presentar copia simple de:

a)  Acta constitutiva

b) Del poder para acreditar su representación legal, resaltando con marca textos el apartado donde se le otorga las facultades de presentación.

c) Original o copia Certificada y copia simple para su cotejo de la credencia de elector, y/o cartilla del servicio militar y/o pasaporte vigente del Representante legal y;

d) Comprobante del domicilio fiscal de su representada, con antigüedad no mayor a tres meses, el cual deberá ser recibo de agua, luz o teléfono fijo.

8.	En caso de que el invitado sea Persona Física, deberá acreditar su identidad con copia simple de:

a) Original o copia Certificada y copia simple para su cotejo de la credencia de elector, y/o cartilla del servicio militar y/o pasaporte vigente del Representante legal y;

b) Y deberá acompañar con copia simple de su comprobante de domicilio fiscal (a nombre de la persona física), con antigüedad no mayor a tres meses, el cual deberá ser recibo de agua, luz o teléfono fijo.

c) Además deberá presentar Carta de no Inhabilitación.

d) CURP.

9.	Presentar copia simple de su Constancia de Situación Fiscal,  (documento emitido por el Sistema de Administración Tributaria S.A.T.) con emisión no mayor a 30 días naturales a la fecha de apertura de propuestas.

10.	En Presentar copia simple de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, (documento vigente emitido por el Sistema de Administración Tributaria S.A.T.) EN OPINIÓN POSITIVA y con una antigüedad no mayor a 30 días naturales a partir de su emisión. (ART. 52 FRACCIÓN V DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).

11.	Presentar copia simple de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales del Estado de Colima, en donde se manifieste que el concursante no cuenta con adeudos fiscales en el Estado, de conformidad al artículo 37 bis del Código Fiscal del Estado de Colima, o en su defecto, al resultado de la consulta de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidos por la Dirección de Recaudación (teléfonos 316-20-00 ext. 2214), dependiente de la Dirección General de Ingresos de la Secretaria de Planeación, Finanzas y Administración; dichos documentos tienen una vigencia de 30 días naturales. Este punto aplica para todas las empresas tanto locales como foráneas.

12.	Presentar carta en papel membretado bajo protesta de decir verdad que cuenta con el Giro u Objeto Social cuyas actividades comerciales estén relacionadas con los bienes y/o servicios objeto de la presente invitación.

13.	Presentar carta en papel membretado bajo protesta de decir verdad y el formato de aviso de privacidad, en la que manifieste su conformidad en el tratamiento público de los datos personales (anexo 3).

14.	Presentar constancia de PROVEEDORES NO SANCIONADOS. Documento emitido por la Contraloría General del Estado del Colima.

III.- CONSIDERACIONES GENERALES:

1.	La adjudicación que resulte del presente procedimiento de invitación se realizará POR PAQUETE UNICO y cuya descripción y especificaciones se encuentran descritas en el anexo técnico 1 de la presente invitación.

2.	No se otorgarán anticipos.

3.	Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la presente invitación, así como en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas.

4.	El participante ganador no podrá ceder total o parcialmente a ninguna persona física o moral, los derechos y obligaciones pactados en el contrato derivados del presente procedimiento de invitación.

5.	Los actos, contratos y convenios que lleven a cabo los participantes del presente procedimiento, deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica, en materia de prácticas monopólicas, concentraciones y comercio interestatal, sin perjuicio de las características y requisitos solicitados por el DIF Estatal.

6.-	El mantenimiento y suministro de consumibles al sistema de aires acondicionados del C.A.I.G.V. señalados en anexo número 1 (uno) de la presente invitación, se realizará apegado a la Normativa de Gases Refrigerantes, el Real Decreto 20/2018 y el Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas.

7.-	Durante las revisiones físicas  por las fallas presentadas de los equipos así como al término de los trabajos  deberá entregar un REPORTE-diagnóstico de las instalaciones de aire acondicionado del CAIGV, donde se indique las condiciones que presenta actualmente los equipos revisados detallando el área afectada, tipo de procedimiento a realizar para su seguimiento correspondiente y registrar de manera conjunta los hallazgos sobre lo observado bajo una bitácora física para su revisión y documentación.

8.-	El proveedor ganador deberá acreditar con certificado, diploma o constancia de estudios, que conoce y tiene los conocimientos en mantenimiento, reparaciones e instalaciones de aire acondicionado en equipos tipo Chiller marca TRANE modelo CGAM. Acreditar que su personal pertenece a la empresa ganadora. Y no podrá subcontratar lo servicios a otra empresa para realizar el servicio.

9.-	La empresa ganadora deberá contar con todas las herramientas adecuadas incluyendo el software para los servicios de mantenimiento y diagnóstico (propio de la empresa).

10.-	Los reportes de fallas de algún equipo deberán ser atendidos en un lapso de 12-18hrs. como máximo para solucionarlo, siempre con previa autorización de su enlace el Arq. Miguel Ángel Avalos Beltrán y/o C. Oscar Javier Heredia Aguilar del área de Bienes Muebles e inmuebles y Control Vehicular del DIF Estatal. Dicho reporte podrá ser vía telefónica y/o correo electrónico.

IV.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO:

1.	El método de evaluación que se utilizará en la presente invitación será el binario (sistema mediante el cual se evalúa si las propuestas cumplen o no con los requisitos solicitados por el área convocante y posteriormente, se adjudica un pedido o contrato a quien, cumpliendo dichos requisitos, oferte el precio más bajo).

2.	El Contrato se adjudicará a quien cumpla con los requisitos técnicos, legales y económicos establecidos en la presente invitación y oferte el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente.

3.	En caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia a las propuestas que presenten las siguientes características:

•	La propuesta cuyo precio sea el más bajo

•	Las personas que integren el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas del Estado de Colima.

•	Se ponderará al proveedor que emplee el recurso humano que radique en el lugar en que habrá de prestarse el servicio.

•	Al proveedor que acredite contar con trabajadores que presenten algún tipo de discapacidad física, motora o intelectual.

De subsistir el empate entre los participantes, la adjudicación se efectuará a favor de quien resulte ganador del sorteo manual por insaculación que se realice para tal efecto, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada y depositada en una urna de la cual se extraerá el boleto del participante ganador.

Se descalificará a los participantes que incumplan con cualquiera de los requisitos establecidos en la presente invitación, así como aquellas propuestas económicas que oferten un precio no aceptable en términos de la fracción XXV del numeral 1 del artículo 3 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para el Estado de Colima.

El proveedor deberá sujetarse a lo aquí solicitado por lo que:

a).- No deberá exceder de las cantidades requeridas;

b).- Deberá entregar completos los servicios que  se detallan en la presente, en el entendido que  no serán permitidos los vales por faltantes de servicios.

V.- EL LUGAR Y FECHA.

En la azotea y en el interior de sus oficinas conforme a un programa establecido en el contrato y coordinados con las diferentes áreas de DIF Estatal a través del personal del departamento de Bienes Muebles e Inmuebles, por medio de correo electrónico o llamada telefónica, de donde se enviará la orden del servicio.

Los bienes y /o servicios corresponden al ANEXO TÉCNICO 1 y serán entregados con la calidad solicitada sin vicios ocultos.

Lugar: C.A.I.G.V., Encino 530, Col. Rinconada del Pereyra, Colima, Col.

Fecha: El servicio de mantenimiento y suministro de consumibles iniciará a partir de la emisión del fallo hasta el 31 de diciembre del 2024.

El DIF Estatal o en su caso la persona designada para recibir los servicios contratados, podrá negarse a aceptar estos cuando:

a) No sean de la calidad o denominación solicitada.

b) Presenten defectos en fabricación, instalación o deficiencias por productos caducados, por causas imputables al proveedor.

c) Cuando los servicios entregados no cumplan con las características técnicas solicitadas por el DIF Estatal.

d) No se respete el horario y la fecha programada para la realización del servicio.

IV.- VIGENCIA DE LA OFERTA

El precio ofertado se mantendrá firme y sin escalatoria desde la notificación del fallo hasta  el 31 de diciembre del 2024.

VII.- FIRMA DEL CONTRATO Y MODIFICACIONES:

El proveedor que resulte ganador en el presente procedimiento de invitación, deberá acudir a la Dirección de Asistencia Jurídica del DIF Estatal, ubicada en el primer piso del edificio del Complejo de Atención Integral a Grupos Vulnerables, con domicilio en la calle Encino número 530, colonia Rinconada del Pereyra de esta ciudad de Colima, Col., a firmar el contrato dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación del fallo. En caso de que el participante ganador no se presente en el término antes señalado sin causa que lo justifique, el DIF Estatal podrá en términos de lo estipulado en el art. 50 numeral 2  de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, adjudicar el contrato a la segunda mejor propuesta.

Se podrá modificar el contrato, en caso de que el DIF Estatal requiera en incremento hasta el 20% del volumen máximo de los bienes y/o servicios contratados, siempre que el contrato se encuentre vigente y el precio de los bienes y/o servicios motivo del incremento sea igual al pactado originalmente. Para lo cual, el DIF Estatal notificará dicha situación al Proveedor adjudicado con 10 días de anticipación a la fecha en que requiera la entrega, para que manifieste si se encuentra en condiciones de realizar el incremento.

En caso de atraso en la fecha señalada para la entrega del equipo adjudicado, se aplicará una pena convencional equivalente al 0.5% sobre el valor de los bienes que hubieren sido entregados con atraso, misma que no podrá exceder del monto de la garantía del servicio buen cumplimiento del contrato.

VIII.- GARANTÍA.

Las obligaciones derivadas de la suscripción del contrato respectivo, serán garantizadas por el proveedor adjudicado mediante póliza de fianza expedida por institución autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por un importe equivalente al 10% del monto total antes de I.V.A. del monto adjudicado, como garantía de buen cumplimiento del contrato, a favor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado Colima, la garantía de cumplimiento deberá ser entregada dentro de los diez días hábiles posteriores a la firma del mismo, debiendo contener en su texto las siguientes manifestaciones:

a)	Que la fianza se otorga para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y estipulaciones del contrato por parte del proveedor adjudicado, del procedimiento de Invitación Restringida IRE/DIF09/2024.

b)	Que la fianza tendrá vigencia, hasta que se realice la entrega total de los servicios, solicitados en el ANEXO 1 TÉCNICO y el contrato respectivo, es decir al término del plazo del contrato. Además, deberá contener lo siguiente: “Esta garantía estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva, de forma tal que su vigencia no podrá acortarse en razón del plazo de ejecución del contrato o pedido principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia. Asimismo, esta fianza permanecerá en vigor aún en los casos en que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima otorgue prórrogas o esperas al proveedor, contratista o fiado para el cumplimiento de sus obligaciones.”

c)	En el caso de que sea prorrogado el plazo establecido en el inciso anterior, por cualquier causa, deberá contener los endosos correspondientes y prorrogados su vigencia por el tiempo que sea necesario.

d)	Acorde con lo establecido la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, la compañía afianzadora se obliga a atender las reclamaciones por incumplimiento del proveedor adjudicado.

Deberán indicar expresamente lo siguiente:

1.	Deberán expedirse a favor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima.

2.	La indicación del importe total garantizado con número y letra.

3.	Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

4.	La información correspondiente al nombre y/o número del contrato, su fecha de firma, así como la especificación de las obligaciones garantizadas.

5.	El señalamiento de la denominación o nombre del contratista, proveedor o fiado.

6.	La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta (para permitir que cumpla con su objetivo, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previsto en los contratos y actos administrativos).

Deberá contener, además, expresamente, los siguientes textos:

a)	“La Institución de Fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida”.

b)	“Para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima, con la manifestación de haber recibido satisfactoriamente los bienes solicitados en el ANEXO 1 TÉCNICO.”

Nota: En caso de que las partidas adjudicadas no superen los $250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 ) IVA Incluido, el participante adjudicado, garantizará las obligaciones derivadas de la suscripción del contrato respectivo mediante PAGARÉ por un importe equivalente al 10% del monto total antes de I.V.A. del monto adjudicado, como garantía de buen cumplimiento del contrato, a favor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado Colima, la garantía de cumplimiento deberá ser entregada dentro de los diez días hábiles posteriores a la firma del mismo.

Con cargo a estas garantías podrán hacerse efectivas las multas y demás sanciones en que incurra el proveedor adjudicado.

IX.- CONDICIONES DE PAGO:

No se otorgarán anticipos. El proveedor adjudicado deberá presentar la factura con su respectivo XML para su validación al correo bieneseinmueblesdifcolima@gmail.com  al termino y entregar los servicios y diagnósticos al Departamento de Bienes Muebles e Inmuebles y Control Vehicular, mismas que serán verificadas y en caso de no existir irregularidades se procederá al pago en los siguientes 30 días naturales, mediante transferencia bancaria.

Las facturas correspondientes, deberán expedirse a nombre del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima, RFC: SED7707304N6 Domicilio: Encino No. 530 col. Rinconada del Pereyra en Colima, Col. Dichas facturas deberán cumplir con los requisitos que señala en los  Artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y serán entregadas en el Departamento de Bienes Muebles e Inmuebles y Control vehicular del DIF Estatal, ubicado en la primera planta  del edificio del Complejo de Atención Integral a Grupos Vulnerables con domicilio en calle Encino No. 530, en la colonia Rinconada de Pereyra. De igual manera a través de medio electrónico en la dirección de correo bieneseinmueblesdifcolima@gmail.com.

El proveedor entregara junto con la factura, la orden de servicio realizada por el Departamento de Bienes Muebles e Inmuebles, así como el documento denominado “Acta de entrega-recepción de bienes” (Anexo 4).

A T E N T A M E N T E

COLIMA, COL., A 5 DE MARZO DEL 2024.

LIC. RAFAEL CONTRERAS OCHOA

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DIF ESTATAL COLIMA

ELABORÓ:                                                                                                                                                          VO.BO.:

C.P. MARÍA ISABEL GÓMEZ GUERRERO.                                                                                  C.P. CESAR MAURILIO MACÍAS RAMÍREZ.

ENCARGADA DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO                                                                DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS.

REVISÓ FUNDAMENTACIÓN:                                                                                                                         ASESOR TÉCNICO:

LICDA. LETICIA MUÑOZ ZEPEDA.                                                                                            ARQ. MIGUEL ÁNGEL AVALOS BELTRÁN.

ASESOR JURÍDICO DIF ESTATAL.                                                                                   JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BIENES MUEBLES E

INMUEBLES Y CONTROL VEHICULAR.

ANEXO NÚMERO UNO

PROPUESTA TÉCNICA

INVITACIÓN IRE/DIF09/2024, DENOMINADA “MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES AL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS” del Complejo de Atención Integral a Grupos Vulnerables (CAIGV).

| PAQUETE | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | CANTIDAD DE EQUIPOS |
| --- | --- | --- |
| U N I C O ÚNICO | 1.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN COIL, consiste en: limpieza de filtros, lavado de serpentines, ajustes, alineación de banda y polea, lubricación de partes móviles que lo requieran, lubricación a partes de los motores que lo requieran, medición de voltajes entre fases, amperaje de consumo de cada uno de los motores para su comparación contra los datos de las placas de los mismos, limpieza, calibración y ajuste de controles eléctricos, verificación y apriete de terminales del sistema de refrigeración, comparación de presiones y niveles de aceite de los compresores. | 144 |
|  | 2.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA, MARCA: TRANE MODELO CGAM030, incluye: limpieza de condensadores, actualización de Software, revisión del sistema de control y fuerza, inspección de controladores, sensores y switches de presión, revisión de flujos de agua y operación de ventilación y condesados, toma de muestra y análisis de aceite, mano de obra y herramienta necesaria. | 3 |
|  | 3.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA, MARCA: TRANE MODELO CGAM052, incluye: limpieza de condensadores, actualización de Software, revisión del sistema de control y fuerza, inspección de controladores, sensores y switches de presión, revisión de flujos de agua y operación de ventilación y condensados, toma de muestra y análisis de aceite, mano de obra y herramienta necesaria. | 2 |
|  | 4.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA, MARCA: TRANE MODELO CGAM080, incluye: limpieza de condensadores, actualización de Software, revisión del sistema de control y fuerza, inspección de controladores, sensores y switches de presión, revisión de flujos de agua y operación de ventiladores y condensados, toma de muestra y análisis de aceite, mano de obra y herramienta necesaria. | 1 |
|  | 5.-Revisión de tuberías y válvulas del Sistema de Aire Acondicionado del C.A.I.G.V., para validar el estado en que se encuentren y el posterior mantenimiento y/o reparación. | 6 |
| U N I C O | 6.-Suministro e instalación de SENSOR DE TEMPERATURA DE SUCCIÓN a Unidades de Aire Acondicionado generadora de agua helada tipo: Chiller. Marca: Trane, modelo: CGAM, así como configuración y asignación del software de la unidad, arranque, pruebas y puesta en marcha. | 9 |
|  | 7.-Suministro e instalación de SENSOR DE FLUJO DE AGUA a Unidades de Aire Acondicionado generadora de agua helada tipo: Chiller. Marca: Trane. Modelo: CGAM, así como configuración y asignación del software de la unidad, arranque, pruebas y puesta en marcha. | 6 |
|  | 8.-Suministro e instalación de SENSOR DE TEMPERATURA DE AGUA a Unidades de Aire Acondicionado generadora de agua helada tipo: Chiller. Marca: Trane. Modelo: CGAM, así como configuración y asignación del software de la unidad, arranque, pruebas y puesta en marcha. | 12 |
|  | 9.-Suministro e instalación de ACTUADORES DE TRES VÍAS para Fan Coil | 144 |
|  | 10.-Servicio de MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO: MINI SPLIT DE EXPANSIÓN DIRECTA. MARCA: Trane, CAPACIDAD:1.1/2 Toneladas, ÁREA QUE ENFRIA: Sait primer nivel y sait segundo nivel. | 4 |
|  | 11.-Servicio de MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO: MINI SPLIT. MARCA: Trane. CAPACIDAD: 1.1/2 Toneladas. ÁREA QUE ENFRIA: Sait planta baja. | 2 |
|  | 12.-Suministro e instalación de válvula EXV 7/8 INCH X 5/8 INCH M12. incluye Cable Adaptador: 4 Pin M12 Así como Configuración y Asignación del Software de la Unidad arranque, pruebas y puesta en Marcha | 6 |
|  | 13.- Suministro e instalación de DISPLAY para Unidad generadora MARCA TRANE MODELOS CGAM030, CGAM052, CGAM080 | 6 |

- FIRMA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

ANEXO NÚMERO DOS

PROPUESTA ECONÓMICA

INVITACIÓN IRE/DIF09/2024, DENOMINADA “MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES AL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS” del Complejo de Atención Integral a Grupos Vulnerables (CAIGV).

| PAQUETE | Descripción del servicio | Cantidad de equipos | Precio unitario IVA incluido | Importe total IVA incluido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U N I C O ÚNICO | 1.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN COIL, consiste en: limpieza de filtros, lavado de serpentines, ajustes, alineación de banda y polea, lubricación de partes móviles que lo requieran, lubricación a partes de los motores que lo requieran, medición de voltajes entre fases, amperaje de consumo de cada uno de los motores para su comparación contra los datos de las placas de los mismos, limpieza, calibración y ajuste de controles eléctricos, verificación y apriete de terminales del sistema de refrigeración, comparación de presiones y niveles de aceite de los compresores. | 144 |  |  |
|  | 2.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA, MARCA: TRANE MODELO CGAM030, incluye: limpieza de condensadores, actualización de Software, revisión del sistema de control y fuerza, inspección de controladores, sensores y switches de presión, revisión de flujos de agua y operación de ventilación y condesados, toma de muestra y análisis de aceite, mano de obra y herramienta necesaria. | 3 |  |  |
|  | 3.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA, MARCA: TRANE MODELO CGAM052, incluye: limpieza de condensadores, actualización de Software, revisión del sistema de control y fuerza, inspección de controladores, sensores y switches de presión, revisión de flujos de agua y operación de ventilación y condensados, toma de muestra y análisis de aceite, mano de obra y herramienta necesaria. | 2 |  |  |
|  | 4.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDAD GENERADORA DE AGUA HELADA, MARCA: TRANE MODELO CGAM080, incluye: limpieza de condensadores, actualización de Software, revisión del sistema de control y fuerza, inspección de controladores, sensores y switches de presión, revisión de flujos de agua y operación de ventiladores y condensados, toma de muestra y análisis de aceite, mano de obra y herramienta necesaria. | 1 |  |  |
|  | 5.-Revisión de tuberías y válvulas del Sistema de Aire Acondicionado del C.A.I.G.V., para validar el estado en que se encuentren y el posterior mantenimiento y/o reparación. | 6 |  |  |
| U N I C O | 6.-Suministro e instalación de SENSOR DE TEMPERATURA DE SUCCIÓN a Unidades de Aire Acondicionado generadora de agua helada tipo: Chiller. Marca: Trane, modelo: CGAM, así como configuración y asignación del software de la unidad, arranque, pruebas y puesta en marcha. | 9 |  |  |  |
|  | 7.-Suministro e instalación de SENSOR DE FLUJO DE AGUA a Unidades de Aire Acondicionado generadora de agua helada tipo: Chiller. Marca: Trane. Modelo: CGAM, así como configuración y asignación del software de la unidad, arranque, pruebas y puesta en marcha. | 6 |  |  |  |
|  | 8.-Suministro e instalación de SENSOR DE TEMPERATURA DE AGUA a Unidades de Aire Acondicionado generadora de agua helada tipo: Chiller. Marca: Trane. Modelo: CGAM, así como configuración y asignación del software de la unidad, arranque, pruebas y puesta en marcha. | 12 |  |  |  |
|  | 9.-Suministro e instalación de ACTUADORES DE TRES VÍAS para Fan Coil. | 144 |  |  |  |
|  | 10.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO: Mini Split de expansión directa. MARCA: Trane, CAPACIDAD:1.1/2 Toneladas, ÁREA QUE ENFRIA: Sait primer nivel y sait segundo nivel. | 4 |  |  |  |
|  | 11.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO: Mini Split. MARCA: Trane. CAPACIDAD:1.1/2 Toneladas. ÁREA QUE ENFRIA: Sait planta baja. | 2 |  |  |  |
|  | 12.-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA EXV 7/8 INCH X 5/8 INCH M12. incluye Cable Adaptador: 4 Pin M12 Así como Configuración y Asignación del Software de la Unidad Arranque, Pruebas y Puesta en Marcha | 6 |  |  |  |
|  | 13.- Suministro e instalación de DISPLAY para Unidad generadora MARCA TRANE MODELOS CGAM030, CGAM052, CGAM080 | 6 |  |  |  |
|  | TOTAL CON IVA INCLUÍDO |  |  |  |  |

- FIRMA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO NÚMERO TRES

RECEPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

| Se emite la presente Acta, con fundamento en el Articulo 55, numerales 3 y 4 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima. |  |  |  | Lugar de entrega: ________________________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. La recepción de los bienes y o servicios adquiridos o arrendados deberá formalizarse por parte del ente gubernamental contratante en documento signado por la persona autorizada para la recepción de los mismos, en el cual deberá corresponder a lo indicado en las cláusulas del contrato señaladas en el artículo 49, fracciones V y XIII, y en su caso el artículo 51, fracciones I y III, de esta Ley. 4. El documento formal y oficial por parte de la dependencia, entidad o unidad de recepción de bienes o servicios, en el ente solicitante, será el sustento del proveedor para soportar la facturación o emisión de recibo correspondiente, el cual deberá cubrir los requisitos fiscales que la Ley en la materia determina. La facturación a su vez deriva de los requerimientos señalados en el contrato respectivo. |  |  |  | Fecha de entrega: ________________________ Proveedor: ________________________ Tipo de Compra: ________________________ |
|  | Entrega en una sola exhibición. |

| No. de Orden |  | Descripción Servicio |  | No. de Factura |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| RECIBE |  | ENTREGA |
| --- | --- | --- |
| Nombre y Firma |  | Nombre y Firma |

ANEXO NÚMERO  4

AVISO DE PRIVACIDAD

INVITACIÓN IRE/DIF09/2024, DENOMINADA “MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES AL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS” del Complejo de Atención Integral a Grupos Vulnerables (CAIGV).

Clave: FO-21-01-05 Emisión: 23/10/17 Versión: 0 Página 1 de 1

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Dirección General

Coordinación de Calidad

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE DATOS PERSONALES

Por este medio, otorgo mi consentimiento y autorizo de manera voluntaria para que el DIF Estatal, a través de él o la  C.P. CESAR MAURILIO MACÍAS RAMÍREZ, del área de _ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS realice el tratamiento necesario de mis datos personales y/o sensibles para la finalidad de: _integrar el expediente del proceso de INVITACIÓN IRE/DIF09/2024, DENOMINADA “MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE CONSUMIBLES AL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS” del Complejo de Atención Integral a Grupos Vulnerables (CAIGV).” del mismo modo, manifiesto que fui informado sobre el aviso de privacidad de la institución y el uso de mis derechos de ARCO.

Colima, Col.  _________ De ____         ____            ____de 2024.

____________________________

Nombre y firma de quien autoriza

(Titular de los datos personales)

____________________________

Nombre y firma de quien autoriza

(Titular de los datos personales)

C.P. CESAR MAURILIO MACÍAS RAMÍREZ Nombre y firma del autorizado (a)

(Trabajador (a) DIF Estatal)

C.P. CESAR MAURILIO MACÍAS RAMÍREZ Nombre y firma del autorizado (a)

(Trabajador (a) DIF Estatal)

Nota: Después del llenado del formato, se integrará al trámite o expediente correspondiente.

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”