ANEXO No. 1 PROPUESTA TÉCNICA

INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 3 PAQUETE NO. CSEEC/08/24 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA.

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

###### DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

| No. | EDIFICIO | CANT. | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | J. N. JUAN DE MATA RIVERA T.M. CALLE IGNACIO TORRES No. 11, COL. INDEPENDENCIA, MPIO. ARMERÍA. |  |  |  |  |  |
|  | O.E. | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA EVANS CON MOTOR DE 1.0 H.P. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA. |  |  |
| 2 | J. N. VICENTE GUERRERO, T.M. CALLE ISMAEL ANDRADE No. 40, VENUSTIANO CARRANZA, MPIO. MANZANILLO. |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2.00 | ML | RANURAR MUROS Y/O PISOS, DE MOSAICO, CONCRETO Y/O TABIQUE CON DISCO ABRASIVO, (ANCHO MAX. DE 30 cm.), INCLUYE: ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, REPOSICION DE MUROS Y/O PISOS CON MATERIAL SIMILAR AL EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | 1 | 2.00 | M2 | DEMOLICION DE APLANADOS EN MUROS Y LOSA. INCLUYE: ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. |  |  |
|  | 1 | 3.00 | M2 | APLANADO DE MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, ACABADO FLOTEADO FINO. INCLUYE: FILETES, REMATES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | 1 | 32.00 | M2 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA LAVABLE VINIMEX (COMEX) O POLIPRISA (PRISA), EN MUROS APLANADOS, PLAFONES, COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO QUE NO REQUIEREN PLASTE. TRABAJO TERMINADO INCLUYE: RESANES, SELLADOR DE VINILICA, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | 1 | 1.00 | PZA | REPARACION DE FUGA DE AGUA EN DESCARGA DE TINACO, CON TUBO DE COBRE TIPO " M ". INCLUYE: SUSTITUCION O SOLDADURA DE TUBERIA Y CONEXIONES DAÑADAS, DEMOLICIONES Y RESANES EN SU CASO, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 3 | ESC. SEC. "GUSTAVO VAZQUEZ MONTES" T.M. CALLE TABACHINES ESQ. VALLE QUERIDO. COL. BOSQUES DE SAN ANTONIO, MPIO. TECOMÁN, COL. |  |  |  |  |  |
|  | O.E. | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x30 AMP. TIPO QO. INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE, CONEXION DE CABLES Y CIRCUITOS, PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO. |  |  |
|  | O.E. | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANOMETRO DE PRESION EN EQUIPO HIDRONEUMATICO. INCLUYE: SUSTITUCION DE ELEMENTOS DAÑADOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | O.E. | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ESFERA DE BRONCE RESCABLE, 38 MM., URREA. INCLUYE: DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | O.E. | 1.00 | PZA | REVISION GENERAL DE EQUIPO HIDRONEUMATICO Y SUS COMPONENTES. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL, ACOMODO DE PIEZAS SUELTAS, REVISION DEL ESTADO DEL TANQUE Y LAS BOMBAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | O.E. | 1.00 | PZA | SUSTITUCION DE RELEVADOR O ALTERNADOR TEMPORIZADOR DUPLEX PARA BOMBA 230 V., EN TABLERO DE CONTROL DE EQUIPO HIDRONEUMATICO, MARCA SYMCOM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, PRUEBAS, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION |  |  |
|  | O.E. | 1.00 | PZA | SUSTITUCION DE CONTACTOR 220 V LC1D12M7 PARA TABLERO DE CONTROL DE EQUIPO HIDRONEUMATICO, MARCA TESLA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, PRUEBAS, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION |  |  |
|  | O.E. | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA MULTI ETAPAS, MOD PRISMA CON MOTOR DE 1.5 HP. 220 V. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISIÓN DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. |  |  |
|  | O.E. | 1.00 | PZA | INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA PARA PURGADO DE BOMBA PRISMA 25 DEL EQUIPO HIDRONEUMÁTICO. INCLUYE: DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |  |  |
| 4 | J.N. ALBERTO LARIOS VILLALPANDO PROLONGACIÓN HIDALGO S/N PUNTA CHICA MANZANILLO |  |  |  |  |  |
|  | S/N | 7.20 | M2 | DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. |  |  |
|  | S/N | 7.20 | M2 | DEMOLICION DE PISOS DE LOSETA DE CERAMICA. INCLUYE: DEMOLICION DE CAPA DE PEGAPISO UTILIZADO PARA ASENTAR PISO, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | S/N | 1.00 | SAL | SONDEO, LIMPIEZA Y/O REPARACION DE SALIDA SANITARIA DE CHAPOTEADERO. INCLUYE: DESMONTAJE Y MONTAJE DE COLADERA, DEMOLICIONES, RESANES, MATERIAL MISCELANEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZAS Y PRUEBAS. |  |  |
|  | S/N | 7.20 | M2 | PISO DE CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, 10 CM. ESPESOR, ACABADO PULIDO Y RAYADO CON BROCHA DE PELO; LOSAS DE MEDIDA SEGÚN PROYECTO, JUNTAS FRIAS, ACABADO VOLTEADOR. INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | S/N | 7.50 | M2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CERÁMICA SIMILAR AL EXISTENTE EN MAL ESTADO. INCLUYE: CORTES, JUNTEADOR DE COLOR GRIS PLATA MARCA PERDURA, PEGAPISO MARCA PERDURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | S/N | 4.00 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE 7 CM. DE ALTO A BASE DE PISO DE CERAMICA SIMILAR AL EXISTENTE EN MAL ESTADO. INCLUYE: PEGAPISO, JUNTEADOR DE COLOR, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | S/N | 2.47 | M2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR, MONTADO EN CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SEGUN PLANO INCOIFED (CA-2000). INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTO Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | S/N | 1.00 | PZA | REPARACIÓN DE PUERTA EXISTENTE DE PERFIL TUBULAR COMERCIAL Y DUELA DOBLE PROLAMSA CAL. 18 DE 1.00x2.50 M. (MEDIDAS APROXIMADAS), DOS CARAS. INCLUYE: MATERIAL PARA REPARACIÓN, PINTURA DE ESMALTE Y CHAPA PHILLIPS MOD. 715., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | S/N | 3.00 | PZA | REVISION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE: EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION DEL ESTADO FISICO DEL FOCO Y BALASTRO, EN SU CASO DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 (EPSILON) EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS |  |  |
|  | S/N | 30.70 | ML | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO PVC (ANGER 1 CAMPANA) 150 MM. DIAMETRO. INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, CAMA -ARENA, RELLENO COMPACTADO, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. |  |  |
|  | J. N. MARÍA DE JESUS MADRID MUNGUÍA FRANCISCO VILLA NO. 43, COL. LOS AGUAJES, COMALA. |  |  |  |  |  |
| 5 | S/N | 2.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS REFORZADO TRICAPA, CAPACIDAD DE 1,100 LT., EQUIPADO, INCLUYE: RETIRO DE TINACO EXISTENTE, MATERIALES DE INSTALACION, MANO DE OBRA Y PRUEBAS |  |  |
|  | S/N | 2.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE GLOBO DE BRONCE DE 32 MM (1 1/4") A 38 MM (1 1/2"). INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |  |  |
|  | S/N | 1.00 | PZA | REGISTRO DE TRAMPA DE GRASAS, DE 45x60x80 MEDIDAS INTERIORES; FORJADO CON TABIQUE DE BARRO ROJO, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3; APLANADO INTERIOR PULIDO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE: DEMOLICIÓN DEL REGISTRO EXISTENTE, RETIRO DE ESCOMBROS, EXCAVACIÓN, RELLENO, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" x 1 1/4"; CADENA DE 10 x 14 CM., CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A/C 20 CM; TAPA DE CONCRETO Fc = 150 KG/CM2 ACABADO PULIDO RAYADO CON BROCHA; BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; CODO DE 90° EN TUBO DE ENTRADA Y SALIDA PARA TRAMPA DE GASES; CONSTRUCCION DE DOS BARRERAS CON TABIQUE ROJO RECOCIDO A CAPUCHINO, APLANADAS CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:5, TERMINADO PULIDO; DEJANDO PASO INFERIOR, EMBOQUILLADOS, PLANTILLA PULIDA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | J. N. JESUS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS, T.M. CALLE JOSÉ SEVILLA DEL RIO No. 6, COL. SAN JOSÉ, MPIO. TECOMÁN |  |  |  |  |  |
| 6 | A | 1.00 | M2 | REPARACIÓN DE PROTECCIONES METALICAS, ELABORADAS CON REDONDO LISO DE 1/2" Y SOLERA, SEGUN PLANO TIPO INCOIFED. INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | A | 2.25 | M2 | REPARACIÓN DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SEGUN PLANO INCOIFED EN EXTERIORES, INCLUYE: REPIZON (VER DETALLE CA-2000) |  |  |
| 7 | E.P. BASILIO VADILLO, T.M. CONOCIDO, COLOMOS, MPIO. COMALA |  |  |  |  |  |
|  | O.E. | 1.00 | PZA | REGISTRO SANITARIO DE 60 x 40 x 80 CM., MEDIDAS INTERIORES, CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3; APLANADO PULIDO INTERIOR, CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" x 1 1/4"; CADENA DE 10 x 14 CM., CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A/C 20 CM; TAPA DE CONCRETO Fc = 150 KG/CM2 ACABADO PULIDO RAYADO CON BROCHA; BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | J. N. MARÍA PEREZ ALFARO, T.M. CALLE MARÍA PEREZ A. No. 43, COL. LAS PALMAS, SALAGUA, MPIO. MANZANILLO |  |  |  |  |  |
| 8 | O.E. | 1.00 | ML | DEMOLICION DE CADENA O CASTILLO DE CONCRETO ARMADO, DE 0.20 x 0.20 CM. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. |  |  |
|  | O.E. | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 2 CIRCUITOS MONOFASICOS (SQUARE-D), 1 FASE, 3 HILOS. INCLUYE: DEMOLICIONES, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | O.E. | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE, CONEXION DE CABLES Y CIRCUITOS, PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO. |  |  |
|  | O.E. | 3.00 | ML | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE No. 8 (MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE: GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA |  |  |
|  | O.E. | 1.00 | ML | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, SECCION 20x20 CM., ARMADA CON 4 VAR. No. 3, Fy = 4200 KG/CM2, ESTRIBOS No. 2 A/C 20 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA. |  |  |
|  | O.E. | 1.00 | PZA | REHABILITACION DE REGISTRO ELECTRICO DE 60 x 60 x 80 CM, MEDIDAS INTERIORES. INCLUYE: LIMPIEZA INTERIOR, FONDO DE GRAVA DE 10 CM. DE ESPESOR, RESANES EN APLANADO PULIDO INTERIOR Y EXTERIOR; VARILLA No. 4, FORRADA CON TUBO DE PVC, PARA SOSTENER CABLE; MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO METALICO DE 1 1/4", TAPA DE CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; CADENA DE 10 x 14 CM., CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A/C 20 CM. BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA. |  |  |
| 9 | J. N. JOSEFINA SANTANA GONZALEZ CALLE GUADALAJARA S/N, COL. SANTA AMALIA, MPIO. COLIMA |  |  |  |  |  |
|  | O.E. | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA EVANS CON MOTOR DE 1.0 H.P. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA. |  |  |
| 10 | J.N. MIGUEL HIDALGO T.M. AV. MÉXICO S/N. COL. CENTRO, MANZANILLO COLIMA |  |  |  |  |  |
|  | S/N | 5.00 | SAL | SONDEO, LIMPIEZA Y/O REPARACION DE SALIDA SANITARIA. INCLUYE: DESMONTAJE Y MONTAJE DE MUEBLE SANITARIO, DEMOLICIONES, RESANES, CUELLO DE CERA, MATERIAL MISCELANEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZAS Y PRUEBAS. |  |  |
|  | S/N | 8.00 | ML | SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA. INCLUYE: LIMPIEZA ENTRE REGISTROS, DEMOLICIONES, RESANES, MATERIAL MISCELANEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZAS Y PRUEBAS. |  |  |
|  | S/N | 5.00 | M2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO SIMILAR AL EXISTENTE (REPARACION DE AREA EN MAL ESTADO), ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE: DEMOLICION DE AZULEJO, REBABEO, AFINE DE SUPERFICIE, CORTES RECTOS, REMATES, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. |  |  |
|  | S/N | 1.00 | PZA | REGISTRO PLUVIAL DE 60 x 40 x 80 CM., MEDIDAS INTERIORES, CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3; APLANADO PULIDO INTERIOR, CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MARCO METÁLICO DE ANGULO DE 3/16" Y PARRILLA DE SOLERA DE 1"x3/16" CON CONTRAMARCO; OPTURADOR HIDRÁULICO CON TUBO Y CODO DE PVC DE 4", CADENA DE 10 x 14 CM., CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A/C 20 CM; TAPA DE CONCRETO Fc = 150 KG/CM2 ACABADO PULIDO RAYADO CON BROCHA; BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | S/N | 1.00 | PZA | REHABILITACION DE REGISTRO SANITARIO DE 40 x 60 x (80 a 120) CM, MEDIDAS INTERIORES. INCLUYE: LIMPIEZA INTERIOR, REPARACION DE MEDIA CAÑA, RESANES EN APLANADO PULIDO INTERIOR Y EXTERIOR; MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO METALICO DE 1 1/4", TAPA DE CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; CADENA DE 10 x 14 CM., CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A/C 20 CM. BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA. |  |  |
|  | S/N | 0.80 | M2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR, MONTADO EN CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SEGUN PLANO INCOIFED (CA-2000). INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTO Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | S/N | 4.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 10x15 cm. DE 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE ANCLAS DE VARILLA DE 3/8" A T-1 O MURO. |  |  |
|  | S/N | 11.65 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASAMANOS DE APOYO EN ESCALERA, CON 2 TUBOS DE FIERRO NEGRO DE 38 mm DE DIAMETRO, CEDULA 40. INCLUYE: PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE ALKIDAL A DOS MANOS, RANURAS, DEMOLICIONES, ANCLAJES Y RESANES |  |  |
| 11 | J.N. SIRIA LLERENAS OCHOA COL. FRANCISCO VILLA, COLIMA, COLIMA |  |  |  |  |  |
|  | S/N | 3.00 | SAL | SONDEO, LIMPIEZA Y/O REPARACION DE SALIDA SANITARIA. INCLUYE: DESMONTAJE Y MONTAJE DE MUEBLE SANITARIO, DEMOLICIONES, RESANES, CUELLO DE CERA, MATERIAL MISCELANEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZAS Y PRUEBAS. |  |  |
|  | S/N | 5.40 | ML | SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA. INCLUYE: LIMPIEZA ENTRE REGISTROS, DEMOLICIONES, RESANES, MATERIAL MISCELANEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZAS Y PRUEBAS. |  |  |
|  | S/N | 4.00 | M2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO SIMILAR AL EXISTENTE (REPARACION DE AREA EN MAL ESTADO), ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE: DEMOLICION DE AZULEJO, REBABEO, AFINE DE SUPERFICIE, CORTES RECTOS, REMATES, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. |  |  |
|  | S/N | 5.40 | ML | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO PVC (ANGER 1 CAMPANA) 100 MM. DIAMETRO. INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, CAMA -ARENA, RELLENO COMPACTADO, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. |  |  |
| 12 | ESC. SEC. JOSÉ LUIS GUDIÑO TOSCANO CALLE RIO USUMANCINTA No. 1502, COL. INDECO, MPIO. TECOMÁN |  |  |  |  |  |
|  | A | 5.00 | M2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO ANTIDERRAPANTE SIMILAR AL EXISTENTE (REPARACION DE AREA EN MAL ESTADO), ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE: DEMOLICION DE AZULEJO, REBABEO, AFINE DE SUPERFICIE, CORTES RECTOS, REMATES, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. |  |  |
| 13 | ESC. SEC. "MA. CONCEPCIÓN BARBOSA HERNANDEZ", T.M. PROL. FRANCISCO I. MADERO S/N, TEPAMES, MPIO. COLIMA. |  |  |  |  |  |
|  | O.E. | 2.00 | PZA | REHABILITACION DE REGISTRO SANITARIO DE 40 x 60 x (80 a 120) CM, MEDIDAS INTERIORES. INCLUYE: LIMPIEZA INTERIOR, REPARACION DE MEDIA CAÑA, RESANES EN APLANADO PULIDO INTERIOR Y EXTERIOR; MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO METALICO DE 1 1/4", TAPA DE CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; CADENA DE 10 x 14 CM., CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A/C 20 CM. BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA. |  |  |
| 14 | J. N. "FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA", T.M. CALLE IGNACIO ALLENDE S/N, LOS ASMOLES, MPIO. COLIMA |  |  |  |  |  |
|  | O.E. | 2.00 | ML | DESMONTAR MALLA CICLON, CUALQUIER ALTURA CON BARRA SUPERIOR E INFERIOR, INCLUYE: DEMOLICIONES Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. |  |  |
|  | O.E. | 4.00 | M2 | LIMPIA, TRAZO, NIVELACION Y DESPALME DE 15 CM. DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA. |  |  |
|  | O.E. | 1.00 | PZA | TALA DE ARBOL CON TALLO DE 30 A 60 CM. DE DIAMETRO Y ALTURA DE 3 A 6 M., CON EXTRACCION DE TOCON Y RAICES CON EXCAVACION DE 1.50x1.50x1.50 m. (MEDIDAS APROXIMADAS), INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA |  |  |
| 15 | J.N. "HILDELIZA ALCARAZ BAZAVILVAZO.", T.M. CALLE BLAS RUIZ No. 900. COL. TORRES QUINTERO. COLIMA |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 18.40 | ML | DESMONTAR MALLA CICLON, CUALQUIER ALTURA CON BARRA SUPERIOR E INFERIOR, INCLUYE: DEMOLICIONES Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. |  |  |
|  | 13 | 18.40 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA TIPO CICLON DE 2 M. DE ALTURA, CAL. 10.5 DE 55 x 55 MM. INCLUYE: POSTES DE LINEA DIAMETRO DE 2", CAL. 18; ESQUINEROS DIAMETRO DE 3", CAL. 16; RETENIDAS DIAMETRO DE 40 MM., CAL. 20; BARRA SUPERIOR E INFERIOR DE 42 MM. DE DIAMETRO, CAL. 20; SOLERAS Y ANCLAJES DE CONCRETO |  |  |
| 16 | E.P. "MIGUEL DE LA MORA RAMIREZ", T.M. CALLE NIÑOS HEROES S/N, NUEVO CUYUTLÁN, MPIO. MANZANILLO |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 3.50 | ML | RANURAR MUROS Y/O PISOS, DE MOSAICO, CONCRETO Y/O TABIQUE CON DISCO ABRASIVO, (ANCHO MAX. DE 30 cm.), INCLUYE: ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, REPOSICION DE MUROS Y/O PISOS CON MATERIAL SIMILAR AL EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | 1 | 1.00 | PZA | MARCO DE ACOMETIDA HIDRAULICA DE 13 mm. Fo. GALVANIZADO, INCL. VALVULA DE GLOBO Y LLAVE DE NARIZ. |  |  |
|  | 1 | 9.50 | ML | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO DE CPVC HIDRAULICO, DE 13 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. |  |  |
|  | 1 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE FLOTADOR COMPLETA, ALTA PRESION DE 13 MM. INCLUYE: FLOTADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| 17 | E.P. CARLOS FLORES DUEÑAS CALLE MELITA S/N COL. CENTENARIO, VILLA DE ÁLVAREZ |  |  |  |  |  |
|  | S/N | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGAMULTI-ETAPAS, MOD. PRISMA CON MOTOR DE 1.5 DEHP, 220 V. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJEDE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISIONDE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION |  |  |
|  | S/N | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DECONTROL PARA 2 CIRCUITOS MONOFASICOS(SQUARE-D), 1 FASE, 3 HILOS. INCLUYE:DEMOLICIONES, RESANES, MATERIALES, MANODE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | S/N | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERUPTORTERMOMAGNETICO SQUARE-D CON GABINETE, 2POLOS DE 70 A 100 AMP. A1L CON ZAPATAS.INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTES, CONEXION DECABLES Y CIRCUITOS, PRUEBAS DE BUENFUNCIONAMIENTO. |  |  |
|  | S/N | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE PARAEQUIPO HIDRONEUMATICO, DE 167 LITROS, MARCA EVANS, MOD. EQTHD-167V. INCLUYE:CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, PRUEBAS,DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA ALA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION |  |  |
|  | S/N | 2.00 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DEPURGADO PARA BOMBA DE HIDRONEUMÁTICOPRISMA CON TUBO DE COBRE DE 25 mm. INCLUYE: DESMONTAJE, CORTES, CONEXIONES,HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTOFUNCIONAMIENTO. |  |  |
| 18 | J.N. ALEJANDRO RANGEL HIDALGO (LA JOYA MANZANILLO) CALLE PERLA S/N, COL. LA JOYA, MPIO. MANZANILLO |  |  |  |  |  |
|  | S/N | 1.00 | SAL | SALIDA ELECTRICA CON TUBO PVC CONDUIT DE 13 MM Y CABLE THW CAL. 10 PARA ALIMENTACIÓN A BOMBA Y/O INTERRUPTOR FLOTADOR. INCLUYE: DEMOLICIONES, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | S/N | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA EVANS CON MOTOR DE 1.0 H.P. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA. |  |  |
|  | S/N | 1.00 | PZA | MODIFICACIÓN DE INSTALACIÓN HIDRAULICA PARA INTERCONECTAR UNA BOMBA CENTRIFUGA EVANS DE 1.0 H.P. A INSTALACIÓN EXISTENTE DE 2 BOMBAS PRISMAS 25 CON TUBO DE COBRE TIPO M DE 25 MM, INCLUYE: RETIRO DE BOMBAS EXISTENTES EN MAL ESTADO, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 19 | J.N. ANDREA FIGUEROA MICHEL CONOCIDO, MINATITLÁN COL. |  |  |  |  |  |
|  | S/N | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA EVANS CON MOTOR DE 1.0 H.P. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA. |  |  |
|  | S/N | 1.00 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRESURIZADOR MARCA AQUAPACK 1/2" HP127 VOLT, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |
|  | S/N | 1.00 | PZA | SALIDA ELÉCTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE PRESURIZADOR DE AGUA UBICADO EN AZOTEA, CON TUBERÍA DE GALVANIZADA DE PARED DELGADA DE 1/2" Y CABLE THW CAL 12, INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN DE TUBERÍA, CABLEADO Y CONEXIONES ELÉCTRICAS, CLAVIJA Y CONECTOR DE PLÁSTICO MARCA RUGO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |
|  | S/N | 1.00 | PZA | MARCO DE ACOMETIDA HIDRAULICA DE 13 mm. Fo. GALVANIZADO, INCL. VALVULA DE GLOBO Y LLAVE DE NARIZ. |  |  |
|  | S/N | 10.00 | ML | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO DE CPVC HIDRAULICO, DE 13 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. |  |  |
|  | S/N | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE FLOTADOR COMPLETA, ALTA PRESION DE 13 MM. INCLUYE: FLOTADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | S/N | 1.00 | PZA | ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA PARA TINACO DE MOTOBOMBA CON TUBO DE CPVC DE 1", INCLUYE: CORTE CON DISCO PARA CONCRETO Y DEMOLICIÓN DE BANQUETA PARA PASO DE TUBERÍA, RESANE DE BANQUETA CON CONCRETO F´C=150 KG/CM2, FIJADO DE TUBERÍA EN MURO DE EDIFICIO CON UÑAS DE CONDUIT, PIJAS Y TAQUETES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |
|  | S/N | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLOTADOR AUTOMATICO PARA TINACO, MCA. EVANS, INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | S/N | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PICHANCHA DE 1" EN BRONCE ROSCABLE, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA EXISTENTE PARA DESMONTAJE DE LA PICHANCHA DAÑADA, COLOCACIÓN DE LA NUEVA PIEZA, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
| 20 | ESC SEC TEC No.5 PABLO SILVA GARCIA KM. 5 CARRETERA COLIMA- COMALA |  |  |  |  |  |
|  | S/N | 197.00 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC SM HIDRÁULICO DE 6" DE DIÁMETRO TIPO - 5, INCLUYE: EXCAVACIONES POR MEDIOS MECÁNICOS, AFINE MANUAL DE LA EXCAVACIÓN, TENDIDO DE TUBERÍA, CONEXIONES, ACCESORIOS, VÁLVULAS, BRIDAS, VÁLVULAS DE RESPIRADEROS, ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, RELLENOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRASLADOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |
|  | S/N | 1.00 | PZA | CAJA DE VALVULAS DE 100 x 100 x 60 CM., MEDIDAS INTERIORES, CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3; APLANADO FLOTEADO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" x 1 1/4"; CADENA DE 10 x 14 CM., CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A/C 20 CM; TAPA METALICA; BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No.  PROPUESTA ECONÓMICA

###### INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 3 PAQUETE NO. CSEEC/08/24 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

###### DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

| No. | EDIFICIO | CANT. | UNIDAD | CONCEPTO | COSTO UNITARIO | IMPORTE SIN I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | J. N. JUAN DE MATA RIVERA T.M. CALLE IGNACIO TORRES No. 11, COL. INDEPENDENCIA, MPIO. ARMERÍA. |  |  |  |  |  |
|  | O.E. | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA EVANS CON MOTOR DE 1.0 H.P. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA. |  |  |
| 2 | J. N. VICENTE GUERRERO, T.M. CALLE ISMAEL ANDRADE No. 40, VENUSTIANO CARRANZA, MPIO. MANZANILLO. |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2.00 | ML | RANURAR MUROS Y/O PISOS, DE MOSAICO, CONCRETO Y/O TABIQUE CON DISCO ABRASIVO, (ANCHO MAX. DE 30 cm.), INCLUYE: ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, REPOSICION DE MUROS Y/O PISOS CON MATERIAL SIMILAR AL EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | 1 | 2.00 | M2 | DEMOLICION DE APLANADOS EN MUROS Y LOSA. INCLUYE: ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. |  |  |
|  | 1 | 3.00 | M2 | APLANADO DE MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, ACABADO FLOTEADO FINO. INCLUYE: FILETES, REMATES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | 1 | 32.00 | M2 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA LAVABLE VINIMEX (COMEX) O POLIPRISA (PRISA), EN MUROS APLANADOS, PLAFONES, COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO QUE NO REQUIEREN PLASTE. TRABAJO TERMINADO INCLUYE: RESANES, SELLADOR DE VINILICA, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | 1 | 1.00 | PZA | REPARACION DE FUGA DE AGUA EN DESCARGA DE TINACO, CON TUBO DE COBRE TIPO " M ". INCLUYE: SUSTITUCION O SOLDADURA DE TUBERIA Y CONEXIONES DAÑADAS, DEMOLICIONES Y RESANES EN SU CASO, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 3 | ESC. SEC. "GUSTAVO VAZQUEZ MONTES" T.M. CALLE TABACHINES ESQ. VALLE QUERIDO. COL. BOSQUES DE SAN ANTONIO, MPIO. TECOMÁN, COL. |  |  |  |  |  |
|  | O.E. | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2x30 AMP. TIPO QO. INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE, CONEXION DE CABLES Y CIRCUITOS, PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO. |  |  |
|  | O.E. | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANOMETRO DE PRESION EN EQUIPO HIDRONEUMATICO. INCLUYE: SUSTITUCION DE ELEMENTOS DAÑADOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | O.E. | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE ESFERA DE BRONCE RESCABLE, 38 MM., URREA. INCLUYE: DESMONTAJE DE LA EXISTENTE, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | O.E. | 1.00 | PZA | REVISION GENERAL DE EQUIPO HIDRONEUMATICO Y SUS COMPONENTES. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL, ACOMODO DE PIEZAS SUELTAS, REVISION DEL ESTADO DEL TANQUE Y LAS BOMBAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | O.E. | 1.00 | PZA | SUSTITUCION DE RELEVADOR O ALTERNADOR TEMPORIZADOR DUPLEX PARA BOMBA 230 V., EN TABLERO DE CONTROL DE EQUIPO HIDRONEUMATICO, MARCA SYMCOM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, PRUEBAS, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION |  |  |
|  | O.E. | 1.00 | PZA | SUSTITUCION DE CONTACTOR 220 V LC1D12M7 PARA TABLERO DE CONTROL DE EQUIPO HIDRONEUMATICO, MARCA TESLA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, PRUEBAS, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION |  |  |
|  | O.E. | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA MULTI ETAPAS, MOD PRISMA CON MOTOR DE 1.5 HP. 220 V. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISIÓN DE OBRA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. |  |  |
|  | O.E. | 1.00 | PZA | INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA PARA PURGADO DE BOMBA PRISMA 25 DEL EQUIPO HIDRONEUMÁTICO. INCLUYE: DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA BOMBA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |  |  |
| 4 | J.N. ALBERTO LARIOS VILLALPANDO PROLONGACIÓN HIDALGO S/N PUNTA CHICA MANZANILLO |  |  |  |  |  |
|  | S/N | 7.20 | M2 | DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. |  |  |
|  | S/N | 7.20 | M2 | DEMOLICION DE PISOS DE LOSETA DE CERAMICA. INCLUYE: DEMOLICION DE CAPA DE PEGAPISO UTILIZADO PARA ASENTAR PISO, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | S/N | 1.00 | SAL | SONDEO, LIMPIEZA Y/O REPARACION DE SALIDA SANITARIA DE CHAPOTEADERO. INCLUYE: DESMONTAJE Y MONTAJE DE COLADERA, DEMOLICIONES, RESANES, MATERIAL MISCELANEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZAS Y PRUEBAS. |  |  |
|  | S/N | 7.20 | M2 | PISO DE CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, 10 CM. ESPESOR, ACABADO PULIDO Y RAYADO CON BROCHA DE PELO; LOSAS DE MEDIDA SEGÚN PROYECTO, JUNTAS FRIAS, ACABADO VOLTEADOR. INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | S/N | 7.50 | M2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CERÁMICA SIMILAR AL EXISTENTE EN MAL ESTADO. INCLUYE: CORTES, JUNTEADOR DE COLOR GRIS PLATA MARCA PERDURA, PEGAPISO MARCA PERDURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | S/N | 4.00 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE 7 CM. DE ALTO A BASE DE PISO DE CERAMICA SIMILAR AL EXISTENTE EN MAL ESTADO. INCLUYE: PEGAPISO, JUNTEADOR DE COLOR, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | S/N | 2.47 | M2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR, MONTADO EN CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SEGUN PLANO INCOIFED (CA-2000). INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTO Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | S/N | 1.00 | PZA | REPARACIÓN DE PUERTA EXISTENTE DE PERFIL TUBULAR COMERCIAL Y DUELA DOBLE PROLAMSA CAL. 18 DE 1.00x2.50 M. (MEDIDAS APROXIMADAS), DOS CARAS. INCLUYE: MATERIAL PARA REPARACIÓN, PINTURA DE ESMALTE Y CHAPA PHILLIPS MOD. 715., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | S/N | 3.00 | PZA | REVISION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE: EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION DEL ESTADO FISICO DEL FOCO Y BALASTRO, EN SU CASO DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 (EPSILON) EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS |  |  |
|  | S/N | 30.70 | ML | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO PVC (ANGER 1 CAMPANA) 150 MM. DIAMETRO. INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, CAMA -ARENA, RELLENO COMPACTADO, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. |  |  |
|  | J. N. MARÍA DE JESUS MADRID MUNGUÍA FRANCISCO VILLA NO. 43, COL. LOS AGUAJES, COMALA. |  |  |  |  |  |
| 5 | S/N | 2.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS REFORZADO TRICAPA, CAPACIDAD DE 1,100 LT., EQUIPADO, INCLUYE: RETIRO DE TINACO EXISTENTE, MATERIALES DE INSTALACION, MANO DE OBRA Y PRUEBAS |  |  |
|  | S/N | 2.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE GLOBO DE BRONCE DE 32 MM (1 1/4") A 38 MM (1 1/2"). INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |  |  |
|  | S/N | 1.00 | PZA | REGISTRO DE TRAMPA DE GRASAS, DE 45x60x80 MEDIDAS INTERIORES; FORJADO CON TABIQUE DE BARRO ROJO, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3; APLANADO INTERIOR PULIDO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE: DEMOLICIÓN DEL REGISTRO EXISTENTE, RETIRO DE ESCOMBROS, EXCAVACIÓN, RELLENO, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" x 1 1/4"; CADENA DE 10 x 14 CM., CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A/C 20 CM; TAPA DE CONCRETO Fc = 150 KG/CM2 ACABADO PULIDO RAYADO CON BROCHA; BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; CODO DE 90° EN TUBO DE ENTRADA Y SALIDA PARA TRAMPA DE GASES; CONSTRUCCION DE DOS BARRERAS CON TABIQUE ROJO RECOCIDO A CAPUCHINO, APLANADAS CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:5, TERMINADO PULIDO; DEJANDO PASO INFERIOR, EMBOQUILLADOS, PLANTILLA PULIDA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | J. N. JESUS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS, T.M. CALLE JOSÉ SEVILLA DEL RIO No. 6, COL. SAN JOSÉ, MPIO. TECOMÁN |  |  |  |  |  |
| 6 | A | 1.00 | M2 | REPARACIÓN DE PROTECCIONES METALICAS, ELABORADAS CON REDONDO LISO DE 1/2" Y SOLERA, SEGUN PLANO TIPO INCOIFED. INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | A | 2.25 | M2 | REPARACIÓN DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SEGUN PLANO INCOIFED EN EXTERIORES, INCLUYE: REPIZON (VER DETALLE CA-2000) |  |  |
| 7 | E.P. BASILIO VADILLO, T.M. CONOCIDO, COLOMOS, MPIO. COMALA |  |  |  |  |  |
|  | O.E. | 1.00 | PZA | REGISTRO SANITARIO DE 60 x 40 x 80 CM., MEDIDAS INTERIORES, CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3; APLANADO PULIDO INTERIOR, CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" x 1 1/4"; CADENA DE 10 x 14 CM., CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A/C 20 CM; TAPA DE CONCRETO Fc = 150 KG/CM2 ACABADO PULIDO RAYADO CON BROCHA; BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | J. N. MARÍA PEREZ ALFARO, T.M. CALLE MARÍA PEREZ A. No. 43, COL. LAS PALMAS, SALAGUA, MPIO. MANZANILLO |  |  |  |  |  |
| 8 | O.E. | 1.00 | ML | DEMOLICION DE CADENA O CASTILLO DE CONCRETO ARMADO, DE 0.20 x 0.20 CM. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. |  |  |
|  | O.E. | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 2 CIRCUITOS MONOFASICOS (SQUARE-D), 1 FASE, 3 HILOS. INCLUYE: DEMOLICIONES, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | O.E. | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE, CONEXION DE CABLES Y CIRCUITOS, PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO. |  |  |
|  | O.E. | 3.00 | ML | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE No. 8 (MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE: GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA |  |  |
|  | O.E. | 1.00 | ML | CADENA O CASTILLO DE CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, SECCION 20x20 CM., ARMADA CON 4 VAR. No. 3, Fy = 4200 KG/CM2, ESTRIBOS No. 2 A/C 20 CM. INCLUYE: CIMBRA COMUN Y CRUCES DE VARILLA. |  |  |
|  | O.E. | 1.00 | PZA | REHABILITACION DE REGISTRO ELECTRICO DE 60 x 60 x 80 CM, MEDIDAS INTERIORES. INCLUYE: LIMPIEZA INTERIOR, FONDO DE GRAVA DE 10 CM. DE ESPESOR, RESANES EN APLANADO PULIDO INTERIOR Y EXTERIOR; VARILLA No. 4, FORRADA CON TUBO DE PVC, PARA SOSTENER CABLE; MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO METALICO DE 1 1/4", TAPA DE CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; CADENA DE 10 x 14 CM., CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A/C 20 CM. BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA. |  |  |
| 9 | J. N. JOSEFINA SANTANA GONZALEZ CALLE GUADALAJARA S/N, COL. SANTA AMALIA, MPIO. COLIMA |  |  |  |  |  |
|  | O.E. | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA EVANS CON MOTOR DE 1.0 H.P. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA. |  |  |
| 10 | J.N. MIGUEL HIDALGO T.M. AV. MÉXICO S/N. COL. CENTRO, MANZANILLO COLIMA |  |  |  |  |  |
|  | S/N | 5.00 | SAL | SONDEO, LIMPIEZA Y/O REPARACION DE SALIDA SANITARIA. INCLUYE: DESMONTAJE Y MONTAJE DE MUEBLE SANITARIO, DEMOLICIONES, RESANES, CUELLO DE CERA, MATERIAL MISCELANEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZAS Y PRUEBAS. |  |  |
|  | S/N | 8.00 | ML | SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA. INCLUYE: LIMPIEZA ENTRE REGISTROS, DEMOLICIONES, RESANES, MATERIAL MISCELANEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZAS Y PRUEBAS. |  |  |
|  | S/N | 5.00 | M2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO SIMILAR AL EXISTENTE (REPARACION DE AREA EN MAL ESTADO), ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE: DEMOLICION DE AZULEJO, REBABEO, AFINE DE SUPERFICIE, CORTES RECTOS, REMATES, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. |  |  |
|  | S/N | 1.00 | PZA | REGISTRO PLUVIAL DE 60 x 40 x 80 CM., MEDIDAS INTERIORES, CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3; APLANADO PULIDO INTERIOR, CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MARCO METÁLICO DE ANGULO DE 3/16" Y PARRILLA DE SOLERA DE 1"x3/16" CON CONTRAMARCO; OPTURADOR HIDRÁULICO CON TUBO Y CODO DE PVC DE 4", CADENA DE 10 x 14 CM., CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A/C 20 CM; TAPA DE CONCRETO Fc = 150 KG/CM2 ACABADO PULIDO RAYADO CON BROCHA; BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | S/N | 1.00 | PZA | REHABILITACION DE REGISTRO SANITARIO DE 40 x 60 x (80 a 120) CM, MEDIDAS INTERIORES. INCLUYE: LIMPIEZA INTERIOR, REPARACION DE MEDIA CAÑA, RESANES EN APLANADO PULIDO INTERIOR Y EXTERIOR; MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO METALICO DE 1 1/4", TAPA DE CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; CADENA DE 10 x 14 CM., CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A/C 20 CM. BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA. |  |  |
|  | S/N | 0.80 | M2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR, MONTADO EN CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL SEGUN PLANO INCOIFED (CA-2000). INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTO Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | S/N | 4.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 10x15 cm. DE 1/4" DE ESPESOR, INCLUYE ANCLAS DE VARILLA DE 3/8" A T-1 O MURO. |  |  |
|  | S/N | 11.65 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASAMANOS DE APOYO EN ESCALERA, CON 2 TUBOS DE FIERRO NEGRO DE 38 mm DE DIAMETRO, CEDULA 40. INCLUYE: PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE ALKIDAL A DOS MANOS, RANURAS, DEMOLICIONES, ANCLAJES Y RESANES |  |  |
| 11 | J.N. SIRIA LLERENAS OCHOA COL. FRANCISCO VILLA, COLIMA, COLIMA |  |  |  |  |  |
|  | S/N | 3.00 | SAL | SONDEO, LIMPIEZA Y/O REPARACION DE SALIDA SANITARIA. INCLUYE: DESMONTAJE Y MONTAJE DE MUEBLE SANITARIO, DEMOLICIONES, RESANES, CUELLO DE CERA, MATERIAL MISCELANEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZAS Y PRUEBAS. |  |  |
|  | S/N | 5.40 | ML | SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA. INCLUYE: LIMPIEZA ENTRE REGISTROS, DEMOLICIONES, RESANES, MATERIAL MISCELANEO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZAS Y PRUEBAS. |  |  |
|  | S/N | 4.00 | M2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO SIMILAR AL EXISTENTE (REPARACION DE AREA EN MAL ESTADO), ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE: DEMOLICION DE AZULEJO, REBABEO, AFINE DE SUPERFICIE, CORTES RECTOS, REMATES, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. |  |  |
|  | S/N | 5.40 | ML | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO PVC (ANGER 1 CAMPANA) 100 MM. DIAMETRO. INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION, CAMA -ARENA, RELLENO COMPACTADO, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. |  |  |
| 12 | ESC. SEC. JOSÉ LUIS GUDIÑO TOSCANO CALLE RIO USUMANCINTA No. 1502, COL. INDECO, MPIO. TECOMÁN |  |  |  |  |  |
|  | A | 5.00 | M2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO ANTIDERRAPANTE SIMILAR AL EXISTENTE (REPARACION DE AREA EN MAL ESTADO), ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE: DEMOLICION DE AZULEJO, REBABEO, AFINE DE SUPERFICIE, CORTES RECTOS, REMATES, ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. |  |  |
| 13 | ESC. SEC. "MA. CONCEPCIÓN BARBOSA HERNANDEZ", T.M. PROL. FRANCISCO I. MADERO S/N, TEPAMES, MPIO. COLIMA. |  |  |  |  |  |
|  | O.E. | 2.00 | PZA | REHABILITACION DE REGISTRO SANITARIO DE 40 x 60 x (80 a 120) CM, MEDIDAS INTERIORES. INCLUYE: LIMPIEZA INTERIOR, REPARACION DE MEDIA CAÑA, RESANES EN APLANADO PULIDO INTERIOR Y EXTERIOR; MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO METALICO DE 1 1/4", TAPA DE CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; CADENA DE 10 x 14 CM., CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A/C 20 CM. BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA. |  |  |
| 14 | J. N. "FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA", T.M. CALLE IGNACIO ALLENDE S/N, LOS ASMOLES, MPIO. COLIMA |  |  |  |  |  |
|  | O.E. | 2.00 | ML | DESMONTAR MALLA CICLON, CUALQUIER ALTURA CON BARRA SUPERIOR E INFERIOR, INCLUYE: DEMOLICIONES Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. |  |  |
|  | O.E. | 4.00 | M2 | LIMPIA, TRAZO, NIVELACION Y DESPALME DE 15 CM. DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA. |  |  |
|  | O.E. | 1.00 | PZA | TALA DE ARBOL CON TALLO DE 30 A 60 CM. DE DIAMETRO Y ALTURA DE 3 A 6 M., CON EXTRACCION DE TOCON Y RAICES CON EXCAVACION DE 1.50x1.50x1.50 m. (MEDIDAS APROXIMADAS), INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA |  |  |
| 15 | J.N. "HILDELIZA ALCARAZ BAZAVILVAZO.", T.M. CALLE BLAS RUIZ No. 900. COL. TORRES QUINTERO. COLIMA |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 18.40 | ML | DESMONTAR MALLA CICLON, CUALQUIER ALTURA CON BARRA SUPERIOR E INFERIOR, INCLUYE: DEMOLICIONES Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. |  |  |
|  | 13 | 18.40 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA TIPO CICLON DE 2 M. DE ALTURA, CAL. 10.5 DE 55 x 55 MM. INCLUYE: POSTES DE LINEA DIAMETRO DE 2", CAL. 18; ESQUINEROS DIAMETRO DE 3", CAL. 16; RETENIDAS DIAMETRO DE 40 MM., CAL. 20; BARRA SUPERIOR E INFERIOR DE 42 MM. DE DIAMETRO, CAL. 20; SOLERAS Y ANCLAJES DE CONCRETO |  |  |
| 16 | E.P. "MIGUEL DE LA MORA RAMIREZ", T.M. CALLE NIÑOS HEROES S/N, NUEVO CUYUTLÁN, MPIO. MANZANILLO |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 3.50 | ML | RANURAR MUROS Y/O PISOS, DE MOSAICO, CONCRETO Y/O TABIQUE CON DISCO ABRASIVO, (ANCHO MAX. DE 30 cm.), INCLUYE: ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, REPOSICION DE MUROS Y/O PISOS CON MATERIAL SIMILAR AL EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | 1 | 1.00 | PZA | MARCO DE ACOMETIDA HIDRAULICA DE 13 mm. Fo. GALVANIZADO, INCL. VALVULA DE GLOBO Y LLAVE DE NARIZ. |  |  |
|  | 1 | 9.50 | ML | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO DE CPVC HIDRAULICO, DE 13 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. |  |  |
|  | 1 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE FLOTADOR COMPLETA, ALTA PRESION DE 13 MM. INCLUYE: FLOTADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| 17 | E.P. CARLOS FLORES DUEÑAS CALLE MELITA S/N COL. CENTENARIO, VILLA DE ÁLVAREZ |  |  |  |  |  |
|  | S/N | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGAMULTI-ETAPAS, MOD. PRISMA CON MOTOR DE 1.5 DEHP, 220 V. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJEDE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISIONDE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION |  |  |
|  | S/N | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DECONTROL PARA 2 CIRCUITOS MONOFASICOS(SQUARE-D), 1 FASE, 3 HILOS. INCLUYE:DEMOLICIONES, RESANES, MATERIALES, MANODE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | S/N | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERUPTORTERMOMAGNETICO SQUARE-D CON GABINETE, 2POLOS DE 70 A 100 AMP. A1L CON ZAPATAS.INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTES, CONEXION DECABLES Y CIRCUITOS, PRUEBAS DE BUENFUNCIONAMIENTO. |  |  |
|  | S/N | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE PARAEQUIPO HIDRONEUMATICO, DE 167 LITROS, MARCA EVANS, MOD. EQTHD-167V. INCLUYE:CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, PRUEBAS,DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA ALA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION |  |  |
|  | S/N | 2.00 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DEPURGADO PARA BOMBA DE HIDRONEUMÁTICOPRISMA CON TUBO DE COBRE DE 25 mm. INCLUYE: DESMONTAJE, CORTES, CONEXIONES,HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECTOFUNCIONAMIENTO. |  |  |
| 18 | J.N. ALEJANDRO RANGEL HIDALGO (LA JOYA MANZANILLO) CALLE PERLA S/N, COL. LA JOYA, MPIO. MANZANILLO |  |  |  |  |  |
|  | S/N | 1.00 | SAL | SALIDA ELECTRICA CON TUBO PVC CONDUIT DE 13 MM Y CABLE THW CAL. 10 PARA ALIMENTACIÓN A BOMBA Y/O INTERRUPTOR FLOTADOR. INCLUYE: DEMOLICIONES, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | S/N | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA EVANS CON MOTOR DE 1.0 H.P. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA. |  |  |
|  | S/N | 1.00 | PZA | MODIFICACIÓN DE INSTALACIÓN HIDRAULICA PARA INTERCONECTAR UNA BOMBA CENTRIFUGA EVANS DE 1.0 H.P. A INSTALACIÓN EXISTENTE DE 2 BOMBAS PRISMAS 25 CON TUBO DE COBRE TIPO M DE 25 MM, INCLUYE: RETIRO DE BOMBAS EXISTENTES EN MAL ESTADO, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 19 | J.N. ANDREA FIGUEROA MICHEL CONOCIDO, MINATITLÁN COL. |  |  |  |  |  |
|  | S/N | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA EVANS CON MOTOR DE 1.0 H.P. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DE LA EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA. |  |  |
|  | S/N | 1.00 | PZA | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRESURIZADOR MARCA AQUAPACK 1/2" HP127 VOLT, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |
|  | S/N | 1.00 | PZA | SALIDA ELÉCTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE PRESURIZADOR DE AGUA UBICADO EN AZOTEA, CON TUBERÍA DE GALVANIZADA DE PARED DELGADA DE 1/2" Y CABLE THW CAL 12, INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN DE TUBERÍA, CABLEADO Y CONEXIONES ELÉCTRICAS, CLAVIJA Y CONECTOR DE PLÁSTICO MARCA RUGO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |
|  | S/N | 1.00 | PZA | MARCO DE ACOMETIDA HIDRAULICA DE 13 mm. Fo. GALVANIZADO, INCL. VALVULA DE GLOBO Y LLAVE DE NARIZ. |  |  |
|  | S/N | 10.00 | ML | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO DE CPVC HIDRAULICO, DE 13 MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. |  |  |
|  | S/N | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE FLOTADOR COMPLETA, ALTA PRESION DE 13 MM. INCLUYE: FLOTADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
|  | S/N | 1.00 | PZA | ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA PARA TINACO DE MOTOBOMBA CON TUBO DE CPVC DE 1", INCLUYE: CORTE CON DISCO PARA CONCRETO Y DEMOLICIÓN DE BANQUETA PARA PASO DE TUBERÍA, RESANE DE BANQUETA CON CONCRETO F´C=150 KG/CM2, FIJADO DE TUBERÍA EN MURO DE EDIFICIO CON UÑAS DE CONDUIT, PIJAS Y TAQUETES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |
|  | S/N | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLOTADOR AUTOMATICO PARA TINACO, MCA. EVANS, INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  | S/N | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PICHANCHA DE 1" EN BRONCE ROSCABLE, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍA EXISTENTE PARA DESMONTAJE DE LA PICHANCHA DAÑADA, COLOCACIÓN DE LA NUEVA PIEZA, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. |  |  |
| 20 | ESC SEC TEC No.5 PABLO SILVA GARCIA KM. 5 CARRETERA COLIMA- COMALA |  |  |  |  |  |
|  | S/N | 197.00 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC SM HIDRÁULICO DE 6" DE DIÁMETRO TIPO - 5, INCLUYE: EXCAVACIONES POR MEDIOS MECÁNICOS, AFINE MANUAL DE LA EXCAVACIÓN, TENDIDO DE TUBERÍA, CONEXIONES, ACCESORIOS, VÁLVULAS, BRIDAS, VÁLVULAS DE RESPIRADEROS, ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, RELLENOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRASLADOS, DESPERDICIOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |  |  |
|  | S/N | 1.00 | PZA | CAJA DE VALVULAS DE 100 x 100 x 60 CM., MEDIDAS INTERIORES, CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3; APLANADO FLOTEADO, CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" x 1 1/4"; CADENA DE 10 x 14 CM., CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, ARMADA CON 2 VAR. No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 A/C 20 CM; TAPA METALICA; BROCAL TIPO DIAMANTE ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |
|  |  |  |  |  | I.V.A. |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL |  |

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 3

FORMA EN QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE.

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

###### DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

YO, ___(NOMBRE)_, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS Y QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A MI REPRESENTADA A TRAVÉS DE LA PROPUESTA EN LA PRESENTE INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 3 PAQUETE NO. CSEEC/08/24, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: _(NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL).

| Clave del Registro Federal de Contribuyentes: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calle y Número: |  |  |  |  |  |
| Colonia: |  | Delegación o Municipio: |  |  |  |
| Código Postal: |  | Entidad Federativa: |  |  |  |
| Teléfonos: |  |  |  | Fax: |  |
| Correo electrónico: |  |  |  |  |  |

| Fecha y Número de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: |  |
| --- | --- |
| Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario que las protocolizó: |  |
| Relación de Socios (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombres): |  |
| Descripción del objeto social, actividad comercial o profesional: |  |
| Reformas o modificaciones al acta constitutiva: |  |
| Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario que las protocolizó: |  |
| Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio: |  |
| Nombre y domicilio del apoderado o representante: |  |
| Datos de la Escritura Pública mediante la cual acredita su personalidad y facultades para suscribir la propuesta: |  |
| Escritura pública número y Fecha: |  |
| Nombre, número, y circunscripción del Notario o Fedatario Público que la protocolizó: |  |

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

_________________________________________

NOMBRE, FIRMA Y CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 4

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

###### DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

POR ESTE CONDUCTO LE MANIFIESTO A USTED, QUE EL SUSCRITO (NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O APODERADO), EN MI CALIDAD DE (LICITANTE O APODERADO), DE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) CON RELACIÓN A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 3 PAQUETE NO. CSEEC/08/24 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO, QUE HE LEÍDO, REVISADO Y CONOCIDO EL CONTENIDO TOTAL DE LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO DE LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE ÉSTA ÚLTIMA Y ACEPTO PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN RESPETANDO Y CUMPLIENDO ÍNTEGRAMENTE EL CONTENIDO DE TODAS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS DE LA CONVOCATORIA, ASÍ MISMO PARA LOS EFECTOS QUE SURTAN EN CASO DE ADJUDICACIÓN.

ASIMISMO, EXPRESO QUE CONOZCO LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA Y ACEPTO QUE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN ÉSTA RIGEN PARA LOS ACTOS Y CONTRATO QUE CELEBRA LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 5

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

###### DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

# EN RELACIÓN A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 3 PAQUETE NO. CSEEC/08/24 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA, EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE_ (LICITANTE O APODERADO) A NOMBRE DE LA EMPRESA DENOMINADA _____________________________________, ME PERMITO MANIFESTAR LO SIGUIENTE:

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL QUE OSTENTO, QUE ESTA ____(PERSONA FÍSICA O MORAL)____AL IGUAL QUE MIS ASOCIADOS POR SÍ MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 6

VIGENCIA DE LA OFERTA

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

###### DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN CASO DE QUE SE ME ADJUDIQUE EL CONTRATO DERIVADO DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 3 PAQUETE NO. CSEEC/08/24 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA, LA OFERTA ESTARÁ VIGENTE DESDE QUE SE EMITA EL FALLO Y HASTA EL 16 DE AGOSTO DE 2024, A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, SEGÚN LO SEÑALADO EN EL PUNTO 1.2. DE ESTA CONVOCATORIA.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 7

CARTA DE GARANTÍA DE LOS SERVICIOS OFERTADOS

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

###### DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA __________________________________, MANIFIESTO QUE EN CASO DE QUE A ME SEA ADJUDICADO EL CONTRATO DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 3 PAQUETE NO. CSEEC/08/24 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA, ME COMPROMETO A ENTREGAR BIENES NUEVOS, DE CALIDAD Y DE MARCA REGISTRADA, AUTORIZADAS BAJO LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, A FALTA DE ÉSTAS DEBERÁ CUMPLIR CON NORMAS INTERNACIONALES Y A GARANTIZAR CADA UNO DE LOS BIENES Y SERVICIOS OFERTADOS EN EL ANEXO NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA C.S.E.E.C., DURANTE 180 (CIENTO OCHENTA) DÍAS NATURALES, INICIANDO A PARTIR DE LA FECHA Y ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS, CONTRA DESPERFECTOS, DEFECTOS DE FÁBRICA, MANO DE OBRA, MALA CALIDAD Y VICIOS OCULTOS, ASÍ COMO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA INVITACIÓN RESTRINGIDA.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 8

MODELO DE LUGAR TIEMPO Y CONDICIONES DE ENTREGA

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

###### DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA __________________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN CASO DE QUE SE ME ADJUDIQUE EL CONTRATO DERIVADO DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 3 PAQUETE NO. CSEEC/08/24 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA, ME COMPROMETO A PROPORCIONAR BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS, EN LOS DOMICILIOS DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS ESTABLECIDOS EN LA TABLA NO. 1 DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE INDICAN EN EL ANEXO NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA DE LAS PRESENTES BASES, A MÁS TARDAR EL 16 DE AGOSTO DE 2024, EN LOS TÉRMINOS DE HONRADEZ, CALIDAD Y EFICIENCIA QUE ASÍ SE REQUIERAN.

Tabla No. 1

| No. | PLANTEL | DOMICILIO | HORARIO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | J.N. JUAN MATA RIVERA | CALLE IGNACIO TORRES NO. 11, COL. INDEPENDENCIA, MPIO. ARMERÍA. | DE 8:00 A 18:00 HORAS. |
| 2 | J.N. VICENTE GUERRERO | CALLE ISMAEL ANDRADE NO. 40, VENUSTIANO CARRANZA, MPIO. MANZANILLO. | DE 8:00 A 18:00 HORAS. |
| 3 | SEC. GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES | TABACHINES ESQ. VALLE QUERIDO, COL. BOSQUES DE SAN ANTONIO, TECOMÁN, MPIO. TECOMÁN. | DE 8:00 A 18:00 HORAS. |
| 4 | J.N. ALBERTO LARIOS VILLALPANDO | PROLONGACIÓN HIDALGO S/N, COL. PUNTA CHICA, MANZANILLO. MPIO. MANZANILLO. | DE 8:00 A 18:00 HORAS. |
| 5 | J.N. MARÍA DE JESÚS MADRID MIRGUIA | FRANCISCO VILLA NO. 43, COL. LOS AGUAJES, COMALA. | DE 8:00 A 18:00 HORAS. |
| 6 | J.N. JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS | CALLE JOSÉ SEVILLA DEL RIO NO. 6, COL. SAN JOSÉ, MPIO. TECOMÁN. | DE 8:00 A 18:00 HORAS. |
| 7 | E.P. BASILIO VADILLO | DOMICILIO CONOCIDO, COLOMOS, MPIO. COMALA. | DE 8:00 A 18:00 HORAS. |
| 8 | J.N. MARÍA PÉREZ ALFARO | CALLE MARÍA PÉREZ A. NO. 43, SALAGUA, MPIO. MANZANILLO. | DE 8:00 A 18:00 HORAS. |
| 9 | J.N. JOSEFINA SANTANA GONZÁLEZ | CALLE GUADALAJARA S/N, COL. SANTA AMALIA, MPIO. COLIMA. | DE 8:00 A 18:00 HORAS. |
| 10 | J.N. MIGUEL HIDALGO | AV. MÉXICO S/N, COL. CENTRO, MANZANILLO. MPIO. MANZANILLO. | DE 8:00 A 18:00 HORAS. |
| 11 | SIRIA LLERENAS OCHOA | HACIENDA DEL ROSARIO S/N/, COL. FRANCISCO VILLA, MPIO. COLIMA. | DE 8:00 A 18:00 HORAS. |
| 12 | SEC. JOSÉ LUIS GUDIÑO TOSCANO | CALLE RIO USUMACINTA NO. 150, COL. INDECO, TECOMÁN. | DE 8:00 A 18:00 HORAS. |
| 13 | SEC. MA. CONCEPCIÓN BARBOSA HERNÁNDEZ | PROL. FRANCISCO I. MADERO S/N , TEPAMES, MPIO. COLIMA. | DE 8:00 A 18:00 HORAS. |
| 14 | J.N. FRANCISCO HERNÁNDEZ ESPINOZA | CALLE ALLENDE S/N, LOS ASMOLES, MPIO. COLIMA. | DE 8:00 A 18:00 HORAS. |
| 15 | J.N. HILDELIZA ALCARAZ BAZAVILVAZO | CALLE BLAZ RUIZ NO. 900, COL. TORRES QUINTERO, CD. COLIMA, MPIO. COLIMA. | DE 8:00 A 18:00 HORAS. |
| 16 | E.P. MIGUEL DE LA MORA RAMÍREZ | CALLE NIÑOS HÉROES S/N, NUEVO CUYUTLÁN, MPIO. MANZANILLO. | DE 8:00 A 18:00 HORAS. |
| 17 | E.P. CARLOS FLORES DUEÑAS | CALLE MELITA S/N, COL. CENTENARIO, MPIO. VILLA DE ÁLVAREZ. | DE 8:00 A 18:00 HORAS. |
| 18 | J.N. ALEJANDRO RANGEL HIDALGO | CALLE PERLA S/N, COL. LA JOYA, MPIO. MANZANILLO. | DE 8:00 A 18:00 HORAS. |
| 19 | 120.- J.N. ANDRA FIGUEROA MICHEL | MINATITLAN CENTRO MPIO. MINATITLAN COL. | DE 8:00 A 18:00 HORAS. |
| 20 | ESC. SEC. TEC. NO. 5 "PABLO SILVA GARCÍA" | KM. 5 CARR. COLIMA-COMALA, MPIO. COMALA. | DE 8:00 A 18:00 HORAS. |

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 9

CARTA DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA Y 49 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

###### DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EN RELACIÓN A LA A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 3 PAQUETE NO. CSEEC/08/24 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA, EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA DENOMINADA _____________________________, ME PERMITO MANIFESTAR LO SIGUIENTE:

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL QUE OSTENTO, QUE EL SUSCRITO AL IGUAL QUE SUS ASOCIADOS NO SE ENCUENTRAN DENTRO DE NINGUNO DE LOS SUPUESTOS COMPRENDIDOS EN EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA. ASIMISMO, QUE TAMPOCO DESEMPEÑO (AMOS) EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO Y EN CASO DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 49 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 10

INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

###### DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTO CON LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA PARA PROPORCIONAR LOS BIENES Y SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 3 PAQUETE NO. CSEEC/08/24 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA, EN TIEMPO Y FORMA.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 11

SUBCONTRATACIONES

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

###### DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

QUE ___(SI O NO)___ TENGO CONTEMPLADO SUBCONTRATAR EL___ (ARRENDAMIENTO, BIEN O SERVICIO)_________________________ PARA LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 3 PAQUETE NO. CSEEC/08/24 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA.

(EN CASO DE QUE SÍ TENGA CONTEMPLADO SUBCONTRATAR DEBERÁ MANIFESTAR LA JUSTIFICACIÓN EN LA QUE FUNDAMENTEN LA IMPOSIBILIDAD DE SOLVENTAR SU PROPUESTA SIN REALIZAR UNA SUBCONTRATACIÓN, ASÍ COMO LOS NOMBRES, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES, QUE PRETENDA SUBCONTRATAR).

JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 12

PROPUESTAS CONJUNTAS

(PRESENTACIÓN DE PROPUESTA INDIVIDUAL)

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

###### DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO/REPRESENTANTE LEGAL) DE LA EMPRESA _____________________________, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE PRESENTO MI PROPUESTA PARA LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 3 PAQUETE NO. CSEEC/08/24 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA, DE MANERA INDEPENDIENTE, SIN CONSULTAR, COMUNICAR O ACORDAR CON NINGÚN OTRO PARTICIPANTE. ADEMÁS, MANIFIESTO CONOCER LAS INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLES EN CASO DE COMETER ALGUNA PRÁCTICA PROHIBIDA POR LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 12

PROPUESTAS CONJUNTAS

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

###### DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LA IMPOSIBILIDAD DE PRESENTAR PROPUESTA DE MANERA INDIVIDUAL, REALIZÁNDOLO A TRAVÉS DE PROPUESTA CONJUNTA EN LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 3 PAQUETE NO. CSEEC/08/24 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA.

EN RAZÓN DE LA SIGUIENTE JUSTIFICACIÓN___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

ASIMISMO, MANIFIESTO CONOCER LAS INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLES EN CASO DE COMETER ALGUNA PRÁCTICA PROHIBIDA POR LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 13

TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

###### DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, ENTERADO(A) DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LOS DEMÁS RELATIVOS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES PARA LA PUBLICACIÓN, HOMOLOGACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL TITULO QUINTO Y EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE DEBEN DIFUNDIR LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LOS PORTALES DE INTERNET Y EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, MANIFIESTO MI CONFORMIDAD EN EL TRATAMIENTO PÚBLICO DE LOS DATOS PERSONALES Y/O DE MI REPRESENTADA QUE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA COMO SUJETO OBLIGADO Y CUMPLIENDO LAS LEYES, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES LEGALES REALICE DE TODOS LOS ACTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN, ASÍ COMO DE LOS ACTOS JURÍDICOS QUE DE ELLA SE DERIVEN.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 14

GIRO U OBJETO SOCIAL.

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

###### DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTO CON EL GIRO U OBJETO SOCIAL ADECUADO PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN Y QUE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES O PROFESIONALES DE LA MISMA ESTÁN RELACIONADAS CON LOS BIENES O SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 3 PAQUETE NO. CSEEC/08/24 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 15

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

###### DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN CASO DE QUE SE ME ADJUDIQUE EL CONTRATO DERIVADO DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 3 PAQUETE NO. CSEEC/08/24 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA, ME COMPROMETO A ENTREGAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A MÁS TARDAR 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 16

RECHAZOS Y DEVOLUCIONES.

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

###### DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE

###### COLIMA Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN CASO DE QUE SE ME ADJUDIQUE EL CONTRATO DERIVADO DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 3 PAQUETE NO. CSEEC/08/24 REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA Y SE DETECTEN DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, MALA CALIDAD EN LOS MATERIALES UTILIZADOS O INCUMPLIMIENTOS EN LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA, ME COMPROMETO A SUSTITUIR EN UN PLAZO NO MAYOR DE 7 (SIETE) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN DEL PRODUCTO DEFECTUOSO.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD