ANEXO No. 1 PROPUESTA TÉCNICA

INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 14 PAQUETE NO. CSEEC/27/24 REFERENTE AL CONTRATO ABIERTO A PRECIO FIJO PARA LOS MANTENIMIENTOS DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) Y TELEBACHILLERATO COMUNITARIO (TBC)

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE LOS

###### SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

###### Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

| MANTENIMIENTOS DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) Y TELEBACHILLERATO COMUNITARIO (TBC) ZONA No. 1 (COLIMA, COMALA,COQUIMATLÁN, CUAUHTÉMOC Y VILLA DE ÁLVAREZ). |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| 1 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALASTRA Y DOS TUBOS FLUORESCENTES DE 39 w., INCLUYE: LIMPIEZAS DE ACRILICOS EN GABINETES. |  |  |
| 2 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR DE 50 WATTS, INCLUYE:CABLE NECESARIO, ANDAMIOS HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |
| 3 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 ( EPSILON ), CON BASE. INCLUYE : PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS |  |  |
| 4 | 1.00 | PZA | REVISION Y REPARACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE: EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION Y SUSTITUCION DEL FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS POR FOCO LED 80W INDUSTRIAL SUB URBANO LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 ( EPSILON ), EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS |  |  |
| 5 | 1.00 | PZA | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE CONDICIONADO CUALQUIER CAPACIDAD, INCLUYE: LIMPIEZA INTERIOR, CARGA DE GAS, REPOSICION DE ELEMENTOS DAÑADOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. |  |  |
| 6 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE INDIVIDUAL FIG. 242-L CROMADA, PARA LAVABO. INCLUYE : RETIRO DE LA EXISTENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 7 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL DE PVC PARA LAVABO, MARCA EDOMEX. INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE |  |  |
| 8 | 1.00 | PZA | MARCO DE ACOMETIDA HIDRAULICA DE 19 mm. Fo. GALVANIZADO, INCL. VALVULA DE GLOBO Y LLAVE DE NARIZ. |  |  |
| 9 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DE FLOTADOR PARA TINACO, MCA. SQUARE-D, INCLUYE : RETIRO DE EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| 10 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILADOR DE TECHO 4 VEL., MCA. COPACABANA, MODELO CENTURY II, CON ASPAS DE ALUMINIO. INCLUYE : CONTROL, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. |  |  |
| 11 | 1.00 | ML | SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA. INCLUYE : LIMPIEZA ENTRE REGISTROS, DEMOLICIONES, RESANES, MATERIAL NECESARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZAS Y PRUEBAS. |  |  |
| 12 | 1.00 | SAL | SONDEO, LIMPIEZA Y/O REPARACION DE SALIDA SANITARIA. INCLUYE : DESMONTAJE Y MONTAJE DE MUEBLE SANITARIO, DEMOLICIONES, RESANES, CUELLO DE CERA, MATERIAL NECESARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZAS Y PRUEBAS. |  |  |
| 13 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE CONTROL TIPO PICHANCHA DE BRONCE DE 32 MM (1 1/4”) A 38 MM (1 1/2”). INCLUYE : RETIRO DE EXISTENTE |  |  |
| 14 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA ALIMENTADORA DE ACERO INOXIDABLE MOD. 3140 (URREA), PARA LAVABO. INCLUYE : RETIRO DE EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| 15 | 1.00 | PZA | LLAVE MEZCLADORA CUELLO DE GANZO PARA TARJA, INCL. EL RETIRO DE LA EXISTENTE |  |  |
| 16 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL PARA TARJA INCL. CONTRACANASTA Y ADAPTADOR ANGER. |  |  |
| 17 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA ALIMENTADORA PARA TARJA INCL. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |
| 18 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRAJES DE BRONCE, PARA TANQUE BAJO Y/O ACOPLADO. INCLUYE : RETIRO DE EXISTENTES, AJUSTES, CALIBRACION, REVISION, REPARACION DEL MECANISMO ACCIONADOR, PRUEBAS Y LIMPIEZAS. |  |  |
| 19 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA REGISTRO ELECTRICO 40x40 cm. (PREFABRICADO), INCL. MARCO Y CONTRAMARCO. |  |  |
| 20 | 1.00 | ML | REPARACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR(EXPUESTA), INCL.:EXCAVACION , CABIO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO CUALQUIER DIAMETRO, RETIRO Y RECOLOCACION DE CABLE, RELLENO DE ZANJA, RETIRO DEL MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. |  |  |
| 21 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO DE 35 x 35 x 40 CM. INCLUYE : EXCAVACION, RELLENO, TAPA DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 22 | 1.00 | PZA | REHABILITACION DE TAPA PARA REGISTRO DE 60 x 100 CM. (APROX.) INCLUYE : DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE EN MARCO DE ANGULO METALICO DE 1 1/4", RECOLADO DE TAPA DE CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; DOS ASAS DE VARILLA. |  |  |
| 23 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE SOLDABLE, 25 MM., URREA FIG. 22 O SIMILAR. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.(PARA EVITAR EL RETORNO DE AGUA A LA CISTERNA) |  |  |
| 24 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPUESTOS DE FILTROS PARA BEBEDERO SIMILAR A LOS EXISTENTES EN CALIDAD Y MARCA. INCLUYE : LIMPIEZA DEL MUEBLE, REPOSICION DE ACCESORIOS FALTANTES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| 25 | 1.00 | M2 | REPARACION CANCELERIA DE ALUMINIO, INCLUYE:LIMPIEZA, REPOSICION Y RETIRO DE MATERIAL DAÑADO Y ACCESORIOS, (VINIL, JALADERAS TIPO UÑA, CARRETILLAS),OBRA TERMINADA. |  |  |
| 26 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA TINACO, INCLUYE FLETES Y MANIOBRAS. |  |  |
| 27 | 1.00 | ML | DEMOLICION DE CADENA O CASTILLO DE CONCRETO ARMADO, DE 0.20 x 0.20 CM. INCLUYE : MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. |  |  |
| 28 | 1.00 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA ELECTRICA, CON ENTRADA DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 32 MM. INCLUYE : COPLE Y CURVA DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 32 MM, RETIRO DE EXISTENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 29 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE SOKET PARA MEDIDOR REFORZADA CUADRADA 5-L100AMP., TIPO AEREA. INCLUYE : DEMOLICIONES, RESANES, MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 30 | 1.00 | PZA | INTERCONEXION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS EXISTENTE. INCLUYE : CONEXION Y PRUEBA. |  |  |
| 31 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR Y/O CONTACTO, INCLUYE TAPA DE PVC (bTICINO). |  |  |
| 32 | 1.00 | ML | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO DE CPVC HIDRAULICO, DE 19 MM. DE DIAMETRO. PARA DREN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE : CONEXIONES, MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |
| 33 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION METALICA PARA PROYECTOR DE 50X50X50 CMS A BASE DE CUADRADO DE 1/2" Y PUERTA ABATIBLE CON PORTA CANDADO, INCLUYE: PINTURA ESMALTE. |  |  |
| 34 | 1.00 | PZA | REPARACION DE PROTECCION METALICA, INCL. RESOLDAR ELEMENTOS SUELTOS Y PINTURA DE ESMALTE |  |  |
| 35 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIO DE TAPA PARA CISTERNA, INCLUYE MARCOP, BISAGRAS(4 PZAS), PINTURA DE ESMALTE, PORTACANDADO Y CANDADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |
| 36 | 1.00 | M2 | APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN PUERTA Y VENNTANAS DE CASETA DE MOTOBOMBA INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL Y MANO DE OBRA |  |  |
| 37 | 1.00 | PZA | REPARACION DE PUERTA DE CASETA DE MOTOBOMBA, INCLUYE CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS Y PINTURA DE ESMALTE. |  |  |
| 38 | 1.00 | M2 | PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN REJA Y/O PUERTA METALICA DE PERFIL TUBULAR, POR AMBOS LADOS. TRABAJO TERMINADO INCLUYE : PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y LIMPIEZAS, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 39 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. DE 2 PIEZAS, MOD. CADET PRO NH RF (AMERICAN STANDARD) O DOLPHIN REDONDO (ORION URREA), COLOR BLANCO. INCLUYE: ASIENTO Y TAPA, PIJAS, CUELLO DE CERA, HERRAJES DE BRONCE (URREA), MANGUERA ALIMENTADORA DE ACERO INOXIDABLE MOD. 3135 (URREA), LLAVE ANGULAR “BARRILITO” SIN CONTRATUERCA MOD. 401 BSC ( URREA ), AJUSTES Y CALIBRACION DEL MECANISMO ACCIONADOR, PRUEBAS Y LIMPIEZAS. |  |  |
| 40 | 1.00 | PZA | COLOCACION DE MUEBLE SANITARIO (W.C., LAVABO, MINGITORIO). INCLUYE : MATERIALES MENORES PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |
| 41 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO GABINETE TRACK LED 32W 6000K MAGG L5333-130. INCLUYE: TUBOS T8 LED Y MATERIAL DE FIJACION (EQUIPO COMPLETO). |  |  |
| 42 | 1.00 | M2 | APLANADO DE MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5 A PLOMO Y REGLA ACABADO PULIDO, INCL. FILETES Y REMATES. |  |  |
| 43 | 1.00 | ML | EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CUALQUIER ESPESOR, ACABADO FLOTEADO. INCLUYE: FILETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| 44 | 1.00 | M2 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA LAVABLE VINIMEX (COMEX) O POLIPRISA (PRISA), EN MUROS APLANADOS, PLAFONES, COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO QUE NO REQUIEREN PLASTE. TRABAJO TERMINADO INCLUYE : RESANES, SELLADOR DE VINILICA, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| 45 | 1.00 | SAL | SALIDA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP., INCLUYE: RANURADO ( PISO Y/O MURO ), TUBO PVC LIGERO O CANALETA DE PVC PANDUIT, CABLE THW ( CALIBRE SEGUN PLANO ), CONTACTO POLARIZADO, CAJA Y TAPA DE PVC ( Bticino ) Y RESANES. |  |  |
| 46 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA, CON ENTRADA DE TUBO DE 38 MM. INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 47 | 1.00 | ML | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE No. 10 (MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE: GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA PLANTEL |  |  |
| 48 | 1.00 | ML | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE No. 8 (MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE: GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA PLANTEL |  |  |
| 49 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS DE 20 A 50 AMP. TIPO I -LINE, SQUARE-D. INCLUYE: CONEXION Y PRUEBA. |  |  |

| MANTENIMIENTOS DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) Y TELEBACHILLERATO COMUNITARIO (TBC) ZONA No. 2 (ARMERÍA, IXTLAHUACÁN Y TECOMÁN). |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| 1 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALASTRA Y DOS TUBOS FLUORESCENTES DE 39 w., INCLUYE: LIMPIEZAS DE ACRILICOS EN GABINETES. |  |  |
| 2 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR DE 50 WATTS, INCLUYE:CABLE NECESARIO, ANDAMIOS HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |
| 3 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 ( EPSILON ), CON BASE. INCLUYE : PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS |  |  |
| 4 | 1.00 | PZA | REVISION Y REPARACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE: EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION Y SUSTITUCION DEL FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS POR FOCO LED 80W INDUSTRIAL SUB URBANO LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 ( EPSILON ), EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS |  |  |
| 5 | 1.00 | PZA | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE CONDICIONADO CUALQUIER CAPACIDAD, INCLUYE: LIMPIEZA INTERIOR, CARGA DE GAS, REPOSICION DE ELEMENTOS DAÑADOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. |  |  |
| 6 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE INDIVIDUAL FIG. 242-L CROMADA, PARA LAVABO. INCLUYE : RETIRO DE LA EXISTENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 7 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL DE PVC PARA LAVABO, MARCA EDOMEX. INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE |  |  |
| 8 | 1.00 | PZA | MARCO DE ACOMETIDA HIDRAULICA DE 19 mm. Fo. GALVANIZADO, INCL. VALVULA DE GLOBO Y LLAVE DE NARIZ. |  |  |
| 9 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DE FLOTADOR PARA TINACO, MCA. SQUARE-D, INCLUYE : RETIRO DE EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| 10 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILADOR DE TECHO 4 VEL., MCA. COPACABANA, MODELO CENTURY II, CON ASPAS DE ALUMINIO. INCLUYE : CONTROL, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. |  |  |
| 11 | 1.00 | ML | SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA. INCLUYE : LIMPIEZA ENTRE REGISTROS, DEMOLICIONES, RESANES, MATERIAL NECESARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZAS Y PRUEBAS. |  |  |
| 12 | 1.00 | SAL | SONDEO, LIMPIEZA Y/O REPARACION DE SALIDA SANITARIA. INCLUYE : DESMONTAJE Y MONTAJE DE MUEBLE SANITARIO, DEMOLICIONES, RESANES, CUELLO DE CERA, MATERIAL NECESARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZAS Y PRUEBAS. |  |  |
| 13 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE CONTROL TIPO PICHANCHA DE BRONCE DE 32 MM (1 1/4”) A 38 MM (1 1/2”). INCLUYE : RETIRO DE EXISTENTE |  |  |
| 14 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA ALIMENTADORA DE ACERO INOXIDABLE MOD. 3140 (URREA), PARA LAVABO. INCLUYE : RETIRO DE EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| 15 | 1.00 | PZA | LLAVE MEZCLADORA CUELLO DE GANZO PARA TARJA, INCL. EL RETIRO DE LA EXISTENTE |  |  |
| 16 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL PARA TARJA INCL. CONTRACANASTA Y ADAPTADOR ANGER. |  |  |
| 17 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA ALIMENTADORA PARA TARJA INCL. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |
| 18 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRAJES DE BRONCE, PARA TANQUE BAJO Y/O ACOPLADO. INCLUYE : RETIRO DE EXISTENTES, AJUSTES, CALIBRACION, REVISION, REPARACION DEL MECANISMO ACCIONADOR, PRUEBAS Y LIMPIEZAS. |  |  |
| 19 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA REGISTRO ELECTRICO 40x40 cm. (PREFABRICADO), INCL. MARCO Y CONTRAMARCO. |  |  |
| 20 | 1.00 | ML | REPARACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR(EXPUESTA), INCL.:EXCAVACION , CABIO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO CUALQUIER DIAMETRO, RETIRO Y RECOLOCACION DE CABLE, RELLENO DE ZANJA, RETIRO DEL MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. |  |  |
| 21 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO DE 35 x 35 x 40 CM. INCLUYE : EXCAVACION, RELLENO, TAPA DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 22 | 1.00 | PZA | REHABILITACION DE TAPA PARA REGISTRO DE 60 x 100 CM. (APROX.) INCLUYE : DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE EN MARCO DE ANGULO METALICO DE 1 1/4", RECOLADO DE TAPA DE CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; DOS ASAS DE VARILLA. |  |  |
| 23 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE SOLDABLE, 25 MM., URREA FIG. 22 O SIMILAR. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.(PARA EVITAR EL RETORNO DE AGUA A LA CISTERNA) |  |  |
| 24 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPUESTOS DE FILTROS PARA BEBEDERO SIMILAR A LOS EXISTENTES EN CALIDAD Y MARCA. INCLUYE : LIMPIEZA DEL MUEBLE, REPOSICION DE ACCESORIOS FALTANTES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| 25 | 1.00 | M2 | REPARACION CANCELERIA DE ALUMINIO, INCLUYE:LIMPIEZA, REPOSICION Y RETIRO DE MATERIAL DAÑADO Y ACCESORIOS, (VINIL, JALADERAS TIPO UÑA, CARRETILLAS),OBRA TERMINADA. |  |  |
| 26 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA TINACO, INCLUYE FLETES Y MANIOBRAS. |  |  |
| 27 | 1.00 | ML | DEMOLICION DE CADENA O CASTILLO DE CONCRETO ARMADO, DE 0.20 x 0.20 CM. INCLUYE : MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. |  |  |
| 28 | 1.00 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA ELECTRICA, CON ENTRADA DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 32 MM. INCLUYE : COPLE Y CURVA DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 32 MM, RETIRO DE EXISTENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 29 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE SOKET PARA MEDIDOR REFORZADA CUADRADA 5-L100AMP., TIPO AEREA. INCLUYE : DEMOLICIONES, RESANES, MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 30 | 1.00 | PZA | INTERCONEXION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS EXISTENTE. INCLUYE : CONEXION Y PRUEBA. |  |  |
| 31 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR Y/O CONTACTO, INCLUYE TAPA DE PVC (bTICINO). |  |  |
| 32 | 1.00 | ML | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO DE CPVC HIDRAULICO, DE 19 MM. DE DIAMETRO. PARA DREN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE : CONEXIONES, MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |
| 33 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION METALICA PARA PROYECTOR DE 50X50X50 CMS A BASE DE CUADRADO DE 1/2" Y PUERTA ABATIBLE CON PORTA CANDADO, INCLUYE: PINTURA ESMALTE. |  |  |
| 34 | 1.00 | PZA | REPARACION DE PROTECCION METALICA, INCL. RESOLDAR ELEMENTOS SUELTOS Y PINTURA DE ESMALTE |  |  |
| 35 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIO DE TAPA PARA CISTERNA, INCLUYE MARCOP, BISAGRAS(4 PZAS), PINTURA DE ESMALTE, PORTACANDADO Y CANDADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |
| 36 | 1.00 | M2 | APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN PUERTA Y VENNTANAS DE CASETA DE MOTOBOMBA INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL Y MANO DE OBRA |  |  |
| 37 | 1.00 | PZA | REPARACION DE PUERTA DE CASETA DE MOTOBOMBA, INCLUYE CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS Y PINTURA DE ESMALTE. |  |  |
| 38 | 1.00 | M2 | PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN REJA Y/O PUERTA METALICA DE PERFIL TUBULAR, POR AMBOS LADOS. TRABAJO TERMINADO INCLUYE : PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y LIMPIEZAS, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 39 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. DE 2 PIEZAS, MOD. CADET PRO NH RF (AMERICAN STANDARD) O DOLPHIN REDONDO (ORION URREA), COLOR BLANCO. INCLUYE: ASIENTO Y TAPA, PIJAS, CUELLO DE CERA, HERRAJES DE BRONCE (URREA), MANGUERA ALIMENTADORA DE ACERO INOXIDABLE MOD. 3135 (URREA), LLAVE ANGULAR “BARRILITO” SIN CONTRATUERCA MOD. 401 BSC ( URREA ), AJUSTES Y CALIBRACION DEL MECANISMO ACCIONADOR, PRUEBAS Y LIMPIEZAS. |  |  |
| 40 | 1.00 | PZA | COLOCACION DE MUEBLE SANITARIO (W.C., LAVABO, MINGITORIO). INCLUYE : MATERIALES MENORES PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |
| 41 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO GABINETE TRACK LED 32W 6000K MAGG L5333-130. INCLUYE: TUBOS T8 LED Y MATERIAL DE FIJACION (EQUIPO COMPLETO). |  |  |
| 42 | 1.00 | M2 | APLANADO DE MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5 A PLOMO Y REGLA ACABADO PULIDO, INCL. FILETES Y REMATES. |  |  |
| 43 | 1.00 | ML | EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CUALQUIER ESPESOR, ACABADO FLOTEADO. INCLUYE: FILETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| 44 | 1.00 | M2 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA LAVABLE VINIMEX (COMEX) O POLIPRISA (PRISA), EN MUROS APLANADOS, PLAFONES, COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO QUE NO REQUIEREN PLASTE. TRABAJO TERMINADO INCLUYE : RESANES, SELLADOR DE VINILICA, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| 45 | 1.00 | SAL | SALIDA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP., INCLUYE: RANURADO ( PISO Y/O MURO ), TUBO PVC LIGERO O CANALETA DE PVC PANDUIT, CABLE THW ( CALIBRE SEGUN PLANO ), CONTACTO POLARIZADO, CAJA Y TAPA DE PVC ( Bticino ) Y RESANES. |  |  |
| 46 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA, CON ENTRADA DE TUBO DE 38 MM. INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 47 | 1.00 | ML | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE No. 10 (MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE: GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA PLANTEL |  |  |
| 48 | 1.00 | ML | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE No. 8 (MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE: GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA PLANTEL |  |  |
| 49 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS DE 20 A 50 AMP. TIPO I -LINE, SQUARE-D. INCLUYE: CONEXION Y PRUEBA. |  |  |

| MANTENIMIENTOS DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) Y TELEBACHILLERATO COMUNITARIO (TBC) ZONA No. 3 (MANZANILLO Y MINATITLÁN). |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | COTIZO SI/NO | OBSERVACIONES |
| 1 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALASTRA Y DOS TUBOS FLUORESCENTES DE 39 w., INCLUYE: LIMPIEZAS DE ACRILICOS EN GABINETES. |  |  |
| 2 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR DE 50 WATTS, INCLUYE:CABLE NECESARIO, ANDAMIOS HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |
| 3 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 ( EPSILON ), CON BASE. INCLUYE : PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS |  |  |
| 4 | 1.00 | PZA | REVISION Y REPARACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE: EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION Y SUSTITUCION DEL FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS POR FOCO LED 80W INDUSTRIAL SUB URBANO LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 ( EPSILON ), EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS |  |  |
| 5 | 1.00 | PZA | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE CONDICIONADO CUALQUIER CAPACIDAD, INCLUYE: LIMPIEZA INTERIOR, CARGA DE GAS, REPOSICION DE ELEMENTOS DAÑADOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. |  |  |
| 6 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE INDIVIDUAL FIG. 242-L CROMADA, PARA LAVABO. INCLUYE : RETIRO DE LA EXISTENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 7 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL DE PVC PARA LAVABO, MARCA EDOMEX. INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE |  |  |
| 8 | 1.00 | PZA | MARCO DE ACOMETIDA HIDRAULICA DE 19 mm. Fo. GALVANIZADO, INCL. VALVULA DE GLOBO Y LLAVE DE NARIZ. |  |  |
| 9 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DE FLOTADOR PARA TINACO, MCA. SQUARE-D, INCLUYE : RETIRO DE EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| 10 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILADOR DE TECHO 4 VEL., MCA. COPACABANA, MODELO CENTURY II, CON ASPAS DE ALUMINIO. INCLUYE : CONTROL, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. |  |  |
| 11 | 1.00 | ML | SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA. INCLUYE : LIMPIEZA ENTRE REGISTROS, DEMOLICIONES, RESANES, MATERIAL NECESARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZAS Y PRUEBAS. |  |  |
| 12 | 1.00 | SAL | SONDEO, LIMPIEZA Y/O REPARACION DE SALIDA SANITARIA. INCLUYE : DESMONTAJE Y MONTAJE DE MUEBLE SANITARIO, DEMOLICIONES, RESANES, CUELLO DE CERA, MATERIAL NECESARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZAS Y PRUEBAS. |  |  |
| 13 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE CONTROL TIPO PICHANCHA DE BRONCE DE 32 MM (1 1/4”) A 38 MM (1 1/2”). INCLUYE : RETIRO DE EXISTENTE |  |  |
| 14 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA ALIMENTADORA DE ACERO INOXIDABLE MOD. 3140 (URREA), PARA LAVABO. INCLUYE : RETIRO DE EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| 15 | 1.00 | PZA | LLAVE MEZCLADORA CUELLO DE GANZO PARA TARJA, INCL. EL RETIRO DE LA EXISTENTE |  |  |
| 16 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL PARA TARJA INCL. CONTRACANASTA Y ADAPTADOR ANGER. |  |  |
| 17 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA ALIMENTADORA PARA TARJA INCL. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |
| 18 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRAJES DE BRONCE, PARA TANQUE BAJO Y/O ACOPLADO. INCLUYE : RETIRO DE EXISTENTES, AJUSTES, CALIBRACION, REVISION, REPARACION DEL MECANISMO ACCIONADOR, PRUEBAS Y LIMPIEZAS. |  |  |
| 19 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA REGISTRO ELECTRICO 40x40 cm. (PREFABRICADO), INCL. MARCO Y CONTRAMARCO. |  |  |
| 20 | 1.00 | ML | REPARACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR(EXPUESTA), INCL.:EXCAVACION , CABIO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO CUALQUIER DIAMETRO, RETIRO Y RECOLOCACION DE CABLE, RELLENO DE ZANJA, RETIRO DEL MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. |  |  |
| 21 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO DE 35 x 35 x 40 CM. INCLUYE : EXCAVACION, RELLENO, TAPA DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 22 | 1.00 | PZA | REHABILITACION DE TAPA PARA REGISTRO DE 60 x 100 CM. (APROX.) INCLUYE : DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE EN MARCO DE ANGULO METALICO DE 1 1/4", RECOLADO DE TAPA DE CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; DOS ASAS DE VARILLA. |  |  |
| 23 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE SOLDABLE, 25 MM., URREA FIG. 22 O SIMILAR. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.(PARA EVITAR EL RETORNO DE AGUA A LA CISTERNA) |  |  |
| 24 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPUESTOS DE FILTROS PARA BEBEDERO SIMILAR A LOS EXISTENTES EN CALIDAD Y MARCA. INCLUYE : LIMPIEZA DEL MUEBLE, REPOSICION DE ACCESORIOS FALTANTES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| 25 | 1.00 | M2 | REPARACION CANCELERIA DE ALUMINIO, INCLUYE:LIMPIEZA, REPOSICION Y RETIRO DE MATERIAL DAÑADO Y ACCESORIOS, (VINIL, JALADERAS TIPO UÑA, CARRETILLAS),OBRA TERMINADA. |  |  |
| 26 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA TINACO, INCLUYE FLETES Y MANIOBRAS. |  |  |
| 27 | 1.00 | ML | DEMOLICION DE CADENA O CASTILLO DE CONCRETO ARMADO, DE 0.20 x 0.20 CM. INCLUYE : MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. |  |  |
| 28 | 1.00 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA ELECTRICA, CON ENTRADA DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 32 MM. INCLUYE : COPLE Y CURVA DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 32 MM, RETIRO DE EXISTENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 29 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE SOKET PARA MEDIDOR REFORZADA CUADRADA 5-L100AMP., TIPO AEREA. INCLUYE : DEMOLICIONES, RESANES, MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 30 | 1.00 | PZA | INTERCONEXION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS EXISTENTE. INCLUYE : CONEXION Y PRUEBA. |  |  |
| 31 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR Y/O CONTACTO, INCLUYE TAPA DE PVC (bTICINO). |  |  |
| 32 | 1.00 | ML | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO DE CPVC HIDRAULICO, DE 19 MM. DE DIAMETRO. PARA DREN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE : CONEXIONES, MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |
| 33 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION METALICA PARA PROYECTOR DE 50X50X50 CMS A BASE DE CUADRADO DE 1/2" Y PUERTA ABATIBLE CON PORTA CANDADO, INCLUYE: PINTURA ESMALTE. |  |  |
| 34 | 1.00 | PZA | REPARACION DE PROTECCION METALICA, INCL. RESOLDAR ELEMENTOS SUELTOS Y PINTURA DE ESMALTE |  |  |
| 35 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIO DE TAPA PARA CISTERNA, INCLUYE MARCOP, BISAGRAS(4 PZAS), PINTURA DE ESMALTE, PORTACANDADO Y CANDADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |
| 36 | 1.00 | M2 | APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN PUERTA Y VENNTANAS DE CASETA DE MOTOBOMBA INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL Y MANO DE OBRA |  |  |
| 37 | 1.00 | PZA | REPARACION DE PUERTA DE CASETA DE MOTOBOMBA, INCLUYE CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS Y PINTURA DE ESMALTE. |  |  |
| 38 | 1.00 | M2 | PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN REJA Y/O PUERTA METALICA DE PERFIL TUBULAR, POR AMBOS LADOS. TRABAJO TERMINADO INCLUYE : PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y LIMPIEZAS, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 39 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. DE 2 PIEZAS, MOD. CADET PRO NH RF (AMERICAN STANDARD) O DOLPHIN REDONDO (ORION URREA), COLOR BLANCO. INCLUYE: ASIENTO Y TAPA, PIJAS, CUELLO DE CERA, HERRAJES DE BRONCE (URREA), MANGUERA ALIMENTADORA DE ACERO INOXIDABLE MOD. 3135 (URREA), LLAVE ANGULAR “BARRILITO” SIN CONTRATUERCA MOD. 401 BSC ( URREA ), AJUSTES Y CALIBRACION DEL MECANISMO ACCIONADOR, PRUEBAS Y LIMPIEZAS. |  |  |
| 40 | 1.00 | PZA | COLOCACION DE MUEBLE SANITARIO (W.C., LAVABO, MINGITORIO). INCLUYE : MATERIALES MENORES PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |
| 41 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO GABINETE TRACK LED 32W 6000K MAGG L5333-130. INCLUYE: TUBOS T8 LED Y MATERIAL DE FIJACION (EQUIPO COMPLETO). |  |  |
| 42 | 1.00 | M2 | APLANADO DE MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5 A PLOMO Y REGLA ACABADO PULIDO, INCL. FILETES Y REMATES. |  |  |
| 43 | 1.00 | ML | EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CUALQUIER ESPESOR, ACABADO FLOTEADO. INCLUYE: FILETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| 44 | 1.00 | M2 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA LAVABLE VINIMEX (COMEX) O POLIPRISA (PRISA), EN MUROS APLANADOS, PLAFONES, COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO QUE NO REQUIEREN PLASTE. TRABAJO TERMINADO INCLUYE : RESANES, SELLADOR DE VINILICA, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| 45 | 1.00 | SAL | SALIDA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP., INCLUYE: RANURADO ( PISO Y/O MURO ), TUBO PVC LIGERO O CANALETA DE PVC PANDUIT, CABLE THW ( CALIBRE SEGUN PLANO ), CONTACTO POLARIZADO, CAJA Y TAPA DE PVC ( Bticino ) Y RESANES. |  |  |
| 46 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA, CON ENTRADA DE TUBO DE 38 MM. INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 47 | 1.00 | ML | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE No. 10 (MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE: GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA PLANTEL |  |  |
| 48 | 1.00 | ML | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE No. 8 (MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE: GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA PLANTEL |  |  |
| 49 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS DE 20 A 50 AMP. TIPO I -LINE, SQUARE-D. INCLUYE: CONEXION Y PRUEBA. |  |  |

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 2 PROPUESTA ECONÓMICA

###### INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 14 PAQUETE NO. CSEEC/27/24 REFERENTE AL CONTRATO ABIERTO A PRECIO FIJO PARA LOS MANTENIMIENTOS DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) Y TELEBACHILLERATO COMUNITARIO (TBC)

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE LOS

###### SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

###### Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

| PAQUETE | CONCEPTO | IMPORTE SIN IVA |
| --- | --- | --- |
| ÚNICO | CONTRATO ABIERTO A PRECIO FIJO PARA LOS MANTENIMIENTOS DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) Y TELEBACHILLERATO COMUNITARIO (TBC). |  |
|  | IVA |  |
|  | TOTAL |  |

| MANTENIMIENTOS DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) Y TELEBACHILLERATO COMUNITARIO (TBC) ZONA No. 1 (COLIMA, COMALA,COQUIMATLÁN, CUAUHTÉMOC Y VILLA DE ÁLVAREZ). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| 1 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALASTRA Y DOS TUBOS FLUORESCENTES DE 39 w., INCLUYE: LIMPIEZAS DE ACRILICOS EN GABINETES. |  |  |
| 2 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR DE 50 WATTS, INCLUYE:CABLE NECESARIO, ANDAMIOS HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |
| 3 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 (EPSILON), CON BASE. INCLUYE : PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS |  |  |
| 4 | 1.00 | PZA | REVISION Y REPARACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE: EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION Y SUSTITUCION DEL FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS POR FOCO LED 80W INDUSTRIAL SUB URBANO LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 ( EPSILON ), EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS |  |  |
| 5 | 1.00 | PZA | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE CONDICIONADO CUALQUIER CAPACIDAD, INCLUYE: LIMPIEZA INTERIOR, CARGA DE GAS, REPOSICION DE ELEMENTOS DAÑADOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. |  |  |
| 6 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE INDIVIDUAL FIG. 242-L CROMADA, PARA LAVABO. INCLUYE : RETIRO DE LA EXISTENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 7 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL DE PVC PARA LAVABO, MARCA EDOMEX. INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE |  |  |
| 8 | 1.00 | PZA | MARCO DE ACOMETIDA HIDRAULICA DE 19 mm. Fo. GALVANIZADO, INCL. VALVULA DE GLOBO Y LLAVE DE NARIZ. |  |  |
| 9 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DE FLOTADOR PARA TINACO, MCA. SQUARE-D, INCLUYE : RETIRO DE EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| 10 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILADOR DE TECHO 4 VEL., MCA. COPACABANA, MODELO CENTURY II, CON ASPAS DE ALUMINIO. INCLUYE : CONTROL, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. |  |  |
| 11 | 1.00 | ML | SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA. INCLUYE : LIMPIEZA ENTRE REGISTROS, DEMOLICIONES, RESANES, MATERIAL NECESARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZAS Y PRUEBAS. |  |  |
| 12 | 1.00 | SAL | SONDEO, LIMPIEZA Y/O REPARACION DE SALIDA SANITARIA. INCLUYE : DESMONTAJE Y MONTAJE DE MUEBLE SANITARIO, DEMOLICIONES, RESANES, CUELLO DE CERA, MATERIAL NECESARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZAS Y PRUEBAS. |  |  |
| 13 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE CONTROL TIPO PICHANCHA DE BRONCE DE 32 MM (1 1/4”) A 38 MM (1 1/2”). INCLUYE : RETIRO DE EXISTENTE |  |  |
| 14 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA ALIMENTADORA DE ACERO INOXIDABLE MOD. 3140 (URREA), PARA LAVABO. INCLUYE : RETIRO DE EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| 15 | 1.00 | PZA | LLAVE MEZCLADORA CUELLO DE GANZO PARA TARJA, INCL. EL RETIRO DE LA EXISTENTE |  |  |
| 16 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL PARA TARJA INCL. CONTRACANASTA Y ADAPTADOR ANGER. |  |  |
| 17 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA ALIMENTADORA PARA TARJA INCL. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |
| 18 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRAJES DE BRONCE, PARA TANQUE BAJO Y/O ACOPLADO. INCLUYE : RETIRO DE EXISTENTES, AJUSTES, CALIBRACION, REVISION, REPARACION DEL MECANISMO ACCIONADOR, PRUEBAS Y LIMPIEZAS. |  |  |
| 19 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA REGISTRO ELECTRICO 40x40 cm. (PREFABRICADO), INCL. MARCO Y CONTRAMARCO. |  |  |
| 20 | 1.00 | ML | REPARACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR(EXPUESTA), INCL.:EXCAVACION , CABIO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO CUALQUIER DIAMETRO, RETIRO Y RECOLOCACION DE CABLE, RELLENO DE ZANJA, RETIRO DEL MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. |  |  |
| 21 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO DE 35 x 35 x 40 CM. INCLUYE : EXCAVACION, RELLENO, TAPA DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 22 | 1.00 | PZA | REHABILITACION DE TAPA PARA REGISTRO DE 60 x 100 CM. (APROX.) INCLUYE : DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE EN MARCO DE ANGULO METALICO DE 1 1/4", RECOLADO DE TAPA DE CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; DOS ASAS DE VARILLA. |  |  |
| 23 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE SOLDABLE, 25 MM., URREA FIG. 22 O SIMILAR. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.(PARA EVITAR EL RETORNO DE AGUA A LA CISTERNA) |  |  |
| 24 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPUESTOS DE FILTROS PARA BEBEDERO SIMILAR A LOS EXISTENTES EN CALIDAD Y MARCA. INCLUYE : LIMPIEZA DEL MUEBLE, REPOSICION DE ACCESORIOS FALTANTES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| 25 | 1.00 | M2 | REPARACION CANCELERIA DE ALUMINIO, INCLUYE:LIMPIEZA, REPOSICION Y RETIRO DE MATERIAL DAÑADO Y ACCESORIOS, (VINIL, JALADERAS TIPO UÑA, CARRETILLAS),OBRA TERMINADA. |  |  |
| 26 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA TINACO, INCLUYE FLETES Y MANIOBRAS. |  |  |
| 27 | 1.00 | ML | DEMOLICION DE CADENA O CASTILLO DE CONCRETO ARMADO, DE 0.20 x 0.20 CM. INCLUYE : MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. |  |  |
| 28 | 1.00 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA ELECTRICA, CON ENTRADA DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 32 MM. INCLUYE : COPLE Y CURVA DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 32 MM, RETIRO DE EXISTENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 29 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE SOKET PARA MEDIDOR REFORZADA CUADRADA 5-L100AMP., TIPO AEREA. INCLUYE : DEMOLICIONES, RESANES, MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 30 | 1.00 | PZA | INTERCONEXION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS EXISTENTE. INCLUYE : CONEXION Y PRUEBA. |  |  |
| 31 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR Y/O CONTACTO, INCLUYE TAPA DE PVC (bTICINO). |  |  |
| 32 | 1.00 | ML | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO DE CPVC HIDRAULICO, DE 19 MM. DE DIAMETRO. PARA DREN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE : CONEXIONES, MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |
| 33 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION METALICA PARA PROYECTOR DE 50X50X50 CMS A BASE DE CUADRADO DE 1/2" Y PUERTA ABATIBLE CON PORTA CANDADO, INCLUYE: PINTURA ESMALTE. |  |  |
| 34 | 1.00 | PZA | REPARACION DE PROTECCION METALICA, INCL. RESOLDAR ELEMENTOS SUELTOS Y PINTURA DE ESMALTE |  |  |
| 35 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIO DE TAPA PARA CISTERNA, INCLUYE MARCOP, BISAGRAS(4 PZAS), PINTURA DE ESMALTE, PORTACANDADO Y CANDADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |
| 36 | 1.00 | M2 | APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN PUERTA Y VENNTANAS DE CASETA DE MOTOBOMBA INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL Y MANO DE OBRA |  |  |
| 37 | 1.00 | PZA | REPARACION DE PUERTA DE CASETA DE MOTOBOMBA, INCLUYE CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS Y PINTURA DE ESMALTE. |  |  |
| 38 | 1.00 | M2 | PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN REJA Y/O PUERTA METALICA DE PERFIL TUBULAR, POR AMBOS LADOS. TRABAJO TERMINADO INCLUYE : PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y LIMPIEZAS, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 39 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. DE 2 PIEZAS, MOD. CADET PRO NH RF (AMERICAN STANDARD) O DOLPHIN REDONDO (ORION URREA), COLOR BLANCO. INCLUYE: ASIENTO Y TAPA, PIJAS, CUELLO DE CERA, HERRAJES DE BRONCE (URREA), MANGUERA ALIMENTADORA DE ACERO INOXIDABLE MOD. 3135 (URREA), LLAVE ANGULAR “BARRILITO” SIN CONTRATUERCA MOD. 401 BSC ( URREA ), AJUSTES Y CALIBRACION DEL MECANISMO ACCIONADOR, PRUEBAS Y LIMPIEZAS. |  |  |
| 40 | 1.00 | PZA | COLOCACION DE MUEBLE SANITARIO (W.C., LAVABO, MINGITORIO). INCLUYE : MATERIALES MENORES PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |
| 41 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO GABINETE TRACK LED 32W 6000K MAGG L5333-130. INCLUYE: TUBOS T8 LED Y MATERIAL DE FIJACION (EQUIPO COMPLETO). |  |  |
| 42 | 1.00 | M2 | APLANADO DE MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5 A PLOMO Y REGLA ACABADO PULIDO, INCL. FILETES Y REMATES. |  |  |
| 43 | 1.00 | ML | EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CUALQUIER ESPESOR, ACABADO FLOTEADO. INCLUYE: FILETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| 44 | 1.00 | M2 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA LAVABLE VINIMEX (COMEX) O POLIPRISA (PRISA), EN MUROS APLANADOS, PLAFONES, COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO QUE NO REQUIEREN PLASTE. TRABAJO TERMINADO INCLUYE : RESANES, SELLADOR DE VINILICA, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| 45 | 1.00 | SAL | SALIDA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP., INCLUYE: RANURADO ( PISO Y/O MURO ), TUBO PVC LIGERO O CANALETA DE PVC PANDUIT, CABLE THW ( CALIBRE SEGUN PLANO ), CONTACTO POLARIZADO, CAJA Y TAPA DE PVC ( Bticino ) Y RESANES. |  |  |
| 46 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA, CON ENTRADA DE TUBO DE 38 MM. INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 47 | 1.00 | ML | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE No. 10 (MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE: GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA PLANTEL |  |  |
| 48 | 1.00 | ML | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE No. 8 (MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE: GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA PLANTEL |  |  |
| 49 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS DE 20 A 50 AMP. TIPO I -LINE, SQUARE-D. INCLUYE: CONEXION Y PRUEBA. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |

| MANTENIMIENTOS DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) Y TELEBACHILLERATO COMUNITARIO (TBC) ZONA No. 2 (ARMERÍA, IXTLAHUACÁN Y TECOMÁN). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| 1 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALASTRA Y DOS TUBOS FLUORESCENTES DE 39 w., INCLUYE: LIMPIEZAS DE ACRILICOS EN GABINETES. |  |  |
| 2 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR DE 50 WATTS, INCLUYE:CABLE NECESARIO, ANDAMIOS HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |
| 3 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 (EPSILON), CON BASE. INCLUYE : PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS |  |  |
| 4 | 1.00 | PZA | REVISION Y REPARACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE: EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION Y SUSTITUCION DEL FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS POR FOCO LED 80W INDUSTRIAL SUB URBANO LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 ( EPSILON ), EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS |  |  |
| 5 | 1.00 | PZA | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE CONDICIONADO CUALQUIER CAPACIDAD, INCLUYE: LIMPIEZA INTERIOR, CARGA DE GAS, REPOSICION DE ELEMENTOS DAÑADOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. |  |  |
| 6 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE INDIVIDUAL FIG. 242-L CROMADA, PARA LAVABO. INCLUYE : RETIRO DE LA EXISTENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 7 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL DE PVC PARA LAVABO, MARCA EDOMEX. INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE |  |  |
| 8 | 1.00 | PZA | MARCO DE ACOMETIDA HIDRAULICA DE 19 mm. Fo. GALVANIZADO, INCL. VALVULA DE GLOBO Y LLAVE DE NARIZ. |  |  |
| 9 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DE FLOTADOR PARA TINACO, MCA. SQUARE-D, INCLUYE : RETIRO DE EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| 10 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILADOR DE TECHO 4 VEL., MCA. COPACABANA, MODELO CENTURY II, CON ASPAS DE ALUMINIO. INCLUYE : CONTROL, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. |  |  |
| 11 | 1.00 | ML | SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA. INCLUYE : LIMPIEZA ENTRE REGISTROS, DEMOLICIONES, RESANES, MATERIAL NECESARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZAS Y PRUEBAS. |  |  |
| 12 | 1.00 | SAL | SONDEO, LIMPIEZA Y/O REPARACION DE SALIDA SANITARIA. INCLUYE : DESMONTAJE Y MONTAJE DE MUEBLE SANITARIO, DEMOLICIONES, RESANES, CUELLO DE CERA, MATERIAL NECESARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZAS Y PRUEBAS. |  |  |
| 13 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE CONTROL TIPO PICHANCHA DE BRONCE DE 32 MM (1 1/4”) A 38 MM (1 1/2”). INCLUYE : RETIRO DE EXISTENTE |  |  |
| 14 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA ALIMENTADORA DE ACERO INOXIDABLE MOD. 3140 (URREA), PARA LAVABO. INCLUYE : RETIRO DE EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| 15 | 1.00 | PZA | LLAVE MEZCLADORA CUELLO DE GANZO PARA TARJA, INCL. EL RETIRO DE LA EXISTENTE |  |  |
| 16 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL PARA TARJA INCL. CONTRACANASTA Y ADAPTADOR ANGER. |  |  |
| 17 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA ALIMENTADORA PARA TARJA INCL. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |
| 18 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRAJES DE BRONCE, PARA TANQUE BAJO Y/O ACOPLADO. INCLUYE : RETIRO DE EXISTENTES, AJUSTES, CALIBRACION, REVISION, REPARACION DEL MECANISMO ACCIONADOR, PRUEBAS Y LIMPIEZAS. |  |  |
| 19 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA REGISTRO ELECTRICO 40x40 cm. (PREFABRICADO), INCL. MARCO Y CONTRAMARCO. |  |  |
| 20 | 1.00 | ML | REPARACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR(EXPUESTA), INCL.:EXCAVACION , CABIO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO CUALQUIER DIAMETRO, RETIRO Y RECOLOCACION DE CABLE, RELLENO DE ZANJA, RETIRO DEL MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. |  |  |
| 21 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO DE 35 x 35 x 40 CM. INCLUYE : EXCAVACION, RELLENO, TAPA DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 22 | 1.00 | PZA | REHABILITACION DE TAPA PARA REGISTRO DE 60 x 100 CM. (APROX.) INCLUYE : DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE EN MARCO DE ANGULO METALICO DE 1 1/4", RECOLADO DE TAPA DE CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; DOS ASAS DE VARILLA. |  |  |
| 23 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE SOLDABLE, 25 MM., URREA FIG. 22 O SIMILAR. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.(PARA EVITAR EL RETORNO DE AGUA A LA CISTERNA) |  |  |
| 24 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPUESTOS DE FILTROS PARA BEBEDERO SIMILAR A LOS EXISTENTES EN CALIDAD Y MARCA. INCLUYE : LIMPIEZA DEL MUEBLE, REPOSICION DE ACCESORIOS FALTANTES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| 25 | 1.00 | M2 | REPARACION CANCELERIA DE ALUMINIO, INCLUYE:LIMPIEZA, REPOSICION Y RETIRO DE MATERIAL DAÑADO Y ACCESORIOS, (VINIL, JALADERAS TIPO UÑA, CARRETILLAS),OBRA TERMINADA. |  |  |
| 26 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA TINACO, INCLUYE FLETES Y MANIOBRAS. |  |  |
| 27 | 1.00 | ML | DEMOLICION DE CADENA O CASTILLO DE CONCRETO ARMADO, DE 0.20 x 0.20 CM. INCLUYE : MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. |  |  |
| 28 | 1.00 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA ELECTRICA, CON ENTRADA DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 32 MM. INCLUYE : COPLE Y CURVA DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 32 MM, RETIRO DE EXISTENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 29 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE SOKET PARA MEDIDOR REFORZADA CUADRADA 5-L100AMP., TIPO AEREA. INCLUYE : DEMOLICIONES, RESANES, MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 30 | 1.00 | PZA | INTERCONEXION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS EXISTENTE. INCLUYE : CONEXION Y PRUEBA. |  |  |
| 31 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR Y/O CONTACTO, INCLUYE TAPA DE PVC (bTICINO). |  |  |
| 32 | 1.00 | ML | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO DE CPVC HIDRAULICO, DE 19 MM. DE DIAMETRO. PARA DREN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE : CONEXIONES, MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |
| 33 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION METALICA PARA PROYECTOR DE 50X50X50 CMS A BASE DE CUADRADO DE 1/2" Y PUERTA ABATIBLE CON PORTA CANDADO, INCLUYE: PINTURA ESMALTE. |  |  |
| 34 | 1.00 | PZA | REPARACION DE PROTECCION METALICA, INCL. RESOLDAR ELEMENTOS SUELTOS Y PINTURA DE ESMALTE |  |  |
| 35 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIO DE TAPA PARA CISTERNA, INCLUYE MARCOP, BISAGRAS(4 PZAS), PINTURA DE ESMALTE, PORTACANDADO Y CANDADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |
| 36 | 1.00 | M2 | APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN PUERTA Y VENNTANAS DE CASETA DE MOTOBOMBA INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL Y MANO DE OBRA |  |  |
| 37 | 1.00 | PZA | REPARACION DE PUERTA DE CASETA DE MOTOBOMBA, INCLUYE CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS Y PINTURA DE ESMALTE. |  |  |
| 38 | 1.00 | M2 | PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN REJA Y/O PUERTA METALICA DE PERFIL TUBULAR, POR AMBOS LADOS. TRABAJO TERMINADO INCLUYE : PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y LIMPIEZAS, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 39 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. DE 2 PIEZAS, MOD. CADET PRO NH RF (AMERICAN STANDARD) O DOLPHIN REDONDO (ORION URREA), COLOR BLANCO. INCLUYE: ASIENTO Y TAPA, PIJAS, CUELLO DE CERA, HERRAJES DE BRONCE (URREA), MANGUERA ALIMENTADORA DE ACERO INOXIDABLE MOD. 3135 (URREA), LLAVE ANGULAR “BARRILITO” SIN CONTRATUERCA MOD. 401 BSC ( URREA ), AJUSTES Y CALIBRACION DEL MECANISMO ACCIONADOR, PRUEBAS Y LIMPIEZAS. |  |  |
| 40 | 1.00 | PZA | COLOCACION DE MUEBLE SANITARIO (W.C., LAVABO, MINGITORIO). INCLUYE : MATERIALES MENORES PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |
| 41 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO GABINETE TRACK LED 32W 6000K MAGG L5333-130. INCLUYE: TUBOS T8 LED Y MATERIAL DE FIJACION (EQUIPO COMPLETO). |  |  |
| 42 | 1.00 | M2 | APLANADO DE MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5 A PLOMO Y REGLA ACABADO PULIDO, INCL. FILETES Y REMATES. |  |  |
| 43 | 1.00 | ML | EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CUALQUIER ESPESOR, ACABADO FLOTEADO. INCLUYE: FILETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| 44 | 1.00 | M2 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA LAVABLE VINIMEX (COMEX) O POLIPRISA (PRISA), EN MUROS APLANADOS, PLAFONES, COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO QUE NO REQUIEREN PLASTE. TRABAJO TERMINADO INCLUYE : RESANES, SELLADOR DE VINILICA, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| 45 | 1.00 | SAL | SALIDA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP., INCLUYE: RANURADO ( PISO Y/O MURO ), TUBO PVC LIGERO O CANALETA DE PVC PANDUIT, CABLE THW ( CALIBRE SEGUN PLANO ), CONTACTO POLARIZADO, CAJA Y TAPA DE PVC ( Bticino ) Y RESANES. |  |  |
| 46 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA, CON ENTRADA DE TUBO DE 38 MM. INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 47 | 1.00 | ML | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE No. 10 (MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE: GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA PLANTEL |  |  |
| 48 | 1.00 | ML | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE No. 8 (MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE: GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA PLANTEL |  |  |
| 49 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS DE 20 A 50 AMP. TIPO I -LINE, SQUARE-D. INCLUYE: CONEXION Y PRUEBA. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |

| MANTENIMIENTOS DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) Y TELEBACHILLERATO COMUNITARIO (TBC) ZONA No. 3 (MANZANILLO Y MINATITLÁN). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE SIN IVA |
| 1 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALASTRA Y DOS TUBOS FLUORESCENTES DE 39 w., INCLUYE: LIMPIEZAS DE ACRILICOS EN GABINETES. |  |  |
| 2 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR DE 50 WATTS, INCLUYE:CABLE NECESARIO, ANDAMIOS HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |
| 3 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 (EPSILON), CON BASE. INCLUYE : PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS |  |  |
| 4 | 1.00 | PZA | REVISION Y REPARACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE. INCLUYE: EXAMINAR EL CIRCUITO ELECTRICO, DETECCION Y REPARACION DE FALLAS O CORTO CIRCUITO EN EL MISMO; REVISION Y SUSTITUCION DEL FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO DE 250 WATTS POR FOCO LED 80W INDUSTRIAL SUB URBANO LUMINARIA; SUSTITUCION DE FOTOCELDA MOD. CE-220 ( EPSILON ), EN CASO DE ENCONTRARSE DAÑADA; ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS |  |  |
| 5 | 1.00 | PZA | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE CONDICIONADO CUALQUIER CAPACIDAD, INCLUYE: LIMPIEZA INTERIOR, CARGA DE GAS, REPOSICION DE ELEMENTOS DAÑADOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. |  |  |
| 6 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE INDIVIDUAL FIG. 242-L CROMADA, PARA LAVABO. INCLUYE : RETIRO DE LA EXISTENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 7 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL DE PVC PARA LAVABO, MARCA EDOMEX. INCLUYE RETIRO DE EXISTENTE |  |  |
| 8 | 1.00 | PZA | MARCO DE ACOMETIDA HIDRAULICA DE 19 mm. Fo. GALVANIZADO, INCL. VALVULA DE GLOBO Y LLAVE DE NARIZ. |  |  |
| 9 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DE FLOTADOR PARA TINACO, MCA. SQUARE-D, INCLUYE : RETIRO DE EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| 10 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION VENTILADOR DE TECHO 4 VEL., MCA. COPACABANA, MODELO CENTURY II, CON ASPAS DE ALUMINIO. INCLUYE : CONTROL, MATERIAL DE FIJACION PARA SU COLOCACION, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, DESMONTAJE DEL EXISTENTE Y SU ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. |  |  |
| 11 | 1.00 | ML | SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA. INCLUYE : LIMPIEZA ENTRE REGISTROS, DEMOLICIONES, RESANES, MATERIAL NECESARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZAS Y PRUEBAS. |  |  |
| 12 | 1.00 | SAL | SONDEO, LIMPIEZA Y/O REPARACION DE SALIDA SANITARIA. INCLUYE : DESMONTAJE Y MONTAJE DE MUEBLE SANITARIO, DEMOLICIONES, RESANES, CUELLO DE CERA, MATERIAL NECESARIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZAS Y PRUEBAS. |  |  |
| 13 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE CONTROL TIPO PICHANCHA DE BRONCE DE 32 MM (1 1/4”) A 38 MM (1 1/2”). INCLUYE : RETIRO DE EXISTENTE |  |  |
| 14 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA ALIMENTADORA DE ACERO INOXIDABLE MOD. 3140 (URREA), PARA LAVABO. INCLUYE : RETIRO DE EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| 15 | 1.00 | PZA | LLAVE MEZCLADORA CUELLO DE GANZO PARA TARJA, INCL. EL RETIRO DE LA EXISTENTE |  |  |
| 16 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL PARA TARJA INCL. CONTRACANASTA Y ADAPTADOR ANGER. |  |  |
| 17 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA ALIMENTADORA PARA TARJA INCL. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |
| 18 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRAJES DE BRONCE, PARA TANQUE BAJO Y/O ACOPLADO. INCLUYE : RETIRO DE EXISTENTES, AJUSTES, CALIBRACION, REVISION, REPARACION DEL MECANISMO ACCIONADOR, PRUEBAS Y LIMPIEZAS. |  |  |
| 19 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA REGISTRO ELECTRICO 40x40 cm. (PREFABRICADO), INCL. MARCO Y CONTRAMARCO. |  |  |
| 20 | 1.00 | ML | REPARACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR(EXPUESTA), INCL.:EXCAVACION , CABIO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO CUALQUIER DIAMETRO, RETIRO Y RECOLOCACION DE CABLE, RELLENO DE ZANJA, RETIRO DEL MATERIAL NO UTIL FUERA DE LA OBRA. |  |  |
| 21 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO DE 35 x 35 x 40 CM. INCLUYE : EXCAVACION, RELLENO, TAPA DE CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 22 | 1.00 | PZA | REHABILITACION DE TAPA PARA REGISTRO DE 60 x 100 CM. (APROX.) INCLUYE : DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE EN MARCO DE ANGULO METALICO DE 1 1/4", RECOLADO DE TAPA DE CONCRETO Fc = 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO RAYADO A BROCHA; DOS ASAS DE VARILLA. |  |  |
| 23 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE SOLDABLE, 25 MM., URREA FIG. 22 O SIMILAR. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.(PARA EVITAR EL RETORNO DE AGUA A LA CISTERNA) |  |  |
| 24 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPUESTOS DE FILTROS PARA BEBEDERO SIMILAR A LOS EXISTENTES EN CALIDAD Y MARCA. INCLUYE : LIMPIEZA DEL MUEBLE, REPOSICION DE ACCESORIOS FALTANTES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| 25 | 1.00 | M2 | REPARACION CANCELERIA DE ALUMINIO, INCLUYE:LIMPIEZA, REPOSICION Y RETIRO DE MATERIAL DAÑADO Y ACCESORIOS, (VINIL, JALADERAS TIPO UÑA, CARRETILLAS),OBRA TERMINADA. |  |  |
| 26 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA TINACO, INCLUYE FLETES Y MANIOBRAS. |  |  |
| 27 | 1.00 | ML | DEMOLICION DE CADENA O CASTILLO DE CONCRETO ARMADO, DE 0.20 x 0.20 CM. INCLUYE : MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. |  |  |
| 28 | 1.00 | ML | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA ELECTRICA, CON ENTRADA DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 32 MM. INCLUYE : COPLE Y CURVA DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 32 MM, RETIRO DE EXISTENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 29 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE SOKET PARA MEDIDOR REFORZADA CUADRADA 5-L100AMP., TIPO AEREA. INCLUYE : DEMOLICIONES, RESANES, MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 30 | 1.00 | PZA | INTERCONEXION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS EXISTENTE. INCLUYE : CONEXION Y PRUEBA. |  |  |
| 31 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR Y/O CONTACTO, INCLUYE TAPA DE PVC (bTICINO). |  |  |
| 32 | 1.00 | ML | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO DE CPVC HIDRAULICO, DE 19 MM. DE DIAMETRO. PARA DREN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE : CONEXIONES, MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |
| 33 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION METALICA PARA PROYECTOR DE 50X50X50 CMS A BASE DE CUADRADO DE 1/2" Y PUERTA ABATIBLE CON PORTA CANDADO, INCLUYE: PINTURA ESMALTE. |  |  |
| 34 | 1.00 | PZA | REPARACION DE PROTECCION METALICA, INCL. RESOLDAR ELEMENTOS SUELTOS Y PINTURA DE ESMALTE |  |  |
| 35 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACIO DE TAPA PARA CISTERNA, INCLUYE MARCOP, BISAGRAS(4 PZAS), PINTURA DE ESMALTE, PORTACANDADO Y CANDADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  |  |
| 36 | 1.00 | M2 | APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN PUERTA Y VENNTANAS DE CASETA DE MOTOBOMBA INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL Y MANO DE OBRA |  |  |
| 37 | 1.00 | PZA | REPARACION DE PUERTA DE CASETA DE MOTOBOMBA, INCLUYE CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS Y PINTURA DE ESMALTE. |  |  |
| 38 | 1.00 | M2 | PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN REJA Y/O PUERTA METALICA DE PERFIL TUBULAR, POR AMBOS LADOS. TRABAJO TERMINADO INCLUYE : PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y LIMPIEZAS, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 39 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. DE 2 PIEZAS, MOD. CADET PRO NH RF (AMERICAN STANDARD) O DOLPHIN REDONDO (ORION URREA), COLOR BLANCO. INCLUYE: ASIENTO Y TAPA, PIJAS, CUELLO DE CERA, HERRAJES DE BRONCE (URREA), MANGUERA ALIMENTADORA DE ACERO INOXIDABLE MOD. 3135 (URREA), LLAVE ANGULAR “BARRILITO” SIN CONTRATUERCA MOD. 401 BSC ( URREA ), AJUSTES Y CALIBRACION DEL MECANISMO ACCIONADOR, PRUEBAS Y LIMPIEZAS. |  |  |
| 40 | 1.00 | PZA | COLOCACION DE MUEBLE SANITARIO (W.C., LAVABO, MINGITORIO). INCLUYE : MATERIALES MENORES PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. |  |  |
| 41 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO GABINETE TRACK LED 32W 6000K MAGG L5333-130. INCLUYE: TUBOS T8 LED Y MATERIAL DE FIJACION (EQUIPO COMPLETO). |  |  |
| 42 | 1.00 | M2 | APLANADO DE MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5 A PLOMO Y REGLA ACABADO PULIDO, INCL. FILETES Y REMATES. |  |  |
| 43 | 1.00 | ML | EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CUALQUIER ESPESOR, ACABADO FLOTEADO. INCLUYE: FILETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| 44 | 1.00 | M2 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA LAVABLE VINIMEX (COMEX) O POLIPRISA (PRISA), EN MUROS APLANADOS, PLAFONES, COLUMNAS Y TRABES DE CONCRETO QUE NO REQUIEREN PLASTE. TRABAJO TERMINADO INCLUYE : RESANES, SELLADOR DE VINILICA, DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO NECESARIO |  |  |
| 45 | 1.00 | SAL | SALIDA CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP., INCLUYE: RANURADO ( PISO Y/O MURO ), TUBO PVC LIGERO O CANALETA DE PVC PANDUIT, CABLE THW ( CALIBRE SEGUN PLANO ), CONTACTO POLARIZADO, CAJA Y TAPA DE PVC ( Bticino ) Y RESANES. |  |  |
| 46 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA, CON ENTRADA DE TUBO DE 38 MM. INCLUYE: RETIRO DE EXISTENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. |  |  |
| 47 | 1.00 | ML | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE No. 10 (MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE: GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA PLANTEL |  |  |
| 48 | 1.00 | ML | SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW, CALIBRE No. 8 (MARCA VINANEL DE CONDUMEX, VINILAT DE LATINCASA O VIAKON DE CONDUCTORES MONTERREY). INCLUYE: GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, DESPERDICIOS, CABLEAR, CINTA AISLANTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA PLANTEL |  |  |
| 49 | 1.00 | PZA | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS DE 20 A 50 AMP. TIPO I -LINE, SQUARE-D. INCLUYE: CONEXION Y PRUEBA. |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL |  |

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 3

FORMA EN QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE.

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE LOS

###### SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

###### Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

YO, ___(NOMBRE)_, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS Y QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A MI REPRESENTADA A TRAVÉS DE LA PROPUESTA EN LA PRESENTE INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 14 PAQUETE NO. CSEEC/27/24, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: _(NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL).

| Clave del Registro Federal de Contribuyentes: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calle y Número: |  |  |  |  |  |
| Colonia: |  | Delegación o Municipio: |  |  |  |
| Código Postal: |  | Entidad Federativa: |  |  |  |
| Teléfonos: |  |  |  | Fax: |  |
| Correo electrónico: |  |  |  |  |  |

| Fecha y Número de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: |  |
| --- | --- |
| Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario que las protocolizó: |  |
| Relación de Socios (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombres): |  |
| Descripción del objeto social, actividad comercial o profesional: |  |
| Reformas o modificaciones al acta constitutiva: |  |
| Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario que las protocolizó: |  |
| Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio: |  |
| Nombre y domicilio del apoderado o representante: |  |
| Datos de la Escritura Pública mediante la cual acredita su personalidad y facultades para suscribir la propuesta: |  |
| Escritura pública número y Fecha: |  |
| Nombre, número, y circunscripción del Notario o Fedatario Público que la protocolizó: |  |

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

_________________________________________

NOMBRE, FIRMA Y CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 4

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE LOS

###### SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

###### Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

POR ESTE CONDUCTO LE MANIFIESTO A USTED, QUE EL SUSCRITO (NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O APODERADO), EN MI CALIDAD DE (LICITANTE O APODERADO), DE LA EMPRESA (NOMBRE DE LA EMPRESA) CON RELACIÓN A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 14 PAQUETE NO. CSEEC/27/24 REFERENTE AL CONTRATO ABIERTO A PRECIO FIJO PARA LOS MANTENIMIENTOS DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) Y TELEBACHILLERATO COMUNITARIO (TBC), BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO, QUE HE LEÍDO, REVISADO Y CONOCIDO EL CONTENIDO TOTAL DE LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO DE LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE ÉSTA ÚLTIMA Y ACEPTO PARTICIPAR EN ESTA INVITACIÓN RESPETANDO Y CUMPLIENDO ÍNTEGRAMENTE EL CONTENIDO DE TODAS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS DE LA CONVOCATORIA, ASÍ MISMO PARA LOS EFECTOS QUE SURTAN EN CASO DE ADJUDICACIÓN.

ASIMISMO, EXPRESO QUE CONOZCO LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA Y ACEPTO QUE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN ÉSTA RIGEN PARA LOS ACTOS Y CONTRATO QUE CELEBRA LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 5

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE LOS

###### SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

###### Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

# EN RELACIÓN A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 14 PAQUETE NO. CSEEC/27/24 REFERENTE AL CONTRATO ABIERTO A PRECIO FIJO PARA LOS MANTENIMIENTOS DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) Y TELEBACHILLERATO COMUNITARIO (TBC), EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE_ (LICITANTE O APODERADO) A NOMBRE DE LA EMPRESA DENOMINADA _____________________________________, ME PERMITO MANIFESTAR LO SIGUIENTE:

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL QUE OSTENTO, QUE ESTA ____(PERSONA FÍSICA O MORAL)____AL IGUAL QUE MIS ASOCIADOS POR SÍ MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 6

VIGENCIA DE LA OFERTA

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE LOS

###### SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

###### Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN CASO DE QUE SE ME ADJUDIQUE EL CONTRATO DERIVADO DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 14 PAQUETE NO. CSEEC/27/24 REFERENTE AL CONTRATO ABIERTO A PRECIO FIJO PARA LOS MANTENIMIENTOS DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) Y TELEBACHILLERATO COMUNITARIO (TBC), LA OFERTA DEBERÁ ESTAR VIGENTE A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN  Y HASTA EL 31 (TREINTA Y UNO) DE DICIEMBRE DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO), A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA, SEGÚN LO SEÑALADO EN EL PUNTO 1.2. DE ESTA CONVOCATORIA.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 7

CARTA DE GARANTÍA DE LOS SERVICIOS OFERTADOS

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE LOS

###### SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

###### Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA __________________________________, MANIFIESTO QUE EN CASO DE QUE A ME SEA ADJUDICADO EL CONTRATO DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 14 PAQUETE NO. CSEEC/27/24 REFERENTE AL CONTRATO ABIERTO A PRECIO FIJO PARA LOS MANTENIMIENTOS DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) Y TELEBACHILLERATO COMUNITARIO (TBC), ME COMPROMETO A ENTREGAR BIENES NUEVOS Y PROPORCIONAR  SERVICIOS DE CALIDAD CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN EL ANEXO NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA, GARANTIZÁNDOLOS CONTRA DESPERFECTOS, MALA CALIDAD, MANO DE OBRA, VICIOS OCULTOS, ETC., LOS CUALES DEBERÁN SER DE MARCA REGISTRADA, AUTORIZADAS BAJO LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, A FALTA DE ÉSTAS DEBERÁ CUMPLIR CON NORMAS INTERNACIONALES; POR UN PERIODO DE DURANTE 12 (DOCE) MESES, LOS CUALES INICIAN A PARTIR DE LA FECHA Y ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE DE LA CONVOCANTE.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 8

MODELO DE LUGAR, TIEMPO Y CONDICIONES DE ENTREGA

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE LOS

###### SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

###### Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA __________________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN CASO DE QUE SE ME ADJUDIQUE EL CONTRATO DERIVADO DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 14 PAQUETE NO. CSEEC/27/24 REFERENTE AL CONTRATO ABIERTO A PRECIO FIJO PARA LOS MANTENIMIENTOS DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) Y TELEBACHILLERATO COMUNITARIO (TBC), ME COMPROMETO A PROPORCIONAR LOS SERVICIOS OFERTADOS DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA ORDEN DE SERVICIO, CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE SE INDICAN EN EL ANEXO NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA DE LAS PRESENTES BASES, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 (TREINTA Y UNO) DE DICIEMBRE DE 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO), EN LOS DOMICILIOS Y HORARIOS DE LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) Y TELEBACHILLERATO COMUNITARIO (TBC) ESTABLECIDOS EN LA TABLA NO. 1, EN LOS TÉRMINOS DE HONRADEZ, CALIDAD Y EFICIENCIA.

LOS SERVICIOS DEBERÁN SER INICIADOS EN UN LAPSO NO MAYOR DE 24 (VEINTICUATRO) HORAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 9

CARTA DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA Y 49 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE LOS

###### SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

###### Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EN RELACIÓN A LA A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 14 PAQUETE NO. CSEEC/27/24 REFERENTE AL CONTRATO ABIERTO A PRECIO FIJO PARA LOS MANTENIMIENTOS DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) Y TELEBACHILLERATO COMUNITARIO (TBC), EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA DENOMINADA _____________________________, ME PERMITO MANIFESTAR LO SIGUIENTE:

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL QUE OSTENTO, QUE EL SUSCRITO AL IGUAL QUE SUS ASOCIADOS NO SE ENCUENTRAN DENTRO DE NINGUNO DE LOS SUPUESTOS COMPRENDIDOS EN EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA. ASIMISMO, QUE TAMPOCO DESEMPEÑO (AMOS) EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO Y EN CASO DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 49 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 10

INFRAESTRUCTURA, CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE LOS

###### SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

###### Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTO CON LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA PARA PROPORCIONAR LOS BIENES Y SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 14 PAQUETE NO. CSEEC/27/24 REFERENTE AL CONTRATO ABIERTO A PRECIO FIJO PARA LOS MANTENIMIENTOS DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) Y TELEBACHILLERATO COMUNITARIO (TBC), EN TIEMPO Y FORMA.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 11

SUBCONTRATACIONES

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE LOS

###### SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

###### Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

QUE ___(SI O NO)___ TENGO CONTEMPLADO SUBCONTRATAR EL___ (ARRENDAMIENTO, BIEN O SERVICIO)_________________________ PARA LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 14 PAQUETE NO. CSEEC/27/24 REFERENTE AL CONTRATO ABIERTO A PRECIO FIJO PARA LOS MANTENIMIENTOS DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) Y TELEBACHILLERATO COMUNITARIO (TBC).

(EN CASO DE QUE SÍ TENGA CONTEMPLADO SUBCONTRATAR DEBERÁ MANIFESTAR LA JUSTIFICACIÓN EN LA QUE FUNDAMENTEN LA IMPOSIBILIDAD DE SOLVENTAR SU PROPUESTA SIN REALIZAR UNA SUBCONTRATACIÓN, ASÍ COMO LOS NOMBRES, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES, QUE PRETENDA SUBCONTRATAR).

JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 14

PROPUESTAS CONJUNTAS

(PRESENTACIÓN DE PROPUESTA INDIVIDUAL)

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE LOS

###### SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

###### Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO/REPRESENTANTE LEGAL) DE LA EMPRESA _____________________________, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE PRESENTO MI PROPUESTA PARA LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 14 PAQUETE NO. CSEEC/27/24 REFERENTE AL CONTRATO ABIERTO A PRECIO FIJO PARA LOS MANTENIMIENTOS DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) Y TELEBACHILLERATO COMUNITARIO (TBC), DE MANERA INDEPENDIENTE, SIN CONSULTAR, COMUNICAR O ACORDAR CON NINGÚN OTRO PARTICIPANTE. ADEMÁS, MANIFIESTO CONOCER LAS INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLES EN CASO DE COMETER ALGUNA PRÁCTICA PROHIBIDA POR LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 14

PROPUESTAS CONJUNTAS

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE LOS

###### SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

###### Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LA IMPOSIBILIDAD DE PRESENTAR PROPUESTA DE MANERA INDIVIDUAL, REALIZÁNDOLO A TRAVÉS DE PROPUESTA CONJUNTA EN LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 14 PAQUETE NO. CSEEC/27/24 REFERENTE AL CONTRATO ABIERTO A PRECIO FIJO PARA LOS MANTENIMIENTOS DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) Y TELEBACHILLERATO COMUNITARIO (TBC).

EN RAZÓN DE LA SIGUIENTE JUSTIFICACIÓN___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

ASIMISMO, MANIFIESTO CONOCER LAS INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLES EN CASO DE COMETER ALGUNA PRÁCTICA PROHIBIDA POR LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 13

TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE LOS

###### SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

###### Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, ENTERADO(A) DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LOS DEMÁS RELATIVOS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES PARA LA PUBLICACIÓN, HOMOLOGACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL TITULO QUINTO Y EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE DEBEN DIFUNDIR LOS SUJETOS OBLIGADOS EN LOS PORTALES DE INTERNET Y EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, MANIFIESTO MI CONFORMIDAD EN EL TRATAMIENTO PÚBLICO DE LOS DATOS PERSONALES Y/O DE MI REPRESENTADA QUE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA COMO SUJETO OBLIGADO Y CUMPLIENDO LAS LEYES, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES LEGALES REALICE DE TODOS LOS ACTOS DE LA PRESENTE INVITACIÓN, ASÍ COMO DE LOS ACTOS JURÍDICOS QUE DE ELLA SE DERIVEN.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 14

GIRO U OBJETO SOCIAL.

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE LOS

###### SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

###### Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTO CON EL GIRO U OBJETO SOCIAL ADECUADO PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE INVITACIÓN Y QUE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES O PROFESIONALES DE LA MISMA ESTÁN RELACIONADAS CON LOS BIENES O SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 14 PAQUETE NO. CSEEC/27/24 REFERENTE AL CONTRATO ABIERTO A PRECIO FIJO PARA LOS MANTENIMIENTOS DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) Y TELEBACHILLERATO COMUNITARIO (TBC).

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 15

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE LOS

###### SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

###### Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN CASO DE QUE SE ME ADJUDIQUE EL CONTRATO DERIVADO DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 14 PAQUETE NO. CSEEC/27/24 REFERENTE AL CONTRATO ABIERTO A PRECIO FIJO PARA LOS MANTENIMIENTOS DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) Y TELEBACHILLERATO COMUNITARIO (TBC), ME COMPROMETO A ENTREGAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A MÁS TARDAR 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO No. 16

RECHAZOS Y DEVOLUCIONES.

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

###### LICDA. KATIA PAOLA VÁZQUEZ SOLÓRZANO

###### DIRECTORA GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE LOS

###### SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

###### Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,

###### ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

P R E S E N T E.

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL LICITANTE O APODERADO) EN MI CARÁCTER DE (LICITANTE O APODERADO) DE LA EMPRESA _____________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN CASO DE QUE SE ME ADJUDIQUE EL CONTRATO DERIVADO DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NO. 14 PAQUETE NO. CSEEC/27/24 REFERENTE AL CONTRATO ABIERTO A PRECIO FIJO PARA LOS MANTENIMIENTOS DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD) Y TELEBACHILLERATO COMUNITARIO (TBC) Y SE DETECTEN DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, MALA CALIDAD EN LOS MATERIALES UTILIZADOS O INCUMPLIMIENTOS EN LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO NO. 1 PROPUESTA TÉCNICA, ME COMPROMETO A SUSTITUIR EN UN PLAZO NO MAYOR DE 72 (SETENTA Y DOS) HORAS CONTADAS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN DEL PRODUCTO DEFECTUOSO.

LUGAR Y FECHA

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

CARGO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD