INVITACIÓN RESTRINGIDA IRE/DIF26/2025, DENOMINADA “SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INTERIORES Y AZOTEAS DEL CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL (CREE)”.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima (DIF Estatal), con fundamento en lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Articulo 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y los Artículos 20, 21, 26, fracción II, 27, 28, 30 numeral 1, fracción I, 32, 40, numeral 1, fracción III y numeral 3 del artículo 46 y 47, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Estado de Colima; le hace una atenta invitación para participar en el proceso de INVITACIÓN RESTRINGIDA IRE/DIF26/2025, “SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INTERIORES Y AZOTEAS DEL CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL (CREE)” cuyas características se describen en el anexo técnico 1 de la presente invitación; adjudicación que será sometida a consideración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del DIF Estatal, en sesión ordinaria a celebrarse el día  3 de septiembre del 2025 con fundamento en el procedimiento que establece el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima. Por lo que en caso de ser de su interés, sirva presentar su propuesta técnica y económica, así como los requisitos y documentos que se señalan a continuación.

I.- LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEBERÁ CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

1.- Encontrarse dirigidas al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima (DIF ESTATAL), en idioma español, indicando el nombre o razón social del invitado, y encontrarse firmadas autógrafamente por la persona facultada para ello, en caso de que el participante sea persona física o por su Representante Legal debidamente acreditado, en la última hoja de las propuestas tanto técnica como económica.

2.- La propuesta podrá presentarse hasta las 09:00 horas del día  3 de septiembre del 2025 ante las oficinas del Departamento de Bienes muebles e inmuebles y control vehicular, dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas del DIF Estatal, ubicadas en la planta baja del edificio del Complejo de Atención Integral a Grupos Vulnerables, con domicilio en la calle Encino número 530, colonia Rinconada del Pereyra, código postal 28077 de esta ciudad de Colima, Col.

3.- En la parte externa del sobre que contenga ambas propuestas se deberá de indicar lo siguiente:

A).- PROPUESTA TÉCNICA y  PROPUESTA ECONÓMICA.

B).- Al frente, el nombre y domicilio del participante.

C).- Al reverso el número y nombre de la presente invitación en la que participa  INVITACIÓN RESTRINGIDA IRE/DIF26/2025, DENOMINADA “SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INTERIORES Y AZOTEAS DEL CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL (CREE)”.

4.- La propuesta técnica y económica se presentarán en un sobre cerrado y no deberán contener tachaduras ni enmendaduras, impresas en papel con membrete propio del participante, firmadas de manera autógrafa por su representante legal y/o apoderado, indicando el nombre, domicilio, registro federal de contribuyentes, número telefónico y correo electrónico del mismo, así como el número y nombre de INVITACIÓN RESTRINGIDA IRE/DIF26/2025, DENOMINADA “SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INTERIORES Y AZOTEAS DEL CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL (CREE)”.

5.- La Propuesta Técnica deberá incluir una descripción de los servicios a ofertar sin precios, de acuerdo y estrictamente apegado a lo que se detalla en el anexo técnico 1 (opcional copiar y pegar), así como manifestar si en caso de resultar adjudicado, el participante tiene contemplado subcontratar para cumplir con las obligaciones del contrato respectivo, debiendo justificar y fundamentar por escrito la imposibilidad de solventar una propuesta sin realizar una subcontratación.

6.- En la propuesta Técnica el participante deberá manifestar que GARANTIZA el servicio de mantenimiento a interiores y azoteas del Centro de Rehabilitación y Educación Especial en el CREE por un periodo contando a partir de la recepción de los servicios aquí solicitados y durante el periodo de garantía de 12 meses con una ejecución de 30 días naturales de acuerdo a lo solicitado, apegándose a los requerimientos técnico que se acompañan a la presente como anexo técnico 1.

7.- La Propuesta Económica deberá cotizarse en moneda nacional, ser clara y precisa, desglosando el precio unitario de cada una de las partidas ofertadas así como el importe total, en pesos mexicanos  anexo técnico 2 (opcional copiar y pegar) mismos que deberá expresar en número y letra  con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido. Los precios ofertados deberán ser fijos e incondicionados y  se mantendrán firmes y vigentes hasta la conclusión del contrato respectivo.  En caso de que se ofrezca algún tipo de oferta o descuento especial, deberá especificarlo.

II.- EL SOBRE QUE CONTENGA LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, DEBERÁ ACOMPAÑARSE DE OTRO SOBRE CERRADO QUE AL EXTERIOR CONTENGA LAS SIGUIENTES DECLARACIONES, REQUISITOS Y DOCUMENTOS, IMPRESOS EN FORMA INDIVIDUAL EN PAPEL MEMBRETADO, NOMBRE Y FIRMADAS DE MANERA AUTÓGRAFA POR LA PERSONA FÍSICA O  REPRESENTANTE  LEGAL AUTORIZADO

LEGALMENTE PARA ELLO, SIN TACHADURAS O ENMENDADURAS.  ESTRICTAMENTE OBLIGARTORIA LA LEYENDA “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, ORDENADA Y ENUMERADA.

1.	Declaración bajo protesta de decir verdad, que el invitado conoce y reconoce el contenido de la presente invitación y sus anexos, así como que acepta lo que se estipula en cada uno de los puntos.

2.	Declaración bajo protesta de decir verdad, señalando que la propuesta económica se cotiza en moneda nacional, que los precios ofertados son fijos e incondicionados por lo que se compromete a mantenerlos firmes y vigentes durante el periodo establecido en la presente invitación.

3.	Declaración bajo protesta de decir verdad, en la que declare que el invitado no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el Artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima para participar o celebrar contratos.

4.	Declaración bajo protesta de decir verdad, de que el invitado por sí o a través de interpósita persona, se abstendrán de realizar conductas para que los servidores públicos del DIF Estatal induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones ventajosas con relación a los demás participantes.

5.	Manifestar por escrito bajo protesta de decir verdad, que de resultar adjudicado en la presente invitación, cuenta con la capacidad e infraestructura suficiente para realizar los servicios ofertados y se compromete a realizar el servicio descrito en el anexo técnico 1 en tiempo y forma, de acuerdo a lo solicitado, apegándose a los requerimientos técnicos que se acompañan a la presente como anexo 1.

6.	Manifestar por escrito bajo protesta de decir verdad GARANTIZA el servicio de mantenimiento a interiores y azoteas del Centro de Rehabilitación y Educación Especial en el CREE por un periodo contando a partir de la recepción de los servicios aquí solicitados y durante el periodo de garantía  de 12 meses con una ejecución de 30 días naturales de acuerdo a lo solicitado, apegándose a los requerimientos técnico que se acompañan a la presente como anexo técnico 1.

7.	En caso de que el invitado sea Persona Moral, quien firme las propuestas y declaraciones deberá presentar copia simple de:

a)  Acta constitutiva.

b) Del poder para acreditar su representación legal, resaltando con marca textos el apartado donde se le otorga las facultades de presentación.

c) Original o copia Certificada y copia simple para su cotejo de la credencial de elector,  y/o cartilla del servicio militar y/o pasaporte vigente del Representante legal y;

d) Comprobante del domicilio fiscal de su representada, con  antigüedad no mayor a tres meses, el cual deberá ser recibo de agua, luz o teléfono fijo.

8.	En caso de que el invitado sea Persona Física, deberá acreditar su identidad con copia simple de:

a) Original o copia Certificada y copia simple para su cotejo de la credencia de elector,  y/o cartilla del servicio militar y/o pasaporte vigente del Representante legal y;

b) Y deberá acompañar con copia simple de su comprobante de domicilio fiscal (a nombre de la persona física), con antigüedad no mayor a tres meses, el cual deberá ser recibo de agua, luz o teléfono fijo.

c) CURP.

En el caso de todos los invitados, deberán presentar:

9.	Constancia de Situación Fiscal, emitida por el Sistema de Administración Tributaria (S.A.T.), con emisión no mayor a 30 días naturales a la fecha de apertura de propuestas (Copia simple).

10.	Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales vigente, emitido por el Sistema de Administración Tributaria (S.A.T.) en opinión positiva y con una antigüedad no mayor a 30 días naturales a partir de su emisión, de acuerdo con el art. 32-D del Código Fiscal de la Federación.

11.	Presentar el documento emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), denominado OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, EN OPINIÓN POSITIVA. Con una antigüedad no mayor de 5 (cinco) días hábiles a partir de su emisión.

12.	Presentar el documento que emite el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (INFONAVIT), denominado CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, EN OPINIÓN  POSITIVA. Con vigencia de 30 días naturales a partir de su emisión.

13.	Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales del Estado de Colima, o en su defecto, el resultado de la Consulta de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidos por la Dirección de Recaudación (teléfonos 316-20-00 ext. 2214), dependiente de la Dirección General de Ingresos de la Secretaria de Planeación, Finanzas y Administración; dichos documentos tienen una vigencia de 30 días naturales. Este punto aplica para todas las empresas tanto locales como foráneas.

14.	Declaración bajo protesta de decir verdad, en la que el invitado manifieste su conformidad en el tratamiento público de los datos personales (Anexo número 3) y el formato de aviso de privacidad.

15.-	Constancia de proveedores No Inhabilitados. Documento expedido por la Contraloría General del Estado de Colima.

16.-	Declarar bajo protesta de decir verdad, que no lleva, ni llevara a cabo acciones de proselitismo hacia persona alguna, partidos políticos, asociación política nacional, sindicato o religión alguna y no tener entre sus directivos/as o representantes a personas funcionarias públicas, representantes de elección popular o miembros del Poder Judicial , de cualquiera de los tres órdenes de gobierno.

17.-	 Declaración bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en el padrón de Contribuyentes incumplidos, como “No localizados” o con créditos Fiscales Firmes del SAT, así como que se obliga a hacer publica el resultado de su opinión de cumplimiento en materia de seguridad social y del SAT a partir de la fecha de la apertura de las propuestas.

III.- CONSIDERACIONES GENERALES:

1.	La adjudicación que resulte del presente procedimiento de invitación se realizará POR PAQUETE y cuya descripción y especificaciones se encuentran descritas en el anexo técnico 1 de la presente invitación.

2.	No se otorgarán anticipos.

3.	Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la presente invitación, así como en las propuestas presentadas por los participantes, podrán ser negociadas.

4.	El participante ganador no podrá ceder total o parcialmente a ninguna persona física o moral, los derechos y obligaciones pactados en el contrato derivados del presente procedimiento de invitación.

5.	Los actos, contratos y convenios que lleven a cabo los participantes del presente procedimiento, deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica, en materia de prácticas monopólicas, concentraciones y comercio interestatal, sin perjuicio de las características y requisitos solicitados por el DIF Estatal.

IV.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO:

1.	El método de evaluación que se utilizará en la presente invitación será el binario (sistema mediante el cual se evalúa si las propuestas cumplen o no con los requisitos solicitados por el área convocante y posteriormente, se adjudica un pedido o contrato a quien cumpliendo dichos requisitos, oferte el precio más bajo).

2.	El Contrato se adjudicará a quien cumpla con los requisitos técnicos, legales y económicos establecidos en la presente invitación y oferte el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente.

3.	En caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia a las propuestas que presenten las siguientes características:

•	La propuesta cuyo precio sea el más bajo

•	Las personas que integren el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas del Estado de Colima.

•	Se ponderará al proveedor que emplee el recurso humano que radique en el lugar en que habrá de prestarse el servicio.

•	Al proveedor que acredite contar con trabajadores que presenten algún tipo de discapacidad física, motora o intelectual.

De subsistir el empate entre los participantes, la adjudicación se efectuará a favor de quien resulte ganador del sorteo manual por insaculación que se realice para tal efecto, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada y depositada en una urna de la cual se extraerá el boleto del participante ganador.

Se descalificará a los participantes que incumplan con cualquiera de los requisitos establecidos en la presente invitación, así como aquellas propuestas económicas que oferten un precio no aceptable en términos de la fracción XXV del numeral 1 del artículo 3 de la ley de  Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para el Estado de Colima.

El proveedor deberá sujetarse a lo aquí solicitado por lo que:

a).- No deberá exceder de las cantidades requeridas;

b).- Deberá entregar completos los servicios que  se detallan en la presente, en el entendido que  no serán permitidos los vales por faltantes de servicios.

V.- EL LUGAR Y FECHA.

Los servicios serán entregados en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), ubicado Calle Medellín #649, Colonia Popular, en el Municipio de Colima. A partir de la emisión del fallo y hasta 6 de octubre del 2025.

El DIF Estatal o en su caso la persona designada para recibir los servicios contratados, podrá negarse a aceptar estos cuando:

a) No sean de la calidad o denominación solicitada.

b) Cuando los servicios entregados no cumplan con las características técnicas solicitadas por el DIF Estatal.

c)  Cuando los servicios entregados no cumplan con las características técnicas solicitadas por el DIF Estatal.

VI.- VIGENCIA DE LA OFERTA.

EL precio ofertado deberá estar vigente de acuerdo a las bases del procedimiento de invitación que nos ocupa desde el fallo de la presente hasta el 06 de octubre del 2025.

VII.- FIRMA DEL CONTRATO Y MODIFICACIONES:

El proveedor que resulte ganador en el presente procedimiento de invitación, deberá acudir a la Dirección de Asistencia Jurídica del DIF Estatal, ubicada en el primer piso del edificio del Complejo de Atención Integral a Grupos Vulnerables, con domicilio en la calle Encino número 530,  colonia Rinconada del Pereyra de esta ciudad de Colima, Col., a firmar el contrato dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación del fallo. En caso de que el participante ganador no se presente en el término antes señalado sin causa que lo justifique, el DIF Estatal podrá en términos de lo estipulado en el art. 50 numeral 2  de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, adjudicar el contrato a la segunda mejor propuesta.

Se podrá modificar el contrato, en caso de que el DIF Estatal requiera en incremento hasta el 20% del volumen máximo de los bienes y/o servicios contratados, siempre que el contrato se encuentre vigente y el precio de los  bienes y/o servicios motivo del incremento sea igual al pactado originalmente. Para lo cual, el DIF Estatal notificará dicha situación al Proveedor adjudicado con 10 días de anticipación a la fecha en que requiera la entrega, para que manifieste si se encuentra en condiciones de realizar el incremento.

VIII.- GARANTÍA.

Las obligaciones derivadas de la suscripción del contrato respectivo, serán garantizadas por el proveedor adjudicado mediante póliza de fianza expedida por institución autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por un importe equivalente al 10% del monto total  adjudicado, como garantía de buen cumplimiento del contrato, a favor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado Colima, la garantía de cumplimiento deberá ser entregada dentro de los diez días hábiles posteriores a la firma del mismo, debiendo contener en su texto las siguientes manifestaciones:

a)	Que la fianza se otorga para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y estipulaciones del contrato por parte del proveedor adjudicado, del procedimiento de Invitación Restringida IRE/DIF26/2025.

b)	Que la fianza tendrá vigencia, hasta que se realice la entrega total de los servicios, solicitados en el anexo técnico 1 y el contrato respectivo, es decir al término del plazo del contrato. Además, deberá contener lo siguiente: “Esta garantía estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva, de forma tal que su vigencia no podrá acortarse en razón del plazo de ejecución del contrato o pedido principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia. Asimismo, esta fianza permanecerá en vigor aún en los casos en que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima otorgue prórrogas o esperas al proveedor, contratista o fiado para el cumplimiento de sus obligaciones.”

c)	En el caso de que sea prorrogado el plazo establecido en el inciso anterior, por cualquier causa, deberá contener los endosos correspondientes y prorrogados su vigencia por el tiempo que sea necesario.

d)	Acorde con lo establecido la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, la compañía afianzadora se obliga a atender las reclamaciones por incumplimiento del proveedor adjudicado.

Deberán indicar expresamente lo siguiente:

1.	Deberán expedirse a favor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima.

2.	La indicación del importe total garantizado con número y letra.

3.	Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

4.	La información correspondiente al nombre y/o número del contrato, su fecha de firma, así como la especificación de las obligaciones garantizadas.

5.	El señalamiento de la denominación o nombre del contratista, proveedor o fiado.

6.	La condición de que la vigencia de la fianza deberá quedar abierta (para permitir que cumpla con su objetivo, de forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previsto en los contratos y actos administrativos).

Deberá contener, además, expresamente, los siguientes textos:

a)	“La Institución de Fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida”.

b)	“Para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima, con la manifestación de haber recibido satisfactoriamente los servicios solicitados en el anexo  técnico 1.”

Nota: En caso de que las partidas adjudicadas no superen los $250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 ) IVA Incluido, el participante adjudicado, garantizará las obligaciones derivadas de la suscripción del contrato respectivo mediante PAGARÉ por un importe equivalente al 10% del monto total antes de I.V.A. del monto adjudicado, como garantía de buen cumplimiento del contrato, a favor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado Colima, la garantía de cumplimiento deberá ser entregada dentro de los diez días hábiles posteriores a la firma del mismo.

Con cargo a estas garantías podrán hacerse efectivas las multas y demás sanciones en que incurra el proveedor adjudicado.

X.- CONDICIONES DE PAGO:

No se otorgarán anticipos. El proveedor adjudicado deberá presentar  una vez terminado el servicio anexando información comprobatoria de los trabajos realizados, la factura con su respectivo XML para la validación al correo bieneseinmueblesdifcolima@gmail.com  del servicio solicitado y en caso de no existir irregularidades se procederá al pago en los siguientes 30 días mediante transferencia bancaria.

La factura correspondiente, deberán expedirse a nombre del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima, RFC: SED7707304N6 Domicilio: Encino No. 530 col. Rinconada del Pereyra en Colima, Col. Dichas facturas deberán cumplir con los requisitos que señala en los  Artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y serán entregadas en el Departamento de Bienes Muebles e Inmuebles de DIF Estatal, ubicado en la primera planta  del edificio del Complejo de Atención Integral a Grupos Vulnerables con domicilio en calle Encino No. 530, en la colonia Rinconada de Pereyra. De igual manera a través de medio electrónico en la dirección de correo bieneseinmueblesdifcolima@gmail.com

El proveedor entregara junto con la factura, la orden de servicio realizada por el Departamento de Bienes Muebles e Inmuebles, así como el documento denominado Recepción de Servicios.

A T E N T A M E N T E

COLIMA, COL., A 25 DE AGOSTO DEL 2025.

MAESTRA DIANA XALLY YAEL ZEPEDA FIGUEROA.

PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DIF ESTATAL COLIMA

VO.BO.:

_________________________________

LICDA. ELIZABETH RÍOS CHÁVEZ Encargada De La Dirección De

Administración Y Finanzas.

VO.BO.:

_________________________________

LICDA. ELIZABETH RÍOS CHÁVEZ Encargada De La Dirección De

Administración Y Finanzas.

ELABORÓ

_________________________________

C.P. MARÍA ISABEL GÓMEZ GUERRERO

Encargada de la Jefatura del Departamento

de Adquisiciones y Suministros

ELABORÓ

_________________________________

C.P. MARÍA ISABEL GÓMEZ GUERRERO

Encargada de la Jefatura del Departamento

de Adquisiciones y Suministros

ASESOR TÉCNICO:

__________________________________

ARQ. SAÚL ROGELIO GARCÍA MÓNTELON

Encargado del Depto. de Bienes Muebles e Inmuebles y Control Vehicular.

ASESOR TÉCNICO:

__________________________________

ARQ. SAÚL ROGELIO GARCÍA MÓNTELON

Encargado del Depto. de Bienes Muebles e Inmuebles y Control Vehicular.

REVISÓ FUNDAMENTACIÓN:

_________________________________

LIC. RAFAEL CONTRERAS OCHOA

Director de Asistencia Jurídica

REVISÓ FUNDAMENTACIÓN:

_________________________________

LIC. RAFAEL CONTRERAS OCHOA

Director de Asistencia Jurídica

ANEXO TECNICO 1

PROPUESTA TÉCNICA

INVITACIÓN RESTRINGIDA IRE/DIF26/2025, DENOMINADA “SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INTERIORES Y AZOTEAS DEL CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL (CREE)”.

| Paquete | Descripción del producto o servicio. | Cantidad | Unidad | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Limpieza profunda de azotea, incluye: mano de obra, equipo y herramienta y retiro de desechos | 204 | M2 | AZOTEA #1 |
|  | Desmontaje y retiro de materiales existentes en azotea de 1cm promedio de espesor, incluye: mano de obra, equipo y herramienta y retiro de desechos. | 204 | M2 |  |
|  | Sellado de grietas en azotea con cemento plástico o similar: incluye mano de obra, equipo y herramienta. | 65 | ML |  |
|  | Capa de 3 cm. de espesor promedio para dar pendiente a base de cemento-arena en proporción 1:5, incluye: trazo, nivelación, acarreos, elevación, mano de obra, equipo y herramienta | 204 | M2 |  |
|  | Chaflan de 10 cm. a base cemento-arena 1:5, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta | 81 | ML |  |

| Partida | Descripción del producto o servicio. |  | Cantidad |  | Unidad |  | Ubicación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Desmontaje y retiro de impermeabilizante prefabricado con espesor de 3.5mm., incluye: limpieza, andamios, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 80 |  | M2 |  | AZOTEA #2 |
|  | Sellado de grietas en azotea con cemento plástico o similar: incluye mano de obra, equipo y herramienta |  | 35 |  | ML |  |  |
|  | Capa de 3 cm. de espesor promedio para dar pendiente a base de cemento-arena en proporción 1:5, incluye: trazo, nivelación, acarreos, elevación, mano de obra, equipo y herramienta |  | 122 |  | M2 |  |  |
|  | Chaflan de 10 cm. a base de cemento-arena 1:5, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta |  | 24 |  | ML |  |  |
|  | Desmontaje y retiro de impermeabilizante prefabricado con espesor de 3.5 mm., incluye: limpieza, andamios, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 92 |  | M2 |  | AZOTEA #3 |
|  | Limpieza fina de canaleta con ancho de 30cm y bajante pluvial de 4", incluye: mano de obra, equipo y herramienta y andamios. |  | 21.61 |  | ML |  | AZOTEA #3 Canaleta 1 |
|  | Habilitación de muro de 20cms de altura, compuesto por 1 panel tipo durock de 13mm. de espesor, bastidor armado a base canales y postes de lámina galvanizada cal. 20 de 6.3 cm. de ancho, a cada 0.406 m. de separación, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 18.50 |  | ML |  |  |
| 1 | Rehabilitación de estructura metálica a base de perfiles de ptr, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, cardeado, lijado, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 18.50 |  | ML |  | AZOTEA #3 Canaleta 1 |
|  | Desmontaje de lámina de policarbonato, a cualquier altura, incluye: destornillado, descenso, acarreo hasta el almacén del sitio, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 16.65 |  | M2 |  |  |
|  | Lámina pintro r-101, cal. 24, en cubierta metálica, incluye: materiales, acarreos, elevación, fijación, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 16.50 |  | M2 |  |  |
|  | Limpieza de registro existente de 40x50 de hasta 80cms de profundidad, incluye limpieza, herramienta, retiro de materiales producto de limpieza y mano de obra. |  | 1 |  | Pza. |  |  |
|  | Estructura metálica (perfiles PTR) incluye: materiales, acarreos, cortes, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta |  | 10.40 |  | ML |  | AZOTEA #3 Canaleta 2 |
|  | Canalón de lámina galvanizada cal. 22 con un desarrollo de 1.00 m, con refuerzos de ángulo de fierro, incluye: materiales, acarreos, cortes, soldadura, mano de obra, equipo y herramienta |  | 10.40 |  | ML |  |  |
| 1 | Habilitación de muro de 40cms de altura, compuesto por 1 panel tipo durock de 13mm. de espesor, bastidor armado a base canales y postes de lámina galvanizada cal. 20 de 6.3 cm. de ancho, a cada 0.406 m. de separación, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 10.40 |  | ML |  | AZOTEA #3 Canaleta 2 |
|  | Habilitación de muro abultado de concreto de hasta 0.68mts de altura, a base de remoción de pintura de existente en superficies por medios mecánicos, utilizando removedor de pintura e impermeabilizante. incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución |  | 7.1 |  | M2 |  |  |
|  |  |  | Rehabilitación de estructura metálica a base de perfiles de PTR, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, cardeado, lijado, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta |  | 6.67 |  | ML | Cubierta de Policarbonato #1 |  |
|  |  |  | Desmontaje de lámina de policarbonato, a cualquier altura, incluye: destornillado, descenso, acarreo hasta el almacén del sitio, mano de obra, equipo y herramienta |  | 8.28 |  | M2 |  |  |
| 1 |  |  | Lámina de policarbonato color transparente, incluye: sellos de silicón, colocación, elevaciones, colocación, cortes, limpieza, desperdicios, materiales, mano de obra. |  | 8.28 |  | M2 | Cubierta de Policarbonato #1 |  |
|  |  |  | Rehabilitación de estructura metálica a base de perfiles de PTR, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, cardeado, lijado, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 6.8 |  | ML | Cubierta de Policarbonato #2 |  |
|  |  |  | Desmontaje de lámina de policarbonato, a cualquier altura, incluye: destornillado, descenso, acarreo hasta el almacén del sitio, mano de obra, equipo y herramienta |  | 12.52 |  | M2 |  |  |
|  |  |  | Lámina de policarbonato color transparente, incluye: sellos de silicón, colocación, elevaciones, colocación, cortes, limpieza, desperdicios, materiales, mano de obra |  | 12.52 |  | M2 |  |  |
|  |  |  | Desmontaje de azulejo en muros, con espesor de 1 cm., promedio, incluye: el retiro del pegazulejo, andamios, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 2.5 |  | M2 | BAÑO 1 Hidroterapia |  |
|  |  |  | Habilitación de azulejo en muros línea económica blanco brillante de 20x30cms, asentada con pegazulejo y junteada con lechada de cemento blanco, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 2.5 |  | M2 |  |  |
| 1 |  |  | Reubicación de salida eléctrica para apagador y alumbrado, incluye cancelación de salida existente, corte y ranura de muro, resane con mortero, tendido, foco, materiales necesarios, herramienta y mano de obra. |  | 1 |  | SAL | BAÑO 1 Hidroterapia |  |
|  |  |  | Rehabilitación de plafón a base de panel tipo estándar de 13mm. de espesor, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, esquineros, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta |  | 3.15 |  | M2 |  |  |
|  |  |  | Limpieza fina de bajante pluvial de 4", incluye: mano de obra, equipo y herramienta y andamios |  | 2.7 |  | ML |  |  |
|  |  |  | Cajillo de panel tipo estándar de 13mm. de espesor , armado a base canales y postes de lámina galvanizada cal. 26 de 6.3 cm. de ancho, a cada 0.61 m. de separación, incluye: ángulos de amarre, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 1.3 |  | M2 |  |  |
|  |  |  | Rehabilitación de firme de 10 cm acabado incluye: suministro de materiales, acarreos, nivelación, mano de obra, equipo y herramienta |  | .55 |  | M2 |  |  |
| 1 |  |  | Rehabilitación de firme de 10 cm acabado común, incluye: suministro de materiales, acarreos, nivelación, mano de obra, equipo y herramienta. |  | .20 |  | M2 | BAÑO 2 HIDROTERAPIA |  |
|  |  |  | Limpieza de registro existente de 40x50 de hasta 80cms de profundidad, incluye limpieza, herramienta, retiro de materiales producto de limpieza y mano de obra |  | 1 |  | PZA. |  |  |
|  |  |  | Revisión y reaparición de línea hidráulica de agua fría en regadera, incluye, corte, ranura, sondeo, resane, materiales necesarios, equipo, herramienta, limpieza y mano de obra |  | 1 |  | PZA. |  |  |
|  |  |  | Desmontaje de piso de azulejo, incluye el retiro del pegazulejo, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 68.6 |  | M2 | ÁREA HIDROTERAPIA |  |
|  |  |  | Habilitación de piso agape blanco, 60 cm x 60 cm , marca interceramic, asentado con adhesivo interceramic, con juntas en color, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta |  | 68.6 |  | M2 |  |  |
|  |  |  | Zoclo a base de piso agape blanco, 60 cm x 60, marca interceramic, asentado con adhesivo interceramic, con juntas en color, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta |  | 66 |  | ML |  |  |
| 1 |  |  | Rehabilitación de plafón a cualquier altura, a base de remoción de pintura de existente en superficies por medios mecánicos, utilizando removedor de pintura e impermeabilizante, incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución |  | 147.93 |  | M2 | LOSAS Y MUROS INTERIORES |  |
|  |  |  | Rehabilitación de plafón a base de aplanado acabado pulido sobre muros, a base de mortero arena en proporción de 2:7, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 147.93 |  | M2 |  |  |
|  |  |  | Pintura vinílica en plafón a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios |  | 147.93 |  | M2 |  |  |

______________________________

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

ANEXO NÚMERO DOS

PROPUESTA ECONÓMICA

INVITACIÓN RESTRINGIDA IRE/DIF26/2025, “SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INTERIORES Y AZOTEAS DEL CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL (CREE)”.

| Paquete | Descripción del producto o servicio. | Cantidad | Costo unitario IVA incluido | Costo total IVA incluido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Limpieza profunda de azotea, incluye: mano de obra, equipo y herramienta y retiro de desechos | 204 m2 |  |  |
|  | Desmontaje y retiro de materiales existentes en azotea de 1cm promedio de espesor, incluye: mano de obra, equipo y herramienta y retiro de desechos. | 204 m2 |  |  |
|  | Sellado de grietas en azotea con cemento plástico o similar: incluye mano de obra, equipo y herramienta. | 65 ml |  |  |
|  | Capa de 3 cm. de espesor promedio para dar pendiente a base de cemento-arena en proporción 1:5, incluye: trazo, nivelación, acarreos, elevación, mano de obra, equipo y herramienta | 204 m2 |  |  |
|  | Chaflan de 10 cm. a base cemento-arena 1:5, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta | 81 m2 |  |  |

| Paquete |  | Descripción del producto o servicio. | Cantidad |  | Costo unitario IVA incluido | Costo total IVA incluido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Desmontaje y retiro de impermeabilizante prefabricado con espesor de 3.5 mm., incluye: limpieza, andamios, mano de obra, equipo y herramienta. | 80 m2 |  |  |  |
|  |  | Sellado de grietas en azotea con cemento plástico o similar: incluye mano de obra, equipo y herramienta | 35 ml |  |  |  |
|  |  | Capa de 3 cm. de espesor promedio para dar pendiente a base de cemento-arena en proporción 1:5, incluye: trazo, nivelación, acarreos, elevación, mano de obra, equipo y herramienta | 122 m2 |  |  |  |
|  |  | Chaflan de 10 cm. a base de cemento-arena 1:5, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta | 24 ml |  |  |  |
|  |  | Desmontaje y retiro de impermeabilizante prefabricado con espesor de 3.5 mm., incluye: limpieza, andamios, mano de obra, equipo y herramienta. | 92 m2 |  |  |  |
|  |  | Limpieza fina de canaleta con ancho de 30cm y bajante pluvial de 4", incluye: mano de obra, equipo y herramienta y andamios. | 21.61 ml |  |  |  |
| 1 |  | Habilitación de muro de 20cms de altura, compuesto por 1 panel tipo durock de 13mm. de espesor, bastidor armado a base canales y postes de lámina galvanizada cal. 20 de 6.3 cm. de ancho, a cada 0.406 m. de separación, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta. | 18.50 ml |  |  |  |
|  |  | Rehabilitación de estructura metálica a base de perfiles de ptr, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, cardeado, lijado, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta. | 18.50 ml |  |  |  |
|  |  | Desmontaje de lámina de policarbonato, a cualquier altura, incluye: destornillado, descenso, acarreo hasta el almacén del sitio, mano de obra, equipo y herramienta. | 16.65 m2 |  |  |  |
|  |  | Lámina pintro r-101, cal. 24, en cubierta metálica, incluye: materiales, acarreos, elevación, fijación, mano de obra, equipo y herramienta. | 16.50 m2 |  |  |  |
|  |  | Limpieza de registro existente de 40x50 de hasta 80cms de profundidad, incluye limpieza, herramienta, retiro de materiales producto de limpieza y mano de obra. | 1 pza. |  |  |  |
| 1 |  | Estructura metálica (perfiles PTR) incluye: materiales, acarreos, cortes, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta | 10.40 ml |  |  |  |
|  |  | Canalón de lámina galvanizada cal. 22 con un desarrollo de 1.00 m, con refuerzos de ángulo de fierro, incluye: materiales, acarreos, cortes, soldadura, mano de obra, equipo y herramienta | 10.40 ml |  |  |  |
|  |  | Habilitación de muro de 40cms de altura, compuesto por 1 panel tipo durock de 13mm. de espesor, bastidor armado a base canales y postes de lámina galvanizada cal. 20 de 6.3 cm. de ancho, a cada 0.406 m. de separación, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta. | 10.40 ml |  |  |  |
|  |  | Habilitación de muro abultado de concreto de hasta 0.68mts de altura, a base de remoción de pintura de existente en superficies por medios mecánicos, utilizando removedor de pintura e impermeabilizante. incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución | 7.1 m2 |  |  |  |
| 1 | Rehabilitación de estructura metálica a base de perfiles de PTR, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, cardeado, lijado, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta |  | 6.67 ml |  |  |
|  | Desmontaje de lámina de policarbonato, a cualquier altura, incluye: destornillado, descenso, acarreo hasta el almacén del sitio, mano de obra, equipo y herramienta |  | 8.28 m2 |  |  |
|  | Lámina de policarbonato color transparente, incluye: sellos de silicón, colocación, elevaciones, colocación, cortes, limpieza, desperdicios, materiales, mano de obra. |  | 8.28 m2 |  |  |
|  | Rehabilitación de estructura metálica a base de perfiles de PTR, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, cardeado, lijado, trazo, habilitado, soldadura, aplicación de primer anticorrosivo, montaje, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 6.8 ml |  |  |
|  | Desmontaje de lámina de policarbonato, a cualquier altura, incluye: destornillado, descenso, acarreo hasta el almacén del sitio, mano de obra, equipo y herramienta |  | 12.52 m2 |  |  |
|  | Lámina de policarbonato color transparente, incluye: sellos de silicón, colocación, elevaciones, colocación, cortes, limpieza, desperdicios, materiales, mano de obra |  | 12.52 m2 |  |  |
| 1 | Desmontaje de azulejo en muros, con espesor de 1 cm., promedio, incluye: el retiro del pegazulejo, andamios, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 2.5 m2 |  |  |
|  | Habilitación de azulejo en muros línea económica blanco brillante de 20x30cms, asentada con pegazulejo y junteada con lechada de cemento blanco, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 2.5 m2 |  |  |
|  | Reubicación de salida eléctrica para apagador y alumbrado, incluye cancelación de salida existente, corte y ranura de muro, resane con mortero, tendido, foco, materiales necesarios, herramienta y mano de obra. |  | 1 Sal |  |  |
|  | Rehabilitación de plafón a base de panel tipo estándar de 13mm. de espesor, incluye: materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, esquineros, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta |  | 3.15 m2 |  |  |
|  | Limpieza fina de bajante pluvial de 4", incluye: mano de obra, equipo y herramienta y andamios |  | 2.7 ml |  |  |
|  | Cajillo de panel tipo estándar de 13mm. de espesor , armado a base canales y postes de lámina galvanizada cal. 26 de 6.3 cm. de ancho, a cada 0.61 m. de separación, incluye: ángulos de amarre, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 1.3 m2 |  |  |
| 1 | Rehabilitación de firme de 10 cm acabado incluye: suministro de materiales, acarreos, nivelación, mano de obra, equipo y herramienta |  | .55 m2 |  |  |
|  | Rehabilitación de firme de 10 cm acabado común, incluye: suministro de materiales, acarreos, nivelación, mano de obra, equipo y herramienta. |  | .20 m2 |  |  |
|  | Limpieza de registro existente de 40x50 de hasta 80cms de profundidad, incluye limpieza, herramienta, retiro de materiales producto de limpieza y mano de obra |  | 1 pza. |  |  |
|  | Revisión y reaparición de línea hidráulica de agua fría en regadera, incluye, corte, ranura, sondeo, resane, materiales necesarios, equipo, herramienta, limpieza y mano de obra |  | 1 pza. |  |  |
|  | Desmontaje de piso de azulejo, incluye el retiro del pegazulejo, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 68.6 m2 |  |  |
|  | Habilitación de piso agape blanco, 60 cm x 60 cm , marca interceramic, asentado con adhesivo interceramic, con juntas en color, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta |  | 68.6 m2 |  |  |
| 1 | Zoclo a base de piso agape blanco, 60 cm x 60, marca interceramic, asentado con adhesivo interceramic, con juntas en color, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta |  | 66 ml |  |  |
|  | Rehabilitación de plafón a cualquier altura, a base de remoción de pintura de existente en superficies por medios mecánicos, utilizando removedor de pintura e impermeabilizante, incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución |  | 147.93 m2 |  |  |
|  | Rehabilitación de plafón a base de aplanado acabado pulido sobre muros, a base de mortero arena en proporción de 2:7, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. |  | 147.93 m2 |  |  |
|  | Pintura vinílica en plafón a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios |  | 147.93 m2 |  |  |
| PRECIO TOTAL DEL PAQUETE |  |  |  |  | $ |

Declaro bajo protesta de decir verdad que esta propuesta económica guarda relación con la propuesta técnica

______________________________

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO NÚMERO TRES

AVISO DE PRIVACIDAD

TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES

(Lugar y Fecha de Expedición).

MAESTRA DIANA XALLY YAEL ZEPEDA FIGUEROA

DIRECTORA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA (DIF)

PRESENTE

El que suscribe__________________________________________________________ representante legal de la empresa __________________________________,  enterado(a) de  las disposiciones contenidas en el artículo 29 de la Ley de Transparencia y acceso a la información Pública y los demás relativos del mismo ordenamiento legal, la Ley de protección de Datos personales y los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el titulo quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley general de transparencia y acceso a la información pública que deben difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la plataforma nacional de transparencia, manifiesto mi conformidad en el tratamiento público de lo los datos personales y/o de mi representada que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima como sujeto obligado y cumpliendo las leyes, reglamentos y disposiciones legales realice de todos los actos de la presente Licitación, así como de los actos jurídicos que de ella se deriven.

___________________________________________________

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

Clave: FO-21-01-05 Emisión: 23/10/17 Versión: 0 Página 1 de 1

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Dirección General

Coordinación de Calidad

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE DATOS PERSONALES

Por este medio, otorgo mi consentimiento y autorizo de manera voluntaria para que el DIF Estatal, a través de él o la  LICDA. ELIZABETH RÍOS CHÁVEZ, del área de _ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS realice el tratamiento necesario de mis datos personales y/o sensibles para la finalidad de: _integrar el expediente del proceso de “SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INTERIORES Y AZOTEAS DEL CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL (CREE)” del mismo modo, manifiesto que fui informado sobre el aviso de privacidad de la institución y el uso de mis derechos de ARCO.

Colima, Col.  _________ De ____________de 2025.

____________________________

Nombre y firma de quien autoriza

(Titular de los datos personales)

____________________________

Nombre y firma de quien autoriza

(Titular de los datos personales)

LICDA. ELIZABETH RÍOS CHÁVEZ Nombre y firma del autorizado (a)

(Trabajador (a) DIF Estatal)

LICDA. ELIZABETH RÍOS CHÁVEZ Nombre y firma del autorizado (a)

(Trabajador (a) DIF Estatal)

Nota: Después del llenado del formato, se integrará al trámite o expediente correspondiente.

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado.