CONVOCATORIA

INVITACIÓN RESTRINGIDA NACIONAL DE CARÁCTER PRESENCIAL

No. SSE-018-2-2026

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A GABINETE DE SEGURIDAD BIOLOGICA DE MICOBACTERIAS DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

Colima, Col., a 14 de mayo de 2026.

Servicios de Salud del Estado de Colima, en cumplimiento de las disposiciones que establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, el Artículo 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y los Artículos 20, 21, 26, Fracción II, 27, 28, 30 Párrafo 1, Fracción I, 32, 35, 38, 40, 46 fracción III y 47, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima; a través de la Dirección Administrativa y la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, le convoca a participar en la INVITACIÓN RESTRINGIDA NACIONAL DE CARÁCTER PRESENCIAL No. SSE-018-2-2026, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A GABINETE DE SEGURIDAD BIOLOGICA DE MICOBACTERIAS DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, misma que se adjudicará por PARTIDA ÚNICA, y cuyas características y demás especificaciones se detallan en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO de las bases de la presente invitación.

De acuerdo a lo anterior, solicito a usted sirva presentar su oferta, con objeto de someterla a consideración del Subcomité de Adquisiciones.

B A S E S

1.  INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS A ADQUIRIR

  - OBJETO, DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD.

El objeto del presente procedimiento de INVITACIÓN RESTRINGIDA NACIONAL DE CARÁCTER PRESENCIAL No. SSE-018-2-2026, es la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A GABINETE DE SEGURIDAD BIOLOGICA DE MICOBACTERIAS DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, la que se adjudicará por PARTIDA ÚNICA; cuyas características, requerimientos, especificaciones y condiciones, se establecen en el Anexo Número 1 Técnico de las bases.

Los recursos financieros para la contratación de este servicio, serán cubiertos con presupuesto Estatal.

  - FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

FECHA DE ENTREGA: El proveedor deberá entregar los bienes y/o servicios adquiridos en el momento en que la requirente así lo solicite de acuerdo con las especificaciones establecidas en el Anexo número 1 Técnico, dentro del plazo que va desde la adjudicación del mismo y hasta el 31 de diciembre del 2026.

LUGAR DE ENTREGA: La entrega de los bienes y/o servicios adquiridos, se llevará a cabo en el domicilio que ocupa el Laboratorio Estatal de Salud Pública, sito en Av. Del H. Ayuntamiento S/N, Colonia Burócratas Municipales, C.P. 28040, La Estancia, Colima, Col., en el horario señalado en el pedido u orden de servicio correspondiente.

CONDICIONES DE ENTREGA:

Los bienes y/o servicios deberán proporcionarse de acuerdo con las especificaciones indicadas por la requirente en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO.

La adjudicación de la presente Invitación Restringida se llevará a cabo por PARTIDA ÚNICA, al licitante que proponga las mejores condiciones conforme al ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO y al ANEXO NÚMERO 2 ECONÓMICO.

La adjudicación de la presente Invitación Restringida se realizará mediante CONTRATO ESPECIFICO.

  - TRANSPORTE Y EMPAQUE.

El tipo de transporte a utilizar para el envío de los bienes, arrendamientos y/o servicios será a criterio del licitante adjudicado, por su cuenta y riesgo, sin costo adicional para la Convocante, incluyendo la descarga del producto solicitado o el servicio proporcionado en el domicilio indicado en el punto 1.2.

  - DEVOLUCIONES Y REPOSICIONES.

En caso de que se detecten defectos o incumplimientos en las especificaciones establecidas en el Anexo Número 1 Técnico, la dependencia procederá al rechazo de los bienes, arrendamientos y/o servicios entregados, el cual el proveedor adjudicado deberá sustituirlo en un plazo no mayor de 3 (tres) días naturales contados a partir de la fecha de devolución o reporte del producto o servicio defectuoso.

  - SEGUROS.

Los seguros a que haya lugar correrán por cuenta del licitante adjudicado hasta la entrega de los bienes arrendamientos o servicios en los domicilios señalados en el punto 1.2.

  - VIGENCIA DE LA OFERTA

La oferta deberá estar vigente desde la emisión del fallo y hasta el 31 de diciembre del 2026.

  - OPCIONES DE COTIZACIÓN LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS.

Los concursantes deberán presentar una sola opción, absteniéndose de presentar más de una propuesta, en la inteligencia de que aquel que presente más de una opción será descalificado al interpretarse este hecho como un intento claro de especulación y generar para sí, condiciones ventajosas por encima de los otros participantes. Es requisito indispensable que lo ofertado cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas solicitadas en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO de las presentes bases.

  - IDIOMA.

El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en español.

  - INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS SOLICITADOS.

De conformidad con el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, la dependencia requirente, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, podrá incrementar las cantidades de los servicios solicitados mediante las modificaciones al o los pedidos o contratos vigentes derivados de la invitación restringida nacional, sin tener que recurrir a la celebración de una nueva invitación. Dichas modificaciones se harán dentro de la vigencia del contrato y no podrá rebasar en conjunto el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes originales establecidos en el mismo.

  - MONEDA.

La moneda en que se liquidarán la(s) factura(s), será en pesos mexicanos.

  - CONDICIONES DE PAGO.

No se otorgará ninguna clase de anticipo.

Es la SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES de Servicios de Salud del Estado de Colima, quien tramitará la(s) factura(s) correspondiente(s) ante la Subdirección de Recursos Financieros, para que se realice el pago de la misma, previa validación y recepción del área requirente de los bienes y/o servicios solicitados, de acuerdo al artículo 56 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

La fecha de pago no podrá exceder de 120 días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva, previa entrega de los bienes o servicios en los términos del contrato, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

La gestión del trámite de pago al proveedor adjudicado iniciará a partir de la fecha en que “el proveedor” entregue la documentación contable requerida, debidamente integrada y requisitada, en el domicilio ubicado en calle Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, C.P. 28040, La Estancia, Colima, en el Departamento de Adquisiciones, previa entrega de los bienes o servicios a la unidad requirente y concluirá hasta efectuar el pago correspondiente.

Los pagos de los Bienes y/o Servicios se realizarán en moneda nacional.

  - RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS.

La recepción de los bienes y/o servicios adquiridos deberá formularse por parte del (las) área(s) requirente(s) de conformidad con el Articulo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

- INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LAS BASES Y ACTOS DE PROCEDIMIENTO DE INVITACION RESTRINGIDA NACIONAL.

  - COSTO DE BASES

Las bases del presente procedimiento son sin costo alguno.

  - ACTO PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, DE INVITACIÓN RESTRINGIDA NACIONAL.

El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en una etapa, para lo cual la apertura del sobre podrá hacerse sin la presencia de los licitantes, pero invariablemente se invitará a un representante del Órgano Interno de Control y uno de la Coordinación Jurídica de Servicios de Salud del Estado de Colima, y el Subcomité correspondiente.

Dicha etapa se llevará a cabo en la Sexta Sesión Ordinaria del Subcomité de Adquisiciones, a celebrarse el día 20 de mayo de 2026 a las 12:00 hrs., en la sala de juntas de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en calle Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, C.P. 28040, La Estancia, Colima.

En la apertura del sobre cerrado, la convocante únicamente hará constar la documentación que presentó cada uno de los licitantes, sin entrar al análisis cualitativo, técnico, legal o administrativo de su contenido, el cual se efectuará en el momento o posteriormente durante el proceso de evaluación cualitativa de las propuestas por el área requirente a través de un ASESOR TÉCNICO nombrado por el área requirente.

El Subcomité de Adquisiciones, será el cuerpo colegiado facultado para aceptar o desechar las propuestas y tomar todas las decisiones durante la realización del mismo. Si existe presunción de falsedad en relación con la información presentada por un licitante, el Comité lo comunicará a la Contraloría General del Estado, conforme a lo dispuesto por los Artículos 102 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima y 36 fracción IV de su Reglamento.

  - EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Para la evaluación de las propuestas se utilizará el método de evaluación binario de conformidad con el Artículo 40 numeral 4 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

El cumplimiento a los puntos solicitados en la convocatoria de los procedimientos de Invitación Restringida, se harán constar bajo signos gráficos inequívocos en el documento creado para tal efecto por la convocante, debiendo quedar anexos para constancia en el acta de la sesión de comité en que se desahogaron, la que surtirá efectos de acta de fallo de los procedimientos de adquisiciones realizados.

  - FALLO

El acta que se emite en las sesiones del Subcomité, fungirá como acta de fallo de la Invitación Restringida Nacional.

  - NOTIFICACIÓN

Al licitante adjudicado se le notificará por correo electrónico y/o por parte de la Dependencia con la orden de servicio y/o por escrito del fallo en el que resulte ganador.

Los licitantes podrán consultar los resultados del procedimiento a través de las sesiones en vivo, desde la página: licitaiones salud colima - YouTube

- REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR Y PRESENTAR LOS LICITANTES PARA PARTICIPAR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONOMICAS.

  - ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA

El licitante deberá presentar el Anexo No. 3 “FORMATO DE INFORMACIÓN PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD DEL PROVEEDOR” firmado por el representante legal, apoderado, propietario, o la persona facultada, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, adjunto a la siguiente documentación:

    - FORMA DE ACREDITACIÓN DE LAS PERSONAS MORALES.

- El licitante participante deberá presentar original o copia certificada y copia simple para su cotejo del Acta Constitutiva y sus últimas modificaciones ante Fedatario Público, previamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

- El licitante participante deberá presentar original o copia certificada y copia simple para su cotejo de Identificación Oficial vigente, con fotografía (Pasaporte y/o Credencial de Elector) del Apoderado.

- El licitante participante deberá presentar original o copia certificada y copia simple para su cotejo, en el cual se otorgue al Representante Legal Poder General para Actos de Administración o Poder Especial para suscribir Pedidos, Contratos o Convenios o bien para realizar todos los trámites derivados de procedimientos de licitación o adjudicación, SEÑALANDO CON TINTA FLUORESCENTE SOBRE LA COPIA EL PUNTO ESPECÍFICO DONDE SE MENCIONA DICHO PODER.

- El licitante participante deberá presentar Constancia de Situación Fiscal expedida por el SAT presentando la situación del contribuyente como ACTIVO, con una antigüedad no mayor a 30 días naturales.

- El licitante participante deberá presentar copia del comprobante de domicilio fiscal debiendo ser recibo de agua, luz o teléfono fijo con antigüedad no mayor a 90 días naturales, a la fecha de su presentación.

- El licitante participante proporcionará una Dirección de Correo Electrónico. En caso de contar con una.

NOTA: Al término de la presentación de las propuestas técnicas y económicas, se devolverán los documentos originales solicitados en este punto, pudiendo insertar en protectores de plástico u otros materiales solo los documentos que sean originales y/o copias certificadas.

    - FORMA DE ACREDITACIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS.

- El licitante participante deberá presentar copia del formato de la Clave Única de Registro de Población (CURP) expedida por la Secretaría de Gobernación, del licitante.

- El licitante participante deberá presentar original o copia certificada y copia simple para su cotejo de Identificación Oficial vigente, con fotografía (Pasaporte y/o Credencial de Elector) del licitante, y en su caso del Apoderado.

- En caso de que proceda, el licitante participante deberá presentar original o copia certificada y copia simple para su cotejo, mediante el cual se otorgue al representante, poder general para actos de administración o poder especial para suscribir pedidos, contratos, o convenios o bien para realizar todos los trámites derivados de procedimientos de licitación o adjudicación con el Gobierno del Estado de Colima.

- El licitante participante deberá presentar Constancia de Situación Fiscal expedida por el SAT presentando la situación del contribuyente como ACTIVO, con una antigüedad no mayor a 30 días naturales.

- El licitante participante deberá presentar copia del comprobante de domicilio fiscal con antigüedad no mayor a 90 días naturales, el cual deberá ser recibo de agua, luz o teléfono fijo.

- El licitante participante proporcionará una Dirección de Correo Electrónico. En caso de contar con una.

NOTA: Al término de la presentación de las propuestas técnicas y económicas, se devolverán los documentos originales solicitados en este punto, pudiendo insertar en protectores de plástico u otros materiales solo los documentos que sean originales y/o copias certificadas.

  - CARTA DE ACEPTACIÓN DE BASES. (ANEXO No. 4)

El licitante participante deberá presentar carta en papel membretado de la concursante, firmada por el representante legal, apoderado, propietario, o la persona facultada, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, donde acepta haber leído íntegramente el contenido de las bases y en el cual acepta participar respetando y cumpliendo el contenido de la convocatoria, para los efectos que surjan en caso de adjudicación.

  - DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. (ANEXO No. 5)

El licitante participante deberá presentar declaración de Integridad, mediante carta en papel membretado del oferente, firmada por el representante legal, apoderado, propietario, o la persona facultada, BAJO PROTESTA DE DECIR  VERDAD, en la que manifiesta que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los Servidores Públicos del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Estado de Colima induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

  - CARTA DE GARANTÍA DE LOS BIENES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (ANEXO No. 6).

El licitante participante deberá presentar carta en papel membretado del ofertante firmada por el representante legal, apoderado, propietario, o la persona facultada, en la que firme BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que se compromete a garantizar los bienes, arrendamientos y servicios objeto de este concurso, declarando entregar los bienes y/o servicios solicitados de acuerdo al Anexo Número 1 Técnico, los cuales deberán ser de buena calidad, contra defectos de fabricación o vicios ocultos, autorizadas bajo las normas oficiales mexicanas, a falta de éstas deberá cumplir con Normas Internacionales, no otorgando bienes de otra procedencia y entregar los bienes y/o Servicios a entera satisfacción del área requirente, además de proveerlos en el momento en que la Dependencia solicitante así lo requiera desde la fecha del fallo hasta el 31 de diciembre del 2026.

  - CARTA DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA Y 49 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. (ANEXO No. 7)

El licitante participante deberá presentar carta en papel membretado del concursante, firmada por el representante legal, apoderado, propietario, o la persona facultada, en la que declare BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que el concursante no se encuentra en ninguno de los supuestos del Artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima. Asimismo, que tampoco desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público y en caso de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés, tal y como lo establece la fracción IX del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

  - OPINIONES DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EN OPINIÓN POSITIVA.

    - El licitante participante deberá presentar el documento que emite el Servicio de Administración Tributaria (SAT), denominado opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, EN OPINIÓN POSITIVA, con una antigüedad no mayor de 30 días naturales a partir de su emisión.

    - El licitante participante deberá presentar el documento que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), denominado OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, EN OPINIÓN POSITIVA. Con una antigüedad no mayor de 5 (cinco) días hábiles a partir de su emisión.

    - El licitante participante deberá presentar el documento que emite el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), denominado CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL, EN OPINIÓN POSITIVA. Con vigencia de 30 días naturales a partir de su emisión.

  - CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. (EMITIDO POR LA SPFyA)

El licitante participante deberá presentar el documento de “CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES” del Estado de Colima donde se manifieste si está o no inscrito en el Registro Estatal de Contribuyentes, que no tiene a su cargo Créditos Fiscales a favor del Estado de Colima por concepto de contribuciones estatales y que no tiene créditos fiscales respecto de contribuciones cuya administración corresponde al Estado de Colima. Lo anterior de conformidad al art. 37 Bis del Código Fiscal del Estado de Colima, emitida por la Dirección de Recaudación, dependiente de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, (el trámite es sin costo en la página de internet http://www.constancia-noadeudo-sfya.col.gob.mx/). La opción tiene una vigencia de 30 días naturales a partir de su emisión. El no presentarlo o presentarlo con obligaciones y/o créditos fiscales a cargo o fuera de la vigencia señalada, será motivo para desestimar su propuesta. ESTE PUNTO APLICA PARA TODAS LAS EMPRESAS TANTO LOCALES COMO FORANEAS.

  - CERTIFICADO DE EMPRESA COLIMENSE (OPCIONAL).

En caso de que proceda, el licitante participante podrá presentar certificado VIGENTE emitido por la Secretaria de Fomento Económico del Estado vigente, Art. 40 Numeral 9 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima donde se establece además un porcentaje diferencial del precio ofertado por los licitantes que cuenten con dicho certificado del 5% respecto de  aquellas empresas que no lo tengan, por lo que se considerará este hecho como criterio de evaluación y adjudicación de las propuestas que se reciban, debiendo exhibirlo en su propuesta.

  - GIRO U OBJETO SOCIAL. (ANEXO 8)

El licitante participante deberá presentar escrito original, en papel membretado del licitante, firmada por el representante o apoderado legal, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que cuenta con el giro u objeto social y cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes y/o servicios objeto de la presente licitación.

  - SUBCONTRATACIONES.  (ANEXO 9)

El licitante participante deberá presentar escrito, firmado por el representante legal, apoderado, propietario, o la persona facultada, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, donde el licitante manifieste que tiene contemplado o no subcontratar; en caso de que tenga contemplado subcontratar deberá presentar una justificación por escrito en la que fundamenten la imposibilidad de solventar su propuesta sin realizar una subcontratación.

  - ESCRITO QUE FACULTE AL PARTICIPANTE A INTERVENIR EN LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NACIONAL. (ANEXO 10)

El licitante participante deberá presentar escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por la persona que representa en los términos del presente concurso.

  - ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA ECONÓMICA.

El licitante participante deberá presentar copia simple de la declaración anual 2025 con sus anexos, con acuse de recibido por el Sistema de Administración Tributaria y el pago correspondiente en su caso, y copia simple de la última declaración fiscal provisional del impuesto sobre la renta obligado a presentar, así como el pago correspondiente en su caso, de acuerdo a su régimen fiscal inscrito presentadas por el licitante ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria.

En el caso de pertenecer al régimen simplificado de confianza o régimen de incorporación fiscal deberán presentar las dos últimas declaraciones mensuales o bimestrales, según corresponda, así como el pago correspondiente en su caso, en lugar de la declaración anual ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria.

  - TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES. (ANEXO No. 11)

El licitante participante deberá presentar carta en papel membretado, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD firmada por el representante o apoderado legal, en la que manifieste su conformidad en el tratamiento público de los datos personales y/o de su representada que el Gobierno del Estado de Colima como sujeto obligado y cumpliendo las leyes, reglamentos y disposiciones legales realice de todos los actos de la presente Invitación Restringida, así como de los actos jurídicos que de ella se deriven.

  - CONSTANCIA DE PROVEEDORES NO INHABILITADOS.

El licitante participante deberá entregar copia de la Constancia de Proveedor No Inhabilitado expedida por la Contraloría General del Estado de Colima con una antigüedad no mayor a 30 días naturales, misma que se debe obtener en las oficinas de la propia Contraloría General, ubicadas en Calzada Pedro A. Galván Sur, No. 454, Colonia Centro Colima, Colima, de lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas o bien al correo electrónico jefaturasituacionpatrimonial@gmail.com, previo pago en línea en el siguiente enlace: https://www.finanzas.col.gob.mx/finanzas/derechos/index010.php?clave=1026700100100 o en cualquiera de los Kioscos de Servicios y Trámites Electrónicos o Módulos de Asistencia al Contribuyente del Gobierno del Estado de Colima.

  - PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

El licitante participante deberá presentar sobre cerrado con las propuestas técnica y económica conforme a lo establecido en el punto 4. de estas bases, así como cada uno de los archivos en medio electrónico, incluyendo toda la documentación referente al punto 3.

Para agilizar el procedimiento de revisión de las propuestas, se les solicita presentar la documentación legal, Administrativa y técnica señalada en el punto 3. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR Y PRESENTAR LOS LICITANTES PARA PARTICIPAR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONOMICAS, y sus Propuestas Técnicas y Económicas (además de las físicas) de las presentes bases, en archivos electrónicos y en formato editable WORD Y EXCEL.

El no presentar sus propuestas en formato digital será motivo de descalificación.

LOS DOCUMENTOS REFERIDOS EN LOS PUNTOS 3.1 AL 3.14 PODRÁN PRESENTARSE DENTRO O FUERA DEL SOBRE. LA FALTA DE ALGUNOS DE ESTOS DOCUMENTOS Y SUS REQUISITOS SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, EXCEPTO EL PUNTO 3.8 QUE ES OPCIONAL. NO SE ACEPTAN FIRMAS POR AUSENCIA.

- PRESENTACION DE PROPUESTAS Y GENERALIDADES DE LA INVITACIÓN

La oferta deberá entregarse EN SOBRE CERRADO, a más tardar a las 11:00 horas del día 20 de mayo de 2026 en la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en calle Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, C.P. 28040, La Estancia, Colima, Col.

  - FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

Las propuestas deberán estar identificadas respecto al número y tipo de procedimiento, así como datos del licitante a través de los medios señalados en este punto, a elección del licitante y las propuestas se realizarán de la siguiente forma:

- Personal: De la persona que solo entregue las propuestas en sobre cerrado, que contenga las propuestas técnica y económica, así como los requisitos solicitados en el punto 3.

- Servicio postal o mensajería: Los licitantes deberán remitir el sobre debidamente cerrado que contenga las propuestas técnica y económica, así como los requisitos solicitados en el punto 3.

- Medios remotos o comunicación electrónica: Servicios de Salud del Estado de Colima NO aceptará propuestas a través de medios remotos o comunicación electrónica.

  - PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA (Anexo NÚMERO 1 y 2)

El licitante participante deberá presentar el sobre contendrá las propuestas técnica y económica (según se describe en el Anexo Numero 1 Técnico y Anexo Numero 2 Económico de esta convocatoria), la cual deberá presentarse conforme a lo siguiente:

- Impresa en papel membretado del concursante, sin tachaduras ni enmendaduras.

- Deberá ser clara y precisa, detallando las características técnicas y físicas de los productos ofertados, en concordancia con lo solicitado en el Anexo Número 1 Técnico de estas bases.

- Señalar tanto el Precio Unitario como el Importe en moneda nacional, (pesos mexicanos) ANTES DE I.V.A., el I.V.A., y el Total I.V.A. incluido.

El concursante deberá presentar su cotización en moneda nacional en número y letra, desglosando el descuento que estén dispuestos a otorgar, si lo desean.

- Deberá ser firmada por la persona legalmente facultada para ello anexando a su firma la leyenda “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, (nombre completo y firma).

- Se presentará en idioma español.

- Los precios ofertados deberán ser fijos, sin escalatoria durante la vigencia del proceso del concurso y durante el periodo de entrega de los bienes para el caso del concursante que resulte adjudicado.

- Si al momento de realizar la verificación de los importes de las propuestas económicas, en las operaciones finales, se detectan errores aritméticos el comité procederá a realizar la corrección en el cuadro comparativo de cotizaciones. De lo anterior se dejará constancia en dicho cuadro y acta correspondiente. En ningún caso se realizarán correcciones en precios unitarios. En caso de que el concursante no acepte la(s) corrección(es), la propuesta será desestimada.

El cumplimiento de estos requisitos es indispensable, por lo que su omisión será motivo para desechar las propuestas presentadas.

NOTA: Las propuestas técnicas y económicas que no contengan cualquiera de los requisitos mencionados en las presentes bases serán desestimadas. La recepción de las propuestas será de forma cuantitativa.

En el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO se establece la descripción pormenorizada, especificaciones, características y cantidades de los bienes y/o servicios objeto de la presente Invitación Restringida, mismos que son elaborados y solicitados por el Área Requirente y/o Área Técnica, tal y como quedó asentado en su Solicitud de adquisiciones, así como la documentación complementaria (en su caso) que se solicita en el mismo.

El sobre deberá tener una ETIQUETA en papel membretado de la empresa en el que señale el NÚMERO DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NACIONAL SSE-018-2-2026 y el nombre, denominación o razón social del licitante participante.

Para agilizar el procedimiento de revisión de las propuestas se les solicita presentar sus Propuestas Técnicas y Económicas y todos sus documentos en archivos electrónicos en formato editable en WORD Y EXCEL.

- FIRMA DEL CONTRATO.

Para los efectos legales a que haya lugar, el proveedor que resulte ganador deberá presentarse a firmar el contrato dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que se dé a conocer el fallo, en las oficinas de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en calle Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, CP 28040, La Estancia, Colima, Col., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

Deberá presentar a la Firma del Contrato la Carta de no Adeudos Fiscales del Gobierno del Estado de Colima, de conformidad al Art. 37 Bis del Código Fiscal del Estado de Colima, emitida por la Dirección de Recaudación, dependiente de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas. (El trámite es sin costo en la página de internet http://www.constancia-noadeudo-sfya.col.gob.mx/). La opinión tiene una vigencia de 30 días naturales a partir de su emisión, OPINIÓN POSITIVA.

En el supuesto de que el concursante adjudicado no se presente a firmar el contrato por causas que le sean imputables será sancionado en los términos del Art. 93, 94, 98 y 99 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

La Unidad requirente será quien informe del cumplimiento, por parte del proveedor, de la entrega de los bienes y/o servicios ofrecidos de acuerdo al ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO.

El contrato estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes.

El Administrador del Contrato derivado del presente procedimiento será la DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, quien será el responsable de supervisar el correcto cumplimiento de los requisitos del contrato por parte del licitante adjudicado.

- REQUISITOS PARA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

En cumplimiento de las disposiciones que establece el Artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, las obligaciones derivadas de la suscripción del contrato respectivo, serán garantizadas por el licitante adjudicado, por un importe equivalente al 10%, IMPUESTOS INCLUIDOS, del monto adjudicado, como garantía del buen cumplimiento del contrato, pudiendo hacerlo con alguno de los siguientes procedimientos:

- Depósito de dinero constituido a través de certificado o billete de depósito, expedido por institución de crédito autorizada a favor de Servicios de Salud del Estado de Colima;

- Fianza otorgada por institución autorizada a favor de Servicios de Salud del Estado de Colima;

- Depósito de dinero constituido ante Servicios de Salud del Estado de Colima;

- Cheque certificado o de caja expedido a favor de Servicios de Salud del Estado de Colima.

- CRITERIO DE EVALUACIÓN, DICTAMEN Y ADJUDICACIÓN

- Comprobará que las Propuestas Técnicas y Económicas contengan la información, documentación y requisitos de las presentes bases y sus anexos de manera cuantitativa.

- Elaborará cuadros con la propuesta técnica y los precios y condiciones ofertadas, mismo que permitirá comparar éstas de manera equitativa.

- Si al momento de realizar la verificación de los importes de las Propuestas Económicas, en las operaciones finales, se detectan errores aritméticos o de cálculo, la Convocante, procederá a realizar la corrección en el cuadro comparativo de cotizaciones. De lo anterior se dejará constancia en dicho cuadro, en el Dictamen de Adjudicación y en el Acta correspondiente. En ningún caso se realizarán correcciones en precios unitarios. En caso de que el licitante no acepte la(s) corrección(es), la propuesta será desestimada.

- Una vez efectuado este procedimiento, se adjudicará por PARTIDA ÚNICA a la persona física o moral que entre los licitantes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y que garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones.

- Si resultara que dos o más propuestas son solventes porque cumplen con las especificaciones y requisitos establecidos en las Bases de la invitación restringida, así como en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO, el contrato se adjudicará al licitante que presente la proposición cuyo precio sea el más bajo.

- Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones, la adjudicación se efectuará en favor del licitante que resulte ganador del sorteo que se realice en términos del Reglamento de esta ley.

- Se establece además un porcentaje diferencial del precio ofertado por los concursantes que cuenten con el Certificado de Empresa Colimense del 5% respecto aquellas que no la tengan, por lo que se considerara este hecho como criterio de adjudicación de las propuestas que se reciban.

- El área requirente constatará que las características de los bienes, arrendamientos o servicios ofertados correspondan a las establecidas en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO de estas bases.

- El área requirente verificará que satisfagan las condiciones de entrega de los bienes, arrendamientos o servicios.

- El área requirente verificará, en su caso, que el precio de los bienes, arrendamientos o servicios sea congruente con el Estudio de Mercado.

El Subcomité de Adquisiciones, adjudicará la compra en cuestión a la propuesta que garantice a esta Institución las mejores condiciones de compra en cuanto a calidad, oportunidad, precio y demás circunstancias pertinentes al presente concurso, de acuerdo con lo que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

- DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA DEL LICITANTE.

Se Desechará(n) al (los) licitante(s) que incurra(n) en una o varias de las siguientes situaciones:

- Si no cumple(n) con todos los requisitos establecidos en las bases y los anexos de esta invitación restringida. (Punto 3.)

- Si los bienes, arrendamientos o servicios ofertados no cumplen con las características establecidas en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO de estas bases.

- Si se comprueba que tiene(n) acuerdo con otro(s) licitante(s) para elevar los precios de los bienes, arrendamientos o servicios objeto de esta invitación, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

- Si se encuentra algún elemento que indique que el licitante tuvo acceso a información sobre la Invitación Restringida Nacional, que lo pueda poner en ventaja sobre los otros licitantes, aún en el supuesto de que sea el único participante.

- Si se comprueba que el licitante carece de la Infraestructura y la capacidad Técnica, Administrativa y Económica necesaria para otorgar el bien, arrendamiento o servicio.

- Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a Servicios de Salud del Estado de Colima.

La propuesta técnica y económica y/o sus respectivos anexos que por cualquier motivo omitan o no cumplan con algún requisito solicitado en estas bases y/o sus anexos o se encuentre que estén en alguna o varias de las situaciones que aquí se establecen, serán desestimadas o los licitantes descalificados.

- CANCELACIÓN DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NACIONAL.

Se podrá cancelar una licitación, partida o conceptos incluidos en éstas, cuando se presente:

- Por caso fortuito;

- Por caso de fuerza mayor;

- Cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a Servicios de Salud del Estado de Colima.

- INVITACIÓN RESTRINGIDA DESIERTA.

La Invitación Restringida se declarará desierta en los siguientes casos:

a) Si no se registra ningún participante al acto de presentación de proposiciones y apertura de Propuestas Técnicas y Económicas.

b) Cuando no se cuente con un mínimo de tres propuestas susceptibles de analizarse.

c) Cuando las propuestas no reúnan los requisitos de las bases de la Invitación Restringida o sus precios no fueran aceptables a juicio de la Convocante.

- RESCISIÓN DEL CONTRATO.

Procederá la rescisión administrativa del contrato:

- En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor adjudicado

- En caso de que el (los) proveedor(es) adjudicado(s) ceda(n) en forma parcial o total los derechos u obligaciones derivadas de la licitación y/o del contrato.

- Cuando la suma de las penas por atraso alcance el mismo monto que correspondería a la garantía de seriedad de cumplimiento, en ningún caso excederán del 10% del monto adjudicado.

- Cuando no coincidan las características de los productos ofertados con el producto entregado, siendo menores que a las especificadas en el Anexo Número 1 Técnico de estas bases.

- En caso del incumplimiento de la presentación de la Constancia de no Adeudos Fiscales emitido por la Dirección de Recaudación de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

- Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la Convocante.

En el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de penas convencionales por atraso, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de seriedad de cumplimiento.

En caso de rescisión del contrato se aplicará la garantía de seriedad de cumplimiento del contrato de manera proporcional al incumplimiento.

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo señalado en el artículo 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, realizando el procedimiento que corresponda el área requirente o receptora de los bienes y/o servicios.

Cuando el incumplimiento de las obligaciones del proveedor no derive del atraso, sino por otras causas establecidas en el contrato, se iniciará en cualquier momento posterior al incumplimiento el procedimiento de rescisión del contrato.

- SANCIONES.

Se hará efectiva la garantía de seriedad relativa al cumplimiento del contrato, realizando el procedimiento que corresponda al área requirente o receptora del producto y/o servicios, cuando se incumpla por el proveedor cualquiera de las condiciones pactadas en el mismo.

De conformidad a lo establecido en los Artículos 32, fracción XIV, 93, 96, 98 y 99 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, la Contraloría General del Estado, inhabilitará temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por la citada ley, por un plazo no menor a seis meses ni mayor a cinco años, al licitante o proveedor que se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:

- El (los) proveedores(s) que injustificadamente y por causas imputables a él (ellos) no formalice(n) el pedido o contrato adjudicado por Servicios de Salud del Estado de Colima.

- El (los) proveedor(es) que se encuentre(n) en alguno de los supuestos del artículo 38, fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, respecto de dos o más Dependencias o Entidades.

- El (los) proveedor(es) que no cumpla(n) con sus obligaciones contractuales por causas imputables a él (ellos) y que, como consecuencia, cause daños o perjuicios graves a Servicios de Salud del Estado de Colima, así como aquel (aquellos) que entregue bienes o servicios con especificaciones distintas de las convenidas.

- El o los proveedores que proporcione(n) información falsa o que actúe(n) con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad.

El (los) proveedor(es) adjudicado(s) será(n) responsable(s) de los daños y perjuicios de cualquier tipo, en caso de incumplir en la entrega del producto y/o prestación de los servicios relacionados.

- VICIOS OCULTOS.

El concursante adjudicado quedará obligado ante Servicios de Salud del Estado de Colima a responder de los defectos y vicios ocultos del bien, así como de cualquier otra responsabilidad en que incurra, en los términos señalados en las bases de esta Invitación Restringida Nacional.

- PENAS CONVENCIONALES

Servicios de Salud del Estado de Colima, aplicará penas convencionales al proveedor adjudicado, por la demora en la entrega de los productos objeto de esta Invitación Restringida, por una cantidad igual al 0.50% diario de lo incumplido, mientras este incumplimiento dure, pasados 30 días hábiles se procederá a la rescisión del contrato y se hará efectiva la garantía de cumplimiento del mismo; por lo que dichas penas no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato. El pago de las penas deberá ser mediante cheque certificado a favor de Servicios de Salud del Estado de Colima en Moneda Nacional eliminando centavos.

El licitante adjudicado deberá realizar el pago de la pena convencional en el momento de la entrega del bien y/o servicio en el lugar y con la persona señalada por la convocante. Servicios de Salud del Estado de Colima le indicará por escrito el monto de la pena correspondiente.

El pago se realizará por el proveedor adjudicado, a través de cheque certificado a favor de Servicios de Salud del Estado de Colima, acompañado de un escrito debidamente firmado por el representante o apoderado legal del proveedor en el que señale los días de atraso y el monto correspondiente.

El pago del producto quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales.

Cuando el incumplimiento de las obligaciones del proveedor no derive del atraso, sino por otras causas establecidas en el contrato, se iniciará en cualquier momento posterior al incumplimiento, la rescisión del mismo, realizando el procedimiento que corresponda al área requirente o receptora de los bienes.

ANEXO NUMERO 1 TÉCNICO

INVITACIÓN RESTRINGIDA NACIONAL CON CARÁCTER PRESENCIAL

No. SSE-018-2-2026

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A GABINETE DE SEGURIDAD BIOLOGICA DE MICOBACTERIAS DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA.

POR PARTIDA ÚNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSIDERACIONES GENERALES

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Como parte del servicio Integral del equipo, el proveedor se compromete a brindar atención para la puesta en marcha y óptimo funcionamiento de los equipos.

Estos mantenimientos incluyen el suministro de todas las refacciones y accesorios necesarios para el óptimo funcionamiento de los equipos, mano de obra especializada, artículos de limpieza y lubricación, equipos de medición y viáticos.

Trasladar los equipos a su centro de servicio, con recursos propios y bajo su estricta responsabilidad, previa solicitud y aprobación del Área de Ingeniería de Servicios del LESP ajustándose al procedimiento de entradas y salidas establecidos por de “la convocante”, así como expresar mediante escrito dirigido al Laboratorio Estatal de Salud Pública de Colima , la fecha compromiso en la cual el equipo será devuelto reparado ( en el caso que aplique) y funcional al 100%, dicho mantenimiento preventivo o correctivo no deberá exceder 15 días hábiles.

Para el caso de que requiera mayor tiempo en la reparación de los equipos, el prestador de servicios deberá presentar los argumentos que justifique el retraso en la entrega del mismo, mediante el pedimento y/o factura que acredite la compra de la refacción, accesorio o componente requerido para la ejecución del mantenimiento integral correctivo del equipo en cuestión.

NOTA: EN CASO DE QUE EL EQUIPO PRESENTE DAÑO POR TERCEROS, EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR UN DICTAMEN TÉCNICO, EL CUAL ESPECIFIQUE EL ORIGEN DE LA FALLA Y/O DAÑO.

- ÓRDENES DE SERVICIO, CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN, REPORTES DE MANTENIMIENTO, REPORTES DE VERIFICACIONES Y/O REPORTES DE VALIDACIONES.

Órdenes de Servicio

Al término de cada calibración, mantenimiento preventivo o correctivo realizado, el proveedor deberá entregar copia de la orden de servicio al Ingeniero del área de ingeniera de servicios.

Cada orden de servicio deberá contener los datos del equipo: Marca, modelo, serie y no. de inventario, especificando todas y cada una de las actividades realizadas, así como, accesorios, componentes, refacciones y materiales utilizados durante el mismo.

La orden de servicio deberá incluir nombre y firma del ingeniero responsable del servicio realizado.

En la orden de servicio se deberán recabar las siguientes firmas como visto bueno del servicio realizado: Nombre y firma del personal usuario, nombre y firma del jefe del departamento, nombre y firma del Ingeniero del área de servicios.

Reportes de Mantenimiento Preventivo, verificaciones, validaciones.

El proveedor deberá realizar un reporte escrito y fotográfico al finalizar el mantenimiento preventivo pruebas realizadas, validaciones, verificaciones, dicho reporte debe ser entregado al área de ingeniería de servicios, y se conformará de la siguiente manera:

- Carátula: fecha de ejecución del mantenimiento preventivo y datos del Proveedor

- Datos y firma del ingeniero y/o técnico responsable de la ejecución de los mantenimientos

- Datos del área y/o laboratorio, firma y sello del responsable de la supervisión de servicio (Del Ingeniero del área de ingeniería de servicios)

- Datos vigentes de la calibración del instrumento utilizado para cada proceso.

- El reporte se estructurará con el compendio de las fichas-reportes del estado físico y funcional de cada equipo con soporte fotográfico; es obligatorio señalar debidamente el título y contenido de cada fotografía.

- El archivo fotográfico ha de contener en cada imagen la fecha en que se realizó. Únicamente se considerará como válido el uso del fechador propio de las cámaras fotográficas.

- El reporte deberá contener datos y firma del representante legal de la empresa.

- El reporte deberá contener el dictamen cumple o no cumple según se haya solicitado.

- El proveedor emitirá los borradores de los reportes antes de imprimir con la finalidad que el área de ingeniería los revise para evitar correcciones y demoras.

Certificados de calibración

El proveedor deberá comprobar la acreditación ante la Entidad Mexicana de Acreditación (ema) de la magnitud solicitada, numero de acreditación y vigencia de la acreditación.

Los certificados deberán portar el sello impreso de la “ema” así como el número de acreditación y vigencia de la acreditación, de no ser así el proveedor deberá presentar la justificación correspondiente.

Los certificados deberán contener el método utilizado, parámetros, límites, resultados, incertidumbre encontrada, y el dictamen “cumple” o “no cumple” con respecto a lo solicitado por el LESP.

El proveedor se reserva el derecho de ofertar el servicio de la magnitud solicitada si carece de acreditación ante la Entidad Mexicana de Acreditación (ema).

Los instrumentos utilizados deberán estar calibrados con trazabilidad NIST O CENAM.

El proveedor emitirá los borradores de los certificados antes de imprimir con la finalidad que el área de ingeniería los revise para evitar correcciones y demoras.

- ENTREGA DE REFACCIONES REMOVIDAS

En cada uno de los mantenimientos integrales preventivos y correctivos que se realice, el proveedor está obligado a entregar las refacciones removidas de cada equipo dentro de una bolsa transparente debidamente identificadas.

Etiquetar con: Marca, modelo, serie, No. inventario y ubicación del equipo del que fueron removidas, así como fecha de ejecución

Todas las refacciones han de ser entregadas al Ingeniero del área de ingeniería de servicios

Dichas refacciones quedarán a resguardo del Ingeniero del área de ingeniería de servicios.

- ENTREGA DE REPORTE DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

El proveedor deberá anexar a la orden de servicio de mantenimiento el reporte impreso de las, pruebas de funcionamiento con los datos del equipo de medición y No. de certificación del mismo al Ingeniero del área de ingeniería de servicios.

Deberá contener también datos y firma del ingeniero responsable del servicio.

Las ejecuciones de las pruebas de funcionamiento deben ser realizadas en la fecha programada del mantenimiento preventivo y/o correctivo.

Los instrumentos utilizados para las pruebas de funcionamiento deberán estar calibrados con trazabilidad NIST O CENAM.

- GARANTÍA DE SERVICIO

El proveedor se compromete a brindar la garantía de los servicios realizados (mantenimiento integral preventivo y/o correctivo) durante la vigencia del contrato y por 90 días naturales posteriores a la terminación del mismo en todos los servicios y refacciones suministrados conforme a su contratación.

Al término de los mantenimientos, el proveedor deberá adherir sellos de seguridad a los equipos, con la finalidad de evitar la violación (apertura) de los mismos, y cuya ubicación coincida en equipos similares. Dicho sello deberá contener los siguientes datos:

Nombre y Logo de la empresa

Teléfono y contacto

Fecha de ejecución

Fecha de próximo mantenimiento

Nombre y firma de quien realizó el mantenimiento

Marca, modelo, serie y no. de inventario del equipo

Dictamen cumple o no cumple.

El técnico o ingeniero que realice el servicio deberá mostrar su competencia (constancia de capacitación expedida por la marca, empresa o institución acreditada en el servicio solicitado).

- BIOSEGURIDAD

El proveedor deberá acatar a los procedimientos de seguridad dentro del LESP PR-08-16-20

El proveedor deberá proporcionar al personal que realizará los servicios batas lavable de algodón, bata desechable, guantes, cubre boca, cofia, cubre zapato.

El personal que realizará los servicios deberá asistir a una plática informativa con duración de 15min. Así como presentar identificación oficial personal la cual será retenida en el área de vigilancia y se entregará al término de sus actividades.

El horario para realizar las actividades (mantenimientos) será de 8:00am – 3:00pm de lunes a viernes salvo algún acuerdo entre proveedor y LESP.

- Calificaciones a Equipos de trasferencia de energía (Baños marías, Congeladores, Refrigeradores, Ultra congeladores, etc):

Los criterios solicitados para la calificación de estos equipos son los siguientes:

1-Calificacion de instalación del equipo (Revisión de documentación, Revisión física de los componentes, Servicios conectados, Instrumentación requerida en el equipo)

2-Calificacion de Operación (Pruebas de Funcionamiento Básicas, Prueba de operación continua, Prueba en condiciones de falla eléctrica.

3-Calificacion de Desempeño

Monitoreo de las temperaturas de trabajo durante 24 hr, además de ajustar a la temperatura que requiere el analista.

Entregar un documento donde se avale dicho monitoreo, el cual nos debe de indicar la temperatura máxima, mínima e promedio, el sesgo del equipo y la distribución física (secciones de las áreas) de las temperaturas dentro del equipo.

- Calificaciones a Campanas (Gabinetes de Bioseguridad, Campanas de Extracción, Campanas de Flujo Laminar, etc.)

Los criterios solicitados para la calificación de estos equipos son los siguientes:

1-Calificacion de instalación del equipo (Revisión de documentación, Revisión física de los componentes, Servicios conectados, Instrumentación requerida en el equipo)

2-Calificacion de Operación (Pruebas de Funcionamiento Básicas, Prueba de operación continua, Prueba en condiciones de falla eléctrica.

3-Calificacion de Desempeño (Medición de Luz, Medición de la velocidad de flujo de aire, Pruebas de humedad y temperatura dentro de la cabina, Conteo de partículas totales, verificar la integridad del filtro HEPA, prueba de humo, prueba de retención de la ventana, prueba del sellado del marco  de la ventana.

Estas rutinas de mantenimiento son enunciativas más no limitativas al servicio especificado.

| SERVICIO REQUERIDO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION |
| --- | --- |
| MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CALIFICACIONES SOLICITADAS |  |

| Marca: LAB GARD Modelo: NU-425-400 Serie:137068041610 Departamento: Control Epidemiológico Área: Micobacterias |
| --- |
| ● GABINETE DE SEGURIDAD BIOLOGICA |  |

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CALIFICACION Y VERIFICACION A REALIZAR

Verificación del estado funcional del equipo.

Medición de parámetros (conteo de partículas, prueba de humo, velocidad de flujo).

Valoración de los dispositivos médicos por medio de conteo de partículas y prueba de humo

Limpieza y lubricación de elementos móviles.

Limpieza integral del equipo (Interna y Externa).

Limpieza del sistema eléctrico y electrónico.

Lubricación de partes móviles (según las necesidades y especificaciones del equipo).

Generalidades servicio

•	Prueba de humo

•	Revisión del sistema eléctrico

•	Revisión del sistema motriz

•	Ajuste de velocidad de flujo en caso de ser necesario

•	Incluir la descontaminación de los dispositivos médicos con peróxido de hidrógeno o formaldehido cuando sea necesario

•	En caso de ser necesario cambio de filtros HEPA

•	Cambio de luz UV o luz blanca en caso de ser necesario

•	Cambio de balastros en caso de ser necesario

•	Efectuar el proceso de validación según lineamientos establecidos en la Norma NSF 49 (al menos los 4 enunciados).

•	Conteo de partículas: se deberá de dibujar el área de acuerdo al manual de fabricante, efectuarlo a intervalos, imprimir resultados, analizar los resultados y comparar con los criterios de aceptación del manual de fabricante.

•	Velocidad de flujo aire downflow: se deberá de dibujar el área de acuerdo al manual de fabricante, efectuarlo a intervalos, imprimir resultados, analizar los resultados y comparar con los criterios de aceptación del manual de fabricante.

•	Flujo de aire direccional inflow.

•	Prueba de humo: con pastilla, solución de humo, pipa o algún otro método se deberá de demostrar que el humo se direcciona correctamente.

•          Emitir el dictamen cumple o no cumple.

Remplazo de accesorios consumibles, ajustes, validaciones, calibraciones

| CONSUMIBLES | ACCESORIOS Y REFACCIONES |
| --- | --- |
| NO APLICA | - Cambio de filtros HEPA NOTA: filtros originales con certificado |

Validaciones

● Velocidad de flujo ● Conteo de partículas ● Perfil de flujo

Pruebas de Funcionamiento y/o validaciones.

Conteo de partículas, prueba de humo, velocidad de flujo

Pruebas eléctricas.

Polaridad, Puesta Tierra, Fase-Neutro, Fase-Tierra, Tierra- Neutro, Voltaje, Amperaje.

Ajustes

Velocidad de flujo.

Lugar de mantenimiento.

En sitio.

Estas rutinas de mantenimiento son enunciativas más no limitativas al servicio especificado.

_____________________________________

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO NUMERO 2 ECONÓMICO

INVITACIÓN RESTRINGIDA NACIONAL CON CARÁCTER PRESENCIAL

No. SSE-018-2-2026

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A GABINETE DE SEGURIDAD BIOLOGICA DE MICOBACTERIAS DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA.

POR PARTIDA ÚNICA

MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA

“EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA”

(Lugar y Fecha de Expedición).

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contratación del servicio de mantenimiento a gabinete de seguridad biológica de micobacterias del laboratorio estatal de salud pública. | Servicio | $ | $ |
| I.V.A. |  |  |  | $ |  |
| Total con I.V.A. incluido |  |  |  | $ |  |

___________________________________________________

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
ANEXO 3 (PUNTO 3.1)

###### C.P. VÍCTOR MANUEL TORRERO ENRÍQUEZ

SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENTE EJECUTIVO

DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

PRESENTE.

FORMATO DE INFORMACIÓN PARA ACREDITAR LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD DEL PROVEEDOR

Yo, ___(nombre)_, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados y que cuento con facultades suficientes para comprometer a mi representada a través de la propuesta en la presente INVITACIÓN RESTRINGIDA NACIONAL No. SSE-018-2-2026, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A GABINETE DE SEGURIDAD BIOLOGICA DE MICOBACTERIAS DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, a nombre y representación de: (nombre de la persona física o moral).

| Clave del Registro Federal de Contribuyentes: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calle y Número: |  |  |  |  |  |  |
| Colonia: |  | Delegación o Municipio: |  |  |  |  |
| Código Postal: |  | Entidad Federativa: |  |  |  |  |
| Teléfonos: |  |  |  | Fax: |  |  |
| Correo electrónico: (opcional) |  |  |  |  |  |  |
| Fecha y Número de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: |  |  |  |  |  |  |
| Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario que las protocolizó: |  |  |  |  |  |  |
| Relación de Socios (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombres): |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del objeto social, actividad comercial o profesional: |  |  |  |  |  |  |
| Reformas o modificaciones al acta constitutiva: |  |  |  |  |  |  |
| Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario que las protocolizó: |  |  |  |  |  |  |
| Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio: |  |  |  |  |  |  |
| Nombre y domicilio del apoderado o representante: |  |  |  |  |  |  |
| Datos de la Escritura Pública mediante la cual acredita su personalidad y facultades para suscribir la propuesta: |  |  |  |  |  |  |
| Escritura pública número y Fecha: |  |  |  |  |  |  |
| Nombre, número, y circunscripción del Notario o Fedatario Público que la protocolizó: |  |  |  |  |  |  |

______________________________________________

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 4 (punto 3.2)

CARTA DE ACEPTACIÓN DE BASES.

(Lugar y Fecha de Expedición)

###### C.P. VÍCTOR MANUEL TORRERO ENRÍQUEZ

SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENTE EJECUTIVO

DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

PRESENTE.

Por este conducto le manifiesto a usted que el suscrito y en mi calidad de (licitante o apoderado) de la empresa (Persona Física o Moral) con relación a la INVITACIÓN RESTRINGIDA NACIONAL No. SSE-018-2-2026, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A GABINETE DE SEGURIDAD BIOLOGICA DE MICOBACTERIAS DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, he leído íntegramente el contenido de las bases y acepto participar en esta licitación conforme a éstas, respetando y cumpliendo íntegramente el contenido de las mismas, así mismo para los efectos que surtan en caso de adjudicación.

_______________________________________________

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 5 (punto 3.3)

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

(Lugar y Fecha de Expedición)

###### C.P. VÍCTOR MANUEL TORRERO ENRÍQUEZ

SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENTE EJECUTIVO

DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

PRESENTE.

En relación a la INVITACIÓN RESTRINGIDA NACIONAL No. SSE-018-2-2026, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A GABINETE DE SEGURIDAD BIOLOGICA DE MICOBACTERIAS DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, el que suscribe __(concursante o apoderado)__en mi carácter de__________________ a nombre de _____ (Persona física o moral) _____ me permito manifestar lo siguiente:

Declaro BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y con la representación legal que ostento, que esta _____ (Persona Física o Moral) _____ al igual que sus asociados por sí mismos o través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Estado de Colima, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

______________________________________________

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 6 (Punto 3.4)

CARTA DE GARANTÍA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS

(Lugar y Fecha de Expedición)

###### C.P. VÍCTOR MANUEL TORRERO ENRÍQUEZ

SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENTE EJECUTIVO

DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

PRESENTE.

El que suscribe__________________________________________________________ representante legal de la empresa __________________________________, manifiesta que en caso de que a mi representada le sea adjudicado el contrato derivado del procedimiento de la INVITACIÓN RESTRINGIDA NACIONAL No. SSE-018-2-2026, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A GABINETE DE SEGURIDAD BIOLOGICA DE MICOBACTERIAS DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, me comprometo a garantizar cada uno de los bienes y/o servicios señalados en el ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO de las presentes bases que serán de buena calidad, contra defectos de fabricación o vicios ocultos, autorizados bajo las normas oficiales mexicanas, a falta de éstas cumpliré con Normas Internacionales, no otorgando bienes de otra procedencia y entregaré los bienes y/o Servicios a entera satisfacción del área requirente, además de proveerlos en el momento en que la Dependencia solicitante así lo requiera desde la fecha del fallo hasta el 31 de diciembre del 2026.

__________________________________________

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 7 (punto 3.5)

CARTA DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA Y 49 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

(Lugar y Fecha de Expedición)

###### C.P. VÍCTOR MANUEL TORRERO ENRÍQUEZ

SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENTE EJECUTIVO

DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

PRESENTE.

En relación a la INVITACIÓN RESTRINGIDA NACIONAL No. SSE-018-2-2026, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A GABINETE DE SEGURIDAD BIOLOGICA DE MICOBACTERIAS DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, el que suscribe __________________________ en mi carácter de__________________ a nombre de _____ (persona física o moral) _____ me permito manifestar lo siguiente:

Declaro BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD y con la representación legal que ostento, que esta _____ (Persona Física o Moral) _____ al igual que sus asociados no se encuentran dentro de ninguno de los supuestos comprendidos en el artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima. Asimismo, que tampoco desempeño (amos) empleo, cargo o comisión en el servicio público y en caso de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés, tal y como lo establece la fracción IX del Artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

______________________________________________

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 8 (Punto 3.9)

GIRO U OBJETO SOCIAL.

(Lugar y Fecha de Expedición)

###### C.P. VÍCTOR MANUEL TORRERO ENRÍQUEZ

SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENTE EJECUTIVO

DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

PRESENTE.

El que suscribe__________________________________________________________ representante legal de la empresa __________________________________, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada cuenta con el Giro u Objeto Social y que las actividades comerciales o profesionales de la misma están relacionadas con los bienes o servicios objeto de este concurso para proporcionar los bienes y/o servicios objeto de la presente INVITACIÓN RESTRINGIDA NACIONAL No. SSE-018-2-2026, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A GABINETE DE SEGURIDAD BIOLOGICA DE MICOBACTERIAS DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA.

______________________________________________

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 9 (Punto 3.10)

SUBCONTRATACIONES

(Lugar y Fecha de Expedición)

###### C.P. VÍCTOR MANUEL TORRERO ENRÍQUEZ

SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENTE EJECUTIVO

DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

PRESENTE.

El que suscribe__________________________________________________________ representante legal de la empresa __________________________________, en atención al punto 3.14 de las presentes bases manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que ___(SI o NO)__ tengo contemplado subcontratar el____________ (arrendamiento, bien o servicio) __________para la INVITACIÓN RESTRINGIDA NACIONAL No. SSE-018-2-2026, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A GABINETE DE SEGURIDAD BIOLOGICA DE MICOBACTERIAS DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA.

(En caso de que SÍ tenga contemplado subcontratar deberá manifestar la justificación en la que fundamente la imposibilidad de solventar su propuesta sin realizar una subcontratación)

JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 10 (Punto 3.11)

ESCRITO QUE FACULTE AL PARTICIPANTE A INTERVENIR EN LA LICITACIÓN

(Lugar y Fecha de Expedición)

###### C.P. VÍCTOR MANUEL TORRERO ENRÍQUEZ

SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENTE EJECUTIVO

DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

PRESENTE.

El que suscribe__________________________________________________________ representante legal de la empresa __________________________________, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que cuento con las facultades suficientes para adquirir compromisos para la INVITACIÓN RESTRINGIDA NACIONAL No. SSE-018-2-2026, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A GABINETE DE SEGURIDAD BIOLOGICA DE MICOBACTERIAS DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA.

______________________________________________

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ANEXO 11 (Punto 3.12)

TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES

(Lugar y Fecha de Expedición)

###### C.P. VÍCTOR MANUEL TORRERO ENRÍQUEZ

SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENTE EJECUTIVO

DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

PRESENTE.

El que suscribe__________________________________________________________ representante legal de la empresa __________________________________,  enterado(a) de  las disposiciones contenidas en el artículo 29 de la Ley de Transparencia y acceso a la información Pública y los demás relativos del mismo ordenamiento legal, la Ley de protección de Datos personales y los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el titulo quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley general de transparencia y acceso a la información pública que deben difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la plataforma nacional de transparencia, manifiesto mi conformidad en el tratamiento público de los datos personales y/o de mi representada que el Gobierno del Estado de Colima como sujeto obligado y cumpliendo las leyes, reglamentos y disposiciones legales realice de todos los actos de la presente INVITACIÓN RESTRINGIDA NACIONAL No. SSE-018-2-2026, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A GABINETE DE SEGURIDAD BIOLOGICA DE MICOBACTERIAS DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, así como de los actos jurídicos que de ella se deriven.

______________________________________________

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD